LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1995 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO Nr. 33 „DĖL TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINIŲ TAISYKLIŲ (LAND 2-95) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. kovo 26 d. Nr. D1-179
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ ir preambulę išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo15 straipsnio 1 dalimi,“.
2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipines taisykles (LAND 2-95):
2.1. pakeičiu priedo 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Jei prie tvenkinio ar patvenkto ežero įrengta HE, jos Savininkai privalo užtikrinti, kad:
42.1. vandens lygiai tvenkinyje ar patvenktame ežere ir jo žemutiniame bjefe kas valandą būtų matuojami ir registruojami automatinėmis vandens lygių matavimo ir registravimo priemonėmis ir realiu laiku viešai pateikiami (saugomi) internete (.xlsx) arba (.ods) failų formatu. Duomenys turi būti prieinami (saugomi) ne trumpiau kaip vienus metus. Šie duomenys pateikiami pagal Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdžio 5 priedą.
Dėl gedimų nutrūkus vandens lygių automatiniam matavimui ir (ar) duomenų teikimui internete šio papunkčio reikalavimai gali būti nevykdomi ne daugiau kaip 10 parų per metus;
42.2. dėl gedimų nutrūkus vandens lygių automatiniam matavimui ir (ar) duomenų teikimui internete apie tai elektroniniu paštu nedelsiant informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, o vandens lygiai tvenkinyje ar patvenktame ežere bei jo žemutiniame bjefe turi būti matuojami kitomis priemonėmis 1 kartą per parą, 8 val. ryto, kiekvieną kartą prieš HE įjungimą ir po išjungimo, nurodant HE įjungimo ir išjungimo laiką ir registruojami žurnaluose, kurių formos nustatytos Taisyklių formos pavyzdžio 3 ir 4 prieduose. HE Savininkai atsako už matuojamų ir registruojamų vandens lygių duomenų teisingumą.
Žurnalai turi būti saugomi HE ne trumpiau kaip 1 metus ir pareikalavus pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams.“;
2.2. papildau priedą 421 punktu:
„421. HE Savininkai pateikia ir (ar) patikslina Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodas į HE interneto svetainėje viešai skelbiamus vandens lygių duomenis, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42.1 papunktyje.“;
2.3. papildau priedą 422 punktu:
„422. Aplinkos apsaugos agentūra interneto svetainėje skelbia HE internetinės svetainės nuorodas, kuriose skelbiami vandens lygių duomenys, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42.1 papunktyje.“;
2.4. papildau Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdžio 5 priedu (pridedama).
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.;
3.2. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.;
3.3. hidrotechnikos statinių Savininkai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi šiuo įsakymu patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42 punkto reikalavimai;
3.4. dėl šiuo įsakymu patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42 punkto reikalavimų vykdymo nereikia keisti iki šio įsakymo įsigaliojimo nustatyta tvarka patvirtintų konkretaus tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių;
3.5. pirmą kartą HE Savininkai iki 2020 m. birželio 1 d. pateikia ar patikslina Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodas į HE interneto svetainėje viešai skelbiamus vandens lygių duomenis, kaip tai nustatyta šiuo įsakymu patvirtintame Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) priedo 42.1 papunktyje.

Energetikos ministras,
laikinai einantis aplinkos ministro pareigas	Žygimantas Vaičiūnas
Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių
formos pavyzdžio 5 priedas

(Vandens lygio, registruojamo automatinėmis vandens lygio matavimo priemonėmis, duomenų formos pavyzdys)

Data ir laikas	Vandens lygis aukštutiniame bjefe*	Vandens lygis žemutiniame bjefe*
metai–mėnuo–diena valandos:minutės	metrais / (centimetro tikslumu)	metrais / (centimetro tikslumu)

*- Geodezinių aukščių sistema turi atitikti aukščių sistemą, naudojamą konkretaus tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse.