Suvestinė redakcija nuo 2011-02-18 iki 2021-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 100-3197, i. k. 1002310ISAK00000407

Nauja redakcija nuo 2009-07-01:
Nr. 1V-294, 2009-06-17, Žin. 2009, Nr. 77-3199 (2009-06-30), i. k. 1092310ISAK001V-294

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2000 m. spalio 18 d. Nr. 407
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 92-2542) 5 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304) 2.1 punktu,
tvirtinu Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisykles (pridedama).

VIDAUS REIKALŲ Ministras	Česlovas Kazimieras Blažys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2000 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 407
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2009 m. birželio 17 d.
įsakymo Nr. 1V-294 redakcija)

GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga) atitikties įvertinimą, atitikties sertifikatų galiojimo sustabdymą ir atnaujinimą, atitikties sertifikatų panaikinimą, atitikties įvertinimo darbų išlaidų apmokėjimą.
2. Privalomojo įvertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktis Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių specifikacijų reikalavimams turi būti įvertinama privalomai.
3. Gaisrinę įrangą privalomojo įvertinimo sričiai priskiria Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.
4. Neprivalomojo įvertinimo srityje gaisrinės įrangos (toliau – nepriskirta gaisrinė įranga) atitiktis techninėms specifikacijoms įvertinama savanoriškai, tiekėjo iniciatyva.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiuose teisės aktuose ir dokumentuose:
5.1. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 92-2542);
5.2. LST EN 45011:2000 „Bendrieji produktų sertifikacijos įstaigoms keliami reikalavimai“;
5.3. akreditacijos dokumente AD 5.4:2004 „Gaminių sertifikacijos įstaigų akreditavimas. Bendrosios nuostatos“;
5.4. LST EN 45020:2007 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas (ISO/IEC Guide 2:2004)“.

II. GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

6. Privalomojo įvertinimo sričiai priskirtos ar nepriskirtos Lietuvos Respublikoje pagamintos ar importuojamos gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo schemoje (1 priedas) nurodytais etapais, kurie detalizuojami toliau šiame skyriuje.
7. Tiekėjas susipažįsta su atitikties įvertinimo tvarka. Tiekėjo prašymu sertifikacijos įstaiga (toliau – SĮ) nemokamai suteikia bendrą informaciją apie gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą, atitikties įvertinimo darbų išlaidų apmokėjimą, bandymų laboratorijas, galinčias atlikti būtinus bandymus, taip pat kitą su gaisrinės įrangos atitikties įvertinimu susijusią informaciją. Šiame punkte nurodyta informacija taip pat skelbiama SĮ interneto svetainėje.
8. Tiekėjas ar jo atstovas pateikia atitikties įvertinimo paraišką (toliau – paraiška) (2 priedas).
Tiekėjas ar jo atstovas (toliau – tiekėjas), kuris nėra gaisrinės įrangos gamintojas (toliau – gamintojas), privalo SĮ pateikti gamintojo sutikimą įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį.
Tiekėjas taip pat privalo SĮ pateikti ir kitus dokumentus (gaisrinės įrangos konstrukcinę, technologinę dokumentaciją, gaisrinės įrangos naudojimo instrukciją lietuvių kalba).
Jeigu prašoma įvertinti nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, tiekėjas privalo nurodyti techninę specifikaciją, kurios reikalavimus turi atitikti ši gaisrinė įranga. Techninė specifikacija nebūtinai turi galioti Lietuvos Respublikoje. SĮ pareikalavus, tiekėjas turi pateikti šios techninės specifikacijos vertimą į lietuvių kalbą.
Paraiška registruojama paraiškų registre. Netinkamai užpildyta paraiška neregistruojama (nepriimama) ir nenagrinėjama.
9. SĮ nusprendžia, ar pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą.
Paraiška ir kartu pateikti dokumentai SĮ išnagrinėjami ir SĮ vadovo sprendimas pradėti ar atsisakyti pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą priimamas per 15 arba 30 (jei prašoma įvertinti nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį) kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo dienos. Per 2 darbo dienas nuo sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą priėmimo tiekėjui išsiunčiama minėto sprendimo kopija.
Jei tiekėjas per 6 mėnesius nuo paraiškos užregistravimo dienos neatlieka su gaisrinės įrangos atitikties įvertinimu susijusių veiksmų, kuriuos tiekėjas privalo atlikti (nesikreipia į bandymų laboratorijas dėl bandymų atlikimo, nesudaro sąlygų SĮ atitikties įvertinimo ekspertams (toliau – SĮ ekspertai) įvertinti gamintojo gamybos kontrolės sistemos (toliau – GKS) ir kt.), SĮ vadovo sprendimu paraiška gali būti anuliuojama. Per 2 darbo dienas nuo sprendimo anuliuoti paraišką priėmimo tiekėjui išsiunčiama minėto sprendimo kopija.
10. Sprendime pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą nurodoma:
10.1. kokius bandymus būtina atlikti;
10.2. kokios bandymų laboratorijos gali atlikti bandymus;
10.3. kas ir kaip atliks higieninį ir/arba radiacinį gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą (esant būtinybei arba kilus įtarimams dėl gaisrinės įrangos higieninio ir/arba radiacinio pavojaus);
10.4. kas ir kaip įvertins gamintojo GKS;
10.5. kiti reikalavimai, susiję su gaisrinės įrangos atitikties įvertinimu.
11. Priėmus sprendimą pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą, SĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį.
12. SĮ įvertina gamintojo GKS:
12.1. gamintojas užpildo SĮ pateiktą gamintojo klausimyną;
12.2. SĮ ekspertai, dalyvaujant gamintojo atstovams, įsitikina, ar gamykloje veikia gamintojo GKS: ar užtenka būtinų įrenginių ir priemonių, ar kompetentingas personalas ir t. t.;
12.3. įvertinę gamintojo GKS, SĮ ekspertai užpildo GKS patikrinimo ataskaitą, kurios kopija paliekama gamintojui, išskyrus taisyklių 17.2 punkte nustatytą atvejį;
12.4. jeigu gamykloje veikia kokybės sistema, atitinkanti ISO 9000 serijos standarto reikalavimus, ir jeigu ji turi kokybės sistemos sertifikatą, SĮ ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamintojo GKS įvertinti pagal SĮ ekspertų prašymu tiekėjo pateiktus dokumentus. Ši nuostata netaikoma gaisrinei įrangai, dėl kurios atitikties įvertinimo Nacionalinis akreditacijos biuras prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos yra akreditavęs SĮ;
12.5. gamintojo GKS taip pat įvertinama vadovaujantis techninėmis specifikacijomis ir/arba SĮ vadovo patvirtintomis Gaisrinės įrangos gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimo taisyklėmis.
13. Gaisrinės įrangos bandinių (toliau – bandiniai) atranka:
13.1. bandinius atrenka SĮ arba SĮ vadovo įgaliotos įstaigos atstovai, dalyvaujant tiekėjo atstovui;
13.2. bandiniai atrenkami techninių specifikacijų nustatyta tvarka. Jeigu techninės specifikacijos nenustato bandinių atrankos tvarkos, bandiniai atrenkami SĮ vadovo nustatyta tvarka. Bandinių atranka įforminama aktu;
13.3. atrinkti bandiniai turi būti tokios pat konstrukcijos ir sudėties bei pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir vartotojui tiekiama gaisrinė įranga.
14. Bandymų laboratorija atlieka bandymus:
14.1. bandymai atliekami bandymų laboratorijose, su kuriomis SĮ yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis;
14.2. esant būtinybei arba kilus įtarimams dėl gaisrinės įrangos higieninio ir/arba radiacinio pavojaus, SĮ gali savarankiškai kreiptis į institucijas, kompetentingas atlikti gaisrinės įrangos higieninį ir/arba radiacinį atitikties įvertinimą.
15. SĮ nustato gaisrinės įrangos atitiktį:
15.1. SĮ patikrina su gaisrinės įrangos atitikties įvertinimu susijusių tiekėjo pateiktų dokumentų tikrumą ir galiojimo laiką. SĮ pagal bandymų rezultatų protokolus patikrina, ar atlikti sprendime pradėti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą nurodyti bandymai ir ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus;
15.2. SĮ vadovas priima sprendimą išduoti arba neišduoti atitikties sertifikatą. Šio sprendimo kopija per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama tiekėjui;
15.3. priėmus sprendimą išduoti atitikties sertifikatą, SĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties priežiūros sutartį, kuria tiekėjas įsipareigoja laikytis taisyklių, užtikrinti, kad sertifikuota gaisrinė įranga atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus, nenaudoti atitikties sertifikato ir atitikties (sertifikacijos) ženklo pakeitus gaisrinės įrangos gamybos technologiją, žaliavas ir kt., sudaryti sąlygas atrinkti bandinius ir įvertinti gamintojo GKS, apmokėti atitikties priežiūros išlaidas, vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus;
15.4. SĮ atitikties priežiūros sutartimi įsipareigoja užtikrinti duomenų apie tiekėjo gaisrinės įrangos gamybos technologiją, bandymų ir kontrolės rezultatus konfidencialumą, laiku informuoti tiekėją apie taisyklių ir techninių specifikacijų reikalavimų pakeitimą, atitikties sertifikato galiojimo sustabdymą ir atnaujinimą, atitikties sertifikato panaikinimą bei vykdyti kitas sutartyje nustatytas pareigas;
15.5. priėmus sprendimą išduoti atitikties sertifikatą ir pasirašius atitikties priežiūros sutartį, SĮ išduoda tiekėjui atitikties sertifikato (3 ir 4 priedai) originalą lietuvių kalba;
15.6. atitikties sertifikatas registruojamas atitikties sertifikatų išdavimo registracijos žurnale, kuriame įrašomas atitikties sertifikato numeris, atitikties sertifikato blanko numeris, išdavimo ir galiojimo datos, paraiškos numeris, tiekėjas, atitikties sertifikatą užregistravusio asmens ir atitikties sertifikatą atsiėmusio asmens vardai ir pavardės. Atitikties sertifikato numerį SĮ suteikia eilės tvarka. Atitikties sertifikatų, liudijančių privalomojo įvertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, ir atitikties sertifikatų, liudijančių nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, numeracija turi būti skirtinga ir tarpusavyje nesusijusi;
15.7. taisyklių 15.6 punkte nurodytas žurnalas, atitikties sertifikato kopija ir visi dokumentai, kurių pagrindu buvo išduotas atitikties sertifikatas, turi būti saugomi SĮ archyve 10 metų. Pasibaigus saugojimo terminui, šie dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka;
15.8. pastebėjus, kad atitikties sertifikate yra klaidų ar pasikeitė tiekėjo pavadinimas, vardas, pavardė, buveinės adresas, gyvenamoji vieta, gaisrinės įrangos tipas, gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas, tiekėjo prašymu išduodamas naujas atitikties sertifikatas ir paliekama ta pati atitikties sertifikato galiojimo data bei tas pats atitikties sertifikato numeris. Jei išduotas atitikties sertifikatas buvo pamestas, pavogtas ar sugadintas, išduodamas atitikties sertifikato dublikatas. Tokiu atveju žodis „dublikatas“ yra atspausdinamas naujo atitikties sertifikato blanke;
15.9. atitikties sertifikatas galioja 3 metus. Paskelbtosios (notifikuotos) SĮ pagal darniąsias technines specifikacijas išduoto Europos Bendrijos atitikties sertifikato galiojimo laikas nenurodomas, tačiau, remiantis darniųjų techninių specifikacijų reikalavimais, atitikties priežiūros sutartyje nustatomas gaisrinės įrangos, kuriai išduotas Europos Bendrijos atitikties sertifikatas, atitikties priežiūros periodiškumas.
16. Atitikties sertifikatas ir atitikties priežiūros sutartis įpareigoja tiekėją ženklinti gaisrinę įrangą:
16.1. CE ženklu, jei atitiktį įvertino paskelbtoji (notifikuota) SĮ pagal darniąsias technines specifikacijas;
16.2. atitikties (sertifikacijos) ženklais GĮAŽ-01 (jei nustatoma privalomojo įvertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktis) arba GĮAŽ-02 (jei nustatoma nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktis) SĮ vadovo nustatyta tvarka.
17. Atitikties priežiūra:
17.1. atitikties sertifikato galiojimo metu SĮ, laikydamasi atitikties priežiūros sutarties, periodiškai atlieka gaisrinės įrangos atitikties ir atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo priežiūrą:
17.1.1. pakartotinai įvertina gamintojo GKS;
17.1.2. taisyklių 13 punkto nustatyta tvarka atlieka sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių atranką ir įvertina sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių bandymų rezultatus ir gaisrinės įrangos atitiktį;
17.1.3. patikrina, ar atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimas nepažeidžia SĮ vadovo nustatytos tvarkos dėl atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo;
17.2. pakartotinė gamintojo GKS įvertinama laikantis taisyklių 12.2–12.5 punktų reikalavimų ir pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą, bet ne dažniau kaip du kartus per metus. Kai įvertinus gamintojo GKS trūkumų nenustatoma, GKS patikrinimo ataskaitos kopija gamintojui neteikiama.
18. Atitikties priežiūros metu neeiliniai sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių bandymai gali būti atliekami:
18.1. gavus gaisrinės įrangos vartotojų skundus;
18.2. pastebėjus gaisrinės įrangos neatitiktis techninių specifikacijų reikalavimams;
18.3. pakeitus žaliavas ar komponentus, naudojamus gaminant gaisrinę įrangą;
18.4. pakartotinio GKS įvertinimo metu gamintojo laboratorijoje nustačius gaisrinės įrangos kontrolės ir bandymų metodų neatitiktis;
18.5. pakeitus gaisrinės įrangos gamybos technologiją.

III. ATITIKTIES SERTIFIKATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR ATITIKTIES SERTIFIKATO PANAIKINIMAS

19. Jeigu atitikties priežiūros metu nustatomi taisyklių 20 ir 23 punktuose išvardinti pažeidimai, SĮ vadovo sprendimu nedelsiant panaikinamas atitikties sertifikatas arba sustabdomas jo galiojimas.
20. Atitikties sertifikato galiojimas sustabdomas, kai:
20.1. sertifikuota gaisrinė įranga neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų, kuriuos turi atitikti;
20.2. atitikties (sertifikacijos) ženklas naudojamas pažeidžiant SĮ vadovo nustatytą tvarką dėl atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo;
20.3. gamintojas nepranešė apie pasikeitusią sertifikuotos gaisrinės įrangos gamybos technologiją, kontrolės ir bandymo būdus, žaliavas ar komponentus, naudojamus gaminant gaisrinę įrangą;
20.4. tiekėjas reklamoje nurodo vartotojus klaidinančias atitikties įvertinimo metu nustatytų rodiklių vertes;
20.5. pakartotinai įvertinus gamintojo GKS, nustatomas žemesnis kokybės sistemos lygis už tą kokybės sistemos lygį, kuris buvo nustatytas išduodant atitikties sertifikatą;
20.6. tiekėjas neleidžia atlikti atitikties priežiūros.
21. Tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo atitikties sertifikato galiojimo sustabdymo dienos privalo pašalinti atitikties priežiūros metu SĮ nustatytus pažeidimus. Tiekėjui nurodžius priežastis, dėl kurių šių pažeidimų neįmanoma pašalinti per 30 kalendorinių dienų, SĮ vadovas, atsižvelgdamas į pažeidimo įtaką gaisrinės įrangos kokybei, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų.
22. SĮ įsitikinus, kad Tiekėjas pašalino visus nustatytus pažeidimus, SĮ vadovas priima sprendimą atnaujinti atitikties sertifikato galiojimą.
23. Atitikties sertifikatas panaikinamas, kai:
23.1. atitikties priežiūros metu pakartotinai nustatomi pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas;
23.2. tiekėjas per SĮ nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas.
24. Sustabdžius atitikties sertifikato galiojimą ar atitikties sertifikatą panaikinus, atitikties (sertifikacijos) ženklą naudoti draudžiama.
25. Apie sprendimą dėl atitikties sertifikato panaikinimo, galiojimo sustabdymo ar atnaujinimo nedelsiant informuojamas tiekėjas ir jam išsiunčiama tokio sprendimo kopija. Taip pat sprendimas dėl atitikties sertifikato panaikinimo, galiojimo sustabdymo ar atnaujinimo skelbiamas SĮ interneto svetainėje.

IV. ATITIKTIES ĮVERTINIMO DARBŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

26. Atitikties įvertinimo darbų išlaidas sudaro:
26.1. atitikties įvertinimo išlaidos;
26.2. atitikties priežiūros išlaidos.
27. Tiekėjas apmoka visas atitikties įvertinimo darbų išlaidas.
28. Atitikties įvertinimo išlaidos susideda iš:
28.1. užstato už paraiškos registravimą (užstatas vėliau įskaitomas į mokestį už atitikties įvertinimą);
28.2. mokesčio už bandymų atlikimą (pagal pasirinktos bandymų laboratorijos įkainius);
28.3. mokesčio už gamintojo GKS įvertinimą;
28.4. mokesčio už atitikties įvertinimą.
29. Privalomojo įvertinimo srityje tiekėjas atitikties įvertinimo darbų išlaidas apmoka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą“ (Žin., 1999, Nr. 22-624) nustatyta tvarka SĮ vadovo patvirtintus įkainius. Neprivalomojo įvertinimo srityje tiekėjas atitikties įvertinimo darbų išlaidas apmoka pagal su SĮ pasirašytą sutartį.

V. SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

30. Tiekėjas turi teisę apskųsti SĮ sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-294, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 77-3199 (2009-06-30), i. k. 1092310ISAK001V-294

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos,
gaisrinės saugos įrenginių ir
priešgaisrinių priemonių, gaisrinės
automatikos įrenginių atitikties
įvertinimo taisyklių
1 priedas

GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES ĮVERTINIMO SCHEMA

_________________

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos,
gaisrinės saugos įrenginių ir
priešgaisrinių priemonių, gaisrinės
automatikos įrenginių atitikties
įvertinimo taisyklių
2 priedas

(Atitikties įvertinimo paraiškos forma)

____________________________________________________________
(tiekėjo pavadinimas (vardas ir pavardė)
____________________________________________________________
(tiekėjo duomenys – juridinio asmens buveinė, kodas, teisinė forma, registras, kuriame kaupiami
____________________________________________________________
ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, tel. ir faks. Nr., el. paštas arba fizinio asmens
____________________________________________________________
gyvenamosios vietos adresas, kodas, tel. ir faks. Nr., el. paštas)
______________________________
(sertifikacijos įstaigos pavadinimas)

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PARAIŠKA

____________ Nr. ____________
(data)

1. Prašome įvertinti šios gaisrinės įrangos atitiktį. Pareiškiame, kad: (tinkamą žymėkite taip: [X])

Gaisrinės įrangos pavadinimas		Tipas	Atitinka (techninė specifikacija, kurios reikalavimams deklaruojama atitiktis)

□[] Privalomojo įvertinimo sritis			□[] Neprivalomojo įvertinimo sritis
Gamintojas
Gamintojo adresas

Pastaba. Jei atitikties įvertinimui pateiktos gaisrinės įrangos sąrašas netelpa šioje lentelėje, jį pateikite atskirame lape.
2. Įsipareigojame:
– sumokėti ___________ Lt dydžio užstatą už paraiškos registravimą;
– apmokėti kitas atitikties įvertinimo darbų išlaidas.
Pastaba. Užstatas už paraiškos registravimą negrąžinamas, jei sertifikacijos įstaigos vadovas Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimą anuliuoti paraišką.
3. Informacija apie tiekėją ir jo atstovą:
PVM mok. kodas
Bankas	Banko kodas
Atsisk. sąskaita
Tiekėjo atstovas, atsakingas už atitikties įvertinimą		Vardas		Tel.
		Pavardė		Faks.
				El. paštas

4. PRIDEDAMA:

		Dokumento pavadinimas ir lapų skaičius (jei pridedama)
Normatyvinis dokumentas	□[]
Kokybės sistemos sertifikatai (ISO 9000 serija)	□[]
Atitikties sertifikatai	□[]
Bandymų ir GKS įvertinimų dokumentai	□[]
Gaisrinės įrangos naudojimo dokumentai (instrukcija ar kt.)	□[]
Kiti dokumentai (brėžiniai, schemos ir t. t.)	□[]

Pastaba. Patvirtinkite kopijų tikrumą.

_________________________ / (tiekėjo ar jo atstovo pareigos)*	_________ / (parašas)	__________________ / (vardas ir pavardė)

* Pareigų pavadinimas rašomas, kai paraišką teikia juridinis asmuo.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-105, 2011-02-07, Žin., 2011, Nr. 20-978 (2011-02-17), i. k. 1112310ISAK001V-105

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos,
gaisrinės saugos įrenginių ir
priešgaisrinių priemonių, gaisrinės
automatikos įrenginių atitikties
įvertinimo taisyklių
3 priedas

(Atitikties sertifikato forma)

Gaisrinės įrangos atitikties (sertifikacijos) ženklo GĮAŽ-01 arbaGĮAŽ-02 vieta	______________________________ / (sertifikacijos įstaigos pavadinimas)			Akreditavimo įstaigos ženklas, pavadinimas, akreditavimo numeris (jei sertifikacijos įstaiga akredituota išduoti šį sertifikatą)
ATITIKTIES SERTIFIKATAS / Nr. / Išduotas ___________________ / (data) / Galioja iki ____________________ / (data) / Išduotas / (tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta) / Šis atitikties sertifikatas liudija, kad / (gaisrinės įrangos pavadinimas) / tipas (-ai) / (gaisrinės įrangos tipas (-ai)) / pagamintas (-i) / (gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)
atitinka / (techninės specifikacijos žymuo)
Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu
__________________________ / (sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos) A.V. / Egz. Nr. 000000		_______________ / (parašas)	___________________ / (vardas, pavardė)

_________________

Gaisrinės ir gelbėjimo technikos,
gaisrinės saugos įrenginių ir
priešgaisrinių priemonių, gaisrinės
automatikos įrenginių atitikties
įvertinimo taisyklių
4 priedas

(Atitikties sertifikato priedo forma)

_______________________________________
(sertifikacijos įstaigos pavadinimas)

ATITIKTIES SERTIFIKATO NR.
PRIEDAS

Išduotas __________________
(data)

GAISRINĖS ĮRANGOS PAVADINIMAS:

GAISRINĖS ĮRANGOS PANAUDOJIMO SRITIS:

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA GAISRINĖ ĮRANGA:

GAISRINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI DUOMENYS (nurodo gamintojas):

____________________________ / (sertifikacijos įstaigos atstovo pareigos) A.V.	___________ / (parašas)	_______________ / (vardas, pavardė)

Atitikties sertifikato Nr.	priedas	X pusl. iš Y

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-294, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 77-3199 (2009-06-30), i. k. 1092310ISAK001V-294
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 "Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-105, 2011-02-07, Žin., 2011, Nr. 20-978 (2011-02-17), i. k. 1112310ISAK001V-105
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 "Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo