Suvestinė redakcija nuo 2022-07-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 68-3114, i. k. 103231GISAK00000110

Nauja redakcija nuo 2022-07-30:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR ATSAKINGŲ ASMENŲ, KURIEMS PAVESTA KONTROLIUOTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĘ BŪKLĘ IR IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS VYKDYTI, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 20 d. Nr. 110
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
t v i r t i n u Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą (pridedama).

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS	KAZYS ZULONAS

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus
2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau – Programa) paskirtis – supažindinti įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus arba atsakingus asmenis, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti (toliau – objektų vadovai ir atsakingi asmenys), su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

II SKYRIUS
MOKYMO TVARKA
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

2. Mokyti objektų vadovus ir atsakingus asmenis gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau – mokymo vykdytojai).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

3. Mokymo vykdytojas priešgaisrinės saugos mokymui privalo naudoti 1 priede nurodytas priemones.
4. Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą (2 priedas). Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jį privaloma turėti.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

III SKYRIUS
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

5. Objektų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

IV SKYRIUS
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

6. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).
7. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (1 valanda).
8. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka (2 valandos).
9. Priešgaisrinė įranga (2 valandos).
10. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).
11. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).

V SKYRIUS
BAIGIAMASIS ŽINIŲ VERTINIMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

12. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

13. Neteko galios nuo 2017-08-17
Punkto naikinimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

14. Neteko galios nuo 2017-08-17
Punkto naikinimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

13. Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

14. Neišlaikiusiems baigiamojo egzamino objektų vadovams ir atsakingiems asmenims pakartotinai egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 2 savaičių.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

15. Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

16. Mokymo vykdytojas objektų vadovų ir atsakingų asmenų mokymą ir baigiamąjį žinių vertinimą gali organizuoti nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir
atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti
objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių
priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti,
priešgaisrinės saugos mokymo programos
1 priedas

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMUI REIKALINGOS PRIEMONĖS

1. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (po 1 komplektą kiekvienam klausytojui).
2. Priešgaisrinės saugos ženklų pavyzdžiai (visų po 1 vnt.).
3. Pirminių gaisro gesinimo priemonių pavyzdžiai (visų tipų po 1 vnt.).
4. Automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).
5. Automatinių ir autonominių gaisro gesinimo sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).
6. Garso, vaizdo, kita aparatūra.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir
atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti
objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių
priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti,
priešgaisrinės saugos mokymo programos
2 priedas

(Pažymėjimo formos pavyzdys)
________________________________________________________________________________ / (mokymo vykdytojo pavadinimas) / PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS / 20____ m. _____________________ d. Nr._____ / ________________________________________________________________________________ / (vardas ir pavardė) / ________________________________________________________________________________ / (gimimo data) / 20____ m. ______________________ d. išklausė įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos ( ___ valandų) kursą ir išlaikė baigiamąjį egzaminą. / Mokymo vykdytojas / _________________________________ ______________ ___________________________ / (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė) / ________________________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382

Pakeitimai:

1.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-96, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03960
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-264, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13356
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-454, 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16382
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo