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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS

DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-420
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662; 2010, Nr. 145-7427) 121 straipsnio 2 dalimi ir Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1804; 2010, Nr. 130-6632), priedo 11.3 punktu, įgyvendindamas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1), 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas,
. Tvirtinu Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).
. Pavedu:
. Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti šiuo įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos funkcijas;
. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (OL 2008 L 92, p. 28), nuostatomis, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai;
. Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyriui organizuoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų spausdinimą pagal šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos institucijos paraišką.
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. 

. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų (toliau – Atestatas) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką ir sąlygas.
. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau –Valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis (toliau – Fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – Juridiniai asmenys), atliekantiems stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų (toliau – F-dujos), įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
. Valstybių narių atsakingų institucijų išduodami Atestatai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę Fiziniams ir Juridiniams asmenims atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių F-dujų, įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus ir išduoti vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006), 5 straipsnio nuostatomis, 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 303/2008), 7 straipsnio nuostatomis ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 7 straipsnio nuostatomis, pripažįstami Lietuvos Respublikoje. Atestatai, išduoti pagal Tvarkos aprašo nuostatas, pripažįstami Valstybėse narėse vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 303/2008 13 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 13 straipsnio nuostatomis. 
. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:
pažymėjimas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1449 „Dėl pažymėjimų registravimo ir privalomųjų formų patvirtinimo“ 2.4 punkte nurodytas dokumentas arba kitos Valstybės narės atsakingos institucijos vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 303/2008 4 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 4 straipsnio nuostatomis išduotas dokumentas, patvirtinantis darbuotojo kvalifikaciją atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių F-dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, įrengti, eksploatuoti, atlikti techninę priežiūrą ir (ar) surinkti F-dujas iš šios įrangos;
F-dujų tvarkymas – tai veiksmai, atliekami su F-dujomis stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių F-dujų, įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros metu: surinkimas, užpildymas, recirkuliavimas, regeneravimas, suardymas, temperatūros matavimas, slėgio matavimas, svėrimas, transportavimas ar kitoks veiksmas arba veiksmai.
Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 842/2006, Reglamente (EB) Nr. 303/2008 ir Reglamente (EB) Nr. 304/2008 vartojamas sąvokas.

. 

. Atestatas suteikia teisę Atestato turėtojui atlikti veiklos rūšį ar rūšis, nurodytas Atestate.  
. Veiklos rūšys, kurioms atlikti išduodamas Atestatas, yra šios:
. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 3 kg arba mažiau kaip 6 kg, jei įranga ar sistemos hermetiškos, F-dujų, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra;
. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 30 kg F-dujų, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra;
. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 300 kg F-dujų, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra;
. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių iki 300 kg ir daugiau F-dujų, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra.

. 

. Atestatai išduodami Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (toliau – Įgaliota institucija) sprendimu. Sprendimai dėl Atestato išdavimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato išdavimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
. Atestatai išduodami neterminuotam laikui Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytiems Fiziniams ir Juridiniams asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
. Juridinis asmuo atestuojamai veiklai atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimus, o Fizinis asmuo turi pažymėjimą. Fizinis asmuo gali atlikti tik tą atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede. Vienas Juridinio asmens darbuotojas, turintis pažymėjimą, gali atlikti daugiau negu vieną atestuojamą veiklos rūšį, o Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, gali atlikti daugiau negu vieną atestuojamą veiklos rūšį, jeigu joms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede; 
. Juridinis asmuo ir Fizinis asmuo turi atestuojamai veiklai atlikti būtiną techninę įrangą, atitinkančią Tvarkos aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus ir sudarančią sąlygas atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus nesukeliant F-dujų nuotėkio.
. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Įgaliotai institucijai pateikia:
. Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą; 
. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, pažymėjimų ir darbo sutarčių kopijas (Juridiniai asmenys) arba išduoto pažymėjimo kopiją (Fiziniai asmenys); 
. Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą; 
. Tvarkos aprašo 5 priede nustatytos formos Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašą.
. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiamas atsiimant Atestatą. 
. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, norintys gauti Atestatą, Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją Įgaliotai institucijai gali pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau –Kontaktinis centras) su saugiu elektroniniu parašu. Atsakymą apie priimtą sprendimą Fiziniai ir Juridiniai asmenys gali gauti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą. Jeigu Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai ir kita informacija Kontaktiniam centrui buvo pateikti elektroninėmis priemonėmis, Įgaliota institucija atsakymą taip pat pateikia elektroninėmis priemonėmis arba, jeigu asmuo pageidavo rašytinio atsakymo, – raštu. 
. Už dokumentų ir duomenų, pateiktų pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, patikimumą (teisingumą) atsako šių dokumentų ir duomenų teikėjas. 
. Visi dokumentai, kurie pagal Tvarkos aprašo nuostatas teikiami Įgaliotai institucijai, turi būti parengti lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.
. Įgaliota institucija, gavusi pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas pateiktus dokumentus: 
. registruoja gautą prašymą ir per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia prašymą pateikusiam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Šiame patvirtinime turi būti nurodyta:
. terminas, per kurį privalo būti išnagrinėtas prašymas;
. galimos prašymą pateikusio asmens teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Įgaliotos institucijos ir prašymą pateikusio asmens ginčų;
. nuostata, kad Įgaliotai institucijai nepateikus atsakymo per nustatytą terminą, nelaikoma, kad Atestatas išduotas;
. vertina pateiktą prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus:
. jeigu pateiktas prašymas ir (ar) kartu su juo pateikti dokumentai neišsamūs ar netinkamai įforminti, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša šį prašymą pateikusiam asmeniui apie būtinybę pateikti patikslintą prašymą ir (ar) dokumentus ir apie tai, kad terminas Atestatui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos; 
. siekdama nustatyti dokumentuose pateiktos informacijos patikimumą, Įgaliota institucija turi teisę atlikti techninės įrangos, kuri būtina atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti, patikrinimus įrangos saugojimo vietoje; 
. vadovaudamasi Tvarkos parašo 2 priede nustatyta Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika, Įgaliota institucija užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina pateiktą prašymą, dokumentus ir prašymą pateikusio asmens atitiktį reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 punkte; 
. priima sprendimą, ar išduoti Atestatą prašymą pateikusiam asmeniui. Įgaliotos institucijos vadovo sprendimu gali būti sudaroma komisija siūlymams dėl Atestatų išdavimo teikti. 
. Įgaliota institucija turi teisę pasitelkti ekspertus Tvarkos aprašo 14.2.2 punkte nurodytoms vertinimo funkcijoms atlikti. Ekspertų paslaugos perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
. Įgaliota institucija užtikrina, kad asmenų, norinčių gauti Atestatą, pateikta informacija bus naudojama tik šių asmenų atitikčiai Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams tikrinti ir vertinti.
. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą išduoti Atestatą, jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos. Įgaliota institucija informaciją apie priimtą sprendimą išduoti Atestatą paskelbia savo tinklalapyje. Jeigu per nustatytą terminą sprendimas išduoti Atestatą nepriimamas, nelaikoma, kad Atestatas išduotas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus prašymą pateikusį asmenį iki šiame punkte nurodyto Atestato išdavimo termino pabaigos.
. Įgaliotai institucijai priėmus sprendimą neišduoti Atestato, apie tai prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos Atestatui gauti informacijos pateikimo dienos arba tuo atveju, kai buvo pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo Tvarkos aprašo 14.2.1 punkte nurodytos dienos. Įgaliota institucija nurodo Atestato neišdavimo priežastis ir sprendimo neišduoti Atestato apskundimo tvarką. Atsisakymas išduoti Atestatą privalo būti pagrįstas. 
. Atestatas neišduodamas, jeigu:
. pateikti ne visi dokumentai arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;
. pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti suklastoti dokumentai;
. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas Fizinis ar Juridinis asmuo neatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. jei Tvarkos aprašo 6 priede nustatytoje Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelėje yra bent vienas neigiamas įvertinimas;
. Atestato galiojimas buvo panaikintas ir nuo Atestato galiojimo panaikinimo nepraėjo vieneri metai, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu;
. nesumokėta valstybės rinkliava.
. Juridiniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie:
. Lietuvos Respublikoje įsteigtus padalinius ir dukterines bendroves, kurie ketina pradėti arba nustojo naudotis Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu pagal Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) 8 straipsnio 3 dalį;
. su Juridinio asmens ir (ar) jo įsteigtų padalinių ar dukterinių bendrovių, kurios naudojasi Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu, veikla susijusių sąlygų pasikeitimus, taip pat teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.
. Fiziniai asmenys, turintys pagal Tvarkos aprašo nuostatas išduotą Atestatą, Įgaliotai institucijai privalo teikti informaciją apie sąlygų, susijusių su jų vykdoma veikla, pasikeitimus, taip pat apie teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus, dėl kurių nebevykdomi Atestato išdavimo reikalavimai.
. Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytą informaciją asmenys, turintys Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, Įgaliotai institucijai privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai informacija jiems tapo ar turėjo tapti žinoma.
. Jeigu keičiasi Juridinio asmens, turinčio Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, pavadinimas, teisinė forma, kodas ar buveinė, ir Fizinio asmens, turinčio Atestatą, išduotą pagal Tvarkos aprašo nuostatas, pavardė ar buveinė, naujas Atestatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų, kai gaunamas šiame punkte nurodytų asmenų rašytinis prašymas išduoti naują Atestatą. Atsiimdami naują Atestatą, šiame punkte nurodyti asmenys privalo grąžinti seną.
. Pametus ar kitaip praradus Atestatą, Įgaliota institucija išduoda Atestato dublikatą su žyma „Dublikatas“. Atestato dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo asmens, pametusio ar kitaip praradusio Atestatą, prašymo išduoti Atestato dublikatą gavimo dienos.

. 

. Atestatų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Įgaliotos institucijos sprendimu. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas. Sprendimai dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo privalo būti pagrįsti ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
. Atestato galiojimas sustabdomas:
. kai paaiškėja, kad Atestatui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;
. kai nustatoma, kad Atestato turėtojas nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų;
. Atestato turėtojo prašymu. 
. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:
. Atestato turėtojui per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą pateikus patikslintus duomenis, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;
. Atestato turėtojui per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą užtikrinus atitiktį Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 punkte numatytais pagrindais;
. Atestato turėtojo prašymu, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.3 punkte numatytais pagrindais.
. Atestato galiojimas panaikinamas, kai:
. to prašo Atestato turėtojas;
. nustatoma, kad Atestatui gauti pateikti suklastoti dokumentai;
. Atestato turėtojas po Atestato galiojimo sustabdymo per nurodytą terminą nepateikė patikslintų duomenų, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 punkte numatytais pagrindais;
. Atestato turėtojas per Įgaliotos institucijos nustatytą terminą neužtikrino atitikties Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 punkte numatytais pagrindais;
. sustabdžius Atestato galiojimą, Atestato turėtojas tęsia stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių F-dujų, įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus;
. nustatoma, kad Atestato turėtojas, kurio turimo Atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, nebeatitinka Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų antrą kartą per 12 mėnesių nuo jam išduoto Atestato galiojimo sustabdymo dienos;
. Atestato turėtojas Juridinis asmuo likviduojamas, Atestato turėtojas Fizinis asmuo mirė, yra pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar pripažintas nežinia kur esančiu.
. Sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo Įgaliota institucija priima per 20 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 26, 27 ir 28 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki sprendimo dėl Atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priėmimo termino, nurodyto šiame punkte, pabaigos.
. Panaikinus Atestato galiojimą, Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti Fiziniai ir Juridiniai asmenys dėl naujo Atestato gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų, išskyrus atvejus, kai Atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu. 

. 

. Atestate, kurio forma nustatyta šio Tvarkos aprašo 7 priede, nurodoma:
. Atestato numeris;
. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas arba Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;
. veiklos rūšis ar rūšys, kurioms vykdyti išduodamas Atestatas;
. Atestato išdavimo data ir registracijos numeris.
. Įgaliota institucija duomenis apie išduotus Atestatus ir jų dublikatus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir Atestatų galiojimo panaikinimą skelbia Įgaliotos institucijos tinklalapyje ir registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.
. Atestato kopija ir kita su atestavimu susijusi dokumentacija saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

. 

. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, turintys Atestatus, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar atsisakymo išduoti Atestatą.
. Fiziniai ir Juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



Eil. 	Nr.	Veiklos rūšis	Minimalus būtinas darbuotojų, turinčių pažymėjimą, skaičius
1.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 3 kg F-dujų ir (ar) jų preparatų arba mažiau kaip 6 kg, jei įranga ar sistemos hermetiškos, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra 	1
2.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 30 kg F-dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra	1
3.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) jų preparatų, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra 	1
4.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių ne daugiau kaip 300 kg F-dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas	2
5.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių iki 300 kg ir daugiau F-dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas	2
6.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, gaisro gesinimo sistemų ir (ar) gesintuvų, turinčių iki 300 kg ir daugiau F-dujų ir (ar) jų preparatų, eksploatacija ir (ar) techninė priežiūra	2


_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



. Įgaliota institucija, tikrindama asmens, norinčio gauti Atestatą, pateiktą prašymą ir dokumentus, pateiktus pagal Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas, užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina, ar:
. Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo. Vertinama teigiamai, jeigu Juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimą, o Fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą atlikti tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo; 
. Juridinis asmuo ar savarankiškai dirbantis Fizinis asmuo turi techninę įrangą atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio. Vertinama teigiamai, jeigu Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše nurodyta technine įranga galima atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis ir nesukelti F-dujų nuotėkio. Stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai, šilumos siurbliams, gaisro gesinimo sistemoms ir (ar) gesintuvams, turintiems F-dujų, įrengti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti būtina turėti bent jau šią techninę įrangą: 
. nuotėkio ieškiklius F-dujų nuotėkio patikrai atlikti; 
. manometrus arba manometrų stotelę F-dujų slėgio matavimui atlikti;  
. termometrą F-dujų temperatūros matavimui atlikti; 
. svarstykles F-dujoms pasverti;
. ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įrangą, vakuuminį siurblį, vakuumetrą, užpildymo žarnas F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis užpildyti įrangą ir sistemas; 
. konteinerį F-dujoms saugoti ir transportuoti;
. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti. Vertinama teigiamai, jeigu techninė įranga, nurodyta Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąraše, tinkama tvarkyti F-dujoms, nurodytoms Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše;
. techninės įrangos išteklių pakanka atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti. Vertinama teigiamai, jeigu darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius, nurodytas Atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti turimų darbo priemonių sąraše, yra lygus arba mažesnis už techninės įrangos kiekį, nurodytą minėtame sąraše. Jeigu ta pačia technine įranga naudojasi daugiau negu vienas darbuotojas, tačiau skirtingomis pamainomis, laikoma, kad techninės įrangos kiekis atitinka reikalavimus, nustatytus šiame punkte, ir vertinama teigiamai. 

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



_	
(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas,
_	
fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas,
_	
telefono Nr., el. pašto adresas)

____________________
(įgaliotos institucijos pavadinimas)



20__ m.__________ d. Nr.______
_______________________
(prašymo sudarymo vieta)

Prašome išduoti 	
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registras, kuriame 
_	
kaupiami ir saugojami duomenys apie juridinį asmenį, kodas arba fizinio asmens vardas, 
_	 
pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas serija,
_	 atestatą šiai veiklos rūšiai ar rūšims
numeris, išdavimo data)
vykdyti: 	
(veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas, kaip nurodyta Fluorintų šiltnamio efektą 
_	
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 
_	
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo 7 punkte)

PRIDEDAMA:
. Pažymėjimo (-ų) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).
. Darbo sutarties (-ių) kopija (-jos), ___ lapai (-ų).
. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).
. Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas, ___ lapai (-ų).
. Atstovavimą liudijantis dokumentas (jei kreipiasi pareiškėjo atstovas), ___ lapai (-ų).

_______________________________	(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	___________	(parašas)	_____________________	(vardas, pavardė)


Pastaba. Prašymo registravimo numeris ir pareigų pavadinimas rašomi, kai prašymą teikia juridinis asmuo.

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



_	
(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)




_	
(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)
_	

Eil. Nr.	F-dujų pavadinimas1	Veiklos rūšis2
		
		
		
		
		
		
		


_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)


. Grafoje „F-dujų pavadinimas“ įrašyti naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis F-dujų, nurodytų Reglamento 842/2006 I priede, pavadinimą arba jų preparato (mišinio) numerį (prekybinį pavadinimą). 
. Grafoje „Veiklos rūšis“ įrašyti raidę iš sąrašo:
A – įrengti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, šilumos siurblius ir gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra:
A.1 – ne daugiau kaip 3 kg F-dujų arba mažiau kaip 6 kg F-dujų, jei įranga ar sistemos hermetiškos;
A.2 – ne daugiau 30 kg F-dujų;
A.3 – ne daugiau 300 kg F-dujų;
A.4 – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.
B – eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, šilumos siurblius ir gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra:
B.1 – ne daugiau kaip 3 kg F-dujų arba mažiau kaip 6 kg F-dujų, jei įranga ar sistemos hermetiškos;
B.2 – ne daugiau 30 kg F-dujų;
B.3 – ne daugiau 300 kg F-dujų;
B.4 – iki 300 kg ir daugiau F-dujų;
C – įrengti gesintuvus;
D – eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti gesintuvus; 
E – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai).

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



_	
(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)




_	
(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)
_	


Techninės įrangos pavadinimas1	Veiklos rūšis2	Naudojimo sritis3	F-dujų pavadinimas4	Techninės įrangos kiekis5	Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius6
					
					
					
					
					


_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)


. Grafoje „Techninės įrangos pavadinimas“ įrašyti atestuojamai veiklos rūšiai atlikti skirtos techninės įrangos (turimos ar nuomojamos) pavadinimą: F-dujų ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įranga; vakuuminis siurblys; F-dujų nuotėkio ieškiklis; svarstyklės; termometras; užpildymo žarna; manometras; manometrų stotelė; F-dujų konteineris ar kita techninė įranga. 
. Grafoje „Veiklos rūšis“ įrašyti raidę iš sąrašo, pateikto Tvarkos aprašo 4 priedo 2 pastaboje.
. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti, kokioje srityje naudojama techninė įranga: atlikti F-dujų nuotėkio patikrą; atlikti F-dujų slėgio ir temperatūros matavimus; surinkti F-dujas iš įrangos; saugoti ir transportuoti F- dujas; įrangą ir sistemas užpildyti F-dujomis ar kitose srityse.
. Grafoje „F-dujų pavadinimas“ įrašykite F-dujų, kurios tvarkomos naudojant techninę įrangą, eilės numerį, nurodytą Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąraše. Jeigu su technine įranga gali būti tvarkomos visos F-dujos – įrašyti „Visos“. 
. Grafoje „Techninės įrangos kiekis“ įrašyti turimų ar nuomojamų darbo priemonių kiekį.
. Grafoje „Darbuotojų, naudojančių techninę įrangą, skaičius“ įrašyti turinčių pažymėjimą darbuotojų, kurie naudojasi technine įranga, skaičių. Jeigu ta pačia technine įranga naudojasi daugiau negu vienas darbuotojas, tačiau skirtingomis pamainomis ar skirtingu darbo laiku, šalia darbuotojų skaičiaus grafoje įrašyti „Pamainomis“.

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas

_	
(įgaliotos institucijos pavadinimas)

PASIRENGIMO VYKDYTI ATESTUOJAMĄ VEIKLOS RŪŠĮ AR RŪŠIS
VERTINIMO LENTELĖ

Prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė 	
_	
Atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas 	
_	
_	

Kriterijus	Kriterijaus požymiai	Įvertinimas (Teigiamas/Neigiamas)	Pastabos1
1. Darbuotojų atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams	juridinis asmuo atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių pažymėjimus, o savarankiškai dirbantis fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti reikia ne daugiau negu vieno darbuotojo		
2. Techninės įrangos atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams 	2.1. techninė įranga tinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti nesukeliant F-dujų nuotėkio;		
	2.2. techninė įranga tinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti;		
	2.3. techninės įrangos išteklių pakanka atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti		


___________________
(pareigų pavadinimas)
___________________
(parašas)
___________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(data)

Pastaba. Grafoje „Pastabos“ įrašyti, dėl kokių priežasčių priimtas sprendimas vertinti neigiamai: darbuotojų skaičius neatitinka nustatyto Tvarkos aprašo 1 priede; darbuotojas neturi pažymėjimo; techninė įranga netinkama atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti; techninė įranga netinka F-dujoms, naudojamoms atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, tvarkyti; techninės įrangos išteklių nepakanka ar kt.

_________________


Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas




(Herbas)

_	
(įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAS 
CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES
Nr. / No. ________

_______________________
(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name)

___________________________
(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code)

___________________________
(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address)

Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:
_	

_	

_	

_	.


Išduota / Issued on _______________ Reg. Nr. / Reg. No ________
(data / Date)

_________________________________	(Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas / Position) A. V. /  L. V.	__________________	(parašas / Signature)	___________________	(vardas ir pavardė / Name and Surname)


_________________


Pakeitimai:

1.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-372,
2011-05-04,
Žin., 2011, Nr.
55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
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