Suvestinė redakcija nuo 2026-02-28

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 88-3778; Žin. 2011, Nr.55-2670, i. k. 109301MISAK00D1-420

Nauja redakcija nuo 2026-02-28:
Nr. D1-31, 2026-02-26, paskelbta TAR 2026-02-27, i. k. 2026-03181

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-420
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, 21 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014, 4 straipsnio 7 dalį ir 10 straipsnį, 2024 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2024/2215, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi minimalieji sertifikatų, susijusių su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, organiniais Rankino ciklais ir izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba jų alternatyvų, išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims reikalavimai bei tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067, ir 2025 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2025/625, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi fizinių ir juridinių asmenų sertifikatų minimalieji reikalavimai ir tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos, susiję su stacionaria gaisro gesinimo įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba atitinkamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų alternatyvų, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, 2025 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2025/1907, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomas pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas formatas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2065:
1. T v i r t i n u Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai:
2.1. vykdyti Klimato kaitos valdymo įstatymo 18 straipsnyje ir šiuo įsakymu patvirtintame Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytas aplinkos ministro įgaliotos institucijos funkcijas, susijusias su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų (toliau – atestatas) išdavimo dokumentų nagrinėjimu ir atestatų išdavimu, jų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu;
2.2. bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Informacinių sistemų vystymo skyriumi, perkelti duomenis apie išduotus atestatus į Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), nurodant atestatuose įrašytas kategorijas (jeigu yra), veiklos rūšis ir veiklos tipus, iki 2026 m. rugsėjo 30 d., išskyrus atvejus, kai atestato savininkai nepatikslino duomenų, kaip numatyta šio įsakymo 2.3 papunktyje;
2.3. per tris mėnesius nuo įsakymo įsigaliojimo atestato savininkams elektroniniu paštu išsiųsti informacinius pranešimus apie perėjimą prie skaitmeninių atestatų ir prašyti atestatų savininkų patikslinti ar atnaujinti kontaktinius duomenis per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos;
2.4. vykdyti Europos Komisijos fluorintų dujų portalo ir hidrofluorangliavandenilių licencijavimo sistemos kompetentingos institucijos funkcijas.
3. P a v e d u Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupei per vienus metus nuo Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentų, nustatančių atitinkamos įrangos sertifikavimo ir mokymo programas, įsigaliojimo Reglamento (ES) Nr. 2025/1907 1 straipsnyje ir I–V prieduose nustatyta pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai.

Laikinai einantis
aplinkos ministro pareigas	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2026 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-31
redakcija)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO Tvarkos APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tarkos aprašas)  reglamentuoja, kokią teisę suteikia fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas (toliau – atestatas), atestuojamos veiklos rūšis, kategorijas, tipus, prašymų dėl atestatų išdavimo teikimą, prašymų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą dėl atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, nustatoma, kokią informaciją privaloma nurodyti atestate, informacijos viešinimą ir duomenų atnaujinimą.
2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktais jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – juridiniai asmenys), atliekantiems stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių (toliau – F-dujos), jas pakeičiančių alternatyvų, nurodytų vykdant 2024 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/2215, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi minimalieji sertifikatų, susijusių su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, organiniais Rankino ciklais ir izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba jų alternatyvų, išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims reikalavimai bei tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067, 2 straipsnio ir 2024 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2025/625, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 nustatomi fizinių ir juridinių asmenų sertifikatų minimalieji reikalavimai ir tokių sertifikatų tarpusavio pripažinimo sąlygos, susiję su stacionaria gaisro gesinimo įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba atitinkamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų alternatyvų, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, 1 straipsnio veiklos rūšių veiklą, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus.
3. Atsižvelgiant į 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014, 10 straipsnio 9 dalį, valstybių narių atsakingų institucijų pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, išduoti atestatai ar kiti dokumentai fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenims), kitiems subjektams lieka galioti ir pripažįstami valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 2024/573 10 straipsnio 10 dalį, Reglamento (ES) 2024/2215 9 straipsnį ir Reglamento (ES) 2025/625 8 straipsnį.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 2024/573, Reglamente (ES) 2024/2215 ir Reglamente (ES) 2025/625 vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
atestatU SUTEIKIAMA TEISĖ, ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS, kategorijos IR TIPAI

5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 2024/573 10 straipsnio reikalavimus išduotas atestatas suteikia teisę atestato turėtojui vykdyti įrangos, turinčios F-dujų arba jas pakeičiančių alternatyvų, nurodytų Reglamente (ES) 2024/2215 ir Reglamente (ES) 2025/625, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto, eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams pagal atitinkamą veiklos rūšį (-is) ir jos kategoriją (-as), veiklos rūšies tipą (-us), nurodytą (-us) atestate. Taip pat pagal nurodytą paskirtį naudoti, regeneruoti ir užtikrinti tinkamą F-dujų, jų mišinių ar jas pakeičiančių alternatyvų, surinktų iš įrangos, perdavimą į surinkimo, regeneravimo ar sunaikinimo vietas.
6. Pagal Reglamente (ES) 2024/2215 ir Reglamente (ES) 2025/625 nustatytus minimalius reikalavimus išduodami šių veiklos rūšių atestatai:
6.1. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, organinio Rankino ciklo, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginių, kuriuose yra F-dujų arba jų alternatyvų, montavimas, nuotėkio patikra, techninė priežiūra, remontas ir eksploatacijos nutraukimas. Šiame papunktyje nurodyta veiklos rūšis skaidoma į šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas atestato kategorijas, suteikiančias teisę vykdyti:
6.1.1. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą, susijusią su F-dujomis arba angliavandeniliais, – A1 kategorija;
6.1.2. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą, susijusią su F-dujomis arba angliavandeniliais, kai įrenginiuose yra ne daugiau kaip 3 kilogramai F-dujų ar jų mišinių, arba hermetiškuose įrenginiuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 6 kilogramai F-dujų ar jų mišinių, – A2 kategorija;
6.1.3. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą, susijusią su anglies dioksidu (CO2), – B kategorija;
6.1.4. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą, susijusią su amoniaku (NH3), – C kategorija;
6.1.5. F-dujų surinkimą iš įrangos, kurioje jų kiekis neviršija 3 kilogramų, arba hermetiškų sistemų, kuriose yra ne daugiau kaip 6 kilogramai F-dujų, – D kategorija;
6.1.6. F-dujų turinčios įrangos nuotėkio patikros darbus, jei tokia veikla nesusijusi su darbais šaldymo grandinėje, kurioje yra F-dujų, išvardytų Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnyje, – E kategorija;
6.2. stacionarios gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra tam tikrų F-dujų arba alternatyvų, montavimas, nuotėkio patikra, techninė priežiūra, remontas ir eksploatacijos nutraukimas.
7. Veiklos rūšys, nurodytos Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, yra priskiriamos šiems tipams, nurodytiems Tvarkos aprašo 2 priede:
7.1. I tipas – kai veiklą vykdo bent vienas fizinis asmuo, kuris turi galiojantį fizinio asmens, dirbančio su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ir jų turinčia įranga, pažymėjimą (toliau – pažymėjimas) ar kitoje valstybėje narėje išduotą pažymėjimą ir gali montuoti įrangą, kurioje yra mažiau kaip 50 t CO2 ekv. Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų F-dujų arba mažiau kaip 10 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, ir (arba) atlikti įrangos, kurioje yra mažiau kaip 500 t CO2 ekv. Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų arba mažiau kaip 100 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, jeigu Europos Komisijos teisės aktai nenustato kitaip;
7.2. II tipas – kai veiklą vykdo du ar daugiau fizinių asmenų, turinčių galiojančius tai pačiai veiklos rūšiai išduotus pažymėjimus ar kitoje valstybėje narėje išduotus pažymėjimus, leidžiančius montuoti įrangą, kurioje yra 50 t CO2 ekv. ar daugiau I priede išvardytų F-dujų arba 10 kilogramų ar daugiau Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, ir (arba) atlikti įrangos, kurioje yra 500 t CO2 ekv. ar daugiau Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų arba 100 kilogramų ar daugiau Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, techninę priežiūrą, remontą ir (arba) eksploatacijos nutraukimą, jeigu Europos Komisijos teisės aktai nenustato kitaip.
8. Atestate gali būti nurodomos kelios veiklos rūšys, kategorijos ir tipai.

III SKYRIUS
PRAŠYMO DĖL ATESTATO IŠDAVIMO TEIKIMAS

9. Prašymas išduoti atestatą (toliau – prašymas) su dokumentais, patvirtinančiais atitiktį nustatytiems reikalavimams, duomenimis ir informacija Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) pateikia pareiškėjas prisijungęs per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą prie Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (toliau – ALIS).
10. Prašyme teikiami šie toliau išvardyti duomenys ir informacija:
10.1. kai prašymą teikia fizinis asmuo:
10.1.1. vardas ir pavardė;
10.1.2. asmens kodas Lietuvos gyventojų registre;
10.1.3. veiklos vykdymo vietos adresas (miesto ar kaimo pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris);
10.1.4. kontaktinis telefono numeris;
10.1.5. elektroninis paštas;
10.1.6. veiklos rūšies (-ių) pavadinimas (-ai), nurodytas (-ti) Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose;
10.1.7. veiklos tipas, nurodytas Tvarkos aprašo 7 punkte;
10.1.8. veiklos rūšies kategorija iš išvardytų Tvarkos aprašo 6.1.1–6.1.6 papunkčiuose, jeigu pasirenkama 6.1 papunktyje nurodyta veiklos rūšis;
10.1.9. asmens, kuris turi pažymėjimą, išduotą ES valstybėje narėje, vardas, pavardė, asmens kodas, pažymėjimo numeris, išdavimo data ir galiojimo terminas (jei yra), veiklos rūšis ir kategorija (jei yra), pažymėjimo kopija, jei nėra galimybės gauti iš ALIS;
10.1.10. įsipareigojimas turėti ir naudotis įranga ir kitomis priemonėmis, būtinomis 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytoms atestuojamoms veiklos rūšims vykdyti, pagal Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą įrangos ir kitų priemonių sąrašą;
10.1.11. jeigu fiziniam asmeniui atstovauja kitas asmuo – tai patvirtinantis dokumentas;
10.1.12. pasirinktas apmokėjimo būdas (el. bankininkystė arba bankinis pavedimas) ir pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Rinkliavos dydis nurodytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.153.1 papunktyje;
10.1.13. įsipareigojimas kasmet teikti ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas;
10.1.13. įsipareigojimas laikytis Reglamento (ES) Nr. 2024/573 nuostatų;
10.2. kai prašymą teikia juridinis asmuo:
10.2.1. pavadinimas;
10.2.2. juridinio asmens kodas;
10.2.3. juridinio asmens buveinės adresas (miesto ar kaimo pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris);
10.2.4. kontaktinis telefono numeris;
10.2.5. elektroninis paštas;
10.2.6. veiklos rūšies (-ių) pavadinimas (-ai), nurodytas (-ti) Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose;
10.2.7. veiklos rūšies kategorija iš išvardytų Tvarkos aprašo 6.1.1–6.1.6 papunkčių, jeigu pasirenkama Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodyta veiklos rūšis;
10.2.8. veiklos tipas, nurodytas Tvarkos aprašo 7 punkte;
10.2.9. darbuotojo, kuris gavo pažymėjimą ES valstybėje narėje, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, pažymėjimo numeris, išdavimo data ir galiojimo terminas (jei yra), veiklos rūšis ir kategorija (jeigu yra), pažymėjimo kopija, jei nėra galimybės gauti iš ALIS;
10.2.10. įsipareigojimas turėti ir naudotis įranga ir kitomis priemonėmis, būtinomis 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytoms atestuojamoms veiklos rūšims vykdyti, pagal Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą įrangos ir kitų priemonių sąrašą;
10.2.11. darbo sutarties kopija (nuasmeninta) arba patvirtinimas (pažyma), kad su darbuotojais, turinčiais Tvarkos aprašo 15.1 ir (arba) 15.2 papunkčiuose nurodytus pažymėjimus, sudarytos darbo sutartys;
10.2.12. jeigu juridiniam asmeniui atstovauja kitas asmuo, – tai patvirtinantis dokumentas;
10.2.13. pasirenkamas apmokėjimo būdas (el. bankininkystė arba bankinis pavedimas) ir pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Rinkliavos dydis nurodytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.153.2 papunktyje;
10.2.14. įsipareigojimas kasmet teikti ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas;
10.2.15. įsipareigojimas laikytis Reglamento (ES) 2024/573 nuostatų.
11. Už dokumentų, duomenų ir informacijos, pateiktų pagal Tvarkos aprašo 10 punktą, patikimumą (teisingumą, išsamumą, tikslumą) atsako šių dokumentų, duomenų ir informacijos teikėjas.
12. Visi dokumentai, pagal Tvarkos aprašo nuostatas teikiami per ALIS, turi būti parengti lietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą.

IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

13. Prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl atestatų išdavimo priima AAA.
14. Gavusi prašymą per ALIS, AAA patikrina, ar prašyme pateikti duomenys ir informacija atitinka Tvarkos aprašo 10 punkto reikalavimus. AAA informuoja apie prašymo gavimą ir (ar) nustatytus trūkumus kaip numatyta Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo (toliau – įstatymas) 18 straipsnio 3 dalyje.
15. Prašymą AAA nagrinėja ir vertina konfidencialiai, nedalyvaujant prašymą pateikusio asmens atstovams. Nagrinėjant prašymą atsižvelgiama į Reglamente (ES) 2024/2215 ir Reglamente (ES) 2025/625 nustatytus minimalius atestatų reikalavimus ir vertinama, ar:
15.1. asmenys, norintys vykdyti Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytos rūšies veiklą, turi arba pateikė galiojantį (-čius) pažymėjimą (-us), patvirtinantį (-čius), kad fizinis (-iai) asmuo (-ys) baigė mokymo programą pagal Reglamento (ES) 2024/2215 reikalavimus;
15.2. asmenys, norintys vykdyti Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytos rūšies veiklą, turi arba pateikė galiojantį (-ius) pažymėjimą (-us), patvirtinantį (-ius), kad fizinis (-iai) asmuo (-enys) baigė mokymo programą pagal Reglamento (ES) 2025/625 reikalavimus;
15.3. asmuo, laikydamasis įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose nustatytų reikalavimų, yra įdarbinęs pakankamai darbuotojų pagal pasirinktą (-as) veiklos tipą (‑us);
15.4. pateiktas įsipareigojimas turėti ir naudotis įranga ir kitomis priemonėmis, pagal Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą įrangos ir kitų priemonių sąrašą.
16. Sprendimas neišduoti atestato priimamas, jei AAA nustato, kad pareiškėjas atitinka bent vieną iš įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytų nuostatų.

v SKYRIUS
Atestatų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas IR GALIOJIMO panaikinimas

17. Atestatų galiojimą sustabdo, galiojimo stabdymą panaikina ir galiojimo panaikinimą atlieka AAA vadovaudamasi įstatymo 18 straipsnio 5–7 dalimis. Sprendimai priimami per 10 darbo dienų nuo visų aplinkybių paaiškėjimo dienos.
18. Atestato galiojimas sustabdomas, kai AAA nustato, kad atestatą turintis asmuo atitinka bent vieną iš įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų kriterijų.
19. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai AAA nustato, kad atestatą turintis asmuo atitinka įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nurodytus kriterijus. Atestato savininkas per 30 kalendorinių dienų per ALIS pateikia informaciją ir dokumentus apie pašalintus trūkumus.
20. Atestato galiojimas panaikinamas, kai AAA nustato, kad atestatą turintis asmuo atitinka bent vieną iš įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nurodytų kriterijų.
21. Atestato galiojimas taip pat gali būti panaikintas, kai juridiniam asmeniui pradėta bankroto procedūra, o AAA kreipėsi į bankroto administratorių ir gavo jo sutikimą panaikinti atestatą.

VI SKYRIUS
Atestate privaloma nurodyti informacija, Informacijos viešinimas ir duomenų atnaujinimas

22. Atestate, kurio pavyzdinė forma nustatyta Tvarkos aprašo 4 priede, įrašoma:
22.1. įgaliotos institucijos pavadinimas;
22.2. išdavimo data;
22.3. atestato numeris;
22.4. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;
22.5. juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data;
22.6. veiklos (-ų) rūšis (-ys), nurodyta (-tos) Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, kurią (-ias) asmuo turi teisę vykdyti;
22.7. veiklos rūšies kategorija (-os), jeigu yra;
22.8. veiklos (-ų) tipas (-ai), nurodytas (-ti) Tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose.
23. Visuomenės informavimo tikslais informacija apie atestatus turinčius paslaugų teikėjus ir jų vykdomą veiklą viešinama įstatyme nustatyta apimtimi ir tvarka ALIS ir Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS). Informacija viešinama iki atestato galiojimo panaikinimo dienos, taip sudarant palankias sąlygas paslaugų ieškantiems suinteresuotiems asmenims rasti atestatus turinčių paslaugų tiekėjų. Viešinama atestatuose esanti informacija, nurodyta įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Įgyvendindama Tvarkos apraše nustatytas procedūras, fizinių asmenų duomenis AAA tvarko prašymų dėl atestatų išdavimo nagrinėjimo ir atestatų išdavimo, administravimo, teismo proceso ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo, visuomenės informavimo tikslais, laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos AAA nustatyta tvarka.
25. AAA gali prašyti viešosios įstaigos Registrų centro, valdančio Gyventojų registrą ir Juridinių asmenų registrą, pateikti informaciją apie asmenis, norinčius gauti atestatą, identifikacinius, kontaktinius ir kitus duomenis, būtinus atestatams išduoti, atnaujinti ir tvarkyti per ALIS.
26. AAA gali prašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo pateikti informaciją apie fizinius asmenis, turinčius atestatą, ir atestatą turinčiame juridiniame asmenyje dirbančius fizinius asmenis, kai tai susiję su duomenų tikslinimu dėl atestato išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo.
27. Sprendimai dėl atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
28. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos
aprašo
1 priedas

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATO KATEGORIJŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Veiklos rūšies pavadinimas	Pagal Reglamento Nr. 2015/2067 sąlygas išduoto fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato (toliau – atestatas) kategorija	Nuo 2025 m. liepos 1 d. ir vėliau išduoto arba atnaujinto atestato kategorija
Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, organinio Rankino ciklo, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginių, kuriuose yra F-dujų arba jų alternatyvų, montavimas, nuotėkio patikra, techninė priežiūra, remontas ir eksploatacijos nutraukimas.	I	A1
	II	A1
	III	E
	IV	D

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos
aprašo
2 priedas

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATO TIPŲ PAKEITIMO LENTELĖ

Nuo 2025 m. liepos 1 d. ir vėliau išduoto arba atnaujinto atestato tipas	Veiklos rūšis, nurodyta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatuose, išduotuose iki 2025 m. liepos 1 d.
I – montuoti įrangą, kurioje yra iki 50 t CO2 ekv. Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų F-dujų arba 10 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, ir (arba) atlikti įrangos, kurioje yra iki 500 t CO2 ekv. Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų arba 100 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, techninę priežiūrą, remontą ir arba eksploatacijos nutraukimą.	I – montuoti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangą ir stacionarius šilumos siurblius, kuriuose yra:
	I(a) – ne daugiau kaip 3 kg arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų;
	I(b) – ne daugiau kaip 30 kg F-dujų
	I(e) – ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų
	II – aptarnauti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir (ar) nutraukti eksploataciją stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra:
	II(a) – ne daugiau kaip 3 kg arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų
	II(b) – ne daugiau kaip 30 kg F-dujų
	II(c) – ne daugiau kaip 300 kg F-dujų
	II(e) – ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų
II – montuoti įrangą, kurioje yra daugiau kaip 50 t CO2 ekv. I priede išvardytų F-dujų arba 10 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, ir (arba) atlikti įrangos, kurioje yra daugiau kaip 500 t CO2 ekv. Reglamento (ES) 2024/573 I priede išvardytų arba 100 kilogramų Reglamento (ES) 2024/573 II priede išvardytų F-dujų, techninę priežiūrą, remontą ir arba eksploatacijos nutraukimą.	I – montuoti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangą ir stacionarius šilumos siurblius, kuriuose yra:
	I(c) – ne daugiau kaip 300 kg F-dujų
	I(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų
	I(f) – iki 50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų
	II – aptarnauti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir (ar) nutraukti eksploataciją stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra:
	II(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų
	II(f) – iki 500 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų

_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
tvarkymo atestatų išdavimo, jų
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos
aprašo
3 priedas

ĮRANGOS IR KITŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

1. Asmenys, norintys vykdyti A1 ir A2 kategorijos stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įrangos, organinio Rankino ciklo, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginių, kuriuose yra F-dujų arba jų alternatyvų, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veiklą, privalo turėti šią įrangą:
1.1. elektroninį nuotėkio ieškiklį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos) nuotėkio patikrai ir putų nuotėkiui aptikti;
1.2. mechaninį arba elektroninį kolektorių (manometrą) F-dujų slėgio matavimams;
1.3. termometrą (gali būti komplektuojamas su manometrų stotele) F-dujų sistemų temperatūrai matuoti;
1.4. F-dujų atsiurbimo / recirkuliacijos stotelę su tepalo atskyrimo funkcija;
1.5. vakuuminį siurblį dujinėms priemaišoms ir drėgmei pašalinti iš sistemos prieš pripildant šaldymo agentu;
1.6. vakuumetrą (gali būti įmontuotas į vakuuminį siurblį) sistemos vakuumui matuoti;
1.7. pripildymo žarnas su uždaromaisiais ventiliais F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis pripildyti įrangą ir sistemas;
1.8. slėgimines dujas ir įrankius (reduktorius, atskiros žarnos, manometras) sistemų hermetiškumo patikrai;
1.9. F-dujų balionus su dvigubais ventiliais joms išsiurbti. Vienas dujų balionas gali būti naudojamas darbui tik su vienu šaldymo agentu, siekiant išvengti atitinkamo šaldymo agento užteršimo likučiais;
1.10. servisinių ventilių šerdžių keitimo įrankius;
1.11. elektronines svarstykles F-dujų balionams sverti.
2. Asmenys, norintys vykdyti B kategorijos stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, organinio Rankino ciklo, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginių, kuriuose yra CO2, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veiklą, privalo turėti šią įrangą (Įranga ir jos dalys, kurios tiesiogiai sąveikauja su aukšto slėgio CO2 šaldymo agentu, privalo atlaikyti ne mažesnį kaip 150 barų slėgį.):
2.1. elektroninį nuotėkio ieškiklį anglies dioksido (toliau – CO2) nuotėkio patikrai ar putų nuotėkiui aptikti;
2.2. mechaninį arba elektroninį kolektorių (manometrą) CO2 slėgių matavimams;
2.3. termometrą (gali būti komplektuojamas su manometrų stotele) CO2 sistemų temperatūroms matuoti;
2.4. vakuuminį siurblį dujinėms priemaišoms ir drėgmei pašalinti iš sistemos prieš pripildant CO2;
2.5. vakuumetrą (gali būti integruotas į vakuuminį siurblį) sistemos vakuumui matuoti;
2.6. pripildymo žarnas su ventiliais CO2 įrangai ir sistemoms pripildyti;
2.7. slėgimines dujas ir įrankius (reduktorius, atskiros žarnos, manometras) sistemų hermetiškumo patikrai;
2.8. elektronines svarstykles CO2 balionams sverti.
3. Asmenys, norintys vykdyti C kategorijos stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, organinio Rankino ciklo, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų, izoterminių lengvųjų transporto priemonių, įvairiarūšio vežimo konteinerių ir traukinių vagonų šaldymo įrenginių, kuriuose yra NH3, montavimo, nuotėkio patikros, techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veiklą, privalo turėti šią įrangą (Įranga ir jos dalys, kurios tiesiogiai liečiasi su NH3, turi būti pagamintos iš plieno ar kitos alternatyvios medžiagos, kuri sąlyčio metu chemiškai nereaguotų su NH3. Vario ir jo priemaišų turinti įranga, jos dalys neturėtų būti naudojamos.):
3.1. mechaninį arba elektroninį kolektorius (manometrą) amoniakinių (toliau – NH3) sistemų slėgių matavimams;
3.2. vakuuminį siurblį dujinėms priemaišoms ir drėgmei pašalinti iš sistemos prieš pripildant NH3;
3.3. vakuumetrą (gali būti integruotas į vakuuminį siurblį) sistemos vakuumui matuoti;
3.4. pripildymo žarnas NH3 surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) NH3 pripildyti įrangą ir sistemas;
3.5. slėgimines dujas ir įrankius (reduktorius, atskiros žarnos, manometras) NH3 pripildytų sistemų hermetiškumo patikrai;
3.6. asmens apsaugos priemones (chemiškai atsparūs apsauginiai akiniai arba veido apsaugos skydelis, nuo cheminio, mechaninio pavojaus ir šalčio apsaugančios pirštinės, filtruojanti dujokaukė su filtrais, apsaugančiais nuo NH3, atsarginis tokių filtrų komplektas).
4. Asmenys, norintys vykdyti D kategorijos F-dujų surinkimą iš įrangos, kurioje jų kiekis neviršija 3 kilogramų, arba hermetiškų sistemų, kuriose yra ne daugiau kaip 6 kilogramai F-dujų, privalo turėti šią įrangą:
4.1. F-dujų atsiurbimo / recirkuliacijos stotelę su tepalo atskyrimo funkcija;
4.2. žarnas su uždaromaisiais ventiliais F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų;
4.3. mechaninį arba elektroninį kolektorių (manometrą) F-dujų slėgių matavimams;
4.4. F-dujų balionus su dvigubais ventiliais joms išsiurbti. Vienas dujų balionas gali būti naudojamas darbui tik su vienu šaldymo agentu, siekiant išvengti atitinkamo šaldymo agento užteršimo likučiais;
4.5. elektronines svarstykles F-dujų balionams sverti.
5. Asmenys, norintys vykdyti E kategorijos F-dujų turinčios įrangos nuotėkio patikros darbus, jei tokia veikla nesusijusi su darbais šaldymo grandinėje, kurioje yra F-dujų, išvardytų Reglamento (ES) 2024/573 I priede ir II priedo 1 skirsnyje, privalo turėti elektroninį nuotėkio ieškiklį F-dujų nuotėkio patikrai ar putų nuotėkiui aptikti.
6. Asmenys, norintys vykdyti stacionarios gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra tam tikrų F-dujų arba alternatyvų, montavimą, nuotėkio patikrą, techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, privalo turėti šią įrangą:
6.1. elektroninį nuotėkio ieškiklį F-dujų nuotėkio patikrai arba putų nuotėkiui aptikti;
6.2. mechaninį arba elektroninį kolektorių (manometrą) F-dujų slėgiui matuoti;
6.3. elektronines svarstykles arba ultragarsinį prietaisą F-dujų kiekiui talpykloje nustatyti;
6.4. techninių raktų komplektą, skirtą F-dujomis užpildytoms talpykloms montuoti prie sistemos arba išmontuoti;
6.5. rankinį vežimėlį, skirtą F-dujomis užpildytoms talpykloms saugiai transportuoti.
_________________
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos
aprašo
4 priedas

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato formos pavyzdys)

_________________________________________________________________________ / (įgaliotosios institucijos pavadinimas / Competent authority) / FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAS / / CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES AND / MMMM-MM-DD / (išdavimo data / date of issue) / _____________________ / (atestato išdavimo Nr. / certificate issue No.) / _________________________________ / (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė / the name of a legal entity or the name and surname of a natural person) / _________________________________ / (juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data / Legal person code or natural person date of birth) / Veiklos rūšis1 / Type (s) of activity (ies) 1 Veiklos rūšies kategorija2 / Activity type categories2 Veiklos tipas3 / Activity (ies) type (s)3 / Sprendimą dėl atestato išdavimo kvalifikuotu el. parašu pasirašė ir išdavė /Decision on issue of certificate is signed with qualifiede-signature and issued by: ____________________________________________________________ / (pareigos, vardas, pavardė, /position, name, surname)

Pastabos:
1. Veiklos rūšių pavadinimai nurodyti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 6.1 ir 6.2 papunkčiuose.
2. Veiklos rūšies kategorijos nurodytos Tvarkos aprašo 6.1.1–6.1.6 papunkčiuose.
3. Veiklos tipai nurodyti Tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose.

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-372, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 55-2670 (2011-05-10), i. k. 111301MISAK00D1-372
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-779, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 112-5606 (2013-10-26), i. k. 113301MISAK00D1-779
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-1052, 2014-12-19, paskelbta TAR 2015-01-07, i. k. 2015-00231
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-577, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21306
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-354, 2024-10-24, paskelbta TAR 2024-10-24, i. k. 2024-18416
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. V-249, 2024-12-23, paskelbta TAR 2025-01-23, i. k. 2025-00774
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-354 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-31, 2026-02-26, paskelbta TAR 2026-02-27, i. k. 2026-03181
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo