Suvestinė redakcija nuo 2014-02-07 iki 2015-05-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 5-200, i. k. 110301MISAK000D1-12

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. sausio 7 d. Nr. D1-12
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2004, Nr. 60-2121), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2000, Nr.36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725) 6.3.2 ir 6.3.6 punktais, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (Žin., 1995, Nr. 23-521) ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą (Žin., 2002, Nr. 126-5735), 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 57), 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) 6 straipsnio 4 dalį, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Žin., 1998, Nr. 23-572, Nr. 23-573; 2004, Nr. 42-1372, Nr. 42-1373), taip pat atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p.1):
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas);
1.2. Ataskaitos apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formą (toliau – AM1 forma);
1.3. Įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formą (toliau – AM2 forma).
2. N u s t a t a u, kad AM1 forma ir AM2 forma turi tokius priedus:
2.1. AM1N.1 priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“ (toliau – AM1N.1);
2.2. AM1E.2 priedą „Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas“ (toliau – AM1E.2);
2.3. AM1I.3 priedą „Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką kitas iš kitų Europos Sąjungos F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis“ (toliau – AM1I.3);
2.4. AM1U.4 priedą „Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM“ (toliau – AM1U.4);
2.5. AM1H.5 priedą „Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais“ (toliau – AM1H.5);
2.6. Neteko galios nuo 2014-02-07
Punkto naikinimas:
Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150

2.7. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM“ (toliau – AM2Š.1);
2.8. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus“ (toliau – AM2G.2);
2.9. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);
2.10. AM2T.4 priedą „Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2T.4);
2.11. AM2P.5 priedą „Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis“ (toliau – AM2P.5).
3. P a v e d u:
3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II skyrių, tvarkyti duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas ir regeneruojamas F-dujas ar OAM Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentui, taip pat fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831);
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams rinkti duomenis apie Tvarkos aprašo III skyriuje nurodytą įrangą ir juos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų turinčių mišinių (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, jų turinčių mišinių (toliau – OAM) importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš Lietuvos Respublikos, naudojimą, surinkimą iš produktų ir įrangos, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą ir apie šių medžiagų turinčią įrangą ir produktus teikimo tvarką Lietuvos Respublikos institucijoms.
2. Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, F-dujų gamyba.
3. Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos raštu su lydraščiu kartu su kopija kompiuterinėje laikmenoje. Ataskaita kompiuterinėje laikmenoje gali būti teikiama elektroniniu paštu. Nesant techninės galimybės teikti ataskaitą kompiuterinėje laikmenoje, ataskaita teikiama tik raštu.
Įmonės, teikiančios ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II skyriaus 9–16 punktus, pildo AM1 formą ir jos atitinkamus priedus, nurodytus 9–16 punktuose pagal įmonės vykdomą veiklą. Įmonės, teikiančios informaciją pagal šio Tvarkos aprašo III skyrių, pildo AM2 formą ir jos atitinkamus priedus, kaip nurodyta 17 ir 19 punktuose.
4. Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai).
5. Aplinkos ministerija, regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) ir Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) gali pareikalauti kitos, Tvarkos apraše nenurodytos, informacijos, reikalingos šias medžiagas reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui.
6. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) ir LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-206 (Žin., 2004, Nr. 69‑2437).

II. ATASKAITŲ TEIKIMAS

7. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka. Įmonių patikslintas ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.
8. Gaminančios Lietuvos Respublikoje, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų įmonės privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915) nustatyta tvarka.
9. Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos vieną toną ir mažiau nei vieną toną F-dujų, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą, kuriame nurodoma:
9.1. įmonės, kuri gamina, importuoja ir eksportuoja F-dujas, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;
9.2. atsiskaitymo metai;
9.3. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, jei priskirtas – Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktą medžiagos registracijos numerį (toliau – CAS numeris), kiekį;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

9.4. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais importuotas ir eksportuotas panaudotas (surinktas iš įrangos ar produktų, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį (kilogramais). Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

9.5. F-dujų gamybos, importo ir eksporto tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
9.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.
10. Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą, kuriame nurodoma:
10.1. įmonės, įvežančios ar išvežančios F-dujas ar OAM, pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas;
10.2. atsiskaitymo metai;
10.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą, CAS numerį (jei priskirtas) ir kiekį. Teikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

10.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) F-dujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos pavadinimą ir kiekį;
10.5. F-dujų ar OAM įvežimo ar išvežimo tikslas, jų tolesnis paskirstymas (nurodant įmonių gavėjų pavadinimą, kodą, adresą) ir, jeigu žinomas, tolesnis panaudojimas, kiekvienos medžiagos likutis įmonėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
10.6. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys.
11. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) teikia įmonės:
11.1. turinčios šiluminius siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM;
11.2. turinčios stacionarią gaisro gesinimo sistemą, taip pat naudojančios gesintuvus, kuriuose F-dujos ar OAM naudojamos kaip gesinamosios medžiagos, išskyrus Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas įmones;
11.3. turinčios įrangą, kurioje yra tirpiklių, su F-dujomis;
11.4. turinčios aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;
11.5. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;
11.6. atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų ar OAM, techninę priežiūrą ir remontą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

11.7. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150

12. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 11 punkte, teikia užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriame nurodoma:
12.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;
12.2. atsiskaitymo metai;
12.3. sunaudotų grynų (kaip apibrėžta Reglamente 1005/2009) F-dujų ar OAM pavadinimas, CAS numeris (jei priskirtas), kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, aukštos įtampos skirstymo įranga ir t. t.), per ataskaitinius metus įgytų ir (ar) parduotų medžiagų kiekis, kiekvienos medžiagos atsargų kiekis ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje. Pateikiant duomenis apie mišinius, kurių sudėtyje yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

12.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
12.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
12.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
12.7. jei praėjusiais kalendoriniais metais F-dujų ar OAM nenaudota, Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įmonės informuoja apie tai AAA ir informacijos kopiją siunčia atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD.
13. Jeigu teikianti duomenis įmonė pati neprižiūri ir neremontuoja įrangos ir jos dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM, reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės – būtina nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą ir įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą.
Jeigu yra naudojančios F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą įmonės, ir tokios įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės susitarimas, kad techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė teikia nurodytus įrangą naudojančios įmonės duomenis, įrangą naudojanti įmonė gali pranešti AAA (siųsdama pranešimo kopiją atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD), kad duomenis apie F-dujų ar OAM sunaudojimą teiks techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė. Bet kuriuo atveju įmonė, naudojanti F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad vykdanti techninę priežiūrą ir remontą įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.
14. Įmonės, kurios išmontuoja turinčią F-dujų ar OAM įrangą, surenka iš įrangos ar produkcijos F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba naikina F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą, kuriame nurodoma:
14.1. įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas;
14.2. atsiskaitymo metai;
14.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produkcijos F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede nurodant:
14.3.1. recirkuliacijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;
14.3.2. regeneracijai perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;
14.3.3. praėjusiais kalendoriniais metais šių medžiagų kiekis perduota saugoti įmonei, kuri turi teisę tvarkyti F-dujas, OAM ar jų atliekas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
14.3.4. sunaikinimui perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, praėjusiais kalendoriniais metais;
14.3.5. kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
14.4. recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
14.5. regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, perduotas šių medžiagų kiekis kitai įmonei, nurodyti įmonės pavadinimą, savo reikmėms panaudotas medžiagų kiekis ir naudojimo tikslas, kiekvienos medžiagos likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
14.6. sunaikintų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, taikyta sunaikinimo technologija, nurodyti skirtos sunaikinti medžiagos likutį ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
15. Neteko galios nuo 2014-02-07
Punkto naikinimas:
Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150

16. Įmonės, naudojančios halonus būtiniausioms reikmėms, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo AAA pateikti užpildytą AM1 formą ir jos AM1H.6 priedą, kuriame nurodoma:
16.1. gaisro gesinimo sistemos įrengimo data, faktiškas halono kiekis sistemoje; jei tokių duomenų nėra, nurodyti halono kiekį sistemoje pagal gamintojo techninį pasą;
16.2. halono kiekis, sunaudotas per metus gaisro gesinimo sistemai papildyti;
16.3. halono kiekis, išleistas į aplinką, nurodant priežastį (dėl nutekėjimo, įrangos panaudojimo gaisro atveju, dėl kitų priežasčių – išvardinanti);
16.4. priemonės, kurių imtasi mažinant halono išmetimą į aplinką, įskaitant jo nuotėkį iš sistemų, kokia veikla vykdoma siekiant nustatyti ir naudoti atitinkamas alternatyvias medžiagas arba technologijas;
16.5. gaisro gesinimo sistemos savininko ar įrangos operatoriaus turimas halono atsargų kiekis;
16.6. nereikalingo ar netinkamo naudoti halono kiekis atiduotas pavojingų atliekų tvarkytojui ar įmonei, turinčiai teisę naudoti ir saugoti halonus, ar sunaikinimui, ar regeneracijai, ar eksportuota, nurodant nereikalingo ar netinkamo naudoti halono gavėją (pavadinimą, buveinės adresą, telefoną, el. pašto adresą).

Iii. Įrangos inventorizavimas

17. Iki 2010 m. kovo 1 d. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrinių sistemų, įmontuotų transporto priemonėse ir gesintuvų, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, tirpiklių turinčios įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, naudotojai arba techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė RAAD pagal įrangos naudojimo ar laikymo vietą pateikia užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedą priklausomai nuo įrangos, kuriame nurodoma:
17.1. apie turėtą ar prižiūrėtą įrangą 2008 m. gruodžio 31 d.:
17.1.1. įrangos pavadinimas, modelis;
17.1.2. šaldymo skysčio ar dujų įrangoje kiekis ir pavadinimas;
17.1.3. įmonės, kuriai priklauso įranga ar kuri naudoja įrangą nuomos sutarties pagrindais, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;
17.1.4. įmonės, kuri prižiūri įrangą, pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys;
17.2. jei 2009 m. nors vienas iš Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktuose nurodytų duomenų pasikeitė ar įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą 2009 m., nurodyti iki 2009 m. gruodžio 31 d. įvykusius pasikeitimus.
18. Įmonės kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo atnaujinti pagal Tvarkos aprašo 17 punktą pateiktą informaciją, jei per praėjusius metus nors vienas iš 17 punkte nurodytų duomenų pasikeitė.
19. Jei įranga, apie kurią pranešta RAAD vykdant Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, apie tai pranešama iki kitų metų kovo 1 d. užpildant AM2 formą ir jos AM2P.5 priedą, kuriame nurodoma:
19.1. įmonė, kuriai parduota ar kitaip perleista įranga;
19.2. išsiurbtas F-dujų ar OAM kiekis, išsiurbimą atlikusi įmonė, surinktų medžiagų kiekis saugomas ir (arba) perduotas kitai įmonei (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis);
19.3. medžiaga, kuria pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodant šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį.
20. Jei įmonė pirmą kartą įsigijo F-dujų ar OAM turinčią įrangą po 2009 m. gruodžio 31 d., ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 17.1.1–17.1.4 punktų reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktų reikalavimus.
21. RAAD pagal Tvarkos aprašo 17 punktą surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas perduoda AAA pagal Tvarkos aprašo 18–20 punktus surinktas ir patikslintas įmonių ataskaitas kiekvienais metais iki balandžio 1 d.

IV. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI

22. AAA tikrina ir įvertina duomenis, gautus iš įmonių, užsiimančių F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu ir iš RAAD gautą informaciją pagal šios Tvarkos aprašo 21 punktą, ją apdoroja, sistemina. AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų tvarkymą.
23. AAA apie pastebėtas pateiktų duomenų ir informacijos klaidas informuoja įmones raštu arba elektroniniu paštu.
24. AAA kaupia surinktą informaciją ir duomenis informacinėje duomenų bazėje, atnaujina ir papildo bazės duomenis. Informacinėje duomenų bazėje saugomi visi AAA gauti iš įmonių ir Aplinkos ministerijos duomenys ir informacija apie OAM ir F-dujas.
25. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki gegužės 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.
26. AAA derina iš įmonių surinktus ir apibendrintus duomenis apie F-dujas su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriumi, apie OAM – su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriumi. Aplinkos ministerijai pareikalavus, AAA tikslina pateiktus duomenis bendradarbiaudama su įmonėmis ir RAAD.
27. Aplinkos ministerija gali prašyti, kad AAA pateiktų papildomą informaciją, reikalingą F-dujas ir OAM reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tinkamam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams dėl šių medžiagų valdymo priimti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________
Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą
sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias
medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių
dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų
apskaitos tvarkos aprašo
priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA ozono sluoksnį ardančių medžiagų AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, šių medžiagų CAS numeriai

I. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI MIŠINIAI, KURIUOSE YRA OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ (OAM) AR fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių DUJŲ (F-DUjos)

Mišinio numeris ar prekybinis pavadinimas	Sudėtis
	Komponentas 1		Komponentas 2		Komponentas 3		Komponentas 4
R‑401A	HCFC‑22	53 %	HFC‑152a	13 %	HCFC‑124	34 %
R‑401B	HCFC‑22	61 %	HFC‑152a	11 %	HCFC‑124	28 %
R‑401C	HCFC‑22	33 %	HFC‑152a	15 %	HCFC‑124	52 %
R‑402A	HFC‑125	60 %	HC‑290	2 %	HCFC‑22	38 %
R‑402B	HFC‑125	38 %	HC‑290	2 %	HCFC‑22	60 %
R‑403A	HC‑290	5 %	HCFC‑22	75 %	FC‑218	20 %
R‑403B	HC‑290	5 %	HCFC‑22	56 %	FC‑218	39 %
R‑404A	HFC‑125	44 %	HCFC‑143a	52 %	HFC‑134a	4 %
R‑405A	HCFC‑22	45 %	HFC‑152a	7 %	HCFC‑142b	6 %	C318	43 %
R‑406A	HCFC‑22	55 %	HC‑600a	4 %	HCFC‑142b	41 %
R‑407A	HFC‑32	20 %	HFC‑125	40 %	HFC‑134a	40 %
R‑407B	HFC‑32	10 %	HFC‑125	70 %	HFC‑134a	20 %
R‑407C	HFC‑32	23 %	HFC‑125	25 %	HFC‑134a	52 %
R‑407D	HFC‑32	15 %	HFC‑125	15 %	HFC‑134a	70 %
R‑408A	HFC‑125	7 %	HFC‑143a	46 %	HCFC22	47 %
R‑409A	HCFC22	60 %	HCFC‑124	25 %	HCFC‑142b	15 %
R‑409B	HCFC‑22	65 %	HCFC‑124	25 %	HCFC‑142b	10 %
R‑410A	HFC‑32	50 %	HFC‑125	50 %
R‑411A	HC‑1270	1,5 %	HCFC‑22	87,5 %	HFC‑152a	11 %
R‑411B	HC‑1270	3 %	HCFC‑22	94 %	HFC‑152a	3 %
R‑412A	HCFC‑22	70 %	FC‑218	5 %	HCFC‑142b	25 %
R‑413A	FC‑218	9 %	HFC‑134a	88 %	HC‑600a	3 %
R‑414B	HCFC‑22	50 %	HCFC‑124	39 %	HCFC‑142b	9,5 %	HC‑600a	1,5 %
R‑416A	HFC‑134a	59 %	HCFC‑124	39,5 %	HC‑600	1,5%
R‑417A	HFC‑134a	50 %	HFC‑125	46,6 %	HC‑600	3,4%
R‑419A	HFC‑125	77 %	HFC‑134a	19 %	R-E170	4 %
R‑422A	HFC‑125	85,1%	HFC‑134a	11,5 %	HC‑600a	3,4%
R‑422D	HFC‑125	65,1 %	HFC‑134a	31,5 %	HC‑600a	3,4%
R‑423A	HFC‑227ea	52,5 %	HFC‑134a	47,5 %
R‑507A	HFC‑125	50 %	HFC‑143a	50 %
R‑508A	HFC‑23	39 %	HFC‑116	61 %
R‑509A	HFC‑22	46%	FC‑218	54%
FSA9C2	HFC‑134a	70 %	HFC‑125	15%	R‑744	15 %

Mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai.
Jei pagal Tvarkos aprašo II skyriaus reikalavimus teikiamos ataskaitos apie turinčių F-dujas ar OAM mišinių tvarkymą, būtina perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas.
Pavyzdžiui:
1) jei sunaudota 10 kg mišinio R401A, kurio sudėtyje yra HCFC‑22 – 53 %, HCFC‑124 – 34 % ir HFC‑152a – 13 %, reikia į atitinkamą ataskaitos priedą atskirai įrašyti šias medžiagas ir nurodyti, kad sunaudota HCFC‑22 – 5,3 kg, HCFC‑124 – 3,4 kg ir HFC‑152a – 1,3 kg;
2) jei sunaudota 20 kg R402A ir 15 kg HCFC‑22:
– pirma, reikia perskaičiuoti mišinio sudėtį pagal medžiagas. Mišinio sudėtis: HFC‑125 – 60 %, HCFC‑22 – 38 %, HC‑290 – 2 %. Perskaičiuotas pagal medžiagas mišinio sunaudojimas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 7,6 kg. HC‑290 nėra nei F-dujos, nei OAM, šios medžiagos sunaudojimas neskaičiuojamas ir į atitinkamas ataskaitas nerašomas;
– kadangi HCFC‑22 naudotas ir kaip medžiaga, ir mišinio sudėtyje, reikia sumuoti skaičius ir gauti bendrą HCFC‑22 sunaudojimą 15 kg + 7,6 kg = 22,6 kg;
– į atitinkamą ataskaitos priedą reikia įrašyti sunaudotas medžiagas: HFC‑125 – 12 kg, HCFC‑22 – 22,6 kg.

II. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CAS ir ASHRAE (R) numeriai

Sąraše nurodomi:
– Amerikos šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) priskirtas R numeris. R numeriai priskiriami atsižvelgiant į cheminės medžiagos molekulės struktūrą;
– pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos taisykles sudarytas cheminės medžiagos pavadinimas (toliau – IUPAC pavadinimas);
– Chemines medžiagas registruojančios tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (toliau – CAS numeris).

ASHRAE numeris	IUPAC pavadinimas	Formulė	CAS numeris
	bromchlormetanas	CH2BrCl	74-97-5
	brometanas (etilbromidas)	C2H5Br	74-96-4
	1-brompronanas (n-propilbromidas)	C3H7Br	106-94-5
	chlormetanas (metilchloridas)	CH3Cl	74-87-3
	dekafluorpentanas	C5H2F10	138495-42-8
	dodekafluorpentanas	C5F12	678-26-2
	metilbromidas (brommetanas)	CH3Br	74-83-9
	sieros heksafluoridas	SF6	2551- 62-4
	1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)	C2H3Cl3	71-55-6
	trifluorjodmetanas (trifluormetiljodidas)	CF3I	2314-97-8
R-10	anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas)	CCl4	56-23-5
R-11	trichlorfluormetanas	CCl3F	75-69-4
R-12	dichlordifluormetanas	CCl2F2	75-71-8
R-12B1	bromchlordifluormetanas	CBrClF2	353-59-3
R-12B2	dibromodifluorometane	CBr2F2	75-61-6
R-13	chlorotrifluorometane	CClF3	75-72-9
R-13B1	bromotrifluorometane	CF3Br	75-63-8
R-14	tetrafluormetanas	CF4	75-73-0
R-20	trichlormetanas	CHCl3	67-66-3
R-21	dichlorfluormetanas	CHFCl2	75-43-4
R-22	chlordifluormetanas	CHClF2	75-45-6
R-22B1	bromdifluormetanas,	CHBrF2	1511-62-2
R-23	trifluormetanas	CHF3	75-46-7
R-30	dichlormetanas	CH2Cl2	75-09-2
R-31	chlorfluormetanas	CH2FCl	593-70-4
R-32	difluormetanas	CH2F2	75-10-5
R-40	chlormetanas	CH3Cl	74-87-3
R-41	fluormetanas	CH3F	593-53-3
R-110	heksachloretanas	C2Cl6	67-72-1
R-111	pentachlorfluoretanas	C2FCl5	354-56-3
R-112	1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluoretanas	C2F2Cl4	76-12-0
R-112a	1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluoretanas	C2F2Cl4	76-11-9
R-113	1,1,2-trichlortrifluoretanas	C2F3Cl3	76-13-1
R-113a	1,1,1-trichlortrifluoretanas	C2F3Cl3	354-58-5
R-114	1,2-dichlortetrafluoretanas	C2F4Cl2	76-14-2
R-114a	1,1-dichlortetrafluoretanas	C2F4Cl2	374-07-2
R-114B2	1,2-dibromtetrafluoretanas	C2F4Br2	124-73-2
R-115	chlorpentafluroetanas	C2F5Cl	76-15-3
R-116	heksafluoretanas	C2F6	76-16-4
R-120	pentachloretanas	C2HCl5	76-01-7
R-121	1,1,2,2-tetrachlor-1-fluoretanas	C2HFCl4	354-14-3
R-121a	1,1,1,2-tetrachlor-2-fluoretanas	C2HFCl4	354-11-0
R-122	1,1,2-trichlor-2,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-21-2
R-122a	1,1,2-trichlor-1,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-15-4
R-122b	1,1,1-trichlor-2,2-difluoretanas	C2HF2Cl3	354-12-1
R-123	2,2-dichlor-1,1,1-trifluoretanas	C2HF3Cl2	306-83-2
R-123a	1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanas	C2HF3Cl2	354-23-4
R-123b	1,1-dichlor-1,2,2-trifluoretanas	C2HF3Cl2	812-04-4
R-124	2-chlor-1,1,1,2-tetrafluoretanas	C2HF4Cl	2837-89-0
R-124a	1-chlor-1,1,2,2-tetrafluoretanas	C2HF4Cl	354-25-6
R-125	pentafluoretanas	C2HF5	354-33-6
R-130	1,1,2,2-tetrachloretanas	C2H2Cl4	79-34-5
R-130a	1,1,1,2-tetrachloretanas	C2H2Cl4	630-20-6
R-131	1,1,2-trichlor-2-fluoretanas	C2H2FCl3	359-28-4
R-131a	1,1,2-trichlor-1-fluoretanas	C2H2FCl3	811-95-0
R-131b	1,1,1-trichlor-2-fluoretanas	C2H2FCl3	2366-36-1
R-132	dichlordifluoretanas	C2H2F2Cl2	25915-78-0
R-132a	1,1-dichlor-2,2-difluoretanas	C2H2F2Cl2	471-43-2
R-132b	1,2-dichlor-1,1-difluoretanas	C2H2F2Cl2	1649-08-7
R-132c	1,1-dichlor-1,2-difluoretanas	C2H2F2Cl2	1842-05-3
R-132bB2	1,2-dibrom-1,1-difluoretanas	C2H2Br2F2	75-82-1
R-133	1-chlor-1,2,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	431-07-2
R-133a	1-chlor-2,2,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	75-88-7
R-133b	1-chlor-1,1,2-trifluoretanas	C2H2F3Cl	421-04-5
R-134	1,1,2,2-tetrafluoretanas	C2H2F4	359-35-3
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoretanas	CH2FCF3	811-97-2
R-140	1,1,2-trichloretanas	C2H3Cl3	79-00-5
R-140a	1,1,1-trichloretanas	C2H3Cl3	71-55-6
R-141	1,2-dichlor-1-fluoretanas	C2H3FCl2	430-57-9
R-141B2	1,2-dibrom-1-fluoretanas	C2H3Br2F	358-97-4
R-141a	1,1-dichlor-2-fluoretanas	C2H3FCl2	430-53-5
R-141b	1,1-dichlor-1-fluoretanas	C2H3FCl2	1717-00-6
R-142	chlordifluoretanas	C2H3F2Cl	25497-29-4
R-142a	1-chlor-1,2-difluoretanas	C2H3F2Cl	25497-29-4
R-142b	1-chlor-1,1-difluoretanas	C2H3F2Cl	75-68-3
R-143	1,1,2-trifluoretanas	C2H3F3	430-66-0
R-143a	1,1,1-trifluoretanas	C2H3F3	420-46-2
R-151	chlorfluoretanas	C2H4ClF	110587-14-9
R-151a	1-chlor-1-fluoretanas	C2H4ClF	1615-75-4
R-152	1,2-difluoretanas	C2H4F2	624-72-6
R-152a	1,1-difluoretanas	C2H4F2	75-37-6
R-161	fluoretanas	C2H5F	353-36-6
R-211	1,1,1,2,2,3,3-heptachlor-3-fluorpropanas	C3FCl7	422-78-6
R-212	heksachlordifluorpropanas	C3F2Cl6	76546-99-3
R-213	1,1,1,3,3-pentachlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3F3Cl5	2354-06-5
R-214	1,2,2,3-tetrachlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3F4Cl4	2268-46-4
R-215	1,1,1-trichlor-2,2,3,3,3-pentafluorpropanas	C3F5Cl3	4259-43-2
R-216	1,2-dichlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas	C3F6Cl2	661-97-2
R-216ca	1,3-dichlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas	C3F6Cl2	662-01-1
R-217	1-chlor-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3F7Cl	422-86-6
R-217ba	2-chlor-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3F7Cl	76-18-6
R-218	oktafluorpropanas	C3F8	76-19-7
R-221	1,1,1,2,2,3-heksachlor-3-fluorpropanas	C3HFCl6	422-26-4
R-222	pentachlordifluorpropanas	C3HF2Cl5	134237-36-8
R-222c	1,1,1,3,3-pentachlor-2,2-difluorpropanas	C3HF2Cl5	422-49-1
R-223	tetrachlortrifluorpropanas	C3HF3Cl4	134237-37-9
R-223ca	1,1,3,3-tetrachlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3HF3Cl4	422-52-6
R-223cb	1,1,1,3-tetrachlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3HF3Cl4	422-50-4
R-224	trichlortetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	134237-38-0
R-224ca	1,3,3-trichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-54-8
R-224cb	1,1,3-trichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-53-7
R-224cc	1,1,1-trichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3HF4Cl3	422-51-5
R-225	dichlorpentafluorpropanas	C3HF5Cl2	127564-92-5
R-225aa	2,2-dichlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	128903-21-9
R-225ba	2,3-dichlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-48-0
R-225bb	1,2-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-44-6
R-225ca	3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	422-56-0
R-225cb	1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	507-55-1
R-225cc	1,1-dichlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	13474-88-9
R-225da	1,2-dichlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	431-86-7
R-225ea	1,3-dichlor-1,1,2,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	136013-79-1
R-225eb	1,1-dichlor-1,2,3,3,3-pentafluorpropanas	C3HF5Cl2	111512-56-2
R-226	chlorheksafluorpropanas	C3HF6Cl	134308-72-8
R-226ba	2-chlor-1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	51346-64-6
R-226ca	3-chlor-1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	422-57-1
R-226cb	1-chlor-1,1,2,2,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	422-55-9
R-226da	2-chlor-1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	431-87-8
R-226ea	1-chlor-1,1,2,3,3,3-heksafluorpropanas	C3HF6Cl	359-58-0
R-227ca	1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3HF7	2252-84-8
R-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas	C3HF7	431-89-0
R-231	pentachlorfluorpropanas	C3H2FCl5	134190-48-0
R-232	tetrachlordifluorpropanas	C3H2F2Cl4	134237-39-1
R-232ca	1,1,3,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas	C3H2F2Cl4	1112-14-7
R-232cb	1,1,1,3-tetrachlor-2,2-difluorpropanas	C3H2F2Cl4	677-54-3
R-233	trichlortrifluorpropanas	C3H2F3Cl3	134237-40-4
R-233ca	1,1,3-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	131221-36-8
R-233cb	1,1,3-trichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	421-99-8
R-233cc	1,1,1-trichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H2F3Cl3	131211-71-7
R-234	dichlortetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	127564-83-4
R-234aa	2,2-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	17705-30-5
R-234ab	2,2-dichlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-24-8
R-234ba	1,2-dichlor-1,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	425-94-5
R-234bb	2,3-dichlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-25-9
R-234bc	1,2-dichlor-1,1,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	149329-26-0
R-234ca	1,3-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	70341-81-0
R-234cb	1,1-dichlor-2,2,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	4071-01-6
R-234cc	1,3-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	422-00-5
R-234cd	1,1-dichlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	70192-63-1
R-234da	2,3-dichlor-1,1,1,3-tetrafluoropropanas	C3H2F4Cl2	146916-90-7
R-234fa	1,3-dichlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H2F4Cl2	76140-39-1
R-234fb	1,1-dichlor-1,3,3,3-tetrafluoropropanas	C3H2F4Cl2	64712-27-2
R-235	chlorpentafluorpropanas	C3H2F5Cl	134237-41-5
R-235ca	1-chlor-1,2,2,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	28103-66-4
R-235cb	3-chlor-1,1,1,2,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	422-02-6
R-235cc	1-chlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	679-99-2
R-235da	2-chlor-1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	134251-06-2
R-235fa	1-chlor-1,1,3,3,3-pentafluorpropanas	C3H2F5Cl	677-55-4
R-236cb	1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas	CH2FCF2CF3	677-56-5
R-236ea	1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas	CHF2CHFCF3	431-63-0
R-236fa	1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas	C3H2F6	690-39-1
R-FE-36	heksafluorpropanas	C3H2F6	359-58-0
R-241	tetrachlorfluorpropanas	C3H3FCl4	134190-49-1
R-242	trichlordifluorpropanas	C3H3F2Cl3	134237-42-6
R-243	dichlortrifluorpropanas	C3H3F3Cl2	134237-43-7
R-243ca	1,3-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	67406-68-2
R-243cb	1,1-dichlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	70192-70-0
R-243cc	1,1-dichlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	7125-99-7
R-243da	2,3-dichlor-1,1,1-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	338-75-0
R-243ea	1,3-dichlor-1,2,3-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	151771-08-3
R-243ec	1,3-dichlor-1,1,2-trifluorpropanas	C3H3F3Cl2	149329-27-1
R-244	chlortetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	134190-50-4
R-244bb	2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	421-73-8
R-244ca	3-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	679-85-6
R-244cb	1-chlor-1,2,2,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	67406-66-0
R-244cc	1-chlor-1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	421-75-0
R-244da	2-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	19041-02-2
R-244db	2-chlor-1,1,1,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	117970-90-8
R-244fb	1-chlor-1,1,3,3-tetrafluorpropanas	C3H3F4Cl	2730-64-5
R-245ca	1,1,2,2,3-pentafluorpropanas	C3H3F5	679-86-7
R-245cb	pentafluorpropanas	C3H3F5	1814-88-6
R-245ea	1,1,2,3,3-pentafluorpropanas	C3H3F5	24270-66-4
R-245eb	1,1,1,2,3-pentafluorpropanas	C3H3F5	431-31-2
R-245fa	1,1,1,3,3-pentafluorpropanas	CHF2CH2CF3	460-73-1
R-251	trichlorfluorpropanas	C3H4FCl3	134190-51-5
R-252	dichlordifluorpropanas	C3H4F2Cl2	134190-52-6
R-252ca	1,3-dichlor-2,2-difluorpropanas	C3H4F2Cl2	1112-36-3
R-252cb	1,1-dichlor-2,2-difluorpropanas	C3H4F2Cl2	1112-01-2
R-253	chlortrifluorpropanas	C3H4F3Cl	134237-44-8
R-253ca	1-chlor-2,2,3-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	56758-54-4
R-253cb	1-chlor-1,2,2-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	70192-76-6
R-253fb	3-chlor-1,1,1-trifluorpropanas	C3H4F3Cl	460-35-5
R-254cb	1,1,2,2-tetrafluorpropanas	C3H4F4	40723-63-5
R-261	dichlorfluorpropanas	C3H5FCl2	134237-45-9
R-261ba	1,2-dichlor-2-fluorpropanas	C3H5FCl2	420-97-3
R-262	chlordifluorpropanas	C3H5F2Cl	134190-53-7
R-262ca	1-chlor-2,2-difluorpropanas	C3H5F2Cl	420-99-5
R-271	chlorfluorpropanas	C3H6FCl	134190-54-8
R-271b	2-chlor-2-fluorpropanas	C3H6FCl	420-44-0
R-C316	dichlorheksafluorciklobutanas	C4Cl2F6	356-18-3
R-C317	chlorheptafluorciklobutanas	C4ClF7	377-41-3
R-C318	oktafluorciklobutanas	c-C4F8	115-25-3
R-329ccb	1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorbutanas	C4HF9	375-17-7
R-347ccd	1,1,1,2,2,3,3-heptafluorbutanas	C4H3F7	662-00-0
R-365mfc	1,1,1,3,3-pentafluorbutanas	CF3CH2CF2CH3	406-58-6
R-610	dekafluorbutanas	C4F10	355-25-9
FC-72	tetradekafluorheksanas	C6F14	355-42-0

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

Forma AM1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

_________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

_______________ Nr. _______1
(data)
______________________
(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonės pavadinimas			Pateikimo data
Įmonės adresas			Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
			Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:			Pirminė	[]
Telefono nr.			Patikslinta	[]
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)				[]

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)				[]

Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)				[]

Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM (AM1U.4)				[]

Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais (AM1H.5)				[]

Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą (AM1M.6)				[]
Iš viso lapų skaičius, AM1 forma:

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

_________________ / (atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	_________________ / (parašas)	_________________ / (vardas ir pavardė)

_________________ / (vadovo pareigų pavadinimas)	_________________ / (parašas)	_________________ / (vardas ir pavardė)

_________________

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas,
importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į
Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas,
surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir
sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias
dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1N.1 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

ataskaita apie naudojamas F-dujas ir oam

1. Įmonės pavadinimas
Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Įsigyta per metus, kg	Naudojimo sritis3	Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg			Parduota per metus, kg	Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg
						Bendras kiekis pagal naudojimo sritį	Atskirai nurodyti
							Sunaudota papildyti įrangą	Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą

2. Jei samdoma kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.
Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ____________________________ Data
Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:
A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:
A.1. – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;
A.2. – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;
A.3. – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;
A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai, transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;
B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:
B.1. – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras-oras“ (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;
B.2. – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;
C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:
C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;
C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;
C.3 – gesintuvus;
D – papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius;
E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;
F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai raidę A, B, C ar E);
G – kaip žaliava naudojamos medžiagos (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);
H – kaip proceso agentas naudojamos medžiagos (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);
I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba).

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,
eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką,
išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono
sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1E.2 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

1. Įmonės pavadinimas ______________________________
2. Informacija apie importuotas F-dujas
Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose)	Panaudojimas			Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg
					sunaudota įmonėje3, kg	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas
Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)	Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)	Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

4. Informacija apie pagamintas F-dujas
Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)	Panaudojimas			Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., / kiekis, kg
					sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas,
importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas,
surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir
sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias
dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1I.3 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas
F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

Įmonės pavadinimas _______________________________________________

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Panaudojimas			Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg
					sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)	Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Pastabos:
1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.
2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.
3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data
_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM1 formos „Ataskaita apie
gaminamas, importuojamas,
eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos
Respubliką, išvežamas iš jos,
sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir
sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą
sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį
ardančias medžiagas“
AM1U.4 priedas

(Ataskaitos apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

ATASKAITA APIE UTILIZUOTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINTAS F-DUJAS AR OAM

1. Įmonės pavadinimas ______________________

2. F-dujų ir OAM utilizavimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)

Medžiagos pavadinimas1	Per metus iš įrangos surinktos (išsiurbtos) medžiagos kiekis, kg2	Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.	Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4
					paliktos saugoti įrangos savininkui (naudotojui) kiekis, kg	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirkuliacijai remontą atlikusiai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkuliacijai kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regeneracijai	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.
2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis
_
3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis
_
4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

3. Utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).

Medžiagos pavadinimas1	Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg			Saugoma metų pradžioje, kiekis kg			Per metus recirkuliuotos medžiagos kiekis kg	Per metus regeneruotos medžiagos kiekis kg	Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg			Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg			Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg
	Surinktų iš įrangos	Recirkuliuotų	Regeneruotų	Surinktų iš įrangos	Recirkuliuotų	Regeneruotų			Surinktų iš įrangos	Recirkuliuotų	Regeneruotų	Naudojimui3	Saugojimui	Sunaikinimui	Surinktų iš įrangos	Recirkuliuotų	Regeneruotų

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

1 F-dujos nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.
2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis
_
3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis
_
4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

_________________

AM1 formos „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas,
eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką,
išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas,
recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas
fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono
sluoksnį ardančias medžiagas“
AM1H.5 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais forma)

ATASKAITA APIE HALONŲ NAUDOJIMĄ BŪTINIAUSIAIS NAUDOJIMO ATVEJAIS

Įmonės pavadinimas ________________________________

1. Informacija apie halonų turinčią gaisro gesinimo įrangą.

Įrangos ar renginių kategorija	Tikslas	Gesinimo priemonės tipas	Halono tipas	Halono kiekis įrangoje ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg	Sunaudota halono įrangos papildymui nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Išleista į atmosferą nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Laikomas atsargose šiam tikslui halono kiekis, kg	Ar buvo šis naudojimas pakeistas alternatyviomis priemonėmis? Nurodyti alternatyvą (ir kada pakeista)	Trumpai aprašyti priemones, kurių imtasi halonų išmetimui į aplinką sumažinti	Trumpai paaiškinti, jei trūksta duomenų	Kitos pastabos ir papildomi komentarai
1. Karinėse sausumos transporto priemonėse	1.1. Variklių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	1.2. Įgulos kabinoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	1.3. Įgulos kabinoms apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1301
			1211
2. Kariniuose antvandeniniuose laivuose	2.1. Mašinų patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	2.2. Variklių patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	2.3. Elektros įrenginių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
	2.4. Vadovavimo centrams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	2.5. Kuro siurblių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	2.6. Degiųjų skysčių saugojimo skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	2.7. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1301
			2402
3. Kariniuose povandeniniuose laivuose	3.1. Mašinų patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.2. Vadovavimo centrams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.3. Dyzelinių generatorių patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
	3.4. Elektros įrenginių skyriams apsaugoti	Stacionari sistema	1301
4. Orlaiviuose	4.1. Krovinių skyriams, kuriuose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.2. Kajutėms ir įgulos kabinoms apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
			2402
	4.3. Variklių gondoloms ir pagalbinėms jėgainėms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.4. Degalų bakams stabilizuoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	4.5. Tualetų nuotekų talpykloms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
	4.6. Sausosioms patalpoms apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			1211
			2402
5. Naftos ir naftos chemijos produktų įrenginiuose	5.1. Patalpoms, į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
6. Komerciniuose krovininiuose laivuose	6.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių ir į kurias gali patekti degiųjų skysčių ar dujų, stabilizuoti	Stacionari sistema	1301
			2402
7. Nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinuose sausumos vadovavimo ir ryšių įrenginiuose	7.1. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
	7.2. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis yra žmonių, apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	7.3. Patalpoms, kuriose įprastinėmis aplinkybėmis žmonių nėra, apsaugoti	Stacionari sistema	1301
			2402
8. Aerodromuose ir oro uostuose	8.1. Gelbėjimo po avarijų transporto priemonėse	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	8.2. Orlaiviams angaruose ir remonto vietose apsaugoti	Nešiojamasis gesintuvas	1211
9. Branduolinės energijos ir branduolinių tyrimų įrenginiuose	9.1. Patalpoms apsaugoti, jei reikia sumažinti radioaktyviosios medžiagos pasklidimo riziką	Stacionari sistema	1301
10. Kita	11.1. Asmeninei saugai užtikrinti būtinuose gesintuvuose, kuriuos naudoja gaisrininkai pradiniam gesinimui	Nešiojamasis gesintuvas	1211
	11.2. Žmonėms apsaugoti, kai tai atlieka kariškiai ir policijos pareigūnai	Nešiojamasis gesintuvas	1211
11. Sąrašo 1–10 punktuose neišvardinti atvejai (pildoma pagal poreikį)

Pastabos:
Lentelėje „Papildoma informacija apie halonus“ pateikta informacija, naudinga nustatant halonus pagal cheminius ir prekybinius pavadinimus, CAS numerius ir KPN kodus.

Papildoma informacija apie halonus:

Cheminis kodas	Trumpa cheminė formulė	Cheminis pavadinimas	CAS numeris	JT numeris	KPN kodas	Medžiagos prekinis pavadinimas
Halonas-1211	CF2ClBr	Bromchlordifluormetanas	353‑59‑3	1974	2903.46.10	R12B1, freonas 12B1, chladonas 12B1
Halonas-1301	CF3Br	Bromtrifluormetanas	75‑63‑8	1009	2903.46.20	R13B1, freonas 13B1, chladonas 13sB1
Halonas-2402	C2F4Br2	Dibromtetrafluoretanas	124‑73‑2, 25497‑30‑7, 27336‑23‑8		2903.46.90	R114B2, freonas 114B2, chladonas 114B2
Mišiniai, kurių sudėtyje yra halonų					3824.72.00

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

 priedas. Neteko galios nuo 2014-02-07
Priedo naikinimas:
Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150

Forma AM2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12

_______________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS

_______________ Nr. _______1
(data)
_______________________
(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonė, kuriai priklauso įranga ar naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:
Įmonės pavadinimas		Pateikimo data
Įmonės adresas		Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
Įmonė, prižiūrinti įrangą:
Įmonės pavadinimas
Įmonės adresas
Įmonės kodas
		Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:		Pirminė	[]
Telefono nr.		Patikslinta	[]
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1)			[]

Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus (AM2G.2)			[]

Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3)			[]

Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2T.4)			[]

Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.5)			[]
Iš viso lapų skaičius, įskaitant titulinį

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

_________________ / (atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	_________________ / (parašas)	_________________ / (vardas ir pavardė)

_________________ / (vadovo pareigų pavadinimas)	_________________ / (parašas)	_________________ / (vardas ir pavardė)

_________________

AM2 formos
„Įrangos inventorizacijos ataskaita“
AM2Š.1 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius,
kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM forma)

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM

Įmonės pavadinimas

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM2 formos
„Įrangos inventorizacijos ataskaita“
AM2G.2 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, transporto priemonėse įmontuotas priešgaisrines sistemas ir gesintuvus, forma)

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM, TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮMONTUOTAS PRIEŠGAISRINES SISTEMAS IR GESINTUVUS

Įmonės pavadinimas

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Gaisro gesinimo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM2 formos
„Įrangos inventorizacijos ataskaita“
AM2A.3 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius,
kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM2 formos
„Įrangos inventorizacijos ataskaita“
AM2T.4 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-42 redakcija)

(Ataskaitos apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE TIRPIKLIŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ___________________ Data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42

AM2 formos
„Įrangos inventorizacijos ataskaita“
AM2P.5 priedas

(Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, forma)

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS

Įmonės pavadinimas _____________________

Turima įranga:
parduota ar perleista					[]
išmontuota					[]
šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis					[]
Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Parduota ar kitaip perleista įranga
Įrangos tipas		Įrangos modelis				F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg
					Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg

Išmontuota įranga
Įrangos tipas	Įrangos modelis		Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta		Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma			Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota
			Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas			Kiekis, kg		Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis
Įrangos tipas	Įrangos modelis	Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta		Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma		Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota		Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį
		Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Atsakingo asmens vardas, pavardė _________________ Data _____________

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-42, 2012-01-17, Žin., 2012, Nr. 11-482 (2012-01-24), i. k. 112301MISAK000D1-42
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 "Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-103, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01150
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d.įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo