Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01 iki 2018-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 130-6650, i. k. 110203NISAK0001-305

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo

2010 m. spalio 29 d. Nr. 1-305
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352; 2010, Nr. 67-3337) 6 straipsnio 3 ir 14 punktais ir atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos siūlymą (2010 m. spalio 19 d. raštas Nr. (10)2R-541),
t v i r t i n u Sąrašą energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo (pridedama).

Energetikos ministras	Arvydas Sekmokas

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 1-305

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI FIZINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:
1.1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimo darbai;
1.2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūra;
1.3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
2. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
3. Pastatų gamtinių dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07115

4. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai:
4.1. suskystintų naftos dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07115

4.2. suskystintų naftos dujų balionų remonto darbai.
5. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai:
5.1. naftos produktų ir kito skystojo kuro degalinių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
5.2. naftos produktų ir kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
6. Pastatų energetinių sistemų atitikties tikrinimo darbai:
6.1. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai;
6.2. pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.
Papildyta punktu:
Nr. 1-186, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 110-5608 (2012-09-22), i. k. 112203NISAK0001-186

_________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-186, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 110-5608 (2012-09-22), i. k. 112203NISAK0001-186
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 "Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. 1-123, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07115
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo