Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 iki 2023-03-20

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-08-12, i. k. 2019-13089

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 829

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 21 straipsnio 5 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 2 ir 16 dalimis, 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 134,
2020-02-19,
paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03803

1. Patvirtinti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad licencijos, išduotos nepriklausomiems tiekėjams iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1919 (toliau – Įstatymas) įsigaliojimo dienos ir galiojusios šio Įstatymo įsigaliojimo dieną, prilyginamos leidimams vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir galioja tol, kol jų galiojimas nebus panaikintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Laikinai einantis finansų ministro pareigas,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką ir

laikinai einantį energetikos ministro pareigas	Vilius Šapoka

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 134

redakcija)

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų galiojimo termino pratęsimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

2. Taisyklės nereglamentuoja licencijuojamos ar kitos veiklos elektros energetikos sektoriuje, kuriai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka nėra reikalingas leidimas, taip pat nereglamentuoja leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje išdavimo konkurso būdu tvarkos.

3. Taisyklės taikomos išduodant leidimus vykdyti veiklą atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros energetikos sektorių.

II SKYRIUS

LEIDIMAIS REGULIUOJAMA VEIKLA

5. Išduodami šie leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti:

5.1. leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.2. leidimas gaminti elektros energiją;

5.3. leidimas tiesti tiesioginę liniją;

5.4. leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;

5.5. leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės;

5.6. leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

5.7. leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo (toliau – nepriklausomas paklausos telkėjas) veiklą.

6. Vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje leidžiama Taisyklių 5 punkte nurodytų leidimų turėtojams. Kiekvienos rūšies leidimu reguliuojamai veiklai, taip pat tokiai veiklai vykdyti eksploatuojant atskirus, tarpusavyje technologiškai nesusijusius elektros energetikos objektus išduodamas atskiras leidimas.

7. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

7.1. statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);

7.2. padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius; šiuo atveju išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tokios galios, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statyti papildomus elektros energijos gamybos įrenginius;

7.3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui;

7.4. išplėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius įrengtąją galią, nurodytą anksčiau išduotame leidime;

7.5. prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, nustatytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje;

7.6. pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją, kai keičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

8. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

8.1. pastatė (įrengė) naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

8.2. padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; šiuo atveju:

8.2.1. išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus pateiktą elektros energiją; išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia; anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naują leidimą, pripažįstamas negaliojančiu;

8.2.2. naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris įrengė papildomą elektros energijos gamybos įrenginių galią, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito iki tol nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdžiusio energetikos objektą (elektrinę) asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

9. Taisyklių 8 punkte nurodytas leidimas gaminti elektros energiją taip pat išduodamas asmeniui, vykdančiam veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kuris:

9.1. pastatė (įrengė) naują atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę), kurio statybai ar įrengimui naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, kurie visi arba jų dalis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę) ir (ar) eksploatuoja tokio objekto (elektrinės) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginius, kurie yra įgyti iš kito asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ir turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, ir jo perduoti valdyti ir (ar) eksploatuoti.

10. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas asmeniui, kuris atitinka šiuos kriterijus:

10.1. turi sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti iš jo elektros energiją ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją;

10.2. tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais  arba Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra pagal gamintojo ar vartotojo skundą dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

11. Prašymą gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

11.1. statyti (įrengti) tiesioginę liniją;

11.2. praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;

11.3. išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

12. Prašymą gauti naują leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ar leidimą importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, privalo pateikti asmuo, vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo valstybėms).

13. Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas asmenims, kurie ketina prekiauti elektros energija Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamų Prekybos elektros energija taisyklių (toliau – Prekybos elektros energija taisyklės) nustatyta tvarka.

131. Leidimas vykdyti nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą išduodamas asmenims, kurie siekia vykdyti elektros energijos paklausos telkimą ir teikia deklaraciją išduoti tokį leidimą.

14. Taryba:

14.1. nustato prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą (toliau – prašymas) formą;

14.2. nustato deklaracijos dėl asmens, siekiančio vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą, atitikties Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytiems reikalavimams, kurioje taip pat nurodomi su nepriklausomu paklausos telkėju susiję tiekėjai, (toliau – deklaracija) formą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

14.3. reikalauja iš asmenų, siekiančių vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, dokumentų ir kitos informacijos, kurių reikia jų prašymams išduoti atitinkamus leidimus, nurodytus Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ar deklaracijoms Taisyklių 5.6 ir 5.7 papunkčiuose nurodytiems leidimams gauti įvertinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

14.4. registruoja Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytus leidimus ir pildo Taisyklių 46 punkte nurodytus leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus;

14.5. Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo skelbiama ši informacija: leidimo turėtojas (jeigu leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, nurodoma, kad leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrija), leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo data, galiojimo terminas, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija, elektrinės tipas, elektrinės įrengtoji galia, naudojamas kuras, elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir, jeigu leidimo turėtojas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, jam paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

14.6. registruoja leidimus, nurodytus Taisyklių 5.6 ir 5.7 papunkčiuose, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po deklaracijos gavimo Taryboje dienos arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje, jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo diena po deklaracijos pateikimo dienos, Tarybos interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis, išduotų ar pakeistų leidimų numerius, leidimų išdavimo ar pakeitimo datas, taip pat asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo paklausos telkėjo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis, su nepriklausomu paklausos telkėju susijusių tiekėjų sąrašą, išduotų ar pakeistų leidimų numerius, leidimų išdavimo ar pakeitimo datas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

14.7. Licencijų informacinės sistemos tvarkytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka teikia informaciją apie leidimų išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, leidimų galiojimo termino pratęsimą, jų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą.

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

15. Asmuo, siekiantis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kuriai išduodami Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodyti leidimai, pateikia Tarybai Tarybos nustatytos formos prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

151. Asmuo, siekiantis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kuriai išduodami Taisyklių 5.6 ir 5.7 papunkčiuose nurodyti leidimai, pateikia Tarybai Tarybos nustatytos formos deklaraciją.

16. Su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pateikiami Taisyklių 17 punkte nurodyti dokumentai, kartu prašyme nurodant:

16.1. atsakingos institucijos galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

16.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

16.3. Vyriausybės nutarimo, kuriuo planuojamas statyti energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data (nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos atliekos).

16.4. viešosios įstaigos siekį įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, jeigu prašymą teikia viešoji įstaiga, norinti vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje kaip atsinaujinančių išteklių energijos bendrija.

17. Kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti:

17.1. tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją arba perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją; reikalavimas pateikti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją netaikomas, jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui suteikta leistinoji naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus;

17.2. dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir planuojamų elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės) ir su jais susijusios įrangos statybos vietos parinkimo reikalavimus:

17.2.1. dokumentą (topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

17.2.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

17.3. dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:

17.3.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą; reikalavimas pateikti patvirtinimą apie turimus technologinius pajėgumus netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai asmuo leidimui gauti pateikia Tarybai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;

17.3.2. kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas.

17.4. Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines netaikomi arba kad yra apribojimų projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

17.5. steigimo sutarties ir (arba) viešosios įstaigos įstatų, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, kai prašymą pateikia viešoji įstaiga, siekianti įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, kopiją.

18. Su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją pateikiami Taisyklių 19 punkte nurodyti dokumentai, kartu prašyme išduoti leidimą gaminti elektros energiją  nurodant:

18.1. dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo datą ir registracijos numerį;

18.2. Vyriausybės nutarimo, kuriuo pastatytas energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numerį ir priėmimo datą (nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti bus naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos);

18.3. kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, kai asmuo numato vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis;

18.4. Neteko galios nuo 2020-07-10

Papunkčio naikinimas:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

18.5. viešosios įstaigos siekį įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, jeigu prašymą teikia viešoji įstaiga, norinti vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje kaip atsinaujinančių išteklių energijos bendrija.

19. Kartu su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją asmuo privalo pateikti:

19.1. statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai, užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

19.2. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

19.2.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

19.2.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

19.3. Taisyklių 19.2.1 ir 19.2.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 19.2.2 papunktyje nustatyti reikalavimai netaikomi įrenginiams, naudojantiems biokurą, jeigu šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai;

19.4. dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti  leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimą.

19.5. dokumentus, patvirtinančius atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams, kai prašymą pateikia viešoji įstaiga, siekianti įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą.

20. Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 8.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, ir Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Anksčiau asmeniui išduoto leidimo gaminti elektros energiją galiojimas, išdavus naują leidimą, panaikinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

21. Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 9.2 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo ir (ar) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimo perleidimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindais. Anksčiau asmeniui išduoto leidimo gaminti elektros energiją galiojimas, išdavus naują leidimą, panaikinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

22. Prie prašymo išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti:

22.1. rašytinį paaiškinimą dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

22.2. dokumentą (topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti asmens padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

22.3. sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš asmens, siekiančio gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją, ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

22.4. dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba kad Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra pagal gamintojo ar vartotojo skundą dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

23. Prašyme išduoti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, asmuo privalo nurodyti eksporto ar importo šalis ir kartu su prašymu išduoti atitinkamą leidimą privalo pateikti:

23.1. rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo ir atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

23.2. rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, kuriame turi būti nurodyta elektros energijos importo ir eksporto valstybė ir valstybės, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

24. Prašymą patikslinti leidimą privaloma pateikti reorganizavus juridinį asmenį. Kartu su prašymu Tarybai pateikiami juridinio asmens reorganizavimą patvirtinantys dokumentai.

25. Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims (pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas), leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus – užpildo prašymą pakeisti leidimą, kai siekiama pakeisti Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytą leidimą, ar nustatytos formos deklaraciją, kai siekiama pakeisti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 ar 5.7 papunktyje. Fizinis asmuo kartu su prašymu pakeisti leidimą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis. Kai pasikeičia juridinio asmens pavadinimas, dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, pateikti nereikia. Laikoma, kad leidimas asmeniui pakeistas kitą dieną po deklaracijos ir dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius asmens duomenis, pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

26. Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytos teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adresui, leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą raštu praneša Tarybai apie adreso pasikeitimus. Laikoma, kad leidimas asmeniui pakeistas kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

261. Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytai teritorijai, kai nekeičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas, leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą Tarybai kartu su prašymu pakeisti leidimą pateikia Taisyklių 17.2 ir 17.4 papunkčiuose išvardytus dokumentus ir prašyme pakeisti leidimą  pateikia Taisyklių 16.1 ir 16.2 papunkčiuose nurodytus duomenis.

262. Pakeistas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pakeisti leidimą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. Taryba pakeisto leidimo duomenis ir informaciją įrašo Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka.

263. Pasikeitus viešosios įstaigos, įgijusios atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, dalininkams, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo privalo raštu pranešti Tarybai apie šiuos pasikeitimus. Taryba per 10 kalendorinių dienų nuo šios informacijos gavimo dienos įvertina viešosios įstaigos pateiktą informaciją ir viešosios įstaigos atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams.

27. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės įrengtąją galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei nurodyta galiojančiame leidime, kurą. Kartu su prašymu patikslinti leidimą:

27.1. galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės įrengtąją galią būtina pateikti įrengtosios galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus;

27.2. leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi dokumentų, patvirtinančių, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai, registravimo datos ir numeriai.

28. Patikslintas leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas patikslinti leidimą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. Taryba patikslinto leidimo duomenis ir informaciją įrašo Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka.

29. Asmenims, Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis turintiems teisę gauti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus supaprastinta tvarka, šiame Taisyklių skyriuje nustatyti prašymo išduoti leidimą pateikimo reikalavimai taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja Taisyklių VI skyriuje nustatytai supaprastintai leidimų išdavimo tvarkai.

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

30. Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ir Taisyklių III skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas Taisyklių 37 punkte, ir ne vėliau kaip per Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnyje nustatytą terminą išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

31. Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, patikrina, ar žemės sklypas ar jo dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas prašymą teikiančio asmens arba statinys ar jo konstrukcijos dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas prašymą teikiančio asmens, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai ir šių teisių suvaržymai privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka.

311. Taryba, gavusi viešosios įstaigos, siekiančios įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kita ko, patikrina, ar viešosios įstaigos steigimo sutartyje ir (arba) įstatuose yra įtvirtinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodyti reikalavimai.

32. Taryba, nagrinėdama gautą prašymą, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir išsiaiškinti, ar:

32.1. prašymą teikiantis asmuo, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba prašymą teikiantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo, kitų valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys, yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nurodytus Taisyklių 7 punkte;

32.2. galioja sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar galioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

32.3. planuojamai ūkinei veiklai taikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo;

32.4. pateiktas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas yra galiojantis, ar asmuo pateikė prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje;

32.5. prašymą teikiantis asmuo yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas;

32.6. prašymą teikiantis asmuo, numatantis vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudojo anksčiau neeksploatuotą elektrotechninę įrangą;

32.7. prašymą teikiantis asmuo yra sumokėjęs Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytą kompensaciją;

32.8. prašyme, pateiktame vadovaujantis Taisyklių 25 punktu, nurodyti duomenys yra teisingi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

32.9. prašyme, pateiktame vadovaujantis Taisyklių 26 punktu, nurodyti duomenys apie teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adreso pasikeitimus atitinka Adresų registro duomenis.

33. Taryba, gavusi asmens deklaraciją, per Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą privalo patikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis ir kartu pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 ar 5.7 papunktyje, ir išsiaiškinti, ar asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

34. Paaiškėjus, kad asmens pateiktoje deklaracijoje ir dokumentuose, patvirtinančiuose pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 ar 5.7 papunktyje, pateikti netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi duomenys, bet trūkumai nėra tokie, dėl kurių asmuo neatitiktų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų, Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą įgijimo dienos praneša asmeniui, kad būtina pateikti patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

35. Asmuo patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, informaciją pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos pranešimo gavimo dienos.

36. Jeigu asmuo per Taisyklių 35 punkte nustatytą terminą pateikia Tarybai patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus ar duomenis ir taip pašalina Tarybos nurodytus trūkumus, Taryba patikslina informaciją apie leidimo turėtoją savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje.

37. Taryba tinkamai įformintą deklaraciją ar prašymą ir pateiktus dokumentus nagrinėja objektyviai ir nediskriminuodama asmenų pagal šias leidimų išdavimo sąlygas:

37.1. prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti prašymo esmę;

37.2. pateikti duomenys turi būti teisingi;

37.3. deklaracijoje ar prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, nustatytas Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklių VII skyriuje.

V SKYRIUS

LEIDIMŲ PRATĘSIMAS, TIKSLINIMAS IR REGISTRAVIMAS

38. Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją galiojimą, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos pateikia Tarybai prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 39 arba 40 punktuose, taip pat papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

39. Siekiant įrodyti, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, kurie turėjo įtakos suplanuotų darbų atlikimui laiku, pateikiamas bent vienas iš šių dokumentų:

39.1. įsiteisėjęs teismo ar Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas;

39.2. valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, dėl kurių atlikti suplanuotus darbus vėluojama ir kurių asmuo neturėjo teisės ginčyti, įrodantys dokumentai;

39.3. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų pagal veiklos zonas išduota nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma;

39.4. kiti faktines aplinkybes įrodantys dokumentai (ekspertų išvados, nuotraukos ir pan.).

40. Siekiant įrodyti, kad yra užbaigta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų, kiekvienu atveju vertinama pagal statomo energetikos objekto (elektrinės) sąmatą: reikalaujama, kad būtų atlikta ne mažiau kaip 50 procentų pagrindinių projekto įgyvendinimo darbų, pateikiant atliktų darbų sąrašą, ir ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų investicijų. Procentinį investicijų atlikimą patvirtina nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja ir audito ataskaitą pateikia kartu su teikiamu prašymu pratęsti leidimo galiojimą leidimo turėtojas.

41. Leidimuose nurodoma ir Licencijų informacinėje sistemoje įrašoma tokia informacija:

41.1. veiklos elektros energetikos sektoriuje rūšis;

41.2. leidimą išduodanti institucija;

41.3. leidimo išdavimo data, numeris ir vieta;

41.4. duomenys apie leidimo turėtoją;

41.5. leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

41.6. leidimo galiojimo trukmė, jeigu leidimas išduodamas terminuotam laikotarpiui;

41.7. bendroji informacija apie leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

41.8. teritorija, kurioje:

41.8.1. bus verčiamasi leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti žemės sklype, ar statinio unikalus numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti statinyje ar ant statinio;

41.8.2. verčiamasi leidimu gaminti elektros energiją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginiai pastatyti žemės sklype, ar statinio, kuriame ar ant kurio pastatyti elektros energijos gamybos įrenginiai, unikalus numeris;

41.8.3. verčiamasi leidimu tiesti tiesioginę liniją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypų, per kuriuos planuojama tiesti tiesioginę liniją, kadastro numeriai;

41.8.4. verčiamasi leidimu eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių, į kurias bus eksportuojama elektros energija, sąrašą;

41.8.5. verčiamasi leidimu importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių, iš kurių bus importuojama elektros energija, sąrašą;

41.9. leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys (išskyrus leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją, vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

41.10. išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodomas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurio pagrindu išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, numeris ir išdavimo data ir (ar) leidimo gaminti elektros energiją, jeigu leidimas išduodamas Taisyklių 8.3 papunktyje numatytu pagrindu, numeris ir išdavimo data, taip pat, kai keičiamas, tikslinamas bet kuris Taisyklių 5 punkte nurodytas leidimas, leidime nurodomas keičiamo, tikslinamo leidimo numeris ir išdavimo data;

41.11. asmeniui, vykdančiam veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodoma veiklos elektros energetikos sektoriuje paskirtis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas).

41.12. viešajai įstaigai, atitinkančiai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodoma veiklos elektros energetikos sektoriuje paskirtis (atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas).

42. Kai išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, leidime, be Taisyklių 41 punkte nurodytų duomenų, papildomai nurodoma leidimo turėtojo objekto (elektrinės) rūšis ir jame (joje) naudojamo kuro rūšis.

43. Kai leidimas išduodamas pakeičiant anksčiau galiojusį leidimą gaminti elektros energiją, tai yra kai asmeniui išduodamas naujas leidimas vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kurią, eksploatuodamas tuos pačius energetikos objektus, vykdė kitas asmuo iki naujojo leidimo išdavimo dienos galiojusio leidimo pagrindu, naujame leidime nurodoma ir anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris. Išdavus naują leidimą, anksčiau išduotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.

44. Atitinkamas leidimas, nurodytas Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, pagal pateiktą prašymą neišduodamas, nepratęsiamas leidimo galiojimo terminas arba leidimas nekeičiamas, jeigu:

44.1. po Tarybos nustatyto papildomo termino prašymą pateikęs asmuo arba leidimo turėtojas nepateikia bent vieno iš leidimui išduoti, pakeisti ar leidimo galiojimo terminui pratęsti reikalingų dokumentų arba pateikti duomenys yra neteisingi;

44.2. prašymą pateikęs asmuo neatitinka jam keliamų įstatymuose, reglamentuojančiuose veiklą elektros energetikos sektoriuje, ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

45. Taryba pildo leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus kompiuterinėse laikmenose. Juose registruojami visi išduoti leidimai, pakeisti leidimai, leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, leidimai, kurių galiojimo terminas pratęstas.

46. Taryba užtikrina tinkamą leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose pateiktų duomenų apsaugą ir ribotas galimybes taisyti, ištrinti ar kitaip keisti chronologine tvarka išdėstytus įrašus, taip pat fiksuoja duomenų tvarkymo veiksmų istoriją.

47. Leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose privalomi šie įrašai:

47.1. įrašo eilės numeris;

47.2. įrašo data;

47.3. leidimo išdavimo, jo galiojimo statuso pakeitimo ar galiojimo panaikinimo data;

47.4. leidimo numeris;

47.5. leidimo rūšis;

47.6. duomenys apie leidimo turėtoją (leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė);

47.7. leidime nurodytos elektrinės įrengtoji galia, jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją;

47.8. jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, – elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir leidimo turėtojui, jeigu jis yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;

47.9. jeigu išduodamas leidimas pakeičia anksčiau turėtą leidimą, – anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris;

47.10. deklaraciją ar prašymą išduoti leidimą nagrinėjęs Tarybos valstybės tarnautojas;

47.11. asmuo, atsakingas už leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrų pildymą.

48. Leidimuose, nurodytuose Taisyklių 5 punkte, padarytos techninės klaidos (spausdinimo, skaičiavimo klaidos, netikslūs duomenys) taisomos ir naujas ištaisytas leidimas išduodamas tokia tvarka:

48.1. jeigu padaryta techninė klaida ir ją pastebėjo Taryba, leidimo turėtojas per 5 darbo dienas apie tai informuojamas raštu, naujas ištaisytas leidimas išduodamas per 10 darbo dienų; Taryba ištaiso informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo informuoja apie tai leidimo turėtoją raštu, kuriame nurodo datą, nuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta;

48.2. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo leidimo turėtojas, jis raštu kreipiasi į Tarybą dėl klaidos ištaisymo; per 10 darbo dienų nuo leidimo turėtojo kreipimosi registravimo Taryboje dienos Taryba ištaiso leidime padarytą techninę klaidą ir leidimo informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo informuoja apie tai leidimo turėtoją raštu, kuriame nurodo datą, nuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą ištaisyti leidimą;

48.3. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos ar elektros tinklų operatorius, šios institucijos ar elektros tinklų operatorius raštu informuoja apie tai Tarybą; Taryba per 10 darbo dienų ištaiso leidime padarytą techninę klaidą ir informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo informuoja leidimo turėtoją apie pastebėtą klaidą ir nurodo datą, kuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta;

48.4. Licencijų informacinėje sistemoje pažymima techninės klaidos ištaisymo data.

VI SKYRIUS

SUPAPRASTINTA LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

49. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir pateikti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus Tarybos nustatytos formos prašymą ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

50. Pranešime tinklo operatoriui apie planuojamą vykdyti Elektros energetikos įstatymo 
16 straipsnio 14 dalyje nurodytą veiklą pateikiama:

50.1. duomenys apie asmenį: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

50.2. informacija apie elektros energijos gamybos įrenginio tipą, įrengtąją galią;

50.3. informacija apie ketinamo statyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginio vietą (gatvė, namo numeris, kaimas / miestas, savivaldybė);

50.4. kada planuojama pastatyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginį.

51. Tinklo operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, raštu pateikia Tarybai suvestinę informaciją apie asmenų, nurodytų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje, planuojamą vykdyti veiklą.

52. Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Tarybai pateikus nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.

VII SKYRIUS

LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

53. Leidimo turėtojas privalo laikytis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 26 dalyje nustatytų reikalavimų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą elektros energetikos sektoriuje, reikalavimų.

54. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija Lietuvos Respublikoje prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas.

55. Asmuo, vykdantis veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ir turintis leidimą gaminti elektros energiją, eksploatuodamas atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę), veikia vadovaudamasis elektros energiją gaminančių vartotojų interesais, užtikrina atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) veiklos tęstinumą ir teisės aktuose nurodytus reikalavimus atitinkančios elektros energijos gamybą  elektros energiją gaminančių vartotojų reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti.

56. Leidimo turėtojas užtikrina leidime nurodytų duomenų teisingumą. Leidimo turėtojas negali pažeisti leidime nurodytos veiklos apimties ir teritorijos.

57. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija turi būti apskaitoma Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įregistruotomis energijos apskaitos priemonėmis.

58. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, turėtojai privalo, Tarybai pareikalavus, pateikti vykdomos veiklos ataskaitą, kurioje, be kita ko, nurodomi per praėjusius 6 mėnesius atlikti darbai, jų apimtis, veiklos mastas, problemos, su kuriomis susiduriama vykdant atitinkamą veiklą, ir kita svarbi informacija.

59. Leidimo turėtojas:

59.1. turi teisę vykdyti leidime nurodytą veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

59.2. gali reikalauti Tarybos pateikti rašytinį paaiškinimą, kai delsiama ar atsisakoma išduoti leidimą.

60. Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatomos specialiosios ir (ar) išimtinės leidimu reguliuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygos, tarp jų skatinimo ar paramos priemonės, Taisyklėse nustatytos veiklos sąlygos taikomos tiek, kiek specialieji teisės aktai nenustato kitaip. Leidimų išdavimas Taisyklių nustatyta tvarka savaime negarantuoja atskiriems leidimų turėtojams jokių specialiųjų ir (ar) išimtinių teisių.

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS

61. Taryba, nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimus gavimo raštu įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

62. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5 punkte, galiojimas sustabdomas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 1–5 punktuose nustatytais atvejais.

63. Kai asmuo nustatyta tvarka pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, kai leidimo galiojimas sustabdytas Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytu atveju, arba dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

64. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5 punkte, galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 1–5 ir 7–9 punktuose nustatytais atvejais, taip pat leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, galiojimas panaikinamas Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju. Nutarime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai ir (ar) leidimo galiojimo panaikinimo priežastys, leidimo galiojimo panaikinimo data.

65. Leidimo, nurodyto Taisyklių 5.6 papunktyje, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, ar leidimo, nurodyto Taisyklių 5.7 papunktyje, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, turi pateikti Tarybai nustatytos formos prašymą. Leidimo turėtojui pateikus prašymą sustabdyti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimą, Taryba leidimo galiojimą sustabdo ar panaikina leidimo galiojimą kitą dieną nuo prašymo gavimo Taryboje dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo dienos. Leidimo turėtojui pateikus prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, laikoma, kad teisė vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą asmeniui suteikiama kitą dieną po šio prašymo pateikimo Tarybai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo Tarybai dienos. Leidimo, nurodyto Taisyklių 5.6 ar 5.7 papunktyje, galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ar galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

66. Apie Tarybos nutarimą dėl atitinkamo leidimo, nurodyto Taisyklių 5 punkte, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Taryba leidimo turėtojui praneša raštu per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo ir nurodo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priežastis ir apskundimo tvarką.

67. Jeigu leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtojas yra įspėtas apie leidimo galiojimo panaikinimą ir kartu su prašymu išduoti šį leidimą buvo pateiktas Taisyklių 19.4 papunktyje nurodytas dokumentas, leidimo turėtojas gali pateikti dokumentą, kuriuo jis patvirtina, kad įsigaliojus Tarybos nutarimui panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių elektrinė ar elektros energijos gamybos įrenginiai bus naudojami kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti deklaraciją ar prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Deklaracijos ar prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

69. Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus nutarimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

70. Skundai ir ginčai dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Tarybos priimtų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 134,
2020-02-19,
paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03803

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 756,
2020-07-08,
paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15432

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo