                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Joniškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                          2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-100
VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS 
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

2015–2020 METAIS EILĖ
	Eil. Nr.
	Gyvenvietės 

pavadinimas
	Gyventojų skaičius
	Prie vandentiekio sistemos prijungtų būstų skaičius
	Geležies kiekis mg/l
	Realizuotas vandens kiekis 2014 m. m3 

	1. 
	Maldeniai
	215
	45
	2,398
	3064

	2. 
	Plikiškiai
	277
	72
	2,547
	3528

	3. 
	Daunoriškė
	159
	47
	1,275
	2542

	4. 
	Daukšiai
	286
	60
	1,475
	4880

	5. 
	Lieporai
	182
	45
	0,872
	2675

	6. 
	Pošupės
	214
	42
	1,488
	1527

	7. 
	Kirnaičiai
	308
	16
	2,332
	1031

	8. 
	Linkaičiai
	350
	100
	0,485
	5628

	9. 
	Jankūnai
	150
	37
	1,865
	1044

	10. 
	Blauzdžiūnai
	122
	24
	0,876
	670

	11. 
	Jauniūnai
	295
	77
	0,450
	3724
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