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	PATVIRTINTA                                                                                                                                                Joniškio rajono savivaldybės tarybos                                                                                                                                            2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-100



JONIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 

2015–2020 METAIS EILĖ
	Eil. Nr.
	Gyvenvietė (gyventojų skaičius)
	Projekto pavadinimas
	Rodikliai
	Preliminarus įgyvendinimo terminas
	Preliminarios investicijos

tūkst. Eur
	Pastabos

	1.
	Žagarė (1600)
	Žagarės vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginių statyba
	
	2015–2020 m.
	724
50 % ES 

50 % SB(P)

	Vandeniu bus aprūpinti Žagarės ir Žagariškių gyventojai

	2.
	Kepaliai (336) 

Beržininkai (298)
	Beržininkų, Kepalių ir Joniškio aglomeracija

	v – 4,2 km 

n – 2,8 km

n. slėg. t. – 2,7 km 

v – 4,2 km

n – 2,8 km 

n. slėg. t. – 1,0 km
	2015–2020 m.
	2200
80 % ES 

20 % SB(P)
	

	3.
	Kalnelis (349)
Mikolaičiūnai (34)
	Mikolaičiūnų, Kalnelio ir Joniškio aglomeracija
	v – 3,9 km

n – 4,9 km

n. slėg. t. – 3,0 km
	2015–2020 m
	1970
80 % ES 

20 % SB(P)
	

	4.
	Žiuriai (123) ir Žvelgaičiai (228), aglomeracija su Žagare
	Žiurių, Žvelgaičių ir Žagarės aglomeracija
	 v – 7,2 km

n – 7,9 km
	2016–2020 m.
	4055 
ES / SB(P)
	

	5.
	Kirnaičiai (308)
	Kirnaičių  inžinerinių tinklų prijungimas prie Joniškio
	v – 9,5 km

n – 10,0 km
	2016–2020 m.
	4520 
ES
	

	6.
	Satkūnai (266)
	Satkūnų inžinerinių tinklų prijungimas prie Joniškio
	v – 3,9 km 

n – 1,1 km

n. slėg. t. – 3,5 km
	2016–2020 m.
	1235 
ES
	

	7.
	Joniškio kolektyviniai sodai
	Joniškio kolektyvinių sodų „Sodyba“, „Sidabra“, „Poilsis“, Draugystė“ inžinerinių tinklų statyba
	
	2020 m.
	SB(P)
	Pagal AM ir NMA nefinansuojamas

	8.
	Plikiškiai (277)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 5,2 km

n – 5,5 km
	2016–2020 m.
	2480

ES
	

	9.
	Jauniūnai (295)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 4,2 km

n – 3,4 km
	2016–2020 m.
	1760

ES
	

	10.
	Rudiškiai (434)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	n – 4,4 km 

n. slėg. t. – 0,4 km
	2016–2020 m.
	1110

ES
	

	11.
	Maldeniai (215)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 0,3 km

n – 0,3 km
	2016–2020 m.
	145

ES
	

	12.
	Kriukai (649)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 1,5 km

n – 3,6 km
	2016–2020 m.
	1180

ES
	

	13.
	Jurdaičiai (475)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 0,6 km 

n – 0,5 km
	2016–2020 m.
	255

ES
	

	14.
	Gataučiai (442)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	n – 1,8 km
	2016–2020 m.
	420

ES
	

	15.
	Linkaičiai (350)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 2,2 km 

n – 1,1 km
	2016–2020 m.
	765

ES
	

	16.
	Stungiai (334)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 1,5 km 

n – 1,3 km
	2016–2020 m.
	650

ES
	

	17.
	Daukšiai (286)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	n – 3,1 km
	2016–2020 m.
	720

ES
	

	18.
	Gasčiūnai (346)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 4,6 km 

n – 4,0 km 

n. slėg. t. – 2,8 km 
	2016–2020 m.
	2640

ES
	

	19.
	Stupurai (267)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 2,4 km 

n – 2,9 km
	2016–2020 m.
	1230

ES
	

	20.
	Gaižaičiai (244)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 0,5 km 

n – 3,2 km
	2016–2020 m.
	860

ES
	

	21.
	Mindaugiai (224)
Pavirčiuvė (198)
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra
	v – 1,5 km 

n – 0,6  km
	2016–2020 m.
	405

ES
	


Pastabos: 

v – vandentiekio tinklai;
n – nuotekų tinklai;
n. slėg. t. – nuotekų slėginiai tinklai;
SB(P) – savivaldybės biudžeto (paskolos) lėšos;
ES – Europos Sąjungos lėšos.
_________________________
