DIREKTYVOS (ES) 2020/2184 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-639 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

ATITIKTIES LENTELĖ

| 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas | Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis |
| --- | --- | --- |
| IV PRIEDAS INFORMACIJA VISUOMENEI Internete vartotojams patogiu naudoti ir pritaikytu būdu skelbiama toliau nurodytuose punktuose nurodyta informacija, o pateikę pagrįstą prašymą, vartotojai gali gauti prieigą prie tos informacijos kitais būdais: | „20. Šiame skyriuje nurodyta informacija skelbiama ir teikiama geriamo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse Informavimo tvarkos nuostatuose nustatyta tvarka, išskyrus informaciją apie: 20.1. tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės pablogėjimą (ši informacija teikiama Geriamojo vandens įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka); 20.2. geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas, dėl kurių abonentams ir (ar) vartotojams nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas (ši informacija turi būti pateikta abonentams (ar) vartotojams nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie avariją gavimo, žodžiu, telefonu, jei yra galimybė, per radiją ir (ar) televiziją arba išsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu ar iškabinant daugiabučių namų skelbimų lentose. Informacijoje turi būti nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo priežastys, nuo kada ir iki kada nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu abonentui ir (arba) vartotojui bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu tiekimas nutraukiamas ilgiau kaip 12 valandų); 20.3. planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir pokyčius dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) infrastruktūros objektų prijungimo (ši informacija turi būti pateikta abonentams ir (ar) vartotojams ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki darbų pradžios pranešimą paskelbiant vietinėje spaudoje ar iškabinant gyvenamųjų vietovių ar daugiabučių namų skelbimų lentose arba išsiunčiant abonentams ir (ar) vartotojams elektroniniu paštu arba įteikiant. Pranešime turi būti nurodyta, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu abonentui ir (ar) vartotojui bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu tiekimas nutraukiamas ilgiau kaip 12 valandų). 21. Reikalavimų 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytą informaciją geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas teikia abonentams ir (ar) vartotojams vienu ar keliais iš nurodytų būdų, atsižvelgdamas į abonentų ir (ar) vartotojų, kuriems laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, skaičių. 22. Geriamojo vandens tiekėjai, garantiniai vandens tiekėjai, paviršinių nuotekų tvarkytojai interneto svetainėje skelbia sąrašą įmonės darbuotojų, nurodydami jų pareigybes, vardus, pavardes ir telefonus, į kuriuos abonentai ir (ar) vartotojai gali kreiptis informacijos. 23. Geriamojo vandens tiekėjai, garantiniai vandens tiekėjai, paviršinių nuotekų tvarkytojai kitą informaciją apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą, kuri nėra skelbiama viešai, išskyrus tą, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti viešoji informacija, teikia abonentui ir (ar) vartotojui pagal jo žodinį arba rašytinį prašymą. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir geriamojo vandens tiekėjo, garantinio vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo interesų. Pateiktame rašytiniame prašyme turi būti nurodyta: 23.1. abonento – juridinio asmens arba užsienio valstybės juridinio asmens atstovybės ar filialo, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, – pavadinimas, įmonės kodas, buveinė; 23.2. vartotojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, korespondencijos adresas, telefonas ir (arba) elektroninis paštas; 23.3. kokiu būdu (telefonu, paštu, elektroniniu paštu) pageidauja gauti informaciją; 23.4. prašoma informacija, informacijos gavimo tikslas.“ | Visiškas |
| 1. atitinkamo vandens tiekėjo identifikaciniai duomenys, vandens tiekimo teritorija bei žmonių, kuriems tiekiamas vanduo, skaičius ir vandens gamybos būdas, įskaitant bendro pobūdžio informaciją apie vandens valymo tipus ir taikytą dezinfekciją. Valstybės narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo pagal Direktyvos 2007/2/EB 13 straipsnio 1 dalį; | „17.1. Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytą informaciją; 17.2. geriamojo vandens tiekėją, paviršinių nuotekų tvarkytoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeriai, interneto svetainė); 17.3. savivaldybių teritorijas, kuriose vykdoma licencijuojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla; 17.4. geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas; 17.5. aptarnaujamų abonentų ir vartotojų skaičių; 17.6. geriamojo vandens ruošimo būdus, įskaitant informaciją apie geriamojo vandens valymo tipus ir dezinfekciją; 17.7. geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę (Reikalavimų 1–6 prieduose nurodyti duomenys);“ | Visiškas |
| 2. naujausi I priedo A, B ir C dalyse išvardytų parametrų stebėsenos rezultatai, įskaitant stebėsenos dažnumą kartu su pagal 5 straipsnį nustatytomis parametrų vertėmis; stebėsenos rezultatai turi būti ne senesni nei vienų metų, išskyrus atvejus, kai leidžiama kitaip atsižvelgiant į pagal šią direktyvą nustatytą stebėsenos dažnumą | „17.9. tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę (mikrobiologinius, cheminius ir indikatorinius rodiklius, nurodytus Higienos normoje HN 24:2017);“ | Visiškas |
| 3.; informacija apie šiuos parametrus, neišvardytus I priedo C dalyje, ir susijusias vertes: a); kietumą,. b); vandenyje ištirpusias mineralines medžiagas, anijonus/katijonus: —; kalcį Ca,. —; magnį Mg,. —; kalį K;... | „17.10. geriamojo vandens parametrus ir susijusias vertes: 17.10.1. kietumą; 17.10.2. geriamajame vandenyje ištirpusias mineralines medžiagas, anijonus ir (arba) katijonus: kalcį (Ca), magnį (Mg), kalį (K).“ | Visiškas |
| 4. kompetentingoms institucijoms ar kitoms atitinkamoms įstaigoms nustačius, kad dėl pagal 5 straipsnį nustatytų parametrų verčių viršijimo kyla potencialus pavojus žmonių sveikatai – informacija apie potencialų pavojų žmonių sveikatai ir susijusios sveikatos bei vartojimo rekomendacijos arba saitas į tokią informaciją | „20. Šiame skyriuje nurodyta informacija skelbiama ir teikiama geriamo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojų interneto svetainėse Informavimo tvarkos nuostatuose nustatyta tvarka, išskyrus informaciją apie: 20.1. tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės pablogėjimą (ši informacija teikiama Geriamojo vandens įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka);“ | Visiškas |
| 5.atitinkama informacija apie vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimą; | „17.14. geriamojo vandens tiekimo sistemos rizikos vertinimą;“ | Visiškas |
| 7.tiekėjų, tiekiančių bent 10 000 m3 per dieną arba aptarnaujančių bent 50 000 žmonių, atveju – metinė informacija apie: a) bendrą vandens sistemos veikimo efektyvumą ir nuotėkio normas, kai tik ta informacija yra prieinama ir ne vėliau kaip 4 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatytą dieną; | „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 1 priedas GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI <...> 20.; Geriamojo vandens netektis; tūks. per metus, per mėnesį. 21.; Geriamojo vandens netektis; % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį. 22.; Geriamojo vandens netektis; /km vamzdyno per mėnesį. 23.; Geriamojo vandens netektis; litrais abonentui ir vartotojui per mėnesį. | Visiškas |
| 8. pateikus pagrįstą prašymą, vartotojams suteikiama prieiga prie ankstesnių – ne daugiau kaip 10 metų senumo – 2 ir 3 punktuose nurodytų duomenų, jei tokių duomenų yra, neįtraukiant laikotarpio iki 2023 m. sausio 13 d | „24. Abonentui ir (ar) vartotojui pateikus pagrįstą prašymą suteikti Reikalavimų 17.10 papunktyje nurodytų duomenis, jie turi būti suteikti, tačiau ne daugiau kaip 10 metų senumo, jeigu tokių yra.“ | Visiškas |