LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. kovo 18 d. Nr. V-331
Vilnius

1. P a k e i č i u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:
1.1.	Papildau 91 punktu:
„91. PAASP įstaigoje, teikiančioje šeimos gydytojo komandos paslaugas, privalo būti šios medicinos priemonės (prietaisai) ir kitos priemonės (prietaisai):
91.1. bendrosios paciento apžiūros kušetė;
91.2. ginekologinė kėdė;
91.3. šviesos šaltinis;
91.4. kraujospūdžio matavimo aparatas / matuoklis su įvairaus dydžio manžetėmis;
91.5. stetofonendoskopas;
91.6. vaisiaus širdies tonų matuoklis;
91.7. neurologinis plaktukas;
91.8. otorinooftalmoskopas;
91.9. kamertonas C 128;
91.10. elektrokardiografas;
91.11. kūdikių svarstyklės;
91.12. suaugusiųjų svarstyklės;
91.13. vaikų ūgio matuoklė;
91.14. suaugusiųjų ūgio matuoklė;
91.15. lentelė regėjimo aštrumui nustatyti;
91.16. tonometras akispūdžiui matuoti;
91.17. knyga spalviniam jutimui nustatyti;
91.18. termometrai;
91.19. gliukometras;
91.20. mikrospirometras (didžiausiam iškvėpimo srovės greičiui forsuoto iškvėpimo metu (PEF), forsuoto iškvėpimo tūriui per pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotai gyvybinei plaučių talpai (FVC) matuoti);
91.21. Ambu maišas;
91.22. orofaringiniai vamzdeliai;
91.23. instrumentai chirurginėms, ginekologinėms, otorinolaringologinėms procedūroms pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą šeimos gydytojo medicinos normą atlikti;
91.24. kraujo ir šlapimo analizatoriai (pritaikyti PAASP specifikai) arba sudaryta sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugą.“
1.2. Papildau 92 punktu:
„92. PAASP įstaigoje privalo būti Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė ir Anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kurių sudėtis nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga