lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M.
SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-399
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 11 straipsnio 6 dalimi, 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, nuostatomis:
1. P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, ir 51 punktą išdėstau taip:
„51. Taisyklių 47.3 ir 48.6 papunkčiuose nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (buitinius šilumos skaitiklius, šildymo prietaisų daliklius - indikatorius) savo lėšomis gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos vartotojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.
51.1. Sunaudotos šilumos matavimas kiekviename pastato (daugiabučio namo) vienete (bute, kitoje patalpoje) ir Taisyklių 51 punkte nurodyti šilumos apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu turi būti įrengiami, jeigu pastatas atitinka šiuos techninius reikalavimus:
51.1.1. pastato šilumos punktas yra modernizuotas (automatizuotas);
51.1.2. pastato šildymo sistema atitinka techninį projektą ir privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas);
51.1.3. pastato šildymo sistemoje (ant stovų ir (ar) kolektorių) įrengti balansiniai ventiliai;
51.1.4. atliktas šildymo sistemos subalansavimas;
51.1.5. pastato šildymo sistemoje prie šildymo prietaisų įrengti termostatiniai ventiliai ir kitos reikalingos techninės priemonės jiems įrengti, tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti tolygų šildymo sistemos darbą.
51.2. Sunaudotos šilumos matavimas kiekviename pastato vienete (bute, kitoje patalpoje) ir Taisyklių 51 punkte nurodyti šilumos apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu turi būti įrengiami, jei atitinka 51.1. reikalavimus ir tai ekonomiškai naudinga, kaip apibrėžta Taisyklių 51.2.1. papunktyje.
51.2.1. Laikoma, kad Taisyklių 51 punkte numatytus šilumos apskaitos prietaisus įrengti ekonomiškai naudinga, jeigu investicijos šilumos apskaitos prietaisų įrengimui ir eksploatacijai (priežiūrai), įskaitant nuotolinio duomenų nuskaitymo įrengimą ir priežiūrą per 7 metus yra mažesnės už galimus sutaupymus šiam laikotarpiui. Atliekant skaičiavimus vertinama, kad įrengus šilumos apskaitos prietaisus bus galima sutaupyti 5 procentus nuo pastato bendro metinio energijos šildymui suvartojimo (vertinimui priimant 3 paskutinių metų faktinio šilumos suvartojimo šildymui vidurkį). Ekonominio naudingumo vertinimą vartotojų lėšomis organizuoja ir (ar) atlieka pastato valdytojas.
51.2.2. Pastato valdytojas atliktą ekonominio naudingumo vertinimą pateikia pastato gyventojams (pastato butų ar kitų patalpų savininkams).
51.2.3. Pastato valdytojas atsako už ekonominio naudingumo vertinimo išvadų pagrįstumą Taisyklėse (143.2 punktas) ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas 48 punktas) nustatyta tvarka.
51.3. Sunaudotos šilumos matavimas kiekviename pastato (daugiabučio namo) vienete (bute, kitoje patalpoje) ir Taisyklių 51 punkte nurodyti šilumos apskaitos prietaisai kartu su nuotoliniu duomenų nuskaitymu turi būti įrengiami, jeigu pastatas atitinka reikalavimus, nurodytus Taisyklių 51.1 ir 51.2 papunkčiuose ir gautas gyventojų (pastato butų ar kitų patalpų savininkų) daugumos pritarimas Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Šilumos apskaitos prietaisų įrengimą ir priežiūrą, įskaitant nuotolinį rodmenų nuskaitymą, vartotojų lėšomis organizuoja pastato valdytojas.
2. N u s t a t a u, kad pastato valdytojas privalo atlikti (organizuoti) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 51.2.1 papunktyje nurodytą ekonominio naudingumo vertinimą per 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos, jei pastatas atitinka šių Taisyklių 5.1. papunktyje nustatytus techninius reikalavimus.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Žygimantas Vaičiūnas