LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo nr. 1-127 „Dėl ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. liepos 28 d. Nr. 1-251
Vilnius

P a k e i č i u Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.4. asmenų (arba jų įgaliotų asmenų), jungiančių elektros energiją generuojančius įrenginius, įskaitant hibridines elektrines, prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamų gamintojų, pageidaujančių keisti elektros energiją generuojančių įrenginių, įskaitant hibridines elektrines, galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija arba elektros energija aprūpinti jo, kaip vartotojo, elektros energijos imtuvai, (toliau – gamintojas) elektros įrenginių ar asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius elektros sistemoje (toliau – asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius), prijungimo prie operatorių elektros tinklų tvarką;“
2. Papildau 5.6 papunkčiu:
„5.6. esamo gamintojo elektros energijos gamybos modulio didžiausio pajėgumo didinimą ar mažinimą, esamo gamintojo elektros įrenginių įrengtosios, leistinos generuoti, leistinos naudoti galios didinimą ar mažinimą.“
3. Papildau 5.7 papunkčiu:
„5.7. esamų energijos kaupimo įrenginių įrengtosios ir/ar leistinos generuoti galios didinimą ar mažinimą.“
4. Pakeičiu 61 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61. Šio Aprašo nuostatos dėl gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, išskyrus nuostatas dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pateikimo, taikomos elektros įrenginių prijungimui, kai prie elektros tinklų prijungiami:
61.1. elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW;
61.2. asmenų, numatančių statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
61.3. asmenų, išskyrus elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, numatančių statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį.“
5. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų elektros energijos įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami supaprastinta tvarka, numatyta šio Aprašo VII1 skyriuje.“
6. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:
„63. Kai prie elektros tinklų yra prijungiami elektros energiją gaminančio vartotojo gamybos įrenginiai arba asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai:
63.1. mutatis mutandis taikoma šio Aprašo III skyriuje (prijungiant vartojimo įrenginius) ir Aprašo VII1 skyriuje (prijungiant ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius) ir (ar) Aprašo IV skyriuje (prijungiant didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius) numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai. Tokiais atvejais elektros energiją gaminančiam vartotojui arba asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju:
63.1.1. prijungimo sąlygos išduodamos užpildžius operatoriaus nustatytą paraiškos formą ir pateikus kitus reikalingus dokumentus bei sumokėjus už prijungimo sąlygų parengimo paslaugą. Kai yra prijungiami elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai, išduodamos bendros prijungimo sąlygos. Tuo atveju, kai prijungiamų elektros energijos gamybos įrenginių galia ne didesnė kaip 100 kW, bendros prijungimo sąlygos galioja 9 mėnesius nuo jų pateikimo, o sudarius prijungimo paslaugos sutartį – 9 mėnesius nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo;
63.1.2. elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas galioja, kol galioja vartotojo prijungimo sąlygos arba kol galioja prijungimo paslaugos sutartis.
63.2. rengiami atskiri projektai gamybos įrenginio prijungimui ir vartotojo objekto dalies (suteikiant arba didinant leistiną naudoti galią) prijungimui prie elektros tinklų. Tokiu atveju projektavimo darbus abiem atvejais rengia asmenys, siekiantys tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Visais atvejais turi būti parengtos atskiros projekto dalys elektros energiją generuojančio įrenginio prijungimui ir vartotojo objekto prijungimui prie elektros tinklų. Elektros energiją generuojančio įrenginio įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų projektą savo lėšomis rengia asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, už vartotojo dalies prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimą apmokama taip, kaip numatyta šio Aprašo 14 punkte. Asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų tik tada, kai prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka yra pateikiami visi Aprašo 35 punkte ir  5610 punkte ar 13 punkte išvardinti dokumentai.“
7. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiamas gamintojo, elektros energiją gaminančio vartotojo, ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, vienfazis elektros gamybos įrenginys negali būti didesnės kaip 3,6 kW leistinos generuoti galios. Jungiant didesnės kaip 3,6 kW leistinos generuoti galios elektros gamybos įrenginį būtina numatyti elektros gamybos įrenginio prijungimą prie operatoriaus elektros tinklo trifaze jungtimi. Trifaziai elektros gamybos įrenginiai prie operatoriaus tinklo prijungiami naudojant tik trifazius elektros energijos įtampos keitiklius (inverterius) (trijų vienfazių keitiklių kombinacija nepriimtina). Gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, kurio prijungiamo elektros gamybos įrenginio galia ne didesnė kaip 100 kW, privalo sureguliuoti inverterio nuostatas pagal operatoriaus, prie kurio tinklų prijungtas elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, objektas, inverterių nuostatų reikalavimus. Apie inverterio nuostatų atitiktį operatoriaus nustatytiems reikalavimams, deklaruoja gamintojo, elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros įrenginius įrengęs rangovas, užpildydamas deklaraciją (Aprašo 3 priedas) operatoriaus nustatyta tvarka.“
8. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:
„66. Elektros energiją gaminančių vartotojų, kurių elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, elektros energijos gamybos įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklo prijungiami laikantis šių reikalavimų ir sąlygų:
66.1. prijungiant ne didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginius, prijungimui mutatis mutandis taikoma šio Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai;
66.2. prijungiant didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginius, prijungimui mutatis mutandis taikoma šio Aprašo IV ir VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai;
66.3. elektros energijos gamybos įrenginys, kurio prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, su vartojimo vieta susiejamas šio Aprašo VII2 skyriuje nustatyta tvarka, tais atvejais, kai elektros energijos gamybos įrenginys yra eksploatuojamas asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
66.4. visais atvejais nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas vienas ar keli nutolę elektros energijos gamybos įrenginiai arba jų dalys gali būti susietos tik su to paties elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta, nepaisant jų buvimo vietos;
66.5. elektros energijos gamybos įrenginys ar įrenginiai, kai prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, arba jų dalys gali būti susietos su to paties elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta tik tuo atveju, jei elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos gamybos ir vartojimo įrenginiai yra prijungti prie to paties operatoriaus elektros tinklo.
66.6. operatorius elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietoje įrengia apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatorius sistemas funkciją.“
9. Papildau 69 punktu:
„69. Esamo tinklų naudotojo objekto vidaus tinkle elektrinės ar hibridinės elektrinės, kurių leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW, prijungiamos supaprastinta tvarka. Tokiu atveju, tinklų naudotojas informuoja skirstomųjų tinklų operatorių apie tokios elektrinės prijungimą, pateikdamas operatoriui jo nustatytos formos pranešimą, o tokių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų paslauga užbaigiama operatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslinus nuosavybės ribų aktą, įrašant informaciją apie elektrinę ar hibridinę elektrinę. Tinklų naudotojas atsako už visų šiame punkte nurodytos elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengimui reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų gavimą. Jeigu šiame punkte nurodytą elektrinę ar hibridinę elektrinę įrengęs tinklų naudotojas kreipiasi dėl jos įrengtosios galios, leistinos generuoti galios ir (ar) elektros energijos gamybos modulio didžiausio pajėgumo didinimo daugiau kaip 0,8 kW ir skirstomųjų tinklų operatoriui įvertinus įtampos parametrus nustatoma, kad jie dėl šios elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ir (ar) įrengtosios galios, leistinos generuoti galios ir (ar) elektros energijos gamybos modulio didžiausio pajėgumo didinimo neatitiks elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybę reglamentuojančių teisės aktų ir standartų reikalavimų, esami skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros įrenginiai rekonstruojami ar nauji operatoriaus elektros įrenginiai įrengiami tinklų naudotojui padengiant operatoriaus dėl to patirtas sąnaudas, apskaičiuotas pagal Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką. Tinklų naudotojas privalo informuoti skirstomųjų tinklų operatorių, jeigu ketina nebenaudoti šiame punkte nurodytos elektrinės ar hibridinės elektrinės. Tinklų naudotojui informavus, kad šiame punkte nurodyta elektrinė ar hibridinė elektrinė nebus naudojama, skirstomųjų tinklų operatorius patikslina nuosavybės ribų aktą jame panaikindamas informaciją apie šiame punkte nurodytą elektrinę ar hibridinę elektrinę.“
10. Papildau 610 punktu:
„610. Kai mažinama gaminančio vartotojo vartojimo įrenginių leistina naudoti galia, ji negali būti mažesnė už elektros energijos gamybos įrenginių, kurių prijungimo vieta sutampa su vartojimo įrenginių prijungimo vieta, leistiną generuoti galią.“
11. Papildau 611 punktu:
„611. Aktyviųjų elektros energijos vartotojų elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginiai yra prijungiami mutatis mutandis taikant šiame Apraše nustatytus prijungimo reikalavimus, nustatytus gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių prijungimui.“
12. Pakeičiu 10 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Paraiškos dėl prijungimo paslaugos suteikimo (toliau – paraiška) formą, dokumentus, kuriuos būtina pateikti su paraiška, atliktą mokėjimą už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo būdą nustato operatoriai. Paraiška laikoma tinkamai pateikta, kai vartotojas, gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, statytojas (užsakovas) ar kitas asmuo pateikia operatoriui privalomuosius prijungimo dokumentus, apmoka už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugą ir operatorius per 2 darbo dienas nuo įmokos už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugą, gavimo patikrina, ar pateikti reikiami dokumentai.“
13. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus elektros įrenginių prijungimui įvertinti. Statytojas (užsakovas), kuris kreipiasi su paraiška dėl skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus skirstomųjų tinklų įrengimui įvertinti. Duomenų (įskaitant ir asmens duomenų), kurie reikalingi elektros įrenginių prijungimui ir skirstomųjų tinklų įrengimui įvertinti, apimtį nustato operatorius. Operatorius ir vartotojas (gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju), statytojas (užsakovas), asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, bendradarbiauja ieškant optimalaus techninio sprendimo (derinant projektuojamų elektros tinklų trasas su žemių savininkais, servituto nustatymo sutarčių pasirašymo klausimus). Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo vartotojo iniciatyva, kai dėl pakeitimų nesikeičia suderinto projekto sprendiniai.“
14. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.  Vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginį, savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros montavimo darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą apie vartotojui, gamintojui ar asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginį, nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, išskyrus atvejį, kai asmuo įrengė (pastatė) elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, arba elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, arba energijos kaupimo įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, ir Aprašo 161 ir 5610 punktuose nustatytus atvejus.“
15. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, pateikia operatoriui nustatytos formos paraišką ir teisės aktų nustatytus privalomuosius prijungimo dokumentus bei sudaro su operatoriumi prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Apraše ir (ar) tinklų operatorių Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nurodytus atvejus, kai prijungimo paslauga suteikiama be visų ar dalies šių dokumentų. Prireikus gali būti sudaroma ir atskira sutartis dėl projekto rengimo. Prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, sumoka operatoriui įmoką už elektros įrenginių prijungimo paslaugą. Projektas įgyvendinamas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Vartotojų, gamintojų ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų reikalingus statybos ir (ar) tiesimo darbus operatorius pradeda organizuoti vartotojui, gamintojui ar asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius, pateikus statinio (įrenginio) statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo, gamintojo, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, statinio (įrenginio) statybą reglamentuojančius teisės aktus.“
16. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:
„34. Nustatant prijungimo įmoką, operatoriaus ar vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, kai šio Aprašo 14 ir 33 punktuose nustatyta tvarka projekto rengimą savo lėšomis organizuoja vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, patirtos ir jiems atlygintinos projekto ir sąmatos rengimo sąnaudos yra nustatomos vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos.“
17. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:
„37. Gamintojų elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami gamintojui gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumą, įvykdžius operatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka išduotose arba Apraše nurodytais atvejais operatoriaus interneto svetainėje paskelbtose prijungimo sąlygose nurodytas sąlygas ir reikalavimus. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos gamintojui galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos. Tuo atveju, jei gamintojui teisės aktų nustatyta tvarka yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas, gamintojas turi ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo galiojimo pabaigos pateikti operatoriui pratęstą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei gamintojas per nustatytą terminą nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, gamintojui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo elektros įrenginių pagal išduotas prijungimo sąlygas.“
18. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Gamintojas, pageidaujantis prijungti savo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, turi pateikti operatoriui prašymą gauti preliminarias prijungimo sąlygas, nustatančias rekomenduotinus elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus ir nesuteikiančios teisių bei pareigų operatoriui ar gamintojui (toliau – išankstinės prijungimo sąlygos). Jose nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius, yra skirtos būsimų investicijų dydžiui ir prijungimo išlaidoms preliminariai įvertinti ir nesukuria gamintojui ir operatoriui jokių teisių ir pareigų. Gamintojo, kurio elektros įrenginių leistina generuoti galia mažesnė kaip 15 MW, elektros įrenginiai jungiami tik prie skirstomojo tinklo. Jeigu gamintojo elektros įrenginių leistina generuoti galia lygi ar didesnė kaip 15 MW, elektros įrenginiai jungiami prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, jeigu leidžia skirstomojo tinklo techninės galimybės. Jei hibridinės elektrinės kiekvienos skirtingos gamybos šaltinių rūšies elektrinių įrengtoji galia yra mažesnė nei 15 MW, o hibridinės elektrinės leistina generuoti galia yra mažesnė nei 15 MW, elektros tinklų naudotojui pageidaujant hibridinė elektrinė prijungiama prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų. Šis punktas netaikomas gamintojams, numatantiems plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui. Asmens, numatančio įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, elektros įrenginių prijungimui mutatis mutandis taikoma Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai.“
19. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia operatoriui prašymą gauti prijungimo sąlygas. Gamintojo elektros įrenginiai prijungiami šio Aprašo 32 ir 34 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal prijungimo sąlygose nurodytą leistiną generuoti galią. Prieš operatoriui prijungiant gamintojo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, gamintojas gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (derinimo ir bandymo darbams) liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinklų derinimo, bandymo laikotarpiui. Šių bandymų atlikimo reikalavimai yra nustatyti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse. Operatorius prijungia gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų nuolatiniam darbui, kai gamintojas gauna galutinę Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams ir kai yra įvykdyti visi kiti Aprašo 35 punkte nustatyti reikalavimai. Jeigu bandymai yra neatliekami per Tarybos išduotoje Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje (derinimo ir bandymo darbams arba galutinėje) nurodytą terminą, operatorius atjungia elektros energijos gamybos įrenginius.“
20. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Operatorius gali dviejų ar daugiau gamintojų elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai ir yra racionalus tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas jungiantys gamintojai prijungimo laikotarpiu bus laikomi vienu gamintoju, kuris jungiamas prie operatoriaus elektros tinklų šio Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Elektros įrenginius kartu prie operatoriaus elektros tinklų jungiančių gamintojų tarpusavio santykius bei atstovavimo jiems tvarką ir sąlygas gali nustatyti jungtinės veiklos ar kita pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą gamintojų sudaryta sutartis.“
21. Pakeičiu 411 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Kai prijungiami asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros gamybos įrenginiai, kurių įrengtoji generuoti galia didesnė kaip 100 kW, projektavimo darbus dėl generuojančio įrenginio prijungimo vidaus elektros tinkle vykdo asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, kaip tai numatyta Aprašo 14 punkte.“
22. Papildau 412 punktu:
„412.Operatorius gali vieno tinklų naudotojo dvi ar daugiau elektrines, hibridines elektrines prijungti prie elektros tinklų, kai šios elektrinės įrengiamos tinklų naudotojo valdomame viename žemės sklype ar keliuose besiribojančiuose sklypuose, pagal vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai ir yra racionalus tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju šie elektros įrenginiai bus laikomi vienu elektros įrenginiu, kuris jungiamas prie operatoriaus elektros tinklų šio Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.“
23. Papildau 413 punktu:
„413. Kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, ir, kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios, šių elektrinių prijungimui ir įrengtosios galios didinimui taikoma supaprastinta tvarka, pateikiant deklaraciją tinklų operatoriui apie iki 100 kW įrengtosios galios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengimą (toliau – rangovo deklaracija) (Aprašo 3 priedas). Gavęs tinkamai pateiktą rangovo deklaraciją, operatorius parengia arba atnaujina elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.“
24. Pakeičiu VII1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VII1 SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ IR ASMENŲ, SIEKANČIŲ TAPTI ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIAIS VARTOTOJAIS ELEKTOS ĮRENGINIŲ IR GAMINTOJŲ, KURIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGTOJI GALIA NE DIDESNĖ KAIP 100 KW, ELEKTOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ SUPAPRASTINTA TVARKA IR SĄLYGOS“
25. Pakeičiu 561 punktą ir jį išdėstau taip:
„561. Elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami šių asmenų prašymu, užpildant operatoriaus nustatytą paraiškos formą, kai elektros įrenginius planuoja įrengti:
561.1. elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju;
561.2. asmuo, numatantis statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
561.3. asmuo, numatantis statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia didesnė už nulį, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą atvejį.“
26. Pakeičiu 562 punktą ir jį išdėstau taip:
„562. Operatorius, įvertinęs Aprašo 561 punkte nurodyto asmens paraišką ir planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projekto rengimo poreikį (Aprašo 566 punktas), parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą kartu su prijungimo sąlygomis ir pateikia jį Aprašo 561 punkte nurodytiems asmenims pasirašyti ne vėliau kaip:
562.1. per 5 darbo dienas nuo Aprašo 561 punkte nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 566 punkto nuostatomis, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas;
562.2. per 10 darbo dienų nuo Aprašo 561 punkte nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 566 punkto nuostatomis, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas turi būti rengiamas;
562.3. per 20 darbo dienų nuo Aprašo 561 punkte nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai dėl objektyvių priežasčių per Aprašo 562.1 ar 562.2 papunkčiuose nurodytus terminus negali parengti ir pateikti Aprašo 561 punkte nurodytiems asmenims prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis. Apie tai, jog prijungimo paslaugos sutarties projektas kartu su prijungimo sąlygomis bus parengtas ir pateiktas šiame papunktyje nurodytais terminais, operatorius raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Aprašo 561 punkte nurodytus asmenis, nepasibaigus Aprašo 562.1 ar 562.2 papunkčiuose nurodytiems terminams, nurodydamas šio termino taikymo priežastis.“
27. Pakeičiu 563 punktą ir jį išdėstau taip:
„563. Operatoriaus ir Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų pasirašomoje prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:
563.1. elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų terminas, kuris yra:
563.1.1. 9 mėnesiai nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai elektros įrenginius įrengia Aprašo 561.1, 561.2 ir 561.3 papunkčiuose nurodyti asmenys, o elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW;
563.1.2. 21 mėnesis nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai elektros įrenginių leistina generuoti galia yra mažesnė kaip 6 MW ir juos įrengia Aprašo 561.1 papunktyje nurodyti asmenys;
563.1.3. 33 mėnesiai nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai elektros įrenginių leistina generuoti galia yra didesnė kaip 6 MW ir juos įrengia Aprašo 561.1 papunktyje nurodyti asmenys;
563.1.4. Aprašo 563.1.1, 563.1.2 ir 563.1.3 papunkčiuose nurodyti elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų terminai pratęsiami neribotą kartų skaičių valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų termino pratęsimo, pateikia įrodymus, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių arba vieną kartą 6 mėnesių laikotarpiui, o statant ar įrengiant vėjo elektrinę, didesnės kaip 6 MW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos elektrinę ar hibridinę elektrinę, kurioje elektros energijai gaminti naudojama vėjo energija, – vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų termino pratęsimo, pateikia statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentus, įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų;
563.2. prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio;
563.3. įsipareigojimai dėl prijungimo įmokos mokėjimo sąlygų ir termino bei prijungimo įmokos perskaičiavimo tvarka, jei prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dieną nėra galimybės nustatyti tikslų prijungimo įmokos dydį ir sutartyje nurodytas preliminarus prijungimo įmokos dydis;
563.4. šalių atsakomybė už prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų prijungimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą;
563.5. elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sąlygos, įskaitant planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektavimo reikalavimai, jei tai yra būtina šio Aprašo 566  punkte nustatytais atvejais;
563.6. kitos sąlygos.“
28. Pakeičiu 566 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„566. Šio Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 5 kW ir neviršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio, ir kai nėra būtina elektros tinklų plėtra. Tuo atveju, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra didesnė kaip 5 kW ir (ar) viršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas rengiamas, esant bent vienai iš šių sąlygų:“
29. Pakeičiu 568 punktą ir jį išdėstau taip:
„568. Aprašo 561 punkte nurodyti asmenys pasirašo prijungimo paslaugos sutartį ir prijungimo įmoką, kai ji yra didesnė už nulį, į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą sumoka ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, nuo operatoriaus asmeniui pasirašyti prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis pateikimo. Tuo atveju, jei Aprašo 561 punkte nurodyti asmenys per 90 kalendorinių dienų nesumoka prijungimo įmokos į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą ar neįvykdo prijungimo paslaugos sutartyje numatytų prijungimo sąlygų bei elektros įrenginiai prie elektros tinklų nėra prijungiami per Aprašo 563.1.1, 563.1.2 ir 563.1.3 papunkčiuose nustatytą terminą, Aprašo 561 punkte nurodytiems asmenims rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti elektros įrenginius pagal prijungimo paslaugos sutartį. Tokiu atveju Aprašo 561 punkte nurodyti asmenys turi teisę teikti naują paraišką Aprašo 561 punkte nustatyta tvarka.“
30. Pakeičiu 569 punktą ir jį išdėstau taip:
„569. Operatorius kas mėnesį teikia Tarybai informaciją apie per ataskaitinį mėnesį prijungimo sutarties pagrindu, Aprašo 561 punkte nurodytiems asmenims išduotas prijungimo sąlygas.“
31. Pakeičiu 5610 punktą ir jį išdėstau taip:
„5610. Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą (t. y. įrengęs apskaitos prietaisą, nurodytą šio Aprašo 5611 punkte bei atlikęs šio Aprašo 20 punkte nustatytus darbus) iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų, o šie asmenys, vadovaudamiesi energetikos ministro įsakymu patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, yra įrengęs savo elektros įrenginius, įvykdę šiame Apraše, prijungimo paslaugos sutartyje ir prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, gavę ir operatoriui pateikę elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti  elektros įrenginius, deklaraciją (Aprašo 3 priedas), kurioje šis rangovas deklaruoja Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų objekto pavadinimą, elektros įrenginio adresą, įrengtąją galią ir garantuoja, kad rangos darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą, reikalavimų arba Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, taip pat yra visiškai atsiskaitę su operatoriumi už suteiktas paslaugas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytais terminais.“
32. Pakeičiu 5611 punktą ir jį išdėstau taip:
„5611. Jeigu esamo komercinės apskaitos skaitiklio vietoje, komercinės apskaitos spintoje pakanka vietos komercinės apskaitos automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangai ir abiejų krypčių komercinės elektros energijos apskaitos skaitikliui įrengti bei komercinės apskaitos spinta ir jos prijungimas atitinka Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus, komercinės elektros apskaitos vieta nekeičiama. Nesant galimybės įgyvendinti minėtų sąlygų, nuosavybės tarp operatoriaus ir Aprašo 561 punkte nurodytų asmenų riboje pagal elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) kitame Aprašo 17 punkte nurodytame dokumente nustatytą leistiną naudoti galią, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatomis, įrengiamas abiejų krypčių komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklis.“
33. Pakeičiu 5612 punktą ir jį išdėstau taip:
„5612. Operatorius kas mėnesį Tarybai teikia informaciją apie per ataskaitinį mėnesį prijungtus Aprašo 561 punkte nurodytus asmenis, nurodydamas prijungtų elektros įrenginių įrengtąją galią.“
34. Pakeičiu 5613.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5613.5. elektros energiją gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies įrengtąją galią, leistiną generuoti galią ir adresą;“
35. Pakeičiu 5614.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5614.2. įvertina ar asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojamuose elektros energijos gamybos įrenginiuose yra elektros energiją gaminantiems vartotojams nepriskirta elektros energijos gamybos įrenginio leistina generuoti galia;“
36. Pripažįstu netekusiu galios 5614.3 papunktį.
37. Pakeičiu 5614.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5614.4. įvertina, ar atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi elektros energijos gamybos įrenginiai arba jų dalys yra susieti tik su to paties gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta.“
38. Pakeičiu 5615 punktą ir jį išdėstau taip:
„5615. Operatorius, per 5 kalendorines dienas, įvertinęs šio Aprašo 5613 punkte nurodytą informaciją ir priėmęs teigiamą sprendimą dėl asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojamo elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies susiejimo su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta, savo informacinėse sistemose atlieka elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies susiejimą su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta. Tais atvejais, kai vartojimo vietoje reikalinga įrengti apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatoriaus sistemas funkciją, tai atliekama per papildomas 5 kalendorines dienas.“
39. Pakeičiu 5616 punktą ir jį išdėstau taip:
„5616. Elektros energijos gamybos įrenginį arba jo dalį susiejus su gaminančio vartotojo vartojimo vieta bei įrengus apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatoriaus sistemas funkciją (kai tokius darbus reikalinga atlikti), operatorius apie tai praneša elektros energiją gaminančiam vartotojui elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.“
40. Pakeičiu 5618 punktą ir jį išdėstau taip:
„5618. Asmuo, įgijęs nuosavybės ar kitus teisėtus valdymo pagrindus į nutolusį elektros energijos gamybos įrenginį ar jo dalį, per 20 kalendorinių dienų kreipiasi į asmenį, vykdantį veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateikdamas duomenis, reikalingus naujos elektros energijos vartojimo vietos susiejimui su elektros energijos gamybos įrenginiu ir pasirenka elektros energijos vartojimo vietą, su kuria bus susietas elektros energijos gamybos įrenginys ar jo dalis.“
41. Pakeičiu 592 punktą ir jį išdėstau taip:
„592. Operatoriai interneto svetainėje viešai skelbia elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros gamybos įrenginių, kurių galia ne didesnė kaip 100 kW, inverterių nuostatų reikalavimus.“
42. Papildau 67 punktu:
„67. Asmuo, siekiantis nutraukti arba pakeisti vykdomą veiklą elektros energetikos sektoriuje, turi kreiptis į operatorių dėl elektrinės atjungimo ir panaikinimo iš operatoriaus informacinių sistemų ar vykdomos veiklos pakeitimo. Asmuo, kuriam išduotas leidimas gaminti elektros energiją, siekdamas nutraukti veiklą elektros energetikos sektoriuje, privalo pateikti prašymą Tarybai dėl leidimo gaminti elektros energiją galiojimo panaikinimo, o operatoriui kartu su šiame punkte nurodytu prašymu pateikti patvirtinimą apie veiklos nutraukimą.“
43. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Energetikos ministras	Dainius Kreivys
Elektros energijos gamintojų ir
vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų
tvarkos aprašo 3 priedas

(Elektros įrenginius įrengusio rangovo pavadinimas)

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo ir (ar) įrengimo atestato išdavimo data ir Nr.

Deklaracija Tinklų operatoriui apie iki 100 kW įrengtosios galios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengimą

_________________
(Data)

Objekto adresas:__________________________________________________________________________

Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):____________________________________

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų data:_________________________________________

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų numeris:______________________________________

Elektrinės tipas:__________________________________________________________________________

Elektrinės įrengtoji galia (kW):_____________; Elektrinės leistina generuoti galia (kW)_________________

Elektrinės įtampos keitiklis (gamintojas, tipas, Pmax(cosf=1), (kW); Pmax(cosf=0.9), (kW):_______________

Fotomodulių tipas (jei saulės elektrinė):_______________________________________________________

Hibridinės elektrinės:

- suminė įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai (kW): ________________________________________________________________________

- bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (kW): __________________________________________

- kiekvienos hibridinę elektrinę sudarančios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia (kW):

Įrenginio (__________) suminė įrengtoji galia (kW): ____________________________________________

Įrenginio (__________) naujai įrengta įrengtoji galia (kW): _______________________________________

Įrenginio (__________) suminė leistina generuoti galia (kW): _____________________________________

Įrenginio (__________) naujai įrengta leistina generuoti galia (kW): ________________________________

Sudaroma ir pateikiama objekto elektros tinklo schema nuo elektrinės (įtampos keitiklio arba generatoriaus gnybtų) iki komercinės apskaitos spintos.

Elektrinės apsaugų ir automatikos nuostatos (pateikiama informacija apie esamas ir naujai įrengiamas apsaugas) („taip sukonfigūruota“)

Eil. Nr.	Apsaugos funkcija	Parametrų vertės
1.	Per aukšta įtampa 1 U>	U = …….V, t = …….s / U = *
2.	Per aukšta įtampa 2 U>>	U = …….V, t = …….s
3.	Per žema įtampa 1 U<	U = …….V, t = …….s**
4.	Per žema įtampa 2 U<<	U = …….V, t = …….s
5.	Per aukštas dažnis f>	f =………Hz, t=…………s
7.	Per žemas dažnis 1 f<	f =………Hz, t=…………s
8.	Per žemas dažnis 2 f<<	f =………Hz, t=…………s
9.	Apsauga nuo dažnio kitimo spartos	Atsparumas iki ±……. Hz/s nustatant pagal 500 ms vidurkį
10.	Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo	……. – …….. Hz / t (suveikimo) = ………s / ΔP/min ≤ ……%
11.	Aktyviosios galios atsakas į didėjančio dažnio pokytį (kai elektrinės įrengtoji galia ≥ 10 kW)	f (slenksčio) = .... Hz / Statizmas (angl. droop) s = 5 % / Aktyvavimo delsa ≤ 0,5
12.	Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) parametrų nuostačiai	Aktyvuota: Taip / ne / X1: U/Un=…. , Q/Qmax = .…; / X2: U/Un=…. , Q/Qmax = .…; / X3: U/Un=…. , Q/Qmax = .…; / X4: U/Un=…. , Q/Qmax = .…;
13.	Elektrinės modulių atsparumas triktims (kai elektrinės įrengtoji galia ≥ 10 kW)	Uret:... sant.vnt., tclear:.... s; / Uclear:.... sant.vnt., trec1:.... s; / Urec1:.... sant.vnt., trec2:.... s; / Urec2:.... sant.vnt., trec3: .... s;
14.	Reikalavimai trikties srovės tiekimo valdymui (ši srovė turi būti tiekiama įvykus simetriniam ir nesimetriniam trumpajam jungimui) (kai elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ≥ 12 kW)	Keitiklyje įvedami reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientai (angl. gradient): / k1=....; / k2=....; / Trikties srovės tiekimo vėlinimas negali būti ilgesnis nei 100 ms, leistina paklaida – ±20 % IN.

Pastabos:
* U(10 min avg) taikyti vietoj U> apsaugos tik nesant įtampos keitikliuose techninių galimybių nustatyti t = 600s laiko delsą.
** Nustatyti maksimalią laiko delsą pagal įtampos keitiklio technines galimybes, bet ne daugiau nei t = 600s.

Šia deklaracija patvirtiname, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir Prijungimo sąlygas.

(Rangovo vardas, pavardė, parašas)