LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. 1-127 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-215
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 39 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 67straipsnio 7 dalies 3 ir 7 punktais, 72, 73  ir 8 dalimis, 75 straipsnio 9, 11 ir 12 dalimis ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalimi:“.
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą:
2.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus elektros įrenginių prijungimui įvertinti. Asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginį prie operatoriaus tinklų, privalo pateikti operatoriui informaciją apie planuojamą persiunčiamos elektros energijos ar jos dalies naudojimą energijos kaupimo įrenginiui įkrauti ir (ar) vėliau grąžinimą į operatoriaus elektros tinklus. Statytojas (užsakovas), kuris kreipiasi su paraiška dėl skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus operatoriaus tinklų įrengimui įvertinti. Duomenų (įskaitant ir asmens duomenų), kurie reikalingi elektros įrenginių prijungimui ir operatoriaus tinklų įrengimui įvertinti, apimtį nustato operatorius. Operatorius ir vartotojas, gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, statytojas (užsakovas), asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, bendradarbiauja ieškant optimalaus techninio sprendimo (derinant projektuojamų elektros tinklų trasas su žemių savininkais, servituto nustatymo sutarčių pasirašymo klausimus). Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, vartotojo prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo vartotojo iniciatyva, kai dėl pakeitimų nesikeičia suderinto projekto sprendiniai.“
2.2. Papildau 243 - 245 punktais:
„243. Kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų pirmą kartą prijungiami vartotojo elektros įrenginiai, vartotojas kartu su paraiška pateikia vartotojo objekto statinio ar nebaigto statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, kai leidimas statyti naują statinį yra neprivalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus. Tokiu atveju prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis apskaičiuojamas pagal Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 7 punkto paskutiniame sakinyje nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką.
244. Kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų pirmą kartą prijungiami vartotojo elektros įrenginiai, vartotojas kartu su paraiška nepateikia vartotojo objekto statinio ar nebaigto statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašo, kai leidimas statyti naują statinį yra neprivalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, nes statinys ar nebaigtas statinys neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis apskaičiuojama pagal Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 7 punkto pirmame sakinyje nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką.
245. Skirstomųjų tinklų operatorius Aprašo 244 punkte nurodytam vartotojui padengia 50 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų arba pagal šį dydį apskaičiuoto ir Tarybos patvirtinto įkainio ar 80 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba pagal šį dydį apskaičiuoto ir Tarybos patvirtinto įkainio, kai prijungti pažeidžiamo vartotojo elektros įrenginiai, šia tvarka ir sąlygomis:
245.1. vartotojas, siekiantis, kad būtų padengiama atitinkama dalis skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, ne vėliau kaip per 3 metus nuo prijungimo paslaugos užbaigimo pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui prašymą dėl sąnaudų padengimo. Prašymo formą, įskaitant privalomų pateikti asmens duomenų apimtį, ir prašymo teikimo tvarką nustato skirstomųjų tinklų operatorius. Vartotojas su prašymu pateikia ir vartotojo objekto statinio ar nebaigto statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą;
245.2. skirstomųjų tinklų operatorius padengia 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba pagal šį dydį apskaičiuoto ir Tarybos patvirtinto įkainio;
245.3. skirstomųjų tinklų operatorius padengia 80 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba pagal šį dydį apskaičiuoto ir Tarybos patvirtinto įkainio, jei vartotojas paraiškos pateikimo mėnesį buvo pažeidžiamas vartotojas;
245.4. padengiama suma vartotojui sumokama ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų po prašymo ir dokumentų pateikimo dienos.“
2.3. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Aprašo 14 punkto pirmojoje ir ketvirtojoje pastraipose nurodytas vartotojas, gamintojas pagal operatoriaus parengtas prijungimo sąlygas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pats savo lėšomis parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą ir sąmatą. Aprašo 14 punkto antrojoje pastraipoje nurodytiems vartotojams, gamintojams ar asmenims, pageidaujantiems prijungti energijos kaupimo įrenginius, išskyrus Aprašo 481 punkte nurodytus asmenis Aprašo 481 punkte nurodytais atvejais ir Aprašo 541 punkte nurodytus asmenis Aprašo 541 punkte nurodytais atvejais bei išskyrus rezervinės linijos ar tiesioginės skirstymo linijos įrengimo atvejus, pageidaujant, elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektus ir sąmatas šių vartotojų, gamintojų ar asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, lėšomis gali parengti operatorius, prie kurio elektros tinklų tiesiogiai jungiami vartotojų elektros įrenginiai.“
2.4. Pakeičiu 35 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Šio punkto trečioji ir ketvirtoji pastraipos netaikomos Aprašo 481.1–481.3, 481.5, 481.7 ir 481.8 papunkčiuose nurodytais atvejais ir taikomos Aprašo 481.4, 481.6 papunkčiuose nurodytais atvejais.“
2.5. Pakeičiu 481 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„481. Šiame skyriuje detalizuojama Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkte, 73 ir 8 dalyse, 75 straipsnio 9, 11 ir 12 dalyse ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalyje nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis:“
2.6. Papildau 481.7 ir 481.8 papunkčiais:
„481.7. kai būtina rekonstruoti ar perkelti valstybinės reikšmės kelių juostoje arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose esančius skirstomuosius tinklus, kliudančius valstybinės reikšmės kelių arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių kapitaliniam remontui, rekonstravimui ar plėtrai, asmenys, pageidaujantys rekonstruoti ar perkelti šiuos skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančius tinklus įrengtus ne daugiau kaip prieš 5 metus, turi teisę savo lėšomis rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus;
481.8. kai būtina rekonstruoti ar perkelti valstybinės reikšmės kelių juostoje arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose esančius skirstomuosius tinklus, kliudančius valstybinės reikšmės kelių arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių kapitaliniam remontui, rekonstravimui ar plėtrai, asmenys, pageidaujantys rekonstruoti ar perkelti šiuos skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančius tinklus įrengtus daugiau kaip prieš 5 metus, ir tokių darbų apskaičiuotos sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės, negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, įgyja teisę vykdyti ir (ar) organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą ir teisę, kad skirstomųjų tinklų operatorius padengtų Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 12 dalies 3 punkte nurodytas skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudas.“
2.7. Pakeičiu 489 punktą ir jį išdėstau taip:
„489. Aprašo 481.4–481.6 ir 481.8 papunkčiuose nurodyti asmenys, suderinus operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, perkėlimo ir (ar) rekonstravimo projektą, gali pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui pasirinkto rangovo sąmatą su joje nurodyta kaina, apimančia darbų, medžiagų ir visas kitas elektros tinklų įrengimo, perkėlimo ar rekonstravimo išlaidas. Sąmata gali būti pateikta ir galioja operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, perkėlimo ir (ar) rekonstravimo projekto galiojimo laikotarpiu. Gavęs sąmatą, skirstomųjų tinklų operatorius įvertina, ar Aprašo 481.4–481.6 ir 481.8 papunkčiuose nurodytų asmenų pasirinktų rangovų kaina yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus. Skirstomųjų tinklų operatorius apskaičiuoja darbų, įskaitant medžiagų ir visas kitas elektros tinklų įrengimo, perkėlimo ar rekonstravimo išlaidas, kainą vadovaudamasis viešųjų pirkimų būdu atrinktų rangovų pateikta informacija. Paaiškėjus, kad kaina yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorius informuoja apie tai Aprašo 481.4–481.6 ir 481.8 papunkčiuose nurodytus asmenis ir prijungimo paslaugos suteikimo procesas atliekamas vadovaujantis Aprašo 4810–4830 punktuose nurodyta tvarka. Paaiškėjus, kad kaina nėra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorius Aprašo 481.4–481.6 ir 481.8 papunkčiuose nurodytus asmenis informuoja apie tai, jog skirstomųjų tinklų įrengimą, perkėlimą ar rekonstravimą toliau atlieka skirstomųjų tinklų operatorius kitų Aprašo nuostatų, reglamentuojančių elektros įrenginių prijungimą ir (ar) perkėlimą (rekonstravimą), nustatyta tvarka.“
2.8. Pakeičiu 4830 punktą ir jį išdėstau taip:
„4830. Aprašo 481.4 papunktyje nurodytiems asmenims Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 73 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalis, Aprašo 481.5 papunktyje nurodytiems asmenims Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 11 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų dalis, Aprašo 481.6 papunktyje nurodytiems asmenims Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalis ar Aprašo 481.8 papunktyje nurodytiems asmenims Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 12 dalies 3 punkte nurodytos skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudos skirstomųjų tinklų operatoriaus padengiamos šia tvarka:
4830.1. atitinkama sąnaudų dalis ar visos skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudos (Aprašo 481.8 papunktyje nurodytiems asmenims) padengiamos apskaičiuojant jas nuo prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nurodytos skirstomųjų tinklų įrengimo ar perkėlimo (rekonstravimo) išlaidų sumos;
4830.2. atitinkama sąnaudų dalis ar visos skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudos (Aprašo 481.8 papunktyje nurodytiems asmenims) padengiamos įvykdžius visus prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nurodytus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.“
2.9. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:
„54. Vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), įskaitant skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas (atliktas skirstomųjų tinklų elektros įrenginių įrengimas ir (ar) rekonstravimas, kaip nustatyta  Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“) 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo pageidaujantis pats atlikti operatoriaus elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą, vadovaujasi Aprašo VI1 skyriaus nuostatomis. Šio punkto nuostatos netaikomos Aprašo 541 punkte nurodytais atvejais.“
2.10. Papildau 541 punktu:
„541. Kai būtina rekonstruoti ar perkelti valstybinės reikšmės kelių juostoje arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose esančius skirstomuosius tinklus, kliudančius valstybinės reikšmės kelių arba geležinkelio kelių ir jų įrenginių kapitaliniam remontui, rekonstravimui ar plėtrai, asmenų pageidaujami rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausantys elektros tinklai yra rekonstruojami ar perkeliami remiantis skirstomųjų tinklų operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis skirstomųjų tinklų operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių rekonstravimo ir (ar) perkėlimo projektą ir sąmatą. Skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudos dengiamos Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 12 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka.“

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Dainius Kreivys