LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo nr. 1-211 „Dėl elektrinių ir elektros tinklų EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. balandžio 23 d. Nr. 1-104
Vilnius

1. P a k e i č i u Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 307 punktą ir jį išdėstau taip:
„307. Hidrotechnikos statiniuose įrengtų įrenginių techninės būklės kontrolę vykdo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.“
1.2. Pakeičiu 905 punktą ir jį išdėstau taip:
„905. Apie detalių ar suvirintųjų sujungimų, kuriuose aptikti defektai arba įvykę pasikeitimai, remonto galimybes ir būdus sprendžia įmonės vadovas kartu su akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atstovais. Tam gali būti pasitelkiami ekspertai, gamyklos bei specializuotųjų remonto įmonių specialistai.“
1.3. Pakeičiu 906 punktą ir jį išdėstau taip:
„906. Potencialiai pavojingų įrenginių, išdirbusių norminį darbo laiką, tolesnio eksploatavimo galimybę, sąlygas ir trukmę nustato įmonės vadovo patvirtinta ekspertų komisija, kurios sudėtyje turi būti akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atstovas.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas