LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2023 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-311 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIUS NAMUS NAUDOJANT SKYDUS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 25 d. Nr. D1-207
Vilnius

1. Pakeičiu Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus
naudojant skydus sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1.1 Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.	Specialieji reikalavimai projektams ir rekomendacijos	9.1. Išorinių sienų, stogo atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus reikalavimai ir rekomendacijos: / 9.1.1. Išorinės sienos šiltinamos naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas). Minimalus reikalavimas – 60 % apšiltinti fasadą naudojant skydus. Šis reikalavimas netaikomas pastato cokolinei daliai. / 9.1.2. Įrengti stogą naudojant skydus yra rekomenduojama priemonė, jei tai ekonomiškai efektyvu ir techniškai įmanoma. / 9.1.3. Langų ir durų atnaujinimo (modernizavimo) (langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais) naudojant skydus reikalavimai ir rekomendacijos: / 9.1.3.1. Butų ir kitų patalpų langus ir balkonų duris keisti 100 %, jei aplink jas per perimetrą montuojamas skydas. / 9.1.3.2. Butų langai ir balkonų durys, aplink kuriuos nėra montuojamas skydas, keičiami statybos aikštelėje – įmontuojami į apšiltinimo sluoksnį (nebent projekto rengėjas numato kitaip). Langus ar balkonų duris reikia keisti naujais, jei nepateikiamos eksploatacinių savybių deklaracijos ar kiti dokumentai, įrodantys langų ar durų atitiktį ne žemesnei kaip B energinio naudingumo klasei. / 9.1.3.3. Keisti išorines duris iš anksto sumontuojant jas skyde neprivaloma. / 9.1.3.4. Keisti rūsio ir kitų nešildomų patalpų langus neprivaloma. Langų keitimo poreikis nustatomas atsižvelgiant į jų fizinę būklę. / 9.1.3.5. Keisti laiptinių langus naujais ar esamų langų sumontavimas privalomas, jei jų nepakeitus nebus pasiekta B energinio naudingumo klasė (įskaitant sandarumui keliamus reikalavimus). / 9.1.4. Balkonų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus reikalavimai ir rekomendacijos: / 9.1.4.1. Jei balkonas nėra išmontuojamas, statybos aikštelėje atliekami šie darbai: / 9.1.4.1.1. šiltinamos balkono sienos iki sandūros su skydais; / 9.1.4.1.2. keičiami langai ir balkono durys; / 9.1.4.1.3. remontuojamas balkonas (remontuojamos balkono plokštės, keičiami turėklai, įstiklinamas balkonas, atliekami kiti įprasti atnaujinimo (modernizavimo) darbai). / 9.1.4.2. Jei balkonas išmontuojamas, išorinės sienos šiltinamos skydais su juose sumontuotais langais ir balkono durimis, jei nėra kitų šį sprendinį įgyvendinti draudžiančių (trukdančių) aplinkybių. / 9.1.5. Lodžijų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus reikalavimai ir rekomendacijos: / 9.1.5.1. Jei lodžija nestiklinama, statybos aikštelėje atliekami šie darbai: / 9.1.5.1.1. šiltinamos lodžijos sienos iki sandūros su skydais; / 9.1.5.1.2. keičiami langai ir balkono durys; / 9.1.5.1.3. remontuojama lodžija (remontuojamos balkono plokštės, keičiami turėklai, įstiklinamas balkonas, atliekami kiti įprasti atnaujinimo (modernizavimo) darbai). / 9.1.5.2. Jei lodžijos stiklinamos, ar jos turi būti montuojamos naudojant skydus ar stiklinamos įprastai, sprendžia projektuotojas, atsižvelgdamas į konkretaus projekto situaciją ir užsakovo (gyventojų) poreikius. / 9.1.6. Vėdinimo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus reikalavimai: / 9.1.6.1. Įrengiama mechaninė vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija, kuri užtikrintų reguliuojamą oro apykaitą kiekviename bute ar kitoje patalpoje, arba be jos. Neturi lemti vėdinimo per langą, kai keičiama jo atidarymo padėtis, (mikroventiliacija) galimybių. / 9.1.7. Projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-01-01 (gavus energinio naudingumo sertifikatą ir statybos užbaigimo aktą). / Pastabos: / 1. Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus: / 1) turi Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos Europos techninio vertinimo organizacijos EOTA (European Organisation for Technical Assessment) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas; / 2) ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus); / 3) skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje; / 4) skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose); / 5) sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. / 9.2. Investicijų planas patvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų balsų). Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas suteikti lengvatinį kreditą.“

1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.	Paraiškų teikimas	Terminas	Nuo kvietimo paskelbimo iki 2024 m. spalio 30 d. 17:00 valandos arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų.
		Vieta	Paraiškos teikiamos APVIS. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami veiksmai APVIS, visa reikalinga informacija (ir teikta, gauta, ir (ar) kaupiama raštu) registruojama APVIS.
		Skaičius	Neribojamas.“

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai patikslinti kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygas.

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas