vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų ii ketvirčiui

2014 m. kovo 3 d. Nr. O3-66
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 3–6 ir 10 dalimis, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2014 m. vasario 20 d. pažymą Nr. O5-59 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų II ketvirčiui“, Komisija n u t a r i a :
Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) bei fiksuotus tarifus gamintojams, kurių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo laikotarpis pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatomis (toliau – Tarifas gamintojams iki 30 kW) (be PVM), galiosiančius nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.:
1. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:
1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių įrengtoji galia (toliau – IG) ĮG ≤ 10 kW – 0,69 Lt/kWh;
1.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,62 Lt/kWh;
1.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,62 Lt/kWh;
1.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,58 Lt/kWh;
1.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,58 Lt/kWh.
2. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:
2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,54 Lt/kWh;
2.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,49 Lt/kWh;
2.3. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,49 Lt/kWh;
2.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,46 Lt/kWh;
2.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,46 Lt/kWh.
3. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms vėjo energiją:
3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,28 Lt/kWh;
3.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,26 Lt/kWh;
3.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,26 Lt/kWh;
3.4. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,22 Lt/kWh.
4. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją:
4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,27 Lt/kWh;
4.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,24 Lt/kWh;
4.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,24 Lt/kWh;
4.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,24 Lt/kWh;
4.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 1000 kW – 0,22 Lt/kWh.
5. Naujoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:
5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,37 Lt/kWh;
5.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,32Lt/kWh;
5.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,32 Lt/kWh;
5.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,32 Lt/kWh;
5.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,28 Lt/kWh.
6. Rekonstruotoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:
6.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,32 Lt/kWh;
6.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,27 Lt/kWh;
6.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,27 Lt/kWh;
6.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,27 Lt/kWh;
6.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,24 Lt/kWh.
7. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:
7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,40 Lt/kWh;
7.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,39 Lt/kWh;
7.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,39 Lt/kWh;
7.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,39 Lt/kWh;
7.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 500 kW – 0,31 Lt/kWh.
8. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:
8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,53 Lt/kWh;
8.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,48 Lt/kWh;
8.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,48 Lt/kWh;
8.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,48 Lt/kWh;
8.5. Maksimalus tarifas, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,46 Lt/kWh;
8.6. Maksimalus tarifas, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,44 Lt/kWh;
8.7. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 2000 kW – 0,42 Lt/kWh.

Komisijos pirmininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas	Darius Biekša