LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo nr. 1-38 „Dėl ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-145
Vilnius

1. Pakeičiu Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Papildau 53.2.2.8 papunkčiu:
„53.2.2.8. pateikia informaciją, nurodytą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 31 dalyje.“
1.2. Papildau 591 punktu:
„591. Gaminantis vartotojas, be Taisyklių 58 ir 59 punktuose numatytų pareigų, taip pat privalo:
591.1. elektros tinklo nuosavybės riboje užtikrinti elektros energijos kokybę pagal Lietuvos standarto LST EN 50160 ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus;
591.2. neviršyti suteiktos leistinos generuoti galios.“
1.3. Pakeičiu 163 punktą ir jį išdėstau taip:
„163. Generavimo šaltinių veikimo sąlygos, kurios apima ir šiuose šaltiniuose pagamintai elektros energijai taikomas apskaitos sąlygas, metinis, mėnesiniai ir valandiniai gamybos kiekiai ir (ar) galimybė tiekti perteklinę elektros energiją į operatoriaus elektros tinklą, elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos, žinių apie pagamintą ir perduotą elektros energiją pateikimo tvarka ir kitos sąlygos nustatomos sutartimi tarp elektros energijos gamintojo, arba asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir operatoriaus. Tarp asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir operatoriaus sudaromoje sutartyje taip pat nustatoma informacijos, įskaitant gaminančių vartotojų bei asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmens duomenis, mainų tvarka.“
1.4. Papildau 1691 punktu:
„1691. Taisyklių 169 punktas taip pat taikomas gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos įrenginių laikino prijungimo prie elektros tinklų derinimo ir (ar) bandymo laikotarpiu.“
1.5. Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:
„170. Tuo atveju, kai tinkamai gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaitai būtina įrengti ir (ar) paruošti (parametruoti) teisės aktuose nustatytos elektros apskaitos prietaisą, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti tik po tokio elektros apskaitos prietaiso įrengimo bei tinkamo paruošimo.“
1.6. Pakeičiu 171 punktą iki dvitaškio ir jį išdėstau taip:
„171. Priklausomai nuo gaminančio vartotojo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, Paimto ir Pateikto kiekių santykio, kiekvieną mėnesį:“
1.7. Papildau 171.4 papunkčiu:
„171.4. kai per tą patį atskaitinį laikotarpį keičiasi laiko zonos tarifas, gaminančio vartotojo elektros energijos apskaita vykdoma pagal daugiau nei vienos laiko zonos tarifą, operatorius Trūkstamą ir Atgautą kiekį kiekvienam laiko zonos intervalui apskaičiuoja proporcingai visam per kalendorinį mėnesį iš elektros tinklų Paimtam kiekiui pagal kiekvieną laiko zonos tarifą.“
1.8. Papildau 1711 - 1713 punktais:
„1711. Gaminančio vartotojo ar kito asmens, kurio pagamintai elektros energijai taikomi grynojo atsiskaitymo principai, apskaitos sąlygos įsigalioja ir elektros energija šiomis sąlygomis pradedama apskaityti nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos bei teisės aktuose nustatytų elektros apskaitos prietaisų įrengimo. Virtualioje sąskaitoje sukaupta lėšų suma apskaičiuojama laikantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.
1712. Tuo atveju, jeigu gaminančio vartotojo objekte vienu metu taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 ir 204 straipsniuose nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, tokio objekto vartojimas pirmiausia yra dengiamas iš elektros energijos kiekio, sukaupto pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytus elektros energijos kiekio apskaitos principus. Jeigu pasibaigus kalendoriniam mėnesiui gaminančio vartotojo suvartotas elektros energijos kiekis yra didesnis negu jo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytus elektros energijos kiekio apskaitos principus sukauptas į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis, už šį skirtumą gaminantis vartotojas atsiskaito, taikant grynojo atsiskaitymo principus.
1713. Garantinio tiekimo atveju, gaminančio vartotojo ar kito asmens, kurio pagamintai elektros energijai taikomi grynojo atsiskaitymo principai:
1713.1. į elektros tinklus pateiktos elektros energijos vertė skaičiuojama konkrečią valandą (ar kas 15 minučių) į elektros tinklus pateiktą elektros energijos kiekį padauginus iš tos valandos elektros energijos biržos kainos, susiformavusios Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje;
1713.2 tuo atveju, kai dėl laiko persukimo iš vasaros laiko į žiemos laiką elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje susidubliuoja valandos ir tai pačiai valandai taikomos dvi skirtingos kainos, skaičiuojamas šių kainų vidurkis;
1713.3. tuo atveju, kai apskaitos prietaiso ataskaitinio laikotarpio fiksuota valandinių (ar 15 minučių) rodmenų suma nesutampa su to paties ataskaitinio laikotarpio mėnesinių rodmenų suma ne mažiau nei 10 procentų, visam per mėnesį patiektam elektros energijos kiekiui, apskaičiuotam pagal mėnesinius rodmenis, taikoma vidutinė aritmetinė elektros energijos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje;“
1713.4. tuo atveju, kai apskaitos prietaiso ataskaitinio laikotarpio fiksuota valandinių (ar 15 minučių) rodmenų suma sutampa su to paties ataskaitinio laikotarpio mėnesinių rodmenų suma, arba skirtumas tarp šių sumų yra mažesnis nei 10 procentų, visam per mėnesį patiektam elektros energijos kiekiui, apskaičiuotam pagal mėnesinius rodmenis, taikoma vidutinė svertinė konkretaus objekto elektros energijos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje.“
1.9. Pakeičiu 172 punktą ir jį išdėstau taip:
„172. Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateikto elektros energijos kiekio ir iš elektros tinklų suvartoto elektros energijos kiekio apskaita vykdoma kiekvieną mėnesį nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos 2 metus, laikantis šių sąlygų:
172.1. pasibaigus kaupimo laikotarpiui Sukauptas kiekis nėra perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį ir už Sukauptą kiekį energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis, o garantinio tiekimo atveju kompensuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis;
172.2. pasibaigus apskaitos laikotarpiui, kaip jis apibrėžtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalies 1 punkte, keičiant nepriklausomą elektros energijos tiekėją, pasirenkant naują tiekėją, kai gaminančio vartotojo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, parduodant elektrinę arba nutraukus elektros energijos gamybos veiklą, nepriklausomas tiekėjas ar garantinis tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja gaminantį vartotoją apie virtualioje asmens sąskaitoje sukauptą lėšų sumą ir pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas sąlygas, gaminančiam vartotojui išmoka šią sumą, kai ji yra didesnė už nulį;
172.3. gaminančių vartotojų, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita vykdoma bendradarbiaujant operatoriams nepriklausomai nuo operatoriaus elektros tinklo, prie kurio yra prijungti gaminančio vartotojo elektros energijos įrenginiai. Šiuo atveju už į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaitą ir duomenų perdavimą gaminančiam vartotojui ir elektros energijos tiekėjui yra atsakingas operatorius, prie kurio valdomų elektros tinklų prijungtas gaminančio vartotojo vartojimo objektas. Duomenų apimtys ir šių duomenų mainų tvarka detalizuojama operatoriaus nustatyta tvarka.“
1.10. Pakeičiu 1721 punktą ir jį išdėstau taip:
„1721. Tuo atveju, jei gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar pasirenka naują tiekėją, kai jo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, ar jo objektui pradedamas taikyti elektros energijos garantinis tiekimas nepasibaigus kaupimo laikotarpiui, nepriklausomas tiekėjas ar garantinis tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja gaminantį vartotoją apie Sukauptą kiekį ir apie gaminančio vartotojo teisę per 14 kalendorinių dienų nuo naujo tiekėjo pasirinkimo dienos arba garantinio tiekimo pradžios pasirinkti vieną iš šiame punkte nurodytų atsiskaitymo už Sukauptą kiekį būdų ir apie savo pasirinkimą informuoti tiekėją arba garantinį tiekėją. Šiuo atveju gaminančio vartotojo buvusiam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis per 14 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos išreikštu pasirinkimu:
1721.1. už gaminančio vartotojo objekte Sukauptą kiekį, kuris apskaičiuojamas už laikotarpį nuo kaupimo laikotarpiu vykdomos apskaitos pradžios iki sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos,  gaminančiam vartotojui kompensuojama tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš anksto tarpusavio sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos arba atsiskaitomosios sąskaitos tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateikimo dienos, jei gaminančio vartotojo atsiskaitomoji sąskaita nebuvo pateikta sutarties su tiekėju ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dieną. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos, ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita gaminančio vartotojo objekte pradedama vykdyti iš naujo nuo tiekėjo pakeitimo dienos ar elektros energijos tiekimo  iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos.
1721.2. visas gaminančio vartotojo objekte Sukauptas kiekis perkeliamas į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, už jį tiekėjams ir garantiniam tiekėjui tarpusavyje atsiskaitant šių Taisyklių 1723 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita objekte tęsiama.
1721.3. už dalį gaminančio vartotojo objekte Sukaupto kiekio atsiskaitoma šių Taisyklių 1721.1 papunktyje nustatytomis sąlygomis, ir likusi Sukaupto kiekio dalis perkeliama į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą. Tokiu atveju gaminantis vartotojas, informuodamas buvusį tiekėją ar garantinį tiekėją apie jo pasirinktą atsiskaitymo už Sukauptą kiekį būdą, kartu nurodo už kurią Sukaupto kiekio dalį būtų atsiskaitoma pagal šių Taisyklių 1721.1 papunktyje nustatytas sąlygas.“
1.11. Pakeičiu 1722 punktą ir jį išdėstau taip:
„1722. Tuo atveju, jeigu gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, iki elektros energijos tiekimo iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos nepasirenka nei vieno iš šių Taisyklių 1721 punkte nurodytų atsiskaitymo už Sukauptą kiekį būdų, taikomas šių Taisyklių 1721.2 papunktyje nurodytas atsiskaitymo būdas.“
1.12. Pakeičiu 1723 punktą ir jį išdėstau taip:
„1723. Kai gaminančio vartotojo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, Sukauptas kiekis yra perkeliamas į kito tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas tarpusavio susitarimu, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos, už gaminančio vartotojo visą objekte Sukauptą kiekį, kuris yra perkeliamas, sumoka gaminančio vartotojo pasirinktam naujam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui, taikant operatoriaus pagal šių Taisyklių 1724 punktą apskaičiuotą ir Sukaupto kiekio perkėlimo metu galiojančią elektros energijos 1 kWh kainą, jeigu tarpusavio susitarimu nesusitarta kitaip.“
1.13. Pakeičiu 1725 punktą ir jį išdėstau taip:
„1725. Tuo atveju, jei tiekėjai ar garantinis tiekėjas nesusitaria dėl tarpusavio atsiskaitymo sąlygų ir nesudaro atskiros sutarties, gaminančio vartotojo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas ir naujas tiekėjas tarpusavyje atsiskaito šių Taisyklių pagrindu, pagal naujojo tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš operatoriaus gautų duomenų pagrindu buvusiam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateiktą sąskaitą, kurią buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas apmoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos.“
1.14. Pakeičiu 1726 punktą ir jį išdėstau taip:
„1726. Tuo atveju, jei gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, nutraukia sutartį su tiekėju arba nutraukiamas garantinis elektros energijos tiekimas ir nėra sudaroma nauja sutartis su kitu tiekėju, už Sukauptą kiekį, kuris apskaičiuojamas už laikotarpį nuo kaupimo laikotarpiu vykdomos apskaitos pradžios iki sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos, gaminančiam vartotojui kompensuojama tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš anksto tarpusavio sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos arba atsiskaitomosios sąskaitos tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateikimo dienos, jei gaminančio vartotojo atsiskaitomoji sąskaita nebuvo pateikta sutarties su tiekėju ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dieną. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos, ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita objekte pradedama vykdyti iš naujo nuo elektros energijos tiekimo iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos.“
1.15. Pakeičiu 1728 punktą ir jį išdėstau taip:
„1728. Gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi tik Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, elektroniniu paštu, telefonu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis informuoja operatorių apie jam nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausančias elektros energijos vartojimo vietas, kuriose siekiama taikyti suminį atsiskaitymą (toliau – suminio atsiskaitymo grupė), ir sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetus.“
1.16. Pripažįstu netekusiu galios 1729.3 papunktį.
1.17. Pakeičiu 1729.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1729.4. nėra taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio 7 dalies nuostatos ir už naudojimosi elektros tinklais paslaugas elektros energijos vartojimo vietose atsiskaitoma mokant vienodą naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą arba persiuntimo paslaugos kainą (tarifą);“
1.18. Pakeičiu 17210 punktą ir jį išdėstau taip:
„17210. Sudarius suminio atsiskaitymo grupę, suminis atsiskaitymas pradedamas taikyti nuo kito kalendorinio mėnesio pirmosios dienos. Pradėjus taikyti suminį atsiskaitymą, gaminančio vartotojo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, elektros energijos kiekis, priskirtas atskiroms elektros energijos vartojimo vietoms iki suminio atsiskaitymo taikymo pradžios, yra apskaičiuojamas kaip bendras suminio atsiskaitymo grupės sukauptas elektros energijos kiekis.“
1.19. Pakeičiu 17211 punktą ir jį išdėstau taip:
„17211. Gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, turi teisę keisti sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetą ir vieną kartą per mėnesį į suminio atsiskaitymo grupę įtraukti naujas elektros energijos vartojimo vietas arba kai kurių elektros energijos vartojimo vietų atsisakyti. Į suminio atsiskaitymo grupę įtraukus naujų elektros energijos vartojimo vietų arba kai kurių elektros energijos vartojimo vietų atsisakius, suminis atsiskaitymas ir sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymas pradedamas taikyti nuo kito mėnesio pirmosios dienos.“
1.20. Pakeičiu 17212 punktą ir jį išdėstau taip:
„17212. Taikydamas suminį atsiskaitymą operatorius paskirsto gaminančio vartotojo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, elektros energijos vartojimo vietose sukauptą elektros energijos kiekį pagal gaminančio vartotojo operatoriui nurodytą sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetą. Suminio atsiskaitymo grupėje visų į ją įtrauktų elektros energijos vartojimo vietų prijungimo taškuose per kalendorinį mėnesį į tinklą patiektas elektros energijos kiekis yra sumuojamas ir kalendorinio mėnesio pabaigoje paskirstomas suminio atsiskaitymo grupę sudarančioms elektros energijos vartojimo vietoms.“
1.21. Pakeičiu 17214 punktą ir jį išdėstau taip:
„17214. Jeigu gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, pašalina elektros energijos vartojimo vietą iš suminio atsiskaitymo grupės, visas šiai vietai priskirtas elektros energijos kiekis lieka suminio atsiskaitymo grupėje ir yra paskirstomas kitoms suminio atsiskaitymo grupę sudarančioms elektros energijos vartojimo vietoms.“
1.22. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:
„173. Gaminančiam vartotojui, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, kai elektros energijos gamyba vykdoma elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, kurio elektros energijos apskaita prasideda ar pasibaigia mėnesio viduryje, iš geografiškai nutolusios elektrinės priskirtas į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas proporcingai dienų skaičiui.“
1.23. Pakeičiu 174 punktą iki dvitaškio ir jį išdėstau taip:
„174. Gaminantys vartotojai, kurių pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, už naudojimosi elektros tinklais paslaugas atsiskaito Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 41 arba 5 dalyse nurodytais būdais. Buitiniam gaminančiam vartotojui nepasirinkus naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainodaros, operatorius taiko šį atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais būdą:“
1.24. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:
„175. Tuo atveju, kai gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, teisės aktuose nustatytais būdais perleidžia savo objektą su generavimo šaltiniu kitam asmeniui, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti nuo naujojo asmens (savininko) elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos. Pasikeitus vartojimo objekto su generavimo šaltiniu savininkui, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis gali būti priskirtas naujojo vartotojo objektui, sudarius ir (ar) pakeitus, atnaujinus elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju. Pasikeitus gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietai, elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis gali būti priskirtas naujam vartotojo objektui, sudarius ir (ar) pakeitus, atnaujinus elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju ir įrengus teisės aktuose nustatytos elektros apskaitos prietaisus. Buvęs objekto savininkas, kurio objektui yra priskirtas elektros energijos kiekis, objekto savininko keitimo metu turi raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti tiekėjui arba operatoriui apie jo generavimo šaltinyje pagaminto ir į elektros tinklus patiekto elektros energijos kiekio perkėlimą naujam savininkui iki buvusio savininko sutarties su tiekėju ar operatoriumi nutraukimo datos. Buvusiam objekto savininkui laiku neinformavus tiekėjo arba operatoriaus apie poreikį perkelti sukauptą elektros energijos kiekį į objekto naujojo savininko apskaitą, operatorius šio kiekio neperkelia.“
1.25. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:
„176. Gaminantis vartotojas, kurio pagamintai elektros energijai taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodyti elektros energijos kiekio apskaitos principai, už Trūkstamą kiekį ir jo persiuntimo paslaugą atsiskaito pagal sutartyse su operatoriumi ir (ar) tiekėju nustatytas sąlygas kaip įprastas vartotojas.“
1.26. Papildau 1761 punktu:
„1761. Gaminantis vartotojas ar kitas asmuo, kurio pagamintai elektros energijai taikomi grynojo atsiskaitymo principai, už persiuntimo paslaugą atsiskaito pagal sutartyse su operatoriumi ir (ar) tiekėju nustatytas sąlygas, kaip įprastas vartotojas.“
1.27. Pakeičiu 177 punktą ir jį išdėstau taip:
„177. Šio skyriaus nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomas gaminantiems vartotojams, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku. Tais atvejais, kai gaminančio vartotojo elektrinė yra eksploatuojama asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ar kito gaminančio vartotojo, kai elektrinė yra prijungta į daugiabučio namo bendrųjų reikmių įvadą ir joje pagaminta elektros energija naudojama tik šio namo bendrųjų ir butų reikmių tenkinimui, šie asmenys sudaro su gaminančiais vartotojais sutartis, kuriose nustato gaminančių vartotojų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų geografiškai nutolusių generavimo šaltinių eksploatavimo (įskaitant generavimo šaltinių priežiūros bei administravimo), apmokėjimo už suteiktas paslaugas sąlygas ir tvarką. Kai elektrinė yra prijungta į daugiabučio namo bendrųjų reikmių įvadą ir joje pagaminta elektros energija naudojama šio namo bendrųjų ir butų reikmių tenkinimui, sutartys gali būti sudaromos tik su gaminančiais vartotojais, atitinkančiais Elektros energetikos įstatyme apibrėžtą buitinio elektros energijos vartotojo sąvoką. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, gaminantys vartotojai, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, kiti gaminantys vartotojai, kai elektrinė yra prijungta į daugiabučio namo bendrųjų reikmių įvadą ir joje pagaminta elektros energija naudojama tik šio namo bendrųjų ir butų reikmių tenkinimui, bendradarbiauja su operatoriumi ir teikia jam visą reikiamą informaciją, susijusią su gaminančių vartotojų generavimo šaltinių eksploatavimu.“
1.28. Papildau 1771 punktu:
„1771. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, technologinių bandymų metu pagamintą elektros energiją turi teisę parduoti pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir (arba) Elektros energijos rinkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-378 „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka ir būdais. Šiuo laikotarpiu pagaminta elektros energija nėra priskiriama gaminantiems vartotojams, išskyrus atvejus kai tokie bandymai atliekami dėl leistinos generuoti galios ir (ar) įrengtosios galios didinimo, šiems asmenims turint galiojantį leidimą gaminti elektros energiją. Tokie asmenys apie planuojamą prekybą operatorių, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti jo įrenginiai, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamos prekybos pradžios ar pabaigos.“
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.9 papunktis įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys