

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-420 „DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 11 d. Nr. D1-577
Vilnius


.	Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 121 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 10 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 517/2014), 10 straipsnio 6 dalies nuostatas ir 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2067, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įmonių sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (toliau – Reglamentas Nr. 2015/2067), 7 straipsnio 1 dalies nuostatas,“; 
. pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Aplinkos ministerijai, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2065, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma, nuostatomis, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai;“;
. pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų spausdinimą.“
. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas):
. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Valstybių narių atsakingų institucijų išduodami Atestatai ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę Fiziniams ir Juridiniams asmenims atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra F-dujų, montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams ir išduoti vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų su paskutiniais pakeitimais 5 straipsnio nuostatomis arba Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio nuostatomis, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 5 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 7 straipsnio nuostatomis, pripažįstami Lietuvos Respublikoje. Atestatai, išduoti pagal šio Tvarkos aprašo nuostatas, pripažįstami valstybėse narėse vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 10 dalies, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 10 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 13 straipsnio nuostatomis.“;
. pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 517/2014, Reglamente (ES) Nr. 2015/2067 ir Reglamente (EB) Nr. 304/2008 vartojamas sąvokas.“;
. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Veiklos rūšys, kurioms atlikti išduodamas Atestatas:
. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įrangos:
. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;
. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
. stacionarios gaisro gesinimo įrangos:
. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;
. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;
. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas.“;
. pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Juridiniame asmenyje atestuojamai veiklai atlikti dirba ne mažesnis kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių dokumentus, išduotus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio, Reglamento (ES) Nr. 2015/2067 3 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 304/2008 4 straipsnio nuostatomis, patvirtinančius darbuotojo kvalifikaciją atlikti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangos, kuriuose yra F-dujų, patikrą dėl F-dujų nuotėkio, kai įrangoje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra ne mažiau kaip 5 tonos CO2 ekvivalentu ir dujos yra ne putose (nebent tokia įranga yra hermetiška, atitinkamai paženklinta ir joje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra mažiau kaip 10 tonų CO2 ekvivalentu), sumontuoti, aptarnauti, atlikti šios įrangos techninę priežiūrą, ją remontuoti, nutraukti jos eksploataciją ir (ar) surinkti F-dujas iš šios įrangos (toliau – pažymėjimas), o Fizinis asmuo turi pažymėjimą. Fizinis asmuo gali atlikti tik atestuojamą veiklą, , kuriai atlikti reikia ne daugiau kaip vieno darbuotojo, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 1 priede.“; 
. pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklą, darbo sutarčių arba kito Juridinio asmens išduoto dokumento, patvirtinančio, kad Tvarkos aprašo 8.1 papunktyje nurodyti darbuotojai, turintys pažymėjimą, dirba įmonėje, kopijas, fiziniai asmenys –pažymėjimo kopiją;“;
. pakeičiu 14.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. vadovaudamasi Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo metodika, Įgaliota institucija užpildo Tvarkos aprašo 6 priede nustatytą Pasirengimo vykdyti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis vertinimo lentelę ir įvertina pateiktą prašymą, dokumentus ir prašymą pateikusio asmens atitiktį reikalavimams, nustatytiems Tvarkos aprašo 8 punkte;“;
. pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. priima sprendimą, ar išduoti Atestatą prašymą pateikusiam asmeniui. Įgaliotos institucijos vadovo sprendimu turi būti sudaryta komisija siūlymams dėl Atestatų išdavimo teikti.“;
. pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Lietuvos Respublikoje įsteigtus padalinius ir dukterines bendroves, kurie ketina pradėti arba nustojo naudotis Juridiniam asmeniui išduotu Atestatu pagal Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 8 straipsnio 3 dalį;“;
. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Pasikeitus Atestatą turinčio Juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, kodui ar buveinės adresui, ir Fizinio asmens, turinčio Atestatą, vardui, pavardei ar gyvenamosios vietos adresui, Juridinis ar Fizinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti rašytinį prašymą patikslinti Atestato duomenis, dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą, ir pateikti šio Tvarkos aprašo 9.2-9.4 papunkčiuose nurodytą informaciją arba Juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens ar Fizinio asmens pasirašytą dokumentą (pažymą), patvirtinantį, kad ši informacija nepasikeitė. Atestato duomenys patikslinami ne vėliau kaip per 10 dienų, kai gaunamas šiame punkte nurodytų asmenų rašytinis prašymas patikslinti Atestato duomenis. Atsiimdami naują Atestatą, šiame punkte nurodyti asmenys privalo grąžinti seną. Naujas Atestatas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas neatlygintinai.“;
. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Pametus ar kitaip praradus Atestatą, Įgaliota institucija išduoda Atestato dublikatą su žyma „Dublikatas“. Atestato dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens, pametusio ar kitaip praradusio Atestatą, prašymo išduoti Atestato dublikatą ir dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir šios Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, gavimo dienos.“; 
. pakeičiu 27.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Atestato turėtojui per 30 dienų pateikus patikslintus duomenis, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;“;
. pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Atestato turėtojui per 30 dienų užtikrinus atitiktį Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, kai Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 papunktyje numatytais pagrindais;“;
. pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Atestato turėtojas po Atestato galiojimo sustabdymo per 30 dienų nepateikė patikslintų duomenų, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.1 papunktyje numatytais pagrindais;“;
. pakeičiu 28.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Atestato turėtojas per 30 dienų neužtikrino atitikties Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, jeigu Atestato galiojimas sustabdytas Tvarkos aprašo 26.2 papunktyje numatytais pagrindais;“;
. papildau 28.9 papunkčiu:
„. pasikeitus Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytiems duomenims ar atestuojamos veiklos rūšiai, kai išduodamas naujas Atestatas.“
. pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba Fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data;“;
. pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);
. pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 1.4 papunktį;
. pakeičiu 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);



. pakeičiu 6 priedo lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Darbuotojų atitiktis Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams	juridiniame asmenyje atestuojamai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti dirba ne mažesnis kaip Tvarkos aprašo 1 priede nustatytas skaičius darbuotojų, turinčių pažymėjimus, o savarankiškai dirbantis fizinis asmuo, turintis pažymėjimą, prašo išduoti Atestatą tai veiklos rūšiai ar rūšims, kurioms atlikti pakanka vieno darbuotojo.“		


. Nustatau, kad:
. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, laikomi galiojančiais. 
. Įsigaliojus šiam įsakymui, darbui su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taikomi įrangos masės apribojimai (kg) perskaičiuojami tonomis CO2 ekvivalentu.



Aplinkos ministras				Simonas Gentvilas

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų 
galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 
panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas





Eil Nr.	Veiklos rūšis	Minimalus būtinas darbuotojų, turinčių pažymėjimą, skaičius
1.	Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos:	
1.1.	1.1.1.	1.1.2.	Montavimas:	ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, 	50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;		1	2
1.2.		1.2.1.	1.2.2.	Aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas:	ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų,	500 t CO2 ekv., ir daugiau F-dujų;			1	2
2.	Gaisro gesinimo įrangos:	
2.1.	2.2.1.	2.2.2.	Montavimas:	ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, 	50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;		1	2
2.2.	2.2.1.	2.2.2.	Aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas:	ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų,	500 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų;		1	2


__________________

Fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų
išdavimo, jų galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo
 priedas



_	
(prašymą išduoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)



_	
(atestuojamos veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)
_	

Eil. Nr.	F-dujų pavadinimas1	Veiklos rūšis2
		
		
		
		
		
		
		


_______________
(parašas)
_______________
(vardas ir pavardė)
_______________
(data)

Pastabos:
. Skiltyje „F-dujų pavadinimas“ įrašyti naudojamų atliekant atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis F-dujų, nurodytų Reglamento 517/2014 I priede, pavadinimą arba pramonėje naudojamą žymenį (prekybinį pavadinimą). 
. Skiltyje „Veiklos rūšis“ įrašyti sutartinį ženklą iš sąrašo:
I – montuoti stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra:
I(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų;
I(b) – ne daugiau 30 kg F-dujų;
I(c) – ne daugiau 300 kg F-dujų;
I(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.

I(e) – ne daugiau 50 t CO2 ekv. F-dujų;
I(f) – iki 50 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų.

II – aptarnauti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir (ar) nutraukti eksploataciją stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių ir gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra:
II(a) – ne daugiau kaip 3 kg, arba atitinkamai paženklintą hermetišką įrangą, kurioje yra mažiau kaip 6 kg F-dujų;
II(b) – ne daugiau kaip 30 kg F-dujų;
II(c) – ne daugiau kaip 300 kg F-dujų;
II(d) – iki 300 kg ir daugiau F-dujų.

II(e) – ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų;
II(f) – iki 500 t CO2 ekv. ir daugiau F-dujų.
image1.png




