PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
Dėl PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 26 D. Įsakymo Nr. 1-141 „dėl STATYBOS UŽBAIGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. sausio 5 d. Nr. 1-7
Vilnius

1. P a k e i č i u Statybos užbaigimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas,
vidaus tarnybos pulkininkas	Mindaugas Kanapickas
PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-141
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-7 redakcija)

STATYBOS UŽBAIGIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos užbaigimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą dalyvaujant statybos užbaigimo procedūrose. Aprašo nuostatos taikomos tik Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ gavus paraišką paskirti atstovus statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme [7.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [7.1], Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose [7.9] ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [7.8] apibrėžtas sąvokas.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo [7.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [7.1], Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų [7.9] ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [7.8] nuostatomis, reglamentuojančiomis statybos užbaigimo procedūras.
4. Be Apraše pateiktų reikalavimų, taip pat būtina vadovautis kitais statybos užbaigimo procedūras reglamentuojančiais teisės aktais [7.1, 7.8].
5. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai, dalyvaudami statybos užbaigimo procedūrose, Aprašo nustatyta tvarka tikrina statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui. Statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams statybos užbaigimo komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai.
6. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, galinčių dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, sąrašą tvirtina departamentas. Šis sąrašas teikiamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

II SKYRIUS
NUORODOS

7. Apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
7.2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą;
7.3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;
7.4. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;
7.5. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
7.6. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;
7.7. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;
7.8. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“;
7.9. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1-179 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
7.10. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

III SKYRIUS
Komisijos nario paskyrimas

8. Informacija apie numatomas statybos užbaigimo procedūras ir paraiškos dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros (toliau – VPP) pareigūnų paskyrimo departamente gaunamos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“).
9. VPP pareigūnus į statybos užbaigimo komisiją (toliau – komisija) paskirsto departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos (toliau – VPP valdyba) pareigūnai, atsižvelgdami į VPP pareigūnų darbo krūvį ir kitus ekonominius ir organizacinius aspektus.
10. VPP valdybos pareigūnai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos IS „Infostatyba“ pateikia informaciją apie konkretų (-ius) VPP pareigūną (-us), paskirtą (-us) į komisiją statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Atsižvelgiant į statinio specifiką ir kitas aplinkybes, į komisiją gali būti paskirtas daugiau negu vienas VPP pareigūnas.
11. VPP pareigūnas, įtrauktas į komisiją (toliau – komisijos narys), su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą ir prie jo pridėtais dokumentais susipažįsta naudodamasis IS „Infostatyba“.
12. Departamento teritorinių padalinių VPP skyrių viršininkai arba jų įgalioti atstovai užtikrina, kad departamento intraneto svetainėje (http://intranetas.vpgt.lt) operatyviai būtų teikiama visa būtina informacija apie VPP pareigūnų, galinčių dalyvauti komisijos darbe, kasmetinių atostogų laiką ir atvejus, kai dėl ligos, laikino nedarbingumo, komandiruotės ir kitų objektyvų priežasčių šie pareigūnai negali dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.

IV SKYRIUS
STATINIŲ TIKRINIMO TVARKA ir PATIKRINIMO DOKUMENTŲ SURAŠYMAS

13. Komisijos nariai pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėti komisijai pateiktus dokumentus (jų skaičių, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), įvertinti statinio ar jo dalių, kurioms taikomos statybos užbaigimo procedūros, atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1] ir iš to nustatyti, ar įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie daro įtaką statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1].
14. Statinio patikrinimo metu komisijos nariai, nenustatę statinio ar statinio projekto sprendinių, lemiančių atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui, neatitikčių, pasirašo statybos užbaigimo aktą [7.8].
15. Komisijos nariai pastebėtas statinio projekto ir esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo neatitiktis [7.1] (toliau – neatitiktys) pažymi statinio patikrinimo akte (1 priedas) ir jas aprašo statinio patikrinimo akto dalyje „Neatitikčių aprašymas“. Kitos statinio (ar jo projekto sprendinių) esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo neatitiktys žymimos eilutėje „Ar nustatytos kitos neatitiktys“. Nustatytos neatitiktys taip pat aprašomos IS „Infostatyba“.
16. Kai dėl nepabaigtų statinio statybos darbų ir (ar) komisijai pateiktų ne visų dokumentų nėra galimybės įvertinti statinio atitiktį statinio projektui ir esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1], komisijos nariai pildo tik su minėtais klausimais susijusias statinio patikrinimo akto eilutes. Kito statinio patikrinimo metu surašomas naujas statinio patikrinimo aktas.
17. Pakartotinį statinio patikrinimą komisijos nariai atlieka gavę pranešimą apie neatitikčių pašalinimą ir numatomą statybos užbaigimo procedūrų atlikimo datą ir laiką. Statinio pakartotinio patikrinimo duomenis komisijos nariai surašo statinio pakartotinio patikrinimo akte pagal 2 priedo reikalavimus.
18. Pakartotinai statinį tikrinantys komisijos nariai privalo patikrinti, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatytos ir statinio patikrinimo akte nurodytos neatitiktys yra pašalintos.
19. Statinio pakartotinio patikrinimo metu nustačius naujų neatitikčių, kurių atsiradimą nulėmė neatitikčių šalinimas ar kiti statybos darbai, surašomas naujas statinio patikrinimo aktas (1 priedas).
20. Statybos užbaigimo aktą komisijos nariai gali pasirašyti tuomet, kai visos statinio patikrinimo akte aprašytos neatitiktys yra pašalintos arba atšauktos.
21. Statinio patikrinimo duomenis ir kitą reikalingą informaciją komisijos nariai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo statinio patikrinimo dienos surašo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos (toliau – VPPVA IS) Statybų priežiūros komponente.
22. Tarnybiniai pranešimai, statinio patikrinimo aktai ir statinio pakartotinio patikrinimo aktai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie patikrintą statinį įrašoma į statinių patikrinimo apskaitos žurnalą (3 priedas).

V SKYRIUS
TARNYBINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

23. Pasitelkus į tarnybinę pagalbą VPP pareigūnus iš kitos departamentui pavaldžios įstaigos ar VPP valdybos, turi būti tikrinami naujai statomi statiniai [7.5], atitinkantys I grupės objektų [7.11] kriterijus, ir statiniai, kuriuos projektuojant buvo panaudoti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimai [7.4], arba atlikti atsparumo ugniai skaičiavimai, patvirtinantys statinio konstrukcijų atsparumą ugniai, nepadengiant priešgaisrinėmis dangomis. Taip pat VPP pareigūnai iš kitos departamentui pavaldžios įstaigos ar VPP valdybos pasitelkiami ir kitais atvejais, kai dėl statinių, nenurodytų šiame punkte, gaunamas skundas arba esant pagrįstiems įtarimams, kad statinys ar statinio projekto sprendiniai neatitinka esminių gaisrinės saugos reikalavimų.
24. Komisijos narys, nustatęs tarnybinės pagalbos poreikį, informuojaVPP valdybą el. paštu statyba@vpgt.lt (toliau – el. paštas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos nario paskyrimo į komisiją dienos. Sprendimą dėl tarnybinės pagalbos teikimo (toliau – sprendimas) priima VPP valdybos viršininkas.
25. Komisijos nario pranešime VPP valdybai turi būti nurodyta:
25.1. numatoma statinio patikrinimo data;
25.2. statinio pavadinimas;
25.3. statinio charakteristikos: objekto grupė [7.11], bendras plotas, statybinis tūris, ar projektuojant statinį buvo atlikti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimai [7.3] arba atsparumo ugniai skaičiavimai, patvirtinantys statinio konstrukcijų atsparumą ugniai jų nepadengiant priešgaisrinėmis dangomis, ir kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimui priimti;
25.4. statybos adresas.
26. VPP valdybos viršininkas, atsižvelgdamas į statinio charakteristikas, sudėtingumą ir kitas aplinkybes, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos priima sprendimą dėl tarnybinės pagalbos suteikimo.
27. Apie priimtą sprendimą informuojamas įgaliotas teikti tarnybinę pagalbą VPP pareigūnas arba VPP valdybos pareigūnas.
28. Įgaliotas teikti tarnybinę pagalbą VPP pareigūnas arba VPP valdybos pareigūnas padeda komisijos nariui tikrinti statinį ir, nustatęs neatitiktis, surašo statinio patikrinimo aktą (1 priedas), kuris registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliotas teikti tarnybinę pagalbą VPP pareigūnas, nenustatęs statinio projekto sprendinių, lemiančių atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui, neatitikčių, surašo tarnybinį pranešimą.
29. Tiesiogiai su komisijos pirmininku ir statytoju statinio tikrinimo klausimus sprendžia komisijos nariai, kuriems teikiama tarnybinė pagalba.
30. Tarnybinio pranešimo arba statinio patikrinimo akto kopija ir lydraštis ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki komisijos darbo pabaigos dienos, turi būti išsiųsti departamentui pavaldžiai įstaigai, kuriai teikiama tarnybinė pagalba.
31. Komisijos narys statinio patikrinimo aktą užpildo tik įvertinęs tarnybinės pagalbos rezultatus.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Tarnybiniai pranešimai, statinio patikrinimo aktai kartu su papildomais dokumentais (pvz., fotografijų lentelės, statytojo raštai ir kt.), nurodančiais neatitikčių pašalinimo arba atšaukimo faktines aplinkybes, saugomi VPPVA IS suformuotoje statinio patikrinimo svetainėje ne mažiau kaip 5 metus. Šioje svetainėje taip pat pateikiamos ir aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymo dokumentų kopijos.
33. Departamento teritorinių padalinių VPP skyrių viršininkai atsako, kad departamento intraneto svetainėje (http://intranetas.vpgt.lt) ir el. paštu VPP valdybai operatyviai būtų teikiama visa būtina informacija.
34. Už statinio patikrinimo duomenų ir statinio patikrinimo akte įrašytų reikalavimų pagrįstumą ir jų vykdymo kontrolę VPP pareigūnai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________
Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Statinio patikrinimo akto formos pavyzdys)
________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

STATINIO PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr. ____________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)

Statinio pavadinimas
Adresas
Statytojas
Projektuotojas
Rangovas
Paraiškos registracijos Nr.
DUOMENYS APIE STATINĮ (-IUS)
Eil. Nr.		Statinio pavadinimas					Paskirtis [7.6]					Statybos rūšis [7.5]

Statinio unikalus numeris					Statinio atsparumo ugniai laipsnis
Objekto grupė [7.11]					Didžiausias žmonių skaičius, vnt.
Atliktas gaisro rizikos vertinimas (taip / ne)					Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (yra / nėra)
Sklypo plotas, ha					Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema (yra / nėra)
Bendras plotas, kv. m					Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema (yra / nėra)
Statybinis tūris, kub. m					Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema (yra / nėra)
Aukščiausio aukšto grindų altitudė, m					Gaisriniai hidrantai, vnt.
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų					Kiti vandens telkiniai (yra / nėra)
STATINIO PATIKRINIMAS					Taip	Ne	Netaikoma
1. Ar baigti statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui?
2. Ar pateiktų dokumentų pakanka statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui įvertinti?
3. Ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai?
4. Ar įrengtos statinio projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisriniai hidrantai, gaisriniai rezervuarai, kiti vandens telkiniai)?
5. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio atsparumo ugniai laipsnis?
6. Ar įgyvendinti statinio projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių?
7. Ar įgyvendinta statinio projekte numatyta statinio gaisro apkrovos kategorija?
8. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio konstrukcijų ir statybos produktų atsparumas ugniai?
9. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai)?
10. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis?
11. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose įrengimas?
12. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų?
13. Ar įgyvendinti statinio projekte numatyti žmonių evakavimo(si) techniniai sprendiniai (evakavimo(si) kelių skaičius, plotis, ilgis)?
14. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema?
15. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema?
16. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema?
17. Ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai?
18. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema?
19. Ar įrengta statinio projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema?
20. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis?
21. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės?
22. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai)?
23. Ar objektas aprūpintas informaciniais ženklais (evakavimo(si) krypties, pastatų, patalpų ir įrenginių kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų kt.)?
24. Ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis?
25. Ar nustatytos kitos neatitiktys?
Neatitikčių aprašymas
Eil. Nr.	klausimo (-ų) Nr.			Neatitikties aprašymas (aprašomo (-ų), pažeidimo (-ų) objektas (-ai), kitos svarbios aplinkybės)					Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto (-ų) santrumpa (-os), punktų Nr.)

TAIKYTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS
Teisės akto santrumpa					Teisės akto pavadinimas, publikavimas

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.			Dokumento pavadinimas, lapų skaičius

Statinio patikrinimo data					Pradėta:					Baigta:
Statinio patikrinimo trukmė, val.					Pradėta:					Baigta:			Trukmė:
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) statinio patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data

______________
Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Statinio pakartotinio patikrinimo akto formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas)

STATINIO PAKARTOTINIO PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr. ____________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)

Statinio pavadinimas
Adresas
Statinio patikrinimo akto registracijos data, Nr.
INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ STATINIO PATIKRINIMĄ
Pašalintos neatitiktys (Eil. Nr.)
Nepašalintos neatitiktys (Eil. Nr.)
Atšauktos neatitiktys (Eil. Nr.)
INFORMACIJA APIE NEATITIKTIS, KURIOS ATŠAUKTOS
Neatitikties nuoroda (Eil. Nr.)	Neatitikties atšaukimą nulėmusios priežastys ir aplinkybės (pasikeitė teisės akto taikymo aiškinimas, paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, buvo pakoreguotas statinio projektas ir kt.)

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas, lapų skaičius

Statinio projekto patikrinimo data			Pradėta:			Baigta:
Statinio projekto patikrinimo trukmė, val.			Pradėta:		Baigta:		Trukmė:
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) pakartotinį statinio projekto patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data

_________________________________

Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Statinių patikrinimo apskaitos žurnalo forma)

____________________________________________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

STATINIŲ PATIKRINIMO APSKAITOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Paraiškos gavimo data, Nr.	Statinio patikrinimo akto, tarnybinio pranešimo registracijos data, Nr.	Statinio pavadinimas	Statybos adresas	Statytojas	Projektuotojas	Rangovas	Objekto grupė	Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	Statinį tikrinusio valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

___________________________ ____________________ ___________________________
(pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė) (parašas)

_____________________________