LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 663 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 73:2018 „PAGRINDINĖS RADIACINĖS SAUGOS NORMOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 21 d. Nr. V-2376
Vilnius

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas:“.
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“:
1.2.1. Papildau 111 punktu:
„111. Asmenų, planuojančių vykdyti veiklą, ar veiklos vykdytojų diegiamos radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių keliamam pavojui, jo pobūdžiui ir šio pavojaus pasireiškimo tikimybei.“
1.2.2. Papildau 43.11 papunkčiu:
„43.11. vykdomos veiklos aprašymas ir vykdant veiklą naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas;“.
1.2.3. Papildau 43.31 papunkčiu:
„43.31. vykdant veiklą naudojamų individualiųjų apsaugos priemonių (jei vykdant veiklą būtina naudoti tokias priemones) sąrašas;“.
1.2.4. Pakeičiu 104.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„104.1. būtų parengti standartinių medicininės radiologijos procedūrų aprašymai atitinkamoms pacientų grupėms (suaugusiesiems, vaikams, nėščioms moterims ir kt.) ir kiekvienai medicininės radiologijos įrangai, su kuria atliekamos tokios procedūros. Minėtuose aprašymuose taip pat turi būti pateikta ši informacija:
104.1.1. medicininės radiologijos procedūrą atliekančių darbuotojų profesinė kvalifikacija ir darbuotojų skaičius;
104.1.2. medicininės radiologijos procedūros metu naudojamos medicininės radiologijos įrangos pagalbinių priemonių sąrašas;
104.1.3. medicininės radiologijos įrangos lydimųjų dokumentų, darbo instrukcijų ir kitų dokumentų, kuriais naudojamasi atliekant medicininės radiologijos procedūrą, sąrašas;
104.1.4. medicininės radiologijos įrangos parametrų reikšmės ir numatomos apšvitos dozės arba planuojamo skirti radiofarmacinio vaistinio preparato aktyvumas;
104.1.5. paciento ir darbuotojo radiacinei saugai medicininės radiologijos procedūros metu užtikrinti naudojamos radiacinės saugos priemonės, o jei reikia, ir radiacinės saugos priemonės, naudojamos po medicininės radiologijos procedūros;“.
1.2.5. Pakeičiu 1 priedo 2 lentelę ir ją išdėstau taip:
„2 lentelė. Tam tikrų radionuklidų D
Eil. Nr.	Radionuklidas	D, TBq
1.	3H	2 × 103
2.	32P	1 × 101
3.	55Fe	8 × 102
4.	57Co	7 × 10-1
5.	60Co	3 × 10-2
6.	63Ni	6 × 101
7.	68Ge	7 × 10-2
8.	75Se	2 × 10-1
9.	85Kr	3 × 101
10.	90Sr (90Y)	1 × 100
11.	99Mo	3 × 10-1
12.	99mTc	7 × 10-1
13.	103Pd	9 × 101
14.	106Ru (106Rh)	3 × 10-1
15.	109Cd	2 × 101
16.	125I	2 × 10-1
17.	131I	2 × 10-1
18.	137Cs	1 × 10-1
19.	133Ba	2 × 10-1
20.	147Pm	4 × 101
21.	153Gd	1 × 100
22.	170Tm	2 × 101
23.	169Yb	3 × 10-1
24.	192Ir	8 × 10-2
25.	198Au	2 × 10-1
26.	204Tl	2 × 101
27.	210Po	6 × 10-2
28.	226Ra	4 × 10-2
29.	238Pu	6 × 10-2
30.	239Pu	6 × 10-2
31.	239Pu/9Be1	6 × 10-2
32.	241Am	6 × 10-2
33.	241Am/9Be1	6 × 10-2
34.	242Cm	4 × 10-2
35.	244Cm	5 × 10-2
36.	252Cf	2 × 10-2

1 Nurodomas alfa spinduliuotę skleidžiančio radionuklido aktyvumas.“

1.2.6. Pakeičiu 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Jei radionuklido A viršija D, nustatytas 2 lentelėje, radioaktyvusis šaltinis yra laikomas didelio aktyvumo uždaruoju arba atviruoju radioaktyviuoju šaltiniu.“
1.2.7. Pakeičiu 4 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3. vykdant veiklas, kai naudojami nedideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai (iki 1000 kg), 4 lentelėje nustatytos aktyvumo koncentracijos vertės gali būti naudojamos vietoje 1 lentelėje nustatytų verčių, siekiant netaikyti [5.1] nustatyto reikalavimo įteisinti veiklą;“.
1.2.8. Pakeičiu 4 priedo 4 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„4 lentelė. Nereguliavimo aktyvumo koncentracijos vertės, taikomos nedideliems (iki 1000 kg) bet kurios medžiagos kiekiams, ir nereguliavimo bendrosios aktyvumo vertės“.
2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 662 „Dėl medicininių procedūrų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, aprašymų parengimo“.
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Arūnas Dulkys