ATITAISYMAS

STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 568 (Žin., 2003, Nr. 122-5541):

1. 1 priedo 5.5 punkto pirmos pastraipos antroje eilutėje vietoj žodžio „apatinėje“ reikia įrašyti žodį „viršutinėje“;

2. 6 priedo 3 lentelės 6 punkte trečiame lentelės stulpelyje „Supaprastintas vaizdavimas“ vietoj raidės N (N1, N2) reikia rašyti raidę V (V1, V2) ir vietoj raidės T (T1, T2) reikia rašyti raidę A (A1, A2);

3. 6 priedo 3 lentelės 7 punkte trečiame lentelės stulpelyje „Supaprastintas vaizdavimas“ vietoj raidės A (A1, A2) reikia rašyti raidę N (N1, N2).

STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2004, Nr. 104-3848):

1. Nuorodų skyrių papildyti 7.8 punktu ir išdėstyti taip:

„7.8. Įsakymai:

7.8.1. Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 (Žin., 2002, Nr. 79-3361, Nr. 102- 4583);

7.8.2. Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 87- 3760)“;

2. 31.3 punkte vietoj nuorodų į 35.1 ir 35.2 punktus turi būti nuorodos į 31.1 ir 31.2 punktus.

3. 88, 89, 90, 91, 93 punktuose vietoj žodžio „kaptažo“ rašyti žodžius „vandens surinkimo“.

4. 181 punkte trečioje pastraipoje vietoj dimensijos „0,05 cm“ rašyti „0,05 m/s“.

5. 182 punkte pirmoje pastraipoje vietoj dimensijos „0,8-2,2 m/s“ rašyti „0,8-2,2 mm/s“.

6. 183 punkte vietoj nuorodos į 215 punktą turi būti nuoroda į 213 punktą.

7. 195 punkte išbraukti paskutinę pastraipą.

8. 199 punkte vietoj nuorodos į 215 punktą turi būti nuoroda į 213 punktą.

9. 220 punkte vietoj nuorodos į 232 punktą turi būti nuoroda į 231 punktą.

10. 227 punkte vietoj nuorodos į 215 punktą turi būti nuoroda į 213 punktą.

11. 242 punkte išbraukti nuorodą į 239 punktą, įrašyti nuorodą į 236 punktą, vietoj nuorodos į 245 punktą turi būti nuoroda į 244 punktą.

12. 243 punkte vietoj nuorodos į 238 punktą turi būti nuoroda į 237 punktą.

13. 245 punkte vietoj nuorodos į 221 punktą turi būti nuoroda į 220 punktą.

14. 246 punkte vietoj „8 lentelėje“ rašyti „9 lentelėje“.

15. 254 punkte 11 lentelėje paskutinėje eilutėje vietoj „234 p.“ rašyti „253 p.“.

16. 257 punkte vietoj nuorodų į 234, 235 punktus turi būti nuorodos į 233, 234 punktus.

17. 258 punkte vietoj nuorodų į 230, 239 punktus turi būti nuorodos į 229, 230, 238 punktus.

18. 266 punkte vietoj nuorodų į 248-260 punktus turi būti nuorodos į 247-259 punktus.

19. 301 punkte vietoj nuorodų [7.8.2, 7.8.3] rašyti [7.8.1, 7.8.2].

STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 (Žin., 2004, Nr. 116-4346):

1. Nuorodų skyrių papildyti 7.8.2 punktu ir išdėstyti taip:

„7.8.2. Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 495 (Žin., 2001, Nr. 87-3054; 2002, Nr. 62- 2533)“.

2. patikslinti 10.11 punkto sąvoką ir išdėstyti taip:

„antrinis valymas – nuotekų valymas, kai išvalytos nuotekos atitinka „Aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti“ [7.8.2], reikalavimus“.

3. 285 punkte vietoj formulės numerio (15) rašyti numerį (1).

4. 289 punkte vietoj formulės numerio (16) rašyti numerį (2).

5. 290 punkte vietoj formulės numerio (17 rašyti numerį (3).

6. 291 punkte vietoj formulės numerio (18) rašyti numerį (4).

7. 292 punkte vietoj formulės numerio (19) rašyti numerį (5).

8. 293 punkte vietoj formulės numerio (20) rašyti numerį (6).

9. 562 punkte vietoj lentelės numerio 19 rašyti numerį 1.

10. 949 punkte vietoj lentelės numerio 20 rašyti numerį 2.

MINISTERIJOS SEKRETORIUS	JULIUS LAICONAS

______________