LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo nr. 1-127 „Dėl ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

2024 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-149
Vilnius

1. P a k e i č i u Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Kai prie elektros tinklų prijungiami asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros gamybos įrenginiai, tokiems elektros gamybos įrenginiams prijungti taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir Aprašo nuostatos dėl gamintojo elektros gamybos įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų.“
1.2. Pakeičiu 66.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„66.6. operatorius elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietoje įrengia elektros energijos apskaitos prietaisą (toliau – apskaitos prietaisas), turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatoriaus sistemas funkciją.“
1.3. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:
„67. Elektros energiją gaminantis vartotojas, kurio elektros energijos gamybos įrenginio prijungimo prie elektros tinklų taškas sutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, gali dalį elektros energijos gamybos įrenginio priskirti kitai savo nuosavybės teise valdomai elektros energijos vartojimo vietai apie tai iš anksto pranešęs operatoriui. Kai gaminančio vartotojo elektrinė yra prijungta į daugiabučio namo bendrųjų reikmių įvadą, tokia elektrinė gali būti priskiriama tame pačiame daugiabučiame name esantiems fizinių asmenų valdomiems gaminančių vartotojų, atitinkančių Elektros energetikos įstatyme apibrėžtą buitinio elektros energijos vartotojo sąvoką, elektros vartojimo vietos prijungimo taškams. Šiame punkte nurodytais atvejais mutatis mutandis taikoma Aprašo VII2 skyriaus 5613 –5615, 5617–5620 ir 5626 punktuose nustatyta tvarka.“
1.4. Pakeičiu 611 punktą ir jį išdėstau taip:
„611. Aktyviųjų elektros energijos vartotojų elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginiai yra prijungiami mutatis mutandis taikant supaprastintą tvarką, numatytą šio Aprašo VII1 skyriuje, išskyrus atvejus, kai prijungiami aktyviųjų elektros energijos vartotojų gamybos įrenginiai, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW. Tokiu atveju didesnės nei 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiai prijungiami mutatis mutandis taikant šio Aprašo IV skyriuje nurodytą gamintojų elektros įrenginių prijungimo tvarką.“
1.5. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:
„111. Elektros energijai gaminti atsinaujinančius išteklius naudojantis gamintojas,  kuriam taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas, siekiantis padidinti elektrinės įrengtąją galią privalo įrengti atskirą apskaitos prietaisą elektros energijos kiekiui, generuojamam dėl elektrinės įrengtosios galios padidinimo, apskaičiuoti. Jeigu operatorius ir gamintojas sutaria, kad nėra techninės galimybės įrengti atskirą apskaitos prietaisą, tinklų operatorius nustato pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kiekius bei proporcingai įrengtoms galioms apskaičiuoja, kuri pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos dalis turi būti priskirta elektrinės įrengtajai galiai, buvusiai iki jos padidinimo, ir kuri – padidintai.“
1.6. Pakeičiu 14 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Visų kitų vartotojų, gamintojų, elektros energiją gaminančių vartotojų, asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, ir asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, įskaitant atvejus, kai projektuojami operatoriaus elektros įrenginiai bus įrengiami vartotojo statiniuose, taip pat Aprašo V skyriuje nurodyto vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, elektros tinklų perkėlimo ar rekonstravimo, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atvejais bei Aprašo 481 punkte nurodytais atvejais, rezervinės linijos ar tiesioginės skirstymo linijos įrengimo atvejais projekto rengimo ir derinimo procedūras, vadovaudamiesi operatoriaus parengtomis prijungimo sąlygomis bei sutartimis, vykdo vartotojai, gamintojai, elektros energiją gaminantys vartotojai, asmenys, siekiantys tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, statytojai (užsakovai), asmenys, siekiantys perkelti ar rekonstruoti elektros tinklus, ar asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius.“
1.7. Pakeičiu 14 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Vartotojui, gamintojui, elektros energiją gaminančiam vartotojui, asmeniui, siekiančiam tapti gaminančiu vartotoju, ar statytojui (užsakovui) pageidaujant, suderinus su operatoriumi ir sudarius prijungimo paslaugos sutartį (skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartį), operatoriaus elektros tinklų dalies projektavimo darbus, pagal vartotojo, gamintojo, elektros energiją gaminančio vartotojo, asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ar statytojo (užsakovo) pateiktus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, ir derinimo procedūras, susijusias su valstybinės svarbos energetikos objektų, esančių valstybei svarbių ekonominių projektų teritorijose ir (ar) valstybinės svarbos energetikos objektų, skirtų valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo metu sukurtai (kuriamai) infrastruktūrai ir (ar) statiniams aptarnauti, prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų organizuoja ir vykdo statybos užbaigimo procedūras operatorius. Šių paslaugų sąnaudos įskaičiuojamos į prijungimo paslaugos sąnaudas, kurias vartotojas, gamintojas ar statytojas (užsakovas) apmoka Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnyje nustatyta tvarka, o gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnyje nustatyta tvarka.“
1.8. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:
„171. Prijungiant elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, nurodytų šio Aprašo 61, 62, 63 ir 66 punktuose, elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklo, nustatytuose apskaitos prietaiso įrengimo taškuose, apskaitos prietaisus ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangą savo lėšomis įrengia, integruoja į automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą, prižiūri ar keičia operatorius.“
1.9.	Pakeičiu 20 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Operatorius apskaitos prietaisą įrengia, kai vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, atlieka Aprašo 35 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.“
1.10.	Papildau 371 punktu:
„371. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų, siekiančių įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų elektros įrenginiai, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei įvykdžius prijungimo paslaugos sutartį nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju galios ir pralaidumų rezervavimas galioja nuo išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo dienos iki pagal šias sąlygas išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpio pabaigos. Jei atsinaujinančių išteklių energijos bendrija išankstinių prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, šiai bendrijai rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti elektros įrenginių.“
1.11.	Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Gamintojas, pageidaujantis prijungti savo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, turi pateikti operatoriui prašymą gauti preliminarias prijungimo sąlygas, nustatančias rekomenduotinus elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus ir nesuteikiančios teisių bei pareigų operatoriui ar gamintojui (toliau – išankstinės prijungimo sąlygos). Jose nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius, yra skirtos būsimų investicijų dydžiui ir prijungimo išlaidoms preliminariai įvertinti ir nesukuria gamintojui ir operatoriui jokių teisių ir pareigų, išskyrus atvejus, kai prašymą dėl šių sąlygų teikia pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekiantis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą. Gamintojo, kurio elektros įrenginių leistina generuoti galia mažesnė kaip 15 MW, elektros įrenginiai jungiami tik prie skirstomojo tinklo. Jeigu gamintojo elektros įrenginių leistina generuoti galia lygi ar didesnė kaip 15 MW, elektros įrenginiai jungiami prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, jeigu leidžia skirstomojo tinklo techninės galimybės. Jei hibridinės elektrinės kiekvienos skirtingos gamybos šaltinių rūšies elektrinių įrengtoji galia yra mažesnė nei 15 MW, o hibridinės elektrinės leistina generuoti galia yra mažesnė nei 15 MW, elektros tinklų naudotojui pageidaujant hibridinė elektrinė prijungiama prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų. Šis punktas netaikomas gamintojams, numatantiems plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui. Asmens, numatančio įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, elektros įrenginių prijungimui mutatis mutandis taikoma Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai.“
1.12.	Pakeičiu 413 punktą ir jį išdėstau taip:
„413. Kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, ir, kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios, išskyrus atvejus, kai asmuo vykdo arba planuoja vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, šių elektrinių prijungimui ir įrengtosios galios didinimui taikoma supaprastinta tvarka, pateikiant deklaraciją tinklų operatoriui apie iki 100 kW įrengtosios galios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengimą (toliau – rangovo deklaracija) (Aprašo 3 priedas). Gavęs tinkamai pateiktą rangovo deklaraciją, operatorius parengia arba atnaujina elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir įrengia apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatoriaus sistemas funkciją.“
1.13.	Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius terminuotam laikotarpiui – vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), sklypo priežiūrai ar panašiems tikslams, taip pat pageidaujančių prijungti elektros įrenginius laikinuosiuose statiniuose ar kilnojamuosiuose daiktuose, įskaitant elektromobilio įkrovimo prieigą, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, vadovaujantis Apraše nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis ir sumokėjus prijungimo įmoką. Vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius terminuotam laikotarpiui – vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams, elektros įrenginiai prijungiami pateikus atitinkamam įrenginiui išduotą savivaldybės leidimą, kai jis privalomas pagal teisės aktus.“
1.14.	Pakeičiu VII1 skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VII1 SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ IR ASMENŲ, SIEKANČIŲ TAPTI ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIAIS VARTOTOJAIS, ELEKTROS ĮRENGINIŲ, IR GAMINTOJŲ, KURIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGTOJI GALIA NE DIDESNĖ KAIP 100 KW, ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ SUPAPRASTINTA TVARKA IR SĄLYGOS“
1.15.	Pakeičiu 563.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„563.1.2. 21 mėnesis nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai saulės šviesos energijos elektrinės leistina generuoti galia yra mažesnė kaip 6 MW ir juos įrengia Aprašo 561.1 papunktyje nurodyti asmenys;“
1.16.	Pakeičiu 563.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„563.1.3. 45 mėnesiai nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai elektros įrenginius, išskyrus mažesnės nei 6 MW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos elektrines, įrengia Aprašo 561.1 papunktyje nurodyti asmenys;“
1.17.	Pakeičiu 567 papunktį ir jį išdėstau taip:
„567. Elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą, jei jį yra būtina rengti, esant Aprašo 566 punkte numatytoms sąlygoms, savo lėšomis rengia Aprašo 561 punkte nurodyti asmenys.“
1.18.	Papildau nauju 5613.6 papunkčiu:
„5613.6. informaciją apie gaminančio vartotojo statusą – fizinis asmuo, juridinis asmuo, ne pelno siekiantis juridinis asmuo (kai asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojami elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų);“
1.19. Buvusį 5613.6 papunktį laikau 5613.7 papunkčiu.
1.20. Papildau nauju 5613.7 papunkčiu:
„5613.7. informaciją apie elektros energiją gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomame elektros energijos gamybos įrenginyje ar jo dalyje pagamintai elektros energijai taikomas apskaitos sąlygas;“
1.21. Buvusį 5613.7 papunktį laikau 5613.8 papunkčiu.
1.22. Papildau 5614.5 - 5614.6 papunkčiais:
„5614.5. įvertina, ar Aprašo 5613.6 papunktyje nurodyta informacija atitinka prijungimo prie elektros tinklų metu asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateiktą informaciją, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrinės leistina generuoti galia bus skirta fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, ir ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims;
5614.6. įvertina, ar Aprašo 5613.7 papunktyje nurodyta informacija atitinka leistinos generuoti galios dydį, kuriam turi būti taikomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodytas elektros energijos kiekio apskaitos būdas, arba šio įstatymo 204 straipsnyje nurodyta elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, apskaita taikant grynąjį atsiskaitymą, atsižvelgiant į prijungimo procese pateiktus duomenis.“
1.23. Papildau naujais 5615- 5618 punktais:
„5615. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsako už Aprašo 5613 punkte nurodytų duomenų teisingumą bei privalo turėti ir saugoti šių duomenų teisingumą pagrindžiančius dokumentus.
5616. Jei operatorius nustato, kad Aprašo 5613.6 papunktyje nurodyta informacija neatitinka prijungimo prie elektros tinklų metu asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateiktos informacijos, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, pagal kurią šiems asmenims yra rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, operatorius per 5 kalendorines dienas, įvertinęs Aprašo 5613.6 papunktyje nurodytą informaciją, priima sprendimą nesusieti elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies su gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių jais tapti, elektros energijos vartojimo vietomis.
5617. Jei operatorius nustato, kad Aprašo 5613.7 papunktyje nurodyta informacija neatitinka leistinos generuoti galios dydžio, kuriam turi būti taikomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodytas elektros energijos kiekio apskaitos būdas, arba šio įstatymo 204 straipsnyje nurodyta elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, apskaita taikant grynąjį atsiskaitymą, operatorius per 5 kalendorines dienas, įvertinęs Aprašo 5613.7 papunktyje nurodytą informaciją, priima sprendimą nesusieti elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies su elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių jais tapti, elektros energijos vartojimo vietomis.
5618. Operatorius, įvertinęs šio Aprašo 5613 punkte nurodytą informaciją, taip pat gali priimti sprendimą nesusieti elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies su gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių jais tapti, elektros energijos vartojimo vietomis ir kitais atvejais, jei pateikta informacija yra netiksli arba neatitinka teisės aktų reikalavimų.“
1.24. Buvusius 5615- 5620 punktus laikau atitinkamai 5619 – 5624 punktais.
1.25. Pakeičiu 5623 punktą ir jį išdėstau taip:
„5623. Operatorius, gavęs asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, atnaujintą informaciją apie nutolusio elektros energijos gamybos įrenginio teisėto valdymo pasikeitimus, susietus naujus elektros energiją gaminančius vartotojus ir jų elektros energijos vartojimo vietas, savo informacinėse sistemose per 5 kalendorines dienas nuo atnaujintos informacijos gavimo dienos atlieka elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies susiejimą su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka. Operatorius šiame punkte nurodytus veiksmus atlieka nustatęs, kad po šių pasikeitimų Aprašo 5613.6 papunktyje nurodyta informacija atitinka prijungimo prie elektros tinklų metu asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateiktą informaciją, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, pagal kurią šiems asmenims yra rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai. Operatoriui nustačius, kad po planuojamų pasikeitimų Aprašo 5613.6 papunktyje nurodyta informacija neatitinka prijungimo prie elektros tinklų metu asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateiktos informacijos, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, pagal kurią šiems asmenims yra rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, informuoja šį asmenį apie tai, kad elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies susiejimas su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio juo tapti, elektros energijos vartojimo vieta nėra galimas.“
1.26. Papildau nauju 5624 punktu:
„5624. Kitais atvejais, nei nurodyta Aprašo 5614 arba 5623 punktuose, operatoriui nustačius, kad asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, faktinė vykdomos veiklos situacija neatitinka šio asmens pateiktos informacijos, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis, ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, pagal kurią šiems asmenims yra rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, kai šie asmenys tokią informaciją privalėjo pateikti, arba, jei operatorius kitais nei Aprašo 5614 arba 5623 punktuose nurodytais atvejais nustato, kad vadovaujantis Aprašo 5613.6 papunkčiu buvo pateikta klaidinga informacija, operatorius apie tai informuoja Tarybą.“
1.27. Buvusį 5624 punktą laikau 5625 punktu.
1.28. Papildau 5626 punktu:
„5626. Operatorius, gavęs asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, prašymą, teikia šiam asmeniui duomenis apie visus šio asmens valdomos elektrinės dalis naudojančius gaminančius vartotojus bei vartojimo objektus, kuriems yra priskirta dalis konkrečios elektrinės, įskaitant šių gaminančių vartotojų vardus, pavardes, pavadinimus, asmens kodus, įmonių kodus, vartojimo objektų numerius (naudojamus operatoriaus sistemose), vartojimo objektų adresus, gaminančių vartotojų kontaktinius duomenis, bei iš šios konkrečios elektrinės priskirtos elektrinės dalies leistiną generuoti galią, gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties arba persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo datą, apskaitos prietaiso, turinčio nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatoriaus sistemas funkciją, įrengimo datą. Daugkartinio duomenų teikimo atveju, duomenys teikiami pagal operatoriaus ir asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje nustatoma teikiamų duomenų apimtis, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, duomenų teikimo ir naudojimo sąlygos bei tvarka, duomenų teikimo būdas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai bei kitos su sutarties vykdymu susijusios sąlygos.“
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.10 papunktis įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys