LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-428
Vilnius

Atsižvelgdamas į Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1196 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267) 1.8 punktą:
1. Tvirtinu privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.
3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-
428

PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠAS

I. MEDICINOS PRIETAISAI

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1 (skirtas pervež-ti vieną pacien-tą)	A2 / (skirtas pervežti kelis pacien-tus)	B / (vidutinės komplekta-cijos, gyvybinių funkcijų atstatymo ir trumpalai-kio palaikymo)	C (reani-mobilis)
1.	Defibriliatorius su monitoriumi, EKG užrašymo funkcija			*x
2.	Defibriliatorius su monitoriumi, EKG užrašymo funkcija ir išoriniu širdies / stimuliatoriumi				x
3.	Portatyvinis EKG aparatas			x
4.	Portatyvinis dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas				x
5.	Gleivių (skysčių) siurbtuvas			x	x
6.	Gliukometras			x	x
7.	Infuzinis švirkštas – pompa			*x	x
8.	Ambu maišas suaugusiesiems ir vaikams	x	x	x	x
9.	2 l talpos deguonies balionas su reduktoriumi ir kauke	x	x	x	x
10.	Trachėjos intubacijos rinkiniai (laringoskopai, intubaciniai vamzdeliai, pravedikliai)			x	x
11.	Kombinuotas intubacijos vamzdelis			*x	x
12.	Trachėjos pradūrimo adata			x	x
13.	10 l talpos deguonies balionai			*x	x
14.	Portatyvinė paciento monitoravimo sistema: kardiomonitorius su neinvaziniu AKS matuokliu, pulsoksimetru (Sp O2) ir spausdintuvu				x
15.	Išskleidžiami keičiamų pozicijų neštuvai su ratukais	x	x	x	x
16.	Kaušiniai neštuvai (patyrusiems stuburo traumą nešti) / Spinalinė lenta su galvos imobilizacijos priemonėmis			*x	x
17.	Minkštieji neštuvai	x	x	x	x
18.	Vakuuminiai ir paprasti imobilizacijos įtvarai	*x	*x	x	x
19.	Vakuuminiai neštuvai			*x	x
20.	Vilnonė anklodė	x	x	x	x
21.	Deguonies inhaliatorius su drėkintuvu ir kauke			x	x
22.	Aerozolių inhaliatoriai			x	x
23.	Tirpalų pašildymo krepšys			*x	x
24.	Kraujospūdžio matavimo suaugusiesiems ir vaikams aparatas	x	x	x	x
25.	Stetofonendoskopas	x	x	x	x
26.	Termometras (28–42C)			x	x
27.	Gimdymo priėmimo rinkiniai	x	x	x	x
28.	Pagalbos nudegus, patyrus traumų rinkiniai			x	x
29.	Stuburo kaklo srityje imobilizavimo priemonės (trijų dydžių apykaklės)			x	x
30.	Skrandžio plovimo rinkinys			x	x
31.	Šlapimo pūslės kateterizavimo rinkinys			x	x
32.	Infuzinės tirpalų sistemos			x	x
33.	Krūtinės drenavimo rinkinys				*x
34.	Perikardo punkcijos rinkinys				*x
35.	Švirkštai, tvarsliava, žnyplės svetimkūniams pašalinti, žirklės	x	x	x	x
36.	Intraveniniai kateteriai			x	x
37.	Antelė, basonas	x	x	x	x
38.	Vėmimo maišas	x	x	x	x
39.	Sterilios ir nesterilios pirštinės	x	x	x	x

II. VAISTAI

1. A1 ir A2 tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių vaistų:
1.1. Amoniako tirp. 10% 40ml
1.2. Analginum amp. 50% 2ml
1.3. Aspirinum tab. 500mg
1.4. Glyceryli trinitras tab. 0,5mg
1.5. Salbutamolum aeros. 100mcg 200 doz.

2. B ir C tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių vaistų:
2.1. Ac. ascorbinicum amp. 5% 2ml
2.2. Adrenalinum amp. 1% 1ml
2.3. Amiodaronum amp. 150mg/3ml
2.4. Amoniako tirp. 10% 40ml
2.5. Ampicilino tab. 250mg
2.6. Analginum amp. 50% 2ml
2.7. Aspirinum tab. 500mg
2.8. Atropini sulfas amp. 0,1% 1ml
2.9. Benzylpenicillinum Na 1 000 000 IU
2.10. Calcii chloridum amp.10% 5ml
2.11. Captoprilum tab. 25mg
2.12. Clemastinum amp. 1mg/1 ml
2.13. Clonidini hydrochloridum tab. 0,15mg
2.14. Dexametasonum amp. 4mg/1ml
2.15. Diazepamum tube 10mg
2.16. Diazepamum amp. 0,5% 2ml
2.17. Diclofenacum natr. amp. 75mg/2ml
2.18. Digoxinum 0,25mg/1ml
2.19. Dimedrolum amp. 1% 1ml
2.20. Droperidolum amp. 5mg/2ml
2.21. Drotaverinum amp. 40mg/2ml
2.22. Elektrolyte (Ringeri) sol. 500ml
2.23. Eufilino amp. 2,4% 5ml
2.24. Fentanylum amp. 0,005% 2ml
2.25. Furosemidum amp. 1% 2ml
2.26. Furosemidum tab. 40mg
2.27. Glyceryli trinitras amp. 5mg /5ml
2.28. Glyceryli trinitras tab. 0,5mg
2.29. Gliukozės tirp. 5% 500ml
2.30. Haloperidolum amp. 5mg/1ml
2.31. Heparinum amp. 5000 vv 5ml
2.32. Jodo 5% sol. spirit. 10ml
2.33. Kalii chloridum amp. 10% 100ml
2.34. Lidocainum amp. 2% 2ml
2.35. Metoclopramidum amp. 10mg/2ml
2.36. Midazolamum 5mg/1ml
2.37. Morfino hidrochlor. amp. 1% 1ml
2.38. Natrii chloridum amp. 0,9% 5ml
2.39. Natrii chloridum sol. 0,9% 500ml
2.40. Paracetamolum tab. 500mg
2.41. Paracetamolum 125 supp. 125mg
2.42. Paracetamolum 250 supp. 250mg
2.43. Propranololum tab. 40mg
2.44. Salbutamolum aeros. 100mcg 200 doz.
2.45. Spiritus aethylicus 96,6%
2.46. Sulfacetamidum natricum 20% 1,5ml
2.47. Tramadolum amp. 100mg/2ml
2.48. Vandenilio peroksidas tirp. 3% 40ml
2.49. Verapamilum tab. 80mg
2.50. Verapamilum amp. 5mg/2ml

III. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

4. B ir C tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių apsaugos priemonių:
4.1. chirurginių ir paprastų kaukių;
4.2. panoraminių veido kaukių su universaliu (kombinuotu) filtru;*
4.3. specialiųjų kostiumų su atšvaitais;*
4.4. apsauginių pirštinių ir avalynės*.

IV. GELBĖJIMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS

5. Visose greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių gelbėjimo ir apsaugos priemonių:
5.1. rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonių, vienkartinių nosinių, rankšluosčių;
5.2. prožektorius, žiebtuvėlis;
5.3. apsaugos diržo pjoviklis;
5.4. konteineris medicininėms atliekoms;
5.5. polietileno maišų (infekuotiems ir nešvariems drabužiams).

V. RYŠIO PRIEMONĖS

6. Greitosios medicinos pagalbos stotyje – centrinė radijo stotis.
7. Greitosios medicinos pagalbos automobilyje – portatyvinė radijo stotis.
8. Mobiliojo ryšio telefonai.
9. Kiekviename GMP automobilyje – iškvietimų priėmimo gaviklis su spausdintuvu.*

Pastaba.
* Iki 2007 metų neprivaloma.
______________