LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 285 „DĖL VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2004 m. gruodžio 29 d. Nr. V-969
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 7 straipsnio nuostatomis ir siekdamas tinkamai organizuoti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę bei įgyvendindamas 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės ir Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso, patvirtinto Tarptautinės atominės energijos agentūros 2003 m. rugsėjo 8 d., rekomendacijas,
pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 44-1279) 1 priedą ir jį išdėstau taip:

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	ŽILVINAS PADAIGA
„Valstybinės radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės reglamento
1 priedas

OBJEKTŲ, KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA SU ATITINKAMOS KATEGORIJOS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS, VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS DAŽNUMAS

Pavojingumo kategorija(1,2)	Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, prietaisai ir įranga su jais	Priežiūros ir kontrolės dažnumas(3)
1	2	3
I	Šaltiniai, esantys radioizotopiniuose termoelektriniuose generatoriuose	2 kartus per metus
	Šaltiniai, esantys apšvitinimo įrenginiuose	2 kartus per metus
	Šaltiniai, esantys spindulinės terapijos įrenginiuose	2 kartus per metus
II	Gama radiografai	2 kartus per metus
	Rentgeno radiografai	1 kartą per metus
	Atvirieji šaltiniai, naudojami gydymui branduolinėje medicinoje	1 kartą per metus
	Šaltiniai, esantys didelės ir vidutinės dozės galios brachiterapijos įrenginiuose	1 kartą per metus
	Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai(4)	1 kartą per metus
	Rentgenoterapijos įrenginiai, kurių anodinė įtampa =>150 kV	1 kartą per metus
III	Atvirieji šaltiniai, naudojami diagnostikai branduolinėje medicinoje	1 kartą per metus
	Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose: lygio, tankio, gylio ir kt. matuokliuose(4)	1 kartą per metus
	Šaltiniai, esantys gręžinių tyrimo įrenginiuose	1 kartą per metus
	Rentgenoterapijos įrenginiai, kurių anodinė įtampa 150 kV	1 kartą per 2 metus
	Rentgenodiagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa >75 kV	1 kartą per 2 metus
IV	Atvirieji šaltiniai, naudojami moksle, pramonėje ir kt. srityse(5)	1 kartą per 2 metus
	Šaltiniai, esantys matavimo įrenginiuose: lygio, tankio, gylio ir kt. matuokliuose(5)	1 kartą per 2 metus
	Šaltiniai, esantys elektrostatinio elektros krūvio neutralizavimo įrenginiuose	1 kartą per 2 metus
	Šaltiniai, esantys kaulų tankio matavimo prietaisuose	1 kartą per 2 metus
	Mažos dozės galios brachiterapijos šaltiniai (išskyrus akių aplikatorius ir ilgalaikius implantuojamuosius šaltinius)	1 kartą per 2 metus
	Rentgenodiagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa <= 75 kV	1 kartą per 3 metus
V	Šaltiniai, esantys dūmų jutikliuose	1 kartą per 3 metus
	Etaloniniai (kalibraciniai) šaltiniai(5)	1 kartą per 3 metus
	Šaltiniai, esantys mažos dozės galios akių aplikatoriuose, ir ilgalaikiai implantuojamieji brachiterapijos šaltiniai	1 kartą per 3 metus
	Bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisai	1 kartą per 3 metus
	Optikos rentgeno įrenginiai	1 kartą per 3 metus
	Šalutinę rentgeno spinduliuotę generuojantys prietaisai	1 kartą per 3 metus
	Fluorescenciniai rentgeno spektrometrai	1 kartą per 3 metus
(1) Atominė elektrinė, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos ir kapinynai priskiriami I pavojingumo kategorijai. Šių objektų priežiūros ir kontrolės dažnumas: / a) atominėje elektrinėje 4 kartus per metus; / b) eksploatuojamuose radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugyklose ir kapinynuose 2 kartus per metus; / c) uždarytuose radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro saugyklose ir kapinynuose 1 kartą per metus. / (2) Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, neįtrauktus į šį priedą, klasifikuoja Radiacinės saugos centras. / (3) Objektų radiacinės saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės dažnumas, atsižvelgus į objekto radiacinės saugos būklę bei pakitimus, gali būti keičiamas. / (4) Šaltiniai, kurių aktyvumas lygus arba didesnis už nurodytą Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų ir jų nustatymo taisyklių, patvirtintų Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2004, Nr. 151-5518) 1 priede. / (5) Šaltiniai, kurių aktyvumas mažesnis už nurodytą Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų ir jų nustatymo taisyklių, patvirtintų Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2004, Nr. 151-5518) 1 priede, tačiau didesnis už nereguliuojamojo veikmens lygį, nustatytą Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 11-388; 2003, Nr. 90-4080) A.5 priedo 1 lentelėje.“

______________