LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO
17 D. ĮSAKYMO Nr. D1-219 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO
STR 2.01.10:2007 „IŠORINĖS TINKUOJAMOS SUDĖTINĖS TERMOIZOLIACINĖS SISTEMOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. rugsėjo 17 d. Nr. D1-551
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 43-1651):
1. Papildau šiuo nauju 25 punktu (buvusius 25 ir 26 punktus laikau 26 ir 27 punktais):
„25. Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Esamų pastatų sienų papildomam apšiltinimui iš išorės gali būti naudojami šio Reglamento priede pateikti sistemų įrengimo konstrukciniai sprendimai.“
2. Papildau priedu (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas
STR 2.01.10:2007
priedas

Išorinių tinkuojamų SUDĖTINių termoizoliacinių sistemų KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

1. Papildomai iš išorės apšiltintų gyvenamųjų pastatų sienų šilumos perdavimo koeficientų vertės

Iš išorės apšiltintos gyvenamojo pastato sienos ar jos dalies šilumos perdavimo koeficiento vertė UD, W/(m2K), turi būti ne didesnė už vertę, pateiktą STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733) 5 lentelėje.
Papildomai iš išorės apšiltintų gyvenamųjų pastatų sienų termoizoliacinės medžiagos sluoksnio storis ir sienos orientacinės šilumos perdavimo koeficiento vertės pateiktos 1 lentelėje. Tikslus šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas turi būti atliktas pagal STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“.

1 lentelė

Neapšiltintų ir papildomai apšiltintų iš išorės gyvenamųjų pastatų sienų projektinės šilumos perdavimo koeficientų U, W/(m2K), vertės

Esamos sienos laikantysis sluoksnis				Neapšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas / UD,W/(m2K)	Papildomai iš išorės apšiltinta siena
Konstrukcijos aprašymas	Storis D, mm	Tankis , / kg/m3	Sluoksnio šiluminė varža R, (m2K)/W		Termoizoliacinės medžia-gos storis d, mm	Šilumos perdavimo koeficientas UD, / W/(m2K)
Keramzitbetonio plokštės	350	1400	0,7	1,12	120	0,25
Monolitinis keramzitbetonis	450	1400	0,85	0,96	120	0,24
Akytbetonio plokštės	300	800–1000	0,8–0,97	1,01–0,86	120	0,23–0,24
Šlakbetonio plokštės	300	1200–1900	0,67–0,99	1,16–0,85	120	0,23–0,25
Daugiasluoksnė gelžbetoninė plokštė su 60 mm termoizoliaciniu sluoksniu	250	1600	0,76–1,09	1,05–0,78	120	0,23–0,25
Daugiasluoksnė gelžbetoninė plokštė su 80 mm termoizoliaciniu sluoksniu	250	1600	0,98–1,42	0,86–0,62	100–120	0,23–0,25
Pilnavidurių silikatinių plytų mūras	510	1800	1,0	0,84	120	0,23
Skylėtųjų keraminių plytų mūras	510	1000–1400	0,5–0,7	1,45–1,12	120–140	0,25–0,23
Skylėtųjų silikatinių plytų mūras	510	950–1600	0,27–0,9	2,18–0,92	120–140	0,24

2. Išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų įrengimo bendrieji reikalavimai

(pav.)

2.1 pav. Termoizoliacinių plokščių išdėstymas ties pastato kampu

(pav.)

2.2 pav. Termoizoliacinių plokščių išdėstymas ties langų ar durų kampu

(pav.)

2.3 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas ties dviejų skirtingų pagrindo medžiagų sandūra

(pav.)

2.4 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas esant pagrindo plokštumos iškylai

(pav.)

2.5 pav. Angokraščių kampų armavimas

3. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų klijavimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemos

Klijais padengiamo termoizoliacinės plokštės paviršiaus plotas apskaičiuojamas pagal Reglamento 13 punkto reikalavimus. Padengimo klijais schemos pateiktos 3.1 ir 3.2 pav.

Klijais tepami paviršiai

Termoizoliacinė plokštė
A

(pav.)

3.1 pav. Termoizoliacinės plokštės padengimas klijais

(pav.)

3.2 pav. Klijų mišinio tepimas ant skersinio pluošto akmens vatos plokštės

4. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų mechaninio tvirtinimo prie apšiltinamojo sluoksnio schemos

Smeigių kiekis sistemos mechaniniam tvirtinimui apskaičiuojamas pagal Reglamento 14–19 punktų reikalavimus. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimo smeigėmis schemos pateiktos 2 lentelėje, 4.1 ir 4.2 pav. (smeigių kiekis pateiktas 1 m2 šiltinamos sienos).

2 lentelė
Termoizoliacinių plokščių tvirtinimo smeigėmis schemos

1200 x 600 mm	1000 x 500 mm
(pav.)	(pav.)
4 smeigės/m2	4 smeigės/m2
(pav.)	(pav.)
6,7 smeigės/m2	6 smeigės/m2
(pav.)	(pav.)
8 smeigės/m2	8 smeigės/m2
(pav.)	(pav.)
10,7 smeigės/m2	10 smeigių/m2
(pav.)	(pav.)
14,7 smeigės/m2	14 smeigių/m2

(pav.)	(pav.)
5,6 smeigės/m2	9,2 smeigės/m2
(pav.)	(pav.)
6,9 smeigės/m2	11,1 smeigės/m2
(pav.)	(pav.)
8,3 smeigės/m2	13,9 smeigės/m2

4.1 pav. Smeigių išdėstymo schema sienos kampo zonoje,
kai plokštės matmenys 1200 x 600 mm

(pav.)	(pav.)
6 smeigės/m2	12 smeigių/m2
(pav.)	(pav.)
8 smeigės/m2	14 smeigių/m2
(pav.)
10 smeigių/m2

4.2 pav. Smeigių išdėstymo schema sienos kampo zonoje,
kai plokštės matmenys 1000 x 500 mm

5. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga konstrukcinės schemos

 (pav.)

5.1 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila.

 (pav.)

5.2 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas ties tarpplokštine siūle:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – poliuretano putos;
8 – tarpaukštinė perdanga.

 (pav.)

5.3 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas ties vertikalia išorinės sienos iškyla:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – sandarinimo juosta (žr. 5.7 pav.);
7 – nuolaja;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu (žr. 5.4 pav.);
9 – nuolydį formuojančio betono sluoksnis;
10 – kampinis profiliuotis (žr. 5.6 pav.);
11 – sandarinimo juosta (žr. 5.19 pav.).

 (pav.)

5.4 pav. Sistemoje su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga kampinio profiliuočio su tinkleliu ir lašikliu įrengimas:
3

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu.

 (pav.)

5.5 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos vidinio ir išorinio kampų (horizontalus pjūvis):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis profiliuotis (žr. 5.6 pav.).

 (pav.)

5.6 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos kampo:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – tinko apsaugos profiliuotis su tinkleliu.

 (pav.)

5.7 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sujungimo galimybės su tvirtomis statybinėmis dalimis:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – šalia esantis pastatas;	7 – deformacinė juosta; / 8 – tinko apsaugos profiliuotis; / 9 – išsiplečianti juosta; / 10 – mūrvinė; / 11 – cokolinis profiliuotis; / 12 – elastiškas sujungimas.

8
7
5
1
9
10
9
6
2
3
4
(pav.)

5.8 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos kampo ties balkono atitvara:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 5.6 pav.);
9 – sandarinimo juosta (žr. 5.7 pav.);
10 – balkono vertikali atitvara.

 (pav.)

5.9 pav. Termodeformacinės siūlės įrengimas sistemoje su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga plokštumoje:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – plokštuminis deformacinis profiliuotis;
7 – poliuretano putos.

 (pav.)

5.10 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga kampinės termodeformacinės siūlės įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis deformacinis profiliuotis;
7 – poliuretano putos.

5.11 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio, kai rūsys šiltinamas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – vidinio sienos paviršiaus apdaila; / 7 – cokolio apdaila; / 8 – grindys; / 9 – rūsio perdanga; / 10 – apšiltinimo apsauga nuo mechaninio / pažeidimo; / 11 – rūsio išorinė siena;	12 – vertikali hidroizoliacija; / 13 – klijuotinė ruloninė hidroizoliacija; / 14 – rūsio grindys; / 15 – išlyginamasis betono sluoksnis; / 16 – drenažo vamzdis; / 17 – geotekstilė; / 18 – gelžbetoninė plokštė; / 19 – 10-20 cm žvyro sluoksnis; / 20 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio / plokštė; / 21 – cokolio profiliuotis; / 22 – tempiamoji hidroizoliacija (be tarpiklių).

5.12 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio. Sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – cokolinis profiliuotis; / 7 – cokolio apdaila;	8 – mūrvinė; / 9 – deformacinė juosta; / 10 – statybiniai klijai, sumaišyti su cementu; / 11 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė; / 12 – vertikali hidroizoliacija; / 13 – tepamoji hidroizoliacija (be tirpiklių); / 14 – cokolio armavimo sluoksnis.

5.13 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie cokolio, kai įrengta nuogrinda:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – cokolinis profiliuotis;
7 – cokolio apdaila;
8 – mūrvinė;
9 – išsiplečianti juosta;
10 – nuogrinda.

5.14 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga apatinė apsauga, kai yra skirtingas sienos storis: a) – armavimas; b) – išorinės apdailos įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – cokolinis profiliuotis;	7 – mūrvinė; / 8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu (žr. 5.4 pav.); / 9 – užlenkiamas armavimo tinklelis; / 10 – vinis; / 11 – laikina atrama; / 12 – elastingas sujungimas (žr. 5.7 pav.).

5.15 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga apatinės apsaugos galimybės:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – cokolinis profiliuotis;
7 – mūrvinė;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu (žr. 5.4 pav.);
9 – sandarinimo juosta (žr. 5.7 pav.).

 (pav.)

5.16 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie balkono plokštės, kai balkonas neįstiklintas (1 var.):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – cokolinis profiliuotis;
8 – sandarinimo juosta (žr. 5.7 pav.);
9 – keraminė plytelė;
10 – sandarinimo juosta (žr. 5.12 arba 5.13 pav.);
11 – išlyginamasis betono sluoksnis;
12 – balkono gelžbetoninė plokštė;
13 – tarpaukštinė perdanga.

 (pav.)

5.17 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie balkono plokštės (2 var.):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – kampinis profiliuotis (žr. 5.6 pav);
8 – ritininė hidroizoliacija;
9 – balkono gelžbetoninė plokštė;
10 – tarpaukštinė perdanga.

5.18 pav. A-5.16 mazgas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – balkono gelžbetoninė plokštė;
7 – išlyginamasis betono sluoksnis;
8 – balkono grindų danga;
9 – keraminė plytelė;
10 – elastingas sujungimas (akrilinis hermetikas);
11 – elastingas sujungimas (silikoninis hermetikas);
12 – sandarinimo juosta.

 (pav.)

5.19 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sandūra su palange:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – išsiplečianti sandarinimo juosta;
5 – laikanti siena;
6 – lango rėmas;
7 – deformacinė juosta;
8 – lauko palangė.

 (pav.)

5.20 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie langų ar durų staktos:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – smeigė; / 7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;	8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 5.6 pav.) / 9 – tarpinė; / 10 – išsiplečianti juosta; / 11 – lango ar durų rėmas; / 12 – deformacinė juosta; / 13 – rėmo apsaugos profiliuotis; / 14 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas).

 (pav.)

5.21 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga įrengimas prie langų ar durų staktos, kai stakta įleista į nešildomą sieną:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – smeigė; / 7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;	8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 5.6 pav.); / 9 – tarpinė; / 10 – išsiplečianti juosta; / 11 – lango ar durų rėmas; / 12 – rėmo apsaugos profiliuotis; / 13 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas).

 (pav.)

5.22 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sandūra su palange

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – išsiplečianti sandarinimo juosta (žr. 5.19 pav.);
3 – polistireninis putplastis;
4 – deformacinis profiliuotis (žr. 5.20 pav.);
5 – palangė, statoma į termoizoliacinę plokštę.

 (pav.)

5.23 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sujungimas su stogo apskardinimu bei mediniu tašeliu, skardos sujungimui su mūru:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – apskardinimas.

 (pav.)

5.24 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sujungimas su stogo apskardinimu bei mediniu tašeliu, išeinančiu iki apšiltinimo krašto:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – polistireninis putplastis;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – apskardinimas;
7 – išsiplečianti juosta;
8 – tinko apsaugos profiliuotis.

 (pav.)

5.25 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga užbaigimas prie lietvamzdžio, esant ventiliuojamam šlaitiniam stogui:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – sąrama;	7 – perdengimas; / 8 – murlotas; / 9 – garo izoliacija; / 10 – deformacinė juosta; / 11 – vėjo izoliacija; / 12 – ventiliacinis profilis.

(pav.)

5.26 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga užbaigimas prie lietvamzdžio, esant ventiliuojamam stogui:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena;	6 – išsiplečianti juosta; / 7 – cokolinis profiliuotis; / 8 – sutapdinto stogo konstrukcija; / 9 – mūrvinė.

 (pav.)

5.27 pav. Sistemos su polistireninio putplasčio termoizoliacine medžiaga sujungimas su sutapdintu stogu:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena;	6 – išsiplečianti juosta; / 7 – cokolinis profiliuotis; / 8 – sutapdinto stogo konstrukcija; / 9 – mūrvinė; / 10 – apskardinimas pagal projektą.

6. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga konstrukcinės schemos

 (pav.)

6.1 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila.

 (pav.)

6.2 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas ties tarpplokštine siūle:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – poliuretano putos;
8 – tarpaukštinė perdanga.

 (pav.)

6.3 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas ties vertikalia išorinės sienos iškyla:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – sandarinimo juosta (žr. 6.7 pav.);
7 – nuolaja;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu (žr. 6.4 pav.);
9 – nuolydį formuojančio betono sluoksnis;
10 – kampinis profiliuotis (žr. 6.6 pav.);
11 – sandarinimo juosta (žr. 6.19 pav.).

 (pav.)

6.4 pav. Sistemoje su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga kampinio profiliuočio su tinkleliu ir lašikliu įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu.

 (pav.)

6.5 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos vidinio ir išorinio kampų (horizontalus pjūvis):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis profiliuotis (žr. 6.6 pav.).

 (pav.)

6.6 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos kampo:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis profiliuotis su tinkleliu.

 (pav.)

6.7 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sujungimo galimybės su tvirtomis statybinėmis dalimis:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – šalia esantis pastatas;	7 – deformacinė juosta; / 8 – tinko apsaugos profiliuotis; / 9 – išsiplečianti juosta; / 10 – mūrvinė; / 11 – cokolinis profiliuotis; / 12 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas).

3

2

7

10

1

6
5
8
9
9
4

(pav.)

6.8 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie laikančios sienos kampo ties balkono atitvara:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 6.6 pav);
9 – sandarinimo juosta (žr. 6.7 pav);
10 – balkono vertikali atitvara.

 (pav.)

6.9 pav. Termodeformacinės siūlės įrengimas su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga plokštumoje:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – plokštuminis deformacinis profiliuotis;
7 – poliuretano putos.

 (pav.)

6.10 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga kampinės termodeformacinės siūlės įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – kampinis deformacinis profiliuotis;
7 – poliuretano putos.

 (pav.)

6.11 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie cokolio žemiau grunto lygio, kai rūsys šiltinamas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – didesnio stiprumo polistireninis putplastis; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – vidinio sienos paviršiaus apdaila; / 7 – cokolio apdaila; / 8 – grindys; / 9 – rūsio perdanga; / 10 – apšiltinimo apsauga nuo mechaninio / pažeidimo; / 11 – rūsio išorinė siena;	12 – vertikali hidroizoliacija; / 13 – klijuotinė ruloninė hidroizoliacija; / 14 – rūsio grindys; / 15 – balastinis betono sluoksnis; / 16 – drenažo vamzdis; / 17 – geotekstilė; / 18 – gelžbetoninė plokštė; / 19 – 10-20 cm žvyro sluoksnis; / 20 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė; / 21 – cokolio profiliuotis; / 19 – tepamoji hidrizoliacija (be tirpiklių); / 23 – mineralinė vata.

 (pav.)

6.12 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio. Sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – cokolinis profiliuotis; / 7 – cokolio apdaila;	8 – mūrvinė; / 9 – deformacinė juosta; / 10 – statybiniai klijai, sumaišyti su cementu; / 11 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė; / 12 – vertikali hidroizoliacija; / 13 – tepamoji hidroizoliacija (be tirpiklių); / 14 – cokolio armavimo sluoksnis; / 15 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė.

 (pav.)

6.13 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie cokolio, kai įrengta nuogrinda:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – cokolinis profiliuotis;
7 – cokolio apdaila;
8 – mūrvinė;
9 – išsiplečianti juosta;
10 – nuogrinda;
11 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė.

6.14 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga apatinė apsauga, kai yra skirtingas sienos storis:
a) – armavimas; b) – išorinės apdailos įrengimas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – cokolinis profiliuotis;	7 – mūrvinė; / 8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu / (žr. 6.4 pav.); / 9 – užlenkiamas armavimo tinklelis; / 10 – vinis; / 11 – laikina atrama; / 12 – elastingas sujungimas (žr. 6.7 pav.).

 (pav.)

6.15 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga apatinės apsaugos galimybės:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – cokolinis profiliuotis;
7 – mūrvinė;
8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu ir lašikliu (žr. 6.4 pav.);
9 – sandarinimo juosta (žr. 6.7 pav.).

 (pav.)

6.16 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie balkono plokštės (1 var.):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – smeigė; / 7 – cokolinis profiliuotis;	8 – sandarinimo juosta (žr. 6.7 pav.); / 9 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio / plokštė; / 10 – sandarinimo juosta (žr. 6.12 arba 6.13 pav.); / 11 – išlyginamasis betono sluoksnis; / 12 – balkono gelžbetoninė plokštė; / 13 – tarpaukštinė perdanga.

(pav.)

6.17 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine mežiaga įrengimas prie balkono plokštės (2 var.):

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – smeigė;
7 – kampinis profiliuotis (žr. 6.6 pav);
8 – ritininė hidroizoliacija;
9 – balkono gelžbetoninė plokštė;
10 – tarpaukštinė perdanga;
11 – didesnio stiprio polistireninio putplasčio plokštė.

 (pav.)

6.18 pav. A-6.16 mazgas:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – balkono gelžbetoninė plokštė;
7 – išlyginamasis betono sluoksnis;
8 – balkono grindų danga;
9 – keraminė plytelė;
10 – elastingas sujungimas (akrilinis hermetikas);
11 – elastingas sujungimas (silikoninis hermetikas);
12 – sandarinimo juosta.

 (pav.)

6.19 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sandūra su palange:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – išsiplečianti sandarinimo juosta;
5 – laikanti siena;
6 – lango rėmas;
7 – deformacinė juosta;
8 – lauko palangė.

 (pav.)

6.20 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie langų ar durų staktos:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – smeigė; / 7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;	8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 6.6 pav.); / 9 – tarpinė; / 10 – išsiplečianti juosta; / 11 – lango ar durų rėmas; / 12 – deformacinė juosta; / 13 – rėmo apsaugos profiliuotis; / 14 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas).

 (pav.)

6.21 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga įrengimas prie langų ar durų staktos, kai stakta įleista į nešildomą sieną:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – smeigė; / 7 – vidinio sienos paviršiaus apdaila;	8 – kampinis profiliuotis su tinkleliu (žr. 6.6 pav.); / 9 – tarpinė; / 10 – išsiplečianti juosta; / 11 – lango ar durų rėmas; / 12 – rėmo apsaugos profiliuotis; / 13 – elastiškas sujungimas (akrilinis hermetikas).

 (pav.)

6.22 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sandūra su palange:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – išsiplečianti sandarinimo juosta (žr. 6.19 pav.);
3 – mineralinė vata;
4 – deformacinis profiliuotis (žr. 6.20 pav.);
5 – palangė statoma į termoizoliacinę plokštę.

 (pav.)

6.23 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sujungimas su stogo apskardinimu bei mediniu tašeliu, skardos sujungimui su mūru:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – apskardinimas.

 (pav.)

6.24 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sujungimas su stogo apskardinimu bei mediniu tašeliu, išeinančiu iki apšiltinimo krašto:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis;
2 – armuojantysis sluoksnis;
3 – mineralinė vata;
4 – klijų sluoksnis;
5 – laikanti siena;
6 – apskardinimas;
7 – išsiplečianti juosta;
8 – tinko apsaugos profiliuotis.

 (pav.)

6.25 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga užbaigimas prie lietvamzdžio, esant ventiliuojamam šlaitiniam stogui:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena; / 6 – sąrama;	7 – perdengimas; / 8 – murlotas; / 9 – garo izoliacija; / 10 – deformacinė juosta; / 11 – vėjo izoliacija; / 12 – ventiliacinis profilis.

(pav.)

6.26 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga užbaigimas prie lietvamzdžio, esant ventiliuojamam šlaitiniam stogui:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena;	6 – išsiplečianti juosta; / 7 – cokolinis profiliuotis; / 8 – sutapdinto stogo konstrukcija; / 9 – mūrvinė.

 (pav.)

6.27 pav. Sistemos su mineralinės vatos termoizoliacine medžiaga sujungimas su sutapdintu stogu:

1 – baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; / 2 – armuojantysis sluoksnis; / 3 – mineralinė vata; / 4 – klijų sluoksnis; / 5 – laikanti siena;	6 – išsiplečianti juosta; / 7 – cokolinis profiliuotis; / 8 – sutapdinto stogo konstrukcija; / 9 – mūrvinė; / 10 – apskardinimas pagal projektą.

7. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų naudojimo kategorijos parinkimo schemos

A5

A

(pav.)

7.1 pav. Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema

(pav.)

7.2 pav. Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pagal pastato aplinkos situaciją schema
_________________