LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.12.08:2010 „STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-825
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127; 2010, Nr. 84-4401) 42 straipsnio 5 ir 6 dalimis,
t v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. D1-825

Statybos techninis reglamentas Str 1.12.08:2010
„STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRos tvarkos aprašas“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato viešojo administravimo subjektų, išvardytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 42 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, (toliau – Subjektai) atliekamos statinių naudojimo priežiūros (toliau – Priežiūra) tvarką, reikalingų dokumentų formas ir informacijos apie atliktą Priežiūrą teikimo tvarką.
2. Priežiūra atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.
3. Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) nustatyta tvarka.

II. NUORODOS

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
4.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
4.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;
4.4. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119; 2006, Nr. 132-4996);
4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701);
4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504);
4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.12.03:2006 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-606 (Žin., 2007, Nr. 1-28);
4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658);
4.9. statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639);
4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
4.11. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-517 (Žin., 2004, Nr. 167-6141);
4.12. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3-506 (http://www.transp.lt/);
4.13. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 (Žin., 2005, Nr. 113-4143);
4.14. Bešeimininkių statinių griovimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2008 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 108 (Žin., 2008, Nr. 43-1628);
4.15. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Šiame Reglamente vartojami pagrindiniai terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1].
6. Reglamente nurodyti statinio naudojimo priežiūros vykdytojai (toliau – Priežiūros vykdytojai) yra Statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose išvardytų viešojo administravimo subjektų įgalioti pareigūnai (specialistai), atliekantys statinių techninės priežiūros kontrolę.

IV. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANTYS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI

7. Priežiūrą atlieka šie Subjektai [4.1]:
7.1. Susisiekimo ministerija ir/ar jos įgaliotos organizacijos – susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą [4.11; 4.12];
7.2. savivaldybių administracijos – gyvenamųjų namų ir kitų statinių (išskyrus išvardytus šio Reglamento 7.1 punkte);
7.3. statinių įrangos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ [4.5] joms priskirtas statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.

V. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS ir atlikimas

8. Subjektas:
8.1. atsižvelgdamas į prižiūrėtinų statinių teritorinį išdėstymą ir naudojimo paskirtį, sudaro statinių, kurių Priežiūrą jis atliks, naudotojų sąrašą (Reglamento 1 priedas). Nesudėtingų statinių [4.15] naudotojai į šį sąrašą neįrašomi. Informaciją apie naujų statinių statybos užbaigimą gali rasti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ [4.1] arba šią informaciją gauti Inspekcijoje;
8.2. paskiria Priežiūros vykdytojus, nustato konkrečius statinius ar konkrečią teritoriją, kurioje yra statiniai, už kurių Priežiūrą kiekvienas iš jų atsakingas, ir Priežiūros patikrinimų dažnumą;
8.3. rengia seminarus (mokymus), kuriuose Priežiūros vykdytojams išaiškina jų pareigas, teises, atsakomybę, Priežiūros atlikimo tvarką, pasitaikančius teisės aktų pažeidimus bei jų profilaktikos priemones;
8.4. aprūpina Priežiūros vykdytojus Priežiūrai atlikti reikalingų dokumentų blankais ir kitomis techninėmis priemonėmis;
8.5. kontroliuoja Priežiūros vykdytojų veiklą ir imasi priemonių jai gerinti;
8.6. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras [4.4; 4.13; 4.14].
9. Šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Priežiūrą vietoje:
9.1. ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ [4.9] ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
9.2. kitų, 9.1 punkte nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį.
10. Šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 9 punkte, kai:
10.1. tokį sprendimą priėmė pats šio Reglamento 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytas Subjektas. Šiame punkte nurodytas sprendimas įforminamas raštu Subjekto įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose;
10.2. įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1];
10.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [4.2] nustatyta tvarka ir terminais.
11. Priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui.
12. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo:
12.1. paprašyti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus [4.1; 4.6; 4.7; 4.8; 4.11], kai jie yra privalomi, tarp jų:
12.1.1. statinio techninį pasą ( ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;
12.1.2. statinio projektą;
12.1.3. kadastrinių duomenų bylą;
12.1.4. statinio energetinio naudingumo sertifikatą;
12.1.5. bendraturčių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;
12.2. patikrinti:
12.2.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);
12.2.2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
12.2.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;
12.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;
12.3. apžiūrėti statinį (jo dalį) vietoje;
12.4. apžiūrėjus statinį (jo dalį), nustatyti:
12.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį [4.10];
12.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų [4.1], jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;
12.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;
12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;
12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Reglamento 2 priedas); jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Priežiūrą atliekančioje institucijoje;
12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;
12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;
12.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą.
13. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

VI. STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

14. Priežiūros vykdytojai:
14.1. registruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose ar kompiuterinėje laikmenoje;
14.2. pasibaigus metų I, II, III ir IV ketvirčiams per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos arba kitu Subjekto nustatytu laiku pateikia informaciją (ataskaitą) Priežiūrą atliekančiam Subjektui apie per ketvirtį atliktus patikrinimus (Reglamento 3 priedas).
15. Pasibaigus metams Subjektai per 15 darbo dienų teikia Inspekcijai šią informaciją:
15.1. apie praėjusių metų Priežiūros rezultatus (Reglamento 4 priedas);
15.2. apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), (Reglamento 5 priedas).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Subjektas Priežiūros rezultatus bei priemones statinių techninei priežiūrai gerinti kartą per metus apsvarsto Priežiūros vykdytojų pasitarime, į kurį kviečiami dalyvauti ir statinių naudotojų, suinteresuotų institucijų atstovai. Pasitarimo protokolą kartu su ataskaita saugo ir jame numatytų priemonių vykdymą kontroliuoja Subjekto įgaliotas asmuo.
17. Subjektai, vadovaudamiesi šiuo Reglamentu ir atsižvelgdami į jų prižiūrimų statinių naudojimo paskirtį bei specifinius reikalavimus, gali parengti ir patvirtinti žinybines statinių naudojimo priežiūros taisykles ar rekomendacijas, neprieštaraujančias šiam Reglamentui.
18. Subjektams ir Priežiūros vykdytojams už teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant Priežiūrą (arba neatliekant jiems privalomų funkcijų), tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.
19. Pažymas apie statinio (patalpos) naudojimo atitiktį nustatytai (įregistruotai Nekilnojamojo turto registre) statinio (patalpos) paskirčiai, taip pat statinio (patalpos) tinkamumą naujai paskirčiai, kai neatliekami rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, valstybės įmonės Registrų centro arba kitų valstybės institucijų rašytiniu prašymu išduoda Subjektai.
_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
1 priedas

(Statinių naudotojų sąrašo (žurnalo) forma)

statinių naudotojų sąrašas (žurnalas)

Eil. Nr.	Statinio naudotojas, jo adresas, tel. Nr.	Statinio pavadinimas, paskirtis, unikalus Nr.	Statinio pastatymo metai	Statinio techninis prižiūrėtojas, vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.	Preliminarus statinio techninės būklės įvertinimas (gera, patenkinama, bloga, avarinė)	Statinio techninės priežiūros patikrinimų datos	Pastabos apie patikrinimų rezultatus
1	2	3	4	5	6	7	8

___________ / viešojo administravimo subjekto vadovas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data
___________ / statinio naudojimo priežiūros vykdytojas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
2 priedas

(Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo akto forma)

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas
_
statinio (-ių) naudotojo pavadinimas

STATINIO (-IŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO

aktas nR.
20___ m. ____________ d.

Vieta

Aš, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas
_
pareigos, vardas, pavardė
dalyvaujant statinio (-ių) techniniam prižiūrėtojui	,
juridinio asmens pavadinimas,
_
techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė
patikrinau statinio (-ių) naudotojo atliekamą statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustačiau:

1. Statinio (-ių) naudotojui priklauso šie statiniai:

Eil. Nr.	Statinio adresas, pavadinimas, paskirtis	Unikalus Nr.	Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Statinio adresas

2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:
2.1. statinio projektą	;
2.2. statinio techninį pasą	;
2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą	;
2.4. statinio apžiūrų aktus	;
2.5. statinio tyrimų ir auditų išvadas	;
2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus
_	.

3. Apžiūrėjus
_	,
statinio pavadinimas, paskirtis
jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia:
_
techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas
_
_
_	.
4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:
4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų
aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.)
_
_
_
4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas
_
_
_
_
4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas
_
_
4.4. kitų dokumentų tvarkymas
_
_

REIKALAUJU
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo siūlymai bei reikalavimai
_
_
_
_
_

___________ / statinių naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė	___________ / parašas, data
___________ / statinio techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos
aprašas“
3 priedas

(Informacijos viešojo administravimo subjekto vadovui forma)

INFORMACIJA Viešojo administravimo subjekto vadovui
apie
viešojo administravimo subjekto pavadinimas
______________________________ atliktą statinių naudojimo priežiūrą
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo pareigos, vardas, pavardė

per 20 ___ m. _____ ketvirtį.
____________________
akto Nr., data

Eil. Nr.	Statinio (-ių) naudotojas	Techninis prižiūrėtojas (pavadinimas, prižiūrėtojo vardas, pavardė)	Naudotojo statiniai	Ar statinys apžiūrėtas vietoje (taip, ne)	Statinio techninės būklės įvertinimas / (gera, patenkinama, bloga, avarinė)	Techninio prižiūrėtojo veiklos įvertinimas			Pastabos
						Dokumentų tvarkymas	Stebėjimai, apžiūros, tyrimai	Remonto organizavimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

_______________________
statinių naudojimo priežiūros vykdytojo parašas, data

_________________

Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“
4 priedas

(Informacijos apie 20___ metų statinių naudojimo priežiūros rezultatus forma)

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS
(STATINIŲ PATIKRINIMUS)

1 lentelė
Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių naudotojų skaičius / statinių skaičius / (pagal sudarytus statinių naudotojų sąrašus)				Statinių, kuriuose nustatyti teisės aktų pažeidimai, skaičius
		Iš viso	tarp jų patikrinti			Iš viso	tarp jų
			Iš viso	ypatingi pagal STR 1.01.06:2002	blogos techninės / ir / ar avarinės būklės		kai statinys naudojamas ne pagal paskirtį	kai statinių naudotojai nesilaiko norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų	kai nesilaikoma projekte numatytų statinio naudojimo reikalavimų	kai vyksta galima savavališka statyba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gyvenamieji pastatai	/	/	/	/
2.	Negyvenamieji pastatai	/	/	/	/
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO	/	/	/	/

Viešojo administravimo subjekto vadovas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data

Pastaba. 3, 4, 5ir 6 stulpeliuose skaitiklyje rašomas statinių naudotojų skaičius, vardiklyje – statinių skaičius.

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS
(reikalavimus pašalinti teisės aktų pažeidimus ir prevencinIŲ priemonIŲ ĮVYKDYMĄ)

2 lentelė
Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų reikalavimų (aktų) pašalinti teisės aktų pažeidimus skaičius				Surašyta ATP protokolų	Skirta nuobaudų			Išieškota baudų / (litais)
		Įteikti		Įvykdyti			Iš viso	Iš jų baudų		Iš viso	Iš jų paskirtų teismo
		Iš viso	Iš jų užsakyti atlikti statinio (jo dalies) ekspertizes	Iš viso	Iš jų atlikta statinio (jo dalies) ekspertizių			vnt.	litais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gyvenamieji pastatai
2.	Negyvenamieji pastatai
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO

Viešojo administravimo subjekto vadovas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________
Statybos techninio reglamento
STR 1.12.08:2010
„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“
5 priedas

(Informacijos apie statinius, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, forma)

_
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

INFORMACIJA APIE STATINIUS,
KURIE NETURI SAVININKŲ AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI
20___ M.

Eil. Nr.	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas	Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), skaičius, vnt.				Teismams pateiktų prašymų pripažinti statinį bešeimininkiu skaičius, vnt.	Teismų pripažintų bešeimininkiais statinių skaičius, vnt.	Pastabos
		Iš viso	tarp jų paskelbti spaudoje
			1 kartą	2 kartus	3 kartus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gyvenamieji pastatai
2.	Negyvenamieji pastatai
3.	Inžineriniai statiniai
	IŠ VISO

Paaiškinimai:
1. Lentelės 4 skiltyje įrašomas skaičius tik tų statinių, kurie paskelbti spaudoje tik vieną kartą,
neįtraukiant tų statinių, kurie jau buvo paskelbti spaudoje du ar tris kartus.
2. Lentelės 5 skiltyje įrašomas skaičius tik tų statinių, kurie paskelbti spaudoje du kartus,
neįtraukiant tų statinių, kurie jau buvo paskelbti spaudoje tris kartus.
3. Lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse įrašytų skaičių suma neturi būti didesnė už 3 skiltyje esantį skaičių.

Viešojo administravimo subjekto vadovas	___________ / vardas, pavardė	___________ / parašas, data

_________________