LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 m. kovo 18 d. ĮSAKYMO Nr. D1-156 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.01:2005 „PASTATŲ ATITVARŲ ŠILUMINĖ TECHNIKA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. vasario 28 d. Nr. D1-181
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733):
1. Išdėstau 1 priedo 2.10 punktą taip:
„2.10. LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“;“.
2. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 2.11 punktą.
3. Išdėstau 1 priedo 2.12 punktą taip:
„2.12. LST EN ISO 14683:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos praleidimo faktorius. Supaprastinti metodai ir numatytosios vertės (ISO 14683:2007)“;“.
4. Išdėstau 1 priedo 17 punktą taip:
„17. Šilumos perdavimas per pastato atitvarų ilginius šiluminius tiltelius
Pagrindinės šiluminių tiltelių buvimo vietos: pastato atitvarų sandūros, sienų kampai, sienų ir perdangų jungtys, langų ir durų apvadai, pan. [2.12].
Apytikrės ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento vertės priimamos pagal šio Reglamento 7 priedą arba pagal [2.12]. Tiksliems skaičiavimams turi būti naudojami temperatūrinių laukų skaitmeniniai skaičiavimo metodai pagal [2.10].
Dažnai sutinkamų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal [2.10], imant išorinius atitvarų matmenis, pateikiamos Reglamento 7 priede.
Ilginiai šiluminių tiltelių matmenys imami pagal išorinius pastato matmenis, angokraščiams – pagal mažiausią angokraščio perimetrą (reglamento 3 priedas).
Pateikiant šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertes, turi būti nurodyta, pagal kokią matmenų sistemą šios vertės buvo apskaičiuotos (išorės arba vidaus matmenys). Naudotis apskaičiuotomis šiluminių tiltelių vertėmis (pavyzdžiui, kataloguose) galima tik tuo atveju, kai yra aiškiai apibrėžta šiluminių tiltelių apskaičiavimo matmenų sistema ir naudojama tiltelių verčių sistema sutampa su pastato atitvarų plotų apskaičiavimo sistema.
Atliekant šiluminių tiltelių skaičiavimus skaitmeniniu būdu naudojamos šiluminių tiltelių skaičiavimo kompiuterinės programos turi atitikti standarto EN ISO 10211:2008 [2.10] reikalavimus.
Linijiniai šiluminiai tilteliai turi būti apskaičiuoti dvimačio arba trimačio temperatūrinio lauko apskaičiavimo programa. Taškiniai šiluminiai tilteliai turi būti apskaičiuoti trimačio temperatūrinio lauko apskaičiavimo programa.
Pasikartojantis pastato atitvaroje medžiagų nevienalytiškumas (mūro siūlės, išilginiai ir taškiniai tvirtinimo elementai, karkasas) turi būti įvertintas perskaičiuojant atitinkamo sluoksnio šilumos laidumo koeficientą ?, sluoksnio šiluminę varžą R arba atitvaros šilumos perdavimo koeficientą U, jeigu nenurodyta kitaip šių medžiagų ir gaminių naudojimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Statybinių medžiagų, sistemų, konstrukcijų gamintojai arba tiekėjai turi deklaruoti atitinkamas šiluminių savybių pataisas arba patikslintus šiluminius parametrus.“

5. Papildau 7 priedą šia 1.10 schema:
„
1.10 schema

	U, W/(m2*K) / (R, m2 *K/W; / de, m)	U2= 0,16 (R2= 6; / de 2= 0,25)	U2= 0,2 (R2= 4,8; / de 2= 0,2)	U2= 0,25 (R2= 3,8; / de 2= 0,15)
	U1= 0,21 (R1= 3,8; / de1= 0,15)	Psi= 0,05	Psi= 0,05	Psi= 0,05
	U1= 0,29 (R1= 2,5; / de1= 0,1)	Psi= 0,05	Psi= 0,05	Psi= 0,05
	U1= 0,45 (R1= 1,3; / de1= 0,05)	Psi= 0,05	Psi= 0,05	Psi= 0,05
ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / er – stogo matmuo (skaičiuojant plotą)

“.
6. Išdėstau 7 priedo 3.5 schemą taip:
„
3.5 schema

	U, W/(m2*K), (R, m2 *K/W; de, m)
	U1= 0,20 (R1= 3; de1= 0,15)	Psi= 0,05
	U1= 0,3 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi= 0,05
	U1= 0,4 (R1= 1,5; de1= 0,05)	Psi= 0,05

“.
7. Papildau 7 priedą šiuo 9 punktu:
„9. Sienų ir grindų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Psi, W/(m*K), vertės:

9.1 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,41 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = 0,00
	U1= 0,27 (R1= 2,5; de1= 0,10)	Psi = ,05
	U1= 0,20 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,10
	U1= 0,16 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,10
ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,25 W/(m2*K)

9.2 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; d, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,41 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = - 0,05
	U1= 0,27 (R1= 2,5; de1= 0,10)	Psi = 0,00
	U1= 0,20 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,05
	U1= 0,16 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,10
ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,25 W/(m2*K)

9.3 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,41 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = - 0,05
	U1= 0,27 (R1= 2,5; de1= 0,10)	Psi = 0,00
	U1= 0,20 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,05
	U1= 0,16 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,10
ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,25 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.4 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,52 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = 0,05
	U1= 0,32 (R1= 2,5; de1= 0,10)	Psi = 0,10
	U1= 0,23 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,15
	U1= 0,18 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,20
ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,25 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.5 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; d, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,41 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = - 0,10
	U1= 0,27 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi = - 0,05
	U1= 0,20 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = - 0,05
	U1= 0,16 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,00
de3 = 0,05 m; D = 0,5 m / ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,24 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.6 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,52 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = - 0,05
	U1= 0,32 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi = 0,00
	U1= 0,23 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,05
	U1= 0,18 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,10
de3 = 0,05 m; D = 0,5 m / ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,24 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.7 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; d, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,41 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = 0,00
	U1= 0,27 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi = 0,05
	U1= 0,20 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,05
	U1= 0,16 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,10
de3 = 0,05 m; D = 0,5 m / ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,24 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.8 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,52 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = 0,10
	U1= 0,32 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi = 0,15
	U1= 0,23 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,20
	U1= 0,18 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,20
de3 = 0,05 m; D = 0,5 m / ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,24 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

9.9 schema

	U, W/(m2*K) (R, m2 *K/W; de, m)	(R2= 2,5; de2= 0,10)
	U1= 0,52 (R1= 1,25; de1= 0,05)	Psi = - 0,05
	U1= 0,32 (R1= 2,5; de1= 0,1)	Psi = 0,00
	U1= 0,23 (R1= 3,75; de1= 0,15)	Psi = 0,05
	U1= 0,18 (R1= 5,0; de1= 0,20)	Psi = 0,05
de3 = 0,05 m; D = 0,5 m / ew – sienos aukščio matmuo (skaičiuojant plotą) / if – grindų matmuo (skaičiuojant plotą) / Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,24 W/(m2*K) / Grindų dangos šiluminė varža R = 0,05 m2*K/W

Pastaba. Skaičiavimuose priimta:
- grindų plokštė 0,1 m storio iš betono, kurio šilumos laidumo koeficientas ?la = 2,0 W/(m*K);
- sienos laikantysis sluoksnis 0,3 m storio iš dviejų rūšių medžiagų, kurių šilumos laidumo koeficientai ?la = 0,3 W/(m*K) ir ?la = 0,6 W/(m*K), atitinkamai šių sluoksnių varžos R = 1,0 m2*K/W ir R = 0,5 m2*K/W;
- termoizoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas ?la = 0,04 W/(m*K);
- sienos aukštis apskaičiuotas iki grindų konstrukcijos apačios ew;
- grindų plotas apskaičiuotas iki sienos vidinio paviršiaus if;
- būdingasis grindų ant grunto matmuo B‘ = 4 m (kvadratinio grindų ploto kraštinė 8 m).
Kitoms sąlygoms šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento vertės turi būti apskaičiuotos pagal EN ISO 14683:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos praleidimo faktorius. Supaprastinti metodai ir numatytosios vertės (ISO 14683:2007)“ arba pagal EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007).“.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas