LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-812 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. liepos 19 d. Nr. D1-578
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903):
1. Išdėstau 4.2 punktą taip:
„4.2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-2936);“.
2. Išdėstau 4.6 punktą taip:
„4.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-320);“.
3. Išdėstau 4.12 punktą taip:
„4.12. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804);“.
4. Išdėstau 4.13 punktą taip:
„4.13. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);“.
5. Išdėstau 4.15 punktą taip:
„4.15. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);“.
6. Išdėstau 4.18 punktą taip:
„4.18. statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);“.
7. Išdėstau 4.20 punktą taip:
„4.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2010, Nr. 85-4492);“.
8. Išdėstau 4.21 punktą taip:
„4.21. kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);“.
9. Išdėstau 4.22 punktą taip:
„4.22. Slėginių įrenginių techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 88-2726);“.
10. Pripažįstu netekusiu galios 4.23 punktą.
11. Išdėstau 5 punkto pirmąją pastraipą taip:
„5. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme [4.1], Sodininkų bendrijų įstatyme [4.5], Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme [4.2], statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ [4.19], statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ [4.17], statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [4.14], Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. D1‑367/3D‑342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“ [4.20]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:“.
12. Papildau šiuo 5.4 punktu:
„5.4. vėjo elektrinė (jėgainė) – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas, skirtas elektros energijai iš vėjo energijos gaminti, susidedantis iš vieno ar daugiau tarpusavyje technologiškai susijusių elektros energiją generuojančių įrenginių [4.2].“
13. Išdėstau 9 punktą taip:
„9. Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo [4.1] reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal priede pateiktą formulę.“
14. Išdėstau 15 punktą taip:
„15. Nesudėtingo statinio projektas rengiamas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ [4.13].“
15. Išdėstau pastabą po priedo pirmąja lentele taip:
„Pastaba. 1 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengti už pastatų ribų.“
16. Išdėstau priedo 2 lentelę taip:
„INŽINERINIAI STATINIAI
2 lentelė

Eil. Nr.	Inžineriniai statiniai	I grupė	II grupė	Pastabos
1.	Susisiekimo komunikacijos:
1.1.	E1, E2, F1, F2 kategorijų gatvės [4.18]	+	-
1.2.	D2 kategorijos gatvės [4.18]	-	+
1.3.	Iv kategorijos vietinės reikšmės keliai [4.21]	-	+
1.4.	IIv ir IIIv kategorijų vietinės reikšmės keliai [4.21]	+	-
2.	Inžineriniai tinklai:
2.1.	DN 50 vandentiekio tinklai [4.12]	+	-	8)
2.2.	DN 65, DN 80 vandentiekio tinklai [4.12]	-	+	8)
2.3.	Iki 150 mm diametro buitiniai nuotakynai	-	+
2.4.	Vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų įvadai [4.6]	-	+
2.5.	Mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai	-	+
2.6.	Iki DN 100, iki p(s) 16 šilumos tiekimo tinklai [4.22]	-	+
3.	Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai):			1)
3.1.	aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m	+	-
3.2.	aukštis > 2 m, ≤ 5 m; akytumas ≥ 80 proc.	-	+
4.	Atraminės sienutės:			2)
4.1.	aukštis ≥ 0,2 m, ≤ 1 m	+	-
4.2.	aukštis > 1 m, ≤ 2 m	-	+
5.	Įvairios užtvaros ant atraminių sienučių:			3) 7)
5.1.	3.1 ir 4.1 punktuose nurodytų parametrų	+	-
5.2.	3.2 ir 4.2 punktuose nurodytų parametrų	-	+
6.	Inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose, išskyrus hidrotechninius statinius:
6.1.	aukštis ≤ 2 m; K< 500	+	-	4); 7)
6.2.	aukštis > 2 m, ≤ 4 m; K ≥ 500	-	+	4); 7)
7.	Mėšlidės ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvai: / aukštis ≤ 4 m; plotas ≤ 1500 m2	-	+	5)
8.	Plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai:
8.1.	aukštis ≤ 9 m; plotas ≤ 80 m2	+	-	5); 7)
8.2.	aukštis > 9 m, ≤ 15 m; plotas > 80 m2, ≤ 200 m2	-	+	5); 7)
9.	Siloso ir šienainio tranšėjos:
9.1.	aukštis ≤ 2,5 m, K ≤ 16000	+	-	4); 7)
9.2.	aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m; 16000 < K ≤ 65000	-	+	4); 7)
10.	Stacionarios grūdų džiovyklos: / aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 40 m2	-	+	5)
11.	Žemės ūkio technikos lauko plovyklos	-	+
12.	Vėjo elektrinės (jėgainės) [4.2]:
12.1.	galingumas ≥ 0,5 kW, ≤ 10 kW	+	-
12.2.	galingumas > 10 kW, ≤ 30 kW	-	+
13.	Saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai: galingumas ≤ 30 kW	-	+
14.	Žaibosaugos statiniai	-	+	6)
15.	Elektroninių ryšių perdavimo statiniai:			6)
15.1.	aukštis ≥ 5 m, ≤ 15 m	+	-
15.2.	aukštis > 15 m, ≤ 30 m	-	+
16.	Šachtiniai šuliniai	+	-
17.	Kiti šios lentelės 1–15 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai:			6)
17.1.	Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.):
17.1.1.	plotas ≥ 10 m2, ≤ 100 m2	+	-	5)
17.1.2.	plotas > 100 m2, ≤ 10000 m2	-	+	5)
17.2.	Kiti inžineriniai statiniai, ne aukštesni kaip 15 m
17.2.1.	10 ≤ K ≤ 10000	+	-	4)
17.2.2.	10000 < K ≤ 40000	-	+	4)

1) aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienutės; šiuo atveju taikomos lentelės 5 punkto nuostatos;
2) aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;
3) atraminės sienutės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienutės viršaus;
4) K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

K = S × H3 ,
kur:
S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;
H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško, m;
5) plotas skaičiuojamas pagal 4) nurodytus principus;
6) įrengiant ant pastato, vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [4.16] reikalavimais;
7) jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;
8) išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai.

____________________“.

17. Išbraukiu pastabą po 1 priedo 2 lentele.
18. Išbraukiu 1 priedo Bendras pastabas 1 ir 2 lentelėms.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas