LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL VŠĮ RESPUBLIKINIO ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

2012 m. spalio 5 d. Nr. D1-811

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2011, Nr. 72-3476) 10 straipsnio 11 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77, Nr. 15-675), 35 punktu,

t v i r t i n u VšĮ Respublikinio energetiko mokymo centro statybos statybinės techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-034-12-REMC, E-035-12-REMC, E-036-12-REMC, E-037-12-REMC, E-038-12-REMC, E-039-12-REMC (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Respublikinio energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-034-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą elektrotechnikos srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – SSDV) ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – SSDTPV) pareigas (visi statiniai ar jų grupės; darbo sritis: elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus. Statybos inžinieriai, pretenduojantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, turi gerai išmanyti elektros tinklų tiesimo ir montavimo darbų technologijas, elektros įrenginių montavimą, statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbus, relinių apsaugų terminalų derinimą ir bandymus, naudojamą įrangą, medžiagas.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas: 1.1. pastočių ir skirstyklų pagrindiniai elektros įrenginiai, jų techninės charakteristikos, montavimo ypatumai; 1.2. pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių (jungtuvų, skyriklių, autotransformatorių, galios transformatorių, matavimo transformatorių, iškroviklių) montavimo technologijos; 1.3. elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių montavimas tiesiogiai įžemintos ar izoliuotos neutralės tinkluose; 1.4. 110–330 kV įtampos kompaktinių skirstyklų pagrindinių įrenginių montavimas; 1.5. pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių (jungtuvų, skyriklių, autotransformatorių, galios transformatorių, matavimo transformatorių) matavimai, bandymai.	SSDV, SSDTPV
2.	Elektros tinklų tiesimas: 2.1. oro linijų klasifikacija; 2.2. oro linijos konstrukciniai elementai: atramos, laidai, izoliatoriai, armatūra. Reikalavimai elementams; 2.3. atramų statymas; 2.4. oro linijos montavimo darbų technologijos; 2.5. laidų sujungimų technologijos; 2.6. šviesolaidinio laido tiesimas; 2.7. oro linijos parametrų matavimas; 2.8. naudojami įrengimai ir įranga, medžiagos, tiesiant oro linijas; 2.9. kabelių konstrukcijos; 2.10. kabelių mechaninės apsaugos priemonės; 2.11. kabelių išvyniojimo ir klojimo įrangos naudojimas; 2.12. kabelio klojimas; 2.13. kabelių linijų diagnostika ir diagnostikos rezultatai; 2.14. kabelių movų konstrukcijos; 2.15. movų montavimo instrukcijos; 2.16. movų prijungimas prie elektrotechninių išvadų.

3.	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas: 3.1. statinio elektros inžinerinės sistemos elementai; 3.2. statinio elektros inžinerinės sistemos elementų įžeminimo ar įnulinimo montavimo technologija. Naudojamos medžiagos; 3.3. apsaugų nuo viršįtampių sistemos montavimas; 3.4. išorinių žaibosaugos priemonių montavimas; 3.5. vidinių žaibosaugos priemonių montavimas ir kontroliniai matavimai; 3.6. apsaugos nuo žaibo elektromagnetinio impulso poveikio įrangos montavimas; 3.7. elektros instaliacijai naudotini laidai ir kabeliai; 3.8. komutacinių aparatų montavimas; 3.9. sprogių zonų ir specialiųjų patalpų bei technologinių procesų elektros įrenginių montavimas.

4.	Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas: 4.1. skaitmeninės relinės apsaugos ir automatikos terminalai; 4.2. ryšio protokolai ir pastočių ir dispečerinio tinklo valdymo duomenų tinklas; 4.3 transformatorių, autotransformatorių, šynų, šyninių ir sekcijinių jungtuvų apsaugų parametravimas, derinimas, bandymai; 4.4. 110–400 kV įtampos tiesiogiai įžemintos neutralės tinklo linijų apsaugų parametravimas, derinimas, bandymas; 4.5. iki 35 kV įtampos izoliuotosios neutralės tinklo linijų apsaugų parametravimas, derinimas, bandymas; 4.6. antrinių grandinių įrenginių montavimas; 4.7. relinių apsaugų ir automatikos įrenginių bandymai ir tikrinimai naudojant bandymų stendus; 4.8. apskaitos kartotinio įjungimo (AKĮ), automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) sistemų derinimas ir bandymas; 4.9. distancinės, diferencinės apsaugų derinimas ir bandymas; 4.10. inžinerinių valdymo sistemų derinimas.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 26-936).

7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816).

8. Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys. Vilnius, 2001.

9. J. Baublys. Aukštosios įtampos elektros įrenginių izoliacinių medžiagų savybės. Vilnius: UAB Energetika, 2007.

10. Aukštos įtampos įrenginiai. Žinynai.

11. Perdavimo tinklo elektros įrenginių standartizuoti techniniai reikalavimai TR-110-ST, TR-330-ST, TR-110-ITI, TR-330-ITI, TR-110-KT.

12. E. Musial. Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija. Vilnius, Šviesa, 2001.

13. Elektros Erdvės. Vilnius: NETA, 2005, Nr. 2(8).

14. Elektros Erdvės. Vilnius: NETA, 2005, Nr. 4(10).

15. Elektros Erdvės. Vilnius: NETA, 2006, Nr. 3(13).

16. Elektros Erdvės. Vilnius: NETA, 2007, Nr. 1(15).

17. J. Baublys, P. Jankauskas. Sauga elektros įrenginiuose. Vilnius, 2002.

18. Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Vilnius, 2007.

19. Įvadinių apskaitos skydų katalogas. Šiauliai, ELGA, 2012.

20. Uždarų skirstyklų narvelių USN-10 katalogas. Šiauliai, ELGA, 2012.

21. Modulinių transformatorinių MTT/MGT katalogas. Šiauliai, ELGA, 2012.

22. LST EN 45002: 1993, Bendrieji bandymo laboratorijų įvertinimo kriterijai.

23. LST EN 45003: 1996, Bendrieji bandymų laboratorijoms keliami reikalavimai.

24. LST EN 60439-1: 2002, Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. Patikrinto ir iš dalies patikrinto tipo sąrankos.

25. LST EN 60694: 2002, Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių standartų bendrieji reikalavimai.

26. Perdavimo tinklo elektros įrenginių standartizuoti techniniai reikalavimai TR-110-S, TR-330-S, TR-110J;TR-330J, www.litgrid.lt

27. V. Miškinis, A. Razma. Aukštos įtampos įrenginiai. Žinynas. Vilnius, UAB „Energetika“, 2003.

28. J. Baublys. Aukštosios įtampos elektros įrenginių izoliacinių medžiagų savybės. Vilnius: UAB Energetika, 2007.

29. J. Baublys. Gamybinių objektų apsauga nuo žaibo.Vilnius, Lietuvos energija, 1990.

30. J. Baublys, P. Jankauskas, L. Markevičius, A. Morkvėnas. Izoliacija ir viršįtampiai. Vadovėlis. Kaunas, Technologija, 2008.

31. B. Ruzgys, G. Bubulis. Viršįtampių ribotuvų parinkimo rekomendacijos. AB „Lietuvos Energija“ (rekomendacinė medžiaga). Vilnius, SKDB, 1999.

32. S. Gudžius, K. Jasiūnas, L. Markevičius, A. Morkvėnas, A. S. Navickas, A. Razma, R. Stanionienė. Aukštos įtampos ribotuvų montavimo vietų parinkimo tyrimai ir viršįtampių registravimo metodiniai nurodymai. Vilnius, AB „Lietuvos energija“, 2005.

33. J. Baublys, S. Gudžius, P. Jankauskas, L. Markevičius, A. Morkvėnas. Žaibas. Apsauga nuo žaibo. Monografija, Vilnius, UAB Energetika, 2006.

34. Gamintojų diagnostikos įrangos naudojimosi instrukcijos.

35. Gamintojų galios kabelių katalogai, informacinė medžiaga.

36. Galios kabelių gamintojų movų katalogai, movų montavimo instrukcijos.

37. Gamintojų galios kabelių srovinių gyslų sujungimo ir prijungimo detalių katalogai, kontaktų įrengimo instrukcijos.

38. Gamintojų galios kabelių movų elektromontuotojų įrangos ir įrankių katalogai.

39. A. Nargėlas. Elektros sistemų relinė apsauga. Vilnius, 1983.

40. A. Nargėlas. Elektros sistemų automatika. Vilnius, 1984.

41. A. Nargėlas. Energetinių objektų automatinis valdymas. Vilnius, 1987.

42. A. Nargėlas. Relinė apsauga ir automatika. Kaunas, 2010.

43. H. Ungrad. Protectios techniques in electrical enegy systems. Marcel Dekker, 1995.

44. A. T. Johns. Digital protection for power systems. IEE, 1998.

45. Y. G. Paithankar. Transmission Network Protection. Marcel Dekker, 1998.

46. G. Ziegler. Numerical Distance Protection. Siemens, 1999.

47. K.P. Brand. Substation automation handbook. Germany, 2003.

48. R. Wilson. Control and automation of electrical power distribution systems. CRC Press 2006.

49. Įrangos gamintojo pilnas IED instrukcijų komplektas ( Pritaikymo vadovas; Techninis žinynas; Įrengimo ir įdiegimo į eksploataciją instrukcija; Operatoriaus darbo instrukcija).

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

50. Viešoji įstaiga „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityje. REMC galima, išklausius kursą, įgyti profesiją arba kelti savo profesinę kompetenciją. Nuo 2004 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Per šį laikotarpį atliktas profesinių žinių vertinimas 2096 specialistams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijos nariai – energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelį patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

51. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

52. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui parengti testai, patvirtinti REMC direktoriaus. Testų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testo anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Atsakant į testų klausimus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo rezultatus bei įvertina jo praktinę patirtį pokalbio su pretendentu metu.

Norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš tų parametrų ir darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

53. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių elektros energetikos inžinierius, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos vertinamųjų srities ar turintys ne mažesnę 20 metų darbo patirtį, nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą.

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, Pareiškėjo prašymu, REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka Pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

54. Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt, Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos tinklalapyje www.neta.lt, Lietuvos elektros energetikos asociacijos tinklalapyje www.leea.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

55. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui, teigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Respublikinio energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-035-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą mechanikos darbų srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – SSDV) ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – SSDTPV) pareigas (visi statiniai ar jų grupės; darbo sritis: mechanikos darbai (šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus. Statybos inžinieriai, pretenduojantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, turi gerai išmanyti šilumos tinklų tiesimo technologiją, šilumos gamybos įrenginius ir jų montavimo technologijas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrenginius ir jų montavimą, šildymo inžinerinių technologinių sistemų įrengimą, statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbus, naudojamą įrangą, medžiagas, darbų atlikimo ir priėmimo dokumentaciją.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Šilumos gamybos įrenginių montavimas: 1.1. katilinės, jų įvairovė, techninis ekonominis palyginimas; 1.2. katilinių įrengimas; 1.3. katilų klasifikavimas, įrengimas ir veikimas; 1.4. vietinės kogeneracijos jėgainės; 1.5. kuro rūšys, charakteristikos, degimo būdai, degimo ypatumas; 1.6. degikliai, naudojami katiluose; 1.7. katilinių vandens paruošimas (vandens minkštinimas, deaeravimas ir t. t.); 1.8. katilų apsaugos priemonės; 1.9. katilinių vamzdynai, vamzdynų armatūra; 1.10. dūmtraukiai, dūmtakiai, jų įrengimas; 1.11. katilinių išmetami į atmosferą taksogenai, taršos mažinimo priemonės; 1.12. katilinių išbandymas, registravimas; 1.13. kuro nenaudojantys energijos šaltiniai: geoterminiai vandenys, šilumos siurbliai, vėjo ir saulės energija; 1.14. garo ir vandens šildymo katilų saugaus įrengimo ir eksploatavimo taisyklės; 1.15. naujų karšto vandens katilų deginančių skystąjį arba dujinį kurą reglamentas; 1.16. slėginių indų naudojimo taisyklės, DT 12-02, katilinių įrenginių įrengimo taisyklės; 1.17. slėginių įrenginių techninis reglamentas.	SSDV, SSDTPV
2.	Šilumos tiekimo tinklų tiesimas: 2.1. slėginių vamzdynų kategorijos, jų įrengimo reglamentavimas; 2.2. šilumos tiekimo būdai, šilumos tinklų rūšys, jų techninis ekonominis palyginimas; 2.3. bekanaliai šilumos tinklai, tiesimo būdai, medžiagos; 2.4. uždarosios ir atvirosios vandens šilumos tiekimo sistemos; 2.5. garotiekiai, klasifikacija, principinės schemos; 2.6. šilumos tiekimo tinklai ir jų elementai, trasa ir profilis; 2.7. šilumos tinklų temperatūros deformacijos, kompensatorių judamų ir paslankių atramų įrenginiai; 2.8. reikalavimai šilumos tinklų vamzdynams; 2.9. šilumos tinklų hidraulinis skaičiavimas, tikslai ir metodika; 2.10. šilumos tinklų suvirinimo siūlių patikrinimas, tinklų išbandymas, praplovimas, pridavimas; 2.11. šilumos tinklų vamzdynų izoliavimas. Šilumos tinklų įrengimas, išbandymas ir pridavimas; 2.12. šilumos punktų principinės schemos; 2.13. šilumos punktų įrenginiai: hidroelevatoriai, šilumokaičiai, purvarinkiai, siurbliai, jų montavimas; 2.14. vamzdynai, armatūra, izoliacija naudojama šilumos punktuose; 2.15. šilumos punktų rekonstrukcija; 2.16. šilumos punktų reguliavimo ir automatinio valdymo priemonės; 2.17. karšto vandens ruošimas šilumos punktuose, principinės schemos reguliavimas; 2.18. šilumos punktų montavimas, pridavimas; 2.19. šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės; 2.20. slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, slėginių įrenginių techninis reglamentas; 2.21. slėginių indų naudojimo taisyklės; 2.22. įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės.

3.	Šildymo inžinerinių sistemų įrengimas: 3.1. atitvarų šiluminės charakteristikos, šilumos sąnaudų reglamentavimas; 3.2. vienvamzdės ir dvivamzdės šildymo sistemos, jų schemos, techninis ekonominis palyginimas; 3.3. kolektorinės ir mišrios šildymo sistemos (grindų šildymas tik atskirose patalpose), elektrinis šildymas; 3.4. plieninių, polimerinių, žalvarinių ir kitokių vamzdžių panaudojimas šildymo sistemose; 3.5. šildymo prietaisai, tipai, charakteristikos, skaičiavimo ir parinkimo principai, pakeičiamumo galimybės; 3.6. šildymo prietaisų reguliavimo armatūra, trigubo, dvigubo reguliavimo, termostatiniai čiaupai; reguliavimo armatūra, tiekiama komplekte su šildymo prietaisais; 3.7. oro ir vandens išleidimas iš šildymo sistemų; atviri ir slėginiai plėtimosi indai, jų prijungimas; 3.8. šildymo sistemų hidraulinis skaičiavimas, reguliavimas šildymo stovų reguliavimo balansiniais čiaupais; 3.9. pastato paruošimas šildymo sistemų montavimui; 3.10. šildymo sistemų montavimas; 3.11. senų šildymo sistemų rekonstrukcija; 3.12. šildymo sistemų išbandymas, paleidimas, derinimas pridavimas.

4.	Vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas: 4.1. oro triukšmo charakteristikos ir jų reglamentavimas; triukšmo slopinimas; triukšmo slopintuvų rūšys; 4.2. parinkimo principai, pakeičiamumo galimybės; kitos triukšmo mažinimo priemonės vėdinimo sistemose; 4.3. vėdinimo sistemų rūšys, principinės schemos, pagrindiniai įrenginiai ir montavimas; 4.4. vėdinimo sistemų montavimo ir naudojimo reglamentas; 4.5. vėdinimo sistemų išbandymas, paleidimas, derinimas; 4.6. oro paskirstymo ir reguliavimo įtaisai; 4.7. autonominiai kondicionieriai; 4.8. moduliniai vėdinimo sistemų įrenginiai; 4.9. vėdinimo sistemos išmetamos šilumos utilizavimas; 4.10. pagrindiniai priešgaisriniai reikalavimai vėdinimo sistemų projektavimui ir montavimui; 4.11. komfortinio kondicionavimo reikalavimai įrengimui, montavimui; 4.12. oro kondicionierių tipai, pagrindiniai elementai, jų montavimas.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1255).

7. STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis sistemai“ (Žin., 2008, Nr. 58-2185).

8. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729).

9. Pastatuose įrengtų šildymo katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, efektyvumo tikrinimo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 27-902).

10. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

11. LAND 43-2001 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

12. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488).

13. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 84-4442).

14. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084).

15. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos, ir šilumos perdavimo įrengimo darbų rūšių aprašas (Žin., 2009, Nr. 118-5094).

16. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 82-3387).

17. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 85-3175).

18. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 53-2071).

19. P. Švenčianas, T. Narbutas. Šiluminė technika. Kaunas, „Technologija“, 1997.

20. A. Gluosnis. Vandens šildymo katilų iki 100 kW ir iki 2,0 t/h našumo garo katilų žinynas. Kaunas, „Technologija“, 2000.

21. A. Gluosnis. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas, „Technologija“, 2002

22. A. Gluosnis. Atliekinius energijos išteklius naudojantys įrenginiai ir šilumos siurbliai. Žinynas. Kaunas, „Technologija“, 2004.

23. E. Juodis. Vėdinimas. Vilnius, „Enciklopedija“, 1998.

24. m. Gedgaudas ir kt. Šilumos tiekimas. 1992.

25. N. Staskevič ir kt. Spravočnik po gazosnabženiju i ispolzovaniju gaza. L. Nedra, 1990.

26. R. Jarmokas. Pramonės ir komunalinių buitinių įmonių dujų ūkio įrenginiai ir jų eksploatavimas. 1979.

27. V. Jokubaitis ir kt. Slėginiai indai. 2001.

28. Statybos inžinieriaus žinynas. VGTU leidykla „Technika“, 2004.

29. Gamintojo TA Hydronics techninis aprašymas. Slėgio palaikymas ir vandens kokybė.

30. Gamintojo TA Hydronics techninis aprašymas. Balansavimas ir reguliavimas.

31. Gamintojo TA Hydronics techninis aprašymas. Termostatinis reguliavimas.

32. Gamintojo TA Hydronics techninis aprašymas. Sistemos komponentai.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

33. Viešoji įstaiga „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityje. REMC galima, išklausius kursą, įgyti profesiją arba kelti savo profesinę kompetenciją. Nuo 2004 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Per šį laikotarpį atliktas profesinių žinių vertinimas 2096 specialistams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijos nariai – energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelį patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

34. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

35. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui parengti testai, patvirtinti REMC direktoriaus. Testų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testo anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Atsakant į testų klausimus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo rezultatus bei įvertina jo praktinę patirtį pokalbio su pretendentu metu.

Norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš tų parametrų ir darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

36. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių elektros energetikos inžinierius, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos vertinamųjų srities ar turintys ne mažesnę 20 metų darbo patirtį, nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą.

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėjui vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, Pareiškėjo prašymu, REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka Pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

37. Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

38. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui, teigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro

sTATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-036-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą elektrotechnikos srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) pareigas (visi statiniai ar jų grupės; projekto dalis: elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos elektros skirstyklos ir pastotės, elektros energijos tiekimo linijos bei statinių vidaus elektros tinklus).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus, projektuojant iki 400 kV įtampos elektros skirstyklas ir pastotes, elektros energijos tiekimo linijas bei statinių vidaus elektros tinklus.

Pretenduojantys gauti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas turi turėti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo statusą bei pristatyti dvi statinio projekto dalies ekspertų rekomendacijas.

Statybos inžinieriai turi gerai išmanyti iki 400 kV įtampos elektros įrenginius, jų veikimą, žinoti norminių aktų reikalavimus parenkant įrenginius, atlikti reikiamus skaičiavimus, naudojamus įrenginius bei medžiagas.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	Iki 1000 V įtampos laidininkų ir elektros aparatų parinkimas bei tikrinimas (ypatinguose statiniuose).

3.	Reikalavimai iki 1000 V įtampos elektros įrenginių įžeminimui ir įnulinimui (ypatinguose statiniuose)

4.	Reikalavimai kabelių, oro linijų projektavimui, trąsos parinkimui bei išdėstymui.

5.	Reikalavimai komutacinių aparatų parinkimui, suderinimui, išdėstymui.

6.	Reikalavimai specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių parinkimui.

7.	Sprogių zonų elektros sistemos.

8.	Reikalavimai apšvietimo projektavimui.

9.	Reikalavimai aukštos įtampos elektros įrenginių įžeminimui, tiesiogiai įžemintos neutralės bei izoliuotosios neutralės tinkluose.

10.	Reikalavimai apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių parinkimui.

11.	Reikalavimai skirstomojo tinklo kabelių parinkimui bei tikrinimui.

12.	Reikalavimai skirstomojo tinklo oro linijų laidų ir trosų parinkimui, oro linijų projektavimo principai.

13.	Reikalavimai skirstomojo tinklo įtampos elektros įrengimų parinkimui ir tikrinimui pagal normalias darbo sąlygas ir pagal trumpojo jungimo sąlygas.

14.	Reikalavimai apsaugos nuo komutacinių viršįtampių parinkimui.

15.	Reikalavimai 110–400 kV įtampos oro linijų laidų ir trosų, konstruktyvinių elementų parinkimui, išdėstymui ir atstumams.

16.	Reikalavimai 110–400 kV įtampos elektros įrenginių skaičiavimui, parinkimui ir tikrinimui pagal normalias darbo sąlygas ir pagal trumpojo jungimo sąlygas.

17.	Reikalavimai 110 kV kabelio parinkimui ir trasos parinkimui.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Elektros tinklų statybos rūšys (Žin., 2004, Nr. 44-1470).

7. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 2-58).

8. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 27-936).

9. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 84-3051).

10. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 17-815).

11. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 20-957).

12. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816).

13. LST EN 61082 „Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimo norminiai dokumentai“.

14. V. Miškinis, A. Razma. Aukštos įtampos įrenginiai. Žinynas. Vilnius, UAB „Energetika“, 2003.

15. SIEMENS aukštosios įtampos įrenginių žinynas. Vilnius, 2008.

16. ABB aukštos įtampos įrenginiai. Žinynas. 2008.

17. Galios kabelių gamintojų katalogai, informacinė medžiaga.

18. 110 kV įtampos kabelių linijų su plastmasine izoliacija parinkimo ir eksploatavimo metodiniai nurodymai. AB „Lietuvos energija“, Vilnius, 2005.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

19. VšĮ „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityse. REMC galima, išklausius kursus ir išlaikius egzaminus, įgyti profesiją arba kelti pageidaujamoje srityje savo kompetenciją. 2007 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Nuo minėtos datos atliktas profesinių žinių vertimas 2096 specialitams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, parengti profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijų nariai – energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelę patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

20. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

21. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui yra parengti testai, patvirtinti REMC direktoriaus. Testų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testų anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Ruošiant atsakymus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankami balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo rezultatus ir įvertina jo, kaip projektuotojo, praktinę patirtį peržiūrint bent 3 projektus pokalbio su pretendentu metu. Vertinant pasirengimą eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas, komisija vertina pretendento teorines žinias ir įgytą patirtį dirbant su ekspertais, atliekančiais projektų ekspertizę, bei įvertina ekspertų rekomendacijas.

Norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš tų parametrų ir darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

22. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių elektros energetikos inžinierius, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos srities ar turintys ne mažesnę kaip 20 metų darbo patirtį, bei nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą.

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėjui vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, pareiškėjo prašymu, REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

23. Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt, Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos tinklalapyje www.neta.lt, Lietuvos elektros energetikos asociacijos tinklalapyje www.leea.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

24. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui, teigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Respublikinio energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-037-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą procesų valdymo ir automatizavimo srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) pareigas (visi statiniai ar jų grupės; projekto dalis: procesų valdymo ir automatizacijos (elektros įrenginių iki 400 kV procesų valdymo ir automatizacijos).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus, projektuojant iki 400 kV įtampos elektros įrenginių relines apsaugas, automatiką bei valdymą.

Pretenduojantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas turi turėti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo statusą bei pristatyti dvi statinio projekto dalies ekspertų rekomendacijas.

Statybos inžinieriai turi gerai išmanyti iki 400 kV įtampos elektros įrenginių relinės apsaugos terminalus, būti susipažinę su IED instrukcijų komplekto dalimis: pritaikymo vadovu, techniniu žinynu, pramonine automatika bei valdymo sistemomis, taip pat gebėti atlikti skaičiavimus, reikalingus relinės apsaugos ir automatikos parinkimui, suderinimui, vietos parinkimui.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	Bendrosios nuostatos elektros įrenginių apsaugai.

3.	Bendrieji apsaugos parinkimo, tikrinimo, suderinamumo principai.

4.	Trumpo jungimo srovės kartotinumo tikrinimas.

5.	Tinklų, kurie saugomi nuo perkrovimų, apsaugų parinkimas ir suderinamumas.

6.	Apsaugų montavimo vietų parinkimas.

7.	Grandinės, kuriose neleidžiama montuoti apsaugos įtaisų.

8.	Inžinerinių valdymo sistemų parinkimo principai, suderinamumas.

9.	Aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginių apsaugos taikymo sritis.

10.	Transformatorių apsaugos parinkimas.

11.	3–35 kV įtampos izoliuotosios neutralės tinklo oro ir kabelių linijų apsaugos parinkimas.

12.	Šynų apsaugos parinkimas.

13.	Šyninių ir sekcijinių jungtuvų apsaugos parinkimas.

14.	Relinių terminalų parinkimas. Apsauginių kartotinių įjungimo (AKĮ) ir automatinių rezervinių įjungimo (ARĮ) aparatų parinkimas bei suderinamumas.

15.	Antrinių grandinių laidininkų ir aparatų parinkimas

16.	110–400 kV įtampos elektros įrenginių relinių apsaugų sistemų darbo patikimumas.

17.	Relinių apsaugų projektavimo bendrieji principai.

18.	Distancinės, diferencinės apsaugos įtaisų parinkimas. Rezervinės apsaugos. Relinių apsaugų terminalai. Teleinformacinės sistemos.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Elektros tinklų statybos rūšys (Žin., 2004, Nr. 44-1470).

7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816).

8. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 26-936).

9. Įrangos gamintojo IED instrukcijų komplektas (Pritaikymo vadovas, Techninis žinynas).

10. LST EN 61082 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimo norminiai dokumentai.

11. A. Nargėlas. Relinė apsauga ir automatika. Kaunas, 2010.

12. Helmut Ungrad. Protections techniques in electrical enegy systems. Marcel Dekker, 1995.

13. A. T. Johns. Digital protection for power systems. IEE, 1998.

14. R. Wilson. Control and automation of electrical power distributions systems. CRC Press, 2006.

15. m. A. Ibrahim. Disturbance analysis for power systems. Wiley, 2012.

16. Įrangos gamintojo pilnas IED instrukcijų komplektas ( Pritaikymo vadovas; Techninis žinynas; Įrengimo ir įdiegimo į eksploataciją instrukcija; Operatoriaus darbo instrukcija).

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

17. VšĮ „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityse. REMC galima, išklausius kursus ir išlaikius egzaminus, įgyti profesiją arba kelti pageidaujamoje srityje savo kompetenciją. 2007 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Nuo minėtos datos atliktas profesinių žinių vertimas 2096 specialistams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, parengti profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijų nariai – elektros energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelę patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

18. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

19. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui parengti testai, patvirtinti EMC direktoriaus. Testų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testų anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Ruošiantis atsakymams į testų klausimus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo rezultatus ir įvertina jo, kaip projektuotojo, praktinę patirtį peržiūrint bent 3 projektus pokalbio su pretendentu metu. Vertinant pasirengimą eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas, komisija vertina pretendento teorines žinias ir įgytą patirtį dirbant su ekspertais, atliekančiais projektų ekspertizę, įvertina ekspertų rekomendacijas, atliktų projektų ekspertizės darbų sąrašą.

Norintieji papildyti kvalifikacijos atestatą egzamino testą laiko iš tų parametrų ir darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

20. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių elektros energetikos inžinierius, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos srities ar turintys ne mažesnę kaip 20 metų darbo patirtį bei nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą.

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

21.Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt, Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos tinklalapyje www.neta.lt, Lietuvos elektros energetikos asociacijos tinklalapyje www.leea.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

22. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Respublikinio energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-038-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo (SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (SPDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV) profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą šilumos gamybos ir tiekimo srityje,

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) pareigas ( visi statiniai ar jų grupės; projekto dalis: šilumos gamybos ir tiekimo).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ( toliau – Reglamentas) reikalavimus, projektuojant šilumos gamybos įrenginius, šiluminės energijos tiekimą.

Pretenduojantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas turi turėti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo statusą bei pristatyti dvi statinio projekto dalies eksperto rekomendacijas.

Šios srities statybos inžinieriai turi gerai išmanyti šilumos gamybos proceso technologiją ir įrenginius, skaičiavimus juos parenkant, reikalavimus slėginiams indams ir vamzdynams, žinoti šilumos tiekimo vamzdynų projektavimo principus, naudojamą įrangą, medžiagas.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Norminiai dokumentai ir aktai.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	Katilinių iki 0,5 MPa ir iki 110 C projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra.

3.	Katilinių iki 4 MPa ir iki ir virš 110 C projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra.

4.	Katilinių virš 4 MPa projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros ypatumai.

5.	Šilumos jėgainių projektavimas.

6.	Atsinaujinančių šilumos energijos šaltinių projektavimas.

7.	Šilumos tinklų iki 110°C ir virš 110°C projektavimo vykdymo norminiai aktai.

8.	Bekanalių šilumos tinklų projektavimo ypatumai. Antžeminių trasų projektavimo ypatumai.

9.	Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.

10.	Slėginių vamzdynų reglamentas.

11.	Šilumos tiekimo tinklų pastatuose projektavimo ypatumai.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

7. LAND 43-2001 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

8. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 7-302).

9. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 12-428).

10. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas (Žin., 2009, Nr. 118-5094).

11. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 73-3526).

12. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488).

13. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės (Žin., 2002, Nr. 20-785).

14. P. Švenčianas. T. Narbutas. Šiluminė technika. Kaunas „Technologija“, 1997.

15. A. Gluosnis. Vandens šildymo katilų iki 100 kW ir iki 2,0 t/h našumo garo katilų žinynas. Kaunas „Technologija“, 2000.

16. A. Gluosnis. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas „Technologija“, 2002.

17. A. Gluosnis. Atliekinius energijos išteklius naudojantys įrenginiai ir šilumos siurbliai. Žinynas. Kaunas „Technologija“, 2004.

18. E. Juodis. Vėdinimas. Vilnius „Enciklopedija“, 1998.

19. m. Gedgaudas ir kt. Šilumos tiekimas. 1992.

20. N. Staskevič ir kt. Spravočnik po gazosnabženiju i ispolzovaniju gaza. Nedra, 1990.

21. V. Jokubaitis ir kt. Slėginiai indai. 2001.

22. Statybos inžinieriaus žinynas. VGTU leidykla „Technika“, 2004.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

23. VŠĮ „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityje. REMC galima, išklausius kursą, įgyti profesiją arba kelti savo profesinę kompetenciją. Nuo 2004 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Per šį laikotarpį atliktas profesinių žinių vertinimas 2096 specialistams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijos nariai – šilumos energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelį patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

24. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

25. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui parengti testai/bilietai, patvirtinti REMC direktoriaus. Testų/bilietų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testo/bilieto anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Atsakant į testų/bilietų klausimus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo/bilieto rezultatus ir įvertina jo, kaip projektuotojo, praktinę patirtį peržiūrint 3 metų projektus pasirinktinai pokalbio su pretendentu metu. Vertinant pasirengimą eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas, komisija vertina pretendento teorines žinias ir įgytą patirtį dirbant su ekspertais, atliekančiais projektų ekspertizę bei įvertina ekspertų rekomendacijas.

Norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš tų darbo sričių ir parametrų, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

26. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių energetikos inžinierius, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos srities ar turintys ne mažiau 20 m. darbo patirtį, nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą.

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

27. Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

28. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas ( pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui, teigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Respublikinio energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-039-12-REMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) pareigas ( visi statiniai ar jų grupės; projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti STR 1.02.06: 2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) reikalavimus, projektuojant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo objektus.

Statybos inžinieriai turi gerai išmanyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrangą, skaičiavimus, parenkant minėtų sistemų įrangą, išmanyti apie montavimo technologijos etapus, naudojamą įrangą bei medžiagas.

Pretenduojantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas turi turėti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo statusą bei pristatyti dvi statinio projekto dalies ekspertų rekomendacijas.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	Vėdinimo sistemų montavimo ir naudojimo reglamentas.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	Vėdinimo sistemų rūšys, principinės schemos, pagrindiniai įrenginiai, montavimas, priežiūra.

3.	Vėdinimo sistemų projektavimo principai. Oro paskirstymo ir reguliavimo įtaisai.

4.	Autonominiai kondicionieriai.

5.	Moduliniai vėdinimo sistemų įrenginiai. Vėdinimo sistemos išmetamos šilumos utilizavimas.

6.	Pagrindiniai priešgaisriniai reikalavimai vėdinimo sistemų projektavimui ir montavimui.

7.	Vėdinimo sistemų išbandymas, paleidimas, derinimas, pridavimas.

8.	Komfortinio kondicionavimo reikalavimai įrengimui, montavimui ir priežiūrai.

9.	Oro kondicionierių tipai, pagrindiniai elementai.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. STR 2.01.01.(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1255).

7. STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653).

8. STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis sistemai“ (Žin., 2008, Nr. 58-2185).

9. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729).

10. Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašas (Žin., 2009, Nr. 10-350).

11. Pavojingų darbų su dujomis taisyklės (Žin., 2005, Nr. 134-4823).

12. Dujas deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 8-218).

13. Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės. Energetikos ministro 2012-05-02 įsakymas Nr. 1-82 (Žin., 2012, Nr. 52-2598).

14. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 9-320).

15. Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisykles (Žin., 2008, Nr. 9-320).

16. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 85-3337).

17. P. Švenčianas, T. Narbutas. Šiluminė technika. Kaunas „Technologija“, 1997.

18. A. Gluosnis. Vandens šildymo katilų iki 100 kW ir iki 2,0 t/h našumo garo katilų žinynas. Kaunas „Technologija“, 2000.

19. A. Gluosnis. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas „Technologija“, 2002.

20. A. Gluosnis. Atliekinius energijos išteklius naudojantys įrenginiai ir šilumos siurbliai. Žinynas. Kaunas „Technologija“, 2004.

21. E. Juodis. Vedinimas. Vilnius „Enciklopedija“, 1998.

22. m. Gedgaudas ir kt. Šilumos tiekimas. 1992.

23. N. Staskevič ir kt. Spravočnik po gazosnabženiju i ispolzovaniju gaza. L. Nedra, 1990.

24. Statybos inžinieriaus žinynas. VGTU leidykla „Technika“, 2004

25. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 115-5164)

26. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311).

27. LAND 43-2001 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

28. Gamintojų šildymo katilų montavimo instrukcijos.

29. Gamintojo (WILO) cirkuliacinių siurblių montavimas ir eksploatacija.

30. Gamintojo (SAHNA) vamzdynų sistemų montavimas.

31. Gamintojo (GEBERIT) vamzdynų ir sanitarinių sistemų montavimas.

32. Gamintojo (OVENTROP) šildymo sistemų montavimas.

33. Gamintojo (SCHIEDEL) dūmtraukių montavimas.

34. Gamintojo (JEREMIAS) dūmtraukių montavimas.

35. Gamintojo (VIESSMANN) katilinių ir šildymo sistemų projektavimo įrenginiai.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

36. Viešoji įstaiga „Respublikinis energetikų mokymo centras“ (REMC) (Vilnius, Jeruzalės g. 21) yra energetikos specialistų kvalifikacijos kėlimo centras, kuris jau 47 metus darbuojasi elektros, šilumos, suvirinimo ir kitų specialistų rengimo srityje. REMC galima, išklausius kursą, įgyti profesiją arba kelti savo profesinę kompetenciją. Nuo 2004 m. pradėtas organizuoti norinčiųjų gauti, papildyti ar pakeisti Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą profesinių žinių vertinimas. Per šį laikotarpį atliktas profesinių žinių vertinimas 2096 specialistams, dirbantiems elektros ir šilumos energetikos srityse. Yra parengtos profesinio mokymo kursų temos pagal modulius, profesinių žinių vertinimo bilietai ir testai. Komisijos nariai – šilumos energetikos specialistai, turintys teorinio ir praktinio darbo energetikoje didelį patyrimą.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

37. REMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

38. Profesinių žinių vertinimo egzaminas vykdomas tam paruoštoje auditorijoje. Prieš darbą primenama egzamino organizavimo tvarka. Egzaminui parengti testai/bilietai, patvirtinti REMC direktoriaus. Testų/bilietų turinys atnaujinamas ir pakartotinai tvirtinamas kas treji metai arba pasikeitus normatyviniams dokumentams. Testo/bilieto anotacijoje nurodomas laikas, skirtas atsakymams, atsakymų vertinimas balais. Egzaminas trunka 1,5 val. Atsakant į testų/bilietų klausimus, galima naudotis literatūra. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos.

Komisija, vertindama pretendentų pasirengimą eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, vertina teorinių žinių lygį pagal testo/bilieto rezultatus ir įvertina jo, kaip projektuotojo, praktinę patirtį peržiūrint bent 3 projektus pokalbio su pretendentu metu. Vertinant pasirengimą eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas, komisija vertina pretendento teorines žinias ir atliktų projektų ekspertizės darbų sąrašą, įgytą patirtį dirbant su ekspertais, atliekančiais projektų ekspertizę bei įvertina ekspertų rekomendacijas.

Norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš tų darbo sričių ir parametrų, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitų įrašų galimo papildymo pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi prašymo ir priedų turinį.

Minėta tvarka galioja tiek besikreipiančiai statybos inžinierių grupei, tiek kreipiantis individualiai.

Statybos inžinierius su profesinių žinių vertinimo rezultatais supažindinamas egzamino metu pasirašytinai, o protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui per 5 darbo dienas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

39. Profesinio vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Esant reikalui, REMC gali kviesti į profesinio vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ar ekspertus. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas iš komisijos narių. Komisijos nariais gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių energetikos specialistus, atstovai, inžinieriai, turintys mokslinį laipsnį iš atitinkamos srities ar turintys ne mažesnį kaip 20 metų darbo patirtį bei nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Profesinių žinių vertinimo komisiją ir komisijos sekretorių skiria REMC direktorius. Profesinio vertinimo komisijos nariai ir sekretorius turi turėti aukštąjį (universitetinį) atitinkamos srities inžinerijos sričių išsilavinimą;

Vertinant užsieniečių profesinį pasirengimą, testas pareiškėjui teikiamas valstybine lietuvių kalba. Jei pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą REMC pastangomis. Išlaidas apmoka pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai įvaldę pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, pareiškėjo prašymu, REMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

40. Visa informacija apie REMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama Respublikinio energetikų mokymo centro tinklalapyje www.remc.lt.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

41. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (pagrindinis). Kiekvienam statybos inžinieriui, teigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, pareiškėjo ir komisijos narių parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2012 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 11103

PARENGĖ

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

direktorius Gintaras Vilda

_________________