LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl NAUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ NEDUJOFIKUOTOJE TERITORIJOJE ĮRENGIMO, NAUJŲ VARTOTOJŲ gamtinių dujų sistemŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. kovo 4 d. Nr. 1-50
Vilnius

P a k e i č i u Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7620):
1. Išdėstau 73 punktą taip:
„73. Užbaigus vartotojo dujų sistemos įrengimą, vartotojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į Valstybinės energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) dėl pažymos apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo.“
2. Išdėstau 74 punktą taip:
„74. Valstybinės energetikos inspekcijos pažymai apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklę gauti vartotojas (užsakovas) arba dujų sistemą įrengęs asmuo (kai jis turi tokius įgaliojimus) Valstybinei energetikos inspekcijai pateikia prašymą (laisva forma) ir dokumentus, nurodytus Aprašo 77.1 ir 77.2 punktuose, bei energetikos įrenginių gamintojų dokumentaciją.“
3. Išdėstau 75 punktą taip:
„75. Valstybinė energetikos inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vartotojo (užsakovo) prašymo registravimo institucijoje dienos įvertina įrengtus vartotojo energetikos įrenginius, darbų užbaigimą liudijančius dokumentus ir vartotojui (užsakovui) arba dujų sistemą įrengusiam asmeniui (kai jis turi tokius įgaliojimus) išduoda pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.“
4. Išdėstau 78 punktą taip:
„78. Vartotojas (užsakovas) dėl dujų paleidimo dujų įmonei, prie kurios dujų sistemos prijungiama vartotojo dujų sistema, turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.“

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič