VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. RUGPJŪČIO 1 D. NUTARIMO Nr. O3-97 „DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMO ŠILUMOS PASKIRSTYMO PAGAL ŠILDOMŲ PATALPŲ NAUDINGĄJĮ PLOTĄ METODO Nr. 9 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O3-349
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m. rugpjūčio 16 d. pažymą Nr. O5-271 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. O3-97 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:
Pakeisti rekomenduojamą Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodą Nr. 9, patvirtintą Komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. O3-97 (Žin., 2008, Nr. 92-3682) (toliau – Metodas):
1. Pakeisti Metodo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS NR. 9“.
2. Papildyti Metodą 1.6 punktu ir jį išdėstyti taip:
„1.6. šilumos punkto ribose arba prie pat jų įrengta uždaromoji armatūra, leidžianti atskirti pastato skirtingas karšto vandens sistemos (cirkuliacijos) dalis bei nustatyti jų galias. Armatūros uždarymas vienoje sistemos dalyje negali paveikti likusių dalių cirkuliacijos parametrų.“
3. Papildyti Metodą 1.7 punktu ir išdėstyti jį taip:
„1.7. vartotojai yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.“
4. Papildyti Metodo 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.1. šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR) skaičiuojamas:

QPR = NPR x z kWh,

čia NPR – pastato cirkuliacijos sistemos šiluminė galia (kW), nustatoma matavimais (žr. 1 priedą);
z – cirkuliacijos sistemos veikimo trukmė atsiskaitymo laikotarpiu (val.);

3.1.1. visam pastatui:
Qpr = Npr x z	kWh;

3.1.2. nustatant pastato skirtingose karšto vandens tiekimo sistemos dalyse išsiskiriančius šilumos kiekius cirkuliacijai QPR1, QPR2, QPRn:

QPR = QPR1 + QPR2 + ... + QPRn	kWh;

3.1.3. pastato karšto vandens sistemos dalyje (PR1) išsiskiriantis šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR1) apskaičiuojamas:

QPR1= NPR1 x z	kWh;
3.1.4. pastato karšto vandens sistemos dalyje (PR2) išsiskiriantis šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR2) apskaičiuojamas:

QPR2= NPR2 x z	kWh;

3.1.5 pastato karšto vandens sistemos dalyje (PRn) išsiskiriantis šilumos kiekis cirkuliacijai (QPRn) apskaičiuojamas:

QPRn = NPRn x z	kWh,

čia:
NPR, NPR1, NPR2, NPRn – viso pastato arba pastato karšto vandens sistemos skirtingų dalių cirkuliacijos šiluminės galios (kW), nustatomos matavimais (žr. 1 priedą);
z – viso pastato arba pastato karšto vandens sistemos skirtingų dalių cirkuliacijos veikimo trukmė atsiskaitymo laikotarpiu (val).“
5. Pakeisti Metodo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai (QBR) apskaičiuojamas:

6.1. pastato dalies (PR1) vartotojams – šilumos kiekį (QPR1), apskaičiuotą pagal šio paskirstymo metodo 3.1.1 punktą, padauginus iš šilumos vartotojui tenkančio karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios koeficiento (KBR1):

QBR1 = QPR1 x KBR1	kWh;

6.2. pastato dalies (PR2) vartotojams – šilumos kiekį (QPR2), apskaičiuotą pagal šio paskirstymo metodo 3.1.2 punktą, padauginus iš šilumos vartotojui tenkančio karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios koeficiento (KBR2):

QBR2 = QPR2 x KBR2	kWh;

6.3. pastato dalies (PRn) vartotojams – šilumos kiekį (QPRn), apskaičiuotą pagal šio paskirstymo metodo 3.1.3 punktą, padauginus iš šilumos vartotojui tenkančio karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios koeficiento (KBRn):

QBRn = QPRn x KBRn	kWh,

čia:
KBR1, KBR2, KBRn – šilumos vartotojams tenkančios karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios priskyrimo koeficientai nustatomi:

KBR(1,2,n) = KBR(1,2,n) Gal / SUMA KBR(12n) Gal,

čia:
KBR(12n) Gal – vartotojų butuose ar kitose vartotojui priklausančiose patalpose įrengtų karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios koeficientas, nustatomas skaičiavimo būdu (žr. 3 priedą);
SUMA KBR(12n) Gal – visų vartotojų butuose ar kitose patalpose įrengtų karšto vandens cirkuliacijos sistemų galios koeficientų suma.“
6. Pripažinti netekusiu galios Metodo 8 punktą.
7. Metodo 2 priedo 2 punkto pastabą papildyti sakiniu:
„Esant karšto vandens vartojimo apimčiai name daugiau negu 100 m3 per mėnesį, matavimo laikotarpio trukmė tarp pirmo ir antro matavimų gali būti sumažinta iki 2 savaičių.“
8. Pakeisti Metodo 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Galios koeficientas KGal, įvertinantis bute įrengtos cirkuliacinės sistemos dalies galią sutartiniais vienetais, apskaičiuojamas:
2.1. kai visuose butuose įrengtas vienodas skaičius vienodų vonios šildytuvų:

KGal = 1;

2.2. kai butuose įrengtas nevienodas skaičius vienodų vonios šildytuvų:

KGal = n,

čia n – bute įrengtų vienodų vonios šildytuvų skaičius;

2.3. kai butuose įrengti nevienodi vonios šildytuvai:

KGal = K x SUMA(Li x di),

čia K = 100 [1/m2], kai Li ir di matuojami m, arba K = 0,01 [1/cm2], kai Li ir di matuojami cm;
Li, di – vartotojo bute įrengtos namo karšto vandens cirkuliacinės sistemos dalies, įskaitant ir vonių šildytuvus, vamzdynų ilgiai ir išoriniai diametrai, išmatuoti (cm) arba (m).“
9. Pakeisti Metodo 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Jungimo koeficientas KJung, įvertinantis vonių šildytuvų padėtį cirkuliaciniame kontūre, apskaičiuojamas pagal formulę:

K(Jung)=1–0,16 x (n–1)/N,

čia:
n – buto eilės numeris cirkuliacinės sistemos dalyje (ar visoje cirkuliacinėje sistemoje), kurioje vonių šildytuvai įjungti nuosekliai, pradedant skaičiuoti nuo paduodamo karšto vandens vamzdyno (žr. 1 pastabą);
N – bendras butų skaičius cirkuliacinės sistemos dalyje (ar visoje cirkuliacinėje sistemoje – žr. 2 pastabą) su skaičiuojamuoju butu, kurioje visi vonių šildytuvai įjungti nuosekliai.
Pavyzdys
Buto vonios kambaryje įrengti karšto vandens cirkuliacinės sistemos duomenys surašomi į lentelę:

Vamzdynas	Ilgis / L, / cm	Diam. / diš, cm	L x diš, / cm2
Padavimo stovas iš vonios kambario grindų iki vonios šildytuvo	170	2,2	374
Vonios šildytuvas	355	3,0	1065
Grįžimo stovas nuo vonios šildytuvo iki vonios kambario grindų	120	2,2	264
		SUMA	1703 (cm2)

KGal = K x SUMA(Li x di) = 0,01 [1/cm2] x 1703 cm2 = 17,03

Visi vonių šildytuvai į cirkuliacinę sistemą įjungti nuosekliai, t. y. cirkuliacinė sistema susideda iš vieno žiedo be lygiagretaus jungimo atšakų. Skaičiuojamasis butas cirkuliacinėje sistemoje yra 23-iasis, pradedant numeruoti nuo karšto vandens padavimo vamzdyno pusės. Prie sistemos iš viso prijungti 36 butai.

K(Jung)=1–0,16 x (23–1)/36=0,90

Buto karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios koeficientas

KBRGal = 17,03 x 0,90 = 15,33

Pastabos:
1. Butui, kurio vonios šildytuvas prie karšto vandens padavimo vamzdyno prijungtas pirmuoju, n yra lygus 1.
2. Jeigu cirkuliacinėje sistemoje kontūre nėra atšakų su lygiagrečiu vonių šildytuvų prijungimu, N yra lygus į cirkuliacinę sistemą įjungtų namo butų skaičiui.“

Komisijos narys,
laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas	Vygantas Vaitkus