VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės KOMISIJOS
2005 M. gegužės 5 d. NUTARIMo nR. o3-19 „DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. O3-760
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. pažymą Nr. O5-478 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:
Pakeisti rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3, patvirtintą Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 (Žin., 2005, Nr. 60-2158; 2012, Nr. 69-3586) (toliau – Metodas):
1. Pakeisti Metodo 7.4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.4. pastato cokoliniame aukšte įrengtų negyvenamųjų patalpų šildymui suvartotas šilumos kiekis (QPŠ ngv) nustatomas:
7.4.1. pagal šilumos apskaitos prietaiso rodmenis:
QPŠ ngv = QPŠ ngv metr	kWh;
7.4.2 kai įrengti šilumos apskaitos prietaisą nėra techninių galimybių:
7.4.2.1. kai patalpose numatyta tokia pati temperatūrų ribinė vertė kaip ir gyvenamosiose patalpose, pagal šio Paskirstymo metodo 13 punkte apskaičiuotą vidutinių šilumos sąnaudų šildymui vidurkį (qPŠ vid):
QPŠ ngv = qPŠ vid x AATBŠ ngv	kWh;
čia:
AATBŠ ngv – patalpų, kuriose nėra techninės galimybės įrengti šilumos apskaitos prietaisus plotas, m2;
7.4.2.2. kai patalpose numatyta ir palaikoma temperatūros ribinė vertė skiriasi nuo gyvenamųjų patalpų temperatūrų ribinės vertės:
QPŠ ngv = qPŠ vid x AATBŠ ngv x KT	kWh;
čia:
KT – pataisa įvertinanti patalpų temperatūrų ribinę vertę, nustatoma:
KT = 1-(18-tp)/18
čia:
tp – šildomos patalpos, kurioje nėra galimybių įrengti šilumos apskaitos prietaiso, projektinė temperatūra, oC;
7.4.3. kai yra techninės galimybės įrengti šilumos apskaitos prietaisą, bet jis neįrengtas, pagal šio Paskirstymo metodo 9.2 punkte apskaičiuotą maksimalų šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą (qŠe0max)
QPŠ ngv = qŠe0max x AABŠ ngv	kWh;
čia:
AABŠ ngv – patalpų, kuriose yra techninės galimybės įrengti šilumos apskaitos prietaisus, bet jie neįrengti, plotas, m2;“
2. Pakeisti Metodo 9.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.2. pagal maksimalų šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą (qŠe0max), kai šilumos apskaitos prietaisai butuose ar patalpose neįrengti arba laikinai neveikia:
QBŠ norm = qŠe0max x ABŠ	kWh;
čia:
qŠe0max – maksimalus šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvas (kWh/m2), nustatomas pagal Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. 124-5667; 2007, Nr. 15-579);
čia:
ABŠ – vartotojo (buto ar patalpos) naudingasis plotas (m2).“
3. Papildyti Metodą 9.3 punktu ir jį išdėstyti taip:
„9.3. kai butuose ar kitose patalpose įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenys nedeklaruojami, pagal šio Paskirstymo metodo 13 punkte apskaičiuotą vidutinių šilumos sąnaudų šildymui vidurkį (qPŠ vid):
QBŠ norm = qPŠ vid x ABŠ	kWh.“
4. Pakeisti Metodo 13 punkte įtvirtinto tolygaus šildymo sąlygos koeficiento ,,KTŠS“ apibrėžimą ir jį išdėstyti taip:
„KTŠS – tolygaus šildymo koeficientas, lygus 0,4 arba nustatomas eksperimento būdu.“
5. Pakeisti Metodo 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Paskirstymo metodo C variantas taikomas, kai pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal dviejų (ar daugiau) atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai (stovai) įrengti butuose ar laiptinėse (bendrojo naudojimo patalpose).“

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė