Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

2023 m. vasario 24 d. Nr. O3E-215
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies
8 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 9 straipsnio 4 dalies 2 punktu, 9 straipsnio 31 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m. vasario 15 d. pažymą
Nr. O5E-136 „Dėl teisės aktų pakeitimo projektų“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą, patvirtintą Tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
1. Pakeisti 5.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.11. Elektros energijos persiuntimo atnaujinimo trukmė – laikas, per kurį vartotojui turi būti atnaujintas elektros energijos persiuntimas po elektros energijos persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo.“
2. Pakeisti 7.1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.9. vartotojų, kurių elektros įrenginiai yra miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkstančių gyventojų (toliau – Miestuose), bei laisvųjų ekonominių zonų teritorijose (toliau – LEZ), ir šie elektros įrenginiai buvo atjungti ne dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose (toliau, kartu – Avarija), ar gaisro, skaičių.“
3. Pakeisti 7.1.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.10. vartotojų, kurių elektros įrenginiai yra Miestuose bei LEZ, ir šie elektros įrenginiai buvo atjungti dėl Avarijos ar gaisro, skaičių.“
4. Pakeisti 7.1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.11. vartotojų, kurių elektros įrenginiai yra teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ, ir šie elektros įrenginiai buvo atjungti ne dėl Avarijos ar gaisro, skaičių.“
5. Pakeisti 7.1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.12. vartotojų, kurių elektros įrenginiai yra teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ, ir šie elektros įrenginiai buvo atjungti dėl Avarijos ar gaisro, skaičių.“
6. Pripažinti 7.1.13 papunktį netekusiu galios.
7. Pripažinti 7.1.14 papunktį netekusiu galios.
8. Pakeisti 16.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„16.6. Elektros energijos persiuntimo atnaujinimas vartotojui po neplaninio nutraukimo arba nutrūkimo. Šios paslaugos suteikimo Kokybės rodiklis vartotojams – Taisyklėse nustatytas terminas. Šis Kokybės rodiklis yra vertinamas, kaip laiku elektros energijos persiuntimo atnaujinimo vartotojams procentinė dalis per ataskaitinį laikotarpį.“
9. Pakeisti 18.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.6. Aprašo 16.6 papunkčio atveju registruojama elektros energijos persiuntimo atnaujinimo vartotojui trukmė valandomis, elektros įrenginių vieta (Miestai, LEZ ar teritorijos, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ), ar atjungimas įvyko dėl Avarijos, gaisro, ar kitų priežasčių.“
10. Pakeisti 20.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„20.1. elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams registravimo ataskaitą pagal Aprašo 1 priedą (teikia visi Operatoriai);“
11. Pakeisti 20.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„20.3. 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplaninių nutraukimų trukmė buvo ilgiausia, registravimo ataskaitas pagal Aprašo 6 priedą. 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nutraukimų skaičius buvo didžiausias, registravimo ataskaitas pagal Aprašo 7 priedą. Šiame papunktyje nurodytas ataskaitas teikia skirstomųjų tinklų operatoriai.“
12. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
„21. Visi Operatoriai per 60 kalendorinių dienų metams pasibaigus Tarybai pateikia Kokybės rodiklių registravimo ataskaitas pagal Aprašo 8 ir 9 priedus.“
13. Papildyti Aprašą nauju V skyriumi:
„V SKYRIUS
KOMPENSACIJŲ UŽ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMĄ APSKAIČIAVIMAS

26. Elektros energetikos įstatyme numatytais atvejais, kompensacija už elektros energijos persiuntimo nutraukimą (toliau – Kompensacija) apskaičiuojama tokia tvarka:
26.1. Apskaičiuojama Kompensacijos pastovioji dalis:
26.1.1. Kai elektros įrenginiai yra Miestuose arba LEZ ir buvo atjungti ne dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 6 valandas), Kompensacijos pastovioji dalis P1 už viršytą 6 valandų elektros energijos persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo trukmę apskaičiuojama, kaip 10% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą.
26.1.2. Kai elektros įrenginiai yra teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ, ir buvo atjungti ne dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 12 valandų), Kompensacijos pastovioji dalis P2 už viršytą 12 valandų elektros energijos persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo trukmę apskaičiuojama, kaip 15% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą.
26.1.3. Kai elektros įrenginiai yra Miestuose, LEZ arba teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ ir buvo atjungti dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 72 valandas), Kompensacijos pastovioji dalis P3 už viršytą 72 valandų elektros energijos persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo laiką apskaičiuojama, kaip 30% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą.
26.2. Apskaičiuojamas Kompensacijos kintamoji dalis:
26.2.1. Kai elektros įrenginiai yra Miestuose arba LEZ ir buvo atjungti ne dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 6 valandas), Kompensacijos kintamoji dalis K1 apskaičiuojama pagal formulę:

K1= S1 x T1	(1)
kur:
S1 – 1% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą;
T1 – persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo, viršijančio 6 valandas, bendra trukmė valandomis.

26.2.2. Kai elektros įrenginiai yra teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ, ir buvo atjungti ne dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 12 valandų), Kompensacijos kintamoji dalis K2 apskaičiuojama pagal formulę:

K2= S2 x T2	(2)
kur:
S2 – 1% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą;
T2 – persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo, viršijančio 12 valandų, bendra trukmė valandomis.

26.2.3. Kai elektros įrenginiai yra Miestuose, LEZ arba teritorijose, kurios nepriskiriamos nei Miestams, nei LEZ ir buvo atjungti dėl Avarijos ar gaisro (elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laikas – ne vėliau kaip per 72 valandas), Kompensacijos kintamoji dalis K3 apskaičiuojama pagal formulę:

K3= S3 x T3	(3)
kur:
S3 – 0,7% vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą;
T3 – persiuntimo nutraukimo arba nutrūkimo, viršijančio 72 valandas, bendra trukmė valandomis.

26.3. Kompensacija Mn apskaičiuojama sumuojant atitinkamą Kompensacijos pastoviąją dalį Pn (nurodytą Aprašo 26.1.1 – 26.1.3 papunkčiuose) ir kintamąją dalį Kn (nurodytą Aprašo 26.2.1 – 26.2.3 papunkčiuose) pagal formulę:

Mn= Pn + Kn	(4)

26.4. Maksimalus einamaisiais metais išmokamos Kompensacijos dydis negali viršyti pusės vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą, jeigu įstatymai nenumato kitaip.“
14. Buvusį V skyrių laikyti VI skyriumi.
15. Buvusius 26–28 punktus laikyti atitinkamai 27–29 punktais.
16. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
17. Pakeisti 9 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
18. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo
1 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

___________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________
(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIAMS REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m..................... d. Nr.

__________________
(sudarymo vieta)

20.... m.

Eil. Nr.	Vartotojo pavadinimas	Atjungto elektros įrenginio vieta[1] ir atjungimo pobūdis[2]	Objekto leistina naudoti galia, kW	Atvejų, kai vartotojo elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas buvo atkurtas vėliau nei per numatytą atnaujinimo trukmę, skaičius
1	2	3	4	5
[1] Miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkstančių gyventojų bei laisvųjų ekonominių zonų teritorijose ar kitose teritorijose
[2] Ar atjungimas įvyko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro, ar kitų priežasčių.

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Elektros energijos persiuntimo
patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo
9 priedas

(Registravimo ataskaitos formos pavyzdys)

____________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

_____________________________________________________________________
(įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

PERSIUNTIMO ATNAUJINIMO KOKYBĖS RODIKLIŲ REGISTRAVIMO ATASKAITA

20.... m..................... d. Nr.

__________________
(sudarymo vieta)

Visų vartotojų skaičius	Atjungimo vieta ir pobūdis	Mato vnt.	Nustatytas paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Vidutinis paslaugos suteikimo vartotojui rodiklis	Paslaugos suteikimo vartotojui nustatytu laiku rodiklis (procentais)
1	2	3	4	5	6
	1. Miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkstančių gyventojų bei laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, ne dėl avarijos[3] ar gaisro.	val.
	2. Kitose teritorijose, ne dėl avarijos ar gaisro.	val.
	3. Miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkstančių gyventojų bei laisvųjų ekonominių zonų teritorijose, dėl avarijos ar gaisro.	val.
	4. Kitose teritorijose, dėl avarijos ar gaisro.	val.
[3] Atjungimas įvyko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_____________