LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-713 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ IR PATALPŲ KLASIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. liepos 8 d. Nr. D1-132

Vilnius

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“:

1.	Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.3 ir 1.26 papunkčius:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“:

2.1. Papildau 1.4 ir 1.5 papunkčiais:

„1.4. visuomenei svarbių statinių ir jų dalių sąrašus (nurodant paskirtį);

1.5. viešųjų pastatų, kuriuose pagal nustatytus reikalavimus [3.49] būtina įrengti patalpą kūdikiams žindyti ir pervystyti, sąrašą.“

2.2. Papildau 3.261 ir 3.262 papunkčiais:

„3.261. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

3.262. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą;“.

2.3. Pripažįstu netekusiais galios 3.35 ir 3.36 papunkčius.

2.4. Papildau 3.49 papunkčiu:

„3.49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-640 „Dėl Patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

2.6. Papildau V skyrių trečiuoju skirsniu:

„TREČIASIS SKIRSNIS

VISUOMENEI SVARBŪS STATINIAI IR JŲ DALYS, STATINIAI IR JŲ DALYS, KURIUOSE TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS, VIEŠIEJI PASTATAI IR JŲ DALYS, KURIUOSE BŪTINA ĮRENGTI PATALPĄ KŪDIKIAMS ŽINDYTI IR PERVYSTYTI

32. Visuomenei svarbių pastatų ir jų dalių, statinių ir jų dalių, kuriuose teikiamos viešosios paslaugos, viešųjų pastatų ir jų dalių, kuriuose būtina įrengti patalpą kūdikiams žindyti ir pervystyti, sąrašas nurodytas Reglamento 7 priede.“

2.7. Papildau 1 priedo lentelę 4.6 papunkčiu:

| „ |  | 4.6. Administracinių | Bankas, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, verslo centras, biuras ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas, skirtas valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų funkcijoms vykdyti, taip pat veiklai administruoti, skaitmeninei produkcijai kurti, skaitmeninėms paslaugoms, konkrečiai žemės sklype vykdomai veiklai administruoti ir pan.).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.8. Pakeičiu 1 priedo lentelės 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

|  |  | „7.2. Energetikos | Elektrinė, katilinė, transformatorių pastotė, skirstykla, naftos perdirbimo, gamtinių dujų slėgio keitimo ir (ar) apskaitos, vandenilio gamybos ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas, skirtas energijai gaminti, energijos ištekliams išgauti, energijai perdirbti, perduoti ar skirstyti).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.9. Papildau 1 priedo lentelę 8.7 papunkčiu:

| „ |  | 8.7. Administracinių | Valstybės ir savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, biuras ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas, skirtas valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų funkcijoms vykdyti, taip pat veiklai administruoti ir pan.).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.10. Pakeičiu 1 priedo lentelės 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „ |  | 10.2. Žemės ūkio produkcijai tvarkyti | Svirnas, daržinė, angaras, garažas ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas, skirtas žemės ūkiui, jo produkcijai tvarkyti. Kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys) formuojamas pastatas, atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) neskaidomas).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.11. Pakeičiu 1 priedo pastabą ir ją išdėstau taip:

„Pastabos:

1. Nurodomas konkretus atskiru Nekilnojamojo turto kadastro objektu suformuoto pastato pavadinimas.

2. Naujai statant administracinės paskirties pastatus (nurodytus šio priedo lentelės 4.6 ir 8.7 papunkčiuose) ar siekiant pakeisti jų paskirtį šie pastatai priskiriami prie tos pastatų paskirties grupės, kuri galima pagal žemės naudojimo būdą.“

2.12. Papildau 2 priedo lentelę 3.6 papunkčiu:

| „ |  | 3.6. Administracinių | Biuras, bankas, paštas, valstybės ir (ar) savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kitos įstaigų ir organizacijų administracinės patalpos ir kitos patalpos, atitinkančios paskirties aprašymą (patalpos, skirtos viešojo administravimo veiklai, komercinei veiklai ir komercinei veiklai administruoti).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.13. Pakeičiu 2 priedo lentelės 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „ |  | 6.2. Energetikos | Elektrinė, katilinė, transformatorių pastotė, skirstykla, naftos perdirbimo patalpa, vandenilio gamybos patalpa ir kitos patalpos, atitinkančios paskirties aprašymą (patalpos, skirtos energijai gaminti, energijos ištekliams išgauti, energijai perdirbti, perduoti ar skirstyti).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.14. Papildau 2 priedo lentelę 7.7 papunkčiu:

| „ |  | 7.7. Administracinių | Valstybės ir (ar) savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kitos įstaigų ir organizacijų administracinės patalpos ir kitos patalpos, atitinkančios paskirties aprašymą (patalpos, skirtos viešojo administravimo veiklai).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.15. Pakeičiu 2 priedo pastabą ir ją išdėstau taip:

„Pastabos:

1. Nurodomas konkretus atskiru Nekilnojamojo turto kadastro objektu suformuotos patalpos pavadinimas.

2. Naujai statant administracinės paskirties patalpas (nurodytas šio priedo lentelės 3.6 ir 7.7 papunkčiuose) ar siekiant pakeisti jų paskirtį šios patalpos priskiriamos prie tos patalpų paskirties grupės, kuri galima pagal žemės naudojimo būdą.“

2.16. Pakeičiu 3 priedo lentelės 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „ |  | 2.2. Dujų tinklų | Magistralinis dujotiekis ir jo priklausiniai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar didžiausio darbinio slėgio skirstomasis dujotiekis, suskystintųjų naftos dujų skirstomasis dujotiekis, vandenilio perdavimo tinklas ir jo priklausiniai, vandenilio skirstymo tinklas ir jo priklausiniai ir kiti inžineriniai statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą (inžinerinis statinys, skirtas dujoms transportuoti, skirstyti ir pan.).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.17. Pakeičiu 3 priedo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

| „3. | Hidrotechniniai statiniai | 3.1. Hidrotechninių | Užtvanka, damba, hidroelektrinė, derivacinė, hidroakumuliacinė elektrinė, siurblinė, vandens ėmykla, jūrų ar upių krantinė, dokas, prieplauka, molas, perteklinio vandens pralaida, vandenvietės statinys, nusodintuvas, kanalas ir jo statiniai, upių vagotvarkos, krantosaugos, žuvininkystės, laivininkystės statinys, bangolaužis, akvedukas, diukeris, buna, polderis, žuvų pralaida ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą (statinys, skirtas vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio apsaugoti).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.18. Pakeičiu 3 priedo lentelės 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „ |  | 4.5. Kitos paskirties | Degalinė (be pastatų), kiti vandenilio statiniai, fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, melioracijos statinys, įvairios užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą (kiti inžineriniai statiniai, neįvardyti kituose inžinerinių statinių pogrupiuose (paskirtyse)).“ |
| --- | --- | --- | --- |

2.19. Pakeičiu 4 priedo lentelės 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „2.1. | Energetikos pastatai | pastatai, kuriuose vykdoma vandenilio gamyba ir (ar) 5 MW ir didesnės galios elektros ir (ar) šilumos gamyba“. |
| --- | --- | --- |

2.20. Pakeičiu 4 priedo lentelės 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „5.2. | Dujų, naftos tinklai | magistraliniai dujotiekiai, vandenilio perdavimo tinklas, vandenilio skirstymo tinklas ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus kompresorių, dujų skirstymo, dujų apskaitos ir (ar) slėgio reguliavimo stočių teritorijoje esančius ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus, stočių ir kontrolinio įtaiso paleidimo ir (ar) priėmimo kamerų, uždarymo įtaisų teritorijoje esančius vidaus (vietinės reikšmės) kelius, aikšteles, tvoras ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius), skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi 3 500 arba didesnė, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) ir jų technologiniai priklausiniai“. |
| --- | --- | --- |

2.21. Pakeičiu 4 priedo lentelės 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „9.4. | Branduolinės energetikos objektų, naftos ir dujų gavybos statiniai (sausumoje ir jūroje), kiti vandenilio statiniai | visi statiniai“. |
| --- | --- | --- |

2.22. Papildau 5 priedo 2 lentelę 3.15 papunkčiu:

| „3.15. | Melioracijos statiniai: melioracijos grioviai ir jų priklausiniai, drenažo sistemos ir jų priklausiniai | + | – | žiūrėti 12 pastabą“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.23. Pakeičiu po 5 priedo 2 lentele išdėstytų pastabų 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Įrengiant ant pastato, vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [3.41] reikalavimais.“

2.24. Papildau po 5 priedo 2 lentele išdėstytas pastabas 12 punktu:

„12. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo, melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“, nuostatomis.“

2.25. Papildau 7 priedu (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas, išskyrus 2.10 papunktį, įsigalioja 2027 m. sausio 1 d.

3.2. kituose teisės aktuose nuorodos į visuomeninės paskirties statinius, pastatus, patalpas reiškia nuorodas į statinius, jų dalis, kuriuose teikiamos viešosios paslaugos.

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                          Kastytis Žuromskas

Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017

„Statinių ir patalpų klasifikavimas“

7 priedas

VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ, STATINIŲ IR JŲ DALIŲ, KURIUOSE TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS, VIEŠŲJŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ, KURIUOSE BŪTINA ĮRENGTI PATALPĄ KŪDIKIAMS ŽINDYTI IR PERVYSTYTI, SĄRAŠAS

| Visuomenei svarbūs statiniai ir jų dalys |  | Statiniai ir jų dalys, kuriuose teikiamos viešosios paslaugos | Viešieji pastatai ir jų dalys, kuriuose būtina įrengti patalpą kūdikiams žindyti ir pervystyti |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pastatų, patalpų paskirtis, inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis), kiti reikalavimai | „+“ – patenka į sąrašą „–“ – nepatenka | „+“ – būtina įrengti „–“ – nebūtina įrengti kiti reikalavimai |
| Ypatingieji ir neypatingieji statiniai (ar jų dalys) |  |  |  |
| 1. | Pastatai ir patalpos |  |  |
| 1.1. | Gyvenamieji pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.1.1. | Daugiabučių paskirties pastatai ar patalpos | – | – |
| 1.1.2. | Įvairių socialinių grupių paskirties pastatai ar patalpos | – | – |
| 1.2. | Negyvenamieji pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.1. | Komercinės paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.1.1. | Viešbučių paskirties pastatai ar patalpos | + | – |
| 1.2.1.2. | Bendro gyvenimo namų pastatų paskirties pastatai ar patalpos | + | – |
| 1.2.1.3. | Prekybos paskirties pastatai ar patalpos | + | + Prekybos paskirties pastatai ar patalpos, kurių prekybos salių plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.1.4. | Paslaugų paskirties pastatai (remonto dirbtuvės, plovyklos) | + | – |
| 1.2.1.5. | Maitinimo paskirties pastatai ar patalpos | + | – |
| 1.2.1.6. | Administracinių (negyvenamieji pastatai, skirti komercinei veiklai ir komercinei veiklai administruoti) | + | Administracinės paskirties pastatai ar patalpos, kurių pagrindinis plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.2. | Transporto paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.2.1. | Transporto paskirties pastatai ar patalpos (oro uostai, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių pastatai) | + | + Transporto paskirties pastatai ar patalpos (oro, jūrų, upių uostų, geležinkelio ir autobusų keleivių stočių pastatai) |
| 1.2.2.2. | Garažų paskirties pastatai ar patalpos (5 vietų ir daugiau automobilių garažai, atviros ar uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos, geležinkelio vagonų depai, autobusų, troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai) | – | – |
| 1.2.3. | Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.3.1. | Gamybos, pramonės paskirties pastatai ar patalpos | – | – |
| 1.2.3.2. | Energetikos paskirties pastatai ar patalpos | – | – |
| 1.2.3.3. | Sandėliavimo paskirties pastatai ar patalpos (pastatai ir patalpos, kuriuose saugojamos pavojingosios medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius, kurių bendras plotas didesnis kaip 1 500 m2) | – | – |
| 1.2.4. | Visuomeninės paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.4.1. | Kultūros paskirties pastatai ar patalpos | + | + Kultūros paskirties pastatai ar patalpos, skirti viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai), kai pastato pagrindinis plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.4.2. | Mokslo paskirties pastatai ar patalpos | + | + Mokslo paskirties pastatai ar patalpos, skirti profesiniam ar aukštajam mokslui, kai pastato pagrindinis plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.4.3. | Gydymo paskirties pastatai ar patalpos | + | + |
| 1.2.4.4. | Sporto paskirties pastatai ar patalpos | + | + Sporto paskirties statiniai ar patalpos, kai pastato pagrindinis plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.4.5. | Religinės paskirties pastatai ar patalpos | + | – |
| 1.2.4.6. | Administracinių (negyvenamieji pastatai, skirti viešojo administravimo veiklai) | + | Administracinės paskirties pastatai ar patalpos, kurių pagrindinis plotas didesnis kaip 2 000 m2 |
| 1.2.4.7. | Įvairių socialinių grupių | - | - |
| 1.2.5. | Žemės ūkio pastatų paskirties grupės pastatai |  |  |
| 1.2.5.1. | Gyvūnams auginti paskirties pastatai | – | – |
| 1.2.6. | Viešosios rekreacijos paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.6.1. | Viešojo poilsio paskirties pastatai ar patalpos | + | – |
| 1.2.7. | Specialiosios paskirties pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.7.1. | Specialiosios paskirties pastatai ar patalpos (kalėjimas, pataisos darbų kolonija, tardymo izoliatorius, pasienio kontrolės punktas) | – | – |
| 1.2.8. | Specialiųjų paslaugų paskirties grupės pastatai ar patalpos |  |  |
| 1.2.8.1. | Specialiųjų paslaugų paskirties pastatai ar patalpos (degalinės operatorių pastatas su prekybos sale, autoservisas (variklinių transporto priemonių prekybos, remonto ir (ar) techninio aptarnavimo pastatas), laidojimo namai, šarvojimo salė, morgas, krematoriumas, lošimo namai ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą) | + | – |
| 2. | Inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.1. | Susisiekimo komunikacijų inžinerinių statinių grupės inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.1.1. | Kelių inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) inžineriniai statiniai (nauji ar rekonstruojami keliai miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse) | – | – |
| 2.1.2. | Gatvių inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) inžineriniai statiniai (naujos ar rekonstruojamos A, B ir C kategorijų gatvės miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse) | – | – |
| 2.1.3. | Geležinkelių inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) inžineriniai statiniai (nauji ar rekonstruojami geležinkeliai miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse) | – | – |
| 2.1.4. | Oro uostų inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) inžineriniai statiniai (nauji oro uostai, esamų oro uostų nauji ir rekonstruojami pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, radiolokacinės stotys) | – | – |
| 2.1.5. | Vandens uostų inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) inžineriniai statiniai | – | – |
| 2.2. | Inžinerinių tinklų inžinerinių statinių grupės inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.2.1. | Elektros tinklų inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) statiniai (110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai (oro linijos) | – | – |
| 2.2.2. | Ryšių (telekomunikacijų) tinklų inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) statiniai (30 m ir aukštesni bokštai, stiebai) | – | – |
| 2.3. | Hidrotechninių inžinerinių statinių grupės inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.3.1. | Hidrotechninių inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) statiniai (užtvankos, dambos, kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris tvenkinyje didesnis kaip 100 000 m3; vandenvietės ir vandenruošos statiniai, kurių našumas – 300 m3/d. ir daugiau) | – | – |
| 2.4. | Kitų inžinerinių statinių grupės inžineriniai statiniai |  |  |
| 2.4.1. | Sporto inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) statiniai (futbolo, krepšinio, beisbolo, regbio ir kitų lauko žaidimų aikštynai) | – | – |
| 2.4.2. | Kitos paskirties inžinerinių statinių pogrupio (paskirties) statiniai (sąvartynai, kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų; atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, kurių aukštis – 30 m ir daugiau); nuotekų valyklos, kurių našumas – 500 m3/d. ir daugiau; šaudyklos, automobilių plovyklos, degalinės (be pastatų) | – | – |
| 3. | Kiti statiniai |  |  |
| 3.1. | Visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami antžeminiai ypatingieji ir neypatingieji statiniai, nesudėtingieji statiniai (kai jų kategorija keičiama į neypatinguosius ar ypatinguosius statinius) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ir jų apsaugos zonose | – | – |
| 3.2. | Visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami antžeminiai statiniai (išskyrus specialiųjų pastatų paskirties kareivinių, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatus, slėptuves), kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis | – | – |

_____________