LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-428 „DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. birželio 10 d. Nr. V-673
Vilnius

1. P a k e i č i u Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Vytenis Povilas Andriukaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. liepos 11d. įsakymu Nr. V-428
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2014 m. birželio 10 d. įsakymo
Nr. V-673
redakcija)

PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašas (toliau – Sąrašas) taikomas greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) automobiliams, kuriais galima vežti bent vieną asmenį ant neštuvų.
2. Sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 1789:2007+A1:2010 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“.
3. Sąraše vartojamos sąvokos:
3.1. A1 tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (medicinos pagalbos automobilis pacientams vežti) – medicinos pagalbos automobilis, skirtas vienam pacientui vežti;
3.2. A2 tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (medicinos pagalbos automobilis pacientams vežti) – medicinos pagalbos automobilis, skirtas vienam ar keliems pacientams ant neštuvo (-ų) ir (arba) kėdėje (-ėdese) vežti;
3.3. B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (skubiosios medicinos pagalbos atomobilis) – greitosios medicinos pagalbos automobilis, skirtas pacientams vežti, jų pirminei priežiūrai atlikti bei jiems stebėti;
3.4. C tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis (intensyviosios medicinos pagalbos automobilis) – greitosios medicinos pagalbos automobilis, skirtas pacientams vežti, jų intensyviajai priežiūrai atlikti bei jiems stebėti.

II SKYRIUS
MEDICINOS PRIETAISAI

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1		A2	B	C
	Pacientų perkėlimo įranga
1.	Pagrindiniai neštuvai (su važiuokle)	1		1	1	1
2.	Įgaubtiniai išskleidžiamieji neštuvai	–		–	1	1
3.	Vakuuminis čiužinys	–		–	x	x
4.	Priemonė sėdinčiam pacientui neštia	1		1	x	x
5.	Pernešimo paklodė arba pernešimo čiužinys	1		1	1	1
6.	Ilgoji nugaros lenta stuburui fiksuoti su galvos imobilizavimo įtaisu ir tvirtinimo diržais	–		–	1	1
a – jei pagrindiniai neštuvai neatlieka šių priemonių funkcijos
	Imobilizavimo įranga
1.	Tempimo įtaisas	–		–	x	x
2.	Lūžusių kaulų imobilizavimo priemonių rinkinys	–		–	1	1
3.	Stuburo kaklinės dalies imobilizavimo priemonės. Kaklo žiedinių įtvarų rinkinys	–		–	1	1
4.	Viršutinės stuburo dalies pailginto imobilizavimo priemonės / Atlaisvinamojo fiksavimo priemonės arba trumpoji nugaros lenta stuburui fiksuoti (viena iš dviejų)	–		–	x	x
	Vėdinimo ir kvėpavimo įranga
1.	Stacionarus deguonies tiektuvasa , mažiausiai 2 000 l talpos (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui), srautmatis, kurio didžiausia geba ne mažesnė kaip / 15 l / min, ir srauto reguliavimo sklendė,	x		x	1	1
	sparčioji jungtis	–		–	1	1
2.	Nešiojamasis deguonies tiektuvasb, mažiausiai 400 l talpos (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui), srautmatis, kurio didžiausia geba ne mažesnė kaip / 15 l / min, ir srauto reguliavimo sklendė,	1		1	1	1
	sparčioji jungtis	–		–	1	1
3.	Gaivinimo aparatas su deguonies įlaidu, kaukėmis bei vamzdeliais bet kokio amžiaus pacientams ir deguonies talpykla	x		x	1	1
4.	Burninė vėdinimo kaukė su deguonies įlaidu	1		1	1	1
5.	Stacionarusis ne mechaninis siurbimo įrenginys, kurio mažiausias siurbimo slėgis – 65 kPa, o talpa ne mažesnė kaip 1 l	–		–	1	1
6.	Nešiojamasis siurbimo įrenginys	1		1	1	1
a – A1 ir A2 tipų medicinos pagalbos automobiliuose gali būti įrengtas sumažintos 1000 l talpos tiektuvas. / b – A1 ir A2 tipų medicinos pagalbos automobiliuose gali būti įrengtas sumažintos 200 l talpos tiektuvas.
	Diagnostikos įranga
1.	Rankinis kraujospūdžio monitorius	–		–	1	1
2.	Automatinis kraujospūdžio monitorius. Doplerio principu veikianti įranga turi tiksliai veikti elektrinių trukdžių ir vibracijos sąlygomis	–		–	x	x
3.	Pulsoksimetras	–		–	1	1
4.	Stetoskopas	–		–	1	1
5.	Termometras (mažiausia matavimo sritis nuo 28 0C iki 42 0C)	–		–	1	1
6.	Gliukozės kraujyje matuoklis	–		–	1	1
7.	Diagnostinis šviestuvas (žibintuvėlis)	–		–	1	1
	Infuzijos medžiagos ar įranga
1.	Infuzijos tirpalai, litrais	–		–	4	4
2.	Injekcijų ir infuzijos įrangos rinkinys	–		–	2	2
3.	Tirpalų pašildymo įranga, pritaikyta iki 37 0C ± 2 0C pašildytam tirpalui tiekti	–		–	1	1
4.	Infuzijos tirpalų laikiklis	1		1	2	2
5.	Slėginės infuzijos įtaisas (švirkštinis infuzijos siurblys)	–		–	1	1
	Kritinių būsenų valdymo įranga
1.	Defibriliatorius, užrašantis EKG ir paciento duomenisa	1		1	1	1
2.	Širdies monitoriusa	–		–	1	1
3.	Išorinis širdies stimuliatoriusa	–		–	x	1
4.	Automatinis išorinis defibriliatorius	1		1	x	–
5.	Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema: / – ranka valdomas gaivinimo aparatas / – burninė vėdinimo kaukė su deguonies įlaidu / – burnos rykliniai ir nosies rykliniai vamzdeliai / – siurbtuvas / – siurbimo kateteris	–		–	1	–
6.	Nešiojamoji intensyviojo gaivinimo sistema: / – nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema / – infuzijos įranga, įskaitant tinkamas venines kaniules / – infuzijos sistemos / – infuzijos tirpalai / – lipniosios tvirtinimo priemonės / – intubavimo priemonės, įskaitant laringoskopo rankeną (-as) su tinkamomis mentelėmis / – antgerkliniai vamzdeliai / – Magill žnyplės / – įkišiklis / – trachėjiniai vamzdeliai su jungtimis / – pripūtimo švirkštas / – vamzdelių tvirtinimo priemonės / – stetoskopas	–		–	x	1
7.	Rūkinis purkštuvas (inhaliatorius)	–		–	1	1
8.	Krūtinės ląstos drenavimo rinkinys	–		–	–	x
9.	Tūrinės infuzijos siurblys	–		–	–	x
10.	Centrinės venos kateteriai	–		–	–	x
11.	Skubios pagalbos ir transporto priemonėse naudojamas plaučių vėdintuvas	–		–	x	1
12.	Reguliuojamas PEEP vožtuvas arba nereguliuojamų vožtuvų rinkinys	–		–	–	1
13.	Kapnometras	–		–	–	1
a – jei reikia, dvi ar daugiau šių funkcijų gali būti suderinta viename įrenginyje.
	Tvarsliava ir slaugos priemonės
1.	Lovos skalbiniai		1	2	1	1
2.	Antklodės		2	4	2	2
3.	Žaizdų apdengimo rinkinys		1	1	1	1
4.	Terminių ir cheminių nudegimų apdengimo rinkinys		–	–	1	1
5.	Replantatų talpykla, kurioje bent 2 h palaikoma (4±2) 0C temperatūra		–	–	x	x
6.	Inksto formos dubenėlis		1	2	x	x
7.	Vėmimo maišas		1	2	1	1
8.	Higieninis dubuo pacientui		1	1	1	1
9.	Nestiklinis indas nusišlapinti		1	2	1	1
10.	Panaudotų adatų talpyklė		1	1	1	1
11.	Skrandžio zondas su priedais		–	–	1	1
12.	Sterilios chirurginės pirštinės (porų vnt.)		x	x	5	5
13.	Nesterilios vienkartinės pirštinės (vnt.)		100	100	100	100
14.	Skubaus gimdymo priėmimo rinkinys		x	x	1	1
15.	Maišas atliekoms		1	1	1	1
16.	Maišas medicininėms atliekoms		1	1	1	1
17.	Neštuvų neaustinis užtiesalas		1	1	1	1

III SKYRIUS
VAISTAI

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Acetilsalicilo rūgštis, 500 mg, tabletės	*	*	*	*
2.	Adenozinas, 3 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
3.	Aktyvintoji anglis, granulės geriamajai suspensijai (maisto papildas)	–	–	*	*
4.	Amjodaronas, 150 mg/3 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
5.	Atropino sulfatas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
6.	Benzilpenicilinas, 1000000 TV, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui	–	–	*	*
7.	Deguonis, 100% suskystintos medicininės dujos	-	-	*	*
8.	Deksametazonas, 4 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
9.	Diazepamas, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
10.	Dopaminas, 40 mg/ml, koncentratas infuziniam tirpalui	–	–	*	*
11.	Epinefrinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
12.	Etilo alkoholis, 700, gaminamas ekstemporaliai	–	–	*	*
13.	Etomidatas, 2 mg/ml, injekcinė emulsija	–	–	*	*
14.	Furozemidas, 20 mg/2 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
15.	Glicerolio trinitratas, 500µg, poliežuvinės tabletės	*	*	*	*
16.	Glicerolio trinitratas, 1 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
17.	Gliukagonas, 1 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	–	–	*	*
18.	Gliukozė, bevandenė, 2000 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
19.	Gliukozė, monohidratas, 50 mg/ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
20.	Haloperidolis, 5 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
21.	Ibuprofenas, 400 mg, plėvele dengtos tabletės	–	–	*	*
22.	Kalcio gliukonatas, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas (vardinis preparatas)	–	–	*	*
23.	Kaptoprilis, 25 mg, tabletės	–	–	*	*
24.	Ketorolakas, 30 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
25.	Klemastinas, 1 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
26.	Magnio sulfatas heptahidratas, 250 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
27.	Metilprednizolonas, 40 mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	–	–	*	*
28.	Metoklopramidas, 10 mg/2 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
29.	Midazolamas, 5 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
30.	Morfino hidrochloridas, 10 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
31.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 5 ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*
32.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 250 ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
33.	Natrio chloridas, 9 mg/ml 500 ml, infuzinis tirpalas	–	–	*	*
34.	Naloksonas, 0,4 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
35.	Nifedipinas, 20 mg, pailginto atpalaidavimo tabletės	–	–	*	*
36.	Oksitocinas, 5 TV/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
37.	Ondansetronas, 2 mg/ml, injekcinis / infuzinis tirpalas	–	–	*	*
38.	Paracetamolis, 500 mg, tabletės	–	–	*	*
39.	Paracetamolis, 250 mg, žvakutės	–	–	*	*
40.	Paracetamolis, 150 mg, žvakutės	–		*	*
41.	Salbutamolis, 100 µg/dozėje, suslėgta inhaliacinė suspensija	*	*	*	*
42.	Suksametonio chloridas, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas	–	–	*	*

IV SKYRIUS
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1 a	A2 a	B a	C a
1.	Pagrindiniai apsauginiai drabužiai, įskaitant striukę ar viršutinę liemenę su gerai įžiūrimomis atspindinčiomis juostomis	1	1	1	1
2.	Specialios paskirties apsauginiai drabužiai	–	–	x	x
3.	Apsauginės pirštinės darbui su atliekomis (porų vnt.)	1	1	1	1
4.	Apsauginė avalynė (porų vnt.)	x	x	1	1
5.	Apsauginis šalmas	–	–	1	1
6.	Asmeninės apsaugos nuo infekcijos priemonės	x	x	1	1
a – kiekiai nurodyti vienam ekipažo nariui

V SKYRIUS
GELBĖJIMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Valymo ir dezinfekavimo priemonės	1	1	1	1
2.	Paprastų gelbėjimo įrankių rinkinys	–	–	x	x
3.	Sėdynės saugos diržų pjoviklis	1	1	1	1
4.	Įspėjamasis trikampis (žibintas)	2	2	2	2
5.	Nešiojamasis prožektorius	1	1	1	1
6.	Gesintuvas	1	1	1	1

VI SKYRIUS
RYŠIO PRIEMONĖS

Nr.	Pavadinimas	GMP automobilio tipas
		A1	A2	B	C
1.	Automobilinis radijo siųstuvas-imtuvas	1	1	1	1
2.	Nešiojamasis radijo siųstuvas-imtuvas	1	1	1	1
3.	Mobilusis telefonas	1	1	1	1
4.	Prieiga prie bendrojo telefono tinklo, pvz., iš įprasto radjo siųstuvo arba mobiliojo telefono	1	1	1	1
5.	Kita teisės aktuose nustatyta nešiojamoji ryšio įranga	–	–	x	x

X – nurodo, kad priemonė neprivaloma, bet gali būti.
* nurodo, kad skaičius gali kisti priklausomai nuo poreikių.
_______________