APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS NAUDOJANČIOMS, TVARKANČIOMS IR ŠIŲ DUJŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ EKSPLOATUOJANČIOMS, ĮRENGINĖJANČIOMS IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINČIOMS ĮMONĖMS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO

2014 m. sausio 15 d. Nr. AV-22

Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374; 2012, Nr. 89-4657), 7.4 punktu, ir Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 (Žin., 2004, Nr. 115-4310; 2011, Nr. 53-2566), 10.2.3 punktu,

1. Tvirtinu Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinį klausimyną (toliau – Kontrolinis klausimynas) (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų vadovams užtikrinti, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, atliekantys ūkio subjektų, kurie naudoja, tvarko ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir eksploatuoja, įrenginėja ir techniškai prižiūri šių dujų turinčią įrangą, patikrinimus, naudotų šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Kontrolinį klausimyną.

Direktorius	Raimondas Sakalauskas

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2014 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. AV-22

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS NAUDOJANČIOMS, TVARKANČIOMS IR ŠIŲ DUJŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ EKSPLOATUOJANČIOMS, ĮRENGINĖJANČIOMS IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINČIOMS ĮMONĖMS

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

Priedas prie patikrinimo akto Nr. ________________________________________________

Patikrinta įmonė:

_____________________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas, kodas, eksploatuojamo įrenginio ar ūkinės veiklos adresas)

Pildymo data: ________ m. _______ mėn. _____ d.

Nr.	Klausimas	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu

x	x	x

1. Bendrieji duomenys apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau OAM ir F-dujos) naudojančias, tvarkančias ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančias, įrenginėjančias ir techniškai prižiūrinčias įmones (Pildo inspektorius prieš įmonės tikrinimą arba, jei tam tikri duomenys tiksliai nežinomi (inspektorius neturi galimybių sužinoti prieš patikrinimą), duomenys pildomi įmonės tikrinimo metu)
1.1.	Įmonė eksploatuoja OAM ir F- dujas turinčią įrangą (pastabose nurodyti, kokią įrangą tvarko ar eksploatuoja) [7; 11 p.].:

– šilumos siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą;

– stacionarias gaisro gesinimo sistemas ir gesintuvus;

– įrangą, kurioje yra tirpiklių;

– aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius.

Įrangoje yra:

– iki 3 kg;

– nuo 3 kg iki 30 kg;

– nuo 30 kg iki 300 kg;

– daugiau kaip 300 kg

Hermetiškai užsandarintoje įrangoje yra:

– nuo 3 kg iki 6 kg;

– nuo 6 kg iki 30 kg.
1.2.	Įmonė įrenginėja ir (ar) techniškai prižiūri, remontuoja šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, stacionarias gaisro gesinimo sistemas ir gesintuvus (toliau – Įranga), turinčius OAM ir F-dujų [7; 11.5, 11.6 p.]
1.3.	Įmonė naudoja F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje [7; 11.7 p.]
1.4.	Įmonės OAM ir F-dujas turinčią Įrangą, aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius ar įrangą, kurioje yra tirpiklių, įrenginėja ir techniškai prižiūri, remontuoja kita įmonė pagal sutartį (pastabose nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą, įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą). [7; 13 p.]
1.5.	Praėjusių kalendorinių metų ataskaita apie sunaudotas, surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ir OAM (AM1 forma ir jos atitinkamas priedas) pateikta per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) arba įteikta tiesiogiai, arba išsiųsta paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis Aplinkos apsaugos agentūrai (kopija – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) ne vėliau kaip iki einamų metų kovo 1 d. [7; 12, 13, 14 p.] Pastaba. AM1 forma ir jos priedai pateikti Klausimyno 1 priede.
1.6.	Praėjusių kalendorinių metų ataskaita apie 3 kg ir daugiau F-dujų ir OAM turinčią stacionarią Įrangą, aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius, įrangą, kurioje yra tirpiklių, ir sistemas (AM2 forma ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedas priklausomai nuo įrangos) pateikta per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) arba įteikta tiesiogiai, arba išsiųsta paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis Regionų aplinkos apsaugos departamentams ne vėliau kaip iki einamų metų kovo 1 d. [7; 17, 18, 19 p.] Pastaba. AM2 forma ir jos priedai pateikti Klausimyno 2 priede.
2. Bendrieji reikalavimai OAM ir F-dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms
2.1.	Įranga yra paženklinta pagal reikalavimus (OAM: aiškiai matomoje vietoje, neišdildomai, ilgai išliekančiu (kol įranga naudojama) užrašu: „pavojinga; pavojinga ozono sluoksniui; saugoti, kad šaldymo skystis nepatektų į aplinką; įrangos šaldymo skystį (dujas) šalinti kaip pavojingą atlieką“. F-dujoms: aiškiai matomoje vietoje, neišdildomai, ilgai išliekančiu (kol įranga naudojama) užrašu: „Sudėtyje yra Kioto protokole nurodytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų“; sutrumpinti F-dujų cheminiai pavadinimai, kiekis kg, jei būtina, žodis „hermetiška“ Pastaba. Jei Įranga izoliuota putplasčiu, išpūstu naudojant F-dujas, dar turi turėti etikėte, kurioje įrašyta: „Putplastis išpūstas naudojant F-dujas“. [4; 2 str. 1 ir 2 d., 5; 30 p.]
2.2.	Prie Įrangos yra išsamios, suprantamos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba su nurodymais, kaip elgtis siekiant išvengti kontroliuojamų medžiagų išmetimų į aplinką). [5; 39.2 p.]
2.3.	Kiekviena Įranga turi žurnalą (pasą), kuriame rašomas Įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo ar gaisro gesinimo skysčio (dujų) pavadinimas ir kiekis, informacija apie Įrangos papildymą šaldymo ar gaisro gesinimo skysčiu (dujomis), jos remontą ir patikrinimą. [1; 3 str. 6 d., 5; 39.4 p., 3 priedas]
2.4.	Užtikrinamas įmonėje esančios Įrangos, priklausomai nuo joje esamo OAM ir F-dujų kiekio, periodinis tikrinimų skaičius ir apie tai yra įrašas žurnale (pase):
2.4.1.	Įranga, turinti nuo 3 kg ir iki 30 kg (hermetiškai užsandarintos ir atitinkamai pažymėtos sistemos – nuo 6 kg ir iki 30 kg) F-dujų ir OAM, tikrinama kartą per dvylika mėnesių [1; 3 str. 2 d. a p., 2; 23 str. 2 d. a p.]
2.4.2.	Įranga, turinti nuo 30 kg ir iki 300 kg F-dujų tikrinama kartą per šešis mėnesius [1; 3 str. 2 d. b p.; 2; 23 str. 2 d. b p.]
2.4.3.	Įranga su įrengta reikiamai veikiančia tinkama nutekėjimų aptikimo sistema, turinti nuo 30 kg ir iki 300 kg F-dujų, tikrinama kartą per dvylika mėnesių [1; 3 str. 4 d.]
2.4.4.	Įranga, turinti daugiau kaip 300 kg F-dujų ir OAM, tikrinama kartą per tris mėnesius [1; 3 str. 2 d. c p., 2; 23 str. 2 d. c p.]
2.4.5.	Įranga su įrengta reikiamai veikiančia tinkama nutekėjimų aptikimo sistema, turinti daugiau kaip 300 kg F-dujų tikrinama kartą per šešis mėnesius [1; 3 str. 4 d.]
2.4.6.	Įranga pakartotinai patikrinta dėl galimo nuotėkio per vieną mėnesį po nutekėjimo pašalinimo. [1; 3 str. 2 d., 2; 23 str., 2 d.]
2.4.7.	Laikinai nenaudojama Įranga, turinti 3 kg ir daugiau OAM, tikrinama kasmet (5; 33.1 p.)
2.5.	Stacionarios Įrangos, turinčios F-dujų, įrengimą, techninę priežiūrą ir eksploataciją atliko įmonė, turinti tokiai veiklai atestatą (Pastabose nurodyti Atestato Nr. ir veiklos rūšis, kurioms vykdyti išduotas atestatas) [8; 5 ir 6 p.] Pastaba. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma – Klausimyno 4 priede,
2.6.	Įrangos techninę priežiūrą, įrengimą ir eksploatavimą, tikrinimą dėl nuotėkio, tokios įrangos išmontavimą atliko darbuotojai, turintys pažymėjimu patvirtintą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti tokius darbus (Pastabose nurodyti pažymėjimo Nr. ir galiojimo datą).[5; 26.1 p., 8; 8.1. p.]
2.7.	Įmonėje įdarbintas minimalus būtinas skaičius darbuotojų, turinčių pažymėjimu patvirtintą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti su Įranga, turinčia F-dujų [8; 1 priedas]
2.8.	Įmonė turi tinkamą techninę įrangą atestuotai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti [8; 2 priedo 1.2 p.]
3. Papildomi reikalavimai įmonėms, aptarnaujančioms OAM ir F dujas turinčią įrangą
3.1.	OAM atliekas tvarkančių įmonių darbuotojai yra išklausę Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą (Pastabose nurodyti Pažymėjimo Nr. ir galiojimo datą) [5; 26.2¹ p.]
3.2.	Įmonė turi dokumentus, patvirtinančius surinktų iš įrangos kontroliuojamų medžiagų perdavimą kitai įmonei (Pastabose nurodyti perduotų medžiagų pavadinimą, kiekį ir įmonės, kuriai buvo perduotos medžiagos, pavadinimą, adresą, ryšio duomenis, perdavimo datą). (5; 31 p.)

Teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos reikalavimus ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms

1. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1).

2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1).

3. 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3)

4. 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1494/2007, kuriuo pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma etikečių forma ir papildomi ženklinimo reikalavimai produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2007 L 332, p. 25

5. LAND 50-2011 ,,Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2011, Nr. 83-4058).

6. Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, atliekantiems techninę priežiūrą ir remontą, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą arba šilumos siurblių įrangą, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. D1-163 (Žin., 2012, Nr. 24-1126).

7. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 (Žin., 2010, Nr. 5-200; 2012, Nr. 11-482).

8. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 (Žin., 2009, Nr. 88-3778; 2011, Nr. 55-2670).

Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno

1 priedas

Forma AM1

__________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS

_______________ Nr. _______1

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonės pavadinimas	Pateikimo data
Įmonės adresas	Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:	Pirminė
Telefono nr.	Patikslinta
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2)
Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3)
Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1)
Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM (AM1U.4)
Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais (AM1H.5)
Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą (AM1M.6)
Iš viso lapų skaičius, AM1 forma:

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

______________________________ _______________ ___________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_____________________________ _______________ ___________________

(vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)	(vardas ir pavardė)

AM1 formos AM1N.1 priedas

(Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma)

ataskaita apie naudojamas F-dujas ir oam

1. Įmonės pavadinimas________________________________________________________________________

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Įsigyta per metus, kg	Naudojimo sritis3	Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Parduota per metus, kg	Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Bendras kiekis pagal naudojimo sritį	Atskirai nurodyti

Sunaudota papildyti įrangą	Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą

2. Jei samdoma kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________________________________Data___________________________

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Grafoje „Naudojimo sritis“ įrašyti raidę iš sąrašo:

A – papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą:

A.1. – buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05–0,5 kg šaltnešio;

A.2. – komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje šaldymo įrangoje yra 0.2–6 kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra 50–2000 kg šaltnešio;

A.3. – pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra 10–10000 kg šaltnešio, aušintuvuose yrai 10–2000 kg šaltnešio;

A.4 – transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai, transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą;

B – papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:

B.1. – stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant „oras-oras“ (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus;

B.2. – transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą;

C – papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą:

C.1 – stacionarią gaisro gesinimo įrangą;

C.2 – transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą;

C.3 – gesintuvus;

D – papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius;

E – kaip tirpiklis naudojamos medžiagos;

F – medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai raidę A, B, C ar E);

G – kaip žaliava naudojamos medžiagos (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);

H – kaip proceso agentas naudojamos medžiagos (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009);

I – kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba).

AM1 formos AM1E.2 priedas

(Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma)

Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas

1. Įmonės pavadinimas_________________________________________

2. Informacija apie importuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose)	Panaudojimas	Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg

sunaudota įmonėje3, kg	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

3. Informacija apie eksportuotas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)	Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose)	Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

4. Informacija apie pagamintas F-dujas

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose)	Panaudojimas	Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg

sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus)

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________________________________ Data__________________________

AM1 formos AM1 I..3 priedas

(Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma)

Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis

Įmonės pavadinimas_______________________________________________________________________

1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Panaudojimas	Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

sunaudota įmonėje, kg3	parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg	kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus)

2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM

Medžiagos pavadinimas1	CAS numeris2	Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota)	Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje)	Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg	Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

Pastabos:

1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede.

3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo „Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM“ formą.

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _________________________________________________ Data__________________________

AM1 formos AM1U.4 priedas

(Ataskaitos apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma)

ATASKAITA APIE UTILIZUOTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINTAS F-DUJAS AR OAM

1. Įmonės pavadinimas____________________________________

2. F-dujų ir OAM utilizavimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus)

Medžiagos pavadinimas1	Per metus iš įrangos surinktos (išsiurb-tos) medžiagos kiekis, kg2	Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg	Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg.	Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg3 ir 4

paliktos saugoti įrangos savininkui (naudo-tojui) kiekis, kg	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirku-liacijai remontą atlikusiai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkulia-cijai kitai įmonei	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regenera-cijai	išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti

Atsakingo asmens vardas, pavardė_________________________________________________Data_______________________________

1 F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis ___ ____________________________________________________________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

3. Utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui).

Me-džiagos pava-dini-mas1	Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg	Saugoma metų pradžioje, kiekis kg	Per metus recirku-liuotos medžiagos kiekis kg	Per metus regene-ruotos medžiagos kiekis kg	Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei2 kg	Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg	Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg

Su-rinktų iš įran-gos	Recir-ku-liuotų	Rege-ne-ruotų	Su-rinktų iš įran-gos	Re-cirku-liuotų	Re-gene-ruotų

Su-rinktų iš įran-gos	Re-cirku-liuotų	Re-gene-ruotų	Nau-doji-mui3	Saugo-jimui	Sunai-kinimui	Surinktų iš įrangos	Recir-kuliuotų	Regene-ruotų

Atsakingo asmens vardas, pavardė_________________________________________________Data_______________________________

1 F-dujos nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM – Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede.

2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis _____ ______________________________________________________________________________________________________________________________

4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą „Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM“

Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno

2 priedas

Forma AM2

________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS

_______________ Nr. _______1

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę
Įmonė, kuriai priklauso įranga ar naudoja įrangą pagal nuomos sutartį:
Įmonės pavadinimas	Pateikimo data
Įmonės adresas	Atsiskaitymo metai
Įmonės kodas
Įmonė, prižiūrinti įrangą:
Įmonės pavadinimas
Įmonės adresas
Įmonės kodas
Ataskaita
Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė:	Pirminė
Telefono nr.	Patikslinta
Faksas
Elektroninis paštas
Informacija apie pildomus priedus
Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1)
Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus (AM2G.2)
Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3)
Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2T.4)
Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.5)
Iš viso lapų skaičius, įskaitant titulinį

1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą.

_______________________________ _______________ ___________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

_____________________________ _______________ ___________________

(vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)	(vardas ir pavardė)

AM2 formos AM2Š.1 priedas

(Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius,

kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM forma)

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM

Įmonės pavadinimas_________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas ______________________________Data____________

AM2 AM2G.2 priedas

(Ataskaitos apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, transporto priemonėse įmontuotas priešgaisrines sistemas ir gesintuvus, forma)

ATASKAITA APIE STACIONARIĄ GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM, TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮMONTUOTAS PRIEŠGAISRINES SISTEMAS IR GESINTUVUS

Įmonės pavadinimas____________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Gaisro gesinimo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________Data___________

AM2 formos AM2A.3 priedas

(Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas____________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________Data___________

AM2 formos AM2T.4 priedas

(Ataskaitos apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma)

ATASKAITA APIE TIRPIKLIŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ

Įmonės pavadinimas_________________________________________________________________

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos pavadinimas, modelis	Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg	Įrangos kiekis, vnt.	Bendras kiekis, kg

Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas _______________________________Data__________

AM2 formos AM2P.5 priedas

(Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, forma)

ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS

Įmonės pavadinimas_____________________________________

Turima įranga:
parduota ar perleista
išmontuota
šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis
Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Parduota ar kitaip perleista įranga
Įrangos tipas	Įrangos modelis	F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg
Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg
Išmontuota įranga
Įrangos tipas	Įrangos modelis	Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta	Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma	Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota

Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg
Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis
Įrangos tipas	Įrangos modelis	Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta	Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma	Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota	Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį

Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg	Pavadinimas ar kodas	Kiekis, kg

Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)

Atsakingo asmens vardas, pavardė___________________________________________________Data___________________________

Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno

3 priedas

Veiklos, kurias gali vykdyti tik darbuotojai ir įmonės, turinčios atitinkamą Komisijos reglamente (EK) Nr. 303/2008 nustatytą pažymėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai gamybos ar remonto veikla vykdoma gamintojo objektuose.

Veikla	Atestuoti darbuotojai (*)	Sertifikuotos įmonės
Įrengimas	X	X
Eksploatavimas arba techninė priežiūra	X	X
Tikrinimas, ar nėra nuotėkio įrangoje, kurioje yra ≥3kg f-dujų (≥6kg, jei sistemos yra hermetiškos ir jei jų etiketėse tai yra nurodyta)	X
F-dujų surinkimas	X

(*) Komisijos reglamento (EK) Nr. 303/2008 4 straipsnio 3 dalyje numatytais išimtiniais atvejais tam tikriems darbuotojams reikalavimai turėti pažymėjimą netaikomi

Įrengimas – įrangos arba cirkuliavimo sistemos, kurioje yra arba gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltnešio, dviejų ar daugiau dalių sujungimas siekiant sumontuoti sistemą naudojimo vietoje, įskaitant veiksmą, kuriuo sujungiami sistemos šaltnešio laidininkai tam, kad būtų užbaigta šaltnešio cirkuliavimo sistema neatsižvelgiant į tai, ar sistemą sumontavus ji bus

pripildoma šaltnešio.

Eksploatavimas arba techninė priežiūra – tai visa veikla, išskyrus surinkimą ir nuotėkio patikrinimą, apimanti cirkuliavimo sistemų, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarkymą. Tokiai veiklai pirmiausia priskiriama:

– sistemos pripildymas fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis,

– cirkuliavimo sistemos arba įrangos vienos arba daugiau dalių nuėmimas,

– pakartotinis cirkuliavimo sistemos arba įrangos dviejų arba daugiau dalių sumontavimas,

– nuotėkio priežasčių šalinimas.

Patikrinimas, ar nėra nuotėkio – tai įrangos patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra šaltnešio, kurio sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nuotėkio.

Surinkimas – tai šaltnešių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, surinkimas iš šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir ir šilumos siurblių bei jų saugojimas.

Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno

4 priedas

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma)

(Herbas)

__________________________________________________

(įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority)

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO

ATESTATAS

CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES

Nr. / No. ________

_______________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name)

___________________________

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code)

___________________________

(fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address)

Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Išduota / Issued on ___________ Reg. Nr. / Reg. No ________

(data / Date)

_______________________	______________ _____________________

(Institucijos vadovo ar jo įgalioto (parašas / Signature)	(vardas ir pavardė / Name and Surname)

asmens pareigų pavadinimas

/ Position) A. V. / L. V.