VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo ir VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 m. liepos 25 d. nutarimO Nr. O3E-279 „Dėl ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2024 m. lapkričio 5 d. Nr. O3E-1388
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 40 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2024 m. spalio 30 d. pažymą Nr. O5E-1037 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Valstybinės energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:
1.	Patvirtinti Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisykles (pridedama).
2.	Pripažinti netekusiu galios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. liepos 25 d. nutarimą Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3.	Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pateikti prašymai išduoti įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatus, juos pakeisti, stabdyti jų galiojimo panaikinimą, nagrinėjami vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (2023 m. gruodžio 13 d. redakcija 1-374) ir Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-279 „Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. liepos 25 d. redakcija Nr. O3E-279), nustatyta tvarka.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2024 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. O3E- 1388

asmenų, turinčių teisę įrengti ir (AR) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo TAISYKLĖS

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos

1. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) įgaliotų Tarybos valstybės tarnautojų veiksmus vykdant energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų pakeitimą (energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), atsisakymą išduoti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatus, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų galiojimo sustabdymą, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimą, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų galiojimo panaikinimą, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatų registravimo ir informacijos apie energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatus skelbimo tvarką, ūkio subjektų prašymų pateikimo Tarybai tvarką, išduodamų atestatų duomenis, ūkio subjektų teises ir pareigas.
2. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatas suteikia teisę ūkio subjektui vykdyti veiklos rūšį, nurodytą energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestate. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų, kurie įrašomi ūkio subjektams išduodamuose atestatuose, sąrašai pateikiami Taisyklių 1–8 prieduose.
3. Verstis energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veikla, leidžiama tik energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatą turintiems ūkio subjektams.
4. Išduodami atskiri kiekvienos veiklos rūšies energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatai.
5. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatai išduodami penkerių metų laikotarpiui.
6. Draudžiama vykdyti reguliuojamąją veiklą, kai atestato galiojimas yra sustabdytas.
7. Už energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestato išdavimą ir pakeitimą mokama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava (toliau – Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava).
8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
8.1. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatas (toliau – atestatas) – dokumentas, kuriuo patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius.
8.2. Energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų vadovas (toliau – darbų vadovas) – Energetikos įstatyme nustatyta tvarka atestuotas reikiamos kvalifikacijos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, vadovaujantis energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbams.
8.3. Dujų įrenginiai – įrenginiai, skirti degiosioms dujoms (gamtinėms, suslėgtoms gamtinėms, suskystintoms gamtinėms, biodujoms, suskystintoms naftos dujoms), naudojamoms kurui, perduoti, skirstyti, laikyti, skystinti ar pakartotinai dujinti.
8.4. Elektros įrenginys – techninė konstrukcija (mechanizmas, mašina, aparatas, elektros inžinerinis tinklas, statinio elektros inžinerinė sistema, jų pagalbiniai įtaisai ir pan.), skirta elektros energijai gaminti, perduoti, keisti (transformuoti), apskaičiuoti, skirstyti, akumuliuoti ir (arba) vartoti.
8.5. Energetikos įrenginių bandymai – visuma veiksmų, apimančių energetikos įrenginių tikrinimą, įvairių parametrų matavimą, derinimą, siekiant nustatyti reikalingas eksploatavimo charakteristikas ir medžiagų savybes.
8.6. Energetikos įrenginių remontas – darbai, apimantys energetikos įrenginių atskirų mazgų ar dalių keitimą, taisymą ar rekonstravimą, siekiant visiškai ar iš dalies atkurti tų įrenginių pradines (techninėje dokumentacijoje ar projekte nurodytas) savybes, kad toliau naudojant įrenginiai būtų reikiamos techninės būklės.
8.7. Energetikos įrenginių techninė priežiūra –energetikos įrenginių patikrinimai, apžiūros ir pastebėtų smulkių trūkumų ir gedimų šalinimas, siekiant užtikrinti šių įrenginių patikimumą, efektyvumą ir saugumą.
8.8. Energetikos įrenginių technologinis valdymas –energetikos įrenginių technologinių parametrų valdymas, įrenginių darbo valdymas, nustatyto veikimo režimo palaikymas.
8.9. Naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiai – įrenginiai, skirti naftos gavybai, pirminiam ir antriniam perdirbimui, naftai ir (ar) naftos produktams transportuoti ir laikyti.
8.10. Šiurkštus energetikos teisės aktų reikalavimų pažeidimas (toliau – šiurkštus pažeidimas) – Taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, pažeidimas, dėl kurio gresia ar įvyko energetikos įrenginių avarija, darbo sutrikimas ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui.
8.11. Šilumos įrenginiai – įrenginiai, skirti šiluminei energijai gaminti, kaupti, redukuoti, tiekti, skirstyti, taip pat įrenginiai, skirti skystajam ir kietajam kurui bei vandeniui, kurie reikalingi šilumos gamybai ir tiekimui, paruošti.
8.12. Naftos ir (ar) naftos produktų terminalas – specialiai įrengtų krovos įrenginių, talpyklų, kitų įrenginių bei statinių kompleksas, naudojamas naftai ir (ar) naftos produktams bei kitam skystajam kurui laikyti, degalų mišiniams ruošti (sumaišyti) ir perduoti į mobiliąsias talpyklas, tanklaivius ir iš jų.
8.13. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris Taisyklių nustatyta tvarka siekia gauti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatą, arba kuris jau turi energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklos atestatą ir laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų teikia atestate nurodytas energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo paslaugas.
8.14. Ūkio subjekto atestavimas – ūkio subjekto pasirengimo kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus bei užtikrinti šių darbų kokybę, reglamentuojamą energetikos teisės aktų, patikrinimas.
8.15. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.

II SKYRIUS
ATESTATŲ RŪŠYS IR REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ATESTATĄ ĮRENGTI IR (AR) EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

9. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų rūšys nurodytos Energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 punkte.
10. Atestatai išduodami Energetikos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems ūkio subjektams (toliau – ūkio subjektai), kurie atitinka Energetikos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus.

III SKYRIUS
ATESTATUS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

11. Tarybos funkcijos:
11.1. atlieka ūkio subjektų atestavimą, išduoda atestatus, pakeičia atestatus (patikslina ir (ar) papildo atestate įrašytus duomenis), sustabdo atestato galiojimą, panaikina atestato galiojimo sustabdymą, panaikina atestato galiojimą, pateikia ūkio subjektui motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti atestatą, pakeisti atestatą;
11.2. registruoja atestatus;
11.3. kontroliuoja, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų;
11.4. nagrinėja skundus dėl reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimų;
11.5. Licencijų informacinėje sistemoje skelbia atestate nurodytą informaciją.
12. Taryba turi teisę:
12.1. gauti iš ūkio subjektų šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus ir duomenis, kurių reikia jų prašymams išnagrinėti dėl atestatų išdavimo ar pakeitimo, atestatų galiojimo sustabdymo, atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų galiojimo panaikinimo arba norėdama patikrinti, kaip laikomasi reguliuojamosios veiklos sąlygų;
12.2. kitas teises, kurias jai suteikia Energetikos įstatymas ir kiti Tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
13. Taryba atestatams išduoti, atsisakymams išduoti, pakeisti atestatus (atestatuose įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti), atestatų galiojimams sustabdyti, galiojimo sustabdymams panaikinti, galiojimams panaikinti turi teisę naudotis šių registrų duomenis:
13.1. Lietuvos Respublikos gyventojų – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba tiksli gimimo data, jeigu asmens kodo asmuo neturi;
13.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro – pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos adresas.
14. Tarybos įgalioti valstybės tarnautojai, vykdydami šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus, atsako už:
14.1. savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą;
14.2. atestatus gaunančių ūkio subjektų komercinių (technologinių ir ekonominių) paslapčių išsaugojimą.
15. Tarybos įgalioti valstybės tarnautojai, vykdydami šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus turi teisę:
15.1. patikrinti ūkio subjekto pasirengimą įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius pagal nustatytus reikalavimus;
15.2. teikti Tarybos pirmininkui siūlymą dėl atestato galiojimo panaikinimo, jeigu ūkio subjekto tikrinimo metu pagal atestato apibrėžtą energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklą rasta pažeidimų.

IV SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

16. Ūkio subjektas Tarybai pateikia prašymą atestatui išduoti ar pakeisti. Jeigu prašymas teikiamas ne per Elektroninius valdžios vartus, tuomet ūkio subjektas pildo 9 priede nurodytą prašymo formą. Pateiktame prašyme ūkio subjektas turi nurodyti:
16.1. ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, kodą, registracijos adresą, telefono ryšio, elektroninio pašto adresą, vadovo vardą (- us), pavardę (- es), įgaliotų gauti ar pakeisti atestatą asmenų vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimo terminą, ūkio subjekto (fizinio asmens) vardą (- us) ir pavardę (- es), asmens kodą arba tikslią gimimo datą, jeigu asmens kodo asmuo neturi, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
16.2. siekiamo įgyti atestato rūšį;
16.3. pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašą;
16.4. turimų pagrindinių technologinių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti įrengiamų ir (ar) eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, įrengimo ir (ar) eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašą;
16.5. pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašą;
16.6. Taisyklių 10 priede nurodytą pažymą (darbuotojo vardą, pavardę, užimamas pareigas įmonėje, specialybę, išsilavinimą, bendrą darbo stažą energetikos sektoriuje, kada ir kokiai veiklai atestuotas, nurodant suteiktas teises, kas atestavo, pažymėjimo numerį, kitos atestacijos datą);
16.7. išsinuomotų įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis bei išsinuomotos įrangos sąrašą;
16.8. informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą (nurodoma tik išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju);
16.9. Energetikos įstatymo 221 straipsnyje nurodyto profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją. Šis reikalavimas taikomas tik ūkio subjektams, siekiantiems gauti energetikos įrenginių įrengimo veiklos atestatus;
16.10. dokumentą, patvirtinantį, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Ūkio subjektui nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateiktas prašymas nenagrinėjamas.
17. Jeigu ūkio subjektas yra kitos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą, privalo kartu su Taisyklių 9 priede nurodytu prašymu Tarybai pateikti Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas ir visi su juo pateikiami dokumentai, turi būti surašyti valstybine kalba arba turėti vertimo biuro antspaudu patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą.
18. Veikiantis ūkio subjektas, norintis pakeisti atestatą (atestato darbų sąrašą), pateikia Tarybai Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus.
19. Veikiantis ūkio subjektas, norintis sustabdyti atestato galiojimą ar panaikinti atestato galiojimą, pateikia Tarybai prašymą, kuriame nurodo turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą. Kai ūkio subjektas pateikia prašymą panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
20. Ūkio subjektas dokumentus sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia Tarybai Viešojo administravimo įstatymo ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Pateikti ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
21. Kai ūkio subjektas pateikia dokumentus Tarybai per Elektroninius valdžios vartus, jo tapatybė patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro ar Juridinių asmenų registro duomenis. Pateikti ūkio subjekto dokumentus per Elektroninius valdžios vartus gali ir ūkio subjekto atstovas, kuriam įgaliojimą per Elektroninius valdžios vartus suteikia juridinio asmens vadovas.

V SKYRIUS
DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA BEI TERMINAI

22. Asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Taryboje dienos naudojant asmens nurodytą kontaktinę informaciją išsiunčiamas pranešimas (informacija) apie priimtą asmens prašymą, kuriame nurodoma prašymo gavimo Taryboje data ir registracijos numeris.
23. Taryboje ūkio subjektų dokumentai nagrinėjami ir sprendimai dėl atestatų išdavimo ar papildymo, atestatų galiojimo sustabdymo, atestatų galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų galiojimo panaikinimo priimamas tokia tvarka:
23.1. Taryba patikrina ūkio subjekto, pateikusio prašymą gauti atestatą, duomenis Juridinių asmenų registre, o tuo atveju jeigu prašymą pateikė fizinis asmuo - Gyventojų registre patikrinimas asmens kodas;
23.2. jeigu ūkio subjektas yra kitos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti atestatą – Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatomis, įvertina, ar šio asmens pateiktas dokumentas patvirtina ir (ar) suteikia asmeniui šią teisę. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateikto dokumento, Taryba raštu kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama patvirtinti asmens turimą minėtą teisę;
23.3. Taryba su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie kitų valstybių narių ūkio subjektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka turi teisę kreiptis per vidaus rinkos informacinę sistemą į konkrečios valstybės narės atsakingą instituciją;
23.4. Tarybos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs ūkio subjekto pateiktus duomenis ir dokumentus nustato ar jie atitinka Energetikos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. Tuo atveju, jei ūkio subjektas atitinka šiuos reikalavimus, Tarybos įgaliotas valstybės tarnautojas atlieka patikrinimą vietoje ir per 15 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų gavimo dienos parengia išvadą (Taisyklių 11 priedas) dėl ūkio subjekto pasirengimo įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius. Jeigu ūkio subjekto pateikti dokumentai neatitinka Energetikos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų, tuomet į patikrinimą vietoje nevykstama;
23.5. jeigu ūkio subjektas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia atestatui išduoti, arba jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka atestatų išdavimo sąlygas ir Taisyklių 16 punkte nustatytus reikalavimus, Taryba turi teisę ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo Taryboje dienos paprašyti papildomų dokumentų. Ūkio subjektas papildomus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų;
23.6. išvadą pasirašo ją parengęs Tarybos įgaliotas valstybės tarnautojas, suderinęs išvadą su savo skyriaus vedėju ir už sprendimo išduoti atestatą projekto parengimą atsakingu Tarybos įgaliotu valstybės tarnautoju;
23.7. išvados pagrindu ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, Tarybos įgaliotas valstybės tarnautojas, atsakingas už atestatų išdavimą, parengia sprendimo dėl atestato ir jo privalomojo priedo išdavimo ar pakeitimo projektą, kurį suderina su skyriaus, atsakingo už atestatų išdavimą, vedėju ir Teisės departamento atitinkamo skyriaus valstybės tarnautoju. Taryba arba Tarybos pirmininkas, kai Taryba pavedė Tarybos pirmininkui vykdyti atestatų išdavimo, jų pakeitimo, atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų galiojimo panaikinimo funkcijas, priima vieną iš Taisyklių 26 punkte nurodytų sprendimų (Taisyklių 12 priedas);
23.8. Taryba priima sprendimą dėl atestato išdavimo ar pakeitimo kaip nurodyta Energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje. Sprendimą išduoti ar pakeisti atestatą pasirašo Tarybos pirmininkas.
24. Jeigu norintis gauti atestatą ūkio subjektas Tarybai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti ar pakeisti atestatą, ir tai padaro, kol Taryba priima sprendimą išduoti atestatą, pakeisti atestatą ar atsisakyti išduoti arba pakeisti atestatą, Taisyklių 23.8 papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo papildomų dokumentų registravimo Taryboje dienos.
25. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti atestatą neatsakoma per Taisyklių 23.8 papunktyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl atestato išdavimo. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi. Apie tokias aplinkybes Taryba raštu praneša ūkio subjektui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Taisyklėse nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos.
26. Taryba išnagrinėjusi ūkio subjekto prašymą priima sprendimą:
26.1. išduoti ar pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis) ūkio subjektui atestatą:
26.1.1. penkeriems metams – ūkio subjektui, atitinkančiam Taisyklių 16 punkte nustatytus reikalavimus;
26.1.2. atestato galiojimo laikui – pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis);
26.2. atidėti ūkio subjekto atestavimo klausimo sprendimą. Ši nuostata taikoma tik Energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju. Apie tokias aplinkybes Taryba raštu (paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pan.) praneša ūkio subjektui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Taisyklių 23.8 papunktyje nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos;
26.3. neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato;
26.4. sustabdyti atestato galiojimą;
26.5. panaikinti atestato galiojimo sustabdymą;
26.6. panaikinti atestato galiojimą.
27. Ūkio subjektas, turintis atestatą, kurio galiojimas baigiasi ir siekdamas vykdyti nenutraukiamą veiklą bei norintis vėl jį gauti, turi pateikti prašymą išduoti atestatą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki turimo atestato galiojimo pabaigos.
28. Jeigu kitos valstybės narės ūkio subjektas, siekiantis gauti atestatą, pateikė Tarybai nustatytos formos prašymą, nurodytą Taisyklių 9 priede ir dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jam yra suteikta teisė įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, jo veiklos vykdymo sąlygų vertinimas neatliekamas, o tik patikrinami pateikti dokumentai ir juose nurodyti duomenys. Atestato išdavimo procedūros vykdomos šių Taisyklių nustatyta tvarka.
29. Apie išduotą atestatą ūkio subjektas informuojamas per Licencijų informacinę sistemą.
30. Apie atsisakymą išduoti ar pakeisti atestatą ūkio subjektui įteikiamas arba išsiunčiamas administracinis sprendimas.
31. Sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už ūkio subjekto (įmonės) patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, negrąžinama, nepriklausomai nuo Tarybos priimto sprendimo.

VI SKYRIUS
ATSISAKYMAS IŠDUOTI AR PAKEISTI ATESTATĄ

32. Atestatas pagal pateiktą prašymą neišduodamas arba nekeičiamas, jeigu:
32.1. po Tarybos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;
32.2. Tarybai pateikti klaidingi duomenys;
32.3. Tarybai pateiktų dokumentų turinys neatitinka Energetikos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;
32.4. ūkio subjektas, siekiantis gauti atestatą neatitinka Taisyklių 16 punkte nustatytų reikalavimų;
32.5. Tarybai nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

VII SKYRIUS
ATESTATŲ DUOMENYS

33. Atestatuose nurodoma:
33.1. atestato rūšis;
33.2. atestato numeris;
33.3. atestatą išduodanti institucija (Taryba);
33.4. ūkio subjekto rekvizitai – juridinio asmens (pavadinimas, teisinė forma, kodas ir registracijos adresas), fizinio asmens (vardas, pavardė);
33.5. išduodamo ar keičiamo (papildomo ir (ar) patikslinamo) atestato išdavimo data (metai, mėnuo, diena);
33.6. veiklos duomenys (kokiems energetikos įrenginiams įrengti ir (ar) eksploatuoti išduodamas atestatas (Taisyklių 1–8 prieduose pateiktų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašų išrašas). Atestato darbų sąraše nurodyti aukštesnių parametrų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbai ūkio subjektui suteikia teisę vykdyti ir analogiškus žemesnių parametrų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus;
33.7. atestato galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena);
33.8. Tarybos sprendimo data bei numeris;
33.9. sprendimą pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė.

VIII SKYRIUS
ATESTATO IŠDAVIMAS IR ATESTATE ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ PAPILDYMAS IR (AR) PATIKSLINIMAS

34. Informaciją apie išduotą (išduotus) atestatą (atestatus) ūkio subjektas gali atsispausdinti Licencijų informacinės sistemos interneto svetainėje. Atestatuose nurodyti duomenys skelbiami viešai.
35. Išduoti atestatai gali būti keičiami (patikslinami ir (ar) papildomi atestate įrašyti duomenys) ūkio subjekto prašymu. Jeigu keičiasi atestate nurodyti rekvizitai ((juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, registracijos adresas arba (fizinio asmens) vardas, pavardė), ūkio subjektas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie tai Tarybai.
36. Veikiantiems ūkio subjektams, pateikusiems prašymą sumažinti atestate nurodytų energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų apimtį, energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašas patikslinamas netaikant Taisyklių 16 punkte nurodytų reikalavimų.

IX SKYRIUS
ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR ATESTATŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

37. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus ūkio subjektai, turintys atestatus, raštu įspėjami apie galimą atestato galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Taryba, įspėdama ūkio subjektą apie galimą atestato galiojimo sustabdymą arba atestato galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas atestato galiojimas, ir, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, nustato terminą iki 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, per kurį ūkio subjektas privalo jas pašalinti. Pašalinęs šias priežastis ūkio subjektas privalo apie tai raštu pranešti Tarybai. Veikiantis ūkio subjektas, norintis sustabdyti atestato galiojimą ar panaikinti atestato galiojimą, pateikia Tarybai prašymą, kuriame nurodo turimo atestato rūšį, numerį ir išdavimo datą. Kai ūkio subjektas pateikia prašymą panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
38. Atestato galiojimas sustabdomas Tarybos sprendimu, esant Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje numatytoms sąlygoms.
39.Sprendime nurodomi nustatyti reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimai, atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai.
40. Kai ūkio subjektas nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimai (trūkumai) pašalinti, Tarybos sprendimu, atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas kaip numatyta Energetikos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
41. Atestato galiojimas panaikinamas Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 punkte nurodytais atvejais.
42. Taryba sprendimą dėl atestato galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus arba fizinio asmens mirtį.

X SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ATESTATUS SKELBIMAS IR SAUGOJIMAS

43. Taryba Licencijų informacinės sistemos tvarkytojui teikią informaciją apie atestatų išdavimą, atestatų keitimą (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.
44. Licencijų informacinei sistemai teikiami duomenys, nustatyti Licencijavimo pagrindų apraše ir Licencijų informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

XI SKYRIUS
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS SĄLYGOS

45. Ūkio subjektai privalo užtikrinti Energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ir reikalavimų laikymąsi.
46. Ūkio subjektai neturi teisės įgalioti kitų ūkio subjektų verstis atestatu reglamentuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį.
47. Ūkio subjektas turi teisę atlikti atestate nurodytus darbus tuomet, kai turi atestato galiojimo laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus darbų vadovus ir energetikos įrenginius įrengiančius ir (ar) eksploatuojančius inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojus, reikiamus technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus, reikiamą techninę ir technologinę įrangą ar teisėtai valdo šią įrangą bei turi profesinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje.
48. Ūkio subjektai privalo teikti Tarybai informaciją, reikalingą Energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti.

XII SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TEISĖS

49. Ūkio subjektas turi teisę:
49.1. reikalauti Tarybos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma išduoti atestatą;
49.2. reikalauti Tarybos paaiškinti, kodėl delsiama, atsisakoma pakeisti atestatą (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), taip pat kodėl atestato galiojimas stabdomas ar atestato galiojimas panaikinamas.

XIII SKYRIUS
SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

50. Ūkio subjektas turi teisę nesutikti su Tarybos sprendimu ir per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo, savo pasirinkimu jį apskųsti Tarybai Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Taryba, gavusi ūkio subjekto motyvuotą pranešimą apie rašymo apsirikimus, ar kitas technines klaidas atestate, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti. Klaidos turi būti ištaisytos visuose dokumentuose, kuriuos saugo Taryba.
52. Tarybos įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs klaidą, parengia tarnybinį pranešimą, kuriame išdėsto klaidos atestate taisymo motyvus. Tarnybinis pranešimas vizuojamas skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus ir teikiamas Tarybos pirmininkui, kuris priima sprendimą dėl klaidos atestate taisymo ir Tarybos dokumentų valdymo sistemoje įrašo atitinkamą rezoliuciją. Per 10 darbo dienų parengiamas pataisytas atestatas ir apie tai informuojamas ūkio subjektas.
53. Taisyklių reikalavimus pažeidę ūkio subjektai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.
54. Dokumentai, susiję su atestato išdavimu (sprendimas apie atestato išdavimą, pakeitimą (atestate įrašytų duomenų papildymą ir (ar) patikslinimą), neišdavimą, atestatų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą), išvada, ūkio subjekto prašymas gauti atestatą ir prašymo priedai, saugomi Taryboje atestato galiojimo laikotarpiu ir 5 metus pasibaigus jo galiojimo terminui.

______________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
1 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Elektros tinklo ir įrenginių iki 35 kV įtampos įrengimo darbai.
2. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos įrengimo darbai.
3. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbai.
___________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
2 priedas

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) gamtinių dujų skirstymo sistemų (skirstomųjų dujotiekių ir įrenginių) įrengimas;
2. Mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo dujų darbinio slėgio) vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimas;
3. Gamtinių dujų sistemų pastatuose (išskyrus ypatinguosius statinius) įrengimas.
_____________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
3 priedas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
2. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.
3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
4. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios remonto darbai.
5. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo darbai.
6. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos remonto darbai.
7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.
8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.
9. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.
13. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.
14. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
15. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos remonto darbai.
17. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos bandymo darbai.
18. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
19. Elektros tinklo iki 35 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
20. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.
21. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.
22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai.
24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.
26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.
27. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.
28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

___________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
4 priedas

Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SąRAšAS

1. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai.
2. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.
3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
6. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai.
7. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.
8. Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN remonto darbai.
10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN bandymo darbai.
11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
12. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
13. Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
14. Šilumos punktų daugiau kaip 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
15. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.
16. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai.
17. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
18. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
19. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.
20. Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.
22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.
23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.
26. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.
29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
31. Iki 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
32. Didesnės kaip 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
33. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.
34. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 70 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.

____________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
5 priedas

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SĄRAŠAS

1. Terminalų ir saugyklų eksploatavimo darbai.
2. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių remonto darbai.
3. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių bandymo darbai.
4. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių techninės priežiūros darbai.
5. Magistralinių dujotiekių vamzdynų ir skirstymo stočių technologinio valdymo darbai.
6. Kompresorinių stočių įrenginių remonto darbai.
7. Kompresorinių stočių įrenginių bandymo darbai.
8. Kompresorinių stočių įrenginių techninės priežiūros darbai.
9. Kompresorinių stočių technologinio valdymo darbai.
10. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių remonto darbai.
11. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai.
12. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
13. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
14. Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
15. Gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Dujotiekių povandeninių perėjų techninės priežiūros ir remonto darbai.
17. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai.
18. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai.
19. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai.
20. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių remonto darbai.
21. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių bandymo darbai.
22. Suslėgtų gamtinių dujų degalinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
23. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių remonto, darbai.
24. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai.
25. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
26. Suskystintų gamtinių dujų rezervuarų, vamzdynų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
27. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių remonto darbai.
28. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių bandymo darbai.
29. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.
30. Suslėgtų gamtinių dujų rezervuarų ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.
31. Biodujų įrenginių remonto, bandymo, techninės priežiūros, technologinio valdymo darbai.
_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
6 priedas

Suskystintų naftos Dujų įrenginių eksploatavimo DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SąRAšAS

1. Suskystintų naftos dujų terminalų, saugyklų eksploatavimo darbai.
2. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų remonto darbai.
3. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų bandymo darbai.
4. Suskystintų naftos dujų pilstymo stočių, pilstymo postų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
5. Suskystintų naftos dujų degalinių remonto darbai.
6. Suskystintų naftos dujų degalinių bandymo darbai.
7. Suskystintų naftos dujų degalinių technologinio valdymo (automobilių dujų balionų pripildymo), techninės priežiūros darbai.
8. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai.
9. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai.
10. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
11. Pastato suskystintų naftos dujų sistemų, jų įrenginių ir dujinių prietaisų eksploatavimo darbai.
12. Suskystintų naftos dujų dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
13. Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
14. Automobilių ir geležinkelio cisternų pripildymo suskystintų naftos dujų arba dujų išpylimo iš automobilių ir geležinkelio cisternų įrenginių eksploatavimo darbai.
15. Suskystintų naftos dujų balionų remonto ir bandymo darbai.
_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
7 priedas

Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo DARBŲ, KURIUOS GALI ATLIKTI JURIDINIS ASMUO, SąRAšAS

1. Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai.
2. Naftos perdirbimo įrenginių bandymo darbai.
3. Naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
4. Naftos perdirbimo įrenginių apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
5. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių remonto darbai.
6. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių bandymo darbai.
7. Magistralinių naftotiekių, produktotiekių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
8. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
9. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių bandymo darbai.
10. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.
11. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių eksploatavimo darbai.
12. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų iki 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
13. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių eksploatavimo darbai.
14. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro talpyklų per 10 000 m3 ir jų technologinių priklausinių remonto darbai.
15. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
16. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
17. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių remonto darbai.
18. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių bandymo darbai.
19. Skystojo kuro degalinių ir (ar) plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiuose sumontuotų energetikos įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros darbai.

Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
8 priedas

energetikos įrenginių ĮRENGIMO IR (AR) eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašAS

1. Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.
2. Gamtinių dujų įrenginių įrengimo darbai:
2.1. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimas vartotojų žemės sklypų ribose;
2.2. mažo ir vidutinio slėgio (ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio) pastatų gamtinių dujų sistemų įrengimas, išskyrus sistemas ypatinguosiuose statiniuose.
3. Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:
3.1. elektros variklių iki 30 kW galios eksploatavimo darbai;
3.2. ne elektrotechnikos darbuotojų, atliekančių elektros tinklo iki 400 kV apsaugos zonoje darbus (krūmų kirtimas, medžių genėjimas ir kt.), priežiūra;
3.3. elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
4. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.
5. Pastatų gamtinių dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai.
6. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbai:
6.1. suskystintų naftos dujų sistemų ir dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių nuo 4 iki 100 kW bendros vardinės galios eksploatavimo darbai;
6.2. suskystintų naftos dujų balionų remonto darbai.
7. Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo darbai:
7.1. naftos produktų ir kito skystojo kuro degalinių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
7.2. naftos produktų ir kito skystojo kuro įrenginių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai.
8. Pastatų energetinių sistemų atitikties tikrinimo darbai:
8.1. pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai;
8.2. pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbai.
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
9 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)

______________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos pirmininkui

PRAŠYMAS IŠDUOTI (PAKEISTI) ATESTATĄ

20 __ m. ____________ d.

Prašome išduoti (pakeisti ) atestatą įrengti ir (ar) eksploatuoti
___________________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamus įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, darbų rūšis)
___________________________________________________________________________
Informaciją apie priimtus sprendimus dėl atestato išdavimo (patikslinimo) teikti šiais būdais:
___________________________________________________________________________
(nurodyti pageidaujamus informacijos teikimo būdus: elektroniniu paštu, raštu)

Darbuotojų skaičius energetikos sektoriuje ____________žmonių.

PRIDEDAMA:
1. Ūkio subjekto pageidaujamų atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbų sąrašas.
2. Turimų pagrindinių technologinių ir techninių dokumentų, kuriuose nurodyti įrengiamų ir (ar) eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, įrengimo ir (ar) eksploatavimo procedūros ir pan., būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, sąrašas.
3. Pagrindinės turimos techninės, technologinės įrangos ir prietaisų, būtinų prašyme nurodytiems darbams atlikti, taip pat asmens apsaugos priemonių, reikalingų saugiam darbui garantuoti, sąrašas.
4. Pažyma apie vadovų ir kitų energetikos darbuotojų atestavimą įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius.
5. Informacija apie išsinuomotų įrenginių ir prietaisų nuomos ar panaudos sutartis, užsakovo ir nuomotojo rekvizitai bei išsinuomotos įrangos sąrašas.
6. Dokumentas, patvirtinantis, kad už ūkio subjekto patikrinimą, ar jis pasirengęs kvalifikuotai atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, sumokėta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
7. Informaciją apie turimo atestato rūšį, numerį ir galiojimo datą (nurodoma tik išduodant atestatą veikiančiam ūkio subjektui arba atestato pakeitimo atveju).

Ūkio subjekto vadovas arba fizinis asmuo                   ______________                       _____________________
(parašas)	(vardas, pavardė)
_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
10 priedas

(Pažymos apie vadovų ir kitų energetikos darbuotojų atestavimą įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius formos pavyzdys)

______________________________________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė)

PAŽYMA

__________________
(sudarymo data)

Eil. / Nr.	Vardas, pavardė	Užimamos pareigos įmonėje	Specialybė, išsilavinimas	Darbo stažas energetikos sektoriuje (bendras)	Kada ir kokiai veiklai atestuotas, nurodant suteiktas teises	Atestavimo įstaigos arba energetikos įmonės pavadinimas	Pažymėjimo Nr.	Kitos atestacijos data
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ūkio subjekto vadovas                   ______________                       _______________________
(parašas)	(vardas, pavardė)

_________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar)
eksploatuoti energetikos įrenginius
atestavimo taisyklių
11 priedas

(Ūkio subjektų pasirengimo įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius išvados formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

IŠVADA
DĖL ŪKIO SUBJEKTO PASIRENGIMO ĮRENGTI IR (AR) EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

20   m. ______________ d. Nr. ______
_________________
(sudarymo vieta)

Dėl ūkio subjekto (įmonės teisinė forma, pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė) pasirengimo įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius.

Nagrinėtas prašymas su šiais pridedamais dokumentais: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tikrinimo išvados dėl:
1) vadovų ir kitų energetikos darbuotojų kvalifikacijos ir atestacijos
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) ūkio subjekto apsirūpinimo pagrindiniais technologiniais, norminiais ir techniniais dokumentais
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) ūkio subjekto materialinės techninės bazės (patalpų, įrangos, prietaisų) ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ūkio subjektas pasirengęs (iš dalies pasirengęs, nepasirengęs) įrengti ir (ar) eksploatuoti
(kas nereikalinga, išbraukti)
energetikos įrenginius_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nurodyti darbų rūšis ir pagrindinius energetikos įrenginių parametrus)

Siūlome išduoti (pakeisti) atestatą (papildyti darbų sąrašą) penkeriems metams (atestato
(kas nereikalinga, išbraukti)
galiojimo terminui).

_____________________                      _____________                     ___________________
(pareigos)	(parašas	(vardas, pavardė)

_________________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
12 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATO IŠDAVIMO (ATESTATO PAKEITIMO (ATESTATUOSE ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ PAPILDYMO IR (AR) PATIKSLINIMO), ATSISAKYMO IŠDUOTI ATESTATĄ, ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATESTATO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMO)
(įrašyti vieną iš nurodytų sprendimo variantų)

20    m. ______________ d. Nr. ______

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punktu, 8 straipsnio 12 dalimi, atsižvelgdamas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (nurodyti skyriaus pavadinimą) skyriaus (nurodyti specialisto pareigas, vardą, pavardę) išvadą Nr. (nurodyti išvados datą ir numerį), (esant poreikiui, nurodyti kitą pagrindą (prašymas, eksperto išvada, skundas, teismo sprendimas)):
1. Išduodu Ūkio subjektui ____________________________________________________
(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė,)
atestatą Nr. (atestato numeris), (pakeičiu (atestato data) atestatą Nr. (atestato numeris), neišduodu atestato, sustabdau (atestato data) atestato (atestato numeris) galiojimą iki ________, panaikinu (atestato data) atestato Nr. (atestato numeris) galiojimo sustabdymą, panaikinu (atestato data) atestato Nr. (atestato numeris) galiojimą) eksploatuoti energetikos įrenginius (įrašyti vieną iš nurodytų sprendimo variantų):
___________________________________________________________________________
(nurodyti*, kokiems įrenginiams eksploatuoti išduodamas atestatas, taip pat nurodyti darbus)
___________________________________________________________________________

2. Nustatau atestato galiojimo laiką iki _______________________________________
(pildoma išduodant atestatą, pratęsiant ir sustabdant jo galiojimą)

3. Tarybos sprendimai per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo, gali būti skundžiami Tarybai Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas                         _____________                         __________________
(parašas)	(vardas, pavardė)
__________________
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti
energetikos įrenginius atestavimo taisyklių
13 priedas

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS atestavimo TAISYKLĖSE PATEIKTOS NUORODOS, SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
## 9. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
11. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“.
12. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
________________