LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL Energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių BandymŲ normų ir apimties aprašo PAtvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 1-132
Vilnius

1. P a k e i č i u Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 366 punktą ir jį išdėstau taip:
„366. 35–400 kV įtampos skirstyklų skirstomieji elektros įrenginiai, 6–10/0,4 kV įtampos skirstomieji elektros įrenginiai bandomi Eksploatavimo darbų vadovo nustatyta tvarka. Bandant izoliaciją 50 Hz dažnio bandomąja įtampa viršįtampių ribotuvai, prijungti skirstyklų įrenginiuose, turi būti atjungti.“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 553.1 papunktį.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys