LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-283
Vilnius

1.	P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:
1.1.	Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) detalizuojamos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.3] 27, 271 ir 272 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir pranešimo apie statybos pradžią procedūras, statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnyje, nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnyje, nustatyta statybos sustabdymo, savavališkos statybos sustabdymo ir jos padarinių šalinimo, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo tvarka. Statybą leidžiančių dokumentų ir (ar) pranešimų apie statybos pradžią privalomi atvejai nustatyti Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1, 11 ir 12 dalyse. Statinio statybos rūšys nustatytos Statybos įstatyme [8.3] ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [8.55], statinių kategorijos ir naudojimo paskirtys nustatytos Statytos įstatyme [8.3] ir STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ [8.28], esminio statinio išvaizdos keitimo požymiai nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31].“
1.2.	Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Viešojo administravimo subjektai ir kiti asmenys, kai tai nustato teisės aktai, Reglamente nurodytas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, pranešimo apie statybos pradžią, statybos užbaigimo, nebaigto statinio registravimo, išregistravimo ir perleidimo, statybos sustabdymo, savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt) (toliau – IS „Infostatyba“) [8.36].“
1.3.	Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Kai statytojo (užsakovo) teises įgyvendina keli statytojai (užsakovai), savininkai, valdytojai, jie prašymus, pranešimus ir kitus dokumentus teikia ir pasirašo visi (duomenis suveda vienas iš jų, o galutinai užpildytą prašymą ar pranešimą pateikia visi asmenys pasirašydami kvalifikuotais elektroniniais parašais pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą), išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis ar kai statytojų (užsakovų) vardu veikia jų atstovas. IS „Infostatyba“ atliekant atitinkamas procedūras, su jomis susiję įslaptinti duomenys neįkeliami ir įgaliotų asmenų tvarkomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Per IS „Infostatyba“ teikiant dokumentus, kurie yra susiję su įslaptinta informacija, kaip tai apibrėžta Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (toliau – įslaptinta informacija), apie tai pažymima sistemoje, į ją įkeliama tik neįslaptintų duomenų dalis.“
1.4.	Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymą;“.
1.5.	Pakeičiu 8.20 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.20. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“;“.
1.6.	Pakeičiu 8.21 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.21. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;“.
1.7.	Pakeičiu 8.28 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.28. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.
1.8.	Pakeičiu 8.31 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.31. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;“.
1.9.	Pakeičiu 8.33 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.33. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.
1.10.	Pakeičiu 8.35 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.35. Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.
1.11.	Pakeičiu 8.36 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.36. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatų patvirtinimo“;“.
1.12.	Pakeičiu 8.42 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.42. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2011 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;“.
1.13.	Pakeičiu 8.43 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.43. Lietuvos higienos normą HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“.
1.14.	Papildau 8.53–8.57 papunkčiais:
„8.53. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą;
8.54. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą;
8.55. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;
8.56. statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;
8.57. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.15.	Pripažįstu netekusiu galios 10.1 ir 10.3 papunkčius.
1.16.	Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus (išskyrus statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe (įskaitant atvejus, kai projektuojami statiniai (jų dalys) yra ir jūrinėje dalyje, ir sausumoje) ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą) savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui arba administracijos direktoriaus pavedimu kitiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams (toliau – meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka nuotoliniu būdu pateikiamas prašymas. Teikiamų dokumentų pavadinimai turi atitiktį jų turinį, dokumentai turi būti įkelti į jiems IS „Infostatyba“ numatytas sritis. Pateikiami šie dokumentai:
11.1. prašymas (Reglamento 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
11.2. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra projektinių pasiūlymų sudėtyje);
11.3. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai projektiniams pasiūlymams;
11.4. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto pirmuoju etapu rengiamas dokumentas – projektiniai pasiūlymai (jei vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 24 dalimi projektas rengiamas vienu etapu, pateikiamas Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalies 6–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar aprašas), pasirašyti Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 19 dalyje nurodytų statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (kvalifikuotais elektroniniais parašais), patvirtinti Statybos įstatymo [8.3] 26 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir suformuoti laikantis šių reikalavimų:
11.4.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);
11.4.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos:
11.4.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;
11.4.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
11.4.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;
11.4.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png;
11.4.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.“
1.17.	Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt, užpildomi privalomi prašymo laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus.“
1.18.	Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Užregistravus prašymą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo, išskyrus 33 punkte nurodytu atveju (kai gautas prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą), patikrina:
13.1. ar projektiniai pasiūlymai Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] 52 punkte nustatyta tvarka patvirtinti statytojo (užsakovo) (toliau – statytojo) elektroniniais parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų ar projektinių pasiūlymų patvirtinimo, apie tai prašymo pateikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;
13.2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui, nurodant prašymo nenagrinėjimo priežastis, jeigu jos susiję su dokumentų trūkumu – juos nurodyti;
13.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne pagal reikalavimus, apie tai prašymo pateikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;
13.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus; jei ne, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;
13.5. ar gauta Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei tokios informacijos yra ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;
13.6. ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai (nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo II skyriuje);
13.7. ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir pastato tipą; jei neatitinka, prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;
13.8. ar pateikta informacija, patvirtinanti apie valstybės rinkliavos už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą; jei tokia informacija nepateikta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;
13.9. ar nėra aplinkybių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose, vietovių fotografijose („Street View“), Lietuvos erdvinės informacijos portale, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, TPS „Vartai“ ar iš gautų skundų), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti;
13.10. ar Statybos įstatymo 27 [8.3] straipsnio 18 ir 19 dalyse nustatytais atvejais pateikti dokumentai, pagrindžiantys įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, apskaičiuoti pagal Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nustatytus įmokos mokėjimo principus;
13.11. jei nepateiktas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti projektiniuose pasiūlymuose numatytus sprendinius, – ar prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą prašoma savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimo (pritarimo) įgyvendinti projektiniuose pasiūlymuose numatytus sprendinius (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje), išskyrus atvejus, kai statybą leidžiantį dokumentą išduoda Inspekcija;
13.12. jei prašyme nurodyta, kad projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba prašymą teikia laisvosios ekonominės zonos įmonė, patikrina, ar projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą ir ar įmonė yra laisvosios ekonominės zonos įmonė, jei projektas neįtrauktas į stambių projektų sąrašą arba įmonė nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad prašymas dėl šios priežasties nepriimamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo užregistravimo naudojantis IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui.“
1.19.	Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8, 13.10–13.12 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 271 straipsnyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal priskirtą kompetenciją patikrinti projektinių pasiūlymų atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams (jei prašyme nurodyta, kad projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba prašymą teikia laisvosios ekonominės zonos įmonė, procedūros atliekamos Reglamento IV skyriaus ketvirtojo1 skirsnio nustatyta tvarka):
14.1. nustačius Reglamento 13.9 papunktyje nurodytus požymius, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas sustabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir apie tai informuoja Inspekciją ir prašymą pateikusį asmenį. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atnaujinamos praėjus 20 darbo dienų nuo jų sustabdymo arba anksčiau, kai yra gaunamas atsakymas iš Inspekcijos. Jeigu iš Inspekcijos gaunama informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą ir nustatoma, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo [8.3] 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir apie tai informuojamas prašymo pateikėjas;
14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nesurašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka.“
1.20.	Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:
„141. Kai pateiktas Reglamento 13.11 papunktyje nurodytas prašymas, užtikrinama, kad per statinio projekto tikrinimo terminą būtų pateiktas savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimas ar nesutikimas (pritarimas ar nepritarimas) įgyvendinti projektiniuose pasiūlymuose numatytus sprendinius.“
1.21.	Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Paskelbus projektinius pasiūlymus privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti projektinius pasiūlymus. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas tikrins šiuos projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai tikrinami per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus. Projektinius pasiūlymus tikrinantys subjektai neatsako už pateiktų statinio projekto sprendinių, kurių pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] neprivaloma pateikti projektinių pasiūlymų sudėtyje, atitiktį teisės aktų reikalavimams. Likus trims darbo dienoms iki projektiniams pasiūlymams tikrinti termino pabaigos, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti projektinius pasiūlymus tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui).“
1.22.	Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:
„151. Jeigu savivaldybės vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 27 straipsnio 91 dalimi, padaro išvadą, kad statinio architektūros sprendiniams įvertinti reikalingas papildomas ekspertų vertinimas, jis per IS „Infostatyba“ inicijuoja kreipimąsi į regioninę architektūros tarybą. Tokiu atveju savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą savivaldybės administracijai skirto projektinių pasiūlymų tikrinimo terminą pratęsti 20 darbo dienų. Apie savivaldybės administracijai skirto projektinių pasiūlymų tikrinimo termino pratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Regioninė architektūros taryba projektinių pasiūlymų vertinimą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo kreipimosi.“
1.23.	Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Projektinius pasiūlymus tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodyto projektinių pasiūlymų patikrinimo termino pabaigos IS „Infostatyba“ paskelbia pritarimą ar nepritarimą projektiniams pasiūlymams. Nepritarus projektiniams pasiūlymams, IS „Infostatyba“ paskelbiami motyvai nurodant konkrečius Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą projektiniams pasiūlymams ir jo motyvus gauna per IS „Infostatyba“ iškart po jo paskelbimo IS „Infostatyba“.“
1.24.	Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Jei projektiniams pasiūlymams pritarė visi privalėję juos patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas informuodamas visuomenę per 3 darbo dienas praėjus nustatytam projektinių pasiūlymų patikrinimo terminui, statybą leidžiančių dokumentų duomenis (dokumentus), nurodytus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje, registruoja IS „Infostatyba“. Apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei projektiniams pasiūlymams visi privalėję juos patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant projektinių pasiūlymų patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant projektinių pasiūlymų patikrinimo termino pabaigos.“
1.25.	Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas (nepažeisdamas Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nustatyto termino) gali pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti projektiniams pasiūlymams ir tai nurodydamas priežastis turi pažymėti IS „Infostatyba“.“
1.26.	Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Jei per projektinių pasiūlymų patikrinimo terminą projektiniams pasiūlymams nepritarė nors vienas iš privalėjusių juos patikrinti subjektų, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik jei nepritaręs projektiniams pasiūlymams subjektas IS „Infostatyba“ nurodė nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo projektiniams pasiūlymams motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, kilus abejonių dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams pagrįstumo, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, projektinius pasiūlymus tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 8 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo organizuoti suinteresuotų šalių (projektiniams pasiūlymams nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo ir kitų) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo projektiniams pasiūlymams, arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti projektinius pasiūlymus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo projektiniams pasiūlymams motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą projektiniams pasiūlymams arba pripažinti, kad pritarta projektiniams pasiūlymams nepagrįstai pateikiant motyvus. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo projektiniams pasiūlymams motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo projektiniams pasiūlymams motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad projektiniams pasiūlymams pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.
Pirmą kartą tikrindamas projektinius pasiūlymus Statybos įstatymo [8.3] 271 straipsnyje nurodytas subjektas pagal kompetenciją pateikia visas pastabas. Pakartotinai tikrindamas projektinius pasiūlymus subjektas pateikia pastabas projekto sprendinių keitimams, atliktiems atsižvelgiant į prieš tai gautas pastabas.
Pakartotinai pateiktų pakeistų pagal pastabas projektinių pasiūlymų tikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 13 dalies nuostatomis.“
1.27.	Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.
1.28.	Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.
1.29.	Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Kai statinio, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – poveikio aplinkai vertinimas), projektiniams pasiūlymams nepritariama ir atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pateikdamas visus nepritarimo motyvus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo neišduoti statybą leidžiančio dokumento paskelbimo IS „Infostatyba“ apie tai raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytus poveikio aplinkai vertinimo subjektus; kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, – ir Aplinkos ministeriją.“
1.30.	Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statiniui, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas Aplinkos apsaugos agentūrai ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas – ir Aplinkos ministerijai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ir visuomenės informavimo apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus), raštu išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiami Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti duomenys (dokumentai).“
1.31.	Pripažįstu netekusiu galios IV skyriaus trečiąjį skirsnį.
1.32.	Pakeičiu IV skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„KETVIRTASIS SKIRSNIS
STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINIUOSE VANDENYSE, JOS IŠSKIRTINĖJE EKONOMINĖJE ZONOJE IR KONTINENTINIAME ŠELFE ĮGYVENDINANT YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTUS IŠDAVIMAS

33. Norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe (įskaitant atvejus, kai projektuojami statiniai (jų dalys) yra ir jūrinėje dalyje, ir sausumoje) ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statytojas kreipiasi į Inspekciją pateikdamas prašymą (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus (išskyrus tuos, kurie yra projektinių pasiūlymų sudėtyje, ir visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą dokumentus, kai statiniai projektuojami Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, kurie nepriskirti savivaldybių administracinėms teritorijoms) ir Reglamento 6 priede nurodytus rašytinius pritarimus (raštai ir (ar) žymos projektiniuose pasiūlymuose) projektiniams pasiūlymams.
34. Inspekcija statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nurodyta tvarka. Reglamento 13 punkte nustatyti patikrinimai, kai gautas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą statiniui, suprojektuotam įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą, atliekami ne ilgiau kaip 7 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo. Vykdant Reglamento 19 punkte nurodytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir nustačius, kad projektiniams pasiūlymams pritarta ar nepritarta nepagrįstai (pažeidžiant teisės aktų reikalavimus), sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar neišdavimo priima Inspekcija. Vykdant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe (įskaitant atvejus, kai projektuojami statiniai (jų dalys) yra ir jūrinėje dalyje, ir sausumoje), Inspekcija tikrina projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo [8.3] 271 straipsnio 1 dalyje nustatytą savivaldybių administracijų kompetenciją.“
1.33.	Pakeičiu 342 punktą ir jį išdėstau taip:
„342. Įgyvendinant stambų projektą, įtrauktą į stambių projektų sąrašą, arba projektą, kurį įgyvendina laisvosios ekonominės zonos įmonė, savivaldybės administracija statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras atlieka Reglamento IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka. Reglamento 13, 14 punktuose nustatytos prašymo nagrinėjimo procedūros atliekamos ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, 17 ir 20 punkto procedūros atliekamos per 1 darbo dieną.“
1.34.	Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:
„37. Statytojas, norėdamas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius, Inspekcijai per IS „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.“
1.35.	Pakeičiu IV skyriaus septintąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
## „SEPTINTASIS SKIRSNIS
## PRANEŠIMAS APIE STATYBOS PRADŽIĄ

39. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 ir 11 dalyse nurodytais atvejais statytojas pateikia pranešimą apie statybos pradžią IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatau.lt užpildydamas pranešimo formoje (Reglamento 3 priedas) nurodytus laukus ir pateikdamas Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje ir 27² straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus.
391. Statybos įstatymo [8.3] 272 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka projektinius pasiūlymus tikrinantys subjektai apie užregistruotą pranešimą apie statybos pradžią informuojami tą pačią dieną per IS „Infostatyba“.
392. Reglamento 39 punkte nustatyta tvarka pateiktame statytojo pranešime apie statybos pradžią nurodytas rangovas (už visų statinių statybą atsakingas rangovas ir (ar) kitas rangovas) Statybos įstatymo [8.3] 18 straipsnio 7 dalies 8 punkte nustatytais atvejais IS „Infostatyba“ privalo pateikti Reglamento 3 priede nurodytus duomenis apie visus pasitelktus subrangovus arba šiuos duomenis įrašyti į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su IS „Infostatyba“ (vienoje statybvietėje taikomas tik vienas pranešimo būdas). Už visų statinių statybą atsakingas rangovas ir (ar) kitas rangovas papildo duomenimis apie pasitelktus subrangovus IS „Infostatyba“ užregistruotą statytojo pranešimą apie statybos pradžią. Rangovas apie pasitelktus subrangovus privalo pranešti ne vėliau kaip tą pačią dieną, kai jie statybvietėje pradeda vykdyti statybos darbus.
393. Užregistruoto pranešimo apie statybos pradžią duomenys skelbiami viešai per IS „Infostatyba“:
393.1. statytojo duomenys (jei statytojas yra fizinis asmuo, jo duomenys neskelbiami įrašant „fizinis asmuo“);
393.2. statybos sklypo (teritorijos) adresas;
393.3. statinio projekto pavadinimas;
393.4. techninio darbo projekto (kai rengiama dviem etapais) arba statinio projekto (kai rengiama vienu etapu) sklypo sutvarkymo ir architektūrinė dalis. Jei sklypo sutvarkymo ir architektūrinė dalys neišskirtos, paskelbiamas visas techninis darbo projektas (kai rengiama dviem etapais) arba statinio projektas (kai rengiama vienu etapu).
394. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 272 straipsnio 7 dalyje, atsako asmenys, teikiantys duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“.
395. Jei pakeičiamas (išleidžiama statinio projekto ar jo dokumentų nauja laida, atnaujinama dokumento versija, išduodamas naujas dokumentas, sustabdomas dokumento galiojimas, panaikinamas dokumentas) bent vienas iš 39 punkte nurodytų dokumentų ar pateikta informacija, išskyrus rangovo teikiamą informaciją apie pasitelktus subrangovus, statytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atnaujinti IS „Infostatyba“ pranešimą apie statybos pradžią (išleidžiama nauja pranešimo apie statybos pradžią versija). Jei pagal šio punkto reikalavimus statytojas neatnaujino pranešimo apie statybos pradžią, Inspekcijos pareigūnas, nustatęs tokį pažeidimą ir vadovaudamasis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 101 straipsniu, privalo sustabdyti statybą ir taikyti administracinę atsakomybę.
396. Kai su pranešimu apie statybos pradžią privaloma pateikti Statybos įstatymo 272 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytą susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų savininkų, valdytojų ar naudotojų išvadą, ji gaunama per IS „Infostatyba“:
396.1. susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkams, valdytojams ar naudotojams statytojas pateikia prašymą pateikti išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą išduotos prisijungimo sąlygos), ir prideda atitinkamas techninio darbo projekto dalis;
396.2. statytojo prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojami susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų savininkai, valdytojai ar naudotojai, kuriems pateiktas prašymas;
396.3. susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų savininkai, valdytojai ar naudotojai pateikia išvadą, ar techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo statytojo prašymo išduoti šią išvadą užregistravimo.“
1.36.	Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:
„44. Jei norima statyti kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienam savivaldybės merui arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui atskirai Reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai statybą leidžiantį dokumentą išduoda Inspekcija. Kiekvienos savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda statinio dalies, esančios jos teritorijoje, statybą leidžiantį dokumentą.“
1.37.	Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Jei projektiniuose pasiūlymuose suprojektuoti statiniai, kurių pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalies reikalavimus projektinių pasiūlymų patikrinimo terminai yra skirtingi, projektiniai pasiūlymai tikrinami per ilgiausią iš šių terminų.“
1.38.	Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Projektinių pasiūlymų tikrinimo procedūrų metu projektinių pasiūlymų sprendiniai nekeičiami.“
1.39.	Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Atvejai, kada statant naujus arba rekonstruojant statinius valstybinėje žemėje, kai nesuformuoti žemės sklypai, statytojo teisei įgyvendinti nereikia žemės valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir (ar) naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, bet reikia gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, nustatyti Reglamento 4 priede. Savivaldybės kaip valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius nurodomas (įrašomas) statybą leidžiančiame dokumente, išskyrus atvejus, kai statybą leidžiantį dokumentą išduoda Inspekcija.“
1.40.	Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nurodytų rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų, viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) ar savo iniciatyva, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas, Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais klaidų taisyti negalima) statybą leidžiančio dokumento versiją ir išsiunčia subjektams, tikrinusiems projektinius pasiūlymus, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, paraiškas pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę paraiškas, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria ar nepritaria. Gavus visų subjektų pritarimus šių klaidų ištaisymui ir viešojo administravimo subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą patvirtinti klaidų ištaisymus, IS „Infostatyba“ įsigalioja naujos versijos ištaisytas statybą leidžiantis dokumentas, kuriame nurodomas buvusio statybą leidžiančio dokumento numeris, registracijos data, dokumento versijos numeris.“
1.41.	Pakeičiu 521 punktą ir jį išdėstau taip:
„521. Jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą pasikeičia statytojas (-ai) ar jų dalis (galiojant išduotam statybą leidžiančiam dokumentui):
521.1. statybą leidžiantį dokumentą išdavusiam subjektui teikiamas laisvos formos prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją statybą leidžiančiame dokumente:
521.1.1. statytojas statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui per IS „Infostatyba“ pateikia prašymą atnaujinti duomenis apie statytoją ir informaciją, patvirtinančią apie valstybės rinkliavos už šią paslaugą sumokėjimą. Tinkamai suvedus prašymo duomenis IS „Infostatyba“, prašymas automatiškai užregistruojamas;
521.1.2. jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, statytojas su prašymu atnaujinti informaciją apie statytoją pateikia išduotą statybą leidžiantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka jo patvirtintą kopiją;
521.2. teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo vardu Nekilnojamojo turto registre. Jeigu statybą leidžiančiame dokumente buvo nurodyti keli statytojai ir keli statiniai, taip pat statytojams pasikeitus, prašyme prie kiekvieno statinio įrašomas to statinio statytojas;
521.3. gavus šio asmens prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, IS „Infostatyba“ Reglamento 521.1.1 papunktyje nustatyta tvarka užregistruotas prašymas perduodamas nagrinėti statybą leidžiantį dokumentą išdavusio subjekto įgaliotam valstybės tarnautojui, kuris:
521.3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrinęs Nekilnojamojo turto registro duomenis, įvertina, ar asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, atitinka statytojui Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnyje keliamus reikalavimus, ar galioja statybą leidžiantis dokumentas, kurio versiją prašoma išduoti, ar Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių faktų, kurie ribotų teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, ar pateikta informacija, patvirtinanti apie valstybės rinkliavos už šią paslaugą sumokėjimą;
521.3.2. nustatęs, kad asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, neatitinka statytojui keliamų reikalavimų, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti negalioja, Nekilnojamojo turto registre įregistruota juridinių faktų, kurie riboja teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, ar nepateikta informacija, patvirtinanti apie valstybės rinkliavos už šią paslaugą sumokėjimą, prašymą atmeta ir apie tai per IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymo pateikėją;
521.3.3. nustatęs, kad asmuo atitinka statytojui keliamus reikalavimus, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti, galioja, Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių faktų, kurie ribotų teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, parengia naują per IS „Infostatyba“ išduoto statybą leidžiančio dokumento versiją arba įkelia skenuotą statybą leidžiantį dokumentą (kai jis išduotas ne per šią sistemą) ir suveda IS „Infostatyba“ duomenis apie pasikeitusį statytoją (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. paštas, tel. Nr.), pasirašo elektroniniu parašu ir registruoja IS „Infostatyba“. Jeigu statybą leidžiančiame dokumente buvo nurodyti keli statytojai ir keli statiniai, taip pat statytojams pasikeitus, statybą leidžiančiame dokumente prie kiekvieno statinio įrašomas to statinio statytojas. Išduota nauja statybą leidžiančio dokumento versija nepanaikina statybą leidžiančio dokumento galiojimo, tik pakeičia jo dalį apie atnaujintus statytojo duomenis.“
1.42.	Papildau 541 punktu:
„541. Jei prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą rekonstruoti ar remontuoti statinį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 22 dalyje nustatytais atvejais, su prašymu pateikiamas Nekilnojamojo turto registro išrašas, kuriame nurodyta statinio statybos pradžia (jei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nėra duomenų apie statinio statybos pradžią, pateikiama Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [8.57] nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla), ir negaliojantis statybą leidžiantis dokumentas.“
1.43.	Pakeičiu V skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ANTRASIS SKIRSNIS
STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO IŠDAVIMAS“.
1.44.	Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:
„60. Norėdamas gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra statinys, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte. Formuojant dokumentus turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų.“
1.45.	Pakeičiu 61.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.1. statinio projektas, kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis), pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir atlikti statybos darbai. Jei statinio projektas buvo keičiamas, pateikiamos visos statinio projekto ar jo dokumentų laidos. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei statinio projektas pateiktas per IS „Infostatyba“ kartu su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kartu su pranešimu apie statybos pradžią;“.
1.46.	Pripažįstu netekusiu galios 61.2 ir 61.3 papunkčius.
1.47.	Pakeičiu 61.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.5. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [8.57] nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles [8.57]suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo [8.53] 9 straipsnio 21 dalyje ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, prašymas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinuosius statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;“.
1.48.	Pakeičiu 61.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.9. statinio statybos rangovo (-ų) atliktų statybos darbų perdavimo statytojui aktas (-ai);“.
1.49.	Pakeičiu 61.10 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:
„61.10. rangovo (-ų) garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento (-ų), t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:“.
1.50.	Pakeičiu 61.14 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.14. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos: statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Su šių privalomųjų draudimų kopijomis privaloma pateikti jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas. Kaip alternatyvos šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikiami Reglamento 61.22 papunktyje nurodyti dokumentai;“.
1.51.	Pakeičiu 61.24 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.24. akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, ir pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (pažymos pateikti nebūtina, jeigu akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadoje nurodytas potencialiai pavojingo įrenginio identifikavimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre kodas), kai statinio projekte numatytas potencialiai pavojingas įrenginys;“.
1.52.	Pakeičiu 62 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„62. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Užregistravus prašymą, padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:“.
1.53.	Pakeičiu 62.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„62.1.1. turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus;“.
1.54.	Pakeičiu 62.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„62.3. ar su prašymu pateikti visi Reglamento 61 punkte nurodyti privalomi dokumentai ir duomenys;“.
1.55.	Papildau 62.11 papunkčiu:
„62.11. ar pateiktas pranešimas apie statybos pradžią (kai jis privalomas) ir su juo pateikti visi Statybos įstatymo [8.3] 27² straipsnio 5 dalyje nurodyti privalomi dokumentai ir informacija (kai statybos darbai pradėti iki 2024 m. lapkričio 1 d., pranešimas apie statybos pradžią pateikiamas iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka).“
1.56.	Pakeičiu 63.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„63.2. Reglamento 62 punkto reikalavimai neįvykdyti ir (ar) nustatyta Reglamento 62.7–62.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip atmestą ir per IS „Infostatyba“ praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas atmestas ir nebus nagrinėjamas (padalinio pareigūnas motyvuotą sprendimą, nurodydamas atmetimo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktų nuostatomis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“).“
1.57.	Pakeičiu 70.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„70.1.1. gavęs statytojo ar jo atstovo pagrįstą prašymą atnaujinti statybos užbaigimo procedūras per IS „Infostatyba“ (prašymas teikiamas taikant Reglamento 11 punkto nuostatas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo statybos užbaigimo procedūros sustabdymo dienos. Šiame prašyme pateikiama informacija ir dokumentai, įrodantys komisijos darbo sustabdymo pagrindų panaikinimą;“.
1.58.	Pakeičiu 70.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„70.2. visiems komisijos nariams informacija apie statybos užbaigimo procedūrų atnaujinimą ir terminus per IS „Infostatyba“ teikiama automatiškai (suformuojamas naujas statybos užbaigimo aktas, išskyrus, kai statybos užbaigimo procedūros sustabdytos Reglamento 661.1 ir 661.3 papunkčiuose nustatyta tvarka). Atnaujintos statybos užbaigimo procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų atnaujinimo dienos priimant Reglamento 68.4 papunktyje nustatytus sprendimus, išskyrus, kai komisijos darbas sustabdomas pakartotinai (procedūros atliekamos Reglamento 69 ir 70 punktuose nustatyta tvarka). Jeigu visi komisijos narių atstovai yra pasirašę aktą kvalifikuotais elektroniniais parašais, statybos užbaigimo aktas išduodamas kitą darbo dieną jį užregistruojant IS „Infostatyba“.“
1.59.	Pakeičiu 71.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„71.3. komisijai atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą, prašymo pateikėjui IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), atsisakiusio (-ių) išduoti statybos užbaigimo procedūras Reglamento 71 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) sprendimas (-ai). Kai statybos užbaigimo aktas neišduodamas, bet vienas ar daugiau komisijos narių iki paskutinės komisijos darbo dienos Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priėmė sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras arba aktą išduoti, šie procedūriniai sprendimai kartu su priimtu (-ais) sprendimu (-ais) neišduoti statybos užbaigimo akto IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiami prašymo pateikėjui susipažinti.“
1.60.	Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi komisijos narių atstovai ir jis automatiškai užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktas (el. dokumentas) prašymo pateikėjui pateikiamas automatiškai per IS „Infostatyba“.“
1.61.	Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Prašymo pateikėjas IS „Infostatyba“ turi galimybę gauti informaciją apie statybos užbaigimo procedūrų eigą.“
1.62.	Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:
„78. Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracijos), jei šie statiniai ar jų dalys atitinka esminius statinių reikalavimus ir gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, neatsižvelgiant, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. Baigiant atskirų pastatų ar jų dalių statybą, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turi būti užbaigta statinio projekte suprojektuotų šių pastatų ar jų dalių funkcionavimui reikalingų kitų statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir pan.) statyba.“
1.63.	Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:
„80. Daugiabučių namų, administracinės paskirties pastatų ir prekybos paskirties pastatų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų, administracinės paskirties pastatų ir prekybos paskirties pastatų projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31].“
1.64.	Pakeičiu 93 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„93. Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS „Infostatyba“, pateikiami šie dokumentai ir duomenys:“.
1.65.	Pakeičiu 93.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„93.1. statinio projektas, kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis), pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir (ar) atlikti statybos darbai. Jei statinio projektas buvo keičiamas, pateikiamos visos statinio projekto ar jo dokumentų laidos. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei statinio projektas pateiktas per IS „Infostatyba“ kartu su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kartu su pranešimu apie statybos pradžią;“.
1.66.	Pripažįstu netekusiu galios 93.2 papunktį.
1.67.	Pakeičiu 93.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„93.4. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [8.57] nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles [8.57] suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla, išskyrus Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo [8.53] 9 straipsnio 21 dalyje ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] 15.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, deklaracija IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma pastačius laikinuosius statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;“.
1.68.	Pakeičiu 93.11 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:
„93.11. rangovo (-ų) garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento (-ų), t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:“.
1.69.	Pakeičiu 94.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„94.3.1. turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus;“.
1.70.	Papildau 94.4.6 ir 94.4.7 papunkčiais:
„94.4.6. statinio išvaizda (ar pastatyto statinio išvaizda atitinka paskutinės projekto laidos sprendinius);
94.4.7. nekilnojamojo turto kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų);“.
1.71.	Papildau 94.10 papunkčiu:
„94.10 ar pateiktas pranešimas apie statybos pradžią (kai jis privalomas) ir su juo pateikti visi Statybos įstatymo [8.3] 27² straipsnio 5 dalyje nurodyti privalomi dokumentai ir informacija (kai statybos darbai pradėti iki 2024 m. lapkričio 1 d., pranešimas apie statybos pradžią pateikiamas iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka).“
1.72.	Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:
„95. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ deklaracijos tvirtinimo metu įvertinęs Reglamento 94 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad:
95.1. yra Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) Reglamento 94 punkte nurodyti reikalavimai neįvykdyti, deklaracijos netvirtina nurodydamas deklaracijos netvirtinimo priežastis;
95.2. nėra Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytų aplinkybių ir Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, tvirtina deklaraciją pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta deklaracija automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba“.
Apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirto statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo priimtus sprendimus asmenys informuojami per IS „Infostatyba“.“
1.73.	Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:
„97. Jeigu deklaracija netvirtinama dėl to, kad yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nesurašytas savavališkos statybos aktas, jeigu nepateiktas pranešimas apie statybos pradžią arba su juo nepateikti visi Statybos įstatymo [8.3] 27² straipsnio 5 dalyje nurodyti privalomi dokumentai ir informacija (kai statybos darbai pradėti iki 2024 m. lapkričio 1 d., pranešimas apie statybos pradžią pateikiamas iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka), taip pat jeigu asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju, ekspertizės rangovas per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo raštu informuoti Inspekciją, kuri pagal kompetenciją atlieka tolimesnius veiksmus.“
1.74.	Pakeičiu 1022.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1022.1. statinio projektas, kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis), pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir (ar) atlikti statybos darbai. Jei statinio projektas buvo keičiamas, pateikiamos visos statinio projekto ar jo dokumentų laidos. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei statinio projektas pateiktas per IS „Infostatyba“ kartu su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kartu su pranešimu apie statybos pradžią;“.
1.75.	Pripažįstu netekusiu galios 1022.2 papunktį.
1.76.	Pakeičiu 1022.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1022.9. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [8.57] nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, pažyma IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma pastačius laikinuosius statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.“
1.77.	Pakeičiu 1023.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1023.3.1. turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus;“.
1.78.	Papildau 1023.5.6 ir 1023.5.7 papunkčiais:
„1023.5.6. statinio išvaizda (ar pastatyto statinio išvaizda atitinka paskutinės projekto laidos sprendinius);
1023.5.7. nekilnojamojo turto kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų);“.
1.79.	Papildau 1023.11 papunkčiu:
„1023.11. ar pateiktas pranešimas apie statybos pradžią (kai jis privalomas) ir su juo pateikti visi Statybos įstatymo [8.3] 27² straipsnio 5 dalyje nurodyti privalomi dokumentai ir informacija (kai statybos darbai pradėti iki 2024 m. lapkričio 1 d., pranešimas apie statybos pradžią pateikiamas iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka).“
1.80.	Pakeičiu 1024.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1024.1. yra Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) Reglamento 1023 punkte nurodyti reikalavimai neįvykdyti, jos netvirtina nurodydamas pažymos netvirtinimo priežastis;“.
1.81.	Pakeičiu 1024.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1024.2. nėra Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytų aplinkybių ir Reglamento 1023 punkto reikalavimai įvykdyti, ją tvirtina, pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba“.“
1.82.	Pakeičiu 1026 punktą ir jį išdėstau taip:
„1026. Jeigu pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių netvirtinama dėl to, kad yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nesurašytas savavališkos statybos aktas, jeigu nepateiktas pranešimas apie statybos pradžią arba su juo nepateikti visi Statybos įstatymo [8.3] 27² straipsnio 5 dalyje nurodyti privalomi dokumentai ir informacija (kai statybos darbai pradėti iki 2024 m. lapkričio 1 d., pranešimas apie statybos pradžią pateikiamas iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka), taip pat jeigu asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju, ekspertizės rangovas per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo raštu informuoti Inspekciją, kuri pagal kompetenciją atlieka tolesnius veiksmus.“
1.83.	Pakeičiu 1028.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„1028.3. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [8.19] ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių [8.57] nustatyta tvarka parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios (-ių) bylos (-ų) pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) suderinimą nėra, pažyma IS „Infostatyba“ automatiškai atmetama. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) (per minėtą sąsają) ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma pastačius laikinuosius statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija.“
1.84.	Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:
„103. Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, statybos užbaigimo procedūros gali būti atliekamos ir aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų, tačiau aktas gali būti pasirašytas tik komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį statytojo įsipareigojimą per nustatytą terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus. Pasibaigus šiam terminui, Inspekcija patikrina, ar įvykdytas įsipareigojimas, jei jis neįvykdytas, surašo statytojui Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą įvykdyti įsipareigojimą. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui, Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, nurodytus Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatyme [8.4].“
1.85.	Pakeičiu 106.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„106.3. Inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai medžiagą ir pasiūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.“
1.86.	Pakeičiu 1081 punktą ir jį išdėstau taip:
„1081. Jeigu po Reglamento V skyriaus ketvirtajame ir ketvirtajame1 skirsniuose nurodytų dokumentų įregistravimo IS „Infostatyba“ paaiškėja, kad juose yra Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nurodytų rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų arba dokumentai buvo surašyti nepagrįstai, statytojas Statybos įstatyme ir Reglamente nustatyta tvarka priima sprendimą panaikinti dokumentą (laisvos formos dokumentu) ir Reglamento 109 punkte nustatyta tvarka kreipiasi į Inspekciją dėl jo pažymėjimo IS „Infostatyba“ negaliojančiu. Naujas dokumentas dėl tų pačių statybos darbų gali būti surašomas tik panaikinus galiojantį.“
1.87.	Pakeičiu 109.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„109.2. statytojas savo surašytas deklaracijas, pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių (patvirtintas statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovų arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų), pažymas apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą (registruotas IS „Infostatyba“), pažymas apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą (registruotas IS „Infostatyba“) gali panaikinti Statybos įstatyme [8.3] ir Reglamento 1081 punkte nustatyta tvarka ir kreiptis į Inspekciją dėl jų pažymėjimo negaliojančiomis, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo (užsakovo) vardu;“.
1.88.	Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:
„110. Jei po akto, pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių išdavimo ar deklaracijos patvirtinimo, kai šiuos dokumentus išdavė ar patvirtino Inspekcija, paaiškėja, kad juose yra Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nurodytų rašymo apsirikimo ar aiškių aritmetinių klaidų, arba gavus statytojo (arba jo teisių perėmėjų (kai jų daugiau kaip vienas, – prašymą turi pasirašyti visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo) motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“), Inspekcijos įgaliotas pareigūnas per IS „Infostatyba“ Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka parengia naują dokumento versiją. Nauja akto versija pateikiama komisijos nariams pasirašyti. Gavę naują akto versiją, komisijos nariai per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ pasirašo aktą.“
1.89.	Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip:
„116. Reglamento V skyriuje nurodyti pranešimai asmenims apie procedūrų vykdymo eigą teikiami nuotoliniu būdu, kai prašymas išduoti aktą, kreipimasis patvirtinti deklaraciją, pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, registruoti pažymą apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą ir deklaraciją (kai jos neprivaloma tvirtinti) pateiktas nuotoliniu būdu.“
1.90.	Pakeičiu 1164 punktą ir jį išdėstau taip:
„1164. Už deklaracijoje, pažymoje apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymoje apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą ir pažymoje apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą pateiktų duomenų ir jų priedų teisingumą atsako statytojas. Jis privalo deklaracijos ir pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo procedūros metu informuoti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovą arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovą, kad gauta informacija apie teisme iškeltą bylą dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo.“
1.91.	Pakeičiu 1165 punktą ir jį išdėstau taip:
„1165. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovas, patvirtindamas deklaraciją apie statybos užbaigimą, pažymą apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių yra atsakingas už statinio atitiktį statinio projektui tik pagal patikrinti galimus statytojo kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą ar pažyma apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateiktus dokumentus.“
1.92.	Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:
„118. Statinio statyba sustabdoma Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. Kai reikia surašyti privalomąjį nurodymą nevykdyti statybos darbų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, taikomos Reglamento 121 ir 122 punktų nuostatos.“
1.93.	Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:
„119. Kai nustatoma, kad statinio statyba savavališka, pagal Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą ji sustabdoma Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.“
1.94.	Pakeičiu 120 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„120. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, gavęs informacijos apie aplinkybes, nurodytas Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte, informuoja statytoją apie planuojamą statybos patikrinimą Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo [8.37] nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statybą; jei patikrinus statybą pasitvirtina informacijos pagrįstumas, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas privalo:“.
1.95.	Pakeičiu 127.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„127.2.2. jeigu statyba sustabdyta remiantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktu, surašo savavališkos statybos aktą, kuriame nurodo, kad nėra statybą leidžiančio dokumento – leidimo tęsti sustabdytą statybą; šiuo atveju savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros atliekamos Reglamento VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;“.
1.96.	Pakeičiu 129 punktą ir jį išdėstau taip:
„129. Inspekcijai sustabdžius statinio statybą, kai statyba nėra savavališka, statytojas gali Inspekcijai per IS „Infostatyba“ pateikti prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu ir statinio konservavimo projektą. Inspekcijos įgaliotas pareigūnas, nustatęs, kad statinio statyba sustabdyta ir prie statytojo prašymo pridėtame statinio konservavimo darbų projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo registravimo IS „Infostatyba“ dienos išduoda statytojui leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Kitais atvejais Viešojo administravimo įstatymo [8.5] nustatyta tvarka priimamas administracinis sprendimas neišduoti leidimo atlikti statinio konservavimo darbus nurodant priežastis.“
1.97.	Pakeičiu 138 punktą ir jį išdėstau taip:
„138. Inspekcija išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos surašo Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – nurodymas), kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jame nurodomi konkretūs būtini veiksmai (konkretūs statybos darbai ir ardytinos konstrukcijos, ir pan.).“
1.98.	Pakeičiu 141.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„141.1. kai jo įvykdyti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išvadas savavališkai nugriautų (išardytų) ir pašalintų ar sunaikintų autentiškų kultūros paveldo statinio konstrukcijų neįmanoma atkurti dėl informacijos apie jas ar analogiškas buvusioms konstrukcijas stokos. Šiais atvejais kitos savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūros neatliekamos. Tokiais atvejais gali būti surašomas Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas privalomasis nurodymas;“.
1.99.	Pakeičiu 141.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„141.4. kai toks nurodymas nenumatytas Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 2 dalyje;“.
1.100.	Pakeičiu 141.5.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„141.5.2.2. Inspekcija šio skirsnio nustatyta tvarka surašo nurodymą dėl visų savavališkos statybos darbų, jeigu nėra objektyvios galimybės šių darbų padarinius pašalinti atskirai nuo dalies, kurią apima statybą leidžiantis dokumentas, ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą tik dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 10 darbo dienų Reglamento 146 punkto nustatyta tvarka atliekami reikiami nurodymo įvykdymo patikrinimo veiksmai ir sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų atlikimo;“.
1.101.	Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:
„143. Inspekcija, gavusi Reglamento 142 punkte nurodytą prašymą, vadovaudamasi Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 14 straipsnio 4 dalimi, gali vieną kartą Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nustatyta tvarka priimti administracinį sprendimą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą. Jeigu nustatoma, kad nurodymo įvykdymo terminą pratęsti svarbių priežasčių nėra arba pažeidimas kartotinis (pagal Administracinių nusižengimų kodekso [8.2] 40 straipsnį), Inspekcija Viešojo administravimo įstatyme [8.5] nustatyta tvarka priima administracinį sprendimą nepratęsti nurodymo įvykdymo termino ir nurodo priežastis. Jeigu nustatoma, kad yra svarbių priežasčių pratęsti nurodymo įvykdymo terminą, jis vieną kartą pratęsiamas 3 mėnesiams, skaičiuojant nuo nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos, jeigu prašymas gautas nesibaigus nurodymo terminui. Pratęsus nurodymo įvykdymo terminą, asmeniui, kuriam surašytas nurodymas, įteikiamas naujas kvietimas dalyvauti nurodymo įvykdymo patikrinime. Nurodymo įvykdymo terminas nepratęsiamas, jei Inspekcija perdavė nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui.“
1.102.	Pakeičiu 144.1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„144.1.3.2. atsakingam asmeniui surašo privalomąjį nurodymą pagal Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalį ir teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja per nustatytą terminą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus;“.
1.103.	Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:
„148. Inspekcija, nustačiusi, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, priima sprendimą (-us), nurodytą (-us) Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10 straipsnio 7 dalyje.“
1.104.	Pakeičiu 149.2.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„149.2.2.4. naujas statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Inspekcija priima sprendimą (-us), nurodytą (-us) Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10 straipsnio 7 dalyje, ir dėl naujo statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo, ir dėl statybos padarinių šalinimo.“
1.105.	Pakeičiu 152 punktą ir jį išdėstau taip:
„152. Inspekcija raštu informaciją apie Reglamento pažeidimus padariusius asmenis teikia:
152.1. viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai dėl statybos rangovo, statinio projekto (dalies) ar statinio (dalies) ekspertizės rangovo įvykdytų pažeidimų;
152.2. viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai dėl statinio projekto (dalies) vadovo, statinio projekto (dalies) vykdymo priežiūros vadovo, statybos (specialiųjų statybos darbų) vadovo, statybos techninės priežiūros (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros) vadovo, statinio (dalies) ekspertizės vadovo, statinio projekto (dalies) ekspertizės vadovo įvykdytų pažeidimų;
152.3. Architektų profesinio atestavimo komisijai (Lietuvos Respublikos architektų rūmams) dėl architekto, einančio statinio projekto (dalies) vadovo pareigas ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros (vykdymo priežiūros architektūrinės dalies) vadovo pareigas, įvykdytų pažeidimų.
1.106.	Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.107.	Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.108.	Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.109.	Pakeičiu 4 priedą:
1.109.1.	Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ATVEJAI, KADA STATANT NAUJUS ARBA REKONSTRUOJANT STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KAI NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, STATYTOJO TEISEI ĮGYVENDINTI NEREIKIA ŽEMĖS VALDYTI NUOSAVYBĖS TEISE ARBA VALDYTI IR (AR) NAUDOTI KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE NUSTATYTAIS PAGRINDAIS, BET REIKIA GAUTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO SUTIKIMĄ“.
1.109.2.	Pripažįstu netekusia galios pirmąją pastraipą.
1.109.3.	Pripažįstu netekusiu galios 1.7 papunktį.
1.109.4.	Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Rekonstruojant šio priedo 1.1–1.8 papunkčiuose išvardintus statinius, taip pat prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato valstybinėje žemėje, kai nesuformuoti žemės sklypai, įrengiant laiptus, pandusus, keltuvus, liftus.“
1.109.5.	Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.
1.110.	Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.111.	Pakeičiu 9 priedą:
1.111.1.	Pakeičiu 2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.13. statinių, kurie turi būti pritaikomi asmenų su negalia poreikiams, atitiktį statinio projekto sprendiniams, kurie privalo būti parengti vadovaujantis statinių prieinamumo reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;“.
1.111.2.	Pakeičiu 41.27 papunktį ir jį išdėstau taip:
„41.27. ar pagal kompetenciją atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus pateiktus dokumentus, nenustatyta kitų neatitikčių Statybos įstatymo [8.3] įgyvendinamųjų gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimams (jei statinio projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai neatitinka gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 24 dalimi, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos gali kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo).“
1.111.3.	Pakeičiu 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas ir potencialiai pavojingų įrenginių įrengimas ar pertvarkymas nenumatytas arba darbo vietos iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios neįrengtos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.“
1.112.	Pakeičiu 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.113.	Pakeičiu 14 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.114.	Pakeičiu 15 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1.	šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.;
2.2.	iki 2024 m. lapkričio 1 d. pradėtos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios (prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą užregistravimo dienos) metu galiojusius teisės aktus. Kitos to paties objekto statybos procedūros atliekamos pagal šių procedūrų vykdymo pradžios (prašymo užregistravimo dienos) metu galiojusius teisės aktus;
2.3.	taikant Statybos įstatymo nuostatas, kai statinio projektavimas pradėtas iki 2024 m. lapkričio 1 d. ir:
2.3.1.	kai statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas yra pasirašę techninio projekto arba techninio darbo projekto rengimo sutartį ir atliktos visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros (kai jos privalomos, įskaitant 2.3.3 papunktyje nurodytą atvejį), teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, vietoj projektinių pasiūlymų gali būti pateikiamas techninis projektas arba techninis darbo projektas, parengtas vadovaujantis iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka;
2.3.2.	kai norint gauti statybą leidžiantį dokumentą pateiktas techninis projektas, pranešant apie statybos pradžią vietoj techninio darbo projekto gali būti pateikiamas darbo projektas, techninio projekto ir darbo projekto ekspertizės (kai jos privalomos), parengti vadovaujantis iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka;
2.3.3.	kai savivaldybei pateiktas prašymas patvirtinti projektinių pasiūlymų užduotį, visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros (kai jos privalomos) gali būti baigiamos iki 2024 m. lapkričio 1 d. galiojusia tvarka. Tokiu atveju procedūrų pabaiga laikoma visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūrų ataskaitos parengimas ir paviešinimas;
2.4.	jei projektiniams pasiūlymams pritarta iki 2024 m. lapkričio 1 d., specialieji architektūros reikalavimai gali būti neišduodami ir statinio projektui gali būti taikomi 2024 m. spalio 31 d. galioję teisės aktai;
2.5.	iki 2024 m. lapkričio 1 d. pradėta statinio statyba, kai nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento, užbaigiama, kadastro duomenų byla parengiama ir užregistruojama Nekilnojamojo turto registre pagal 2024 m. spalio 31 d. galiojusius teisės aktus;
2.6.	daugiabučiams namams, kurie vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ buvo pasirašę valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, taikomi sutarties pasirašymo metu galioję teisės aktai.

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
1 priedas

(Prašymo išduoti leidimą forma)

Duomenys apie prašymo pateikėją (-us)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

_____________________________________________
(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ
Prašymo statusas: pirminis / pakartotinis
Pirminio prašymo registracijos duomenys
data _________________
Nr. _________________

PRAŠAU IŠDUOTI LEIDIMĄ

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________________________________________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes (jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _____________________________________________________
Kitos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ____________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Kategorija _______________________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas) ________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Laikinasis statinys	Taip / Ne	Nugriovimo termino pabaiga _________________________________
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Patalpų paskirtis __________________________________________________________________________________
Patalpų paskirties grupė _____________________________________________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Rekonstruoti statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):
Statybos rūšis ____________________________________________________________________________________
Pastato paskirtis ___________________________________	Būsima pastato paskirtis ___________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė _______________________________________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė ______________________________________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _________________________________
Pastato unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Griauti statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________________________________________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei griaunamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei griaunamas pastatas) ________________________________________________________
Kitos pastato paskirties grupės (jei griaunamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) _________________________________________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei griaunamas inžinerinis statinys) _______________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Statinio unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Formuoti nekilnojamojo turto (toliau – NT) kadastro objektus:
Statinio paskirtis __________________________________ Būsima statinio paskirtis ___________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes (jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _____________________________________________________
Kitos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
NT kadastro objektų formavimas:  pastato padalijimas / pastatų sujungimas / pastatų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas _______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
NT kadastro objektų skaičius _______________________ Būsimas NT kadastro objektų skaičius _________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip __________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip __________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė _____________________________________________________________________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
NT kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
NT kadastro objektų skaičius _______________________ Būsimas NT kadastro objektų skaičius _________________
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas______________________________________________________________________________________
Numeris ____________________________________ Parengimo metai ______________________________________
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) priemones	Taip __________________________________________________/ Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme)	Taip __________________________________________________/ Ne
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga
Taip __________________________________________________/ Ne
Finansuojama valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis	Taip __________________________________________________/ Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (jei privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projektuotoją
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
________________________________________________________________________________________________
Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ____________________________________________________________________________________
Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ____________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Fizinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
______________________________________________________________________________________________.

Duomenys apie subjektų išduotas prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygas
Numeris _________________________________________ Išdavimo data ____________________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
________________________________________________________________________________________________

Prašymas savivaldybei, kaip valstybinės žemės patikėtiniui, sutikti (pritarti) statinio projekte numatytiems sprendiniams (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje), jei valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) statinio projekte numatytiems sprendiniams nepateikiamas iki prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos
Įrašas „Prašau pritarti“, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, parašas / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas, įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
________________________________________________________________________________________________
arba
Iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos gautas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai reikalingi ir gauti kelių valstybinės žemės patikėtinių sutikimai (pritarimai), įrašoma informacija apie juos visus)
Sutikimą (pritarimą) pateikusio valstybinės žemės patikėtinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data, sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas
________________________________________________________________________________________________

Projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba laisvosios ekonominės zonos įmonė
Taip / Ne

Projektas užtikrinantis neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius
Taip / Ne

Duomenys apie projekte suprojektuotų naujų pastatų rodiklius Pastaba. Pildoma, kai pastato bendrasis plotas yra didesnis kaip 50 m2. Kiekvieno pastato rodikliai pildomi atskirai.

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Negyvenamojo pastato butų skaičius	Bendrasis plotas, m2	Negyvenamojo pastato butų bendrasis plotas, m2	Naudingasis / plotas, m2	Negyvenamojo pastato butų naudingasis plotas, m2	Tūris, m3
Gyvenamieji pastatai, iš viso			×		×		×
Vienbučių ir dvibučių namų paskirties grupė:
Vienbučių namų paskirtis			×		×		×
Dvibučių namų paskirtis			×		×		×
Daugiabučių namų paskirties grupė:
Daugiabučių namų paskirtis			×		×		×
Įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupė:
Įvairių socialinių grupių pastatų paskirtis			×		×		×
Negyvenamieji pastatai, iš viso		×				×
Komercinių pastatų paskirties grupė:
Viešbučių pastatų paskirtis		×				×
Bendro gyvenimo namų paskirtis		×				×
Prekybos pastatų paskirtis		×				×
Paslaugų pastatų paskirtis		×				×
Maitinimo pastatų paskirtis		×				×
Administracinių pastatų paskirties grupė:
Administracinių pastatų paskirtis		×				×
Transporto pastatų paskirties grupė:
Transporto pastatų paskirtis		×				×
Garažų pastatų paskirtis		×				×
Pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupė:
Gamybos, pramonės pastatų paskirtis		×				×
Energetikos pastatų paskirtis		×				×
Sandėliavimo pastatų paskirtis		×				×
Visuomeninių pastatų paskirties grupė:
Kultūros pastatų paskirtis		×				×
Mokslo pastatų paskirtis		×				×
Gydymo pastatų paskirtis		×				×
Sporto pastatų paskirtis		×				×
Religinių pastatų paskirtis		×				×
Specialiųjų pastatų paskirtis		×				×
Pagalbinių pastatų paskirties grupė:
Pagalbinio ūkio pastatų paskirtis		×				×
Kitų pagalbinių pastatų paskirtis		×				×
Žemės ūkio pastatų paskirties grupė:
Gyvūnams auginti pastatų paskirtis		×				×
Žemės ūkio produkcijai tvarkyti pastatų paskirtis		×				×
Augalams auginti pastatų paskirtis		×				×
Mėgėjų sodų pastatų paskirtis		×				×
Viešosios rekreacijos pastatų paskirties grupė:
Viešojo poilsio / pastatų paskirtis		×				×
Asmeninės rekreacijos pastatų paskirties grupė:
Asmeninio poilsio pastatų paskirtis		×				×
Specialiųjų paslaugų pastatų paskirties grupė:
Specialiųjų paslaugų pastatų paskirtis		×				×

Informacija APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ
Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas Taip (sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pavadinimas, priėmimo data, numeris, priėmusi institucija ir nuoroda į jos interneto svetainę, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai) _________________________________________________________ / Ne

INFORMACIJA apie planuojamus vykdyti ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros ĮRENGIMO DARBus paskelbimO
Nuorodą į paskelbtą pranešimą apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą)
________________________________________________________________________________________________

Papildomos žymos:
Panaikinamo (-ų) galiojančio (-ių) leidimo (-ų) duomenys
Registracijos Nr. ________________ , registracijos data ___________.

_______________________________________________________________________________________________
(prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)
___________________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio prašymo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
2 priedas

(Leidimo forma)
_______________________________________________________________________
(Leidimą išduodančio subjekto pavadinimas)

LEIDIMAS
20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____. versijos Nr. ______

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________________________________________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes (jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _____________________________________________________
Kitos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ____________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Kategorija _______________________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas) ________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Laikinasis statinys	Taip / Ne	Nugriovimo termino pabaiga _________________________________
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Patalpų paskirtis __________________________________________________________________________________
Patalpų paskirties grupė _____________________________________________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Rekonstruoti statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us):
Statybos rūšis ____________________________________________________________________________________
Pastato paskirtis ___________________________________	Būsima pastato paskirtis ___________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė _______________________________________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė ______________________________________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _________________________________
Pastato unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Griauti statinį (-ius):
Statinio paskirtis __________________________________________________________________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei griaunamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei griaunamas pastatas) ________________________________________________________
Kitos pastato paskirties grupės (jei griaunamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) _________________________________________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei griaunamas inžinerinis statinys) _______________________________________________
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Statinio unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne

Pakeisti statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirtį:
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip ________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Pasinaudojant galimybe įteisinti savavališką statybą	Taip / Ne

Formuoti nekilnojamojo turto (toliau – NT) kadastro objektus:
Statinio paskirtis __________________________________ Būsima statinio paskirtis ___________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes (jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _____________________________________________________
Kitos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
NT kadastro objektų formavimas:  pastato padalijimas / pastatų sujungimas / pastatų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Pavadinimas ____________________________________ Būsimas pavadinimas _______________________________
Kategorija ______________________________________ Būsima kategorija _________________________________
NT kadastro objektų skaičius _______________________ Būsimas NT kadastro objektų skaičius _________________
Statinio unikalus Nr. ______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas	Taip / Ne
Adresas (-ai) (jei suteiktas)__________________________________________________________________________
Kultūros paveldo statinys	Taip __________________________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip __________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip __________________________________________________ / Ne
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų duomenys:
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė _____________________________________________________________________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
NT kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
NT kadastro objektų skaičius _______________________ Būsimas NT kadastro objektų skaičius _________________
Insoliacijos laikas (tik gyvenamosioms patalpoms) _______________________________________________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas______________________________________________________________________________________
Numeris ____________________________________ Parengimo metai ______________________________________
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) priemones	Taip __________________________________________________/ Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme)	Taip __________________________________________________/ Ne
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga
Taip __________________________________________________/ Ne
Finansuojama valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis	Taip __________________________________________________/ Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
________________________________________________________________________________________________

Duomenys apie statinio projektuotoją
Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
________________________________________________________________________________________________

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė___________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas______________________________________________________________________________________
Numeris ________________________ Galioja nuo _______________________ Galioja iki ______________________

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Fizinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________

Savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje)
Įrašas „Išduotas savivaldybės sutikimas (pritarimas)“
________________________________________________________________________________________________
arba
Iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos gautas valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai reikalingi ir gauti kelių valstybinės žemės patikėtinių sutikimai (pritarimai), įrašoma informacija apie juos visus)
Sutikimą (pritarimą) pateikusio valstybinės žemės patikėtinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data, sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas
________________________________________________________________________________________________

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ
Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Priėmusi institucija________________________________________________________________________________
Numeris _________________________________________ Priėmimo data___________________________________
Interneto nuoroda, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ________________________________________________________________________________

Leidimą išdavė _____________ _______________ _________________
pareigos A. V. parašas	vardas, pavardė

Nuo 20 ___ m. _____________ ____ d. panaikinamo (-ų) leidimo (-ų) duomenys
Registracijos Nr. ________________ , registracijos data ___________ .

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 21 dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 101 straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią, kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
3 priedas

(Pranešimo apie statybos pradžią forma)

Duomenys apie pateikėją (-us) (toliau – pateikėjas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

PRANEŠIMAS APIE STATYBOS PRADŽIĄ

20 ___ m. ______________ ____ d. Nr. _________________ versijos Nr. _____
(data) (reg. Nr.)

Duomenys apie elektroninį statybos darbų žurnalą
Yra / Nėra
Prisijungimo duomenys (teisės, suteikiančias statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovams prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo) ___________________________________________________________________

Žinau, kad vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ [8.56] statytojas privalo sudaryti galimybę Inspekcijos atstovams prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Prisijungimas prie elektroninio statybos darbų žurnalo turi būti užtikrintas ne trumpiau kaip iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.

Duomenys apie statybos etapus
Yra / Nėra
Statybos etapų skaičius _________

Duomenys apie statybos organizavimo būdą (pasirinkti reikiamą):
Rangos būdu / ūkio būdu / mišriuoju būdu

PRANEŠU APIE ŠIŲ STATINIŲ STATYBOS PRADŽIĄ

Duomenys apie pradedamus statyti statinius
Statinio pavadinimas ________________________ Būsimas pavadinimas (jei keičiamas) _________________________
Statinio paskirtis ___________________________ Būsima statinio paskirtis (jei keičiama) ________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Statinio kategorija __________________________ Būsima kategorija (jei keičiama) ____________________________
Statybos rūšis ____________________________________________________________________________________
Statybos etapas (jei taikoma) _________________________________________________________________________
Laikinasis statinys	Taip / Ne	Nugriovimo termino pabaiga _________________________________
Statinio unikalus Nr. (jei taikoma) _____________________________________________________________________
Adresas (jei suteiktas) ______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. _____________________________________________________________________
Valstybinės žemės sklypas Taip ____________________________________ / Ne
Saugoma teritorija	Taip ____________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija	Taip ____________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė	Taip ____________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	Taip ____________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	Taip ____________________________________ / Ne
Magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorija	Taip ____________________________________ / Ne

Duomenys apie statinio statytoją (-us):
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ________________________________________________________________________________________________

DUOMENYS APIE RANGOVĄ (-US)
Yra / Nėra

Už visų statinių statybą atsakingas statytojo pasamdytas rangovas
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Pasamdymo dokumento pavadinimas _______________________________________________
Numeris ___________ , data ___________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ (jei rangovas yra fizinis asmuo, įrašomi verslo liudijimo arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos duomenys; jei rangovas pasitelkiamas ypatingajame statinyje, įrašomi ypatingojo statinio rangovo atestato duomenys (išskyrus Statybos įstatymo numatytus atvejus, kai atestatas neprivalomas)), galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________
Pasitelkiami subrangovai (pildo subrangovus pasitelkęs rangovas) (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas):
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Pasamdymo dokumento pavadinimas _______________________________________________
Numeris ___________ , data ___________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ (jei rangovas yra fizinis asmuo, įrašomi verslo liudijimo arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos duomenys; jei rangovas pasitelkiamas ypatingajame statinyje, įrašomi ypatingojo statinio rangovo atestato duomenys (išskyrus Statybos įstatymo numatytus atvejus, kai atestatas neprivalomas)), galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Kitas statytojo pasamdytas rangovas
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Pasamdymo dokumento pavadinimas _______________________________________________
Numeris ___________ , data ___________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ (jei rangovas yra fizinis asmuo, įrašomi verslo liudijimo arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos duomenys; jei rangovas pasitelkiamas ypatingajame statinyje, įrašomi ypatingojo statinio rangovo atestato duomenys (išskyrus Statybos įstatymo numatytus atvejus, kai atestatas neprivalomas)), galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________
Pasitelkiami subrangovai (pildo subrangovus pasitelkęs rangovas):
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Pasamdymo dokumento pavadinimas _______________________________________________
Numeris ___________ , data ___________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ (jei rangovas yra fizinis asmuo, įrašomi verslo liudijimo arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos duomenys; jei rangovas pasitelkiamas ypatingajame statinyje, įrašomi ypatingojo statinio rangovo atestato duomenys (išskyrus Statybos įstatymo numatytus atvejus, kai atestatas neprivalomas)), galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio statybos techninį prižiūrėtoją
Yra / Nėra
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas ( jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio statybos vadovą
Yra / Nėra
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie saugos ir sveikatos darbe koordinatorių
Yra / Nėra
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Numeris ____________________________ , parengimo metai _____________________

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
Yra / Nėra
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Išdavimo data _____________________ , Nr. ___________________________________________________________
Išdavęs subjektas __________________________________________________________________________________

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas):
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projektuotoją
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________
Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovą
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas
_______________________________________________________________________________________________.
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą
Yra / Nėra
Vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ___________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ________________ , tel. _________________

PRIDEDAMA (nurodytas dokumentas nepridedamas, jeigu jis pagal teisės aktų reikalavimus neprivalomas arba jis pateiktas IS „Infostatyba“ su prašymu gauti statybą leidžiantį dokumentą ar statinio projekto sudėtyje):

1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvada arba regioninės architektūros tarybos rekomendacija ar išvada, kai tai taikoma pagal Architektūros įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 dalis arba Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 91 dalį.
2.	Žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir priimtas jų sprendimas pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat kai atliekami paprastojo ar kapitalinio remonto darbai.
3.	Kai žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas, numatoma vykdyti statybos darbus ir Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytais atvejais neprivaloma žemės sklypo (teritorijos), kuriame statomas statinys, valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumente įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius, arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat,jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba šio žemės sklypo (teritorijos) savininko, valdytojo sutikimas ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius). Jeigu reikia sutarties ar susitarimo su valstybinės žemės patikėtiniu ar jo sutikimo, valstybinės žemės patikėtinis jį teikia Žemės įstatymo [8.54] 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio, esančio valstybinės žemės sklype (teritorijoje), paprastąjį ir (ar) kapitalinį remontą.
4.	Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar kopija butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus pritaikant gyvenamąjį pastatą asmenims su negalia, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą, – šiuo atveju pateikiama patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija.
5.	Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektiniams sprendiniams (kai privaloma).
6.	Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statant naują statinį.
7.	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai draudimas privalomas). Kai statytojas sudaro sutartis su keliais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos.
8.	Žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme [8.46] nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos šios teritorijos turi būti nustatytos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje. Jeigu reikia valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, valstybinės žemės patikėtinis jį teikia Žemės įstatymo [8.54] 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
9.	Techninis darbo projektas, pagal kurį vykdomi statybos darbai.
10.	Statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas, kuriuo statinio projektuotojas perdavė statinio projektą statytojui.
11.	Techninio darbo projekto ekspertizės aktas.
12.	Dokumentas, patvirtinantis, kad statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas yra apsidraudęs Statybos įstatymo 45 straipsnyje nurodytu civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį).
13.	Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvada, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą išduotos prisijungimo sąlygos):
13.1.	susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų išvada;
13.2.	inžinerinių tinklų savininkų, valdytojų ar naudotojų išvados.
14.	Informacija apie pasirašytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį ar sumokėtą savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, kai tai privaloma pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą [8.52]:
14.1.	savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo dokumentas;
14.2.	savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos sumokėjimo dokumentas;
14.3.	savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.
15.	Dokumentas, patvirtinantis atlyginimo už teisę statyti valstybinėje žemėje sumokėjimą į valstybės biudžetą, kaip nustatyta Žemės įstatymo [8.54] 10 straipsnyje.
16.	Dokumentas, patvirtinantis Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį savavališkos statybos atveju:
16.1.	įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo dokumentas;
16.2.	įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimo dokumentas.
17.	Dokumentas, patvirtinantis Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodytos įmokos už nepranešimą apie statybos pradžią sumokėjimą, jeigu šios įmokos Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatyme [8.4] nustatyta tvarka buvo pateiktas privalomasis nurodymas:
17.1.	įmokos už nepranešimą apie statybos pradžią apskaičiavimo dokumentas;
17.2.	įmokos už nepranešimą apie statybos pradžią sumokėjimo dokumentas.
18.	statytojo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pranešimą apie statybos pradžią teikia statytojo atstovas.

Pastabos:
1. Statytojas gali pradėti statybos darbus, kai pranešimas apie statybos pradžią užregistruojamas IS „Infostatyba“. Statybos įstatymo [8.3] 272 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejai statytojas gali pradėti statybos darbus ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pranešimo apie statybos pradžią užregistravimo IS „Infostatyba“.
2. Statybos darbus galima vykdyti tik pagal techninio darbo projekto, užregistruoto IS „Infostatyba“, sprendinius.

Žinau apie įstatymuose nustatytą atsakomybę už šiame pranešime apie statybos pradžią pateiktų duomenų, informacijos ir pridedamų dokumentų tikrumą.

___________________	_______________________________________________
(parašas)	(statytojo (jo atstovo) vardas ir pavardė)
________________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio pranešimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
6 priedas

PRIVALOMI RAŠYTINIAI PRITARIMAI PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS IKI PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PATEIKIMO

Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus projektiniams pasiūlymams:
1. Jei projektiniuose pasiūlymuose suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme [8.46] arba numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių, – tų statinių savininkų, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.
2.	Jei projektiniuose pasiūlymuose suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir kiti), – to pastato techninio prižiūrėtojo.

_________________

Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
13 priedas

(Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių
statinio projekto sprendinių forma)
Duomenys apie pažymos pateikėją (-us)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) ________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas _______________________ tel. __________________.

PAŽYMA
APIE STATINIO (-IŲ) STATYBĄ BE NUKRYPIMŲ
NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ______________ , versijos Nr. _______
(data)	(reg. numeris)
___________________
(vieta)

Duomenys apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovą, kuris pagal sudarytą sutartį tvirtina pažymą
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, pavadinimas, juridinio asmens kodas ________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas) _______________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas _______________________ tel. __________________.

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Išdavimo data __________________ , Nr. ______________________________________________________________
Išdavęs subjektas __________________________________________________________________________________

Duomenys apie pranešimą apie statybos pradžią
Registravimo data __________________ , Nr. ___________________________________________________________

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) projekte priskirtą (-us) suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai jis privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas _______________________ tel. __________________.

ŠIUO DOKUMENTU patvirtinama, kad statiniO (-Ių) statyba vykdomA be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Pasirinkti:
1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).
2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai, duomenys
Statybos rūšis ____________________________________________________________________________________
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Kategorija ____________________________ , būsima kategorija __________________________________________
Statinio unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. ______________________________________________________________________
Adresas (-ai) _____________________________________________________________________________________
Kadastro duomenų nustatymo data* __________________________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________________________

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos ar rekonstravimo darbai, duomenys
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti reikiamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Kadastro duomenų nustatymo data* ___________________________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris ___________________________________________________________

* Duomenys kadastro duomenų bylos, parengtos ir suderintos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Kadastro duomenų nustatymo data – statinio ar patalpos kadastro duomenų byloje užfiksuota kadastro duomenų nustatymo data, kada atlikti statinio ar patalpos kadastriniai matavimai.

PRIDEDAMA. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1022 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai.

Pastabos:
1. Ši pažyma leidžia įregistruoti statinį (-ius) Nekilnojamojo turto registre.
2. Šį dokumentą užregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka.
3. Dėl pažymos pažymėjimo negaliojančia IS „Infostatyba“, pateikus statytojo laisvos formos prašymą, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 109 p. nustatyta tvarka galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“.

Žinau apie įstatymuose nustatytą atsakomybę už šioje pažymoje pateiktų duomenų ir su pažyma pateikiamą dokumentų tikrumą
Statytojas, turėdamas informacijos apie teisme iškeltą bylą dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, pildyti pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių negali; pažymos tvirtinimo procedūros metu gavęs minėtą informaciją, privalo nedelsdamas pateikti ją statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui.
Įsipareigoju nuolat saugoti turimus ir prie pažymos pridėtus statybos dokumentus, perleidus statinius kitam asmeniui, – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

_____________________	_________________________________________________
(parašas)	(statytojo (jo atstovo) vardas ir pavardė)

Pažymą patvirtino

_____________________	_________________________________________________
(parašas)	(vardas ir pavardė, atestato Nr. (tik pažymos metaduomenyse)

_____________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šios pažymos registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galimas Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
14 priedas

(Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą forma)
Duomenys apie pateikėją (-us) (toliau – pateikėjas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

PAŽYMA
APIE nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą

20 ___ m. ______________ ____ d. Nr. _________________
(data) (reg. Nr.)
___________________
(vieta)

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
Yra / Nėra
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Išdavimo data _____________________ , Nr. ___________________________________________________________
Išdavęs subjektas __________________________________________________________________________________

Duomenys apie pranešimą apie statybos pradžią
Registravimo data __________________ , Nr. ___________________________________________________________

Pasirinkti:
1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).
2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai, duomenys
Kategorija _____________________________ , būsima kategorija _________________________________________
Statinio paskirtis __________________________________Būsima statinio paskirtis ____________________________
Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei projektuojamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Esama pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) _______________________________________________
Būsima pastato paskirties grupė (jei projektuojamas pastatas) ______________________________________________
Esamos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas; surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) ___________________________________________________________________________
Būsimos kitos pastato paskirties grupės (jei projektuojamas polifunkcinis pastatas; surašomos visos pastate projektuojamų patalpų paskirties grupės) _______________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei projektuojamas inžinerinis statinys) ___________________________________________
Statinio unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. _______________________________________________________________________
Adresas (-ai) _____________________________________________________________________________________
Kadastro duomenų nustatymo data*__________________________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________________________

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos darbai, duomenys
Unikalus Nr. (esamoms patalpoms) ____________________________________________________________________
Patalpų paskirtis _________________________________ Būsima patalpų paskirtis ____________________________
Patalpų paskirties grupė ____________________________ Būsima patalpų paskirties grupė ______________________
Pavadinimas_____________________________________ Būsimas pavadinimas ______________________________
Nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas (pažymėti tinkamą veiksmą): formuojama nauja patalpa / patalpos padalijimas / patalpų sujungimas / patalpų perdalijimas (amalgamacija) / veiksmai neatliekami
Kadastro duomenų nustatymo data*__________________________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________________________

Duomenys apie statinio projektą
Yra / Nėra
Pavadinimas ________________________________________________________________
Numeris ____________________________ , parengimo metai _____________________

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai privalomas (kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas ________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)______________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

Duomenys apie statinio (-ių) projekto vadovą
Yra / Nėra
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas) ________________________________________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (jeigu galiojimas sustabdytas)______________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

* Duomenys kadastro duomenų bylos, parengtos ir suderintos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Kadastro duomenų nustatymo data – statinio ar patalpos kadastro duomenų byloje užfiksuota kadastro duomenų nustatymo data, kada atlikti statinio ar patalpos kadastriniai matavimai.

PRIDEDAMA. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1027 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai.

Pastabos:
1. Ši pažyma leidžia įregistruoti statinį (-ius) Nekilnojamojo turto registre.
2. Užregistravus šį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), prašymas valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka.
3. Dėl pažymos pažymėjimo negaliojančia IS „Infostatyba“, pateikus statytojo laisvos formos prašymą raštu, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 109 p. nustatyta tvarka galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“.

Žinau apie įstatymuose nustatytą atsakomybę už šioje pažymoje pateiktų duomenų ir su pažyma pateikiamą dokumentų tikrumą. Įsipareigoju nuolat saugoti turimus ir su pažyma pateiktus statybos dokumentus, perleidus statinius kitam asmeniui, – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

____________________	_________________________________________________
(parašas)	(statytojo (jo atstovo) vardas ir pavardė)

________________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šios pažymos registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“
15 priedas

(Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio (-ių) nugriovimą forma)

Duomenys apie pateikėją (-us)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)
________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

PAŽYMA APIE NEBAIGTO STATYTI AR REKONSTRUOTI STATINIO (-IŲ) NUGRIOVIMĄ

20 ___ m. ______________ ____ d. Nr. _________________
(data) (reg. Nr.)
___________________
(vieta)

Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ________________________________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. paštas ______________________ , tel. ____________________.

ŠIUO DOKUMENTU patvirtinama, kad ŠIS (-IE) nEBAIGTAS (-I) STATYTI AR REKONSTRUOTI STATINYS (-IAI) nugriautAS (-I):

Statinio paskirtis __________________________________________________________________________________
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes	(jei griaunamas pastatas)	monofunkcinis / polifunkcinis
Pastato paskirties grupė (jei griaunamas pastatas) ________________________________________________________
Kitos pastato paskirties grupės (jei griaunamas polifunkcinis pastatas, surašomos visos pastate esančių patalpų paskirties grupės) _________________________________________________________________________________________
Inžinerinio statinio grupė (jei griaunamas inžinerinis statinys) _______________________________________________
Kategorija _______________________________________________________________________________________
Statinio unikalus Nr. _______________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________________________
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. _______________________________________________________________________
Adresas (-ai) _____________________________________________________________________________________
Kadastro duomenų nustatymo data* ___________________________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris ___________________________________________________________

* Duomenys kadastro duomenų bylos, parengtos ir suderintos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Kadastro duomenų nustatymo data – statinio ar patalpos kadastro duomenų byloje užfiksuota kadastro duomenų nustatymo data, kada atlikti statinio ar patalpos kadastriniai matavimai.

PRIDEDAMA. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1028 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai.

Pastabos:
1. Ši pažyma pildoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) (nugriovus nebaigtą (-us) statyti ar rekonstruoti statinį (-ius), kurie registruoti Nekilnojamojo turto registre).
2. Ši pažyma leidžia išregistruoti nebaigtą statyti statinį (-ius) iš Nekilnojamojo turto registro.
3. Užregistravus šį dokumentą IS „Infostatyba“, prašymas valstybės įmonei Registrų centrui išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, gali būti pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka.
4. Dėl pažymos pažymėjimo negaliojančia IS „Infostatyba“, pateikus statytojo laisvos formos prašymą raštu, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 109 punkte nustatyta tvarka galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“.

____________________	_________________________________________________
(parašas)	(statytojo (jo atstovo) vardas ir pavardė)

_____________

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370, buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šios pažymos registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais nustatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galimas Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.