LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. D1-851

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.5 papunkčiu,

t v i r t i n u Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-140-15-EMC ir E-141-15-EMC (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu

Nr. D1-851

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-141-15-EMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Programos pavadinimas: statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa);

1.2. Programos tikslas: įvertinti statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą dujotiekio projektavimo dalyje, teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą;

1.3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti:

1.3.1. ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (toliau - SPV) statinių grupėje inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis);

1.3.2. ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (toliau - SPVPV) statinių grupėje inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis);

1.3.3. ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas (toliau - SPDV) statinių grupėse gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis); Projekto dalis: dujotiekio;

1.3.4. ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas (toliau - SPDVPV) statinių grupėse gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis); Projekto dalis: dujotiekio;

1.3.5. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas (toliau - SPDEV) statinių grupėse gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis); Projekto dalis: dujotiekio.

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

2.1. Statybos inžinieriai, siekiantys įgyti teisę eiti Programos 1.3 papunktyje nurodytas pareigas (toliau – Pareiškėjai), turi žinoti bei gebėti įgyvendinti statinio projekto rengimo, planavimo, organizavimo, įforminimo ir įteisinimo tvarką, gerai išmanyti dujų tiekimo pagrindus, žinoti dujotiekio montavimo technologiją, mokėti atlikti reikalingus skaičiavimus projektuojant dujotiekį;

2.2. pretenduojantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV) pareigas turi turėti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (SPDV) ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (SPDVPV) statusą bei pristatyti dvi statinio projekto dalies ekspertų rekomendacijas.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

3. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	MAGISTRALINIAI DUJOTIEKIAI: 1.1. magistralinio dujotiekio vamzdžiai, sudedamosios dalys, jungiamosios detalės, jų parinkimas; 1.2. magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisai, uždarymo įtaisų aikštelės, jų parinkimas; 1.3. magistralinio dujotiekio uždarymo vamzdyno ir jo sudedamųjų dalių projektavimas; 1.4. dujų skirstymo stočių įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 1.5. dujų apskaitos stočių įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 1.6. dujų kompresorių stočių įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 1.7. apsaugos nuo korozijos įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 1.8. perdavimo sistemai priklausantys statiniai, įrenginiai, telekomunikacijų, telemetrijos, telemechanikos, signalizacijos sistemos, jų parinkimas ir projektavimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	SKIRSTOMIEJI DUJOTIEKIAI: 2.1. skirstomųjų dujotiekių klasifikacija; 2.2. skaičiuojamojo dujų suvartojimo nustatymas; 2.3. skirstomojo plieninio dujotiekio vamzdžiai, dujotiekio įtaisai, uždarymo įtaisai, jų parinkimas; 2.4. plieninių dujotiekių projektavimas; 2.5. skirstomojo polietileninio dujotiekio medžiagos, vamzdžiai, jungiamosios detalės, jų parinkimas; 2.6. polietileninių dujotiekių projektavimas; 2.7. dujų reguliavimo punktų įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 2.8. apsaugos nuo korozijos įrenginiai, jų parinkimas ir projektavimas; 2.9. dujų skirstymo sistemų telekomunikacijų, telemetrijos, telemechanikos, signalizacijos sistemos, jų parinkimas ir projektavimas; 2.10. pastato dujų sistemos prietaisai, vamzdžiai, jungtys, automatika, įtaisai, jų parinkimas; 2.11. pastato dujų sistemos dujinių prietaisų ir patalpų klasifikavimas; 2.12. reikalavimai dujinių prietaisų patalpoms; 2.13. pastato dujų sistemos projektavimas; 2.14. dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo sistemos; 2.15. dujų balionų, rezervuarinių įrenginių ir suskystintas dujas deginančių dujinių prietaisų projektavimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV
3.	NEARDOMIEJI SUJUNGIMAI (SUVIRINIMAS): 3.1. vamzdynų ir jų elementų suvirinimo ypatumai ir jiems keliami reikalavimai; kvalifikaciniai reikalavimai suvirinimą atliekančiam ir koordinuojančiam personalui; 3.2. suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai, suvirinimo procedūrų aprašai ir jų sudarymas; 3.3. virintinių siūlių kokybės kontrolė, kontrolės metodai ir priimtinumo kriterijai; 3.4. suvirintų sujungimų žymėjimas brėžiniuose.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

4. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

4.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

4.3. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.4. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013„Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.5. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

4.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

4.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

4.8. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

4.9. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.10. statybos techninis reglamentas STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstruktyvinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 568 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ patvirtinimo“;

4.11. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

4.12. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

4.13. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;

4.14. statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

4.15. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.16.	statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

4.17.	statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1–629 “Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo”;

4.18.	Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą techninio reglamento tvirtinimo“;

4.19.	Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

4.20.	Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo”;

4.21.	Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4.22.	Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo”;

4.23.	Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo”;

4.24.	Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.25.	Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo technines taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo”;

4.26.	LAND 43-2001 „Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“;

4.27.	Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4.28. Narbutas B. ir kt., Degiųjų dujų sistema, Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

5. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ (toliau - EMC) savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1964 metais. Nuo 1991 metų EMC tapo ekonomiškai savarankiška mokymo įstaiga ir keletą metų turėjo AB „Lietuvos energija“ filialo statusą, o 2001 m. tapo viešąja įstaiga.

EMC teikia mokymo ir atestavimo paslaugas įmonėms, jų vadovams, inžinerinės kategorijos darbuotojams, darbininkams, kurie vykdo veiklą elektros, šilumos, naftos ir dujų energetiniuose sektoriuose. Paslaugos teikiamos EMC padaliniuose, kurie yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

EMC vykdo veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę užsiimti suaugusiųjų mokymo veikla, ir išduoda Lietuvos Valstybės pripažintus išsilavinimo pažymėjimus bei sertifikuotas pagal kokybės valdymo standartą ISO 9001.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

6. EMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti. Auditorijose yra reikalingos organizacinės-techninės priemonės (biuro įranga, ryšio priemonės ir kt.). Yra speciali auditorija, skirta elektroniniam testavimui, su 20 darbo vietų kompiuterine įranga.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

7. EMC Pareiškėjų profesinių žinių vertinimas susideda iš dviejų etapų (1 etapas ir 2 etapas):

1 etapas: elektroninis testas (testas laikomas kompiuteriu);

2 etapas: komisija įvertina Pareiškėjo praktinę patirtį pokalbio metu peržiūrint bent 3 (tris) ypatingo statinio projektus.

7.1. 1 etapas: Pareiškėjai egzaminuojami testo pagalba. Testai valdomi pagal „Moodle“ programos naudojimo vadovą:

7.1.1. testavimas pradedamas apmokymais apie „Moodle“ programos vartojimą;

7.1.2. po apmokymų Pareiškėjai prisijungia prie parengto pagal Pareiškėjo kategoriją atrakinto testo ir jį laiko;

7.1.3. testą sudaro 40 (keturiasdešimt) klausimų. Testo trukmė - 60 min. (šešiasdešimt minučių). Trukmės sekimas užprogramuotas teste ir jis automatiškai užsidaro pasibaigus laikui;

7.1.4. testas laikomas išlaikytu Pareiškėjui surinkus 70 (septyniasdešimt) procentų teisingų atsakymų nuo bendro minėto testo klausimų skaičiaus. Surinkus mažiau teisingų atsakymų – egzaminas neišlaikytas. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau, kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos;

7.1.5. Pareiškėjas testo rezultatus mato kompiuteryje;

7.2. 2 etapas: Komisija, vertindama Pareiškėjų pasirengimą eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas, įvertina jo praktinę patirtį pokalbio su Pareiškėju metu peržiūrint bent 3 ypatingo statinio projektus;

7.3. vertinant pasirengimą eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas, komisija papildomai vertina:

7.3.1. Pareiškėjo atliktų projektų ekspertizių darbų sąrašą;

7.3.2. pateiktas ekspertų rekomendacijas;

7.4. norintieji papildyti atestatą egzamino testą laiko iš darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitus galimus įrašus nurodančius techninius parametrus atitinkamoje darbo srityje ir/ar statinių grupėse, ir/ar pareigų aprašyme pagrįstumą sprendžia komisija, įvertinusi Prašymo ir priedų turinį;

7.5. komisijos narys supažindina Pareiškėją su komisijos sprendimu apie profesinių žinių vertinimo rezultatus. Posėdžio sekretorius įrašo į protokolą profesinių žinių vertinimo rezultatus. Pareiškėjas, susipažinęs su komisijos sprendimu, pasirašo protokolo išrašą. Taip pat protokolo išrašą pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Pareiškėjas protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui;

7.6. profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno egzamino laikymą ar perlaikymą Pareiškėjas sumoka EMC direktoriaus nustatyto dydžio mokestį. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki egzamino pradžios arba per 5 darbo dienas nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Neišlaikius egzamino arba neatvykus į egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

VIII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

8. Profesinių žinių vertinimo komisiją susideda iš 3 narių. Profesinių žinių vertinimo komisija yra sudaroma pagal STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunktyje nurodytus reikalavimus:

8.1. Profesinių žinių vertinimo komisijos nariams keliami tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

8.1.1. aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovas

arba

specialistas, turintis mokslinį laipsnį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje,

arba

statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 nustatyta tvarka atestuotas Vadovas;

8.2. Profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininkui keliami tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

8.2.1. aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovas

arba

specialistas, turintis mokslinį laipsnį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje,

arba

statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 nustatyta tvarka atestuotas Vadovas;

8.2.2. Profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis didžiausią veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje;

8.3. Profesinių žinių vertinimo komisijos personalinę sudėtį ir komisijos sekretorių įsakymu tvirtina EMC direktorius;

8.4. Profesinių žinių vertinimo komisijos personalinė sudėtis yra peržiūrima vieną kartą per metus arba įvykus esminiams pokyčiams, dėl kurių komisija gali būti nesuformuota;

8.5. esant poreikiui ir komisijai nusprendus, EMC direktorius gali kviesti į Profesinių žinių vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ir/ar ekspertus.

8.6. vertinant kitų valstybių (trečiųjų šalių), Europos Sąjungos valstybės narių piliečių profesinį pasirengimą, testas Pareiškėjui teikiamas valstybine kalba – lietuvių kalba. Jei Pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą EMC pastangomis. Išlaidas apmoka Pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su Pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis - abiem pusėms suprantama kalba, kai yra bent du komisijos nariai, mokantys Pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, Pareiškėjo prašymu, EMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka Pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

9. Visa informacija apie EMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius, skelbiama EMC tinklalapyje http://emc.le.lt/.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

10. Dokumentas, įrodantis Pareiškėjų profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (originalas). Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo posėdžio protokolo originalą ir protokolo išrašą surašo posėdžio sekretorius. Kiekvienam Pareiškėjui, teigiamai ar neigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie Pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., Programos žymuo, vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, Pareiškėjo ir komisijos pirmininko parašai.

ĮVERTINO:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2015 m. spalio 13 d. raštu Nr. 14527

PARENGĖ:

VšĮ „Energetikų mokymo centras“

Direktorė Iveta Anužytė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu

Nr. D1-851

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS energetikų mokymo centro

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-140-15-EMC

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Programos pavadinimas: statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – programa).

1.2. Programos tikslas: įvertinti statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą mechanikos darbų srityje, teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą;g

1.3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti:

1.3.1. ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (toliau - SSDV) statinių grupėse gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis). Darbo sritis: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas;

1.3.2. ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau - SSDTPV) pareigas statinių grupėse gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (magistralinis ir skirstomasis dujotiekis). Darbo sritis: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

2. Statybos inžinieriai, siekiantys įgyti teisę eiti Programos 1.3 papunktyje nurodytas pareigas (toliau – Pareiškėjai), turi gerai išmanyti dujų tinklų tiesimo technologiją, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo reikalavimus, naudojamą įrangą, medžiagas, darbų atlikimo ir priėmimo dokumentaciją, bendrųjų statybos darbų organizavimą.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

3. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai ir specialistai
1	2	3
1.	STATYBOS DARBUS REGLAMENTUOJANČIŲ NORMINIŲ AKTŲ NUOSTATOS: 1.1. statybos darbų rūšys; 1.2. ypatingų ir neypatingų statinių kategorijoms priskiriamų statinių požymiai; 1.3. potencialiai pavojingi įrenginiai (sąvoka, potencialiai pavojingų įrenginių registras, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros valstybinis reguliavimas);	SSDV, SSDTPV
1.4. statinio statybos techninė priežiūra (bendrųjų statybos darbų ir specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra); 1.5. statybą leidžiantys ir statybos užbaigimą reglamentuojantys dokumentai; 1.6. ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo teisės ir pareigos.	SSDV, SSDTPV
2.	MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ TIESIMAS: 2.1. gamtinių dujų perdavimo sistema; 2.2. magistralinio dujotiekio vamzdynas: dujotiekių klasifikacija, sudedamosios dalys, jungiamosios detalės, naudojami vamzdžiai; 2.3. magistralinio dujotiekio uždarymo įtaisai, uždarymo įtaisų aikštelės; 2.4. reikalavimai dujotiekių tranšėjos įrengimui; 2.5. reikalavimai dujotiekių montavimui; montavimo technologijos; 2.6. dujotiekių montavime naudojamos medžiagos ir įranga; 2.7. dujų kompresorių stočių technologinių įrenginių montavimas; 2.8. dujų skirstymo stočių technologinių įrenginių montavimas; 2.9. reikalavimai dujų apskaitos stočių įrengimui; 2.10. reikalavimai katodinių apsaugos stočių montavimui; montavimo technologijos; 2.11. reikalavimai uždarymo įtaisų aikštelių įrengimui; 2.12. magistralinių dujotiekių veikimo parametrų nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos; 2.13. magistralinių dujotiekių bandymai. Reikalavimai magistralinių dujotiekių prapūtimui; 2.14. magistralinių dujotiekių vamzdynų perėjų per gamtines kliūtis ir inžinerinius statinius, įrengimas; 2.15. dujotiekių apsauginių dėklų įrengimas; 2.16. nutiesto atviros tranšėjos būdu magistralinio dujotiekio plūdrumo kontrolė; 2.17. suvirintų sandūrų padengimas apsaugine danga; 2.18. apsauginės dangos tikrinimas lauko sąlygomis; 2.19. reikalavimai suvirinimo darbų kokybei; 2.20. reikalavimai bendriesiems statybos darbams.	SSDV, SSDTPV
3.	SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ TIESIMAS: 3.1. skirstomojo dujotiekio klasifikacija; 3.2. reikalavimai skirstomojo dujotiekio tranšėjos įrengimui; 3.3. reikalavimai skirstomųjų plieninių dujotiekių montavimui, montavimo technologijos, vamzdžiai, dujotiekio įtaisai, uždarymo įtaisai; 3.4. polietileninių dujotiekių montavimas, montavimo technologijos; 3.5. dujotiekių montavime naudojamos medžiagos ir įranga; 3.6. varinių dujotiekių litavimo, lydomojo suvirinimo ar jungiant apspaudžiamosiomis jungtimis darbų kokybės reikalavimai;	SSDV, SSDTPV
3.7. varinių dujotiekių litavimo, lydomojo suvirinimo ar jungiant apspaudžiamosiomis jungtimis darbų kokybės reikalavimai; 3.8. reikalavimai dujų slėgio reguliavimo punktų montavimui; 3.9. dujotiekio apsauginės dangos įrengimas ir tikrinimas; 3.10. skirstomųjų dujotiekių veikimo parametrų nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos; 3.11. reikalavimai skirstomųjų dujotiekių bandymams; 3.12. dujotiekių perėjimų per natūralias kliūtis ir inžinerinius statinius įrengimas; 3.13. reikalavimai skirstomojo dujotiekio įtaisų ir įrenginių montavimui; 3.14. pavojingi veiksniai vykdant žemės darbus. Saugus žemės darbų organizavimas; 3.15. pastato dujotiekio įrengimas; 3.16. dujų balionų rezervuarinių įrenginių ir suskystintas dujas deginančių prietaisų įrengimas.
4.	STATINIO DUJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 4.1. dujas deginanti įranga ir reikalavimai jos montavimui; 4.2. dujas deginančių prietaisų ir įrenginių automatika; 4.3. degimo produktų šalinimo sistemų montavimas; 4.4. dujas deginančios įrangos bandymai ir matavimai.	SSDV, SSDTPV
5.	NEARDOMIEJI SUJUNGIMAI (SUVIRINIMAS): 5.1. vamzdynų ir jų elementų suvirinimo ypatumai ir jiems keliami reikalavimai; 5.2. kvalifikaciniai reikalavimai suvirinimą atliekančiam ir koordinuojančiam personalui; 5.3. suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai, suvirinimo procedūrų aprašai ir jų sudarymas; 5.4. virintinių siūlių kokybės kontrolė, kontrolės metodai ir priimtinumo kriterijai; 5.5. suvirintų sujungimų žymėjimas brėžiniuose.	SSDV, SSDTPV

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

4. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

4.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

4.3. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

4.5. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatymas;

4.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.7. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

4.8. statybos techninis reglamentas STR STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1–629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo”;

4.9. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą techninio reglamento tvirtinimo“;

4.10. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

4.11. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo”;

4.12. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4.13. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo”;

4.14. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo”;

4.15. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.16. Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo technines taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo”;

4.17. LAND 43-2001 „Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“;

4.18. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

4.19. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“;

4.20. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 patvirtinimo“;

4.21. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“;

4.22. LST EN ISO 15614-1:2004 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas. (ISO 15614-1:2004);

4.23. Rudzinskas V., Potencialiai pavojingų įrenginių suvirinimas, 1 dalis, Dujotiekiai ir jų suvirinimas, VGTU leidykla, Vilnius, 2008;

4.24. Narbutas B., Degiųjų dujų sistema, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda, 2006.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

5. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ (toliau - EMC) savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1964 metais. Nuo 1991 metų EMC tapo ekonomiškai savarankiška mokymo įstaiga ir keletą metų turėjo AB „Lietuvos energija“ filialo statusą, o 2001 m. tapo viešąja įstaiga.

EMC teikia mokymo ir atestavimo paslaugas įmonėms, jų vadovams, inžinerinės kategorijos darbuotojams, darbininkams, kurie vykdo veiklą elektros, šilumos, naftos ir dujų energetiniuose sektoriuose. Paslaugos teikiamos EMC padaliniuose, kurie yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

EMC vykdo veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę užsiimti suaugusiųjų mokymo veikla, ir išduoda Lietuvos Valstybės pripažintus išsilavinimo pažymėjimus bei sertifikuotas pagal kokybės valdymo standartą ISO 9001.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

6. EMC turi auditorijas, kurios yra tinkamos mokymo ir egzaminavimo procesui organizuoti. Auditorijose yra reikalingos organizacinės-techninės priemonės (biuro įranga, ryšio priemonės). Yra speciali auditorija, skirta elektroniniam testavimui, su 20 darbo vietų kompiuterine įranga.

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

7. EMC Pareiškėjų profesinių žinių vertinimas susideda iš dviejų etapų:

1 etapas: elektroninis testas (testas laikomas kompiuteriu);

2 etapas: pokalbio metu komisija įvertina Pareiškėjo praktinę patirtį.

7.1. 1 etapas: Pareiškėjai egzaminuojami testo pagalba. Testai valdomi pagal „Moodle“ programos naudojimo vadovą:

7.1.1. testavimas pradedamas apmokymais apie „Moodle“ programos vartojimą;

7.1.2. po apmokymų Pareiškėjai prisijungia prie parengto pagal Pareiškėjo kategoriją atrakinto testo ir jį laiko;

7.1.3. testą sudaro 40 (keturiasdešimt) klausimų. Testo trukmė - 60 min. (šešiasdešimt minučių). Trukmės sekimas užprogramuotas teste ir jis automatiškai užsidaro pasibaigus laikui;

7.1.4. testas laikomas išlaikytu Pareiškėjui surinkus 70 (septyniasdešimt) procentų teisingų atsakymų nuo bendro minėto testo klausimų skaičiaus. Surinkus mažiau teisingų atsakymų – egzaminas neišlaikytas. Surinkus nepakankamai balų, profesinių žinių vertinimo egzaminą galima perlaikyti ne anksčiau, kaip po mėnesio nuo žinių vertinimo egzamino datos;

7.1.5. Pareiškėjas testo rezultatus mato kompiuteryje;

7.2. 2 etapas: Komisija, vertindama Pareiškėjų pasirengimą eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, įvertina jo praktinę patirtį pokalbio su Pareiškėju metu;

7.3. norintieji papildyti atestatą, egzamino testą laiko iš darbo sričių, kuriomis pageidauja papildyti atestatą. Apie kitus galimus įrašus, nurodančius techninius parametrus atitinkamoje darbo srityje ir/ar statinių grupėse, ir/ar pareigų aprašyme pagrįstumą, sprendžia komisija, įvertinusi Prašymo ir priedų turinį;

7.4. įgaliotas komisijos narys supažindina Pareiškėją su komisijos sprendimu apie profesinių žinių vertinimo rezultatus. Posėdžio sekretorius įrašo į protokolą profesinių žinių vertinimo rezultatus. Pareiškėjas, susipažinęs su komisijos sprendimu, pasirašo protokolo išrašą. Taip pat protokolo išrašą pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Pareiškėjas protokolo išrašą gauna pasibaigus egzaminui;

7.5. profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno egzamino laikymą ar perlaikymą Pareiškėjas sumoka EMC direktoriaus nustatyto dydžio mokestį. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki egzamino pradžios arba per 5 darbo dienas nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Neišlaikius egzamino arba neatvykus į egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

VIII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

8. Profesinių žinių vertinimo komisiją susideda iš 3 narių. Profesinių žinių vertinimo komisija yra sudaroma pagal STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunktyje nurodytus reikalavimus.

8.1. Profesinių žinių vertinimo komisijos nariams keliami tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

8.1.1. aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovas

arba

specialistas, turintis mokslinį laipsnį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje,

arba

Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 nustatyta tvarka atestuotas Vadovas;

8.2. Profesinių žinių komisijos pirmininkui keliami tokie kvalifikaciniai reikalavimai:

8.2.1. aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovas

arba

specialistas, turintis mokslinį laipsnį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje

arba

Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 nustatyta tvarka atestuotas Vadovas.

8.2.2. Profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis didžiausią veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje.

8.3. Profesinių žinių vertinimo komisijos personalinę sudėtį ir komisijos sekretorių įsakymu tvirtina EMC direktorius.

8.4. Profesinių žinių vertinimo komisijos personalinė sudėtis yra peržiūrima vieną kartą metuose arba įvykus esminiams pokyčiams, dėl kurių komisija gali būti nesuformuota;

8.5. esant poreikiui ir Profesinių žinių vertinimo komisijai nusprendus, EMC direktorius gali kviesti į profesinių žinių vertinimo komisijos posėdį nepriklausomus specialistus ir/ar ekspertus;

8.6. vertinant kitų valstybių (trečiųjų šalių), Europos Sąjungos valstybės narių piliečių profesinį pasirengimą, testas Pareiškėjui teikiamas valstybine kalba – lietuvių kalba. Jei Pareiškėjas nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į pareiškėjui suprantamą kalbą EMC pastangomis. Išlaidas apmoka Pareiškėjas. Komisijos narių pokalbis su Pareiškėju vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis - abiem pusėms suprantama kalba, kai yra bent du komisijos nariai, mokantys Pareiškėjo kalbą. Kitu atveju, Pareiškėjo prašymu, EMC samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka Pareiškėjas.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

9. Visa informacija apie EMC statybos inžinieriams planuojamą veiklą: galimų kursų, seminarų temas ir grafikus, apie profesinių žinių vertinimo organizavimą, įkainius skelbiama EMC tinklalapyje http://emc.le.lt/.

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

10. Dokumentas, įrodantis Pareiškėjų profesinių žinių vertinimą, yra Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (originalas). Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo posėdžio protokolo originalą ir protokolo išrašą surašo posėdžio sekretorius. Kiekvienam Pareiškėjui, teigiamai ar neigiamai įvertinus jo profesines žinias, yra išduodamas Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie Pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data ir protokolo Nr., Programos žymuo, vardas, pavardė, asmens kodas, įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus, Pareiškėjo ir komisijos pirmininko parašai.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2015 m. spalio 13 d. raštu Nr. 14527

PARENGĖ

VšĮ Energetikų mokymo centras

Direktorė Iveta Anužytė