LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1-9 „Dėl NACIONALINIAM SAUGUMUI užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros FIZINĖS ir veiklos apSAUGOS REIKALAVImų patvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. spalio 12 d. Nr. 1-328
Vilnius

1. P a k e i č i u Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1-9 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 4.17 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.17. Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos (leidimų režimas, apsaugos darbuotojas, apsaugos tarnyba, specialiosios priemonės, ginkluota apsauga) suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme.“
1.2. Papildau 1 lentelę 111 punktu:
„111.	Apsauginės konstrukcijos (sienelės, tinklai ir pan.) svarbiems įrenginiams paslėpti arba apsaugoti nuo mechaninio ir (ar) sprogstamojo poveikio (reikalavimas taikomas tik akcinės bendrovės „Litgrid“ valdomoms elektros energijos perdavimo jungčių su užsienio valstybių elektros energetikos sistemomis keitiklių stotims, skirstykloms ir 330 kV pastotėms bei skirstykloms)					+		+“.

1.3. Papildau 1 lentelę 161 punktu:
„161.	Bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistema					+	+“.

1.4. Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.4. akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklai ir Būtingės naftos terminalui – trečiasis fizinės apsaugos lygis, naftotiekiui Būtingė – Mažeikiai su jo apsaugos zonoje esančiais antžeminiais objektais – pirmasis fizinės apsaugos lygis.“
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys