LIETUVOS RESPUBLIKOS
vandens ĮSTATYMO NR.  VIII-474 3 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2022 m.         Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 3 straipsnį nauja 1 dalimi:
„1¹. Buitinės nuotekos – nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje naudojant vandenį buitiniams poreikiams. Prie buitinių nuotekų priskiriamos ir nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų.“
2. Buvusią 3 straipsnio 1 dalį laikyti 11 dalimi.

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) išleidžiamos (planuojamos išleisti) į gamtinę aplinką nuotekos (išskyrus buitines nuotekas), kuriose yra prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti nuosekliai nutrauktas, koncentracija viršija aplinkos ministro nustatytas išleidžiamųjų teršalų ribines vertes (neatsižvelgiant į išleidžiamų prioritetinių medžiagų kiekį);“.
Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) išleidžiamos (planuojamos išleisti) į gamtinę aplinką nuotekos (neatsižvelgiant į išleidžiamų nuotekų kiekį / debitą) (išskyrus buitines nuotekas), kuriose prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti mažinamas, koncentracija viršija aplinkos ministro nustatytas išleidžiamųjų teršalų ribines vertes koncentracija yra lygi arba didesnė už aplinkos ministro nustatytą ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką vertę;“.

3. straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2022 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Teikia
Seimo narys Justinas Urbanavičius