Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“
1 priedas

OPERATYVUSIS APSAUGOMOSIOS VEIKLOS LYGIS OAVTL6 – DIDŽIAUSIAS LEIDŽIAMAS RADIONUKLIDŲ TŪRINIS AR SAVITASIS AKTYVUMAS MAISTO PRODUKTUOSE, PIENE IR GERIAMAJAME VANDENYJE, Bq/kg

Radionuklidas	*	OAVTL6	Radionuklidas	*	OAVTL6
H–3		2 × 105	Sc–44		1 × 107
Be–7		7 × 105	Sc–46		8 × 103
Be–10		3 × 103	Sc–47		4 × 105
C–11		2 × 109	Sc–48		3 × 105
C–14		1 × 104	Ti–44	+	6 × 102
F–18		2 × 108	V–48		3 × 104
Na–22		2 × 103	V–49		2 × 105
Na–24		4 × 106	Cr–51		8 × 105
Mg–28a	+	4 × 105	Mn–52		1 × 105
Al–26		1 × 103	Mn–53		9 × 104
Si–31		5 × 107	Mn–54		9 × 103
Si–32	+	9 × 102	Mn–56		3 × 107
P–32		2 × 104	Fe–52	+	2 × 106
P–33		1 × 105	Fe–55		1 × 104
S–35		1 × 104	Fe–59		9 × 103
Cl–36		3 × 103	Fe–60		7 × 101
Cl–38		3 × 108	Co–55		1 × 106
K–40		netaikomas	Co–56		4 × 103
K–42		3 × 106	Co–57		2 × 104

K–43		4 × 106	Co–58		2 × 104
Ca–41		4 × 104	Co–58m		9 × 107
Ca–45		8 × 103	Co–60		8 × 102
Ca–47	+	5 × 104	Ni–59		6 × 104
Ni–63		2 × 104	Sr–89		6 × 103
Ni–65		4 × 107	Sr–90	+	2 × 102
Cu–64		1 × 107	Sr–91		3 × 106
Cu–67		8 × 105	Sr–92		2 × 107
Zn–65		2 × 103	Y–87	+	4 × 105
Zn–69		6 × 108	Y–88		9 × 103
Zn–69m	+	3 × 106	Y–90		9 × 104
Ga–67		1 × 106	Y–91		5 × 103
Ga–68		2 × 108	Y–91m		2 × 109
Ga–72		1 × 106	Y–92		1 × 107
Ge–68	+	3 × 103	Y–93		1 × 106
Ge–71		5 × 106	Zr–88		3 × 104
Ge–77		6 × 106	Zr–93		2 × 104
As–72		4 × 105	Zr–95	+	6 × 103
As–73		3 × 104	Zr–97	+	5 × 105
As–74		3 × 104	Nb–93m		2 × 104
As–76		4 × 105	Nb–94		2 × 103
As–77		1 × 106	Nb–95		5 × 104
Se–75		4 × 103	Nb–97		2 × 108
Se–79		7 × 102	Mo–93		3 × 103
Br–76		3 × 106	Mo–99	+	5 × 105
Br–77		5 × 106	Tc–95m	+	3 × 104
Br–82		1 × 106	Tc–96		2 × 105
Rb–81		8 × 107	Tc–96m		2 × 109
Rb–83		7 × 103	Tc–97		4 × 104
Rb–84		1 × 104	Tc–97m		2 × 104
Rb–86		1 × 104	Tc–98		2 × 103
Rb–87		2 × 103	Tc–99		4 × 103

Sr–82	+	5 × 103	Tc–99m		2 × 108
Sr–85		3 × 104	Ru–97		2 × 106
Sr–85m		3 × 109	Ru–103	+	3 × 104
Sr–87m		3 × 108	Ru–105		2 × 107
Ru–106	+	6 × 102	Sb–126		3 × 104
Rh–99		1 × 105	Te–121		1 × 105
Rh–101		8 × 103	Te–121m	+	3 × 103
Rh–102		2 × 103	Te–123m		5 × 103
Rh–102m		5 × 103	Te–125m		1 × 104
Rh–103m		5 × 109	Te–127		1 × 107
Rh–105		1 × 106	Te–127m	+	3 × 103
Pd–103	+	2 × 105	Te–129		2 × 108
Pd–107		7 × 104	Te–129m	+	6 × 103
Pd–109	+	2 × 106	Te–131		4 × 108
Ag–105		5 × 104	Te–131m		3 × 105
Ag–108m	+	2 × 103	Te–132	+	5 × 104
Ag–110m	+	2 × 103	I–123		5 × 106
Ag–111		7 × 104	I–124		1 × 104
Cd–109	+	3 × 103	I–125		1 × 103
Cd–113m		4 × 102	I–126		2 × 103
Cd–115	+	2 × 105	I–129		netaikomas
Cd–115m		6 × 103	I–131		3 × 103
In–111		1 × 106	I–132		2 × 107
In–113m		4 × 108	I–133		1 × 105
In–114m	+	3 × 103	I–134		2 × 108
In–115m		5 × 107	I–135		2 × 106
Sn–113	+	1 × 104	Cs–129		1 × 107
Sn–117m		7 × 104	Cs–131		2 × 106
Sn–119m		1 × 104	Cs–132		4 × 105
Sn–121m	+	5 × 103	Cs–134		1 × 103
Sn–123		3 × 103	Cs–134m		3 × 108
Sr–82	+	5 × 103	Tc–99m		2 × 108

Sn–125		2 × 104	Cs–135		9 × 103
Sn–126	+	5 × 102	Cs–136		4 × 104
Sb–122		2 × 105	Cs–137	+	2 × 103
Sb–124		5 × 103	Ba–131	+	1 × 105
Sb–125	+	3 × 103	Ba–133		3 × 103
Ba–133m		9 × 105	Eu–156		2 × 104
Ba–140	+	1 × 104	Gd–146	+	8 × 103
La–137		4 × 104	Gd–148		1 × 102
La–140		2 × 105	Gd–153		2 × 104
Ce–139		3 × 104	Gd–159		2 × 106
Ce–141		3 × 104	Tb–157		9 × 104
Ce–143		5 × 105	Tb–158		3 × 103
Ce–144	+	8 × 102	Tb–160		7 × 103
Pr–142		6 × 105	Dy–159		7 × 104
Pr–143		4 × 104	Dy–165		7 × 107
Nd–147		6 × 104	Dy–166	+	6 × 104
Nd–149		8 × 107	Ho–166		5 × 105
Pm–143		3 × 104	Ho–166m		2 × 103
Pm–144		6 × 103	Er–169		2 × 105
Pm–145		3 × 104	Er–171		6 × 106
Pm–147		1 × 104	Tm–167		1 × 105
Pm–148m	+	1 × 104	Tm–170		5 × 103
Pm–149		3 × 105	Tm–171		3 × 104
Pm–151		8 × 105	Yb–169		3 × 104
Sm–145		2 × 104	Yb–175		4 × 105
Sm–147		1 × 102	Lu–172		1 × 105
Sm–151		3 × 104	Lu–173		2 × 104
Sm–153		5 × 105	Lu–174		1 × 104
Eu–147		8 × 104	Lu–174m		1 × 104
Eu–148		2 × 104	Lu–177		2 × 105
Eu–149		9 × 104	Hf–172	+	2 × 103
Eu–150b		3 × 106	Hf–175		3 × 104

Eu–150n		4 × 103	Hf–181		2 × 104
Eu–152		3 × 104	Hf–182	+	1 × 103
Eu–152m		4 × 106	Ta–178a		1 × 108
Eu–154		2 × 103	Ta–179		6 × 104
Eu–155		1 × 104	Ta–182		5 × 103
W–178	+	2 × 105	Hg–194	+	2 × 102
W–181		1 × 105	Hg–195		2 × 107
W–185		2× 104	Hg–195m		8 × 105
W–187		1 × 103	Hg–197		1 × 106
W–188	+	3 × 103	Hg–197m		2 × 106
Re–184		2 × 104	Hg–203		1 × 104
Re–184m	+	3 × 103	Tl–200		5 × 106
Re–186		1 × 105	Tl–201		3 × 106
Re–187		5 × 105	Tl–202		2 × 105
Re–188		7 × 105	Tl–204		3 × 103
Re–189		8 × 105	Pb–201		2 × 107
Os–185		2 × 104	Pb–202	+	1 × 103
Os–191		8 × 104	Pb–203		2 × 106
Os–191m		1 × 107	Pb–205		2 × 104
Os–193		7 × 105	Pb–210	+	2
Os–194	+	8 × 102	Pb–212	+	2 × 105
Ir–189		2 × 105	Bi–205		7 × 104
Ir–190		6 × 104	Bi–206		8 × 104
Ir–192		8 × 103	Bi–207		3 × 103
Ir–194		6 × 105	Bi–210		1 × 105
Pt–188	+	6 × 104	Bi–210m		2 × 102
Pt–191		9 × 105	Bi–212	+	7 × 107
Pt–193		8 × 104	Po–210		5
Pt–193m		3 × 105	At–211	+	2 × 105
Pt–195m		3 × 105	Ra–223	+	4 × 102
Pt–197		2 × 106	Ra–224	+	2 × 103
Pt–197m		1 × 108	Ra–225	+	2 × 102

Au–193		8 × 106	Ra–226	+	2 × 101
Au–194		1 × 106	Ra–228		3.0
Au–195		2 × 104	Ac–225		3 × 103
Au–198		3 × 105	Ac–227	+	5.0
Au–199		5 × 105	Ac–228		7 × 106
Th–227	+	9 × 101	Pu–242		5 × 101
Th–228	+	2 × 101	Pu–244	+	5 × 101
Th–229	+	8.0	Am–241		5 × 101
Th–230		5 × 101	Am–242m	+	5 × 101
Th–231		2 × 106	Am–243	+	5 × 101
Th–232		4.0	Am–244		4 × 106
Th–234	+	8 × 103	Am–241/Be		9 × 101
Pa–230		5 × 104	Cm–240		4 × 103
Pa–231		2 × 101	Cm–241		3 × 104
Pa–233		3 × 104	Cm–242		5 × 102
U–230	+	8 × 102	Cm–243		6 × 101
U–232		2 × 101	Cm–244		7 × 101
U–233		1 × 102	Cm–245		5 × 101
U–234		2 × 102	Cm–246		5 × 101
U–235	+	2 × 102	Cm–247		6 × 101
U–236		2 × 102	Cm–248		1 × 101
U–238	+	1 × 102	Bk–247		2 × 101
Np–235		7 × 104	Bk–249		1 × 104
Np–236l	+	8 × 102	Cf–248		2 × 102
Np–236s		4 × 106	Cf–249		2 × 101
Np–237	+	9 × 101	Cf–250		4 × 101
Np–239		4 × 105	Cf–251		2 × 101
Pu–236		1 × 102	Cf–252		4 × 101
Pu–237		2 × 105	Cf–253		3 × 104
Pu–238		5 × 101	Cf–254		3 × 101
Pu–239		5 × 101	Es–253		5 × 103
Pu–240		5 × 101	Pu–239/Be		9 5 × 101
Pu–241		4 × 103

Pastaba. * –ženklas + reiškia radionuklido aktyvumą kartu su dukteriniais radionuklidais.

__________