LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTERIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 262 0549, faks. (8 5) 261 5140, el. p. info@enmin.lt , http://www.enmin.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Aplinkos ministerijai		2011-05-03	Nr. (7.6-09)-3-1285
	Į	2011-04-19	Nr. (24-1)-D8-3700

dėl statybos techninio reglamento str 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ pakeitimo projekto derinimo

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pagal kompetenciją įvertino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 19 d. raštu Nr. (24-1)-D8-3700 pateiktą derinti statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas) ir jam iš esmės pritaria.
Teikiame šias pastabas ir pasiūlymus.
1. Šiuo metu gamtinių dujų skirstymo sistemoje dauguma įrengiamų įvadų yra vidutinio slėgio. Atsižvelgiant į tai, siūlome Projekto 1 priedo 2 lentelėje patikslinti 2.4 punkto formuluotę ir ją išdėstyti taip:
„2.4. Vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų įvadai. Mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai − + “.
2. Mūsų nuomone, šilumos tiekimo tinklų vamzdynų priskyrimui nesudėtingiems statiniams taikyti numatytą formulę sudėtinga, todėl siūlome Projekto 1 priedo 2 lentelę papildyti nauju 2.4 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2.5. Iki DN 100, PN ≤ 16 šilumos tiekimo tinklai − + “.

Energetikos viceministras	Arvydas Darulis

G. Danaitis, 262 6916, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt