LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 m. vasario 13 d. Įsakymo Nr. D1-71 „dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo

2011 m. <mėnuo>       d. Nr.
Vilnius

 P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 46-1539; 2008, Nr. 58-2186):
Išdėstau nurodytąjį įsakymą nauja redakcija:

,,Lietuvo Respublikos Aplinkos ministro
į s a k y m a s

DĖL VANDENŲ TARŠOS PAVOJINGOMIS MEDŽIAGOMIS MAŽINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2004 m. vasario 13 d. Nr. D1-71
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin.,1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544) 16 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 2003 metų planų patvirtinimo“ 3.22.4-T33 punktą:
1. T v i r t i n u:
1.1. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programą (pridedama);
1.2. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Aplinkos kokybės departamentui kasmet iki kovo 1 d. peržiūrėti Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą ir organizuoti jo tikslinimą;
2.2. ministerijos sekretoriui Aleksandrui Spruogiui įsakymo vykdymo kontrolę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo GAIRIŲ patvirtinimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin. 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2009, Nr. 154-6955) 16 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir siekdamas įgyvendinti 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota redakcija) (OL 2006 L 64, p. 52) nuostatas:
T v i r t i n u:
1.1. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programą (pridedama);
1.2. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. P a v e d u Vandenų departamentui kasmet iki kovo 1 d. peržiūrėti Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą ir pateikti pasiūlymus dėl priemonių plano koregavimo.“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programoje:
2.1. išdėstau 1 punktą taip:
„1. Taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant įgyvendinti reikalavimus, numatytus Europos Bendrijų Tarybos direktyvoje 2006/11/EB „Dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos“ (OL L 64, 2006 3 4, p. 52—59, kodifikuota redakcija) (toliau - Direktyva 2006/11/EB).
1. Taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant įgyvendinti reikalavimus, numatytus 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota redakcija) (OL 2006 L 64, p. 52) (toliau - Direktyva 2006/11/EB).“
2.2. išdėstau 3 punktą taip:
„3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2515; 2003, Nr. 36-1544), Jūros aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2731; 2010, Nr. 153-7780), ir Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) [4.3] ir Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklėse [4.2], vartojamas sąvokas.“;
2.3. pripažįstu netekusiu galios II skyrių;
 „II. Nuorodos

4. Programoje pateikiamos nuorodos:
4.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin.1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);
4.2. Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, patvirtintos 2002 m. vasario 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522);
4.3. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas 2006 m. gegužės 17 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; Žin., 2007, Nr. 110-4522);
4.4. Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka, patvirtinta 2001 m. kovo 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 171 (Žin., 2001, Nr. 29-941);
4.5. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka, patvirtinta 1999 m. lapkričio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr.
4.6. Taršos integruotos prevencijos ir106-3087); kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2002 m. vasario 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829);
4.7 Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 (Žin., 2006, Nr. 5-159);
4.8. Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarka, patvirtinta 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213);
4.9. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programų rengimo rekomendacijos, patvirtintos 2001 m. gruodžio 22 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 643 (Žin., 2002, Nr. 14-524);
4.10. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta 2000 m. gruodžio 19 d. aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81 (1)-3703, Nr. 81 (2)-3703, Nr. 81 (3)-3703);
4.11. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarka, patvirtinta 2002 m. liepos 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 79-3391; 2003, Nr. 108-4845 );
4.12. Augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2003, Nr. 102-4583);
4.13. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas 2007 m. balandžio 2 d. aplinkos ministro Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594).
4.14. Duomenų apie pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis surinkimo ir ataskaitų teikimo tvarka, patvirtinta 2002 m. gruodžio 31 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 696 (Žin., 2003, Nr. 9-314).“
2.4. išdėstau 7 punktą taip:
„7. Siekiant tobulinti ir papildyti šiuo metu egzistuojančią taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo sistemą, būtina atlikti naudojamų ir į vandens aplinką išleidžiamų pavojingų medžiagų inventorizaciją, nustatyti Lietuvai svarbias (darančias didžiausią poveikį ir keliančias didžiausią grėsmę vandens aplinkai) pavojingas medžiagas, patikslinti Lietuvos normatyviniuose dokumentuose reglamentuojamų pavojingų medžiagų sąrašus, nustatyti objektus, su nuotekomis išleidžiančius pavojingas medžiagas, užtikrinti, kad visiems pavojingas medžiagas išleidžiantiems objektams Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) (toliau – TIPK taisyklės), nustatyta tvarka [4.5., 4.6.] būtų išduoti Gamtos išteklių naudojimo (toliau – GINL) arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (toliau – TIPK leidimai) leidimai, vykdoma juose nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolė bei stebimas jų poveikis aplinkai.“
2.5. išbraukiu 10 punkte nuorodas „[4.3]“ ir trečiąją pastraipą išdėstau taip:
„10. Pagal Lietuvoje galiojančią taršos vandens aplinkai pavojingomis medžiagomis mažinimo sistemą [4.3] nustatant nuotekų (pavojingų medžiagų) išleidimo į aplinką sąlygas, turi būti vadovaujamasi trimis pagrindiniais principais:
- neturi būti viršijami Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse [4.3] ir/arba konkrečiai veiklos rūšiai parengtame „Geriausių prieinamų gamybos būdų“ (toliau - GPGB) informaciniame dokumente (jei yra parengtas bei privalomas taikyti pagal kitus teisės aktus) nustatyti reikalavimai teršalų išleidimui į aplinką (DLK į gamtinę aplinką);
- neturi būti viršijami leistini aplinkos užterštumo lygiai, t.y. išleidžiamos nuotekos neturi paveikti priimančio vandens telkinio tiek, kad jame būtų viršytos DLK Vandens telkinyje – priimtuve nurodytos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyje [4.3];
- negali būti viršijamas leistinas poveikis nuotekų priimtuvui, t.y. išleidžiamos nuotekos neturi paveikti paviršinio vandens telkinio tiek, kad jame būtų viršyti aplinkos kokybės standartai (toliau – AKS), nurodyti Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje, ir/arba DLK, nurodytos 2 priedo B dalyje ar kituose teisės aktuose ir AKS biotai, nurodyti Nuotekų tvarkymo reglamento 8.2.2. punkte.“;
2.6. išdėstau 11 punktą taip:
„11. Vandens aplinkai pavojingų medžiagų išleidimui į vandens telkinius būtina nustatyta tvarka gauti leidimą. Leidimus pavojingas medžiagas (nuotekas) išleisti į vandens telkinius (aplinką) išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) vadovaudamiesi GINL ir TIPK leidimų išdavimo tvarka TIPK taisyklėmis [4.5, 4.6]. Pagal šią tvarką TIPK taisykles kiekvienas teršėjas (asmuo valdantis taršos objektą), išleidžiantis (planuojantis išleisti) vandens aplinkai pavojingas medžiagas, prieš gaudamas leidimą, privalo detaliai inventorizuoti išleidžiamas (planuojamas išleisti) pavojingas medžiagas ir įvertinti (skaičiavimais arba matavimais) jų poveikį priimančiam vandens telkiniui. Minėta informacija pateikiama leidimą išduodančiai institucijai. Leidime nustatomos ribinės pavojingų medžiagų koncentracijos ir per tam tikrą periodą leidžiamas išleisti pavojingų medžiagų kiekis. Taip pat leidime nustatoma poveikio vandens telkiniui vertinimo ir išleidžiamų nuotekų kontrolės (pavojingų medžiagų koncentracijų ir kiekių nustatymo) programa bei taršos mažinimo programa.“;
2.7. išbraukiu 12 punkte nuorodas „[4.5 ir 4.6]“ ir „[4.3]“;
 „12. Išduodamame leidime [4.5 ir 4.6] turi būti nustatytos pavojingų medžiagų ribinės vertės, neviršijančios Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo [4.3] stulpelyje ,,DLK į gamtinę aplinką“ pateiktų didžiausių leidžiamų koncentracijų. Šios reikšmės gali būti įrašomos į leidimą, tik jeigu nustatoma, kad aplinkos (teršalus priimančio vandens telkinio) kokybės normos nebus viršytos. Be to, RAAD turi tikrinti, kad leidime nustatomos teršalų ribinės vertės nebūtų didesnės už tas vertes, kurios gali būti pasiekiamos efektyviai naudojant turimas priemones.“
2.8. išbraukiu 13 punkte nuorodą „[4.3]“;
„13. Išleidžiant pavojingas medžiagas į kitiems asmenims priklausančias kanalizacijos sistemas, turi būti sudaromos sutartys, kuriose turi būti įrašytos pavojingų medžiagų ribinės vertės, neviršijančios Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo [4.3] stulpelyje „DLK į nuotekų surinkimo sistemas“, pateiktų didžiausių leidžiamų koncentracijų.“
2.9. išdėstau 14 punktą taip:
 „14. Nuotekas išleidžiantys asmenys privalo deklaruoti, kiek ir kokių pavojingų medžiagų su nuotekomis išleidžiama [4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6]. Siekiant nustatyti pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas galimybę, objekte turi būti sudaromas gamyboje naudojamų pavojingų medžiagų balansas tiems gamybos procesams, kuriuose naudojamos pavojingos medžiagos visam gamybos procesui [4.9].“
2.10. išbraukiu 15 punkte nuorodą „[4.3]“;
„15. Leidimas, kuriame nustatomos sąlygos vandens aplinkai pavojingų medžiagų išleidimui į gamtinę aplinką, privalo būti atnaujinamas ne rečiau kaip kas 4 metai [4.3].“
2.11. išdėstau 16 punktą taip:
„16. Išduodant TIPK leidimą [4.6] įmonėms, vykdančioms bent vieną iš TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių [4.6] 1 priede nurodytų veiklos rūšių, tTeršalų išleidimo ribinės vertės TIPK leidimuose, išduotuose pavojingų medžiagų išleidimui su nuotekomis, nustatomos pagal vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Europos Sąjungos atitinkamai veiklos rūšiai parengtais „geriausio prieinamo gamybos būdo“ GPGB informaciniais dokumentais. Šiuo metu Lietuvoje galiojančios išleidžiamų teršalų ribinės vertės taikomos kaip minimalūs reikalavimai. Visais atvejais gamybinių nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką negali pabloginti vandens kokybės – su nuotekomis išleidžiamos pavojingos medžiagos negali viršyti šioms medžiagoms nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijų priimančiame vandens telkinyje.“;
2.12. išdėstau 17 punktą taip:
 „17. Asmenys, turintys TIPK leidimus išleisti vandens aplinkai pavojingas medžiagas į gamtinę aplinką [4.5, 4.6], privalo vykdyti tų pavojingų medžiagų monitoringą bei ir nuotekų srauto matavimus. Taip pat turi būti vykdoma Programos įgyvendinimo priemonių plano 2 priede [4.3] pateiktų parametrų kontrolė. Išleidžiamų į gamtinę aplinką gamybinių nuotekų kontrolės dažnumą ir parametrus [4.4], išduodami TIPK leidimą [4.5, 4.6], nustato RAAD.“;
2.13. išbraukiu 18 punkte nuorodas „[4.11]“ ir „[4.12]“;
 „18. Vandens telkinių apsaugai nuo taršos vandens aplinkai pavojingomis medžiagomis turi būti taikomos priemonės taršos iš pasklidosios taršos šaltinių mažinimui:
- pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas ir ženklinimas [4.11];
- pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaita [4.11];
- augalų apsaugos priemonių naudojimo reglamentavimas [4.12].“
2.14. išdėstau 19 punktą taip:
 „19. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) Lietuvoje galiojančius įstatymus [4.1] teršėjai, į aplinką išleidžiantys pavojingas medžiagas, privalo mokėti mokesčius už taršą. Mokesčių dydis priklauso nuo teršalo pavojingumo (kenksmingumo), nuo to, ar laikomasi ribinių verčių, be to, teršėjas turi mokėti baudas, jeigu nesilaiko GINL arba TIPK leidimuose nustatytų sąlygų. Pagal įstatymą mokesčio tarifas kasmet didėja. Tokia mokesčių sistema skatina teršėjus laikytis nustatytų reikalavimų ir kiek įmanoma mažinti pavojingų medžiagų išleidimą į aplinką.“;
2.15. išdėstau 20 punktą taip:
„20. Nuotekų tvarkymo reglamente [4.3] patvirtintas vandens aplinkai pavojingų medžiagų sąrašas, kuris atitinka Direktyvoje 2006/11/EB nustatytus kriterijus „II sąrašo“ medžiagoms. Šiuo įsakymu nustatytos ir Vandens telkinių kokybės normos minėto vandens aplinkai pavojingų medžiagų sąrašo (toliau – „II sąrašas“) medžiagoms, šioms medžiagoms taip pat nustatytos ribinės vertės (koncentracijos) nuotekose, išleidžiamose į aplinką ir kanalizacijos tinklus. Pavojingų medžiagų „II sąrašas“ ir jame nurodytoms medžiagoms nustatyti reikalavimai įgyvendinant šią Programą turės būti periodiškai tikslinami. Direktyvoje 2006/11/EB nustatytus kriterijus „II sąrašo“ medžiagoms atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytų prioritetinių medžiagų sąrašas (toliau „II sąrašas“).“;
2.16. įrašau 21 punkte vietoj skaičių „2009“ skaičius „2015“.
„21. Programos įgyvendinimui sudaromas ir aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas priemonių planas. Kiekvienų metų pradžioje minėtas planas turi būti peržiūrimas ir, esant reikalui, tikslinamas. Jame turi būti įvardijami vandenų taršos „II sąrašo“ pavojingomis medžiagomis mažinimo uždaviniai 2004–2009 2015 metams, numatomos šių uždavinių sprendimo priemonės, nustatomi terminai bei paskiriamos atsakingos institucijos.“
3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių plane:
 Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planas

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Terminai	Atsakinga institucija (padalinys)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tikslinti Lietuvoje reglamentuoja-mų pavojingų medžiagų „II sąrašą“ (2 lentelė) ir joms nustatytus reikalavimus	1.1. Remiantis informacija apie pavojingas chemines medžiagas ir preparatus (duomenų bazė INFOCHEMA) bei informacija iš cheminės medžiagos registracijos pagal REACH reglamentą dokumentacijos, nustatyti Lietuvoje gaminamas, eksportuojamas importuojamas bei gamyboje naudojamas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, identifikuoti objektus, kuriuose vykdomos operacijos su šiomis medžiagomis kurių ekonominėje veikloje naudojamos šios medžiagos, ir informuoti VAAI ir atitinkamus RAAD.	nuolat	AAA
		1.2. Pagal 1.1, 2.1, 2.2, 6.3 ir 6.4 priemonių įgyvendinimo rezultatus identifikuoti Lietuvoje išleidžiamas (arba pagal 1.1 priemonės rezultatus yra požymių, kad jos gali būti išleidžiamos) ir/arba aplinkoje aptinkamas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, kurios neįtrauktos į „II sąrašo“ medžiagas, tačiau kurios atitinka „II sąrašo“ medžiagoms nustatytus kriterijus. Informaciją apie minėtas medžiagas (jeigu jos nustatytos) teikti AM AKD Vandenų skyriui Vandenų departamentui.	nuolat	AAA / RAAD
		1.3. Pagal 1.2 priemonės įgyvendinimo rezultatus ir kitą informaciją (ES teisės aktų pasikeitimus, tarptautinius įsipareigojimus, specialių tyrimų rezultatus ir pan.), esant poreikiui, organizuoti „II sąrašo“ medžiagas reglamentuojančių teisės aktų koregavimą.	nuolat	AM, AKD Vandenų skyrius Vandenų departa-mentas
2.	Identifikuoti „II sąrašo“ medžiagų išleidimus	2.1. Vykdyti išduodamų leidimų išleisti nuotekas analizę ir identifikuoti objektus, kuriems leidžiama išleisti „II sąrašo“ medžiagas ir kitas vandens aplinkai pavojingas medžiagas (kurioms nėra nustatytų normų). Analizės rezultatus (objektai, išleidimo vietos, medžiagos, kiekis) teikti AAA.	2005-02-15 ir kiekvienais vėlesniais metais iki 12–25	RAAD
		2.2. Vykdyti teršėjų ūkio subjektų metinių statistinių ataskaitų [4.8.] ir 2.3 priemonės įgyvendinimo rezultatų analizę ir identifikuoti „II sąrašo“ medžiagų ir normatyviniuose dokumentuose nereglamentuotų vandens aplinkai pavojingų medžiagų išleidimus į vandens telkinius (baseinais), palyginti rezultatus su 1.1 ir 2.1 priemonių įgyvendinimo rezultatais.	2005-05-25 ir kiekvienais vėlesniais metais iki 05-25	AAA
		2.3. Pagal valstybinės laboratorinės kontrolės rezultatus teikti AAA informaciją apie ūkio subjektus, kurių išleidžiamose nuotekose per praėjusius kalendorinius metus rasta TIPK leidimuose neįrašytų pavojingų medžiagų, ir (arba) apie nustatytus neatitikimus TIPK leidimuose nustatytoms sąlygoms.	kiekvienais metais iki 02–15	RAAD
3.	Įgyvendinti minimalius reikalavimus „II sąrašo“ medžiagų išleidimui	3.1. Išduodant sąlygas objektų, planuojančių išleisti pavojingas medžiagas, projektavimui, derinant ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus arba statybos projektus, užtikrinti, kad planuojamų “II sąrašo” medžiagų išleidimų parametrai neviršytų Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytų užterštumo normų (2 lentelė, stulpelis DLK, į gamtinę aplinką arba DLK į nuotekų surinkimo sistemas).	nuolat	RAAD
		3.2. Užtikrinti, kad visi teršėjai, išleidžiantys „II sąrašo“ medžiagas į vandens telkinius, gautų TIPK leidimą [4.5, 4.6]. Nustatant potencialius teršėjus, vadovautis 1 priede pateikta informacija.	nuolat	RAAD
		3.3. Išduodant leidimus (3.2 priemonė) „II sąrašo“ medžiagų išleidimui į vandens telkinius, užtikrinti, kad leidimo sąlygos atitiktų nustatytas užterštumo normas pagal „II sąrašo“ medžiagas (2 lentelė Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedas, stulpelis DLK, į gamtinę aplinką arba DLK į nuotekų surinkimo sistemas).	nuolat	RAAD
		3.4. Atlikti TIPK taisyklių pakeitimus pakeičiant paraiškos leidimui gauti formą, skirtą informacijai apie naudojamas žaliavas pateikti, kad leidimus išduodančioms institucijoms būtų įmanoma įvertinti galimas į aplinką išsiskiriančias pavojingas medžiagas bei jų kiekius.	2011-12-31	AAA
4.	Pasiekti vandenų kokybės tikslus pagal „II sąrašo“ medžiagas (aplinkos kokybės standartus)	4.1. Nustačius paviršinius vandens telkinius, kuriuose nepasiekiami viršijami aplinkos kokybės standartai pagal “II sąrašo” medžiagas (6.3 priemonė), nustatyti neatitikimo viršijimo priežastis (pvz.,organizuoti papildomus tyrimus, pasinaudojant 2.1 ir 2.2 priemonių rezultatais, identifikuoti taršos šaltinius.).	per 6 12 mėn. nuo neatitikimo nustatymo	AAA / RAAD
		4.2. Nustačius, kad jūros rajone nepasiekiami viršijami aplinkos kokybės standartai pagal „II sąrašo“ medžiagas (6.4 priemonė), nustatyti neatitikimo priežastis (pvz.,organizuoti papildomus tyrimus, identifikuoti taršos šaltinius .).	per 12 mėn. nuo neatitikimo nustatymo	JTC / AAA / RAAD
		4.3. Pagal 4.1 ir 4.2 priemoniųės rezultatus, nustatyti teritorinius (pvz., baseinų) paviršinių vandens telkinių taršos „II sąrašo“ medžiagomis mažinimo tikslus (taršos mažinimo planus) ir pateikti juos atitinkamiems RAAD. parengti ir įtraukti į atnaujinamus upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas priemones „II sąrašo“ medžiagų kiekiams vandens telkiniuose mažinti.	per 14 mėn. nuo neatitikimo nustatymo / 2014-12-22	AAA
		4.4. Išduodant sąlygas objektų, planuojančių išleisti pavojingas medžiagas, projektavimui, derinant ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus arba statybos projektus, užtikrinti, kad planuojamas taršos šaltinio poveikis vandens telkiniui neviršytų leistinų ribų ir netrukdytų pasiekti kokybės tikslų (normų) pagal „II sąrašo“ medžiagas. Taip pat užtikrinti, kad būtų įgyvendinami taršos mažinimo tikslai (4.3 priemonė).	nuolat	RAAD
		4.5. Išduodant leidimus nuotekų išleidimui į vandens telkinius (3.2 priemonė), užtikrinti, kad taršos šaltinio taršos mažinimo programa (leidimo dalis), rengiama pagal Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 643 (Žin., 2002, Nr. 14-524), [4.9] tenkintų teritorinius taršos mažinimo tikslus (4.4 priemonė).	nuolat	RAAD
5.	Kontroliuoti „II sąrašo“ medžiagų išleidimus / Stiprinti „II sąrašo“ medžiagų išleidimo kontrolę	5.1. Išduodant leidimus „II sąrašo“ medžiagų išleidimui į vandens telkinius (3.2 priemonė), užtikrinti, kad ūkio subjekto nuotekų laboratorinės kontrolės programa (leidimo dalis) leistų objektyviai įvertinti „II sąrašo“ medžiagų išmetimus ir jų daromą poveikį aplinkai. Vykdant šią priemonę, atsižvelgti į 1 priede pateiktą informaciją.	nuolat	RAAD
		5.2. Vykdyti valstybinę „II sąrašo“ medžiagų laboratorinę kontrolę išleidžiamose nuotekose.	nuolat	RAAD / JTC
		5.3. Užtikrinti Lietuvoje taikomų „II sąrašo“ medžiagų nuotekose matavimo ir analizės metodų atitikimą pamatiniams metodams, nustatytiems ES direktyvose.	2005-06-15 ir vėliau atsiradus poreikiui	AAA
		5.4. Koordinuoti „II sąrašo“ medžiagų kontrolei pakankamų laboratorinių pajėgumų sukūrimą.	2005-06-15 ir vėliau atsiradus poreikiui	AAA
		5.5. Įvertinant 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.2 priemonių įgyvendinimo rezultatus ir atsižvelgiant į ūkio subjektų (gaunančių leidimus pavojingas medžiagas išleisti į vandens telkinius) ir leidimus išduodančių institucijų (RAAD) keliamus klausimus, parengti rekomendacijas su nuotekomis išleidžiamų „II sąrašo“ medžiagų inventorizavimui .	2012-12-01	AAA
		5.6. Pagal 1.2 ir 4.1 priemonių vykdymo metu identifikuotas pavojingas medžiagas ir jų potencialius šaltinius atitinkamai parengti kasmetinius valstybinės laboratorinės kontrolės planus ir juos vykdyti.	kiekvienais metais	RAAD
6.	Vertinti „II sąrašo“ medžiagų kiekį vandens telkiniuose (aplinkoje)	6.1. Koordinuojant paviršinių vandens telkinių valstybinio ir kito monitoringo programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti, kad vykdomas monitoringas leistų objektyviai įvertinti paviršinių vandens telkinių vandens kokybę pagal „II sąrašo“ medžiagas.	nuolat	AAA
		6.2. Koordinuojant Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti, kad vykdomas monitoringas leistų objektyviai įvertinti jūros rajono vandens kokybę pagal „II sąrašo“ medžiagas.	nuolat	JTC / AAA
		6.3. Vertinti paviršinių vandens telkinių monitoringo, kitokių tyrimų rezultatus ir inventorizuoti aptinkamas „II sąrašo“ medžiagas bei normatyviniuose dokumentuose nereglamentuotas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, taip pat identifikuoti vandens telkinius, kuriuose viršijamos aplinkos kokybės normos pagal „II sąrašo“ medžiagas.	nuolat	AAA
		6.4. Vertinti Kuršių marių ir Baltijos monitoringo, kitokių tyrimų rezultatus ir inventorizuoti aptinkamas „II sąrašo“ medžiagas bei normatyviniuose dokumentuose nereglamentuotas vandens aplinkai pavojingas medžiagas, taip pat nustatyti, ar vandens kokybė atitinka aplinkos kokybės normas pagal „II sąrašo“ medžiagas. Apibendrintą informaciją teikti AAA.	nuolat	JTC / AAA
7.	Rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai	7.1. Rengti ir teikti ataskaitas apie Europos Bendrijų Tarybos Direktyvos 2006/11/EB įgyvendinimą.	2005-08-31 ir vėliau pagal direktyvos reikalavimus	AAA

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

Parengė
E.Cuzanauskienė