PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS.	BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) nustato elektrinių, hibridinių elektrinių, elektros energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarką, leistinos generuoti galios apribojimus, elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką, elektros perdavimo sistemos operatoriaus (toliau — operatorius), elektros energijos gamintojų, asmenų pageidaujančių prijungti elektros energijos kaupimo įrenginius (toliau – kaupimo įrenginiai), elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių jais tapti, (toliau visi kartu – tinklų naudotojai) teises ir pareigas, tarpusavio santykius, kiek tai yra susiję su šių asmenų prieigos prie skirstomųjų tinklų užtikrinimu.

2.	Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.	Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.	Eksploatavimo ribojimas – laikinas įrenginių leistinos generuoti galios apribojimas prijungimo taške dėl tinklo pralaidumo trūkumo arba nesant sistemos galimybių integruoti visą AEI gaminamą energijos kiekį į rinką;

2.3.	Leidimas plėtoti pajėgumus – leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir/ar leidimas plėtoti kaupimo pajėgumus;

2.4.	Prijungimo sutartis – operatoriaus ir tinklų naudotojo sudaroma elektrinės, kaupimo įrenginio, elektrinės su kaupimo įrenginiu arba hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros perdavimo tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą bei nustatanti prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką;

2.5.	Prijungimo paslauga – teisės aktų ir prijungimo sutarties nustatyta tvarka operatoriaus tinklų naudotojui teikiama paslauga, kurios rezultate tinklų naudotojo elektrinė, kaupimo įrenginys, elektrinės su kaupimo įrenginiu arba hibridinė elektrinė prijungiami prie elektros perdavimo tinklų ir (arba) kitos teisės aktuose ar prijungimo sutartyje numatytos operatoriaus tinklų naudotojui teikiamos paslaugos, susijusios su aukščiau nurodytų įrenginių prijungimu prie elektros perdavimo tinklų;

2.6.	Tinklų naudotojo rangovas – tinklų naudotojo pasitelktas projektuotojas, rangovas, subrangovas ar bet koks kitas trečiasis asmuo, kuriam tinklų naudotojas paveda vykdyti darbus ar teikti paslaugas perdavimo tinklo dalies objektuose.

3.	Šiame Apraše vartojama statybą leidžiančio dokumento sąvoka yra visų statybą leidžiančių dokumentų, reikalingų elektrinei ir/ar hibridinei elektrinei ir/ar energijos kaupimo įrenginiams, jų prijungimui prie elektros perdavimo tinklo reikalingai infrastruktūrai, elektros perdavimo tinklų infrastruktūrai pastatyti, visuma.

4.	Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros energetikos sektoriaus veiklą.

II SKYRIUS.	ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

5.	Operatorius pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus bei šį Aprašą, teikia prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugą, kuri grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais. Vadovaujantis šiais kriterijais, atsižvelgia į naudų ir sąnaudų principą, susijusį su elektrinių, hibridinių elektrinių, kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų.

6.	Pagrindiniai tinklų naudotojų, išskyrus nurodytų Aprašo 7-10 punktuose, elektrinių, hibridinių elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

6.1.	skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti elektrinę, hibridinę elektrinę ar kaupimo įrenginį, esantį skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;

6.2.	išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

6.3.	ketinimų protokolo sudarymas;

6.4.	prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

6.5.	leidimo plėtoti pajėgumus gavimas;

6.6.	prijungimo sąlygų gavimas;

6.7.	techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir elektrinės, elektros kaupimo įrenginio ar hibridinės elektrinės daliai parengimas;

6.8.	prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;

6.9.	prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

6.10.	prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

6.11.	operatoriaus pritarimas elektrinės, hibridinės elektrinės, elektros kaupimo įrenginio dalies techniniam projektui;

6.12.	statybas leidžiančių dokumentų gavimas;

6.13.	prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

6.14.	elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

6.15.	prijungimo prie elektros tinklų dalies ir elektrinės, hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

6.16.	elektros įrenginių, prijungiamų prie perdavimo tinklo techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

6.17.	elektros įrenginių įjungimas bandomajai eksploatacijai;

6.18.	elektros įrenginių derinimas, testavimas,

6.19.	atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

6.20.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

6.21.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui ar asmeniui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

6.22.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

6.23.	leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gavimas.

7.	Pagrindiniai gamintojų, siekiančių dalyvauti aukcione ar konkurse naudoti jūrinę teritoriją elektrinių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

7.1.	ketinimų protokolo sudarymas;

7.2.	prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

7.3.	dalyvavimas aukcione ar konkurse naudoti jūrinę teritoriją;

7.4.	leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas;

7.5.	prijungimo sąlygų gavimas;

7.6.	techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir elektrinės daliai parengimas;

7.7.	prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;

7.8.	prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

7.9.	prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

7.10.	operatoriaus pritarimas elektrinės dalies techniniams projektams;

7.11.	statybas leidžiančių dokumentų gavimas;

7.12.	prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

7.13.	elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

7.14.	prijungimo prie elektros tinklų dalies ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

7.15.	elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

7.16.	elektros įrenginių įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai;

7.17.	elektros įrenginių derinimas, testavimas;

7.18.	atitikties duotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

7.19.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui ar asmeniui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

7.20.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

7.21.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

7.22.	leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

8.	Pagrindiniai gaminančių vartotojų, asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

8.1.	prijungimo sąlygų gavimas;

8.2.	techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai parengimas ir sprendinių suderinimas;

8.3.	techninių projektų elektrinės ar hibridinės elektrinės daliai parengimas ir operatoriaus pritarimo techniniams projektams gavimas;

8.4.	prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

8.5.	prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

8.6.	statybas leidžiančių dokumentų gavimas;

8.7.	prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

8.8.	elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

8.9.	prijungimo prie elektros tinklų dalies (jei toks atlikti reikalingas) ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

8.10.	elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

8.11.	elektros įrenginių įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai;

8.12.	elektros įrenginių derinimas, testavimas;

8.13.	atitikties duotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

8.14.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui ar asmeniui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

8.15.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8.16.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

9.	Pagrindiniai tinklų naudotojų, keičiančių elektros įrenginių įrengtąją galią, kai leistina generuoti galia nekeičiama, tinklų naudotojų, prie veikiančių ar vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numatančių įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia, asmenų, prie veikiančių ar vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomo kaupimo įrenginio papildomai numatoma įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ar hibridinę elektrinę, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia, gamintojų, ketinančių modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

9.1.	išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

9.2.	leidimo plėtoti pajėgumus ar leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius gavimas;

9.3.	prijungimo sąlygų gavimas;

9.4.	techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai parengimas ir sprendinių suderinimas (jei toks bus reikalingas);

9.5.	techninių projektų elektrinės ir/ar kaupimo įrenginio daliai parengimas ir operatoriaus pritarimo techniniams projektams gavimas;

9.6.	prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

9.7.	prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

9.8.	statybas leidžiančių dokumentų gavimas;

9.9.	prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

9.10.	elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas ar pakeitimas;

9.11.	prijungimo prie elektros tinklų dalies (jei toks atlikti reikalinga) ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

9.12.	elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

9.13.	elektros įrenginių įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai;

9.14.	elektros įrenginių derinimas, testavimas;

9.15.	atitikties duotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

9.16.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui ar asmeniui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

9.17.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

9.18.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

9.19.	leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gavimas.

10.	Pagrindiniai gamintojų, statančių valstybinės svarbos energetikos objektus, esančius valstybei svarbių ekonominių projektų teritorijose ir (ar) valstybinės svarbos energetikos objektus, skirtus valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo metu sukurtai (kuriamai) infrastruktūrai ir (ar) statiniams aptarnauti, ir pageidaujančių, kad operatoriaus elektros tinklų dalies projektavimo darbus, pagal gamintojo pateiktus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, ir derinimo procedūras, susijusias su šia infrastruktūra ir (ar) statiniais bei jų prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų organizuotų ir statybos užbaigimo procedūras vykdytų operatorius, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

10.1.	skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;

10.2.	išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

10.3.	ketinimų protokolo sudarymas;

10.4.	prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

10.5.	leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas;

10.6.	prijungimo sąlygų gavimas;

10.7.	prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

10.8.	elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

10.9.	prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

10.10.	techninio projekto gamintojo elektrinės daliai parengimas;

10.11.	operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;

10.12.	statybas leidžiančių dokumentų gavimas;

10.13.	elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

10.14.	prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

10.15.	elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

10.16.	elektros įrenginių įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai;

10.17.	elektros įrenginių derinimas, testavimas;

10.18.	atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

10.19.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

10.20.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

10.21.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

10.22.	leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

III SKYRIUS.	IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ GAVIMAS

11.	Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi privalomieji energetikos tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant tinklų naudotojo įrenginius prie perdavimo tinklo ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Taip pat, gali būti nurodomi galimi prijungimo terminai, susiję su operatoriaus vykdomais ar suplanuotais perdavimo tinklo rekonstrukcijos ar statybos projektų įgyvendinimo terminais.

12.	Preliminarūs tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimai yra skirti tinklų naudotojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti, taip pat projekto vystymo laike įvertinimui ir nesukuria nei tinklų naudotojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

13.	Tinklų naudotojas, ketinantis statyti elektrinę, hibridinę elektrinę ar kaupimo įrenginį ir pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, kreipiasi į operatorių pateikdamas nustatytos formos prašymą išduoti išankstines prijungimo sąlygas (1 priedas), užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu), pridėdamas prašymo formoje nurodytus dokumentus bei sumokėjęs Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) suderintą mokestį už išankstines prijungimo sąlygas. Tinklų naudotojas į ta patį elektros linijos tranzitą, transformatorių pastotę ar skirstyklą gali teikti vieną prašymą planuojamos galios įrenginiams prijungti. Teikti kitą prašymą kitos galios įrenginiams prijungti galima, tik jei jau yra gautas operatoriaus atsakymas dėl anksčiau teikto prašymo. Pateikus pageidavimą prijungti skirtingos galios įrenginius į ta patį elektros linijos tranzitą, transformatorių pastotę ar skirstyklą, operatorius prašymą vertins mažiausiai įrenginių galiai.

14.	Tinklų naudotojas prašyme privalo išreikšti sutikimą, kad esant nepakankamai elektros tinklų galiai ir pralaidumui, operatorius pasiūlytų prijungimą:

14.1.	kuriam taikomi eksploatavimo apribojimai nurodyti IV skyriuje, arba

14.2.	kuriam netaikomi eksploatavimo apribojimai nurodyti IV skyriuje, ir tinklų naudotojas padengs išlaidas, susijusias su tokio prijungimo užtikrinimu.

15.	Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 13 ir 14 punktuose) gavimo dienos, pateikia gamintojui:

15.1.	informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų;

15.2.	informaciją apie planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus;

15.3.	informaciją apie tai, ar būtina prieš elektrinės prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus.

16.	Operatorius ir tinklų naudotojas keičiasi visa tinklų naudotojo elektrinei, hibridinei elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.

17.	Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos perdavimą ir elektros energetikos sistemos darbą.

18.	Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo turi teisę dėl operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų pateikti skundą Tarybai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 64 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu Taryba nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, operatorius privalo per ne ilgesnį negu 30 kalendorinių dienų laikotarpį pateikti naujas išankstines prijungimo sąlygas.

19.	Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 13 ir 14 punktuose, gavimo dienos, įvertinus IV skyriuje nurodytas perdavimo tinklo pralaidumų galimybes.

20.	Pagal operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą.

21.	Išankstinės prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Išankstinės prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas.

22.	Operatorius informaciją apie išduotas išankstines prijungimo sąlygas paskelbia operatoriaus tinklapyje nurodydamas sąlygų gavėją, leistiną naudoti galią, leistiną generuoti galią, energijos rūšį, prijungimo prie perdavimo tinklo vietą. Jei gavėjas fizinis asmuo, pateikiami nuasmeninti duomenys.

23.	Preliminariai įsivertinti savo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų galimybes pagal planuojamą galią tinklų naudotojai gali ir pasinaudodami operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamu prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapiu (www.litgrid.eu > paslaugos > Prijungimas, perkėlimas, rekonstravimas > gamintojams > Žemėlapis).

IV SKYRIUS.	TINKLO PRALAIDUMO GALIMYBIŲ NUSTATYMO, REZERVAVIMO, PRIJUNGIMO TAŠKO IR TINKLO PLĖTROS PARINKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

24.	Leistinos generuoti galios elektros įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo be perdavimo tinklo plėtros galimybių, įvertinant eksploatavimo ribojimų sąlygas, nustatymo principai:

24.1.	vertinant saulės šviesos energijos elektrinių (toliau – saulės elektrinės) ir vėjo elektrinių gamybos sutapimo tikimybę prie 110 kV perdavimo tinklo linijos (tranzito) 100 % pralaidumo galios galima jungti 100 % vienos rūšies atsinaujinančių energijos išteklių (saulės arba vėjo elektrinių) galios ir dar iki 100 % kitos rūšies atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) galios (saulės arba vėjo elektrinių). Suminė prijungta skirtingų AEI rūšių leistina generuoti galia neturi viršyti 200 % linijos leistino pralaidumo;

24.2.	AEI gamintojo prašoma galia vertinama skirtingais N ir N-1 vertinimo kriterijais:

24.2.1.	normaliomis sąlygomis (N kriterijus) vertinimas atliekamas normaliai schemai maksimaliai didesnės AEI rūšies (saulės arba vėjo elektrinių) prijungtai linijoje galiai, o kitos rūšies AEI gamyba vertinama, kad yra lygi 0 MW;

24.2.2.	avarinėmis sąlygomis (N-1 kriterijus) vertinimas atliekamas suminei 70 % vienos AEI rūšies galiai tiesiogiai susijusioje perdavimo tinklo pastotėse ir linijose sueinančiose į šias pastotes (toliau – PT zona), o kitos rūšies AEI gamyba vertinama, kad yra lygi 0 MW;

24.3.	techninio AEI atskirų įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo galimybių modeliavimo metu elektros rinkos galimybės nevertinamos, o perteklinė AEI generuojama momentinė galia, jei tokia gaunama, ribojama, subalansuojama eksportuojant per tarpsistemines jungtis, panaudojant Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę siurblio režime, panaudojant žinomus (planuojamus) kaupimo įrenginius ar didinant sistemos galios poreikį. Sistemos galios ribos dėl šiuo metu prognozuojamo sistemos galios poreikio, tarpsisteminių jungčių bei kaupimo įrenginių galimybių sudaro 4,4 GW vasarą ir 5 GW žiemą;
24.4.	siekiant išvengti dažnio stabilumo problemų dėl galios pertekliaus sistemoje, suminei saulės ir vėjo elektrinių galiai sistemoje pasiekus maksimaliai galimą sistemos poreikio/galios ribą, generuojama galia virš šios sistemos ribos bus proporcingai visoms atitinkamos rūšies elektrinėms ribojama diena prieš rinkoje ir automatizuoto generuojamos galios ribojimo priemonėmis balansavimo rinkoje. Kasmet, įvertinus prognozuojamus sistemos galios poreikio, tarpsisteminių jungčių bei kaupimo įrenginių galimybių pokyčius, įvertinamos ir atnaujinamos sistemos galimybių ribos. Konkrečios sistemos galimybių ribos ir (ar) jų atnaujintos ribos skelbiamos operatoriaus tinklalapyje;

24.5.	kai linijoje jungiama saulės ir vėjo elektrinių suminė galia viršija 100 % linijos pralaidumo, į išankstines prijungimo sąlygas, ketinimų protokolą, prijungimo sąlygas įtraukiamas tinklų naudotojo įsipareigojimas elektrinėje įrengti automatizuotą generuojamos galios ribojimo sistemą (su vidutiniška ribojimo tikimybe iki 10 % laiko trukmės ir 20 % pagaminamos energijos per metus) su galima tolimesne integracija į centralizuotą sistemą. Kai nustatomi galios ribojimai daugiau kaip 10 % laiko trukmės ir 20 % pagaminamos energijos, taikomi toliau nurodyti principai:

24.6.	kadangi saulės elektrinių prijungimo prie skirstomojo tinklo galimybės šiuo metu sudaro 2,4 GW, tai prie perdavimo tinklų su ribojimais pagal perdavimo tinklo elementus ir be ribojimų pagal rinkos galimybes lieka 2 GW galia;

24.7.	dėl didesnės negu suminė prie perdavimo tinklų prijungta saulės elektrinių 2 GW galios prijungimo galimybių, tinklų naudotojas turi papildomai kreiptis į operatorių dėl papildomų prijungimo sąlygų gavimo;

24.8.	papildomos sąlygos, prie ribojimų dėl tinklo elementų perkrovų, yra susijusios su sistemos lankstumo didinimu ir galimybėmis maksimaliai išnaudoti AEI elektrinių instaliuotą galią mažinant AEI gaminamos energijos ribojimų sistemoje apimtis dėl elektros energijos rinkos galimybių. Didesnei negu suminė prie perdavimo tinklų prijungta saulės elektrinių 2 GW galiai prijungti, operatoriaus išduodama sąlyga yra kaupimo įrenginio 20 % nuo saulės elektrinės leistinos generuoti galios 4 valandų talpai darbui maksimalia kaupiklio leistina generuoti galia (arba kaupiklio su analogiškai galios ir talpos santykio parametrais) įrengimas. Tinklų naudotojas, įvertinęs papildomas kaupiklio galimybes dalyvauti sisteminių paslaugų rinkoje, gali įrengti geresnių parametrų kaupiklį;

24.9.	jeigu tinklų naudotojas kreipiasi dėl saulės elektrinės prijungimo prie hibridinės elektrinės, jam 2 GW sistemoje riba netaikoma, tačiau operatoriaus išduodama sąlyga yra kaupimo įrenginio 10 % nuo saulės elektrinės leistinos generuoti galios 4 valandų talpai darbui maksimalia kaupiklio leistina generuoti galia (arba kaupiklio su analogiškai galios ir talpos santykio parametrais) įrengimas, bei lieka atsakomybė už elektros galios ir energijos pertekliaus ribojimą dienos prieš, dienos ir balansavimo rinkose dėl rinkos galimybių;

24.10.	tikėtinas vidutines per metus ribojimų apimtis ir (arba) trukmę išankstinėse prijungimo sąlygose nustato operatorius, tačiau šios apimtys yra indikacinės tik tinklų naudotojo galimybėms prisijungti įsivertinimui ir nėra įpareigojančios operatoriui kompensuoti tinklų naudotojo sąnaudas, susijusiais su didesnėmis ribojimų apimtimis arba trukme;

24.11.	tinklų naudotojas, sutikdamas su ribojimų sąlygomis, prisiima visas su elektros galios ribojimu susijusias sąnaudas, įskaitant sąnaudas dėl nepatiektos į tinklą energijos ir balansavimo sąnaudas. Operatorius nekompensuoja sąnaudų susijusių su gamintojo šaltinio ribojimais;

24.12.	tinklų naudotojas, siekdamas sumažinti ribojimų pasekmes, gali nusimatyti kaupimo priemonių diegimą, kurios leistų sumažinti AEI ribojimų apimtis bei suteiktų galimybes kaupimo įrenginiams teikti sistemines paslaugas;

24.13.	kadangi prijungimo prie perdavimo tinklo galimybėms įtaką daro susijusiose linijose prijungiamos AEI galios, rezervavus perdavimo tinklo galią perskaičiuojamos perdavimo tinklo prijungimo galimybės susijusiose PT zonose;

24.14.	kaupimo įrenginiai vertinami kaip sistemos lankstumo priemonė (ne kaip atskiri vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai). Jei tinklų naudotojas sutinka su kaupimo įrenginio eksploatacijos apribojimais, šių įrenginių generacijai perdavimo tinklas rezervuojamas pilna perdavimo tinklo elemento prijungimo galimybių galia, nepriklausomai nuo saulės ir vėjo elektrinių derinio suminės prijungtos galios, tačiau su eksploatacijos apribojimais, neleidžiančiais kaupimo įrenginio savininkui teikti pasiūlymus generuoti, esant maksimaliai AEI generacijai arba vartoti, esant maksimaliam suvartojimui, toje pačioje PT zonoje didmeninių elektros kainų metu;

24.15.	hibridinei elektrinei, susidedančiai iš saulės ir vėjo elektrinių, kurių profiliai sutampa su atskirai prijungtų atitinkamai saulės ir vėjo elektrinių profiliais, tinklas rezervuojamas tik laisvos saulės arba vėjo galios atitinkamoje PT zonoje apimtimi. Suminė hibridinių elektrinių saulės/vėjo dalies ir atskirų saulės/vėjo elektrinių galia PT zonoje negali viršyti 100 % perdavimo pralaidumo toje PT zonoje. Hibridinė elektrinė visada turi prioritetą tik į laisvą tinkle galią atitinkamoje PT zonoje;

24.16.	perdavimo tinklo pralaidumas, rezervuojamas prie skirstomojo tinklo prijungtiems gaminantiems vartotojams ir gamintojams suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi apimtimi saulės ir vėjo elektrinėms ir sąlygomis, kaip numatyta 26.2 punkte. Apimtis ir sąlygos peržiūrimos kasmet, skirstomųjų tinklų operatoriaus iniciatyva.

25.	Tinklų naudotojui nesutinkant su ribojimų sąlygomis prijungiant įrenginius prie jau esamo perdavimo tinklo, operatorius gali išduoti išankstines prijungimo sąlygas perdavimo tinklo plėtrai, kuri reikalinga prijungti elektrines ar kaupimo įrenginius eksploatacijai be ribojimų dėl tinklo pralaidumo.

26.	Prie perdavimo elektros tinklų pralaidumai rezervuojami prioriteto tvarka:

26.1.	1400 MW teisės aktais ir planavimo dokumentuose nustatytiems atsinaujinančius išteklius naudojantiems objektams Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje be eksploatacijos apribojimų;

26.2.	 atvirkštinei generacijai iš skirstomųjų tinklų iš asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir asmenų ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe;

26.3.	 energijos kaupimo įrenginiams ar hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas AIE rūšis naudojančios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai, prijungti su ribojimų galimybe;

26.4.	 juridinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe;

26.5.	 hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės, prijungti su ribojimų galimybe;

26.6.	 vėjo elektrinėms, saulės šviesos energijos elektrinėms, išskyrus šios Aprašo 26.1–26.5 punktuose numatytus atvejus, kitiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe.

27.	Pralaidumai diferencijuojami ir Aprašo 41 punkte nurodytas Sąrašas sudaromas pagal kriterijus:

27.1.	26 punkte nurodytas asmenų ir (ar) įrenginių grupes;

27.2.	esamų laisvų elektros tinklų pralaidumų dalį, kai, įvertinus prie perdavimo tinklo prijungtų elektrinių, elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginių patiekiamos į elektros tinklą galios nevienalaikiškumą bei galimus eksploatavimo apribojimus;

27.3.	prašymo pateikimo laiką.

28.	Pralaidumų paskirstymo proporcijos šio Aprašo 26.1-26.5 punktuose nustatytiems prioritetams ir taip pat pralaidumų dalis, skirta paskirstyti aukciono būdu šio Aprašo 26.6 punkte nurodytiems įrenginiams yra nustatomos Vyriausybės, kaip tai numatyta Elektros energetikos įstatyme.

29.	Transformatorių pastočių ir linijų laisvi pralaidumai naujiems tinklų naudotojams prijungti, skirstomi ir rezervuojami kvietimo proceso nustatyta tvarka šio Aprašo V skyriuje. Galia rezervuojama nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, arba nuo prijungimo sąlygų, kai ketinimų protokolas neprivalomas, registravimo dienos.

30.	Rezervavus tinklo pralaidumą, operatorius įvertina rezervacijos įtaką tinklo pralaidumui ir atnaujina laisvas tinklo galias susijusiose tinklo vietose bei atnaujina informaciją prijungimo prie elektros perdavimo tinklo galimybių žemėlapyje.

31.	Siekiant išvengti elektros tinklo įrangos perkrovų skirtingo tipo elektrinių, prijungtų viename ar keliuose prijungimo taškuose bei kurių pralaidumas mažesnis nei suminė prijungtų elektrinių ar kaupimo įrenginių leistina generuoti galia, vienalaikio maksimalios gamybos metu (kuomet būtų viršijama prijungimo taško leistina galia), naujai prijungiamiems elektrinėms ir (ar) kaupimo įrenginiams būtina įrengti automatizuotą elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemą, kuri pagal elektros tinklo stebimus parametrus operatyviai apribotų elektrinės gamybą iki saugaus lygio. Operatorius pateikia tinklų naudotojui preliminarų prognozuojamą elektrinės ribojimo valandų skaičių per metus, apskaičiuojamą pagal praėjusių metų tinklo darbo rodiklių statistiką. Operatorius neatlygina tinklų naudotojui už jo patirtus nuostolius dėl neperduotos elektros energijos bei dėl papildomų balansavimo išlaidų, jeigu gamyba elektrinėje bus apribota automatizuotos elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemos.

32.	Elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros perdavimo tinklo galimybių vertinimo tvarka:

32.1.	operatorius, gavęs prašymą prijungti elektrinę, hibridinę elektrinę ir/ar kaupimo įrenginį, nustato galimas prijungimo alternatyvas (jei tokios yra), atsižvelgdamas į esamą laisvą tinklų pralaidumą bei parenka tinkamiausią prijungimo vietą. Tinklų pralaidumą sąlygoja prijungtos elektrinės ir kaupimo įrenginiai arba kitiems tinklų naudotojams rezervuoti elektros tinklų pralaidumai nagrinėjamoje prijungimo vietoje ar gretimose susijusiose tinklo vietose bei esamos tinklų įrangos (linijų, transformatorių, relinės apsaugos ir automatikos) techniniai parametrai;

32.2.	nustatomos artimiausios potencialiai galimoms tinklų naudotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo vietų alternatyvos: esama linija ar esama transformatorių pastotė;

32.3.	įvertinamas alternatyvų pralaidumas, t. y. ar galima perduoti visą reikiamą prijungti galią be ribojimų, ar reikalingi ribojimai maksimaliu AEI gamybos periodu. Esant nepakankamam tinklo pralaidumui perduoti visą galią, pateikiama alternatyva su ribojimo sąlygomis ir alternatyva su perdavimo tinklo plėtra;

32.4.	įvertinamos alternatyvų ribojimų sąlygos ir reikiamos investicijos;

32.5.	prijungimo alternatyva turi tenkinti statomos transformatorių pastotės įrenginių operatyviniam valdymui keliamus reikalavimus bei neturi bloginti sąlygų kitiems tinklų naudotojams. Jeigu alternatyva netenkina šių reikalavimų, ji yra atmetama;

32.6.	tinklų naudotojo įrenginiams esant iki 10 km atstumu nuo artimiausios esamos operatoriaus nuosavybėje esančios transformatorių pastotės, pirmiausia nagrinėjamos alternatyvos prijungimui į šią pastotę;

32.7.	nesant nei vienos alternatyvos, pagal kurią galima būtų prijungti tinklų naudotoją be papildomų investicijų reikalaujančios tinklų plėtros, operatorius įvertina, ar tinklų naudotojas prašyme išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose pageidavo gauti prijungimą, kuriam netaikomi eksploatavimo apribojimai ir nurodė, kad padengs išlaidas, susijusias su neriboto prijungimo užtikrinimu, atrenka alternatyvą šio Aprašo 33 punkte nurodyta tvarka ir sąlygomis.

33.	Elektros tinklų pajėgumų didinimo sąlygos ir tvarka:

33.1.	operatorius nustato vieną ar daugiau alternatyvų su galima tinklų plėtra bei pasiūlo mažiausiai investicijų reikalaujantį variantą;

33.2.	patirtos prijungimo prie elektros perdavimo tinklo išlaidos yra apmokamos ir atlyginamos vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika;

33.3.	tinklų naudotojui norint padidinti jau turimą leistiną generuoti galią, operatorius pagal gautą prašymą padidinti leistiną galią įvertina tinklo pralaidumą bei prijungimo tašką pagal šio Aprašo 32 punktą, o tinklo pralaidumas rezervuojamas pagal šio Aprašo 26 punktą. Nesant laisvo tinklo pralaidumo tinklo naudotojo turimame prijungimo taške, operatorius pasiūlo naują prijungimo tašką su arba be tinklų plėtros.

V SKYRIUS.	KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

34.	Prašymą pasirašyti ketinimų protokolą operatoriui teikia:

34.1.	tinklų naudotojas, nurodytas Aprašo 6 ar 10 punktuose, turėdamas galiojančias tinklų naudotojui išduotas išankstines prijungimo sąlygas ir operatoriaus paskelbtu kvietimo teikti prašymus sudaryti ketinimų protokolą laikotarpiu;

34.2.	gamintojas, siekiantis aukcione arba konkurse naudoti jūrinę teritoriją.

35.	Tinklų naudotojas operatoriui pateikia:

35.1.	nustatytos formos prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (2 priedas) arba užpildo prašymą operatoriaus interneto svetainėje  (www.litgrid.eu);

35.2.	terminą, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektros įrenginius, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Tarybai leidimui gaminti elektros energiją ar leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių. Terminas negali būti trumpesnis nei leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo terminas, nurodytas Elektros energetikos įstatyme bei laikotarpis kreiptis į Tarybą leidimui plėtoti pajėgumus bei jį gauti ir ilgesnis nei leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo terminas su galimu pratęsimu, nurodytu Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 papunktyje;

35.3.	informaciją apie su juridiniu asmeniu, kai tinklų naudotojas yra juridinis asmuo, susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime.

36.	Gamintojas prie prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikia:

36.1.	dokumentus (projektinius pasiūlymus, parengtus vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), pagrindžiančius, kad žemės sklypo plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti;

36.2.	dokumentus, įrodančius, kad projektiniuose pasiūlymuose nurodyti žemės sklypai nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi gamintojo. Nuosavybės teisės atveju pridedamas ne senesnis kaip 1 mėnesio žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro (NTR) išrašas ir žemės sklypo planas. Nuomos teisės atveju pridedamas ne senesnis kaip 1 mėnesio žemės sklypo NTR išrašas, žemės sklypo nuomos sutartis, kurios galiojimas yra ne trumpesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas ir žemės sklypo planas;

36.3.	savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, nustatytos formos (3 priedas) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi arba dokumentus įrodančius, kad savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo. Savivaldybės administracijos patvirtinimas turi būti ne senesnis nei 1 metų. Savivaldybės administracijos patvirtinimas yra laikomas tinkamu, jei yra išduotas kitam asmeniui, nei teikiantis prašymą dėl ketinimo protokolo sudarymo, tačiau pritarimas pateiktas dėl ne mažesnės įrengtosios ar leistinos generuoti galios bei to paties generacijos šaltinio elektrinės statybos ar įrengimo tame pačiame žemės sklype;

36.4.	kai planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrines, kurioje vieną dalį sudaro vėjo elektrinės, Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

36.5.	įsipareigojimas, jog visa elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas), jei planuojama vykdyti šiame papunktyje nurodytą veiklą.

37.	Operatorius ketvirčio pirmą pirmadienį savo tinklapyje skelbia kvietimą teikti prašymus sudaryti ketinimų protokolus tinklų naudotojams turintiems galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Aprašo 26.3-26.6 punkte nurodytiems elektros įrenginiams prijungti. Prašymų teikimo laikotarpis 10 darbo dienų (toliau – kvietimo laikotarpis) nuo paskelbimo dienos.

38.	Visi gauti prašymai sudaryti ketinimų protokolą registruojami operatoriaus dokumentų registravimo sistemoje pagal jų gavimo laiką ir sudaroma prašymų pasirašyti ketinimų protokolą tinklų naudotojų eilė (toliau – prašymų eilė).

39.	Prašymai gauti prieš ar po kvietimo laikotarpio nėra įtraukiami į prašymų eilę apie tai per 5 darbo dienas informuojant tinklų naudotoją.

40.	Operatorius per 15 kalendorinių dienų nuo kvietimo laikotarpio pabaigos patikrinęs ir nustatęs, kad dokumentai ir juose nurodyta informacija neatitinka šio skyriaus reikalavimų, apie tai informuoja tinklų naudotoją. Jei tinklų naudotojas per 15 kalendorinių dienų pašalina nurodytus trūkumus ir pateikia patikslintą prašymą ir/ar dokumentus, tinklų naudotojo prašymas įtraukiamas į prašymų eilę pagal papildytų dokumentų pateikimo laiką. Jei per 15 kalendorinių dienas tinklų naudotojas nepašalina trūkumų, tinklų naudotojas praranda vietą prašymų eilėje.

41.	Operatorius per 40 kalendorinių dienų nuo kvietimo laikotarpio pabaigos, įvertina galimybę suteikti perdavimo tinklo pralaidumus šio Aprašo IV skyriuje nurodytais pralaidumų skirstymo principais prašymų eilėje esantiems tinklų naudotojams ir sudaro tinklų naudotojų sąrašą (toliau – Sąrašas), kuriems perdavimo tinklo pralaidumai yra suteikiami. Sąrašas paskelbiamas operatoriaus tinklapyje, nurodant tinklų naudotoją, tinklų naudotojo prioritetą pagal Elektros energetikos įstatymą, elektros įrenginių leistiną generuoti galią, prijungimo prie elektros perdavimo tinklo vietą.

42.	Operatorius per 25 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 41 punkte, nurodyto Sąrašo paskelbimo dienos privalo su tinklų naudotoju, esančiu Sąraše, pasirašyti ketinimų protokolą, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nurodytą atvejį. Kai Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nustatytu atveju turi būti įsitikinta, kad ketinimų protokolo pasirašymas ir (ar) ketinimų protokolą siekiantis pasirašyti asmuo nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus, ketinimų protokolo pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros.

43.	Operatorius per 10 kalendorinių dienų nuo Sąrašo paskelbimo dienos parengia ir elektroniniu paštu pateikia tinklų naudotojui, esančiam Sąraše, ketinimų protokolo projektą (4-5 priedai) pasirašyti elektroniniu parašu.

44.	Tinklų naudotojas, gavęs operatoriaus parengtą ketinimų protokolą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasirašo jį .adoc ar .pdf formatu bei elektroniniu paštu atsiunčia pasirašyti operatoriui. Operatorius ketinimų protokolą pasirašo per 5 darbo dienas, registruoja dokumentų registravimo sistemoje, įsigaliojimo dieną apie tai informuoja tinklų naudotoją. Apie įsigaliojusį ketinimų protokolą per 2 darbo dienas paskelbia prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapyje.

45.	Tinklų naudotojui per 10 kalendorinių dienų nepateikus pasirašyto ketinimų protokolo, kaip nurodyta 44 punkte, tinklų naudotojas yra išbraukiamas iš Sąrašo ir su juo ketinimų protokolas nebepasirašomas. Tokiu atveju, tinklų naudotojas teikia naują prašymą pasirašyti ketinimų protokolą šiame skyriuje nustatyta tvarka.

46.	Nustačius, kad tinklų naudotojas kelia riziką nacionalinio saugumo interesams ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų, tinklų naudotojas yra išbraukiamas iš Sąrašo ir su juo ketinimų protokolas nepasirašomas.

47.	Jei prašymas nepatenka į Sąrašą, operatorius per 10 darbo dienų tinklų naudotojui pateikia atsakymą, kad pasirašyti ketinimų protokolą prijungiant jo elektrinę pagal išduotas išankstines prijungimo sąlygas nėra galimybės. Nurodytu atveju tinklų naudotojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų gavimo.

48.	Ketinimų protokolo tipinės formos skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

49.	 Su galiojančiu ketinimų protokolu gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename, paskelbtame aukcione, jei ketinimų protokolas pasirašytas siekiant dalyvauti aukcione.

50.	Ketinimų protokolas galioja jame nustatytomis sąlygomis visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja išduotas leidimas plėtoti pajėgumus.

51.	Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statyti įrenginius, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai tinklų naudotojas:

51.1.	pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų operatoriui nepateikia tinkamo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

51.2.	pasirašęs ketinimų protokolą per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione arba su prašymu išduoti leidimą plėtoti pajėgumus;

51.3.	pasirašęs ketinimų protokolą siekdamas dalyvauti aukcione, teisės aktų nustatyta tvarka atsisako dalyvauti aukcione;

51.4.	per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir ketinimų protokolo pratęsimo;

51.5.	per 30 kalendorinių dienų nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nepratęsia ketinimų protokolo ir nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo;

51.6.	Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

51.7.	per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo operatoriui nepateikia derinti techninio projekto ir/ar per vieną mėnesį neįvertina pateiktų pastabų ir nepateikia operatoriui patikslinto techninio projekto;

51.8.	likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, neturi statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas yra reikalingas;

51.9.	teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;

51.10.	dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

51.11.	dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja gamintojų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

51.12.	dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

51.13.	pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

51.14.	nustoja galioti leidimas plėtoti pajėgumus;

51.15.	užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektros įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją ir/ar leidimas generuoti energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

52.	Aukcioną laimėjęs gamintojas gali mažinti ketinimų protokole nurodytą elektrinės įrengtąją galią ir/ar leistiną generuoti galią, kai aukcione nustatomas daugiau nei vienas aukciono laimėtojas ir pasikeičia gamintojo pateiktas elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymas, ir dėl to turi būti pakeista ketinimų protokole nurodyta elektrinės galia. Gamintojas per 5 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo kreipiasi į operatorių dėl ketinimų protokolo pakeitimo ir gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo ta dalimi, kuria sumažėja ketinimų protokole nurodyta elektrinės leistina generuoti galia, o operatorius per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo pateikia patikslintą ketinimų protokolą pasirašymui ir per 5 darbo dienas nuo patikslinto ketinimų protokolo pasirašymo dienos informuoja finansų įstaigą dėl dalies prievolių įvykdymo užtikrinimo atsisakymo.

53.	Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti pajėgumus mažesnei įrengtajai galiai nei nurodyta ketinimų protokole, turi teisę:

53.1.	vystyti planuojamus įrenginius pagal gautą leidimą plėtoti pajėgumus, ne vėliau kaip iki prašymo dėl prijungimo sąlygų pateikimo dienos, kreipdamasis į operatorių dėl ketinimų protokolo patikslinimo. Operatorius per 10 darbo dienų nuo tokio kreipimosi gavimo, pateikia patikslintą ketinimų protokolą pasirašymui;

53.2.	nevystyti planuojamų įrenginių pagal gautą leidimą plėtoti pajėgumus, per 5 darbo dienas nuo leidimo plėtoti pajėgumus atsisakymo dienos kreipdamasis į operatorių dėl ketinimų protokolo nutraukimo ir pateikto prievolių įvykdymo grąžinimo.

54.	Ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, kai tinklų naudotojas neįvykdo Elektros energetikos įstatyme, šiame Apraše ir ketinimų protokole nustatytų ketinimų protokolo reikalavimų.

55.	Ketinimų protokole nurodyta teritorija gali būti keičiama, nekeičiant prijungimo prie elektros tinklų vietos, nurodytos ketinimų protokole. Tinklų naudotojas pateikia laisvos formos prašymą bei prideda dokumentus, nurodytus 36.1- 36.4 punktuose.

56.	Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas.

VI SKYRIUS.	RIZIKOS NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS AR ATITIKIMO NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS VERTINIMAS

57.	Tinklų naudotojui pateikus operatoriui prašymą sudaryti ketinimų protokolą dėl elektrinės, hibridinės elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimo, kai numatoma leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 50 MW, operatorius inicijuoja patikrą, siekiant įsitikinti, kad ketinimų protokolo pasirašymas ir (ar) ketinimų protokolą siekiantis pasirašyti asmuo nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus. Ketinimų protokolo pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros.

58.	Atlikus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytus veiksmus ir priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad šis asmuo ir (ar) ketinimų protokolo pasirašymas kelia riziką ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų, prašymas pasirašyti ketinimų protokolą netenkinamas ir ketinimų protokolas nepasirašomas.

59.	Operatorius apie ketinamą sudaryti sandorį su tinklų naudotoju informuoja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, kai planuojamo sudaryti sandorio pagrindu tinklų naudotojui yra suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su operatoriaus saugumo planuose ar kituose operatoriaus vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra reikšmingos operatoriaus veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų (jų dalių) gali gauti prieigą tinklų naudotojo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis):

59.1.	tuo atveju, jei bus vykdoma patikra dėl atitikimo nacionalinio saugumo interesams, tinklų naudotojas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti operatoriui ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti;

59.2.	jei tinklų naudotojas pateiks neišsamius, netikslius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, reikalingus atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai atlikti, operatorius ar/ir kompetentingos institucijos turės teisę paprašyti šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus terminus;

59.3.	sandoris nebus sudaromas su tinklų naudotoju, kuris nepateiks nacionalinio saugumo patikrai reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą/nustačius, kad tinklų naudotojas neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

59.4.	tinklų naudotojas projektuodamas ir statydamas objektą, kuris vėliau bus perduotas operatoriui, negalės sudaryti planuojamo sandorio su tinklų naudotojo rangovu, kuris nepateiks nacionalinio saugumo patikrai reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris su tinklų naudotojo rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą/nustačius, kad tinklų naudotojo rangovas, neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

60.	Tinklų naudotojas, projektuodamas ir statydamas objektą, kuris vėliau bus perduotas operatoriui, kels reikalavimą, kad jam tinklų naudotojo rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

61.	Tinklų naudotojas, statydamas objektą, kuris vėliau bus perduotas operatoriui, įsigydamas prekes ar paslaugas, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

61.1.	techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

61.2.	techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

62.	BVPŽ kodų nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje nurodytų valstybių ar teritorijų sąrašai patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280.

VII SKYRIUS.	PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

63.	Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą per 10 darbo dienų privalo pateikti operatoriui teisės aktų reikalavimus atitinkantį prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui tinklų naudotojo įsipareigojimų įvykdymą.

64.	Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka. Norint pratęsti leidimo plėtoti pajėgumus terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo pateikimo momentu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.

65.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas.

66.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas neatšaukiama, pirmo pareikalavimo finansų įstaigos garantija, arba finansų įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

67.	Operatorius, gavęs tinklų naudotojo prašymą grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimą, per 10 darbo dienų atsisako savo teisių pagal prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį tinklų naudotojui ar tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia:

67.1.	gamintojas nelaimi aukciono ar konkurso ir neketina tęsti veiklos;

67.2.	gamintojas nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

67.3.	gamintojas nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna;

67.4.	gamintojas atsisako dalyvauti aukcione ar konkurse;

67.5.	tinklų naudotojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės ir/ar leistinos generuoti galios energijos kaupimo įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą gaminti elektros energiją ir/ar leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių.

68.	Jeigu tinklų naudotojas per leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios įrenginį arba ketinimų protokolas operatoriaus nutraukiamas, kai tinklų naudotojas neįvykdo Elektros energetikos įstatymo nustatytų esminių ketinimų protokolo vykdymo sąlygų, operatorius pasinaudoja visu šio tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ketinimų protokolo ir (ar) sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, tinklų naudotojas pateikia tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, o tinklų operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

69.	Jeigu tinklų naudotojas per leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, arba per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę ir/ar energijos kaupimo įrenginį, kad leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta ketinimų protokole, tokiu atveju tinklų operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

70.	Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kai tinklų naudotojas nutraukia ketinimų protokolą arba kai tinklų naudotojas atsisako leidimo plėtoti gamybos pajėgumus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

71.	Ketinimų protokolo nutraukimo diena laikoma:

71.1.	tinklų naudotojo prašymo nutraukti ketinimų protokolą gavimo diena, išskyrus šio Aprašo 72 punkte nurodytą atvejį;

71.2.	pirma kalendorinė diena po termino, per kurį tinklų naudotojas turėjo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą;

71.3.	pirma kalendorinė diena po termino, per kurį aukciono laimėtojas ar gamintojas nelaimėjęs aukcione, bet ketinantis tęsti veiklą toliau, turėjo kreiptis dėl ketinimų protokolo pratęsimo ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą;

71.4.	diena, kai gamintojui Taryba pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

71.5.	diena, kai gamintojui Taryba pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti pajėgumus panaikinamas šio Aprašo 154 punkte nurodytu atveju;

71.6.	pirma kalendorinė diena po termino, per kurį tinklų naudotojas ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis turėjo su elektros tinklų operatoriumi sudaryti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, pabaigos;

71.7.	diena, kai gamintojas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka atsisako dalyvauti aukcione.

72.	Jei tinklų naudotojas pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą po to, kai buvo įvykdytas esminis ketinimų protokolo sąlygų pažeidimas, taikomos Elektros energetikos įstatyme nurodytos nuostatos susijusios su esminiu ketinimų protokolo pažeidimu.

73.	Ketinimų protokolui nustojus galioti 71 punkte nurodytais atvejais, operatorius per 10 darbo dienų informuoja tinklų naudotoją apie nustojusį galioti ketinimų protokolą, atlaisvina elektros tinklų galią ir pralaidumus bei pasinaudoja dalimi prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje.

74.	Prievolių įvykdymo užtikrinimo dalis, nurodyta 73 punkte, apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl ketinimų protokolo pasirašymo ar pakeitimo pateikimo momentu, nustatyta tvarka. Tarybai informavus apie įsiteisėjusį teismo sprendimą pripažinti Tarybos atsisakymą išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus neteisėtu, operatorius grąžina panaudotą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį.

75.	Pakeitus ketinimų protokolą Aprašo 52 ar 53 punktuose nurodytais atvejais, tinklų naudotojas gali teikti prašymą sumažinti prievolių įvykdymo užtikrinimą ta dalimi, kuria ketinimų protokole buvo sumažinta nurodytą elektrinės įrengtoji ir/ar leistina generuoti galia. Operatorius per 10 darbo dienų nuo patikslinto ketinimų protokolo pasirašymo dienos informuoja finansų įstaigą dėl dalies prievolių įvykdymo užtikrinimo atsisakymo.

76.	Jeigu tinklų naudotojas pasirašo ketinimų protokolą, bet per nustatytą laiką nepateikia savo prievolių įvykdymo užtikrinimo, ketinimų protokolas nustoja galioti, o tinklų naudotojas 6 mėnesius praranda teisę teikti naują prašymą dėl ketinimų protokolo pasirašymo. 6 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo kitos, einančios po paskutinės termino prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimui, dienos.

77.	Šiame skyriuje nurodyta tvarka nustatomas gamintojo prievolių užtikrinimo dydis gali būti sumažintas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į gamintojo patirtas faktines jo įsipareigojimų įvykdymo išlaidas, kaip tą numato Elektros energetikos įstatymas.

VIII SKYRIUS.	DALYVAVIMAS AUKCIONE

78.	Aukcione turi teisę dalyvauti gamintojai, ketinantys plėtoti gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą, pasirašytą siekiant dalyvauti aukcione, ir operatoriui pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą.

79.	Aukcionai organizuojami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visai ketinimų protokole numatytai elektrinės leistinai generuoti galiai garantuoja tik vienam aukciono laimėtojui, kai paskelbiamas vienas laimėtojas, o aukciono laimėtojais paskelbus kelis gamintojus, esami rezervuoti elektros tinklų pralaidumai suteikiami:

79.1.	proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams, jei pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo ir nurodytas metinis gamybos kiekis sutampa, bei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų laimėtojų elektrinių prijungimą;

79.2.	visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti, jei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neribos kitų laimėtojų elektrinių prijungimo.

80.	Gamintojas dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, kai jo planuojamai statyti elektrinei netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikia operatoriui laisvos formos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami gamintojui, jei tenkinamos šios sąlygos:

80.1.	gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo;

80.2.	jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.

IX SKYRIUS.	LEIDIMO PLĖTOTI PAJĖGUMUS GAVIMAS

81.	Tinklų naudotojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti pajėgumus:

81.1.	per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, jei tinklų naudotojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti aukcione ar planuodamas įrengti energijos kaupimo įrenginius;

81.2.	per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei gamintojas laimėjo aukcioną arba jei gamintojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai.

82.	Tinklų naudotojas, ketinantis prie veikiančios ar vadovaujantis šio Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numato įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia, kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti pajėgumus gavimo ar pakeitimo.

83.	Tinklų naudotojas, pateikęs prašymą Tarybai išduoti leidimą plėtoti pajėgumus tą pačią dieną informuoja operatorių apie pateiktą prašymą, pridėdamas prašymo pateikimą įrodančius dokumentus. Operatorius per nurodytą terminą negavęs informacijos, kad prašymas pateiktas, apie tai informuoja tinklų naudotoją bei nurodo 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir pateikti įrodymus, kad nėra pažeista esminė ketinimų protokolo sąlyga. Tinklų naudotojui nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, operatorius informuoja tinklų naudotoją apie nutrūkusį ketinimų protokolą, atlaisvina elektros tinklų galią ir pralaidumus bei pasinaudoja visu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

84.	Tinklų naudotojui per nustatytą terminą, negavus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas tinklų naudotojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statyti įrenginius. Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje ketinimų protokolo sudarymo momentu, nustatyta tvarka.

85.	Tinklų naudotojas pateikęs prašymą pratęsti leidimą plėtoti pajėgumus, tą pačią dieną informuoja operatorių apie pateiktą prašymą, pridėdamas prašymo pateikimą įrodančius dokumentus. Operatorius negavęs informacijos, kad tinklų naudotojas kreipėsi dėl leidimo plėtoti pajėgumus pratęsimo ir nustojus galioti leidimui plėtoti pajėgumus, informuoja tinklų naudotoją šio Aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

X SKYRIUS.	PRIJUNGIMO SĄLYGOS

86.	Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti pajėgumus ar leidimą plėtrai ir eksploatacijai ar leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos kaupimo įrenginį, kreipiasi į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pateikdamas nustatytos formos prašymą išduoti prijungimo sąlygas (7 ar 8 priedas) arba užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje  (www.litgrid.eu) bei sumokėjęs Tarybos suderintą mokestį už prijungimo sąlygas. Tinklų naudotojas, esant Aprašo 53 punkte nurodytiems atvejams, privalo būti pateikęs operatoriui prašymą pakoreguoti ketinimų protokolą.

87.	Gaminantiems vartotojams ir asmenims siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais teikiant prašymą prijungimo sąlygoms gauti, leidimo plėtoti pajėgumus pateikti nereikia.

88.	Tinklų naudotojas, pateikdamas prašymą prijungimo sąlygoms gauti, nurodo, ar tinklų naudotojas, vadovaudamasis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 (toliau — Prijungimo aprašas) 481.2 papunktyje numatyta teise, pageidauja/nepageidauja savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus.

89.	Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimo tašką.

90.	Gaminantiems vartotojams ir asmenims siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, prijungimo sąlygos išduodamos tik jei prašyme nurodytai planuojamai leistinos generuoti galios elektrinei prijungti esamas elektros tinklų pralaidumas, prijungimo sąlygų išdavimo metu, yra pakankamas šio Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

91.	Operatorius 87 punkte nurodytiems tinklų naudotojams nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos rezervuoja prijungimo sąlygose nurodytos leistinos generuoti galios elektrinei prijungti reikalingą elektros tinklų galią ir pralaidumus, įskaitant atvejus, kai sutariama dėl eksploatavimo apribojimų.

92.	Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas, turi teisę, išskyrus atvejus, kai elektrinė statoma ar įrengiama jūrinėje teritorijoje, pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį, elektrinės įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią. Tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius.

93.	Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo pasirinkto prijungimo taško, kaip nurodyta 92 punkte. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

94.	Operatorius išduoda tinklų naudotojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 86 punkte, gavimo dienos.

95.	Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji esminiai elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai dėl objektyvių priežasčių nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais arba jei aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo.

96.	Du ar daugiau tinklų naudotojų, išskyrus nurodytus 87 punkte, pageidaujantys savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas, pasirašę jungtinės veiklos ar sudarę kitą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą sutartį, gali pateikti vieną bendrą prašymą prijungimo sąlygoms gauti. Operatorius tokiu atveju išduoda vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai ir racionalios tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju šie tinklų naudotojai, prijungimo laikotarpiu bus laikomi vienu tinklų naudotoju.

97.	Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo pabaigos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka arba 36 mėnesius, jei leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, arba 24 mėnesius, jei jungiama gaminančio vartotojo saulės elektrinė ne didesnė nei 6 MW leistinos generuoti galios. Jei vienos prijungimo sąlygos buvo išduotos dviem ar daugiau tinklų naudotojų, nustojus galioti bent vienam iš šių tinklų naudotojų išduotam leidimui plėtoti pajėgumus, nustoja galioti jo elektros įrenginių prijungimui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, o elektros įrenginiai negalės būti prijungti pagal šias prijungimo sąlygas.

98.	Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

99.	Prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos kitam asmeniui, išskyrus išimtinius atvejus, kuomet tinklų naudotojui yra iškeliama bankroto byla, jis yra pertvarkomas, reorganizuojamas, restruktūrizuojamas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) arba miršta. Šis punktas taip pat taikomas jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas.

XI SKYRIUS.	TECHNINIO PROJEKTO DERINIMAS

100.	Tinklų naudotojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie elektros tinklų dalies tiek techninių projektų, kiek jų privaloma parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) ir tinklų naudotojo elektros įrenginių dalies tiek techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti (toliau visi kartu – tinklų naudotojo techninis projektas).

101.	Tinklų naudotojas prašymą derinti PT dalies techninį projektą ir pilnos apimties PT dalies techninį projektą turi pateikti ne vėliau nei per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos.

102.	Operatorius gavęs prašymą suderinti PT dalies techninį projektą per 5 darbo dienas įvertina, ar PT dalies techninis projektas pateiktas pilna apimtimi. Nustatęs, kad PT dalies techninis projektas pateiktas ne pilna apimtimi apie tai raštu informuoja tinklų naudotoją ir derinimo nepradeda.

103.	PT dalies techninio projekto pateikimas ne pilna apimtimi negali būti laikomas tinkamu tinklų naudotojo ketinimų protokole prisiimto įsipareigojimo per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo operatoriui pateikti derinti techninį projektą, įvykdymu.

104.	Operatorius gavęs PT dalies techninį projektą pilna apimti per vieną mėnesį pateikia pastabas PT dalies techniniam projektui.

105.	Tinklų naudotojas per vieną mėnesį nuo operatoriaus pastabų išsiuntimo dienos, patikslina PT dalies techninį projektą ir pateikia operatoriui prašymą pakartotinai suderinti patikslintą PT dalies techninį projektą bei argumentuotus atsakymus į visas operatoriaus pateiktas pastabas.

106.	Operatorius per 10 darbo dienų įvertina, ar argumentuotai atsakyta į visas operatoriaus pastabas. Operatorius nustatęs, kad neatsakyta arba neargumentuotai atsakytą į visas operatoriaus pastabas arba pateiktas ne pilnos apimties PT dalies techninis projektas apie tai informuoja tinklų naudotoją ir pakartotino derinimo nepradeda.

107.	Patikslintą PT dalies techninį projektą operatorius suderina per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo atitinkančio 105 punkto reikalavimus, gavimo dienos.

108.	Ne pilnai patikslintas PT dalies techninis projektas ar pateikti neargumentuoti atsakymai į operatoriaus pateiktas pastabas negali būti laikomi tinkamu tinklų naudotojo ketinimų protokole prisiimto įsipareigojimo per vieną mėnesi nuo operatoriaus pateiktų pastabų patikslinti techninį projektą, įvykdymu.

109.	Tinklų naudotojas, teikdamas prašymą derinti PT dalies techninį projektą, gali pakeisti prašyme prijungimo sąlygoms gauti, nurodytą pageidavimą/nepageidavimą pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise.

XII SKYRIUS.	PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

110.	Tinklų naudotojas ne ankščiau nei su operatoriumi suderinęs PT dalies techninį projektą, taip pat ir preliminarius operatoriaus dalies veikiančių elektros įrenginių atjungimo terminus, laikant, kad suderinto PT dalies techninio projekto pateikimo diena yra operatoriaus patvirtinimo, kad PT dalies techninis projektas suderintas, diena, pateikia operatoriui prašymą sudaryti prijungimo sutartį.

111.	Iki prašymo pateikimo dienos tinklų naudotojas ketinantis pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, turi būti iniciavęs bei gavęs Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą, jog pasirinktas tinklų naudotojo rangovas, atitinkantis 59 punkte nurodytus kriterijus, atitinka nacionalinio saugumo interesus vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

112.	Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo su operatoriumi suderinto PT dalies techninio projekto pateikimo dienos, laikant, kad suderinto PT dalies techninio projekto pateikimo diena yra operatoriaus patvirtinimo, kad PT dalies techninis projektas suderintas, diena bei prašymo sudaryti prijungimo sutartį gavimo, operatorius parengia prijungimo sutarties projektą ir pateikia jį tinklų naudotojui:

112.1.	tuo atveju, kai tinklų naudotojas neišreiškia pageidavimo pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, prijungimo paslaugos sutarties šalys yra operatorius ir tinklų naudotojas;

112.2.	tuo atveju, kai tinklų naudotojas išreiškia pageidavimą pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, t. y. trišalės elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos sutarties projektas, kuris kartu laikomas tinklų naudotojas prijungimo paslaugos sutarties projektų. Prijungimo paslaugos sutarties šalys — operatorius, tinklų naudotojas ir tinklų naudotojos rangovas, atitinkantis Statybos įstatyme ar (ir) Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

113.	Tinklų naudotojas privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius prijungimo sutarties projektą, atitinkantį suderintą PT dalies techninį projektą, pasirašyti prijungimo sutartį.

114.	Tinklų naudotojui norint pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytu atveju turi būti įsitikinta, kad tinklų naudotojo, siekiančio pasirašyti prijungimo sutartį, tinklų naudotojo rangovai nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus, prijungimo sutarties pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros.

115.	Prijungimo sutarties laikotarpis nustatomas vadovaujantis PT dalies techninio projekto derinimo metu suderintu su operatoriumi projekto įgyvendinimui reikalingomis perdavimo tinklo dalies įrenginių atjungimų grafiku (konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo PT dalies techninio projekto dokumente, kuris yra neatskiriama elektros įrenginių prijungimo sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos).

116.	Tinklų naudotojui per 15 kalendorinių dienų nuo operatoriaus pateikto prijungimo sutarties projekto nepasirašius prijungimo sutarties, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas tinklų naudotojo bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti ar įrengti įrenginius. Operatorius įgyja teisę pasinaudoti tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

117.	Tipinių prijungimo paslaugos sutarčių sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

XIII SKYRIUS.	PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

118.	Prijungimo paslaugų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl tinklų naudotojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų rangos darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su tinklų naudotojo įrenginių prijungimu ir / arba operatoriui priklausančių energetikos objektų perkėlimu ar rekonstravimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai, padaugintai iš teisės aktuose nustatytos tinklų naudotojo operatoriui apmokamos dalies (toliau – paslaugos kaina).

119.	Kai tinklų naudotojas neišreiškia pageidavimo pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, tinklų naudotojas preliminarią paslaugos kainą sumoka pagal operatoriaus pateiktas išankstines mokėjimo sąskaitas:

119.1.	kai preliminari paslaugos kaina neviršija 35 000 eurų – iki paslaugos teikimo pradžios, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prijungimo sutarties pasirašymo;

119.2.	kai preliminari paslaugos kaina viršija 35 000 eurų – 60 proc. preliminarios paslaugos kainos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prijungimo sutarties pasirašymo, o likusius 40 proc. preliminarios paslaugos kainos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po pranešimo apie viešąjį pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymą gavimo , t. y. iki rangos sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu sudarymo.

120.	Prijungimo sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta preliminari paslaugos kaina gali būti operatoriaus perskaičiuojama iki prijungimo paslaugos suteikimo akto sudarymo:

120.1.	kai prijungimo sutarties galiojimo metu teikiant paslaugą paaiškėja, kad į preliminarią paslaugos kainą nėra įskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos reikalingos paslaugai suteikti arba šios išlaidos ir (ar) sąnaudos apskaičiuotos neteisingai ir dėl to padidėja arba sumažėja paslaugos kaina ir (ar) patiriamos papildomos išlaidos ir (ar) sąnaudos, tinklų naudotojas ar operatorius skirtumą tarp perskaičiuotos ir pradinės preliminarios paslaugos kainos sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo operatoriaus ar tinklų naudotojo pateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos;

120.2.	skirtumą tarp paslaugos kainos ir preliminarios paslaugos kainos tinklų naudotojas (arba operatorius, jei paslaugos kaina yra mažesnė už preliminarią paslaugos kainą) sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo operatoriaus pateiktos mokėjimo sąskaitos.

XIV SKYRIUS.	PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

121.	Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tinklo naudotojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, hibridinę elektrinę, kaupimo įrenginį, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prijungti šio tinklo naudotojo elektrinę prie elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų pirmumo teisė užtikrinama kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų atžvilgiu.

122.	Elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių tinklo naudotojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai.

123.	Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).

124.	Šio Aprašo 121 ir 122 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti, operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai operatorius nustatytais terminais negali prijungti tinklų naudotojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas prijungimo paslaugos sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

125.	Šio Aprašo 112.1 papunkčio atveju, elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.

126.	Šio Aprašo 112.2 papunkčio atveju, elektrinės prijungimo darbai operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje vykdomi vadovaujantis šio Aprašo 128 punkto nuostatomis.

127.	Prie elektros tinklų prijungiami tinklų naudotojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų, prijungimo sąlygų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

128.	Tinklų naudotojo, apsisprendusio pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise prijungimo paslaugos vykdymo ypatumai:

128.1.	tinklų naudotojas turi su operatoriumi suderinti pagrindinės įrangos atitikimą operatoriaus reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio projekto suderinimo su operatoriumi bei gavus PT dalies techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. Įrangos atitiktis su operatoriumi turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties operatoriaus reikalavimams pagrindimo tvarka yra viešai skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu);

128.2.	elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, išskyrus elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka tinklų naudotojo rangovas, atitinkantis Statybos įstatyme ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nustatytus reikalavimus;

128.3.	tinklų naudotojo rangovas privalo užtikrinti, kad imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja operatorius, atlikdamas darbų techninę priežiūrą. Tinklų naudotojas ir tinklų naudotojo rangovas privalo leisti operatoriui susipažinti su vykdomais darbais, ištaisyti nustatytus defektus ir trūkumus, vykdyti kitus nurodymus, kurie operatoriaus manymu yra būtini, kad įrengiami, ir (ar) rekonstruojami, ir (ar) statomi elektros tinklai atitiktų Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, nustatytus elektros įrenginių įrengimo reikalavimus ir prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje), prijungimo sąlygose ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekte nurodytus kokybės reikalavimus.

XV SKYRIUS.	ĮRENGINIŲ ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

129.	Įrenginių atitikimo nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo procedūrų tikslas patikrinti įrenginių atitiktį pagal:

129.1.	Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;

129.2.	Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

129.3.	Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai;

129.4.	Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-323 Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrų ir nuostatų lentelę;

129.5.	Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. O3E-89 Bendrieji techniniai reikalavimai, nustatyti pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimus;

129.6.	Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. O3E- 138 Komisijos reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, rekomenduojamų parametrų ir nuostatų lentelę;

129.7.	elektros energijos kokybes prijungimo taške reikalavimus. Reikalavimai skelbiami operatoriaus internetinėje svetainėje www.litgrid.eu.

130.	Procedūros vykdomas šiais etapais:

130.1.	vykdomas prijungimo prie elektros tinklų dalies ir tinklų naudotojo įrenginių dalies objektų techninis vertinimas. Techninio įvertimo komisiją organizuoja tinklų naudotojo atstovas operatoriaus numatyta tvarka. Operatorius techninio įvertinimo komisiją organizuoja tinklų naudotojui pateikus prašymą bei energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo reikalavimus atitinkančią dokumentaciją;

130.2.	elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

130.3.	įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai;

130.4.	rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant tinklų naudotojo rangovo bei operatoriaus atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su operatoriumi bei kitomis suinteresuotomis šalimis derina tinklų naudotojo rangovas. Programa gali būti pateikta operatoriui derinti tik po visos rekonstruotų ar naujai sumontuotų elektros įrenginių operatyviniam valdymui ir eksploatacijai būtinos dokumentacijos pateikimo ir suderinimo su operatoriumi;

130.5.	objektų derinimas, testavimas atliekamas tinklų naudotojo atstovo, testavimo tikslas tinkamai suderinti įrangą ir valdymo sistemų veikimą pagal 129 punkte atitiktį nusakančius reikalavimus;

130.6.	atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas. Įvertinimas atliekamas pagal suderintą su operatoriumi atitikties patikros programą. Patikrą atlieka tinklų naudotojas dalyvaujant operatoriui;

130.7.	atliekamas elektros energijos kokybes parametrų matavimas;

130.8.	sudaromos elektros energijos kokybes matavimų ir atitikties bandymų ataskaitos, kurios yra pateikiamos operatoriaus;

130.9.	operatorius įvertina atitiktį pagal 129 punkte nurodytus reikalavimus ir sudaro įrenginių atitikimo nustatytiesiems reikalavimams ataskaitą. Atitikties atskaita yra pateikiama tinklų naudotojui ir Tarybai;

130.10.	galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

130.11.	statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

130.12.	elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

130.13.	leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

131.	Išsami informacija apie naudojimo leidimo procedūrą pagal 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai 29 straipsnio 2 dalį, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai 22 straipsnio 3 dalį bei 2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai 55 straipsnio 2 dalį skelbiami operatoriaus internetinėje svetainėje www.litgrid.eu.

XVI SKYRIUS.	ELEKTROS ENERGIJOS PARDAVIMO IR DISBALANSO SUTARČIŲ SUDARYMAS

132.	Tinklų naudotojas prieš ne mažiau kaip 2 savaitės iki įrenginių įjungimo bandomajai eksploatacijai į elektros energijos perdavimo tinklą, privalo su operatoriumi sudaryti Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį (toliau – Perdavimo sutartis). Perdavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu (toliau – Standartinės perdavimo sutarties sąlygos). Aktuali Standartinių perdavimo sutarties sąlygų redakcija skelbiama operatoriaus internetinėje svetainėje www.litgrid.eu.

133.	Tinklų naudotojas prieš ne mažiau kaip 2 savaitės iki įrenginių įjungimo bandomajai eksploatacijai į elektros energijos perdavimo tinklą (elektros energijos gamybai ar vartojimui), privalo su operatoriumi arba su kitu Lietuvos rinkos dalyviu, atsakingu už rinkos dalyvio disbalansą ir prekyba disbalansu su operatoriumi, sudaryti Disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Disbalanso sutartis). Disbalanso sutartis sudaromas vadovaujantis Disbalanso pirkimo-pardavimo sutarties standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu (toliau – Standartinės disbalanso sutarties sąlygos). Aktuali Standartinių disbalanso sutarties sąlygų redakcija skelbiama operatoriaus internetinėje svetainėje www.litgrid.eu. Šis reikalavimas netaikomas gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuriems taikoma supirkimo ir atleidimo nuo disbalanso atsakomybės skatinimo priemonė.

XVII SKYRIUS.	ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ REGULIAVIMO TVARKA

134.	Operatorius gali laikinai nutraukti elektros energijos persiuntimą nesant tinklų naudotojų kaltės tik siekiant apsaugoti visuomenės interesus, tarp jų Energetikos įstatyme nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį, arba įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, arba atliekant naujų vartotojų ar gamintojų prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 71 ir 71¹ straipsnių nuostatomis.

135.	Operatorius, gali nutraukti elektros energijos persiuntimą, įskaitant persiuntimo paslaugos teikimą, tiems tinklų naudotojams, kurie savo veika sukelia trikdžius ir neigiamai veikia elektros energijos kokybę, taip pat tinklų naudotojams viršijus leistiną generuoti galią, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio nuostatomis.

136.	Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios. Elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 20¹ straipsnio 2 dalies nuostatomis, gali būti didesnė už leistiną generuoti galią, nustatytą prijungimo taške, tačiau leistina generuoti galia negali viršyti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtosios galios.

137.	Leistinos generuoti galios viršijimas yra esminių Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų pažeidimas ir Operatorius turi teisę apriboti arba nutraukti Perdavimo paslaugos teikimą Tinklų naudotojui, sutartyje numatytomis sąlygomis.

138.	Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinės sąlygos yra viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.litgrid.eu

XVIII SKYRIUS.	ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

139.	Operatorius, pasiūlytos elektros energijos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių, iš gamintojo priima, perduoda ir (ar) paskirsto skaidriais ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Elektros energijos priėmimo, perdavimo ir (ar) paskirstymo pirmumo teisė gamintojui užtikrinama visų kitų elektros energijos gamintojų pagamintos elektros energijos atžvilgiu, kaip tai numatyta Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje.

140.	Operatorius turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungiamos elektrinės, pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės prijungimą toliau nurodytais atvejais:

140.1.	jeigu nesiimant tokių veiksmų būtų perkraunami elektros tinklai, į kuriuos priimama elektrinės pagaminta elektros energija;

140.2.	nenugalimos jėgos atvejais;

140.3.	tais atvejais, kai siekiama išvengti avarinės situacijos elektros tinkluose ar energetikos sistemoje arba likviduoti elektros tinkluose ar energetikos sistemoje susidariusią avarinę situaciją;

140.4.	kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Šiame punkte išvardintų ribojimų, gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl elektros tinklų operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
141.	Operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į perdavimo sistemos darbo saugumo ir jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo reikalavimus, remdamasis turima informacija apie gamintojų eksploatuojamus elektros energijos gamybos įrenginius, jų pajėgumus ir nediskriminuodamas atskirų gamintojų, vertindamas priimamą elektros energijos kiekį iš gaminančių vartotojų, pirmumo teise toliau nustatyta prioriteto tvarka užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą perdavimo tinklais prioriteto tvarka iš:

141.1.	gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu, kuriems taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta skatinimo priemonė;

141.2.	gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

141.3.	gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar nedidelio naudingumo kogeneracijos būdu, įgijusių teisę į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą skatinimo priemonę, ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų;

141.4.	gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos hibridinėse elektrinėse su kaupimo įrenginiais;

141.5.	gamintojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar nedidelio naudingumo kogeneracijos būdu;

141.6.	gamintojų, elektros energiją gaminančių ne iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu arba kaupimo įrenginių;

141.7.	gamintojų, kurių prijungimo ar perdavimo sutartyje nėra numatyta leistinosios galios ribojimas dėl perdavimo tinklo pralaidumo apribojimų;

141.8.	gamintojų, kurių leistiną galią riboja perdavimo tinklo pralaidumas ir apribojimo sąlyga buvo nustatyta prijungimo sutartyje;

141.9.	gamintojų, elektros energiją gaminančių įgyvendinant šio Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarybos pripažintą parodomąjį projektą.

142.	Operatorius skelbia viešai prie perdavimo tinklo prijungtų gamintojų priėmimo ir persiuntimo perdavimo tinklais prioriteto sąrašą.

143.	Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas perdavimo tinklais vienodo prioriteto gamintojams paskirstomas proporcingai gamintojų leistinai generuoti galiai. Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas gali būti ribojimas dėl leidžiamų parametrų viršijimo linijų tranzite, tinklo mazge ir sistemos balanse:

143.1.	linijų tranzite ribojimas vykdomas, kai vienos ar kelių elektros linijų junginys, prie kurių prijungtų generacijos šaltinių generuojama momentinė galia sukelia perkrovas viename ar keliuose elektros linijų junginio elementuose;

143.2.	tinklo mazge ribojimas vykdomas, kai dviejų ar daugiau linijų tranzitų junginys, prie kurių prijungtų generacijos šaltinių, generuojama momentinė galia sukelia perkrovas tinklo mazgo elementuose (linijose, autotransformatoriuose arba antriniuose transformatorių pastočių įrenginiuose);

143.3.	sistemos balanse ribojimas vykdomas, kai energetikos sistemoje generuojama perteklinė momentinė galia ir yra išnaudotos visos prieinamos energetikos sistemos balanso valdymo galimybės (išnaudoti visi balanso reguliavimo pasiūlymai).

144.	Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo atveju, pirmiausiai ribojamas žemesnį prioritetą turintis gamintojas ar kaupimo įrenginys. Su tuo tiesiogiai susiję pagrįsti nuostoliai apskaičiuojami ir atlyginami gamintojui vadovaujantis Energetikos ministro įsakymu Nr.1-121 2010 m. balandžio 19 d. patvirtintu „Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašu“.

145.	Elektros energijos priėmimą ir persiuntimą operatorius riboja dviem etapais:

145.1.	diena prieš (D-1) planavimo etape ne vėliau kaip iki 11 val. operatorius, įvertinęs gamintojų eksploatuojamų elektros energijos gamybos pajėgumus, ir nustatęs perkrovas, informuoja gamintojus Perdavimo sutartyje numatytomis sąlygomis apie nustatomus ribojimus sekančiai parai. D-1 etapo ribojimai nustatomi 10 % nuo instaliuotos galios žingsniu iki bus pasiekta 85 % maksimalaus pralaidumo riba;

145.2.	realaus laiko operatyvinio valdymo etape operatorius vertina ir vykdo perdavimo tinklo perkrovų ar perteklinės generacijos eliminavimą. Realaus laiko ribojimai nustatomi 10 % nuo instaliuotos galios žingsniu.

146.	Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ar sistemos balanso pertekliaus ribojimo atvejais, operatorius perduoda ribojimo valdymo komandas Perdavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

147.	Diena prieš planavimo etape gamintojas turi įvertinti iš operatoriaus gautą elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo informaciją ir atitinkamai planuoti elektros energijos gamybos ir prekybos kiekius.

148.	Operatoriaus pateikti realaus laiko ribojimų atvejais tinklų naudotojas yra atleidžiamas nuo disbalanso kaštų, pagal realaus laiko ribojimų valdymo komandas apribotu elektros energijos priėmimo ir persiuntimo kiekiu. Disbalanso kaštų atleidimas apskaitomas už balansą atsakingai šaliai, pagal disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį.

149.	Perdavimo sistemos operatorius elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo atveju, privalo turėti galimybę riboti prie skirstomojo tinklo prijungtos C tipo elektrinės generuojamą galią, keisti-valdyti elektrinės parametrus reikalingus elektros perdavimo tinklo dažnio ir įtampos palaikymui. Operatorius kartu su skirstomųjų tinklu operatoriumi, tokio tipo gamintojams nustato ribojimo sąlygas, kurios yra nurodomos Nuosavybės ribų akte, sudarytame tarp skirstomojo tinklo operatoriaus ir C tipo gamintojo.

150.	Gamintojo elektrinės reguliavimas, atliekamas pagal operatoriaus su gamintoju pasirašytos elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties nuostatas. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinės sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje www.litgrid.eu

XIX SKYRIUS.	INFORMACIJOS TEIKIMAS

151.	Elektros tinklų operatorius kas mėnesį teikia Energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją:

151.1.	apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą bei išduotas išankstines prijungimo sąlygas;

151.2.	apie prijungimo sąlygas, išduotas gamintojams, gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

152.	Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, privalo ne rečiau kaip kas ketvirtį operatoriui teikti informaciją, įrodančią, kad tinklų naudotojas vykdo šiame leidime nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių.

153.	Tinklų naudotojas informaciją pateikia užpildydamas nustatytos informacijos teikimo formą (9 priedas).

154.	Tinklų naudotojui šiame skyriuje nustatytais terminais nepateikus informacijos arba operatoriui kilus įtarimų, kad tinklų naudotojo leidime plėtoti pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja Tarybą, kuri, įvertinusi operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti pajėgumus panaikinimo.

XX SKYRIUS.	SKUNDAI

155.	Tarp operatoriaus ir gamintojų kylančius ginčus dėl veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pagal jos patvirtintas energetikos įmonių ginčų nagrinėjimo taisykles. Šalys turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, prašydamos joms tarpininkauti ir (ar) jas taikinti, kad ginčas dėl šio ar kitų energetikos srities įstatymų reglamentuojamų santykių būtų išspręstas taikiai pagal Tarybos patvirtintas taikinamojo tarpininkavimo taisykles.

156.	Taryba išankstine privaloma ne teismo tvarka nagrinėja ginčus tarp asmenų ir Operatoriaus, kurie kyla dėl: 1) asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitikties Pajėgumų aukcionų nuostatuose nurodytiems techniniams reikalavimams; 2) pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties sudarymo ar atsisakymo ją sudaryti, jos vykdymo ir (ar) nutraukimo.

157.	Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus asmenų ir Operatoriaus ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu.

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
1 priedas
LITGRID AB / K. G. E. Manerheimo g. 8, / LT-05131 Vilnius / info@litgrid.eu / Telefonas: (8 707) 02 171	(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) / (Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI IŠANKSTINES PRIJUNGIMO SĄLYGAS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO tinklo
202 - -

1.	Planuojami prijungti įrenginiai: (pasirinkti vieną)

Vėjo energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius1)		Vnt.

Saulės šviesos energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW

Kitos energijos rūšies elektrinė:
energijos rūšis
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius1)		Vnt.

Energijos kaupimo įrenginys:
leistina generuoti galia
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh

Hibridinė elektrinė:
leistina generuoti galia2)		MW

Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius1)		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius1)		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

Hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:
leistina generuoti galia2)			MW

Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius1)			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius1)			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Energijos kaupimo įrenginio dalis:
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

1)	nurodoma, jei yra žinoma

2)	jei planuojama nauja dalis prie statomos (kuriai pasirašytas ketinimų protokolas) ar veikiančios elektrinės, nurodoma bendra būsimos hibridinės elektrinės leistina generuoti galia

2.	Pageidaujama planuojamų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų vieta bei įrenginių išdėstymas: _________________________________________________________________________________

(schema ar planas su elektrinių ar kaupimo įrenginių išdėstymu bei pageidaujamo prijungimo prie 110 kV ar 330 kV oro linijos, transformatorių pastotės, skirstyklos, koordinatėmis)

3.	Pageidauju3) įrenginius statyti ir leidimo gaminti elektros energiją kreiptis: (pažymėti tik vieną)

	kaip asmuo vystantis nutolusias gaminančių vartotojų elektrines;

	kaip gamintojas.

3) pildoma tik planuojant AIE elektrines.
4.	Nepakankant elektros tinklų galios ir pralaidumų įrenginių prijungimui, pageidauju (pažymėti tik vieną):

	gauti atsakymą apie nepakankamą tinklų galią ir pralaidumą su nurodytu investicijų poreikiu;

	gauti prijungimą, be tinklo plėtros, bet su didesniais eksploatavimo apribojimais (dėl tinklo pralaidumo trūkumo ar dėl rinkos priežasčių);

	gauti prijungimą, su perdavimo tinklo plėtra padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje, su mažesniais eksploatacijos ribojimais (dėl rinkos priežasčių).

5.	Skirstomųjų tinklų operatoriaus _(data)_ raštas Nr._____-, kuriame atsisakoma prijungti gamintojo leistinos generuoti ____ MW ir leistinos naudoti galios4) ____ MW įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

4) – nurodoma tik plėtojant energijos kaupimo įrenginius

PRIEDAI:
1.	Elektrinių ir/ar kaupimo įrenginių išdėstymo preliminarus planas, transformatorių pastotės planuojama statybos vieta (koordinatės) prijungimui prie elektros tinklų.

2.	Ne senesnis nei 1 metų skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymas prijungti prašymo 1 punkte nurodytos galios įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

3.	Įsipareigojimas, jog visa elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas), jei planuojama vykdyti šiame punkte nurodyta veikla.

4.	Įgaliojimas.

5.	Kiti dokumentai.

_______________	_______________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
2 priedas
LITGRID AB / K. G. E. Manerheimo g. 8, / LT-05131 Vilnius / info@litgrid.eu / Telefonas: (8 707) 02 171	(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) / (Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

PRAŠYMAS PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
202 - -

1.	Pageidaujami prijungti įrenginiai (pasirinkti vieną):

Vėjo energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Saulės šviesos energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW

Kitos energijos rūšies elektrinė:
energijos rūšis
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Energijos kaupimo įrenginys:
leistina generuoti galia
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh

Hibridinė elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

Hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:
leistina generuoti galia			MW
Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Energijos kaupimo įrenginio dalis:
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

2.	Žemės sklypai, kuriose planuojama statyti elektrinę ir/ar energijos kaupimo įrenginį, transformatorių pastotę:

_____________________________________________________________________________
(žemės sklypų kadastriniai numeriai)

3.	Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20__-__-__ ir Nr.SD-_______

4.	Terminas, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę ir/ar energijos kaupimo įrenginį (terminas negali būti trumpesnis nei planuojamo gauti leidimo plėtoti pajėgumus bei termino pateikti prašymą leidimui plėtoti pajėgumus ir jį gauti ir ilgesnis nei leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo terminas su galimu pratęsimu, nurodytu Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 papunktyje): __________ mėn.

5.	Pasirašyti ketinimų protokolo prašoma (pažymėti tik vieną):

	nesiekiant pasinaudoti skatinimo kvota ir neketinant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione arba neketinant dalyvauti konkurse naudoti jūrinę teritoriją;

	siekiant laimėti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą ir metinį elektros energijos gamybos kiekį ir ketinant dalyvauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

6.	Savivaldybės administracijos patvirtinimas (teikiamas tik elektrinės statybos atveju), kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi (pažymėti tik vieną):

	patvirtinimas gautas _________ (data) Nr. ___________;

	patvirtinu, kad savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos _________ (data) nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo. Prašymo savivaldybei pateikimo data ________________.

7.	Tinklų naudotojo rekvizitai: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., faksas Nr., atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Tinklų naudotojo atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos.

PRIEDAI:
1.	Dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės sklypo plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti.

2.	Žemės sklypų registro centro išrašai su įregistruota nuosavybės ar kita teise.

3.	Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi arba dokumentus įrodančius, kad savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo.

4.	Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

5.	 Informaciją apie su juridiniu asmeniu, kai elektrinę ir/ar energijos kaupimo įrenginį planuojantis statyti ar įrengti asmuo yra juridinis asmuo, susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentų akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime.

6.	Įgaliojimas.

7.	Kiti dokumentai.

_______________	_______________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
3 priedas

(Savivaldybės administracijos rašto blanko rekvizitai)

(juridinio asmens pavadinimas ar / fizinio asmens vardas, pavardė)		Į __________(data) Nr. ______
kopija / LITGRID AB / info@litgrid.eu

PAVADINIMAS

(data) buvo gautas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) prašymas dėl patvirtinimo, jog galima _______MW leistinos generuoti galios ir _______MW įrengtosios galios elektrinės įrengimas ar statyba (žemės sklypo, kur planuojama įrengti ar statyti elektrinę, kadastrinis numeris ir adresas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punktu (papildyti kitais pagrindais, jei yra), informuojame, kad (pažymėti vieną iš variantų žemiau; jei elektrinei įrengti ar statyti būtina pakeisti žemės paskirtį ir ji nėra pakeista, turi būti nurodoma, jog elektrinės įrengimas ar statyba negalima):
☐ patvirtiname, jog aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba galima.
☐ aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba negalima dėl šių priežasčių: (nurodomas argumentuotas prieštaravimas (sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui turėjusios įtakos aplinkybės, motyvai)
Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ____________________________________________________________________________.
(nurodoma konkreti skundą nagrinėsianti institucija ar įstaiga)

(vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
4 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU / ASMENIU, SIEKIANČIU PASTATYTI ELEKTRINĘ NUTOLUSIEMS GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS (PASIRINKTI TINKAMĄ) NESIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE,

PAVYZDINĖ FORMA

20___ m. __________________ d.

Vilnius

Šis elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės / hibridinės elektrinės / elektrinės ir kaupimo įrenginių) (toliau – Elektrinė) prijungimo prie elektros perdavimo tinklų (toliau — elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB, buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, įmonės kodas 302564383 (toliau — Operatorius), atstovaujamos ______________________________________

(v., pavardė, pareigos)

ir elektros energijos gamintojo / asmeniu, siekiančiu pastatyti elektrinę nutolusiems gaminantiems vartotojams (pasirinkti tinkamą) _____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas _____________________ toliau — Tinklų naudotojas), atstovaujamo

(v., pavardė, pareigos)1.

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau — Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau — Elektros energetikos įstatymas), Statytos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja užbaigti savo elektrinės / hibridinės elektrinės (nereikalingą išbraukti) statybos ir įrengimo darbus tam, kad Elektrinė būtų tinkamai parengta prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis)2 Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti _______________________________ kW (nurodoma Tinklų naudotojo planuojamų statyti Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios ir __________ kW (nurodoma Tinklų naudotojo planuojamų statyti Elektrinės įrengtoji galia kiekvienai energijos rūšiai atskirai) įrengtosios galios elektrinę, elektros energijos gamybai naudojančią _______________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių rūšis, hibridinės elektrinės atveju – rūšys), _______ kWh (nurodoma kaupimo įrenginių talpa, jeigu statoma elektrinė su kaupimo įrenginiu arba hibridinė elektrinė su kaupimo įrenginiais) talpos bei ____________ kW (nurodoma leistina naudoti Kaupimo įrenginio galia, jeigu statoma elektrinė su kaupimo įrenginiu arba hibridinė elektrinė su kaupimo įrenginiais) leistinos naudoti galios kaupimo įrenginius adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę , žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ________________________________________________________________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo Elektrinės dalyje susijusius darbus ir per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau —Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja:

2.3.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, įtvirtinto dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau nei Protokolas ir garantuoja Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios galios Elektrinę. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia finansų įstaigos garantija arba finansų įstaigos laidavimu, suteiktu finansų įstaigos kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3;

2.3.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti prašymą Tarybai išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (esminė Protokolo sąlyga);

2.3.3. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.3.4. per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos parengti prijungimo techninį projektą, suderinti jį su Operatoriumi. Pastabas Tinklų naudotojo pateiktam techniniam projektui Operatorius pateikia ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo techninio projekto gavimo dienos. Tinklų naudotojas per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį, skaičiuojamą nuo pastabų išsiuntimo dienos, įvertina pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi įvertinti, pateikti pastabas arba suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį (esminė Protokolo sąlyga);

2.3.5. gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai jis yra reikalingas) tiek prijungimo, tiek Tinklų naudotojo daliai ir pateikti jį Operatoriui ne vėliau, kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas (esminė Protokolo sąlyga);

2.3.6. per 15 kalendorinių dienų nuo Operatoriaus prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto suderinimo pateikti Operatoriui prašymą sudaryti Sutartį .

2.3.7. po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir / ar pareigų pagal Protokolą kitam su Gamintoju susijusiam arba nesusijusiam asmeniui, išskyrus Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos apraše nustatytus atvejus;

2.3.8. po Protokolo pasirašymo nekeisti žemės sklypo ar teritorijos, nurodytos Protokolo 2.1 papunktyje, ribų taip, jog žemės sklypo ar teritorijos plotas būtų nepakankamas planuojamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos Elektrinei plėtoti. Teritorijos keitimo atveju Elektrinės prijungimo taškas negali būti keičiamas.

2.4. Operatoriaus įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.

2.5. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą techninį projektą pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamai statyti Elektrinei yra neprivalomas, parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Tinklų naudotojui, o Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, pasirašyti Sutartį ir pateikti ją Operatoriui...

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas (rangovo, laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Tinklų naudotojo Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas Operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su Elektrinės prijungimu prie elektros tinklo.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja padengti padidėjusias pagrįstas Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudas, atsirandančias, jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą Elektrinės prijungimo tašką nei paskyrė Operatorius3.

2.8. Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Tinklų naudotojo papildomas sąnaudas, atsirandančias, jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskirs ekonomiškai mažiau palankų Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką4.

2.9. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą pagamintos ar generuojamos elektros energijos perdavimą per ___________________________________ mėnesių nuo (terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.10. Tinklų naudotojas, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui pateikti padidintą Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo dėl atitinkamo leidimo galiojimo termino pratęsimo pateikimo momentu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.

2.11. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai pateikti prašymą pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus.

2.12. Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą grąžinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia, kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

2.13. Operatorius pasinaudoja visu Protokolo 2.3.1 papunktyje nurodytu Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę, išskyrus 2.15 papunktyje nurodytą atvejį ir atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio Tinklų naudotojo kaltės. Operatorius pasinaudoja visu Protokolo 2.3.1 papunktyje nurodytu Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimu ir tais atvejais, kai Protokolas nutraukiamas Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.3.2., 2.3.4. – 2.3.5 papunkčiuose įtvirtintų esminių Protokolo sąlygų. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo. Po to, kai Operatorius grąžina Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą jį išdavusiam asmeniui arba raštu praneša Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui apie savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą atsisakymą, jam nebetaikoma prievolė prijungti šio Tinklų naudotojo įrenginių prie elektros tinklų pagal Protokolą ir laikyti rezervuotą elektros tinklų galią ir pralaidumus.

2.14. Jeigu Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, nustatyta tvarka. Tarybai informavus apie įsiteisėjusį teismo sprendimą pripažinti Tarybos atsisakymą išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus neteisėtu, Operatorius grąžina panaudotą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį. Ši Protokolo sąlyga netaikoma tais atvejais, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimo pateikimo dienos Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo sąlygų pažeidimą.

2.15. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, įrengia Elektrinę, kurios leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

2.16. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę , pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi arba savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Tinklų naudotojo prašymo gavimo dienos nepateikia patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo (prie Protokolo pridedami šias aplinkybes įrodantys dokumentai).

2.17. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gauta Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme..

2.18. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos, Protokolo 7.4. papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą. Taryba, įvertinusi Operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikinimo.

2.19. Tinklų naudotojas įsipareigoja, kad visa Elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas) (nuostata taikoma tais atvejais, kai Protokolas pasirašytas dėl Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytos veiklos.

2.20. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir Protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo Elektrinę, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai Tinklų naudotojas:

2.20.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo;

2.20.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.20.3. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.20.4. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

2.20.5. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi Sutarties;

2.20.6. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją;

2.20.7. Nevykdo arba netinkamai vykdo bent vieno iš Protokolo 2.3.2. – 2.3.8. papunkčiuose įtvirtintų įsipareigojimų;

2.20.8. Jeigu paaiškėja, kad nebuvo gautas savivaldybės patvirtinimas, kaip numatyta šio Protokolo 2.16. punkte.

2.21. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Protokolui netekus galios dėl Protokolo 2.20.2. - 2.20.5. papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.14 papunktyje. Protokolo nutraukimo diena laikoma:

2.21.1. Tinklų naudotojo prašymo nutraukti Protokolą gavimo diena;

2.21.2. diena, kai Tinklų naudotojui Taryba pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.21.3. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Tinklų naudotojas turėjo sudaryti Sutartį su Operatoriumi, pabaigos.

2.22. Įvykus bent vienam iš Protokolo 2.3.2., 2.3.4. – 2.3.5. papunkčių pažeidimui, Protokolas netenka galios, Operatorius per 10 (dešimt) darbo dienų informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą bei pasinaudoja visu šio Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

2.23. Tinklų naudotojui nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo Protokolo 2.3.1. papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius praranda teisę teikti naują prašymą dėl Protokolo pasirašymo, nepriklausomai nuo prijungimo taško.

2.24. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pakeitimo momento pateikti tinklų Operatoriui informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusių asmenų pasikeitimus.

2.25. Tinklų naudotojas įsipareigoja visa Elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi vykdyti veiklą Įstatymo 201 str. 8 d. nurodytomis sąlygomis.

2.26. (papildomi Šalių įsipareigojimai, nurodyti) ___________________________________________

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jo statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5. Tinklų naudotojas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad Elektrinės prijungimas galimas tik tuo atveju, jei Tinklų naudotojas suprojektuoja automatizuotą Elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemą su galima tolimesne integracija. Elektrinės ribojimai būtų reikalingi esant nenormaliems perdavimo tinklo režimams, kuomet būtų atjungiamos 110 kV linijos arba 330/110 kV autotransformatoriai, taip pat esant maksimaliai vėjo/saulės (išbraukti nereikalingą) generacijai gretimose vėjo elektrinėse, prijungtose prie oro linijos ___________ (įrašyti), tam kad būtų išvengta perkrovų 110 kV elektros perdavimo linijose bei 330/110 kV autotransformatoriuose. Elektrinės generuojamos galios ribojimai gali būti reikalingi iki ________valandų (įrašyti reikiamą valandų skaičių) per metus. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog šie generacijos ribojimai jam yra priimtini bei įsipareigoja nereikšti jokių su jais susijusių pretenzijų ar reikalavimų.

3.6. (papildomi Šalių įsipareigojimai, nurodyti) ___________________________________________.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: Protokolo sudarymo datą, Protokolą sudariusį asmenį (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią, taip pat įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Šiame punkte nurodyta informacija apie Protokolą Operatoriaus skelbiama ne ilgiau, kaip iki Protokolo galiojimo termino, įskaitant visus jo pratęsimus, pabaigos.

4.2. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės atsinaujinančių išteklių rūšį bei galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus elektroninėje svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame punkte nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.3. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.4. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

4.5. (kitos Šalių nustatytos sąlygos, nurodyti) ______________________________________________

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Tinklų naudotojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

5.2. Protokolo galiojimo pabaigos pagrindai nustatyti Protokolo 2.20 papunktyje.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5. (kitos Šalių sutartos atsakomybės, nurodyti) __________________________________________.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Tuo atveju, jeigu dėl teisės aktų pakeitimų šio Protokolo nuostatos tampa prieštaraujančiomis imperatyvioms teisės normos, Šalys susitaria tokias Protokolo nuostatas laikyti negaliojančiomis ir vadovautis aktualiomis teisės normomis.

7.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.5. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.6. Šalys, esant poreikiui, turi teisę abipusiu sutarimu keisti ar tikslinti Protokolu numatytus įsipareigojimus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

7.7. Prie šio Protokolo pridedami priedai (nurodyti) _________________________________________.

7.8. (kitos Šalių sutartos sąlygos, nurodyti) ________________________________________________

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:		Tinklų naudotojas:

[1] Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar tarp fizinių asmenų, nurodoma asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė informacija.

[2] Sutartis - Tinklų naudotojui išreiškus pageidavimą pasinaudoti Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, tai Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos trišalė sutartis.

[3] Punktas pildomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.

1 Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar tarp fizinių asmenų, nurodoma asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė informacija

2 Sutartis - Tinklų naudotojui išreiškus pageidavimą pasinaudoti Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, tai Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos trišalė sutartis.

3 Punktas taikomas tik statant Elektrines naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius

4 Punktas taikomas tik statant Elektrines naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius.

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
5 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU VYSTYTOJU, NESIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE, PAVYZDINĖ FORMA

20___ m. __________________ d.
Vilnius

Šis Elektros energijos kaupimo įrenginių (toliau – Kaupimo įrenginiai) prijungimo prie elektros perdavimo tinklų (toliau — elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB, buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, įmonės kodas 302564383 (toliau — Operatorius), atstovaujamo ______________________________________
(v., pavardė, pareigos)
ir Kaupimo įrenginius planuojančio vystyti asmens _____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas _____________________ (toliau — Kaupimo įrenginių vystytojas), atstovaujamo
(v., pavardė, pareigos)1.

Operatorius ir Kaupimo įrenginių vystytojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau — Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau — Elektros energetikos įstatymas), Statytos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Kaupimo įrenginių vystytojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d. įsipareigoja užbaigti savo Kaupimo įrenginių statybos ir įrengimo darbus tam, kad Kaupimo įrenginiai būtų tinkamai parengti prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Kaupimo įrenginių vystytojo Kaupimo įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Kaupimo įrenginių vystytojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Kaupimo įrenginiai dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis)2 Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja pastatyti _______________________________ kW (nurodoma vystytojo planuojamų statyti Kaupimo įrenginių leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios ir __________ kW (nurodoma Kaupimo įrenginių vystytojo planuojamų statyti elektros energijos gamybos įrengtoji galia) įrengtosios galios, _______ kWh (nurodoma Kaupimo įrenginių talpa) talpos bei ____________ kW (nurodoma leistina naudoti Kaupimo įrenginio galia) leistinos naudoti galios Kaupimo įrenginius, adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Kaupimo įrenginių vystytojas planuoja statyti Kaupimo įrenginius, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ________________________________________________________________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo Kaupimo įrenginiais dalyje susijusius darbus ir per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau — Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gauti. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.
2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Kaupimo įrenginių vystytojui elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios Kaupimo įrenginiui prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.
2.3. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja:
2.3.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, įtvirtinto dydžio Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau nei Protokolas ir garantuoja Operatoriui Kaupimo įrenginių vystytojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios galios Kaupimo įrenginius. Kaupimo įrenginių vystytojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateiks finansų įstaigos garantija arba finansų įstaigos laidavimu, suteiktu finansų įstaigos kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3;
2.3.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti prašymą Tarybai išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (esminė Protokolo sąlyga);
2.3.3. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;
2.3.4. Kaupimo įrenginių vystytojas per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos parengia prijungimo techninį projektą, suderina jį su Operatoriumi. Pastabas Kaupimo įrenginių vystytojo pateiktam techniniam projektui Operatorius pateikia ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo techninio projekto gavimo dienos. Kaupimo įrenginių vystytojas per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį, skaičiuojamą nuo pastabų išsiuntimo dienos, įvertina pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi įvertinti, pateikti pastabas arba suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį (esminė Protokolo sąlyga);
2.3.5. Kaupimo įrenginių vystytojas gauna statybą leidžiantį dokumentą (kai jis yra reikalingas) tiek prijungimo, tiek Kaupimo įrenginių vystytojo daliai ir pateikia jį Operatoriui ne vėliau, kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas (esminė Protokolo sąlyga);
2.3.6. Kaupimo įrenginių vystytojas per 15 kalendorinių dienų nuo Operatoriaus prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto suderinimo pateikia Operatoriui prašymą sudaryti Sutartį.
2.3.7. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir / ar pareigų pagal Protokolą kitam su Gamintoju susijusiam arba nesusijusiam asmeniui;
2.3.8. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo nekeisti žemės sklypo ar teritorijos, nurodytos Protokolo 2.1 papunktyje.
2.4. Operatoriaus įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Kaupimo įrenginių vystytojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.
2.5. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą techninį projektą pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamai statyti Kaupimo įrenginiui yra neprivalomas, parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Kaupimo įrenginių vystytojui, o Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, pasirašyti Sutartį ir pateikti ją Operatoriui.
2.6. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas (rangovo, laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Kaupimo įrenginių vystytojo Kaupimo įrenginiais prijungimo prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas Operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su Kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklo.
2.7. Kaupimo įrenginių vystytojas įsipareigoja padengti padidėjusias pagrįstas Kaupimo įrenginiais prijungimo prie elektros tinklų sąnaudas, atsirandančias, jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą Kaupimo įrenginiais prijungimo tašką nei paskyrė Operatorius3.
2.8. Operatorius įsipareigoja prijungti Kaupimo įrenginius prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą sukauptos ir į tinklą generuojamos elektros energijos perdavimą per ___________________________________ mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kaupimo įrenginiais prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Kaupimo įrenginių vystytojo Kaupimo įrenginiais technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Kaupimo įrenginių vystytojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Kaupimo įrenginio, prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.
2.9. Kaupimo įrenginių vystytojas, norintis pratęsti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui pateikti padidintą Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo dėl atitinkamo leidimo galiojimo termino pratęsimo pateikimo momentu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.
2.10. Operatorius, gavęs Kaupimo įrenginių vystytojo prašymą grąžinti Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Kaupimo įrenginių vystytojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia, kai Kaupimo įrenginių vystytojas užbaigia Protokole numatytų Kaupimo įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Kaupimo įrenginių vystytojui išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių.
2.11. Operatorius pasinaudoja visu Protokolo 2.3.1 papunktyje nurodytu Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Kaupimo įrenginių išskyrus 2.13 papunktyje nurodytą atvejį ir atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis Kaupimo įrenginių vystytojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio Kaupimo įrenginių vystytojo kaltės. Operatorius pasinaudoja visu Protokolo 2.3.1 papunktyje nurodytu Kaupimo įrenginių vystytojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu ir tais atvejais, kai Protokolas nutraukiamas Kaupimo įrenginių vystytojui neįvykdžius Protokolo 2.3.2., 2.3.4. – 2.3.5 papunkčiuose įtvirtintų esminių Protokolo sąlygų. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Kaupimo įrenginių vystytojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo. Po to, kai Operatorius grąžina Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą jį išdavusiam asmeniui arba raštu praneša Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui apie savo teisių pagal Kaupimo įrenginių vystytojo prievolių įvykdymo užtikrinimą atsisakymą, jam nebetaikoma prievolė prijungti šio Kaupimo įrenginių vystytojo įrenginių prie elektros tinklų pagal Protokolą ir laikyti rezervuotą elektros tinklų galią ir pralaidumus.
2.12. Jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas nutraukia Protokolą, Operatorius pasinaudoja Kaupimo įrenginių vystytojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, nustatyta tvarka. Ši Protokolo sąlyga netaikoma tais atvejais, kai iki Gamintojo pranešimo apie Protokolo nutraukimo pateikimo dienos Gamintojas įvykdo esminių Protokolo sąlygų pažeidimą.
2.13. Jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės generuojančios galios Kaupimo įrenginius, negu nurodyta Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai generuojančios galios sumažinimo dydžiui.
2.14. Kaupimo įrenginių vystytojas, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įsipareigoja ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos, Protokolo 7.4. papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Kaupimo įrenginių statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Kaupimo įrenginių vystytojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Kaupimo įrenginių vystytojas vykdo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Kaupimo įrenginių vystytojo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą. Taryba, įvertinusi Operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus panaikinimo. Kaupimo įrenginiai.
2.15. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir Protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Kaupimo įrenginių vystytojo Kaupimo įrenginius, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai Kaupimo įrenginių vystytojas:
2.15.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo;
2.15.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;
2.15.3. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
2.15.4. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimą;
2.15.5. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi Sutarties;
2.15.6. užbaigia Protokole numatytos generuojančios galios Kaupimo įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Kaupimo įrenginių vystytojui išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių ;
2.15.7. Nevykdo arba netinkamai vykdo bent vieno iš Protokolo 2.3.2. – 2.3.8. papunkčiuose įtvirtintų įsipareigojimų.
2.16. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Protokolui netekus galios dėl Protokolo 2.15.2. - 2.15.5. papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Operatorius pasinaudoja Kaupimo įrenginių vystytojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.13 papunktyje. Protokolo nutraukimo diena laikoma:
2.16.1. Kaupimo įrenginių vystytojo prašymo nutraukti Protokolą gavimo diena;
2.16.2. diena, kai Kaupimo įrenginių vystytojui Taryba pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
2.16.3. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Kaupimo įrenginių vystytojas turėjo sudaryti Sutartį su Operatoriumi, pabaigos.
2.17. Įvykus bent vienam iš Protokolo 2.3.2., 2.3.4. – 2.3.5. papunkčių pažeidimui, Protokolas netenka galios, Operatorius per 10 (dešimt) darbo dienų informuoja Kaupimo įrenginių vystytoją ir Tarybą bei pasinaudoja visu šio Kaupimo įrenginių vystytojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu.
2.18. Kaupimo įrenginių vystytojui nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo Protokolo 2.3.1. papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Kaupimo įrenginių vystytojas 6 mėnesius praranda teisę teikti naują prašymą dėl Protokolo pasirašymo, nepriklausomai nuo prijungimo taško.
2.19. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Kaupimo įrenginių vystytojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pakeitimo momento pateikti tinklų Operatoriui informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusių asmenų pasikeitimus.
2.20. (papildomi Šalių įsipareigojimai, nurodyti) ___________________________________________

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.
3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.
3.3. Kaupimo įrenginių vystytojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti energijos kaupimo įrenginių pajėgumų plėtros veikla, jo statomi Kaupimo įrenginiai bei jų statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.
3.4. Kaupimo įrenginių vystytojui yra žinoma, jog Kaupimo įrenginių vystytojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Kaupimo įrenginių vystytojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.
3.5. (papildomi Šalių įsipareigojimai, nurodyti) ___________________________________________.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: Protokolo sudarymo datą, Protokolą sudariusį asmenį (jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamų Kaupimo įrenginių leistiną generuoti galią, taip pat įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Šiame punkte nurodyta informacija apie Protokolą Operatoriaus skelbiama ne ilgiau, kaip iki Protokolo galiojimo termino, įskaitant visus jo pratęsimus, pabaigos.
4.2. Pasirašydamas Protokolą, Kaupimo įrenginių vystytojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Kaupimo įrenginių vystytoją (jeigu Kaupimo įrenginių vystytojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamų Kaupimo įrenginių rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus elektroninėje svetainėje. Kaupimo įrenginių vystytojas taip pat patvirtina, jog šiame punkte nurodytam veiksmui atlikti atskiras Kaupimo įrenginių vystytojo sutikimas nėra reikalingas.
4.3. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.
4.4. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.
4.5. (kitos Šalių nustatytos sąlygos, nurodyti) ______________________________________________

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Kaupimo įrenginių vystytojui išduotas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.
5.2. Protokolo galiojimo pabaigos pagrindai nustatyti Protokolo 2.16 papunktyje.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Kaupimo įrenginių vystytojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Kaupimo įrenginių vystytojo įrenginius.
6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.
6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.
6.5. (kitos Šalių sutartos atsakomybės, nurodyti) ________________________________________.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.
7.3. Tuo atveju, jeigu dėl teisės aktų pakeitimų šio Protokolo nuostatos tampa prieštaraujančiomis imperatyvioms teisės normos, Šalys susitaria tokias Protokolo nuostatas laikyti negaliojančiomis ir vadovautis aktualiomis teisės normomis.
7.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.
7.5. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).
7.6. Šalys, esant poreikiui, turi teisę abipusiu sutarimu keisti ar tikslinti Protokolu numatytus įsipareigojimus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
7.7. Prie šio Protokolo pridedami priedai (nurodyti) ______________________________________.
7.8. (kitos Šalių sutartos sąlygos, nurodyti) _____________________________________________.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:		Kaupimo įrenginių vystytojas:

[1] Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar tarp fizinių asmenų, nurodoma asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė informacija.

[2] Sutartis - Kaupimo įrenginių vystytojui išreiškus pageidavimą pasinaudoti Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, tai Kaupimo įrenginiais prijungimo prie elektros tinklų paslaugos trišalė sutartis.
[3] Punktas pildomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.

1 Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar tarp fizinių asmenų, nurodoma asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė informacija
2 Sutartis - Kaupimo įrenginių vystytojui išreiškus pageidavimą pasinaudoti Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 481.2 papunktyje numatyta teise, tai Kaupimo įrenginiais prijungimo prie elektros tinklų paslaugos trišalė sutartis.
3 Punktas taikomas tik statant Elektrines naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius
4 Punktas taikomas tik statant Elektrines naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius.

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
6 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU, SIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE,

PAVYZDINĖ FORMA

20___ m. __________________ d.

Vilnius

Šis Elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės / hibridinės elektrinės) prijungimo prie elektros perdavimo tinklų (toliau — elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB, buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, įmonės kodas 302564383 (toliau — Operatorius), atstovaujamos _____________________________________________________________________________ (v., pavardė, pareigos)

ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo _____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas _____________________ toliau — Gamintojas), atstovaujamo (v. pavardė, pareigos[1]).

Operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau — Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau — Elektros energetikos įstatymas), Statytos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Gamintojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d. ir ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių bei ketinantis dalyvauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau — Taryba) organizuojamame paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau — Aukcionas), įsipareigoja užbaigti savo elektros gamybos įrenginių / hibridinės elektrinės (nereikalingą išbraukti) (toliau — Elektrinės) statybos ar įrengimo darbus tam, kad Elektrinė būtų tinkamai parengta prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis)[2] Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti _______________________________ kW (nurodoma Gamintojo planuojamos statyti Elektrinės įrengtoji galia) įrengtosios galios ir ________________ kW (nurodoma Gamintojo planuojamos statyti Elektrinės leistina generuoti galia, hibridinės elektrinės atveju – kiekvienai energijos rūšiai atskirai) leistinos generuoti galios Elektrinę, elektros energijos gamybai naudojančią _______________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių rūšis/rūšys, elektrinės / elektrinių tipas) bei _______ kWh (nurodoma kaupimo įrenginių talpa, jeigu statoma elektrinė su kaupimo įrenginiu arba hibridinė elektrinė su kaupimo įrenginiais) talpos bei ____________ kW (nurodoma leistina naudoti Kaupimo įrenginio galia, jeigu statoma elektrinė su kaupimo įrenginiu arba hibridinė elektrinė su kaupimo įrenginiais) leistinos naudoti galios kaupimo įrenginius adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija, kur Gamintojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _______________________________________________________________ (nurodoma galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo Elektrinės dalyje susijusius darbus ir per _____________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau — Tarybai) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti paskelbtam Aukcionui elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1. papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Gamintojas įsipareigoja:

2.3.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, įtvirtinto dydžio Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau nei Protokolas ir garantuoja Operatoriui Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios galios Elektrinę. Gamintojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateiks finansų įstaigos garantija arba finansų įstaigos laidavimu, suteiktu finansų įstaigos kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3;

2.3.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos Tarybai pateikti prašymą dalyvauti paskelbtame Aukcione (esminė Protokolo sąlyga);

2.3.3. nelaimėjęs aukciono ir ketindamas toliau tęsti veiklą, kai jo planuojamai statyti Elektrinei bus netaikomos Įstatymo 3 straipsnyje nurodytos skatinimo priemonės, per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, Operatoriui pateikti prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus.

2.4. Operatorius įsipareigoja per 15 darbo dienų nuo Protokolo 2.3.3. punkte nurodyto prašymo gavimo dienos įvertinti elektros tinklų galią ir pralaidumus ir suteikti Gamintojui elektros tinklų galią ir pralaidumus arba informuoti Gamintoją, jei elektros tinklų galia ir pralaidumai negali būti suteikiami:

2.4.1. nes Gamintojo planuojamos statyti ar įrengti Elektrinės prijungimas prie elektros tinklų ribos Aukcioną laimėjusių dalyvių elektrinės, galimą prijungimą;

2.4.2. nes per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti Aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.

2.5. Gamintojas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti (esminė Protokolo sąlyga).

2.6. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto pateikimo dienos, laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena, parengti Sutarties projektą ir jį pateikti pasirašyti Gamintojui.

2.7. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 1 mėnesį nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, atitinkantį Operatoriaus suderintą techninį projektą (esminė Protokolo sąlyga).

2.8. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas (rangovo, laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas Operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su Elektrinės prijungimu prie elektros tinklo.

2.9. Gamintojas įsipareigoja padengti padidėjusias pagrįstas Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudas, atsirandančias, jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą Elektrinės prijungimo tašką nei paskyrė Operatorius.

2.10. Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo papildomas sąnaudas, atsirandančias, jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskirs ekonomiškai mažiau palankų Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką.

2.11. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą per ___________________________________ mėnesių nuo (terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus..

2.12. Gamintojas, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui pateikti padidintą Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas dėl atitinkamo leidimo galiojimo termino pratęsimo pateikimo momentu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka. .

2.13. Gamintojas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai pateikti prašymą pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus.

2.14. Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą grąžinti Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia, esant bent vienai iš šių sąlygų:

2.14.1. Gamintojas užbaigia Protokole numatytos Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją;

2.14.2. Gamintojas nuo Aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos, atsisako dalyvauti Aukcione;

2.14.3. Gamintojas, dalyvavęs Aukcione ir jo nelaimėjęs, per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos nepateikia Operatoriui prašymo suteikti elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervuotų Aukcionui.

2.15. Operatorius pasinaudoja visu Protokolo 2.3.1 papunktyje nurodytu Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio Gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo. Po to, kai Operatorius grąžina Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą jį išdavusiam asmeniui arba raštu praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui apie savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą atsisakymą, jam nebetaikoma prievolė prijungti šio Gamintojo įrenginių prie elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir laikyti rezervuotą elektros tinklų galią ir pralaidumus.

2.16. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl Protokolo pasirašymo pateikimo dieną, nustatyta tvarka. Tarybai informavus apie įsiteisėjusį teismo sprendimą pripažinti Tarybos atsisakymą išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus neteisėtu, Operatorius grąžina panaudotą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį. Gamintojui nuo Aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos, atsisakius dalyvauti Aukcione ir pateikus Operatoriui prašymą nutraukti Protokolą, Operatorius nepasinaudoja Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi ir jį visą grąžina Protokolo 2.14 papunktyje nurodyta tvarka. Ši Protokolo sąlyga netaikoma tais atvejais, kai iki Gamintojo pranešimo apie Protokolo nutraukimo pateikimo dienos Gamintojas įvykdo esminių Protokolo sąlygų pažeidimą.

2.17. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, įrengia Elektrinę, kurios leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

2.18. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi arba savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Gamintojo prašymo gavimo dienos nepateikia patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo (prie Protokolo pridedami šias aplinkybes įrodantys dokumentai) .

2.19. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gauta Lietuvos kariuomenės patvirtinimas. kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme.

2.20. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos, Protokolo 7.3. papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Gamintojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Gamintojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą. Taryba, įvertinusi Operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.21. Gamintojas įsipareigoja, kad visa Elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas) (nuostata taikoma tais atvejais, kai Protokolas pasirašytas dėl Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytos veiklos.

2.22. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir Protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo Elektrinę, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai Gamintojas:

2.22.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo;

2.22.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame Aukcione;

2.22.3. nuo Aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti Aukcione;

2.22.4. per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

2.22.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.22.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

2.22.7. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi Sutarties;

2.22.8. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

2.22.9. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių Aukcioną, galimą prijungimą;

2.22.10. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti Aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnyje punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

2.22.11. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

2.23. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Protokolui netekus galios dėl Protokolo 2.22.2 ar 2.22.4-2.22.7 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.16 papunktyje. Protokolo nutraukimo diena laikoma:

2.22.1. Gamintojo prašymo nutraukti Protokolą gavimo diena;

2.22.2. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Gamintojas turėjo kreiptis į Tarybą su prašymu dalyvauti Aukcione, pabaigos;

2.22.3. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Gamintojas turėjo kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimo ar pratęsimo, pabaigos;

2.22.4. diena, kai gamintojui Taryba pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.22.5. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Gamintojas turėjo sudaryti Sutartį su Operatoriumi, pabaigos.

2.23. Gamintojui nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo Protokolo 2.3.1. papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Gamintojas 6 mėnesius praranda teisę teikti naują prašymą dėl Protokolo pasirašymo, nepriklausomai nuo prijungimo taško.

2.24. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Gamintojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pakeitimo momento pateikti tinklų Operatoriui informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusių asmenų pasikeitimus.

2.25. Gamintojas įsipareigoja visa Elektrinės įrengtosios ir leistinos generuoti galios apimtimi vykdyti veiklą Įstatymo 201 str. 8 d. nurodytomis sąlygomis.

2.26. (papildomi Šalių įsipareigojimai nurodyti) ______________________________________

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog Gamintojas elektrinės statybą organizuoja, vykdo ir šį Protokolą sudaro pageidaudamas ir ketindamas dalyvauti Aukcione, t. y. būdamas suinteresuotas laimėti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą ir metinį elektros energijos gamybos kiekį.

3.5. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.6. Gamintojas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad Elektrinės prijungimas galimas tik tuo atveju, jei Gamintojas suprojektuoja automatizuotą Elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemą su galima tolimesne integracija. Elektrinės ribojimai būtų reikalingi esant nenormaliems perdavimo tinklo režimams, kuomet būtų atjungiamos 110 kV linijos arba 330/110 kV autotransformatoriai, taip pat esant maksimaliai vėjo/saulės (išbraukti nereikalingą) generacijai gretimose vėjo elektrinėse, prijungtose prie oro linijos ___________ (įrašyti), tam kad būtų išvengta perkrovų 110 kV elektros perdavimo linijose bei 330/110 kV autotransformatoriuose. Elektrinės generuojamos galios ribojimai gali būti reikalingi iki ________valandų (įrašyti reikiamą valandų skaičių) per metus. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog šie generacijos ribojimai jam yra priimtini bei įsipareigoja nereikšti jokių su jais susijusių pretenzijų ar reikalavimų.

3.7. (papildomi pareiškimai ir patvirtinimai, nurodyti) __________________________________.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: Protokolo sudarymo datą, Protokolą sudariusį asmenį (jeigu Gamintojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią, taip pat įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Šiame punkte nurodyta informacija apie Protokolą Operatoriaus skelbiama ne ilgiau, kaip iki Protokolo galiojimo termino, įskaitant visus jo pratęsimus, pabaigos..

4.2. Pasirašydamas Protokolą, Gamintojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Gamintoją (jeigu Gamintojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės atsinaujinančių išteklių rūšį bei galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus elektroninėje svetainėje. Gamintojas taip pat patvirtina, jog šiame punkte nurodytam veiksmui atlikti atskiras Gamintojo sutikimas nėra reikalingas.

4.3. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.4. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

4.5. (kitos Šalių nustatytos sąlygos, nurodyti) ___________________________________________.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

5.2. Protokolo galiojimo pabaigos pagrindai nustatyti Protokolo 2.22 papunktyje.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Gamintojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Šalys susitaria, jog Aukcionui neįvykus, tai nebus laikoma Gamintojo įsipareigojimų nevykdymu.

6.5. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.6. (kitos Šalių sutartos atsakomybės, nurodyti) ________________________________________.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Šalys, esant poreikiui, turi teisę abipusiu sutarimu keisti ar tikslinti Protokolu numatytus įsipareigojimus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai (nurodyti) ______________________________________.

7.7. (kitos Šalių sutartos sąlygos, nurodyti) __________________________________________.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:		Gamintojas:

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
7 priedas
LITGRID AB / K. G. E. Manerheimo g. 8, / LT-05131 Vilnius / info@litgrid.eu / Telefonas: (8 707) 02 171	(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) / (Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI PRIJUNGIMO SĄLYGAS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO tinklo pasirašius ketinimų protokolą
202 - -

1.	Pageidaujami prijungti įrenginiai: (pasirinkti vieną)

Vėjo energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Saulės šviesos energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW

Kitos energijos rūšies elektrinė:
energijos rūšis
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Energijos kaupimo įrenginys:
leistina generuoti galia
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh

Hibridinė elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

Hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:
leistina generuoti galia			MW
Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia			MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia			MW
agregatų skaičius			Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama
Energijos kaupimo įrenginio dalis:
leistina naudoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
nominali talpa		MWh
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) / planuojama

2.	Planuojamų pajėgumų plėtrai pasirašytas ketinimų protokolas 20__-__-__ ir Nr.SD-___

3.	Leidimo plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo data 20 __-__-__ ir Nr._______

PRIEDAI:
1.	Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus.

2.	Įgaliojimas.

3.	Kiti dokumentai.

_______________	_______________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
8 priedas
LITGRID AB / K. G. E. Manerheimo g. 8, / LT-05131 Vilnius / info@litgrid.eu / Telefonas: (8 707) 02 171	___________________________________________ / (Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) / ___________________________________________ / (Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI PRIJUNGIMO SĄLYGAS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO tinklo, kai ketinimų protokolAS NEPRIVALOMAS
202 - -

1.	Prašymą teikia: (pasirinkti vieną)

	gaminantis vartotojas

	asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju,

	gamintojas, kurio elektros energijos gamybos įrenginių leistina generuoti galia lygi nuliui,

	gamintojas, keičiantis elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią, kai leistina generuoti galia nekeičiama,

	gamintojų, prie veikiančių ar vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomų atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numatoma įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia;

	asmuo, prie veikiančio ar vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomo energijos kaupimo įrenginio papildomai numatoma įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ar hibridinę elektrinę, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia;

	gamintojas, ketinantis modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius

2.	Pageidaujami prijungti įrenginiai: (pasirinkti vieną)

Vėjo energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Saulės šviesos energijos elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW

Kitos energijos rūšies elektrinė:
energijos rūšis
leistina generuoti galia		MW
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.

Hibridinė elektrinė:
leistina generuoti galia		MW
Vėjo energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti prijungimo sąlygų Nr.) / planuojama
Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:
įrengtoji galia		MW
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti prijungimo sąlygų Nr.) / planuojama
Kitos AIE rūšies elektrinės dalis:
energijos rūšis
įrengtoji galia		MW
agregatų skaičius		Vnt.
įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)
	veikianti / statoma (nurodyti prijungimo sąlygų Nr.) / planuojama

3.	Pageidaujama planuojamų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų vieta bei įrenginių išdėstymas: _________________________________________________________________________________

(schema ar planas su elektrinių ar kaupimo įrenginių išdėstymu bei pageidaujamo prijungimo prie 110 kV ar 330 kV oro linijos, transformatorių pastotės, skirstyklos, koordinatėmis)

4.	Nepakankant elektros tinklų galios ir pralaidumų įrenginių prijungimui, pageidauju (pažymėti tik vieną):

	gauti atsakymą apie nepakankamą tinklų galią ir pralaidumą su nurodytu investicijų poreikiu;

	gauti prijungimą, be tinklo plėtros, bet su didesniais eksploatavimo apribojimais (dėl tinklo pralaidumo trūkumo ar dėl rinkos priežasčių);

	gauti prijungimą, su perdavimo tinklo plėtra padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje, su mažesniais eksploatacijos ribojimais (dėl rinkos priežasčių).

5.	Skirstomųjų tinklų operatoriaus ________ (data) raštas Nr._____-, kuriame atsisakoma prijungti gamintojo leistinosios generuoti ____ MW esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

PRIEDAI:
1.	Elektrinių ir/ar kaupimo įrenginių išdėstymo preliminarus planas, transformatorių pastotės planuojama statybos vieta (koordinatės) prijungimui prie elektros tinklų.

2.	Ne senesnis nei 1 metų skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymas prijungti prašymo 1 punkte nurodytos galios įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

3.	Įgaliojimas.

4.	Kiti dokumentai.

_______________	_______________
(parašas)	(vardas, pavardė)

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
9 priedas
Elektrinės ar EKĮ statybos projektą vykdanti įmonė/asmuo, kodas	Ketinimų protokolo registracijos Nr.	Ketinimų protokolo pasirašymo data	Projekto pavadinimas ir adresas	Naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšis	Įrengtoji galia, MW

Leistina generuoti galia, MW	Leistina naudoti galia, MW	Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo data	Data, iki kada elektrinė turi būti pastatyta ir parengta derinimui	Prašymo gauti LPGP pateikimo data	LPGP išdavimo data ir nr.

PS išdavimo data ir nr.	PT dalies techninio projekto pateikimo derinimui data	Patikslinto PT dalies techninio projekto pateikimo data	Sutarties pateikimo data	Sutarties pasirašymo data ir nr.	SLD gavimo data ir Nr., statinio pavadinimas

Darbai gamintojo įrenginių dalyje	Darbai operatoriaus įrenginių dalyje