Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-57 „DĖL UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. d. Nr.
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. D1-57 „Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ RENGIMO
TVARKOS APRAŠO IR VIEŠOJO PIRKIMO AR PIRKIMO, KURIUO PERKAMOS STATINIO PROJEKTAVIMO IR (AR) KITOS PASLAUGOS, IR (AR) DARBAI, KURIEMS TAIKOMI STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODAI, SUTARTIES SUDARYMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 8.3 papunktį,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašą;
2. Viešojo pirkimo ar pirkimo, kuriuo perkamos statinio projektavimo ir (ar) kitos paslaugos, ir (ar) darbai, kuriems taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, sutarties sudarymo reikalavimų tvarkos aprašą.

Aplinkos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2024  m. d. įsakymo Nr.
redakcija)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užsakovo reikalavimus statinio ir (ar) jam pagal paskirtį artimo kilnojamojo daikto (elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelio linijos, požeminio ir povandeninio kabelio linijos ir jos technologinio priklausinio, įskaitant transformatorines, transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminio kabelio kanalo, liniją laikančios atramos ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginio, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio, ryšių linijos, ryšių kabelio, ryšių kabelio kanalo sistemos (toliau – kilnojamasis daiktas) (toliau tekste kartu – statinys (-iai)), projektui, vykdomam taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančius teisės aktus, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto užsakovo, viešųjų pirkimų ar pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir (ar) kitų paslaugų ir (ar) statybos darbų ir (ar) kitų darbų įsigijimo dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesui.
2. Užsakovas Apraše suprantamas kaip statytojas (užsakovas), statinio projektavimo ar statinio statybos valdytojas, statinių ir (ar) jiems paskirtį kilnojamųjų daiktų savininkas, naudotojas ar valdytojas, kuris nustato užsakovo informacijos reikalavimus tiekėjui.
3. Tiekėjas Apraše suprantamas kaip ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų struktūrinis padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo teikti statinio projekto rengimo ir (ar) kitas paslaugas ir (ar) statybos darbus ir (ar) darbus atitinkamose statinio gyvavimo ciklo stadijose (poreikių apibrėžtis (S0), galimybių formavimas (S1), projektiniai pasiūlymai (S2), techninio darbo projekto rengimas (S3), statyba (S4), statybos užbaigimas (S5), statinio priežiūra ir naudojimas (S6)).
4. Aprašo nuostatos nustato konkrečius išmatuojamus techninius, organizacinius, valdymo reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto informaciniam turiniui ir procesui, kurie turi būti numatyti užsakovo informacijos reikalavimuose.
5. Užsakovo informacijos reikalavimai, kuriuos užsakovas nurodo užpildydamas Aprašo 13 punkte išvardintus dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktu, yra viešojo pirkimo ar pirkimo dokumentų dalis.
6. Minimalūs statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo reikalavimai automobilių kelių objektams, kurie erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiami linijiniu grafiniu elementu ir kurie savyje neturi konstrukcinių elementų (nėra sudėtingų mazgų ar kitų susikirtimų), apima atvejus, nurodytus 19.1.–19.5. papunkčiuose.

II SKYRIUS
SĄVOKOS

7. Apraše vartojamos sąvokos:
7.1. Bendroji duomenų aplinka (angl. common data environment – CDE) – programinės ir aparatinės įrangos ir darbo tvarkos visuma, reikalinga statinio informacinio modeliavimo projekto dalyviams kaupiant, tvarkant aktualius duomenų failus, dokumentus, informaciją ir jais keičiantis.
7.2. Dvimatis vaizdas (angl. 2D view) – objekto atvaizdis plokštumoje brėžinių, principinių schemų, procesų diagramų, topografinių planų ir kt. forma.
7.3. Grafinės informacijos lygis (angl. level of geometry – LOG) – grafinės informacijos, išreiškiamos forma, dydžiu, matmenimis ir vieta, apimtis ir detalumas.
7.4. Informacijos konteineris (angl. information container) – informacijos rinkinys, kurį galima gauti iš failo, sistemos, duomenų bazės.
7.5. Informacijos modelis (angl. information model – IM) – planuojamą statyti, projektuojamą, statomą arba pastatytą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų komplektas, kurį sudaro informacijos konteinerių visuma.
7.6. Informacijos parengties lygis (angl. level of development – LOD) – nustatytas grafinės ir negrafinės informacijos apimties ir detalumo baigtumas.
7.7. Informacijos poreikio lygis (angl. level of information need – LOIN) – būtinas grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų apimties ir detalumo baigtumas.
7.8. Kompiuterinis projektavimas (angl. computer-aided design – CAD) – grafinių ir kitų vaizdo duomenų kūrimas kompiuteriu.
7.9. Negrafinės informacijos lygis (angl. level of information – LOI) – negrafinės informacijos, išreiškiamos raidėmis, skaitmenimis, simboliais ar ženklais, apimtis ir detalumas.
7.10. Organizacijos informacijos reikalavimai (angl. organisational information requirements – OIR) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip organizacijoje turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras.
7.11. Projekto informacijos modelis (angl. project information model – PIM) – planuojamą statyti, projektuojamą ar statomą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų komplektas, kurį sudaro planavimo, projektavimo ir statybos etapais reikiamos informacijos konteinerių visuma.
7.12. Projekto informacijos reikalavimai (angl. project information requirements – PIR) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras.
7.13. Statinio informacinio modeliavimo projektas (angl. building information modelling project – BIM project) – turto sukūrimo ir naudojimo projektas, kuriame taikomas statinio informacinis modeliavimas.
7.14. Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas (angl. building information modelling project implementation plan – PIP) – rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo pasiūlymą paskelbtam pirkimui sudaromas dokumentas, kuriame preliminariai numatomi užsakovo informacijos reikalavimus atitinkantys šio projekto komandos darbai įgyvendinant vykdomą statinio projektą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, statytojo (užsakovo) poreikius ir statinio ypatumus, įvertinant siūlomus statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo būdus, tiekėjų galimybes ir pajėgumus;
7.15. Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas (angl. building information modelling project execution plan – BEP) – rengiant statinio informacinio modeliavimo projektą sudaromas dokumentas, kuriame išsamiai nurodomi užsakovo informacijos reikalavimus atitinkantys šio projekto komandos darbai įgyvendinant statinio projektą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančius teisės aktus, statytojo (užsakovo) poreikius ir statinio ypatumus, įvertinant siūlomus statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo būdus, vykdytojų galimybes ir pajėgumus.
7.16. Statinio informacinis modelis (angl. building information model – BIM) – statomo turto bendrinamoji skaitmeninė pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavimą, statybą, naudojimą ir priežiūrą.
7.17. Turtas (angl. asset) – nekilnojamasis daiktas (pastatas ar inžinerinis statinys) ir jo priklausiniai arba statiniui pagal paskirtį artimas kilnojamasis daiktas ir jo priklausiniai, arba kitas materialusis objektas ir jo priklausiniai, organizacijai ar asmeniui turintys potencialią ar tikrąją vertę.
7.18. Turto informacijos modelis (angl. asset information model – AIM) – pastatytą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų komplektas, kurį sudaro naudojimo ir priežiūros etapais reikiamos informacijos konteinerių visuma.
7.19. Turto informacijos reikalavimai (angl. asset information requirements – AIR) – dokumentas, kuriame nurodoma, kaip naudojant ir prižiūrint turtą turi būti rengiami, pateikiami ir taikomi informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras.
7.20. Užsakovo informacijos reikalavimai (angl. employer information requirements – EIR) – dokumentas, kuriame užsakovas nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras.
7.21. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus, pirkimus.

III SKYRIUS
UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, TURINYS IR JŲ PILDYMO REIKALAVIMAI

8. Užsakovo informacijos reikalavimų turinys priklauso nuo statinio projekto tipo ir apimties, užsakovo keliamų reikalavimų statinio informacinio modeliavimo technologijų ir metodologijos taikymui statinio projekte ir turiniui, planuojamų statinio projekto rezultatų taikymo statinio gyvavimo ciklo etapuose (planavimo, projektavimo, statybos, naudojimo).
9. Užsakovo informacijos reikalavimų struktūrą sudaro:
9.1. reikalavimai projekto informacijos modeliui;
9.2. reikalavimai bendrajai duomenų aplinkai;
9.3. reikalavimai turto informacijos modeliui.
10. Aprašo 8 punkte išvardintų reikalavimų turinį sudaro:
10.1. reikalavimai paslaugoms;
10.2. reikalavimai valdymui;
10.3. reikalavimai technologijoms.
11. Projekto informacijos modelio reikalavimai susieti su statinio informacinio modeliavimo projekto sukūrimo ir įgyvendinimo poreikiais:
11.1. reikalavimų paslaugoms grupėje užsakovas formuluoja statinio informacinio modeliavimo projekto etapus, stadijas ir rezultatus atsižvelgdamas į laukiamą statinio informacinio modeliavimo naudą, išskiria jo taikymo atvejus, modelių rezultatus ir nurodo mokymų, susietų su specifiniais reikalavimais informacijos sukūrimui ir valdymui, poreikį;
11.2. reikalavimų valdymui grupėje užsakovas kelia reikalavimus susietam projekto informacijos modeliui, jo sukūrimo taisyklių ir procesų koordinavimui ir valdymui, informacijos apimties ir detalumo lygiams, statinio informacinio modeliavimo ir kompiuterinio projektavimo standartų taikymui statinio informacinio modeliavimo projekte;
11.3. reikalavimų technologijoms grupėje užsakovas kelia reikalavimus statinio informaciniam modeliui, duomenų formatams, modelio nustatymams (tipams, padėčiai erdvėje (koordinačių ir aukščių sistemoms) ir statinio informacinio modeliavimo projekto infrastruktūrai.
12. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimus sudaro: bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimai (reikalavimų paslaugoms grupės), procesai ir darbo tvarka (reikalavimų valdymui grupės), techniniai ir funkciniai reikalavimai (reikalavimų technologijoms grupės).
13. Turto informacijos modelio reikalavimus sudaro: turto informacijos modelio poreikio reikalavimai (reikalavimų paslaugoms grupė), projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija (reikalavimų valdymui grupė), projekto informacijos modelio duomenų perdavimas į turto informacijos modelį (reikalavimų technologijoms grupė).
14. Užsakovas, formuodamas užsakovo informacijos reikalavimus, užpildo 2 priede pateiktas lenteles: Statinio projekto informacija (2 priedo 1 lentelė) ir Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms (2 priedo 2 lentelė). Kad užsakovo reikalavimai būtų aiškūs ir išsamūs, 2 priedo 1 ir 2 lenteles užsakovas gali papildyti formuodamas atskirus dokumentus (užsakovo informacijos reikalavimų dokumento priedus). Norėdamas pakeisti minėtų lentelių punktų pateikimo formatą ir failų tipą, užsakovas gali jas papildyti reikalingomis skiltimis, eilutėmis ar kita informacija, tačiau privalo išlaikyti lentelių punktuose nurodytą informaciją. Formuojant atskirus dokumentus (užsakovo informacijos reikalavimų dokumento priedus), būtina sąsaja tarp pateiktų 1 ir 2 lentelių ir naujų formuojamų atskirų dokumentų, t. y. būtina nurodyti 1 ir 2 lentelių atitinkamuose punktuose, kad punkto papildymas numatytas užsakovo informacijos reikalavimų dokumento atitinkamame priede. Užsakovas privalo detalizuoti 2 priedo 2 lentelėje 2, 6, 9 ir 11 punktus formuodamas atskirus dokumentus (užsakovo informacijos reikalavimų dokumento priedus):
14.1. Užsakovas, pildydamas 2 priedo 1 lentelės 1 – 4 punktus, turi nurodyti statinio projekto užsakovą, tikslų statinio projekto pavadinimą, žemės sklypo (pastato) adresą arba projektuojamo statinio vietą ir projekto tikslus. Projekto tikslai turi būti suprantami ir orientuoti į projekto vykdymo, valdymo proceso gerinimą, projekto kokybės užtikrinimą. Tiekėjas, pildydamas Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planą (3 priedas 1 lentelė), statinio projekto ir tiekėjo informacijos 1 ir 2 punktą, privalo įrašyti projekto pavadinimą ir savo (tiekėjo) duomenis.
14.2. Užsakovas turi užpildyti simboliu (x) 2 priedo 1 lentelės 5 punkto 4 – 7 skiltis:
14.2.1. vadovaudamasis 1 priedu 4 skiltyje turi užpildyti visus (privalomus ir pasirenkamus) reikalavimus, kuriuos privalo įgyvendinti tiekėjas;
14.2.2. 5 skiltyje užsakovas nurodo ties kuriais jo pasirinktais reikalavimais tiekėjas turi užpildyti 3 priedą;
14.2.3. 6 skiltyje užsakovas nurodo ties kuriais jo pasirinktais reikalavimais 3 priede tiekėjas, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, gali papildyti užsakovo nurodyto reikalavimo (2 priede) įgyvendinimą;
14.2.4. 7 skiltyje ties atitinkamu reikalavimu (prireikus) įrašo pastabą įgyvendinimui.
14.3. 2 priedo 2 lentelės 2 punkte nustatyti užsakovo informacijos reikalavimai statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams turi būti nurodyti 3 lentelėje Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai (2 priedas).
14.4. 2 priedo 2 lentelės 6 punkte nustatyta klasifikavimo sistema turi būti nurodyta 5 priede Nacionalinio statybos informacijos klasifikatorius:
14.4.1. informacijos reikalavimai projekto ir (ar) turto informacijos modeliui nustatomi bendrojoje duomenų aplinkoje pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių (5 priedo 2 lentelė), kuri pildoma atsižvelgiant į Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijas (5 priedo 1 lentelė);
14.4.2. informacijos reikalavimai statinio gyvavimo ciklo etapuose nustatomi grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių ( 5 priedo 3 lentelė), kuri pildoma atsižvelgiant į Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijas (5 priedo 1 lentelė).
14.5. 2 priedo 2 lentelės 9 punkte nustatomi projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo plano reikalavimai.
14.6. 2 priedo 4 lentelėje nustatomi statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai .
14.7. 2 priedo 5 lentelėje nustatomi statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai .
14.8. 2 priedo 2 lentelės 11 punkte nustatytos duomenų pateikimo reikalavimai, standartai turi būti nurodyti 6 lentelėje Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai.
15. Užsakovas su užpildytu 2 priedu viešųjų pirkimų arba pirkimų metu pateikia ir 3 priedą, kurio reikalingus laukus turės pildyti tiekėjas. 3 priede viešojo pirkimo arba pirkimo metu tiekėjas turės nurodyti, kaip planuoja įgyvendinti 2 priede pateiktus užsakovo informacijos reikalavimus. Užsakovas turi nurodyti, kuriuose 3 priedo punktuose tiekėjas privalo pateikti informaciją (parašo „pildo tiekėjas“). Tiekėjas, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės, užsakovo nurodytuose punktuose, turi aprašyti užsakovo informacijos reikalavimus. Pildydamas 3 priedą tiekėjas privalo vadovautis 2 priede nurodytais užsakovo informacijos reikalavimais. 3 priede pateiktas tiekėjo pildymas ir (ar) patikslinimas turi atitikti 2 priede pateiktus užsakovo informacijos reikalavimus. Tiekėjas 3 priede negali detalizuoti viešojo pirkimo arba pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.
16. Viešajame pirkime ar pirkime dalyvaujantys tiekėjai su viešojo pirkimo ar pirkimo pasiūlymu pateikia užpildytą 3 priedą.
17. Užsakovas, formuodamas užsakovo informacijos reikalavimus, užpildo 2 priedo 3 lentelės 3.34 papunktyje pateiktą bendrojo statinio informacinio modelio taikymo atvejo aprašo struktūrą, kai keliami reikalavimai yra specifinio statinio informacinio modelio taikymo atvejo aprašui ir nėra pateikti 4 priede.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

18. Užsakovas, pildydamas 2 priedo 2 lentelės 1 punktą, privalo nurodyti statinio informacinio modeliavimo projekto etapus, atitinkamą (-as) statinio gyvavimo ciklo stadiją (-as) ir jų įgyvendinimo rezultatus atsižvelgdamas į statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus ir statinio informacinių modelių planuojamus rezultatus.
19. Užsakovas, pildydamas 2 priedo 2 lentelės 2 punktą, turi nurodyti privalomus statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus susiedamas juos su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, nurodyti projekto dalyvius, atsakingus už konkrečių statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įvykdymą. Privalomi statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai yra:
19.1. esamų sąlygų modeliavimas (šiose statinio gyvavimo ciklo stadijose: poreikių apibrėžtis (S0), galimybių formavimas (S1), projektiniai pasiūlymai (S2), techninio darbo projekto rengimas (S3), statyba (S4), statybos užbaigimas (S5));
19.2. kiekių skaičiavimai (šiose statinio gyvavimo ciklo stadijose: projektiniai pasiūlymai (S2), techninio darbo projekto rengimas (S3), statyba (S4), statybos užbaigimas (S5));
19.3. funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (šiose statinio gyvavimo ciklo stadijose: galimybių formavimas (S1), projektiniai pasiūlymai (S2), techninio darbo projekto rengimas (S3));
19.4. projektavimas ir (ar) modeliavimas (šiose statinio gyvavimo ciklo stadijose: galimybių formavimas (S1), projektiniai pasiūlymai (S2), techninio darbo projekto rengimas (S3));
19.5. trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (šiose statinio gyvavimo ciklo stadijose: techninio darbo projekto rengimas (S3), statyba (S4)).
20. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų rinkinys su privalomais ir rekomenduojamais taikymo atvejais ir jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis pateiktas 4 priede.
21. Užsakovas, užpildęs 2 priedo 2 lentelės 2 punktą, privalo užpildyti 2 priedo 3 lentelę. Pildydamas privalomojo statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašo lentelę, užsakovas turi nurodyti:
21.1. statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejį;
21.2. statinio gyvavimo ciklo stadiją (-as), kurioje (-se) šis taikymo atvejis taikomas;
21.3. pagrindinį statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo tikslą, kuris negali būti koreguojamas, tačiau jam įgyvendinti užsakovas gali nurodyti specifinius reikalavimus 2 priedo 3 lentelės 3.1 – 3.33 papunkčių 1.5 papunktyje. Užsakovas nustatydamas tikslą turi susieti jį su siektinu statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo rezultatu (išvestimi);
21.4. informacijos įvestis ir išvestis, t. y. duomenis, iš kurių įgyjama informacija, gaunama kaip rezultatas pritaikius statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejį. Informacija statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams įgyvendinti pradinėse projekto vystymo stadijose gali būti pateikiama dokumentų, matavimų rezultatų, vėlesnėse – ir modelių forma. Į kitas stadijas perduodama prieš tai buvusiose stadijose sukurta informacija, kuri aktuali kitame statinio gyvavimo ciklo etape;
21.5. specifinius užsakovo reikalavimus, kuriuose užsakovas privalo nurodyti statinio projekto dalį, kuriai taikoma statinio informacinis modeliavimas. Užsakovas gali nurodyti ir kitus specifinius reikalavimus (pavyzdžiui, reikalavimus bendrai klasifikavimo sistemai, projekto pateikčių mastui, statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo naudojimui projekte ir kt.) pagal planuojamo statinio specifiką;
21.6. ryšį su kitais modelio taikymo atvejais, t. y. statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejais, iš kurių gaunama informacija ir kuriems informacija suteikiama.
22. Prireikus užsakovas gali papildyti 2 priedo 3 lentelę jam reikalingais specifiniais statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejais jei jų nėra 4 priede. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą aprašomo statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 2.1 papunktį.
23. Užsakovas, pildydamas 2 priedo 2 lentelės 3 punktą, nurodo reikalavimus mokymams. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl mokymų įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 3 punktą. Užsakovas gali nepateikti mokymų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 3 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius konkrečius mokymus atliks. Pildant informaciją apie mokymus, užsakovas negali reikalauti su perkamu projektu nesusijusių mokymų. Mokymai gali būti susiję su projekte naudojamais įrankiais, pavyzdžiui, kaip peržiūrėti statinio informacinio modeliavimo modelį, gauti atitinkamą informaciją iš jo ir pan.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI VALDYMUI

24. Užsakovas, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 4 punktą, nurodo projekto informacijos modelio bendrą struktūrą (tipą, paskirtį) atsižvelgdamas į projekto specifiką, visos projekto dalys privalo būti dalinamos į etapus, kiekvienas komponentas turi priklausyti etapui. Projekto dalys turi būti rengiamos atskiruose failuose ir tarpusavyje koordinuojamos siekiant išvengti kolizijų tarp skirtingų projekto dalių. Pastatų informaciniai modeliai gali būti suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan. Inžinerinių statinių modeliai gali būti suskaidyti pagal ruožus (piketus). Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio bendros struktūros įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 4 punktą. Užsakovas gali nepateikti projekto informacijos modelio bendros struktūros reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 4 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokią taikys projekto informacijos modelio bendrą struktūrą.
25. Pildydamas 2 priedo 2 lentelės 5 punktą, užsakovas nurodo projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principus, t. y. duomenų atskyrimo (modeliai gali būti skaidomi pagal projekto dalis) ir susiejimo visose projekto grandyse suvienijant matavimo vienetų sistemą, siekiant koordinačių nuoseklumo ir panaikinant skirtingų mastelių galimybę. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 5 punktą. Užsakovas gali nepateikti projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 5 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius taikys projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principus.
26. Užsakovas nurodo tiekėjui planuojamą taikyti klasifikavimo sistemą užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 6 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl klasifikavimo sistemos, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 6 punktą. Užsakovas gali nepateikti klasifikavimo sistemos reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 6 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokią taikys klasifikavimo sistemą.
27. Užsakovas pildydamas 2 priedo 2 lentelės 6 punktą turi užpildyti 5 priedą dėl duomenų klasifikavimo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, kai aplinkos ministro nustatyta tvarka jį privaloma naudoti.
28. Vadovaujantis 5 priedo 1 lentele „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo apimties statinio informaciniam modeliui rekomendacijomis“, užsakovas turi užpildyti 5 priedo 2 ir 3 lenteles siekiant užtikrinti informacijos perdavimo vientisumą ir (ar) tęstinumą per skirtingus statinio gyvavimo ciklo etapus ir stadijas. Užsakovo informacijos reikalavimai pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių turi būti formuojami atsižvelgiant į:
28.1. projekto tikslus;
28.2. vykdomus statybos darbus;
28.3. užsakovo organizacijos turtą, kurį reikia prižiūrėti ir valdyti per visą turto gyvavimo ciklą. Tai turėtų apimti bet kurį turto elementą, komponentą ar sistemą, kurių priežiūrai ir valdymui reikalinga informacija gaunama iš projekto informacijos modelio;
28.4. informacijos pateikimo ir (ar) gavimo poreikį konkrečiame statinio gyvavimo ciklo etape ir (ar) stadijoje, kurį apibrėžia projekte naudojami statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai.
29. Pagal Aprašo 5 priedo 1 lentelės turinį užsakovas turi nustatyti Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo projekte apimtį, kurią apibrėžia rekomenduojami statinio informaciniam modeliui būdingi komponentai:
29.1. bendrosios duomenų aplinkos informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) pavadinimai;
29.2. bendrosios duomenų aplinkos informacijos konteinerių metaduomenys;
29.3. trimačio vaizdo objektai modeliuose su atributais;
29.4. dvimačio vaizdo objektai brėžiniuose su sluoksnių pavadinimų atributais;
29.5. trimačio vaizdo ir (ar) dvimačio vaizdo modelių ar brėžinių bendrųjų projekto duomenų lentelės.
30. Užsakovui pasirinkus Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo projekte apimtį, t. y. planuojamus taikyti modelio komponentus ir jų taikymo aplinkas, turi būti formuojami ir detalizuojami informacijos reikalavimai pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių atsižvelgiant į atitinkamas šio klasifikatoriaus ontologijas ir jų generalines klases: kompleksai, statiniai, erdvės, elementai, statinio gyvavimo ciklo etapai, statybos darbai, statybos informacija, statybinės medžiagos. Aprašo 5 priedo 1 lentelėje užsakovo informacijos reikalavimai pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių aprašomi atsižvelgiant į informacijos skaitymo patogumą, t. y. skirta žmonėms (NSIK terminai pažymėti „T”) ir (ar) kompiuteriams (NSIK kodiniai žymėjimai pažymėti „K”).
31. Rekomenduojama naudotis 5 priedo 2 ir (ar) 3 lentelėmis, kuriose pažymėjus langelius (x) formuojami ir aprašomi atitinkami informacijos reikalavimai pagal NSIK ir statinio informacinio modelio komponentes.
32. Užsakovo informacijos reikalavimų išsamumas pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių pateikiamas pagal jų hierarchijos lygį, t. y. 1, 2, 3 lygio klases, jų tipus, potipius ir vartotojo tipus atsižvelgiant į konkretaus projekto apimtį, sudėtį, statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus, statinio gyvavimo ciklo etapus ir stadijas ar kitas charakteristikas.
33. Aprašo 5 priedo 2 ir (ar) 3 lentelėse įrašomos galiojančių Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus ontologijų hierarchinių lygmenų klasės, jų tipai, potipiai ir vartotojo tipai.
34. Aprašo 5 priedo 2 ir (ar) 3 lentelės gali būti dauginamos nustatant informacijos reikalavimus atskiroms projekto dalims, projekto ir turto informaciniams modeliams konkrečiuose statinio gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose ar kitoms projektui aktualioms dalims.
35. Užsakovas tiekėjui nurodo projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės kontrolės metodus 2 priedo 2 lentelės 7 punkte. Užsakovas pateikia peržiūros rūšis (vizualinę ir sankirtos patikras), jų tikslus, nurodo tiekėjui paskirti atsakingus asmenis atlikti statinio informacinio modelio patikrą, nurodo minimalius programinės įrangos funkcionalumo reikalavimus ir (ar) duomenų atviruosius formatus (kokiu formatu bus peržiūrimi modeliai; kokiu suderintu formatu turi būti pateikiamos ataskaitos), kokiu periodiškumu bus atliekamos peržiūros. Užsakovas gali nurodyti programinę įrangą, su kuria pats atliks peržiūras. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės kontrolės metodų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 7 punktą. Užsakovas gali nepateikti projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės kontrolės metodų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 7 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius taikys projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės kontrolės metodus.
36. Aprašo 2 priedo 2 lentelės 8 punkte užsakovas nurodo savo ir tiekėjo pareigas bei atsakomybes už projekto informacijos modelio kūrimą. Atitinkamai užsakovas užpildo ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl atsakomybių, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 8 punktą. Užsakovas gali nepateikti atsakomybių reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 8 punktą, kuriame tiekėjas nurodo kokios atsakomybės bus taikomos.
37. Užsakovas pateikia projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planą nustatydamas kiekviename etape ir stadijoje siekiamus projekto informacijos modelio informacijos poreikio lygį (LOIN) ir informacijos parengties lygį (LOD), užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 9 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo plano, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui į 3 priedo 2 lentelės 9 punktą. Užsakovas gali ir nepateikti projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo plano reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, bet įpareigoti tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 9 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, koks bus taikomas projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas. Šiame 9 punkte pateikti reikalavimai detalizuojami užpildant 2 priedo 4 lentelę „Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai“ ir 5 lentelę „Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai“. Informacijos poreikio lygis (LOIN) turi būti užtikrintas kiekviename statinio projekto etape ir stadijoje. Reikalavimuose turi būti aprašomas informacijos poreikio lygis (LOIN), kuris susideda iš dokumentacijos ir informacijos parengties lygio (LOD).
38. Užsakovas nurodo tiekėjui planuojamus bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 10 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principų ir metodų įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 10 punktą. Užsakovas gali ir nepateikti bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principų ir metodų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, bet įpareigoti tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 10 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius bendradarbiavimo procesų ir procedūrų vykdymo principus ir metodus taikys.
39. Užsakovas nurodo tiekėjui numatomas taikyti duomenų pateikimo reikalavimus, standartus, dėmenų ir žymenų struktūros taikymą (rekomenduojama užsakovui susikurti failų pavadinimus, kurie būtų vienodi visuose užsakovo vykdomuose projektuose) užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 11 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl duomenų pateikimo įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 11 punktą. Užsakovas gali ir nepateikti duomenų pateikimo reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, bet įpareigoti tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 11 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius taikys duomenų pateikimo reikalavimus.
40. Pildydamas 2 priedo 2 lentelės 12 punktą, užsakovas nurodo tiekėjui numatomus taikyti dvimačio kompiuterinio projektavimo ir trimačio atvaizdavimo standartus, papildomus reikalavimus modelio objektams, kurie susiję su modelio objektų atvaizdavimo išsamumu, geometrijos modeliavimo specifika. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl dvimačio kompiuterinio projektavimo ir trimačio atvaizdavimo standartus įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 12 punktą. Užsakovas gali nepateikti dvimačio kompiuterinio projektavimo ir trimačio atvaizdavimo standartų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 12 punktą, kuriame tiekėjas nurodo, kokius dvimačio kompiuterinio projektavimo ir trimačio atvaizdavimo standartus taikys.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI TAIKYTINOMS TECHNOLOGIJOMS

41. Užsakovas, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 13 punktą:
41.1. nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio ir jo tipų, kurie bus naudojami informacijos sukūrimui ir valdymui pagal numatytus statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus, nustatymus: maksimalų (lokalaus modelio) failo dydį, vienetus, tikslumą, leistinus nuokrypius ir kt. užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 13 punkto 2 ir 3 skiltis. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 2 ir3 skiltis. Užsakovas gali nepateikti dėl projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 2-3 skiltis, kuriose tiekėjas nurodo kokie bus taikomi projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymai;
41.2. nurodo tiekėjui numatomus duomenų sukūrimo formatus, kurie bus naudojami projekto informacijos modelio sukūrimui pagal modelių tipus, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 13 punkto 4 skiltį. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl numatomų duomenų sukūrimo formatų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 4 skiltį. Užsakovas gali nepateikti numatomų duomenų sukūrimo formatų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 4 skiltį, kurioje tiekėjas nurodo numatomus duomenų sukūrimo formatus;
41.3. nurodo tiekėjui duomenų mainų formatus, kurie bus naudojami teikiant informaciją užsakovui, vykdant statinio informacinio modeliavimo projekto modelių koordinavimo ir kitas veiklas, susijusias su informacijos valdymu, užpildydamas 2 priedo 13 punkto 5 skiltį. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl duomenų mainų formatų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 5 skiltį. Užsakovas gali nepateikti duomenų mainų formatų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 5 skiltį, kurioje tiekėjas nurodo duomenų mainų formatus;
41.4. nurodo duomenų saugojimo formatus, kurie bus naudojami modeliavimui, koordinavimui ir bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui), užpildydamas 2 priedo 13 punkto 6 skiltį. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl duomenų saugojimo formatų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 6 skiltį. Užsakovas gali nepateikti duomenų saugojimo formatų reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 13 punkto 6 skiltį, kurioje tiekėjas nurodo, kokie bus taikomi duomenų saugojimo formatai.
42. Užsakovas nurodo tiekėjui projekto informacijos modelio padėtį erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 14 punktą. Projekto informacijos modelio padėtį erdvėje užsakovas nurodo atsižvelgdamas į statinio projekto tipą: susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir kitiems linijiniams inžineriniams statiniams nurodo koordinačių ir aukščio sistemą ir (ar) informaciją apie statinio padėtį sklype pasaulio šalių atžvilgiu arba taškiniams objektams nurodo ašių XX ir YY susikirtimo taško pririšimą prie nurodytos koordinačių sistemos (jei taikoma, nulinės altitudės (ZZ) pririšimą prie nurodytos koordinačių sistemos, informaciją apie statinio padėtį sklype pasaulio šalių atžvilgiu). Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio koordinačių sistemos, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 14 punktą. Užsakovas gali nepateikti projekto informacijos modelio padėties erdvėje reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 14 punktą, kuriame tiekėjas nurodo kokią taikys projekto informacijos modelio koordinačių sistemą.
43. Užsakovas, pildydamas 2 priedo 2 lentelės 15 punktą, nurodo projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymus: maksimalų (lokalaus modelio) failo dydį, vienetus, tikslumą, leistinus nuokrypius ir kt. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 15 punktą. Užsakovas gali nepateikti projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymų reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 15 punktą, kuriame tiekėjas nurodo kokie taikomi projekto informacijos modelio ir jo tipų nustatymai.
44. Užsakovas tiekėjui pateikia minimalius funkcionalumo reikalavimus programinei įrangai, kuri bus naudojama modeliuojant ir bendradarbiaujant (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui), užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 16 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl programinės įrangos, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 16 punktą. Užsakovas gali nepateikti programinės įrangos reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 16 punktą, kuriame tiekėjas nurodo kokią taikys programinę įrangą.
45. Užsakovas nurodo tiekėjui, koks turi būti informacinių technologijų sistemų, naudojamų bendradarbiavimui (modelio koordinavimui ir informacijos valdymui), našumas užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 17 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl informacinių technologijų sistemų našumo, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 17 punktą. Užsakovas gali nepateikti informacinių technologijų sistemų našumo reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 17 punktą, kuriame tiekėjas nurodo informacinių technologijų sistemų našumą.
46. Užsakovas nurodo tiekėjui reikalavimus, reikalingus duomenų saugumui užtikrinti, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 18 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali detalizuoti užsakovo reikalavimą dėl duomenų saugumo, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą detalizuojamo reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 18 punktą. Užsakovas gali nepateikti duomenų saugumo reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 18 punktą, kuriame tiekėjas nurodo koks bus taikomas duomenų saugumas.

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI BENDROSIOS DUOMENŲ APLINKOS TVARKYMUI

47. Užsakovas nurodo bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimus: apibrėžia bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte tikslus, taikymo apimtį, techninį sprendimą, naudojimosi principus, darbo bendrojoje duomenų aplinkoje taikomus procesus ir tvarką, t. y. apibrėžia informacijos kūrimo, tvarkymo, dalijimosi ir tvirtinimo taisykles ir (ar) standartus, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 19 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 19 punktą. Užsakovas gali nepateikti bendrosios duomenų aplinkos taikymo projekte reikalavimų arba pateikti minimalius reikalavimus, jeigu įpareigoja tiekėją pildyti 3 priedo 2 lentelės 19 punktą, kuriame tiekėjas nurodo kokią taikys bendrosios duomenų aplinką taikymo projekte.

VIII SKYRIUS
REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIO TAIKYMUI

48. Aprašo 2 priedo 2 lentelės 20 – 22 punktuose nurodytus reikalavimus turto informacijos modelio daliai pildo užsakovas arba užsakovo paskirtas turto valdytojas, jeigu yra turto informacijos reikalavimų, projekto informacijos modelio duomenų panaudojimo šiame modelyje poreikis, ir tiekėjas užpildo 3 priedo 2 lentelės 20 – 22 punktus:
48.1. Užsakovas nustato reikalavimus siekti projekto informacijos modelio duomenų lygio, suderinamo su turto informacijos modeliu, atsižvelgdamas į modelio panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 20 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio duomenų lygio, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 20 punktą.
48.2. Užsakovas nustato projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio duomenų panaudojimo (suderinamumo) principus atsižvelgdamas į projekto informacijos modelio parengimo lygį („Taip pastatyta“), modelio panaudojimo tikslus ir statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejus turto naudojimo ir priežiūros etape, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 21 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio duomenų panaudojimo (suderinamumo) principų, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 21 punktą.
48.3. Užsakovas nustato reikalavimus duomenų perdavimui iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį, užpildydamas 2 priedo 2 lentelės 22 punktą. Prireikus, nekeisdamas užsakovo reikalavimų esmės ir apimties, tiekėjas gali išsamiau aprašyti užsakovo reikalavimą dėl duomenų perdavimo iš projekto informacijos modelio į turto informacijos modelį, įrašydamas papildomą informaciją, reikalingą reikalavimo įgyvendinimui, į 3 priedo 2 lentelės 22 punktą.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Užsakovas, atsižvelgdamas į statybą reglamentuojančius teisės aktus, projekto įgyvendinimo poreikius ir statinio ypatumus, gali įpareigoti tiekėją parengti statinio informacinio modeliavimo projekto detalųjį vykdymo planą siekiant išsamiau aprašyti reikalavimus paslaugoms, valdymui, technologijoms, bendrajai duomenų aplinkai ir turto informacijos modeliui, numatant jo parengimo, derinimo ir tvirtinimo procesą sutarties sąlygose dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo.

_________________

Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

		REIKALAVIMAI PASLAUGOMS			REIKALAVIMAI VALDYMUI			REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS
		Projekto tikslai ir laukiami rezultatai	BIM taikymo atvejai ir pateiktys	Kompetencija	Modeliavimas	Procesai	Taisyklės ir standartai	Modelis	Bendradarbiavimas	Infrastruktūra
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Projekto informacijos modelis (PIM)	1	BIM projekto etapai	BIM taikymo atvejai	Reikalavimai vykdytojų gebėjimui ir pajėgumams	PIM struktūra ir duomenų atskyrimo ir (ar) susiejimo principai	Pareigos ir atsakomybės valdant PIM	Duomenų pateikimo reikalavimai(standartai)	PIM modelių tipai	Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai	Programinė įranga	1
		(žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 2 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p. 2 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 2 p. 2 skiltį)	(kvalifikaciniai reikalavimai teikiami viešųjų pirkimų dokumentuose)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p. 3 priedo 2 lentelės 4 ir 5 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 8 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 8 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 11 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 11 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 2 ir 3 skiltis ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 13 p. 2 ir 3 skiltis)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 4 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 4 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 16 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 16 p.)
	2	BIM projekto stadijos	BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto etapus	Principinė paslaugų tiekimo grandinė	Klasifikavimo sistema	PIM vystymo ir informacijos pateikimo planas	LOIN (LOD) konvencija	PIM padėtis erdvėje	Duomenų mainų formatai	IT sistemų našumas	2
		(žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 3 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p.)	(teikiami viešųjų pirkimų dokumentuose)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 6 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 6 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 9 p. 2 skiltį ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 9 p. 2 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 9 p. 3-6 skiltis ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 9 p. 3-6 skiltis)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 14 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 14 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 5 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 5 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 17 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 17 p.)
	3	BIM projekto rezultatai	BIM taikymo atvejai pagal BIM projekto stadijas	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu	PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros	Atvaizdavimo standartai	PIM nustatymai	Duomenų saugojimo formatai	Duomenų saugumas	3
		(žr. 2 priedo 2 lentelės 1 p. 4 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 2 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 3 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 3 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 7 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 7 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 10 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 10 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 12 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 12 punktą)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 15 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 15 p.)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 13 p. 6 skiltį)	(žr. 2 priedo 2 lentelės 18 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 18 p.)
		J			K			L
Bendroji duomenų aplinka (CDE)	4	Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo projekte reikalavimai			Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) procesai ir darbo tvarka			Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) techniniai ir funkciniai reikalavimai			4
		(žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p.)
Turto informacinis modelis (AIM)	5	Turto informacinio modelio (AIM) poreikis			Projekto informacijos modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija			Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)			5
		(žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 20 p.)			(žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 21 p.)			(žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar) / 3 priedo 2 lentelės 22 p.)

Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos rangos darbų pradžios, todėl arba užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Atveju, kai pagal Aprašo 49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami, nekeičiant esmės ir apimties. Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni.

Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma)

(Užsakovo – juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas
(pildo užsakovas)
2. Tikslus statinio projekto pavadinimas
(pildo užsakovas)
3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
(pildo užsakovas)
4. Projekto tikslai
(pildo užsakovas)
5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės
Eil. Nr.	Reikalavimas	EIR ir (ar) PIP (2 priedo 2 lentelės ir 3 priedo 2 lentelės)	Pildo Užsakovas	Tiekėjas		Pastabos
				Privalo užpildyti	Gali papildyti
1	2	3	4	5	6	7
1	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai	2 priedo 2 lentelės 1 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 1 punktas	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)
2	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis	2 priedo 2 lentelės 2 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 2 punktas
3	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu	2 priedo 2 lentelės 3 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 3 punktas
4	Projekto informacijos modelio struktūra	2 priedo 2 lentelės 4 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 4 punktas
5	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai	2 priedo 2 lentelės 5 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 5 punktas
6	Klasifikavimo sistema	2 priedo 2 lentelės 6 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 6 punktas
7	PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas	2 priedo 2 lentelės 7 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 7 punktas
8	Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica	2 priedo 2 lentelės 8 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktas
9	PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas	2 priedo 2 lentelės 9 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 9 punktas
10	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas	2 priedo 2 lentelės 10 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 10 punktas
11	Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai	2 priedo 2 lentelės 11 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 11 punktas
12	Informacijos atvaizdavimo standartai	2 priedo 2 lentelės 12 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 12 punktas
13	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai	2 priedo 2 lentelės 13 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 13 punktas
14	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)	2 priedo 2 lentelės 14 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 14 punktas
15	Projekto informacijos modelio nustatymai	2 priedo 2 lentelės 15 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 15 punktas
16	Programinė įranga	2 priedo 2 lentelės 16 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 16 punktas
17	Informacinių technologijų sistemų našumas	2 priedo 2 lentelės 17 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 17 punktas
18	Turto informacinio modelio (AIM) poreikis	2 priedo 2 lentelės 18 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 18 punktas
19	Bendroji duomenų aplinka	2 priedo 2 lentelės 19 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 19 punktas
20	Turto informacinio modelio (AIM) poreikis	2 priedo 2 lentelės 20 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 20 punktas
21	PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija	2 priedo 2 lentelės 21 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 21 punktas
22	PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)	2 priedo 2 lentelės 22 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 22 punktas

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms
1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
Eil. Nr.		Statinio gyvavimo ciklo etapas				Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1–S6)					Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
1		2				3					4
(pildo užsakovas)		(pildo užsakovas)				(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3 lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas).
Eil. Nr.				Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai					Planavimas					Projektavimas					Statyba				Naudojimas
					S0				S1			S2		S3			S4			S5	S6
1				2					3				4			5		6			8			9	10
1				Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)					(pildo užsakovas)
2				Kiekių skaičiavimai (privalomas)
3				Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)
4				Sklypo analizė (rekomenduojamas)
5				Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
6				Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)
7				Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
8				Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)
9				Energinė analizė (rekomenduojamas)
10				Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
11				Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)
12				Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)
13				Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
14				Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)
15				Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (rekomenduojamas)
16				3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
17				Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)
18				Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)
19				Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)
20				Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)
21				Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)
22				Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas)
23				Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)
24				Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)
25				Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
26				Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)
27				Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)
28				Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (rekomenduojamas)
29				Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas)
30				Turto valdymas (rekomenduojamas)
31				Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)
32				Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)
33				Avarijų prevencija (rekomenduojamas)
3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
Eil. Nr.				Mokymų tikslas					Mokymų trukmė					Pastabos
1				2					3					4
(pildo užsakovas)				(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra
Eil. Nr.	Projekto informacijos modelio tipas					Projekto informacijos modelio paskirtis
1	2					3
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
Eil. Nr.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
1	2
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

6. Klasifikavimo sistema
Eil. Nr.	Klasifikavimo sistema
1	2
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas
Eil. Nr.	Peržiūra					Peržiūros tikslas					Atsakingo asmens rolė					Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai					Periodiškumas
1	2					3					4					5					6
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį
Eil. Nr.					Projekto informacijos modelio užduotys					Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas					Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas
1					2					3					4
(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)
Eil. Nr.					Projekto informacijos modelio sudėtis					Stadija Sx					Stadija Sy
					LOD					Pastabos				LOD					Pastabos
1					2					3					4				5					6
(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)				(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas
Eil. Nr.	Susitikimo tikslas					Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija		Dažnumas					Dalyviai					Vieta
1	2					3		4					5					6
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)		(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)
Eil. Nr.	Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
1	2
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai
Eil. nr.	Atvaizdavimo standartai
1	2
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
Eil. nr.	Projekto informacijos modelio tipas					Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas					Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai			Duomenų mainų formatai					Duomenų saugojimo formatai
1	2					3					4			5					6
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(užsakovas nurodo užpildyti tiekėjui)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Eil. nr.			Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
1			2
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr.			Projekto informacijos modelio nustatymai
1			2
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)

16. Programinė įranga
Eil. nr.			Programinės įrangos paskirtis					Pastabos
1			2					3
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas
Eil. nr.			Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas
1			2
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)

18. Duomenų saugumas
Eil. nr.			Duomenų saugumo reikalavimai
1			2
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)

19. Bendroji duomenų aplinka
Eil. nr.			Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai					Pastabos
1			2					3
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
Eil. nr.			Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape					Laukiamas rezultatas
1			2					3
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija
Eil. nr.			Turto informacinio modelio sudėtis					LOD					Pastabos
1			2					3					4
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį
Eil. nr.			Turto informacijos modelio tipas					Turto informacijos modelio trumpas aprašymas					Duomenų perdavimo formatai
1			2					3					4
(pildo užsakovas)			(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)					(pildo užsakovas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas
Esamų sąlygų modeliavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0; S1; S2; S3; S4; S5
1.1	Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas
1.2	S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas
1.3	Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys		Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose: / 1) sklypo paviršių; / 2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimokomunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius); / 3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; / 4) geologiją; / 5) apsaugos zonas.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	–		Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
			Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekių skaičiavimai
Kiekių skaičiavimai
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4; S5
1.1	Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai
1.2	S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas
1.3	Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis		Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas)
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas	S3	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas

3.3. Projekto etapų planavimas
Projekto etapų planavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija:S1; S2; S3; S4; S5; S6
1.1	Pavadinimas. Projekto etapų planavimas
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6 Statinio priežiūra ir naudojimas
1.3	Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Projekto koncepcija.	S1; S2	Preliminari projekto trukmė.
	Statinio informacinis modelis su numatoma darbų apimtimi.	S3	Projekto vykdymo planas.
	Statinio informacinis modelis su tikslia darbų apimtimi.	S3	Statybos / gamybos darbų kalendorinis grafikas.
	Statinio informacinis modelis, statybos darbų kalendorinis grafikas.	S4; S5	Statybos proceso 4D modeliai.
	Statinio informacinis modelis.	S6	Naudojimo 4D modelis, modernizacijos, rekonstrukcijos ir likvidavimo projekto 4D modelis.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		Statybos logistikos planavimas. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. / Statinio priežiūros planavimas.

3.4. Sklypo analizė
Sklypo analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija:S0; S1; S2; S3
1.1	Pavadinimas. Sklypo analizė
1.2	S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo kelius, augaliją, teritorijų planavimo dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.	S0	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas. / Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas.
	Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo statinio reikalavimų modelis ir informacija apie esamus inžinerinius tinklus.	S1	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, sklypo paviršiaus modelis. / Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas
	Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio reikalavimų modelis.	S2	BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių analizei atlikti ir kt.). / Informacija apie sklypą, jame esančius žemės sklypus ir esamą turtą, apsaugos zonas.
	Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma informacija apie sklypą (geotechninių / tyrimų ataskaitos ir kt.).	S3	Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis.
		S3	Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama statybvietė.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas.		Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

## 3.5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR įstatymus.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3
1.1	Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. / Esamų sąlygų modelis. / Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.		Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai. / Susieto informacinio modelio vizualizacijos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas.		Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3
1.1	Pavadinimas. Sklypo analizė
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Esamų sąlygų modelis. / Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis.	S1; / S2	Susieto BIM modelio vizualizacijos.
	Esamų sąlygų modelis. / Projekto informacijos modelis.	S3	Susieto BIM modelio vizualizacijos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		-

3.7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3
1.1	Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). / Užsakovo techninė užduotis. / Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). / Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos. / Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). / Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo informacijos reikalavimuose.	S1;S2;S3	Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis. / Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.
	Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). / S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose). / Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose.	S3	Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis. / Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.	S3	Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. / Statybvietės planavimas.
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas .	S3	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).	S4	Statybvietės planavimas.
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis).	S5	Išpildomasis modeliavimas.

3.8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3
1.1	Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti.		Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		Energinė analizė. / Konstrukcijų analizė ir projektavimas. / Apšvietimo analizė. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. / Kiti analizės atvejai. / Tvarumo vertinimas. / Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Konstrukcinė-technologinė analizė. / Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. / Tvarumo stebėsena ir analizė.

3.9. Energinė analizė
Energinė analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3; S4; S5; S6
1.1	Pavadinimas. Energinė analizė
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio priežiūra ir naudojimas
1.3	Tikslas: Statinio energinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.	S1	Nustatomi patalpų komforto sąlygų ir energijos suvartojimo (energinio efektyvumo) reikalavimai.
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, inžinerinių sistemų reikalavimų modelis, duomenys apie angų apimtį išorės pertvarose (procentine išraiška).	S2	Preliminari energijos sąnaudų ir sąlygų simuliacija; lyginami skirtingi fasadų, apsaugos nuo saulės ir inžinerinių sistemų sprendiniai. Vertinamos vidaus sąlygos skirtingoms statinio zonoms. Tikslinami energijos sąnaudų reikalavimai.
	Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai (sienų konstrukcijos, durų ir langų tipai), inžinerinių sistemų sprendiniai, energijos suvartojimo poreikis, komforto lygis, užduotis statinio energinio efektyvumo klasei.	S3	Vykdomos oro srautų, šilumos nuostolių, vidaus temperatūros, pastato energijos sąnaudų simuliacijos, atliekami bendro energijos suvartojimo skaičiavimai. Nustatomi vėsinimo sistemos reikalavimai. Įvertinamos energijos sąnaudos.
	Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, inžinerinių sistemų sprendiniai.	S3	Vertinamas darbo projekto sprendinių ir parinktos įrangos sprendinių poveikis analizės rezultatams, įvertinamas komforto reikalavimų įgyvendinimas, atnaujinama energijos sąnaudų analizė.
	Statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, parinktų inžinerinių sistemų sprendiniai.	S4	Nustatomi energijos suvartojimo tikslai, įvertinamas pakeitimų, atsiradusių statybos metu, poveikis atsižvelgiant į rangovo parinktos inžinerinės įrangos specifikacijas. Atliekamas statinio energinio efektyvumo sertifikavimas. Nustatomi energiniai / reikalavimai garantiniam laikotarpiui.
	Išpildomasis statinio modelis, duomenų modelis.	S5; S6	Atliekama komforto stebėsena ir energijos sąnaudų stebėsena, rezultatai lyginami su reikalavimais, atnaujinami energijos sąnaudų tikslai.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.		Energijos sąnaudų analizė.

3.10. Tvarumo vertinimas
Tvarumo vertinimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3; S4; S5; S6
1.1	Pavadinimas. Tvarumo vertinimas
1.2	S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio priežiūra ir naudojimas
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas tvarumo kriterijams įvertinti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.	S1;S2	Projektuojami variantai, parengiami projektiniai pasiūlymai atsižvelgiant į tvarumo kriterijus.
	Patvirtinti projektiniai pasiūlymai su tvarumo kriterijų rinkiniu.	S3	Parengiamas techninis projektas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.
	Parengtas techninis projektas, atsižvelgiant į tvarumo kriterijus.	S3	Parengiamas techninis projektas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti.
	Darbo projektas, tvarumo kriterijų rinkinys statybos procesui.	S4	Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.
	Pastatyto statinio tvarumo ataskaita, tvarumo kriterijų reikalavimai statinio naudojimo procesams.	S5;S6	Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. / Energinė analizė. / Konstrukcijų analizė ir projektavimas. / Apšvietimo analizė / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.		Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba. / Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. / Tvarumo stebėsena ir analizė.

3.11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas
Konstrukcijų analizė ir projektavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4; S5
1.1	Pavadinimas. Konstrukcijų analizė ir projektavimas
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas
1.3	Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas.	S3	Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.
	Suprojektuota konstrukcinė sistema.	S3	Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai.
		S4;S5	Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Inžineriniai skaičiavimai ir analizė.		Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Konstrukcinė-technologinė analizė. / Skaitmeninė gamyba. / Išpildomasis modeliavimas.

3.12. Apšvietimo analizė
Apšvietimo analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3
1.1	Pavadinimas. Apšvietimo analizė
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė.	S3	Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Energijos sąnaudų analizė.

3.13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3
1.1	Pavadinimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir / komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.	S3	Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, parenkamos vietos inžinerinei įrangai.
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.	S3	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Tvarumo vertinimas. / Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.

3.14. Kiti analizės atvejai
Kiti analizės atvejai
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3
1.1	Pavadinimas. Kiti analizės atvejai
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3	Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai.	S3	Analizės atlikimas. / Patvirtintas optimalus sprendinys.
	Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai.	S3	Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Energinė analizė. / Apšvietimo analizė. / Konstrukcijų analizė ir projektavimas. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.		Atitikties vertinimas. / Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Tvarumo, darnos vertinimas. / Avarijų prevencija.

3.15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4
1.1	Pavadinimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė.
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba
1.3	Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas	S3	Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir / reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir statybos leidimas.
	Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir medžiagos, techninis projektas.	S3	Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas.
	Darbo projekto sprendiniai	S4	Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto sprendinius, parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas naudoti. Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams reikalavimams.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Skaičiavimai ir analizė. / Energinė analizė. / Konstrukcijų analizė ir projektavimas. / Apšvietimo analizė. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. / Kiti analizės atvejai. / Tvarumo vertinimas. / Sklypo analizė.		Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Skaitmeninė gamyba. / Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). / Statybvietės planavimas.

3.16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4
1.1	Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba
1.3	Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai		Susikirtimų ataskaita
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.		–

## 3.17. Statybvietės planavimas
Statybvietės planavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4
1.1	Pavadinimas. Statybvietės planavimas
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba
1.3	Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Esamų sąlygų modelis. / Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai).	S3	Statybvietės modelio parengimas.
	Esamų sąlygų modelis. / S3 stadijos statinio informacinis modelis. / S3 stadijos statybvietės modelis.	S4	Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas.	S3	Statybvietės planavimas S4 stadijoje.
	Esamų sąlygų modelis. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Statybvietės planavimas. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.	S4	–

3.18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4
1.1	Pavadinimas. Sveikatos ir saugos plano parengimas.
1.2	S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba
1.3	Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio modelis, statybvietės modelis.	S3	Statinio projektas (modelis) parengtas pagal darbo zonų sveikatos ir saugos reikalavimus. / Statybos darbų saugos planas.
	Informacija apie besikeičiančią situaciją vykdant statybos darbus.	S4	Papildomų saugumo priemonių modeliavimas atsižvelgiant į darbų vykdymo planą.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. / Skaitmeninė gamyba.		Statybos logistikos planavimas. / Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.19. Konstrukcinė-technologinė analizė
Konstrukcinė-technologinė analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4
1.1	Pavadinimas. Konstrukcinė-technologinė analizė.
1.2	S3. Techninis projektas (TP); S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys.	S3;S4	Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus sprendinys.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. / Statybvietės planavimas (statybvietės planas).		Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Skaitmeninė gamyba.

3.20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4
1.1	Pavadinimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas.
1.2	S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.	S4	Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos simuliacija iki statybos pradžios.
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.	S4	Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams vykdant statybas.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. / Statybvietės planavimas (statybvietės planas).		Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba. / Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.21. Statybos logistikos planavimas
Statybos logistikos planavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4
1.1	Pavadinimas. Statybos logistikos planavimas.
1.2	S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas statybos logistikai planuoti ir susikirtimų prevencijai atlikti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio modelis, statybvietės modelis.	S4	Planuojami mechanizmų ir medžiagų judėjimo srautai, medžiagų sandėliavimo zonos.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.		Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. / Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje).

3.22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4
1.1	Pavadinimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
1.2	S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai atvaizduoti statybos progresą ir (ar) statybos darbų atlikimo statusą viso statybos proceso metu.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis (S3 stadijos statinio informacinis modelis ir statybvietės modelis), statybos darbų kalendorinis grafikas.		Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu statybos grafiku. / Statybos proceso vizualizacija.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Statybvietės planavimas.		–

3.23. Skaitmeninė gamyba
Skaitmeninė gamyba
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4
1.1	Pavadinimas. Skaitmeninė gamyba.
1.2	S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Informacija apie statinio elementą, tikslūs geometriniai ir techniniai elemento parametrai.	S4	Pagal skaitmeninę informaciją pagamintas elementas.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.24. Statybos darbų techninė priežiūra
Statybos darbų techninė priežiūra
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4
1.1	Pavadinimas. Statybos darbų techninė priežiūra.
1.2	S4. Statyba
1.3	Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio ir statybvietės informacinis modelis.	S4	Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto nuotrauka ir aprašymu), iš modelio gaunami atliktų darbų kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų sudarymas). / Projekto etapų planavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. / Statybvietės planavimas. / Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas. / Statybos procesų modeliavimas ir valdymas.		Išpildomasis modeliavimas.

3.25. Išpildomasis modeliavimas
Išpildomasis modeliavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4; S5
1.1	Pavadinimas. Išpildomasis modeliavimas
1.2	S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas
1.3	Tikslas: „Taip pastatyta“ statinio informacinio modelio sukūrimas.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys.		„Taip pastatyta“ statinio informacinis modelis.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai:
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas / Projektavimas ir (ar) modeliavimas		–

3.26. Duomenų modeliavimas
Duomenų modeliavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5; S6
1.1	Pavadinimas. Duomenų modeliavimas.
1.2	S5. Statybos užbaigimas; S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės specifikacijos, techniniai pasai, garantijos, informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų, inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija.	S5	Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą.
	Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus.	S6	Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Esamų sąlygų modeliavimas. / Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Išpildomasis modeliavimas.		Statinio techninė priežiūra. / Statinio priežiūros planavimas. / Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. / Energijos sąnaudų analizė. / Turto valdymas. / Erdvės valdymas ir stebėsena. / Tvarumo stebėsena ir analizė. / Avarijų prevencija.

3.27. Statinio priežiūros planavimas
Statinio priežiūros planavimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Statinio priežiūros planavimas.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.).	S5	Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Išpildomasis modeliavimas. / Duomenų modeliavimas.		Turto valdymas. / Erdvės valdymas ir stebėsena. / Avarijų prevencija.

3.28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos.	S5	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar) modeliavimas. / Energinė analizė. / Apšvietimo analizė. / Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. / Tvarumo vertinimas. / Duomenų modeliavimas.		-

3.29. Energijos sąnaudų analizė
Energijos sąnaudų analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Energijos sąnaudų analizė.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: Analizė energijos sąnaudoms įvertinti ir optimizuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Statinio projektas ir modelis, energijos suvartojimo skaitiklių duomenys.	S5	Energijos sąnaudų analizė.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Projektavimas ir (ar ) modeliavimas. / Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė. / Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. / Tvarumo vertinimas. / Duomenų modeliavimas.		-

3.30. Turto valdymas
Turto valdymas
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Turto valdymas.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: Duomenų modelio naudojimas statinio turtui valdyti ir stebėti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenų modelis, informacija apie turto priežiūrą, veiklą, pakeitimus ir kt.	S5	Parengiamos turto ataskaitos, nuolat atnaujinamas statinio duomenų modelis.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Duomenų modeliavimas.		-

3.31. Erdvės valdymas ir stebėsena
Erdvės valdymas ir stebėsena
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Erdvės valdymas ir stebėsena.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: BIM modelio naudojimas erdvinių ištekliams valdyti ir planuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenų modelis, erdvės reikalavimai.	S5	Rengiamos erdvės naudojimo ataskaitos, atnaujinamas duomenų modelis pagal erdvės reikalavimus.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Duomenų modeliavimas.		-

3.32. Tvarumo stebėsena ir analizė
Tvarumo stebėsena ir analizė
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Tvarumo stebėsena ir analizė.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: BIM modelio naudojimas tvarumo reikalavimams įgyvendinti statinio naudojimo etape.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenų modelis, statinio tvarumo reikalavimai.	S5	Vykdoma tvarumo kriterijų įgyvendinimo patikra, parenkami optimalūs statinio veiklos variantai atsižvelgiant į tvarumo reikalavimus.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Tvarumo vertinimas. / Duomenų modeliavimas.		-

3.33. Avarijų prevencija
Avarijų prevencija
Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6
1.1	Pavadinimas. Avarijų prevencija.
1.2	S6 Statinio priežiūra ir naudojimas.
1.3	Tikslas: BIM modelio naudojimas veiksmingam avarijų pašalinimo procesui organizuoti.
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	Duomenų modelis, duomenys iš pastato valdymo sistemos.	S5	Modelis naudojamas informacijai apie įvykusią avariją gauti.
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra):
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	Duomenų modeliavimas.		-

3.34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra, naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui
Pavadinimas
Statinio gyvavimo ciklo stadija:
1.1	Pavadinimas. ...
1.2	S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra
1.3	Tikslas: ...
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis		Išvestis
	...		...
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ...
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija		Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
	...		...

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis žymėjimas pagal klasifikatorių	Klasifikatoriaus kodinis žymėjimas	Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai	LOG 1 (100)	LOG 2 (200)	LOG 3 (300)	LOG 4 (350)	LOG 5 (400)	LOG 6 (500)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.	Atributai					Galimos ir (ar) ribinės reikšmės	Klasifikatorius			Projekto dalis
	Atributo ar jo rinkinio vardas	Duomenų tipas	Matavimo vienetai	Aprašymas	Formatas	Komentaras		Klasifikatorius	Terminas, apibūdi-nimas	Taikymo apimtys, apribojimai	(užpildo užsakovas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Klasifikatorius
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)
Objekto savybės
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė	Lygmuo	Kamienis, 0 lygmens aplankas	1 lygmens poaplankis	2 lygmens poaplankis	3 lygmens poaplankis	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)	Failai
(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)	(pildo užsakovas)

Užsakovo informacijos reikalavimų
tvarkos aprašo
3 priedas

Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis VYKDYMO planAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 1 lentelės 1 punkto)
2. Tiekėjo pavadinimas
(pildo tiekėjas)

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
Eil. nr.				Statinio gyvavimo ciklo etapas	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6)					Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
1				2	3					4
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)				(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)	(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)					(pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto)

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)
Eil. nr.				Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai					Planavimas					Projektavimas				Statyba					Naudojimas
					S0					S1					S2		S3		S4			S5		S6
1				2					3					4					5		6		8			9		10
1				Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 2 punkto)
2				Kiekių skaičiavimai (privalomas)
3				Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)
4				Sklypo analizė (rekomenduojamas)
5				Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)
6				Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)
7				Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)
8				Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)
9				Energinė analizė (rekomenduojamas)
10				Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
11				Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)
12				Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)
13				Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
14				Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)
15				Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (rekomenduojamas)
16				3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)
17				Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)
18				Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)
19				Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)
20				Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)
21				Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)
22				Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas)
23				Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)
24				Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)
25				Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
26				Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)
27				Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)
28				Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)
29				Energijos sąnaudų analizė
30				Turto valdymas (rekomenduojamas)
31				Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)
32				Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)
33				Avarijų prevencija (rekomenduojamas)
2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas
Eil. nr.				Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai					Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas
1				2					3
1				Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas)					(pildo tiekėjas)
2				Kiekių skaičiavimai (privalomas)					(pildo tiekėjas)
3				Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
4				Sklypo analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
5				Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas)					(pildo tiekėjas)
6				Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
7				Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas)					(pildo tiekėjas)
8				Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
9				Energinė analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
10				Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
11				Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
12				Apšvietimo analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
13				Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
14				Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
15				Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
16				3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas)					(pildo tiekėjas)
17				Statybvietės planavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
18				Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
19				Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
20				Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
21				Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
22				Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
23				Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
24				Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
25				Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
26				Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
27				Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
28				Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
29				Energijos sąnaudų analizė					(pildo tiekėjas)
30				Turto valdymas (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
31				Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
32				Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
33				Avarijų prevencija (rekomenduojamas)					(pildo tiekėjas)
3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
Eil. nr.				Mokymų tikslas					Mokymų trukmė					Pastabos					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3					4					5
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra
Eil. nr.				Projekto informacijos modelio tipas					Projekto informacijos modelio paskirtis					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3					4
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
Eil. nr.				Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

6. Klasifikavimo sistema
Eil. nr.				Klasifikavimo sistema					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas
Eil. Nr.				Peržiūra	Peržiūros tikslas					Atsakingo asmens rolė					Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai					Periodiškumas					Tiekėjo papildyta informacija
1				2	3					4					5					6					7
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica
Eil. Nr.				Projekto informacinio modelio užduotys					Užsakovo paskirtas BIM Vadovas					Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3					4					5
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas
Eil. nr.				Projekto informacinio modelio modelio sudėtis					Stadija Sx					Stadija Sy
					LOD					Pastabos					LOD				Pastabos
1				2					3					4					5				6
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas
Eil. Nr.				Susitikimo tikslas				Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija					Dažnumas					Dalyviai					Vieta					Tiekėjo papildyta informacija
1				2				3					4					5					6					7
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai
Eil. nr.				Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai
Eil. nr.				Atvaizdavimo standartai					Tiekėjo papildyta informacija
1				2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
Eil. nr.				Projekto informacijos modelio tipas			Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas					Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai					Duomenų mainų formatai					Duomenų saugojimo formatai					Tiekėjo papildyta informacija
1				2			3					4					5					6					7
Užsakovo reikalavimai					Tiekėjas privalomai užpildo					Užsakovo reikalavimai					Prireikus tiekėjas detalizuoja
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)				(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)			(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)					(pildo tiekėjas)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)				(pildo tiekėjas)			(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Eil. nr.			Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)					Tiekėjo papildyta informacija
1			2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)			(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)			(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr.			Projekto informacijos modelio nustatymai					Tiekėjo papildyta informacija
1			2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)			(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)			(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

16. Programinė įranga
Eil. nr.		Programinės įrangos paskirtis					Pastabos					Tiekėjo papildyta informacija
1		2					3					4
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)		(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto)					(pildo tiekėjas)

Žemiau tiekėjo pildomi punktai
(pildo tiekėjas)		(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas
Eil. nr.	Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas					Tiekėjo papildyta informacija
1	2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

18. Duomenų saugumas
Eil. nr.		Duomenų saugumo reikalavimai					Tiekėjoo papildyta informacija
1		2					3
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)		(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)		(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

19. Bendroji duomenų aplinka
Eil. nr.		Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai					Pastabos					Tiekėjo papildyta informacija
1		2					3					4
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)		(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)		(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
Eil. nr.		BIM taikymo atvejai Naudojimo etape					Laukiamas rezultatas					Tiekėjo papildyta informacija
1		2					3					4
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)		(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)		(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
Eil. Nr.	AIM modelio sudėtis					LOD					Pastabos					Tiekėjo papildyta informacija
1	2					3					4					5
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto)					(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)
Eil. Nr.	Turto informacijos modelio tipas					Turto informacijos modelio trumpas aprašymas					Duomenų perdavimo formatai					Tiekėjo papildyta informacija
1	2					3					4					5
Užsakovo reikalavimai
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)					(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto)					(pildo tiekėjas )

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)					(pildo tiekėjas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas			Tiekėjo papildyta informacija
1			2
1.1	Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
1.2	Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
1.3	Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
1.4	Informacijos įvestis ir išvestis
	Įvestis	Išvestis
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
1.5	Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)		(pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)
1.6	Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais
	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės)
	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis žymėjimas pagal klasifikatorių	Klasifikatoriaus terminas, apibūdinimas	Sinonimai, taikymo apimtys, apribojimai	LOG 1 (100)	LOG 2 (200)	LOG 3 (300)	LOG 4 (350)	LOG 5 (400)	LOG 6 (500)	Tiekėjo papildyta informacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės)	(pildo tiekėjas)
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.	Atributai					Galimos ir (ar) ribinės reikšmės	Klasifikatorius			Projekto dalis	Tiekėjo papildyta informacija
	Atributo ar jo rinkinio vardas	Duome-nų tipas	Mata-vimo vienetai	Apra-šymas	Formatas	Komentaras		Pasirinktas klasifikatorius	Terminas, apibūdinimas	Taikymo apimtys, apribojimai	(pildo užsakovas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Klasifikatorius
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo tiekėjas)
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)
Objekto savybės
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės)	(pildo tiekėjas)
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė	Lygmuo	Kamienis, 0 lygmens aplankas	1 lygmens poaplankis	2 lygmens poaplankis	3 lygmens poaplankis	žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės)	Failai	Tiekėjo papildyta informacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 6 lentelės)	(pildo tiekėjas)
(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)	(pildo tiekėjas)

Užsakovo informacijos reikalavimų
tvarkos aprašo
4 priedas

PAVYZDINIS STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ RINKINYS IR JŲ SUSIEJIMAS SU STATINIO GYVAVIMO CIKLO ETAPAIS IR ETAPŲ STADIJOMIS

Eil. Nr.	BIM taikymo atvejai	Statusas	Planavimas		Projektavimas		Statyba ir (ar) gamyba		Naudo-jimas
			S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Esamų sąlygų modeliavimas	Privalomas	x	x	x	x	x	x
2	Kiekių skaičiavimai	Privalomas			x	x	x	x
3	Projekto etapų planavimas	Rekomenduojamas	x	x	x	x	x	x	x
4	Sklypo analizė	Rekomenduojamas	x	x	x	x
5	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas	Privalomas		x	x	x
6	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros	Rekomenduojamas		x	x	x
7	Projektavimas ir (ar) modeliavimas	Privalomas		x	x	x
8	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė	Rekomenduojamas		x	x	x
9	Energinė analizė	Rekomenduojamas		x	x	x	x	x	x
10	Tvarumo vertinimas	Rekomenduojamas		x	x	x	x	x	x
11	Konstrukcijų analizė ir projektavimas	Rekomenduojamas				x	x	x
12	Apšvietimo analizė	Rekomenduojamas				x
13	Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė	Rekomenduojamas				x
14	Kiti analizės atvejai	Rekomenduojamas				x
15	Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė	Rekomenduojamas				x	x
16	3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra	Privalomas				x	x
17	Statybvietės planavimas	Rekomenduojamas				x	x
18	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas	Rekomenduojamas				x	x
19	Konstrukcinė-technologinė analizė	Rekomenduojamas				x	x
20	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas	Rekomenduojamas					x
21	Statybos logistikos planavimas	Rekomenduojamas					x
22	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas	Rekomenduojamas					x
23	Skaitmeninė gamyba	Rekomenduojamas					x
24	Statybos darbų techninė priežiūra	Rekomenduojamas					x
25	Išpildomasis modeliavimas	Rekomenduojamas					x	x
26	Duomenų modeliavimas	Rekomenduojamas						x	x
27	Statinio priežiūros planavimas	Rekomenduojamas							x
28	Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė	Rekomenduojamas							x
29	Energijos sąnaudų analizė	Rekomenduojamas							x
30	Turto valdymas	Rekomenduojamas							x
31	Erdvės valdymas ir stebėsena	Rekomenduojamas							x
32	Tvarumo stebėsena ir analizė	Rekomenduojamas							x
33	Avarijų prevencija	Rekomenduojamas							x

_______________________

Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
5 priedas

REIKALAVIMAI TAIKYTI NACIONALINĮ STATYBOS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIŲ

1 lentelė. Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijos

Statinio informacinio modelio komponentai	Taikymo aplinka	KOMPLEKSAI	STATINIAI	ERDVĖS	ELEMENTAI			SGC etapai	GAMYBOS procesai / Statybos DARBAI	Statybos INFORMACIJA					Statybinės MEDŽIAGOS
					Funkcinės sistemos	Techninės sistemos	Komponentai			Projekto DALYS	Projekto TIPAI	Statinio KATEGORIJOS	Statybos DOKUMENTAI	Statybos RŪŠYS
Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) VARDAI	CDE - Bendra duomenų aplinka	K	K	K	N	N	N	K	N	K	K	K	K	K	N
Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) METADUOMENYS	CDE - Bendra duomenų aplinka	K & T	K & T	K & T	N	N	N	K & T	N	K & T	K & T	K & T	K & T	K & T	N
3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS	BIM/CAD 3D modeliai	N	N	K & T	K & T	K & T	K & T	N	K & T	K & T	N	N	N	N	K & / T
2D OBJEKTAI brėžiniuose su SLUOKSNIŲ ATRIBUTAIS	CAD 2D brėžiniai	N	N	K	K	K	K	N	K	K	N	N	N	N	K
3D/2D modelių bendrųjų projekto DUOMENŲ LENTELĖS	BIM/CAD 3D modeliai ir 2D brėžiniai	K & T	K & T	N	N	N	N	K & T	N	K & T	K & T	K & T	K & T	K & T	N

"K - NSIK kodiniai žymėjimai; T - NSIK terminai; N - neracionalu (netikslinga) taikyti
2 lentelė. Informacijos reikalavimai projekto ir (ar) turto informacijos modeliui bendrojoje duomenų aplinkoje pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių
Bendrosios duomenų aplinkos komponentai	NSIK detalumas		Projekto ir (ar) turto informacijos modelio (PIM ir (ar)AIM) CDE
			<C> KOMPLEKSAI	<E> STATINIAI	<B> ERDVĖS	<L> ELEMENTAI			<H> SGC etapai	PROCESAI	<U> Statybos INFORMACIJA					PRODUKTAI
						Funkcinės sistemos	Techninės sistemos	Komponentai		<F> Statybos DARBAI	<U>A Projekto DALYS	<U>B Projekto TIPAI	<U>C Objektų KATEGORIJOS	<U>D Statybos DOKUMENTAI	<U>E Statybos RŪŠYS	<P> Statybinės MEDŽIAGOS
Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) VARDAI ir (ar)Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) METADUOMENYS	1 lygio klasės	Kodai	□	□	□	□			□	□					□
		Terminai	□	□	□	□			□	□					□
	2 lygio klasės	Kodai	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□
		Terminai	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□
	3 lygio klasės	Kodai	□	□	□			□		□	□		□	□
		Terminai	□	□	□			□		□	□		□	□
	Tipai	Kodai		□	□	□	□	□
		Terminai		□	□	□	□	□
	Potipiai	Kodai						□
		Terminai						□
	Vartotojo tipai	Kodai		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		Terminai		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

3 lentelė. Informacijos reikalavimai statinio gyvavimo ciklo etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių

Grafinių objektų rūšis	NSIK detalumas		Sx - (statinio gyvavimo ciklo etapas ir (ar) stadija)
			<C> KOMPLEKSAI	<E> STATINIAI	<B> ERDVĖS	<L> ELEMENTAI			<H> SGC etapai	PROCESAI	<U> Statybos INFORMACIJA					PRODUKTAI
						Funkcinės sistemos	Techninės sistemos	Komponentai		<F> Statybos DARBAI	<U>A Projekto DALYS	<U>B Projekto TIPAI	<U>C Objektų KATEGORIJOS	<U>D Statybos DOKUMENTAI	<U>E Statybos RŪŠYS	<P> Statybinės MEDŽIAGOS
3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS / ir (ar) 2D OBJEKTAI brėžiniuose su SLUOKSNIŲ ATRIBUTAIS / ir (ar) / 3D/2D modelių bendrųjų projekto DUOMENŲ LENTELĖS	1 lygio klasės	Kodai	□	□	□	□			□	□					□
		Terminai	□	□	□	□			□	□					□
	2 lygio klasės	Kodai	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□
		Terminai	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□
	3 lygio klasės	Kodai	□	□	□			□		□	□		□	□
		Terminai	□	□	□			□		□	□		□	□
	Tipai	Kodai		□	□	□	□	□
		Terminai		□	□	□	□	□
	Potipiai	Kodai						□
		Terminai						□
	Vartotojo tipai	Kodai		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		Terminai		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

________________________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2024  m. d. įsakymo Nr.
redakcija)

VIEŠOJO PIRKIMO AR PIRKIMO, KURIUO PERKAMOS STATINIO PROJEKTAVIMO IR (AR) KITOS PASLAUGOS IR (AR) DARBAI, KURIEMS TAIKOMI STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODAI, SUTARTIES SUDARYMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo pirkimo ar pirkimo, kuriuo perkamos statinio projektavimo ir (ar) kitos paslaugos ir (ar) kitos paslaugos ir (ar) darbai, kuriems taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, sutarties sudarymo reikalavimų tvarkos aprašas (toliau – reikalavimai) nustato statinio projektavimo ir (ar) kitų paslaugų ir (ar) darbų, kuriems taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, viešųjų pirkimų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir (ar) pirkimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – pirkimas), skirtų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui (toliau – pirkimo vykdytojas), pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties (toliau – sutartis) sąlygų, susijusių su statinio informacinio modeliavimo metodų taikymu, nurodymo pirkimo dokumentuose tvarką.

II SKYRIUS
SUTARTIES SĄLYGOS DĖL STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO

2. Pirkimo vykdytojas į siūlomas tiekėjams sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą turi įrašyti šias sąlygas:
2.1. sutarties šalių teisės ir pareigos, susijusios su statinio informacinio modeliavimo taikymu;
2.2. reikalavimai ir tvarka, kaip turi būti naudojamasi užsakovo ir (ar) tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkomis, vadovaujantis šiuo aplinkos ministro įsakymu patvirtinto užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašo (toliau – Užsakovo informacijos reikalavimai) VII skyriaus nuostatomis;
2.3. statinio informacinio modeliavimo projekto duomenų mainų reikalavimų keitimosi tvarka pagal Užsakovo informacijos reikalavimų VI skyriaus nuostatas;
2.4. intelektinės nuosavybės teisių perdavimo ir suteikimo nuostatos į pagal sutartį sukurtą informacinio modeliavimo rezultatą, su juo susijusią informaciją ir dokumentaciją;
2.5. atsakomybė už pagal sutartį atliktas paslaugas ir (ar) darbus, vykdant statinio informacinio modeliavimo projektą, naudojimo, ir su juo susijusių teisių, įgytų vykdant sutartį, įskaitant autorinių turtinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, pažeidimą.
3. Reikalavimų 2 punkte nurodytos sąlygos gali būti išdėstytos sutartyje ir (ar) jos priede.
4. Sutartyje turi būti numatyta pareiga tiekėjui, kuris ketina pasitelkti pirkimo sutarties įgyvendinimui subtiekėją (-us), užtikrinti, kad sudarant sutartis dėl pirkimo paslaugų ir (ar) darbų įvykdymo su subtiekėju (-ais), šis (-ie) būtų susipažinęs (-ę) ir laikytųsi visų Užsakovo informacijos reikalavimų, techninių nuostatų reikalavimų, susijusių su duomenų mainų reikalavimais, statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano ir atsakomybės už intelektinės medžiagos naudojimą.
____________