LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
Projektas

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-912 „DĖL POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m.	d. Nr.
Vilnius

1.	P a k e i č i u Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1.	Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.1.	200 parų, kai vanduo imamas iš gruntinių vandeningųjų sluoksnių;“.
1.2.	Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.2.	100 parų, kai vanduo imamas iš tarpsluoksninių vandeningųjų sluoksnių.“
1.3.	Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.	VAZ 3-iosios juostos 3b sektoriaus dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į tarpsluoksninį eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų požeminio vandens vandenvietės per 15-a metų.“
1.4.	Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10.	VAZ 2-osios ir 3-iosios juostos apskaičiuojamos analitiniais ar matematinio modeliavimo (kai požeminio vandens vandenvietėje eksploatuojami keli vandeningieji sluoksniai, yra kelių tipų požeminio vandens kaptažo įrenginiai, labai sudėtingos hidrogeologinės sąlygos, požeminio vandens srauto struktūra) metodais.“
1.5.	Papildau 101 punktu:
„101. Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta nustatoma:
101.1. 50 metrų pločio juosta arba;
101.2. vadovaujantis Aprašo 4 punkto nuostatomis, matematiškai apskaičiuoto pločio juosta.“
1.6.	Papildau 11.1.5 papunkčiu:
„11.1.5. aplink I grupės gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai nuo daugiau kaip 10 iki 100 m3 vandens per parą, išskyrus, kai vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui;“.
1.7.	Papildau 11.1.6 papunkčiu:
„11.1.6. aplink I grupės gėlo požeminio vandens vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 vandens per parą ir kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui.“
1.8.	Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.2. VAZ 1-oji juosta ir požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta:
11.2.1. aplink I grupės vandenvietes, kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui ir II grupės gėlo požeminio vandens, kai jį planuojama naudoti kaip geriamąjį ir ūkinių gyvūnų auginimui ir priežiūrai, vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai nuo daugiau kaip 10 iki 100 m3 vandens per parą;
11.2.2. aplink II ir III grupių gėlo požeminio vandens vandenvietes, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 vandens per parą ir kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui.“
1.9.	Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ KEITIMAS“.
1.10.	Pakeičiu 15.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.1.4. jei požeminio vandens vandenvietė įrengta kitam asmeniui priklausančioje žemėje,– rašytinis žemės sklypo savininko, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta valstybinėje žemėje, sutikimas dėl požeminio vandens vandenvietės naudojimo;“.
1.11.	Pakeičiu 15.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.1.5. jei VAZ patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, – Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti rašytiniai sutikimai dėl VAZ nustatymo;“.
1.12.	Pakeičiu 15.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.8.1. požeminio vandens vandenvietės hidrodinaminio ir hidrocheminio monitoringo duomenų analizė;“.
1.13.	Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.2. jei požeminio vandens vandenvietė įrengta kitam asmeniui priklausančioje žemėje, – rašytinis žemės sklypo savininko, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai požeminio vandens vandenvietė įrengta valstybinėje žemėje, sutikimas dėl požeminio vandens vandenvietės naudojimo;“.
1.14.	Pakeičiu 16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.3. jei VAZ patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, – Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti rašytiniai sutikimai dėl VAZ nustatymo;“.
1.15.	Papildau 211 punktu:
„211. Patvirtinta VAZ keičiama, išskyrus Aprašo 212 punkte nurodytą atvejį, pagal Aprašo 15–17 punktų reikalavimus parengus naują VAZ projektą, kuris tvirtinamas Aprašo 19–21 punktuose nustatyta tvarka.“
1.16.	Papildau 212 punktu:
„212. Patvirtintas požeminio vandens vandenviečių, nurodytų Aprašo 11.1.4 papunktyje, VAZ dydis mažinamas gavus požeminio vandens vandenvietės gręžinio savininko prašymą, kuriame nurodytas gręžinio adresas ir gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre, ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus rašytinius sutikimus, jei VAZ patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, jei šie sutikimai nebuvo pateikti anksčiau. LGT, nustačiusi, kad gręžinio, kurio VAZ keičiama, duomenys Žemės gelmių registre yra netikslūs, kreipiasi į gręžinio savininką prašydama duomenis patikslinti Žemės gelmių registro taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Visi dokumentai ir duomenys LGT teikiami elektroniniu būdu. LGT, įvertinusi pateiktus dokumentus ir duomenis, vadovaudamasi Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, naujus VAZ 1-osios juostos ribų duomenis įrašo į Žemės gelmių registrą. Pakeistos VAZ 1-osios juostos ribų duomenų įrašymas į Žemės gelmių registrą laikomas VAZ projekto patvirtinimu.“
2.	N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos gauti požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų projektai nagrinėjami vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Aplinkos ministras